## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外附属-安装部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外电气
1.2 | 箱变基础
1.3 | 室外给排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外电气
1 | 040501004001 | 配管 PVCφ160 | 1.名称:穿线管 2.规格:PVCφ160 3.配置形式:暗敷 |  | m | 40
2 | 040501016001 | 混凝土包封 | 1、名称：1层2列行车排管（2管内） 2、C20混凝土包封 |  | m | 40
3 | 040101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、土深度:2m内 |  | m3 | 56.74
4 | 040103001001 | 回填土方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 45.1
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运 2.运距:暂按5km |  | m3 | 11.64
6 | 030408001001 | 电力电缆 ZRYJV-4*150+1*70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室外 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 40
7 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：弱电电缆井 1220（H）*920（L）*1100（W） 2、做法：详见图集《地下通信线缆敷设 05X101-2 P45.46》 3、C15垫层，MU10砖砌侧墙M5水泥砂浆，抹灰，钢筋制安，DN700球墨铸铁井盖座 |  | 座 | 1
8 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：强电手孔井 1500（H）*1200（L）*1500（W） 2、做法：详见图集《地下通信线缆敷设 08D800-7 P62.63》 |  | 座 | 3
室外电气合计
箱变基础
9 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 26.3357
10 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:一般土壤 |  | m3 | 8.9457
11 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:5km |  | m3 | 17.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.砂浆强度等级:M7.5 |  | m3 | 1.1693
13 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.6727
14 | 010501003001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.478
15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.2923
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.1224
17 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.通风钢网 |  | m2 | 0.8
18 | 040501004002 | 配管 PE160 | 1.名称:预埋电缆管 2.规格:DN160 3.配置形式:暗敷 |  | m | 2
19 | 040501004003 | 配管 PE200 | 1.名称:预埋电缆管 2.规格:DN200 3.配置形式:暗敷 |  | m | 2
箱变基础合计
室外给排水
给水
20 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQB100-1.6消防栓/自动喷淋水泵接合器 |  | 套 | 4
21 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:消防车取水口1.6*1.6 |  | 套 | 1
22 | 030901002004 | 钢骨架塑料复合管 DN300 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:消火栓给水系统 3.材质、规格:钢骨架塑料复合管 DN300 4.连接形式:电熔连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030901002001 | 钢骨架塑料复合管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:消火栓给水系统 3.材质、规格:钢骨架塑料复合管 DN150 4.连接形式:电熔连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 70
24 | 030901002002 | PE不锈钢复合钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:消火栓给水系统 3.材质、规格:PE不锈钢复合钢管 DN100 4.连接形式:法兰连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 70
25 | 030901002003 | PE不锈钢复合钢管 DN80 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:市政给水系统 3.材质、规格:PE不锈钢复合钢管 DN80 4.连接形式:法兰连接 5.冲洗:管网水冲洗、水压试验 |  | m | 20
26 | 031003003001 | 闸阀 DN150 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 3
27 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:水表组 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:DN100法兰水表、DN100闸阀、DN100倒流防止器 |  | 组 | 1
28 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:水表组 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:DN80法兰水表、DN80闸阀、DN80倒流防止器 |  | 组 | 1
29 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:水表组 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:DN32法兰水表、DN32闸阀、DN32倒流防止器 |  | 组 | 1
30 | 040101003003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、土深度:2m内 |  | m3 | 88.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040103001004 | 回填砂砾 | 1.填方材料品种:砂砾 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 43.57
32 | 040103001005 | 回填土方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 42.55
33 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方外运 2、运距:5km |  | m3 | 46.21
给水合计
排水
34 | 031001006001 | PVC-U排水塑料管 DN300 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接形式:粘接 |  | m | 55
35 | 031001006002 | PVC-U排水塑料管 DN300 | 1.安装部位:室外 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接形式:粘接 |  | m | 50
36 | 031001006003 | PVC-U雨水管 DN300 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接形式:粘接 |  | m | 150
37 | 040504002002 | 钢筋混凝土雨水检查井Φ1000 | 1.名称:钢筋混凝土检查井Φ1000（DN300管） 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:井墙及底板采用C30、S6混凝土 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板制安 5.井盖材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖 6.井高:1.83m 7.尼龙防坠落网安装 8.钢筋的制安 9.详见图集20S515，29页 |  | 座 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040504002001 | 钢筋混凝土污废水检查井Φ1000 | 1.名称:钢筋混凝土检查井Φ1000（DN300管） 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:井墙及底板采用C30、S6混凝土 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板制安 5.井盖材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖 6.井高:2.13m 7.尼龙防坠落网安装 8.钢筋的制安 9.详见图集20S515，30页 |  | 座 | 10
39 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦945*720 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3.详见16S518-P8 |  | 座 | 9
40 | 011702031001 | 化粪池 | 1.化粪池部位:玻璃钢化粪池 2.有效容积:20m3 3.详见14SS706-P24-YJBH-7-II |  | 个 | 1
41 | 040101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、土深度:2m内 |  | m3 | 183.6
42 | 040103001003 | 回填砂砾 | 1.填方材料品种:砂砾 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 92.26
43 | 040103001002 | 回填土方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 58.48
44 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方外运 2、运距:5km |  | m3 | 125.12
排水合计
室外给排水合计
分部分项合计
措施项目
45 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | m2 | 11.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 041102002001 | 基础模板 | 1.设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 |  | m2 | 34.15
47 | 041102013001 | 梁模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁 |  | m2 | 4.872
48 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 24831.61 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 250000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 250000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 欧式箱变 | 暂定400KW | 150000
2 | 充电桩 | 1.240KW充电桩 2.4枪（120KW双枪直流充电桩2个） | 100000
合 计 |  |  | 250000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外附属-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13