## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | A.1土石方工程
1.3 | A.4砌筑工程
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | A.6金属结构工程
1.6 | A.8门窗工程
1.7 | A.9屋面及防水工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | A.13天棚工程
1.11 | A.15其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 041001008001 | 机械整体拆除 | 1.拆除原建筑 2.拆除废料外运：5km |  | m2 | 1135.66
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有围墙 2.拆除废料外运：5km |  | m3 | 8.632
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原有200mm厚混凝土路面 2.拆除废料外运：5km |  | m2 | 321.63
4 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.场地清杂 |  | m2 | 489.05
拆除工程合计
| A.1 | 土石方工程
5 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m 内 |  | m3 | 2062.68
6 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:一般土壤 |  | m3 | 476.73
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:5km |  | m3 | 1585.95
土石方工程合计
| A.4 | 砌筑工程
8 | 010401012003 | 蹲位 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:B07级蒸压加气砼砌块 3.砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆 |  | 个 | 24
9 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:门槛 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4.已含混凝土小柱、压顶捣制、模板制作、安装、拆除及回程运输 |  | m3 | 0.975
10 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙200mm 3.砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m3 | 107.8369
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200厚 3.砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 |  | m3 | 276.1621
12 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙150mm 3.砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 |  | m3 | 18.8581
13 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙120mm 3.砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 |  | m3 | 5.7699
14 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm 3.砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 |  | m3 | 0.9556
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 49.3712
16 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12.72
17 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 254.3971
18 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 58.73
19 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 21.33
20 | 010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 9.408
21 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 31.37
22 | 010507001003 | 散水、坡道 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 69.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.22
24 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.2197
25 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 98.2168
26 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 335.7345
27 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 13.55
28 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 48.3164
29 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 17.6984
30 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 9.5941
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.696
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 23.301
33 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 69.791
34 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.874
35 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋φ10以内 |  | t | 16.816
36 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 |  | 个 | 2187
37 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒 2.螺纹套筒种类:直螺纹钢筋接头 3.规格:φ18以内 |  | 个 | 50
38 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒 2.螺纹套筒种类:直螺纹钢筋接头 3.规格:φ25以内 |  | 个 | 124
39 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒 2.螺纹套筒种类:直螺纹钢筋接头 3.规格:φ32以内 |  | 个 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.6 | 金属结构工程
40 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌铁丝网Φ0.9X12.7X12.7 2.部位:内墙 |  | m2 | 367.69
41 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌铁丝网Φ0.9X12.7X12.7 2.部位:外墙 |  | m2 | 685.91
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
42 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0822 800*2200mm 2.门框、扇材质:铝合金平开门 |  | 樘 | 2
43 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0922 900*2200mm 2.门框、扇材质:铝合金平开门 |  | 樘 | 29
44 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1222 1200*2200mm 2.门框、扇材质:双扇平开木质纹钢门 |  | 樘 | 6
45 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:MC3133 3100*3300mm 2.门框、扇材质:隔热金属型材+6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃门联窗 |  | 樘 | 1
46 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:MC6930 6900*3000mm 2.门框、扇材质:隔热金属型材+6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃门联窗 |  | 樘 | 1
47 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0922a 900*2200mm 2.门框、扇材质:单扇平开木质纹无障碍门 |  | 樘 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:MC3028 3000*2800mm 2.门框、扇材质:隔热金属型材+6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃门联窗 |  | 樘 | 4
49 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2.门框或扇外围尺寸:1200*2200mm 3.门框、扇材质:甲级双扇钢质防火门（含闭门器及五金） |  | 樘 | 6
50 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙0922 2.门框或扇外围尺寸:900*2200mm 3.门框、扇材质:乙级单扇钢质防火门（含闭门器及五金） |  | 樘 | 2
51 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙0922a 2.门框或扇外围尺寸:900*2200mm 3.门框、扇材质:乙级单扇钢质防火门（含闭门器及五金） |  | 樘 | 1
52 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1222 2.门框或扇外围尺寸:1200*2200mm 3.门框、扇材质:乙级双扇钢质防火门（含闭门器及五金） |  | 樘 | 17
53 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙1218 2.门框或扇外围尺寸:1200*1800mm 3.门框、扇材质:丙级双扇钢质防火门（含闭门器及五金） |  | 樘 | 4
54 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0622 2.门框或扇外围尺寸:600*1800mm 3.门框、扇材质:丙级单扇钢质防火门（含闭门器及五金） |  | 樘 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1015 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 1
56 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1518 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 14
57 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2520 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 6
58 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3023 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 2
59 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:TC1523 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 2
60 | 010807001015 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:TC2020 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 22
61 | 010807001016 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:TC3023 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 2
62 | 010807001017 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:TC4020 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 010807001018 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:TC3020 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 4
64 | 010807001019 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:TC1520 1800*2000mm 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 4
65 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3520 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 2
66 | 010807001020 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3420 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 2
67 | 010807001021 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3020 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 4
68 | 010807001022 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1218 2.框、扇材质:断桥铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 |  | 樘 | 1
69 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.50*30*1.5灰色铝合金 2.可拆式金属格栅 |  | m2 | 97.65
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010902001001 | 屋面卷材防水R3-B | 1.50厚C20细石混凝土保护层，表面压光，混凝土内配φ4钢筋双向中距100 2.10厚M5石灰砂浆隔离层 3.1.2厚合成高分子防水卷材 4.基层处理剂一道 5.1.5厚聚合物水泥防水涂膜 6.30厚C20细石混凝土找平层 7.保温层：50mm厚挤塑苯乙烯泡沫塑料 8.20厚DS/WS M20水泥砂浆找平 |  | m2 | 474.16
71 | 010902001005 | 屋面卷材防水R-2 | 1.20厚DS/WS M20水泥砂浆找平 2.1.2厚合成高分子防水卷材 3.基层处理剂一道 4.1.5厚聚合物水泥防水涂膜 5.15厚DS/WS M20水泥砂浆找平 6.LC15陶粒混凝土找坡层（最薄处20厚） |  | m2 | 28.52
72 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.浅灰色西瓦屋面 |  | m2 | 20.24
73 | 011001003001 | 卫生间外墙内保温N8-B | 1.30厚玻化微珠保温砂浆 2.15厚聚合物水泥抗裂砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布） |  | m2 | 35.76
74 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.卫生间 2.防水层：2.0厚聚合物水泥基防水涂料(外墙内表高度为地面至2400高，其余高为地面至1400高) |  | m2 | 321.53
75 | 011001003002 | 其他墙面外墙内保温N7 | 1.30厚玻化微珠保温砂浆 2.15厚聚合物水泥抗裂砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布） |  | m2 | 356.17
屋面及防水工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 011102003003 | G3-D-A楼地面 | 1.8厚抛光砖，纯水泥浆擦缝 2.20厚DS M15干硬性水泥砂 3.防潮层：1.2厚合成高分子防水涂料 4.15厚DS M20水泥砂浆找平层 5.100厚C15混凝土垫层 6.素土夯实，压实系数不应小于0.94 |  | m2 | 344.8
77 | 011102003004 | G3-C-A楼地面 | 1.8厚带防滑面砖，纯水泥浆擦缝 2.20厚DS M15干硬性水泥砂 3.防潮层：1.2厚合成高分子防水涂料 4.15厚DS M20水泥砂浆找平层 5.100厚C15混凝土垫层 6.素土夯实，压实系数不应小于0.94 |  | m2 | 33.02
78 | 010904002003 | L3-F楼地面 | 1.8厚带防滑条的梯级砖，纯水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3.3厚ALE隔声涂料 4.素水泥浆结合层一遍 5.素土夯实，压实系数不应小于0.94 |  | m2 | 14.144
79 | 011102003005 | G1-A-B地面 | 1.20厚DSM20水泥砂浆抹光 2.150厚C15混凝土垫层 3.素土夯实，压实系数不应小于0.94 |  | m2 | 124.6283
80 | 010904002004 | L3-A-D楼地面 | 1.8厚抛光砖，纯水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3.3厚ALE隔声涂料 |  | m2 | 1027.3951
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 011101003001 | L7-B楼地面 | 1.面贴防滑砖300*300 2.1:2水泥砂浆，最低处20厚 3.聚合物水泥基复合防水涂料2厚，四周沿墙面上翻150高 4.40厚C20细石混凝土找平层 5.填充LC15陶粒砼（卫生间沉箱回填做法） 6.1:2水泥砂浆，最低处20厚 7.聚合物水泥基复合防水涂料2厚，四周沿墙面上翻200高 8.20厚1:3水泥防水砂浆找平层 |  | m2 | 116.5
82 | 011102003006 | L3-A-C楼地面 | 1.8厚防滑面砖，纯水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3.3厚ALE隔声涂料 |  | m2 | 191.275
83 | 010904002005 | L3-A-F楼地面 | 1.8厚带防滑条的梯级砖，纯水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3.3厚ALE隔声涂料 |  | m2 | 126.542
84 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.消防水池地面 2.20厚1:2水泥砂浆，聚合物水泥防水涂料2厚，面贴白色瓷砖 |  | m2 | 181.2038
85 | 011105001001 | T3-C踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.15厚DP M15水泥砂浆打底 3.3-4厚DP M25水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4.8厚抛光砖，纯水泥浆擦缝 |  | m2 | 106.0905
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 011201001001 | 外墙面W4 | 1.8厚DWS M25聚合物水泥防水砂浆 2.砂纸打磨腻子后刷抗碱封闭底漆一遍 3.喷涂高级真石漆二遍 4.防尘罩光面漆（真石漆喷涂一遍，羊毛滚筒滚涂一遍） |  | m2 | 961.25
87 | 011201001002 | N1-B-F内墙面 | 1.15厚1:1:4混合砂浆打底扫毛 2.5厚1:1:4混合砂浆抹面 3.满刮腻子二遍，砂纸磨平 4.无机涂料二遍 |  | m2 | 3068.9
88 | 011204003001 | N6-B-B内墙面 | 1.20厚1:3水泥防水砂浆找平层 2.4厚1:1水泥砂浆结合层 3.3-5厚面层瓷片 |  | m2 | 589.25
89 | 011204003002 | N2-A内墙面 | 1.15厚DP M15水泥砂浆，分两次抹灰 2.5厚DP M20水泥砂浆 |  | m2 | 406.28
90 | 011204003003 | Q3-A墙裙 | 1.墙裙高度:1200mm 2.15厚1:3水泥砂浆打底 3.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4.8-10厚瓷片，水泥浆擦缝 |  | m2 | 169.74
91 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.消防水池墙面 2.20厚1:2水泥砂浆，聚合物水泥防水涂料2厚，面贴白色瓷砖 |  | m2 | 253.46
92 | 011202001001 | 室内独立柱装修 | 1.独立柱 2.20厚砂浆找平 |  | m2 | 10.88
93 | 011202001002 | 室外独立柱装修 | 1.独立柱 2.20厚砂浆找平 |  | m2 | 12.82
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
94 | 011406001005 | D3-B-C天棚 | 1.素水泥浆一道甩毛，1.5聚合物水泥砂浆防水涂料，2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料二遍 |  | m2 | 930.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 011406003001 | D1-A-B天棚 | 1.水泥砂浆面：5厚DP/WP M20混合砂浆打底扫毛 7厚DP/WP M15混合砂浆压光 2.满刮腻子2厚 |  | m2 | 163.89
96 | 011302001001 | D5-A-B吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属骨架 2.面层材料品种、规格:方形铝扣板面层,规格为:铝合金方形板600*600 |  | m2 | 577.76
97 | 011302001002 | D5-B-B吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属骨架 2.面层材料品种、规格:方形铝扣板面层,规格为:铝合金方形板300*300 |  | m2 | 149.52
98 | 011302001003 | D5-B-C吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属骨架 2.面层材料品种、规格:方形铝扣板面层,规格为:铝合金方形板600*600 |  | m2 | 6.72
天棚工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
99 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:A20 2.钢梯形式:爬式 |  | t | 0.0087
100 | 011503001001 | 楼梯栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:镀锌钢管φ60*3 2.栏杆材料种类、规格:镀锌钢管φ60*3、φ25*1、φ38*1.2 3.楼梯栏杆 （900高黑色镀锌钢栏杆） 参15J403-1 B16/A6 |  | m | 59.7424
101 | 011503001002 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:镀锌钢管φ60*3 2.栏杆材料种类、规格:镀锌钢管φ60*4（间距1200mm）、φ20*0.8（间距100mm）、-40*8 3.参15J403-1 PA5 /D17（1.2m高黑色镀锌钢栏杆） |  | m | 169.9853
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:白色成品隔断 2.配件品种、规格:2.2m高 |  | m2 | 121.44
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
103 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 |  |  | m2 | 1406.16
104 | 粤011701011001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 1982.93
105 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 84.07
106 | 011702001001 | 基础 | 1.满堂基础模板 有梁式 |  | m2 | 92.92
107 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 22.08
108 | 011702001003 | 基础 | 1.小型构件模板 |  | m2 | 61.93
109 | 011702001004 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 20.53
110 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 432.61
111 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 74.58
112 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 25.04
113 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 294.72
114 | 011702004001 | 异形柱 | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 |  | m2 | 112.16
115 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 285.97
116 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 1216.21
117 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 61.34
118 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 750.83
119 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 1716.58
120 | 011702015001 | 无梁板 | 1.无梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 6.5
121 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 536
122 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 156.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 303631.23 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 3000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 3000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 无障碍标识 | 1.无障碍标识 | 3000
合 计 |  |  | 3000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13