## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 动力照明系统
1.2 | 弱电
1.3 | 防雷
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 1AL | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 1AL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 1AL2 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL2 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
4 | 030404017010 | 配电箱 1AL3 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL3 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
5 | 030404017011 | 配电箱 1AL4 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL4 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
6 | 030404017012 | 配电箱 1AL5 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL5 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
7 | 030404017013 | 配电箱 1AL6 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL6 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
8 | 030404017004 | 配电箱 2AL | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
9 | 030404017014 | 配电箱 2AL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
10 | 030404017015 | 配电箱 2AL2 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
11 | 030404017016 | 配电箱 2AL3 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL3 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
12 | 030404017017 | 配电箱 2AL4 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL4 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
13 | 030404017018 | 配电箱 2AL5 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL5 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030404017019 | 配电箱 2AL6 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL6 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
15 | 030404017020 | 配电箱 2AL7 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL7 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
16 | 030404017021 | 配电箱 2AL8 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL8 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
17 | 030404017022 | 配电箱 2AL9 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL9 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
18 | 030404017005 | 配电箱 3AL | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
19 | 030404017023 | 配电箱 3AL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL1 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
20 | 030404017024 | 配电箱 3AL2 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL2 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
21 | 030404017025 | 配电箱 3AL3 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL3 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
22 | 030404017026 | 配电箱 3AL4 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL4 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
23 | 030404017027 | 配电箱 3AL5 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL5 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
24 | 030404017028 | 配电箱 3AL6 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL6 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
25 | 030404017029 | 配电箱 3AL7 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL7 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
26 | 030404017030 | 配电箱 3AL8 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL8 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030404017031 | 配电箱 3AL9 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL9 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
28 | 030404017006 | 配电箱 4AL | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
29 | 030404017032 | 配电箱 4AL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL1 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
30 | 030404017033 | 配电箱 4AL2 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL2 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
31 | 030404017034 | 配电箱 4AL3 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL3 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
32 | 030404017035 | 配电箱 4AL4 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL4 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
33 | 030404017036 | 配电箱 4AL5 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL5 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
34 | 030404017037 | 配电箱 4AL6 | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL6 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
35 | 030404017009 | 配电箱 1APE-XF | 1.名称:配电箱 2.型号:1APE-XF 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
36 | 030404017038 | 配电箱 1APE-XFB | 1.名称:配电箱 2.型号:1APE-XFB 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
37 | 030404017007 | 配电箱 ALE | 1.名称:配电箱 2.型号:ALE 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
38 | 030404017008 | 配电箱 AXT | 1.名称:配电箱 2.型号:AXT 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
39 | 030404017039 | 配电箱 AP-DT | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-DT 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030412002001 | 大型消防应急标志灯具-消防应急照明灯 | 1.名称:大型消防应急标志灯具-双头应急灯 2.规格:9W¦(A型,DC36V) 3.安装形式:壁装型 |  | 套 | 47
41 | 030412004001 | 大型消防应急标志灯具-消防安全出口灯 | 1.名称:大型消防应急标志灯具-消防安全出口灯 2.规格:1W¦(A型,DC36V) 3.安装形式:壁装型 |  | 套 | 9
42 | 030412004002 | 大型消防应急标志灯具-消防疏散指示灯 | 1.名称:大型消防应急标志灯具-消防疏散指示灯 2.规格:1W¦(A型,DC36V) 3.安装形式:壁装型 |  | 套 | 23
43 | 030412004003 | 大型消防应急标志灯具-应急疏散指示标志灯 | 1.名称:大型消防应急标志灯具-应急疏散指示标志灯 2.规格:1W¦(A型,DC36V) 3.安装形式:壁装型 |  | 套 | 6
44 | 030412004004 | 大型消防应急标志灯具-多消息复合标志灯 | 1.名称:大型消防应急标志灯具-多消息复合标志灯 2.规格:1W¦(A型,DC36V) 3.安装形式:壁装型 |  | 套 | 6
45 | 030412005003 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯(LED光源) 2.规格:1X48W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 72
46 | 030412005002 | 墙上节能座灯 | 1.名称:墙上节能座灯 2.规格:36W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 2
47 | 030412005001 | 双管LED灯(配电子镇流器) | 1.名称:双管LED灯(配电子镇流器) 2.规格:T5管 1X36W 2X1800LM 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 10
48 | 030412005004 | 防水防尘灯(LED光源) | 1.名称:防水防尘灯(LED光源) 2.规格:1X5W 420LM 高效灯具,节能光源(T5光管) 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 30
49 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:智能型 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030412005005 | 声光感应灯 | 1.名称:声光感应灯(LED光源) 2.规格:1X12W 高效灯具,节能光源 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 13
51 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:18W/LED |  | 套 | 106
52 | 030404035001 | 二三极插座(安全型) | 1.名称:二三极插座(安全型) 2.规格:10A |  | 个 | 60
53 | 030404035002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A |  | 个 | 41
54 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A |  | 个 | 20
55 | 030404034002 | 单联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A |  | 个 | 31
56 | 030904003001 | 呼叫按钮 | 1.名称:呼叫按钮 2.规格:按照设计图纸 3.安装形式:壁装 |  | 个 | 23
57 | 030411003001 | 普通电源线槽 MR100X100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X100 |  | m | 137.24
58 | 030411003002 | 普通电源线槽 MR200X100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200X100 |  | m | 18.04
59 | 030411003003 | 普通电源线槽 MR300X100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR300X100 |  | m | 13.53
60 | 030408001011 | 电力电缆 WDZB-YJY-4X240+1X120 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-WDZB-YJY-4X240+1X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 30
61 | 030408001001 | 矿物电缆 BTLY-3X70+2X35 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTLY-3X70+2X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 14.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030408001002 | 矿物电缆 BTLY-5X10 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTLY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 8.2
63 | 030408001003 | 电力电缆 WDZB-YJY-3X10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 139.67
64 | 030408001004 | 电力电缆 WDZB-YJY-3X6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 61.44
65 | 030408001006 | 电力电缆 WDZB-YJY-4X35+1X16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 39.66
66 | 030408001007 | 电力电缆 WDZB-YJY-5X16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 13.16
67 | 030408001009 | 电力电缆 WDZB-YJY-5X6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 29.86
68 | 030408001008 | 电力电缆 WDZB-YJY-3X4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3X4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 5.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030408001012 | 电力电缆 WDZN-YJY-4X10+WDZN-YJY-3X10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4X10+WDZN-YJY-3X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 40.6
70 | 030408001010 | 电力电缆 WDZN-YJY-4X2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4X2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 33.52
71 | 030408001013 | 电力电缆 WDZN-YJY-5X4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5X4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:户内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 33.52
72 | 030411004001 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1232.67
73 | 030411004002 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 3453.39
74 | 030411004003 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 946.32
75 | 030411004004 | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1003.07
76 | 030411004005 | 管内穿线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 52.15
77 | 040501004001 | 配管 PE160 | 1.名称:穿线管 2.规格:PE160 3.配置形式:暗敷 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030411001002 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配管 |  | m | 46.91
79 | 030411001003 | 配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配管 |  | m | 16.28
80 | 030411001004 | 配管 PC20 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配管 |  | m | 322.77
81 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR 3.规格:24*14 |  | m | 1479.52
82 | 030411001005 | 配管 SC25 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 483.32
83 | 030411001006 | 配管 SC32 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 57.75
84 | 030411001007 | 配管 SC40 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN40 3.配置形式:暗敷 |  | m | 5.47
85 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10 |  | 个 | 1
86 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 2
87 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:铜芯终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 358
88 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:铜芯终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 6
89 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合 |  | 个 | 150
90 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力照明系统合计
弱电
91 | 030502003002 | 弱电箱 RDX | 1.名称:弱电箱 |  | 个 | 1
92 | 030502003001 | 24分纤箱 300X400X85MM | 1.名称:24分纤箱 300X400X85MM |  | 个 | 4
93 | 030411003004 | 普通电源线槽 MR80X60 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR80X60 |  | m | 34.351
94 | 031103008001 | 光缆 | 1.规格、型号:24芯G.652D型光缆 2.敷设部位:机箱分线至每个楼层的箱内 |  | m | 100
弱电合计
防雷
95 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱内2条不小于Ф16主筋 |  | m | 160
96 | 030409006001 | 避雷针 | 1.φ20圆钢 2.h=450mm |  | 根 | 8
97 | 030409008001 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 |  | 台 | 13
98 | 030409005001 | 接闪带 | 1.φ12镀锌圆钢接闪带 |  | m | 627.105
99 | 030409002002 | 接地连接线 热镀锌扁钢-40X4 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢-40X4 |  | m | 22.754
100 | 030411001001 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配管 |  | m | 4.052
防雷合计
分部分项合计
措施项目
101 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
102 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30079.70 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 250000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 250000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 电梯成套安装 | 1.名称:乘客电梯 2.型号:KLK1/VF1.0M/S 5层5站5门载重量800kg 3.层数:5 4.站数:5 | 250000
合 计 |  |  | 250000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13