## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市政部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 46797.46
1.1 | 配电房内附属 | 46797.46
2 | 措施合计 | 4364.63
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1867.24
2.2 | 其他措施费 | 2497.39
3 | 其他项目 | 565.83 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 565.83
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 51727.92
5 | 增值税销项税额 | 4655.51 |  |  | －
6 | 总造价 | 56383.43
7 | 人工费 | 9825.20
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 56,383.43 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 配电房内附属 | [6 empty] | 46797.46
1 | 010507003001 | 高压电缆沟 | 1.沟截面:净空800mm×(460+400)mm、壁厚240mm 2.垫层材料种类、厚度:C10混凝土、厚度100mm 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土拌合料:卵石5～20.中砂 5.具体详见CSG-2018-10YK-AZ-03\04 |  | m | 5 | 1256.64 |  | 6283.2
2 | 010507003002 | 低压电缆沟 | 1.沟截面:净空600mm×(600+800)mm、壁厚240mm 2.垫层材料种类、厚度:C15混凝土、厚度100mm 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土拌合料:卵石5～20.中砂 5.具体详见CSG-2018-10YK-AZ-13\15 |  | m | 11 | 813.35 |  | 8946.85
3 | 010507003003 | 高压电缆沟 | 1.沟截面:净空600mm×400mm、壁厚180mm 2.垫层材料种类、厚度:C15混凝土、厚度100mm 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土拌合料:卵石5～20.中砂 5.具体详见GDYGP-T01 |  | m | 6.4 | 225.01 |  | 1440.06
4 | 010607003001 | 电缆沟哈文钢板盖板 | 1.名称;电缆沟花纹钢板盖板 板厚5 2.规格：400*500、500*500、560*500及700*500 3.盖板纵向超600，加L50*5角钢撑 |  | m2 | 15.7 | 331.96 |  | 5211.77
5 | 010501006001 | 设备基础 | 1.C20钢筋混凝土干变基础，含预埋槽钢及钢筋等 2.详见CSG-10YK-AZ-10-2 |  | 座 | 1 | 1046.74 |  | 1046.74
6 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:不锈钢双扇钢质甲级防火门M1821 2..五金材料:管子拉手、门锁 3.详见LW-GF24ZJ002-D16 |  | m2 | 15.12 | 1061.11 |  | 16043.98
7 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 铝合金百叶网窗制安 |  | m2 | 15.84 | 462.63 |  | 7328.06
本页小计 | [8 empty] | 46300.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010804007001 | 特种门 | 不锈钢挡鼠板 |  | m2 | 4.32 | 115 |  | 496.8
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2497.39
9 | 041102001001 | 电缆沟及电缆井垫层模板 | 1.构件类型:电缆沟垫层模板 |  | m2 | 6.14 | 46.55 |  | 285.82
10 | 041102002001 | 基础模板(干变基础) | 干变基础模板 |  | m2 | 7.04 | 61.52 |  | 433.1
11 | 041102013001 | 基础梁模板 | 基础梁模板 |  | m2 | 18.78 | 94.7 |  | 1778.47
本页小计 | [8 empty] | 2994.19
合 计 | [8 empty] | 49294.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 14 页
项目编码 |  | 010507003001 |  | 项目名称 | 高压电缆沟 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-4-84 换 | 砌砖地沟 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 | 10m3 | 0.0558 | 1870.28 | 3135.01 |  | 563.7 |  | 104.32 |  | 174.86 |  | 31.44
借A1-5-8 换 | 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.0144 | 364.32 | 3892.91 | 14.46 | 165.72 |  | 5.25 |  | 56.06 | 0.21 | 2.39
借A1-5-150 | 预埋铁件 | t | 0.02 | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 1312.94 |  | 52.95 |  | 102.93 | 7.13 | 26.29
借A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.0107 | 478.16 | 3375.4 | 66.05 | 238.09 |  | 5.1 |  | 35.98 | 0.7 | 2.54
借A1-5-111 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.0034 | 1246.1 | 3599.26 | 66.03 | 574.06 |  | 4.29 |  | 12.38 | 0.23 | 1.97
借A1-13-32 换 | 栏杆 水泥砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.0576 | 5161.89 | 837.89 |  | 1574.37 |  | 297.32 |  | 48.26 |  | 90.68
借A1-5-78 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 | 10m3 | 0.0254 | 578.36 | 3456.38 |  | 253.03 |  | 14.69 |  | 87.79 |  | 6.43
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 14 页
粒径综合考虑 C10
借A1-5-80 换 | 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 100m2 | 0.016 | 1033 | 3770.34 | 16 | 458.94 |  | 16.53 |  | 60.33 | 0.26 | 7.34
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 500.45 |  | 578.59 | 8.53 | 169.08
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1256.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 材料费调整 |  |  |  |  | 元 | -0.0002 |  | 1
| 水 |  |  |  |  | m3 | 0.1947 |  | 4.25 |  | 0.83
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 2.2836 |  | 1 |  | 2.28
| 低碳钢焊条 综合 |  |  |  |  | kg | 0.8236 |  | 6.19 |  | 5.1
| 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  |  |  |  | t | 0.0012 |  | 278.76 |  | 0.33
| 标准砖 240×115×53 |  |  |  |  | 千块 | 0.301 |  | 402.91 |  | 121.28
| 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 |  |  |  |  | kg | 0.0548 |  | 4.6 |  | 0.25
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 448.43 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 578.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 14 页
项目编码 |  | 010507003002 |  | 项目名称 | 低压电缆沟 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-4-84 换 | 砌砖地沟 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 | 10m3 | 0.02 | 1870.28 | 3135.01 |  | 563.7 |  | 37.41 |  | 62.7 |  | 11.27
借A1-5-78 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.0224 | 578.36 | 3456.38 |  | 253.03 |  | 12.96 |  | 77.42 |  | 5.67
借A1-5-8 换 | 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.0148 | 364.32 | 3892.91 | 14.46 | 165.72 |  | 5.39 |  | 57.62 | 0.21 | 2.45
借A1-5-150 | 预埋铁件 | t | 0.02 | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 1312.94 |  | 52.95 |  | 102.92 | 7.13 | 26.28
借A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.0107 | 478.16 | 3375.4 | 66.05 | 238.09 |  | 5.09 |  | 35.96 | 0.7 | 2.54
借A1-5-111 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.0034 | 1246.1 | 3599.26 | 66.03 | 574.06 |  | 4.28 |  | 12.37 | 0.23 | 1.97
借A1-13-32 换 | 栏杆 水泥砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm | 100m2 | 0.038 | 5161.89 | 837.89 |  | 1574.37 |  | 196.15 |  | 31.84 |  | 59.83
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 14 页
M15
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 314.23 |  | 380.83 | 8.27 | 110.01
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 813.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水 |  |  |  |  | m3 | 0.1106 |  | 4.25 |  | 0.47
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 1.3263 |  | 1 |  | 1.33
| 低碳钢焊条 综合 |  |  |  |  | kg | 0.8235 |  | 6.19 |  | 5.1
| 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  |  |  |  | t | 0.0008 |  | 278.76 |  | 0.22
| 标准砖 240×115×53 |  |  |  |  | 千块 | 0.1079 |  | 402.91 |  | 43.47
| 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 |  |  |  |  | kg | 0.0548 |  | 4.6 |  | 0.25
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 329.94 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 380.78 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 14 页
项目编码 |  | 010507003003 |  | 项目名称 | 高压电缆沟 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 6.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-4-84 换 | 砌砖地沟 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 | 10m3 | 0.009 | 1870.28 | 3135.01 |  | 563.7 |  | 16.83 |  | 28.22 |  | 5.07
借A1-13-32 换 | 栏杆 水泥砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.016 | 5161.89 | 837.89 |  | 1574.37 |  | 82.59 |  | 13.41 |  | 25.19
借A1-5-78 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | 10m3 | 0.0096 | 578.36 | 3456.38 |  | 253.03 |  | 5.55 |  | 33.18 |  | 2.43
借A1-5-35 换 | 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 0.0018 | 2310.4 | 3647.43 |  | 1010.8 |  | 4.16 |  | 6.57 |  | 1.82
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 109.13 |  | 81.38 |  | 34.51
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 225.01
材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 | 暂估合价
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 14 页
料 费 明 细 | [11 empty] | （元） | （元）
| 水 |  |  |  |  | m3 | 0.0525 |  | 4.25 |  | 0.22
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.5667 |  | 1 |  | 0.57
| 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  |  |  |  | t | 0.0003 |  | 278.76 |  | 0.08
| 标准砖 240×115×53 |  |  |  |  | 千块 | 0.0486 |  | 402.91 |  | 19.58
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 60.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 81.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 14 页
项目编码 |  | 010607003001 |  | 项目名称 | 电缆沟哈文钢板盖板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 15.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D5-5-7 换 | 预埋铁件 | t | 0.0476 | 1938.36 | 3804.44 | 454 | 780.14 |  | 92.23 |  | 181.01 | 21.6 | 37.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 92.23 |  | 181.01 | 21.6 | 37.12
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 331.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 2.4289 |  | 1 |  | 2.43
| 低碳钢焊条 综合 |  |  |  |  | kg | 1.713 |  | 6.19 |  | 10.6
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 168.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 181.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 14 页
项目编码 |  | 010501006001 |  | 项目名称 | 设备基础 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-5-2 换 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 采用素混凝土 主材[80210180] 含量为10.15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 0.16 | 456.92 | 3617.53 | 8.91 | 203.8 |  | 73.11 |  | 578.8 | 1.43 | 32.61
D5-5-7 | 预埋铁件 | t | 0.0251 | 1938.36 | 5192.61 | 454 | 780.14 |  | 48.65 |  | 130.33 | 11.4 | 19.58
D5-5-4 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 | t | 0.0316 | 722.19 | 3696.26 | 89.78 | 264.79 |  | 22.82 |  | 116.8 | 2.84 | 8.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 144.58 |  | 825.93 | 15.67 | 60.56
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1046.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水 |  |  |  |  | m3 | 0.0896 |  | 4.25 |  | 0.38
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 1.6205 |  | 1 |  | 1.62
| 低碳钢焊条 综合 |  |  |  |  | kg | 1.1843 |  | 6.19 |  | 7.33
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 816.73 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 826.06 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 14 页
项目编码 |  | 010802003001 |  | 项目名称 | 钢质防火门 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 15.12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-9-191 换 | 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.01 | 1731.08 | 103866.03 |  | 513.44 |  | 17.31 |  | 1038.66 |  | 5.13
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.31 |  | 1038.66 |  | 5.13
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1032
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1061.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 1.105 |  | 1 |  | 1.11
| 变电室门 不锈钢双扇钢质甲级防火门 |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 1032 |  | 1032
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.56 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1038.67 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 14 页
项目编码 |  | 010807003001 |  | 项目名称 | 金属百叶窗 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 15.84
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-9-210 | 铝合金框百页窗 铝合金百页窗 | 100m2 | 0.01 | 2718.7 | 42737.46 |  | 806.37 |  | 27.19 |  | 427.37 |  | 8.06
11090020 | 铝合金百叶窗 | m2 |  |  | 392.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 27.19 |  | 427.37 |  | 8.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 394.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 462.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 4.55 |  | 1 |  | 4.55
| 铝合金百叶窗 |  |  |  |  | m2 | 1.005 |  | 392.12 |  | 394.08
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 28.74 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 427.37 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 14 页
项目编码 |  | 010804007001 |  | 项目名称 | 特种门 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 4.32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 115
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 14 页
项目编码 |  | 041102001001 |  | 项目名称 | 电缆沟及电缆井垫层模板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 6.14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D5-6-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.01 | 1185.45 | 2776.21 | 231.36 | 462.02 |  | 11.85 |  | 27.76 | 2.31 | 4.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.85 |  | 27.76 | 2.31 | 4.62
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 46.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水 |  |  |  |  | m3 |  |  | 4.25
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.2462 |  | 1 |  | 0.25
| 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 |  |  |  |  | kg | 0.0018 |  | 4.6 |  | 0.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 27.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 27.66 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 14 页
项目编码 |  | 041102002001 |  | 项目名称 | 基础模板(干变基础) |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 7.04
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D5-6-5 | 设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 | 100m2 | 0.01 | 2993.38 | 1739.19 | 334.38 | 1085.18 |  | 29.93 |  | 17.39 | 3.34 | 10.85
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 29.93 |  | 17.39 | 3.34 | 10.85
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 61.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.1716 |  | 1 |  | 0.17
| 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 |  |  |  |  | kg | 0.2319 |  | 4.6 |  | 1.07
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 16.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 17.34 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：市政部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 14 页
项目编码 |  | 041102013001 |  | 项目名称 | 基础梁模板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 18.78
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
D3-7-5 | 现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁 | 10m2 | 0.1 | 319.27 | 390.61 | 106.05 | 131.09 |  | 31.93 |  | 39.06 | 10.61 | 13.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 31.93 |  | 39.06 | 10.61 | 13.11
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 94.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.515 |  | 1 |  | 0.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 38.55 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 39.07 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | 1867.24 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
合 计 |  |  |  |  | 1867.24
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 565.83
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 565.83 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 51727.92 | 9 |  | 4655.51
合 计 | [6 empty] | 4655.51
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：市政部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21