乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设

招

标

文

件

| 招 标 人（盖单位章）： | 乐昌市水利工程建设服务中心 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 广东省南沣建设管理有限公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招标文件编制日期： | 2025年1月 |

目   录

第一卷	1

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	9

第三章评标办法（综合评估法）	33

第四章合同条款及格式	41

第二卷	64

第五章用户需求书	65

第三卷	75

第六章投标文件格式	75

# 第一卷

# 第一章招标公告

- 乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设招标公告

1.招标条件

本招标项目乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设，招标人为乐昌市水利工程建设服务中心，招标项目资金来自省级资金、专项债券资金安排解决，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1招标项目概况

2.1.1招标项目名称：乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设。

2.1.2项目代码：2304-440281-19-01-733222。

2.1.3工程建设地点：乐昌市。

2.1.4工程建设规模：项目位于乐昌市西北部，灌区涉及乐城街道办事处、北乡镇及长来镇3个乡镇，16个行政村，设计灌溉面积4.02万亩；信息化建设主要建设内容包括测控站点的设备选型与安装、通信网络建设、基础数据汇集与共享系统、应用软件平台的开发以及自动闸门等。

2.1.5标段划分：本项目设1个标段。

2.2招标范围

2.2.1采购范围、招标控制价：

| 标段 | 招标范围 | 使用工程 | 招标控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化建设主要建设内容包括测控站点的设备选型与安装、通信网络建设、基础数据汇集与共享系统、应用软件平台的开发以及自动闸门等，具体以招标文件及图纸、工程量清单、《乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设技术施工阶段设计方案》为准。 | 乐昌市张滩闸坝灌区改造工程 | 13648153.76 元 |

备注：投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。投标总价高于招标控制价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

2.2.2数量、技术规格：详见本项目的用户需求书。

2.2.3交货地点：招标人指定地点。

2.2.4交货期：自合同生效之日起550日历天内完成。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备相应资格，并具有与本招标项目相应的供货能力，具体要求如下：

3.1.1资格要求：

投标人须具有：

①具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本彩色扫描件；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《关于资格的承诺函》（格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于资格的承诺函》）；

③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《关于资格的承诺函》（格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于资格的承诺函》）；

④履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《关于资格的承诺函》（格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于资格的承诺函》）；

⑤参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

⑥符合法律、行政法规规定的其他条件（投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）。

⑦参加投标的可以是单一独立法人或由两家独立法人组成的联合体。投标人（组成联合体投标的，指联合体任意一方）须具备以下资质：具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质及具有有效的安全生产许可证。

3.1.2其他要求：

投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见第六章投标文件格式）。

3.1.3本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

3.1.3.1联合体成员数量不超过2个。

3.1.3.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

3.1.3.3联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

3.1.3.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.招标文件的获取期限

4.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取期间,（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）V1.3》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671伍先生，业务咨询电话：0751-8633211。

4.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

5.投标保证

5.1  投标保证的金额：人民币15万元整。

5.2  投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程交易操作指引缴纳投标保证金》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

6.招标文件的获取

招标文件随本公告一并公开发布，投标人可登录广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）或全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）免费下载。

7.投标文件的提交

7.1 投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成网上获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标，在投标文件提交截止时间前，投标人通过韶关市公共资源交易一体化平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，韶关市公共资源交易一体化平台将予以拒收。

7.1.1 提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

7.1.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

7.2 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的；（3）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；（4）投标文件损坏或格式不正确的。

7.3 投标人代表尚应递交以下的资料（如有）：招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式2份清单）。

8.发布公告的媒介

8.1 本次招标公告同时在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在韶关市公共资源交易一体化平台发布的文本为准。

8.2 开标前24小时，若缴纳投标保证金（包括银行转账、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证金缴纳截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）至投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

9.联系方式

9.1 招标人：

单位名称：乐昌市水利工程建设服务中心

办公地址：乐昌市昌山西路77号

联 系 人：尹工

联系电话： 0751-5576112

9.2 招标代理机构：

单位名称：广东省南沣建设管理有限公司

办公地址：韶关市武江区沐阳东路12号卓越雅苑商住小区5幢10楼1005

联系人（部门）： 江工、赖工

联系电话： 0751-8166399

9.3 异议受理部门：

单位名称：乐昌市水利工程建设服务中心

办公地址：乐昌市昌山西路77号

联 系 人：尹工

联系电话： 0751-5576112

9.4 交易场所：

单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：乐昌市昌山北路23号韶关市公共资源交易中心乐昌分中心

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751-5570106

9.5 行政监督部门：

单位名称：乐昌市水务局

办公地址：乐昌市昌山西路77号

联系人(部门)：王工

联系电话：0751-5554871

10.重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2025年1月20日17时00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2025年2月14日09时30分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2025年2月4日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2025年2月4日16时30分至2025年2月7日16时00分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2025年2月13日09时30分； 投标保证担保上传截止时间：2025年2月13日09时30分； 投标保证保险投保截止时间：2025年2月13日09时30分； |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2025年2月14日09时30分 |
| 7 | 相关评审资料原件（如有）递交时间 | 2025年2月14日09时00分至2025年2月14日09时30分 |
| 8 | 相关评审资料原件（如有）递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心（地址：乐昌市昌山北路23号），具体开标室以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2025年2月14日09时30分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心（地址：乐昌市昌山北路23号），具体开标室以当日现场通知为准。 |
| 备注 |  | 投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 单位名称：乐昌市水利工程建设服务中心 办公地址：乐昌市昌山西路77号 联 系 人：尹工 联系电话： 0751-5576112 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 单位名称：广东省南沣建设管理有限公司 办公地址：韶关市武江区沐阳东路12号卓越雅苑商住小区5幢10楼1005 联系人（部门）： 江工、赖工 联系电话： 0751-8166399 邮箱：gdnf062800@163.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 乐昌市张滩闸坝灌区改造工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见招标公告 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章“用户需求书”。其中，对于用户需求书实质性要求即“★”条款，只要投标文件对“★”条款存在负偏离，即作投标无效处理。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：见招标公告投标人资格要求 （2）财务要求：见招标公告投标人资格要求 （3）投标人业绩：/ 投标材料业绩：/ （4）信誉要求：/ （5）其他要求：见招标公告投标人资格要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求：见招标公告投标人资格要求 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 删除投标人须知正文1.4.3第（17）条内容 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 需符合第三章评标办法前附表第2.1.1、2.1.2及2.1.3条要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | /。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”。 |
|  |  | 形式：在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）以不署名的的形式提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发出时间：详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表” 发出形式：在韶关市公共资源交易一体化平台发布。 □以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人 本项目的招标文件澄清及答疑文件将在韶关市公共资源交易一体化平台发布，投标人自行下载。从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：投标人自行查阅全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）建设工程交易栏目公示，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发出形式： 在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布 □ 以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：从招标文件修改文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经在韶关市公共资源交易一体化平台发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。投标人自行查阅全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）建设工程交易栏目公示，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 满足本项目评审要求的其他资料及投标人认为需要提交的其他证明材料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按国家、省、市规定计算。 |
| 3.2.4 | 招标控制价 | □无 有，招标控制价如下：¥13648153.76元。 备注：投标总价高于招标控制价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、各投标人在招标控制价内根据企业自身实力进行含税总价报价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 2、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价的，应同时修改第六章“投标文件格式”中投标报价表的相应报价。投标函及其附录与投标文件的其他部分就同一事项出现不一致的情况下，该事项以投标函及其附录的描述为准（招标文件另有约定的除外）。 3、投标人的报价，应是其按第五章“用户需求书”完成材料采购及服务工作、工程量清单等的所有费用。 4、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。投标总价高于招标控制价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 1、投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 2、投标保证的金额：人民币15万元整。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 除投标人须知正文3.4.4款规定的情形外，其他投标保证金不予退还的情形包括： （1）中标人未能在规定期限内签署合同协议。 （2）投标人采用不正当的手段骗取中标经查实； （3）投标人以他人名义投标或者允许他人挂靠投标或借用本公司名义投标的； （4）提供虚假投标文件、虚假承诺/声明/保证或者以其他方式弄虚作假的； （5）法律或者本招标文件规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 有，具体要求： 1、本招标项目不要求提供近年发生的诉讼及仲裁情况、近年完成的类似项目情况不作为资格审查内容；本招标项目要求提供的“近年完成的类似项目情况表”、“正在供货和新承接的项目情况表”资料，上述内容资料需提供且作为评标资料（如有），但不作为资格审查内容。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | /年至/年 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | /年/月/日至/年/月/日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 总则3.7.3（A）修改为： （1）投标文件需按以下要求签字、盖章：电子投标文件： ①投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。 ②投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。 ③投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。 （2）投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：韶关市公共资源交易一体化平台交易指引。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 否 |
| 4.1 | 投标 | 内容修改为： 4.1电子投标 4.1.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易系统操作指引》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。 4.1.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。 #### 4.1.3电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案 #### 4.1.3.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）服务指南中下载发布的最新版操作指引。 #### 4.1.4补救方案： #### （1）投标文件解密失败的补救方案： #### 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。 #### （2）评标时突发情况的补救方案 #### 在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。 #### （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：见“重要事项时间地点一览表” |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 递交时间和地点：见“重要事项时间地点一览表” |
| 4.2.2（新增） | 投标文件提交 | - 在投标文件提交截止时间前，投标人通过韶关市公共资源交易一体化平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，韶关市公共资源交易一体化平台将予以拒收。 - 提交时间：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。 - 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：①投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标。②投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求加盖电子印章，或电子印章不完整。③如需使用备用电子投标文件，在规定的解密时间内无法上传备用投标文件。④投标文件损坏或格式不正确。⑤未在指定的时间递交相关资料的（如有）。 - 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心 本招投标项目在本章4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），在韶关市公共资源交易中心乐昌分中心公开开标，本项目为实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场签到，投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体按系统操作手册为准。 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。 （2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。 （3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。 （4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。 （5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。 （6）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。 （7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。 备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为电子解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。 |
| 5.3 | 开标异议 | 本项目为实行全流程电子化招标投标的项目，投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体按系统操作手册为准。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由 7 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 7 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家 5 人，经济类专家 2 人。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 将投标须知范本原文修改为： 7.1.1招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。 7.1.2投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。如通过“全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）新建设工程交易系统”提出异议，投标人必须上传提交异议书扫描件（作为附件），异议书格式内容按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行，否则招标人不予受理。投标人提出异议后，投标人须及时向招标人提交书面异议。项目如收到异议、投诉等情形，可以根据需要从交易中心处调取纸质档案。 7.1.3中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：由投标人自主选择采用现金（或支票）、银行保函、或其他合法形式。 履约保证金的金额：合同价款的5% #### 履约保证金退还：①采用现金形式提交的履约保证金在全部材料验收合格后15天内予以无息退还；②采用银行保函等形式提交的保函有效期为开具之日起至全部材料验收合格后60天。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是，具体要求：投标人必须在规定的电子截止时间前使用建设工程交易系统完成电子投标(包括缴纳投标保证金)，方为有效投标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | / |
| 10.1 | 特别提示 | 投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程项目投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）： （1）将中标项目转包或者违法分包的； （2）在中标项目中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； （3）存在围标或串标情形的； （4）存在弄虚作假骗取中标情形的； |
| 10.2 | 温馨提示 | 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。 |
| 10.3 | 招标失败的情形 | 本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.4 | 中标人须支付的其他费用 | 本工程的招标代理费由业主支付。 评标专家酬劳（包括交通费、专家评审劳务费、餐费）由中标人支付。中标人须在中标候选人公示期结束后向招标代理机构一次性支付评标专家酬劳。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。 |

## 总则

### 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 用户需求书；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

  - 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标材料技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，原路返还并不计取利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的彩色扫描件以及：

- 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的彩色扫描件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照彩色扫描件）；

- 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的彩色扫描件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的彩色扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、材料进场验收证书等的彩色扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书彩色扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的材料买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书彩色扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1项至第 3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

- 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

### 投标文件的密封和标记

    - （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

    - （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

### 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

    - 宣布开标纪律；

    - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

    - 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 合同授予

  - 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

  - 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4款、第 5.3款和第 7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年	月	日

本表仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式。

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月

本表仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式。

# 第三章评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票的方式，确定中标候选人的排序。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | / |
|  |  | 投标文件和电子文件的份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照彩色扫描件。） |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | / |
|  |  | 信誉要求 | / |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：35分 技术部分：35分 报价得分：30分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | （1）确定招标控制价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。 号球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 下浮系数（%）; 3.0; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 号球; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 下浮系数（%）; 3.7; 3.8; 3.9; 4.0; 4.1; 4.2; 4.3. 号球; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. 下浮系数（%）; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.0. （2）评标基准价D＝招标控制价×（1－n） |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=∣投标报价—评标基准价∣/评标基准价*100% |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 （35分） | 管理体系 (6分) | 具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项认证证书得2分，最高得6分。 注：提供在有效期内的认证证书复印件及“国家认证认可监督管理委员（http://www.cnca.gov.cn）”的全国认证认可信息公共服务平台上查询到的在有效期的官网截图（查询结果证书状态为撤销、暂停或失效的，不得分），上述证书如因成立时间原因未能获得的，可对应得分。上述材料均需加盖供应商公章，否则视为无效。 |
|  |  | 拟投入本项目的人员情况 (17分) | 1）项目负责人：具有水利水电类相关专业高级（或以上）工程师职称的，得4分；具有水利类相关专业中级工程师职称的，得2分；具有水利类相关专业初级工程师职称的，得1分；本小项最高得4分。 2）技术负责人：同时具有水利水电工程专业二级（或以上）建造师注册证书和安全生产考核合格证B证的，得2分。 3）质量负责人：具有系统集成项目管理工程师证的，得2分；本小项最高得2分。 4）其他技术人员：①具有系统集成项目管理工程师证的，得2分，本小项最高得2分；②具有水利水电类助理工程师（或以上）职称的，每提供1人得1分，本小项最高得5分；③具有测绘工程专业助理工程师（或以上）职称的，每提供1人得1分，本小项最高得1分；④具有低压电工特种作业操作证的得，每提供1人得1分，本小项最高得1分。本项最高得分9分。 注：（1）同一人员满足以上多项条件的按最高项得分，不重复计分；（2）需提供以上人员证书、身份证及投标截止日之前六个月（不包括投标截至时间当月）以内连续三个月在投标单位或其分支机构正常缴纳的社保证明。（提供相关证书复印件或扫描件，并加盖供应商公章，否则不计分。） |
|  |  | 类似业绩 (12分) | 根据供应商提供自2021年1月1日至今（以签订合同日期为准）以来承接过类似水利工程信息化或监测设施建设项目业绩，每提供一项业绩得1.5分，本项最高得12分。 注：提供中标（成交）通知书和合同关键页复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 （35分） | 设备参数响应情况 (20分) | 设备参数完全响应招标文件“第五章用户需求书 二、技术要求”标示“▲”符号条款要求的，得20分。每负偏离一项标示“▲”符号条款扣2分。最高扣至本项得分为0。 注：设备参数标示“▲”符号条款要求需提供加盖设备供应商公章的参数证明材料。 |
|  |  | 设备参数响应情况 (6分) | 设备参数完全响应招标文件“第五章用户需求书 二、技术要求”非标示“▲”符号条款要求的，得6分。每负偏离一项非标示“▲”符号条款扣1分。最高扣至本项得分为0。 |
|  |  | 供货服务方案 (3分) | 1）优：供货、安装调试、验收方案详细完整、全面，具有较强的可行性，有利于项目实施，得3分； 2）良：供货、安装调试、验收方案较详细但不全面，具有一定的可行性，基本能保证项目的实施，得2.5分。 3）差：供货、安装调试、验收方案不详细，可行性较差，不能满足项目实施要求，得2分。 4）没有提供方案得分为0。 |
|  |  | 对采购方人员的培训和技术支持 (3分) | 1）优：培训计划与技术支持方案合理、可实施性强，得3分； 2）良：培训计划与技术支持方案可行、可实施性一般，得2.5分； 3）差：培训计划与技术支持方案不完善，得2分； 4）没有提供方案得分为0。 |
|  |  | 售后服务方案 (3分) | 1）售后服务方案全面、具体、合理、有针对性，能切实保障系统正常运行，优于本项目需求，得3分； 2）售后服务方案方案较为详细，较为科学合理，可操作性一般，基本适用本项目需求，得2.5分； 3）售后服务方案不够完善，基本满足项目需求，得2分。 4）无相关内容得0分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 （30分） | 投标报价得分 （30分） | 采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分,每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下： N＝30－（¦Di－D¦÷D）×100×E 式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 | / | / |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

### 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A(A为所有评委商务部分得分的算术平均值)；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B(B为所有评委技术部分得分的算术平均值)；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C+D。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

注：仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第一节通用合同条款

1.一般约定

### 1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1合同

- 1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标材料技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

- 1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

- 1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

- 1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

- 1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

- 1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

- 1.1.1.7中标材料技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标材料技术性能指标的详细描述。

- 1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

- 1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

- 1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2合同当事人

- 1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

- 1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同材料和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

- 1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同材料和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

##### 1.1.3合同价格

- 1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

- 1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

- 1.1.3.3合同材料：指卖方按合同约定应向买方提供的材料、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

- 1.1.3.4技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同材料的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

- 1.1.4 安装：指对合同材料进行的组装、连接以及根据需要将合同材料固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关材料、工程实现连接。

- 1.1.5 验收：指合同材料通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同材料的确认。

- 1.1.6 技术服务：指卖方按合同约定，在合同材料验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

- 1.1.7 质量保证期：指合同材料验收后，卖方按合同约定保证合同材料适当、稳定运行，并负责消除合同材料故障的期限。

- 1.1.8 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同材料维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同材料进行修理或更换的服务。

##### 1.1.11 工程

- 1.1.11.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同材料的工程。

- 1.1.11.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

- 1.1.12 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

- 1.1.13 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

- 1.1.14 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标材料技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

### 1.4合同的生效及变更

- 1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

- 1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 1.5联络

- 1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

- 1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1项指定的联系人即视为送达。

- 1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同材料的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

### 1.6联合体

- 1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

- 1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

- 1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

## 2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标材料技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同材料、技术服务和质保期服务。

## 3.合同价格与支付

### 3.1合同价格

- 3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

- 3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

- 3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

- 3.2.1预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的30%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

- 3.2.2交货款

卖方按合同约定交付全部合同材料后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的50%：

- 卖方出具的交货清单正本一份；

- 买方签署的收货清单正本一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

- 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

- 3.2.3验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同材料验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的 15%。

- 3.2.4结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

- 3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

### 4.1监造

专用合同条款约定买方对合同材料进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

- 4.1.1在合同材料的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同材料的生产制造进行监造，监督合同材料制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

- 4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同材料及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

- 4.1.3卖方制订生产制造合同材料的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同材料的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同材料及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

- 4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同材料及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同材料的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 4.1.5买方监造人员对合同材料的监造，不视为对合同材料质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同材料提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同材料所应承担的任何义务或责任。

- 4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

- 4.2.1合同材料交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同材料进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

- 4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同材料的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 4.2.3买方代表在检验中如发现合同材料不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同材料的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同材料质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同材料提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同材料所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

### 5.1包装

- 5.1.1卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

- 5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

- 5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 5.2标记

- 5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同材料运输和保管的需要。

- 5.2.2根据合同材料的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同材料中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 5.3运输

- 5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

- 5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的材料应整套装运。该材料安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

- 5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运 7日前，将合同材料名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同材料总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后 24 小时之内正式通知买方。

- 5.3.4卖方在根据第 5.3.3项进行通知时，如果发运合同材料中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同材料中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 5.4交付

- 5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同材料交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

- 5.4.2合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

- 5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

## 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 6.1开箱检验

- 6.1.1合同材料交付后应进行开箱检验，即合同材料数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- 合同材料交付时；

- 合同材料交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同材料交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

- 6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同材料的开箱检验应在施工场地进行。

- 6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

- 6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

- 6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

- 6.1.6如开箱检验不在合同材料交付时进行，则合同材料交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同材料进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同材料外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同材料的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同材料外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同材料短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同材料短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同材料交付前非买方原因导致的除外。

- 6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同材料进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

- 6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同材料的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同材料质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同材料质量在内的任何义务或责任。

### 6.2安装、调试

- 6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

- 6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

- 6.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 6.3考核

- 6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

- 6.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

- 6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

- 6.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

- 6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原设备（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 6.4验收

- 6.4.1如合同材料在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同材料达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

- 6.4.2如由于买方原因合同材料在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同材料达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同材料经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同材料验收证书。

- 6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同材料交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

- 除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同材料达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

- 在上述6个月的期限内，如合同材料经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同材料验收证书。

- 6.4.4在第 6.4.2项和第 6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

- 6.4.5合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

## 7.技术服务

- 7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

- 7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

- 7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

- 7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

## 8.质量保证期

- 8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同材料整体质量保证期为验收之日起 12个月。如对合同材料中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2项情形下，无论合同材料何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同材料何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

- 8.2在质量保证期内如果合同材料出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同材料进行修理或更换以消除故障。更换的合同材料和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同材料的故障是由于买方原因造成的，则对合同材料进行修理和更换的费用应由买方承担。

- 8.3质量保证期届满后，买方应在 7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同材料的质量保证期届满证书。

- 8.4在合同第 6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后 12个月内由于买方原因合同材料仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

- 8.5在合同第 6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后 6个月内由于买方原因合同材料仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

- 8.6在第 8.4款和第 8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

## 9.质保期服务

- 9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24小时内做出响应，如需卖方到合同材料现场，卖方应在收到买方通知后 48小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同材料的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同材料的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

- 9.2如卖方技术人员需到合同材料现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

- 9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同材料故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

## 10.履约保证金

- 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同材料验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 11.保证

- 11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

- 11.2卖方保证其所提供的合同材料及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

- 11.3卖方保证其对合同材料的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同材料主张权利。

- 11.4卖方保证合同材料符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同材料（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

- 11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同材料的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

- 11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同材料在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同材料正常运行的，卖方应免费提供。

- 11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同材料设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- ①以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同材料正常运行所需的全部备品备件。或

- ②免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同材料在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

- 11.8卖方保证，在合同材料设计使用寿命期内，如果卖方发现合同材料由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

## 12.知识产权

- 12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

- 12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

- 12.3如合同材料涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同材料过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

- 12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

## 13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

## 14.违约责任

- 14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 14.2卖方未能按时交付合同材料（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同材料安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同材料价格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同材料价格的 1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同材料价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同材料的义务，但如迟延交付必然导致合同材料安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

- 14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同材料超过 3 个月；

- 合同材料由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 3个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

## 16.不可抗力

- 16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

- 16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

- 16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

专用合同条款是对合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用合同条款为准。

（1）以下为对应通用合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1.1.2.2 | 买方名称、地址：乐昌市水利工程建设服务中心，乐昌市昌山西路77号 卖方名称、地址： 项目现场地址：韶关市 |
| 3.1合同价格 | 1.卖方的投标总价为中标价，即为签约合同价（其中不含税合同额为 元，增值税金额为 元）。 2.合同履行期间，若出现下列情形的，买、卖双方应当按照以下规定调整合同价款： #### 2.1 法律法规变化 基准日之后，因国家法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化时，买、卖双方应按照省级建设主管部门（或省级行业主管部门）或其授权的工程造价管理机构据此发布的最新规定调整合同价款。 注：本招标文件所称“基准日”，均指投标文件递交截止时间（见第一章第二节“重要事项时间地点一览表”）前28天。基准期按2024年12月《韶关建筑工程造价信息》执行。 2.2变更的估价原则 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按财审预审时的取费费率、材料价格、机械台班费及下浮率（投标下浮率）,根据2017广东省水利预算定额（缺项部分可参考现行水利部或其他行业的相关定额文件）按投标时投标报价下浮率确定变更单价。结算以财政部门最终审定为准。 #### 2.3物价波动引起的价格调整 物价波动引起的价格不做调整。 |
| 3.2合同价款的支付 | 3.2.5 履约担保 履约担保的形式：银行保函或现金或保证保险或招标人认可的其他履约担保形式。（根据韶关市公共资源交易工作委员会办公室《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续。） 履约担保的金额：合同价格的5%。 注：中标单位缴纳了履约保证金或提交履约保函或履约担保保险后，本项目不再扣留工程质量保证金。 3.2.6 工人工资支付保证金 按韶关市人力资源和社会保障局 韶关市住房和城乡建设管理局 韶关市交通运输局 韶关市水务局 韶关市金融工作局 国家金融监督管理总局韶关监管分局关于印发《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知(韶人社规〔2023〕2号) 及《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（韶法审〔2023〕19号）规定执行。承包人在签订工程施工承包合同后一个月内必须办妥该事项，并将办妥回执交发包人，如未办妥的，项目所在地水行政主管部门把中标人上报省市水行政主管部门将此行为列入不良信用记录，发包方并有权终止承包合同并扣除履约保证金。 3.2.7工人工资支付分账管理 依据人力资源社会保障部等十部门印发的《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号），本项目必须执行建设领域工人工资支付分账管理，并于项目开工建设前到项目施工所在地银行设立工人工资支付专用账户，为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账备查。根据水利工程人工工资所占比例，于每次拨付工程进度款时，按工程进度款的20%将资金转存到中标单位开设的工人工资专用账户上，确保足额支付工人工资。若未按期执行，将上报省市水行政主管部门将此行为列入不良信用记录。 |
| 5.4交付 | 交付： （1）交货方式：采用现场交货的方式。 （2）交货地点：招标人指定地点。 （3）交货时间：自合同生效之日起550日历天内完成。 （4）费用承担：卖方负责办理货物送达运输等方面的相关手续，并承担货物卸至施工现场或招标人指定地点所需的运输费、装卸费等有关一切费用。 （5）本工程根据施工现场实际进度情况，若需分批进场（具体数量及时间以招标人书面通知为准），相关的仓储费由卖方负责。 （6）货物进施工现场或买方指定地点后，货物成品保护由买方负责。 |
| 6.1.6 | 本项目不适用。 |
| 6.2安装、调试 | 本项目不适用。 |
| 6.4验收 | #### （1）如未能达到相关主管部门检验标准的，卖方应采取一切措施使材料达到相关检验标准，取得相关检验证书等。 #### （2）因卖方原因超过三次（含三次）验收均无法达到主管部门检验标准，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同，相关责任由卖方承担。 |
| 8质量保证期 | 质量保证期：质保期为两年（其中材料的质保期实际按投标人投标文件中的承诺函执行），从项目投入运行之日起计算。 #### 质量保证期内，卖方接到买方急修电话，应按投标文件中响应的时间到达现场进行处理，未按时到场的每次叁仟元人民币违约金，费用从质保金中扣除。 售后服务的内容、服务效率等按招标文件要求及卖方投标文件的承诺执行。 |
| 14.2 | 延期交货或核定损失额：卖方逾期交货的，每逾期一日应向买方支付合同总价款5‰的违约金，违约金累计总额不超过本项目预算金额的5%。该违约金买方有权从未付的货款中扣除，若违约金不足弥补因违约给买方造成经济损失的，超过违约金部分的经济损失买方有权向卖方追偿。 |
| 14.3 | 如果买方未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算卖方的利息损失并给予赔偿。 |
| 16 | 非卖方或不可抗力原因（如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，按工程所在地气象、地震部门公布为准。以及工程所在地县市级政府公告不允许施工的日期）造成延期交货或延期安装可由双方另行协商解决。 |
| 17 | 本合同的签订地为韶关市，本合同发生纠纷，由双方协商解决，若协商不成，任何一方向韶关市浈江区人民法院起诉。守约方因维权产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、担保保全费等）均由违约方承担。 |
| 增加条款1 | 技术规格和标准：详见招标文件第五章“用户需求书”。 |
| 增加条款2 | 合同生效及其他： 中标通知书发出后14天内，卖方应向买方提交合同规定的履约担保金，5日之内中标人应与招标人商讨签定合同事宜。 |

所有在合同通用条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同签订时具体商定。

（2）其他补充或修改

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 14 | 违约解除合同： （1）卖方提供材料的质量、规格、性能、数量，重量中只要有任何一项不符合合同约定的： （a）若该材料未交付给买方，买方有权拒收，拒收材料期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；自买方拒收材料之日起30日历天内卖方仍不能提供符合合同约定材料的，买方有权解除合同。 （b）若该材料已交付给买方的，卖方应在收到买方通知之日起30日历天内免费更换不符合合同约定的材料，自卖方收到通知之日至卖方免费更换当日期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；若卖方拒绝免费更换或免费更换材料超过期限，买方有权解除合同。 （2）买方依合同约定行使解除权的，自买方解除合同通知到达卖方之日本合同解除，卖方应承担以下约定的责任： （a）因解除合同给买方造成的经济损失。(可约定具体的损失计算方法) （b）本合同解除的5日历天内返还已收货款，若卖方逾期，自逾期之日起应向买方支付未还货款总额日万分之五的违约金。 （c）材料买方已收的，本合同解除的5日历天内卖方负责收回，收回材料所需费用由卖方自行承担；若卖方未在约定期限收回材料，导致材料置留在买方，给买方造成的经济损失卖方应予以承担。 （3）买方解除合同不免除卖方在解除合同前应承担的违约责任。 |
| 其他 | 1.卖方所交付的材料品种、部件配置、型号、规格不符合投标文件和合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应按要求继续提供合格的材料，并应向买方支付材料总额5%的违约金（买方有权在应付款项、履约保证中扣除，下同）。同时不予退还全部履约保证金。 2.材料运输、装卸过程的安全责任由卖方自行负责。 3.买方在授予合同时有权对“材料需求一览表”中规定的材料数量和服务予以增加或减少。 |

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得		（项目名称）合同材料和技术服务和质保期服务，已接受	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同材料和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标材料技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同材料和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，参考格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于	年	月

日参加	（项目名称）材料采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

（1）担保金额人民币（大写）	（¥）	。

（2）担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同材料验收证书或验收款支付函签署之日起 28日后失效。

（3）在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7日内无条件支付。

（4）买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

# 第二卷

# 第五章用户需求书

说明：

投标人须对本项目材料、服务、工程进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

用户需求书中带“★”号标注的为不可偏离的实质性响应参数，如不满足“★”号要求则导致无效投标。

用户需求书中带“▲”号标注的为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

本招标文件如在技术参数要求中指出的材料及其标准、品牌以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌、型号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术参数的要求。

一、采购需求一览表:

| 序号 | 名称 | 数量 | 招标控制价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设 | 一批 | 13648153.76元 | 自合同生效之日起550日历天内完成。 | 招标人指定地点 |

备注：

★1、所有涉及的费用,包含但不限于以下内容：抵达指定交货地点的材料的价格、运输费、装卸费、检测验收费、税费、质保期售后服务等费用。

★2、投标人仅需填报投标报价下浮率（有效投标报价下浮率≥0.000%（保留小数点后3位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。

本项目采用综合单价承包（综合单价为财政审核控制单价×（1-中标下浮率）为中标的综合单价，合同总价为（招标控制价-安全生产措施费、其他临时工程费-预留金）×（1-中标下浮率）+安全生产措施费、其他临时工程费（安全生产措施费、其他临时工程费控制价不下浮）+预留金（预留金控制价不下浮）。

投标人的投标有效投标报价不得高于招标控制价，也不得低于工程成本。如果投标人的投标报价下浮率高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查。

- 二、技术要求：

（一）以附件：《乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设技术施工阶段设计方案》为准。

（二）其中标示“▲”符号条款的设备参数详见下表：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2.2 一体化水位智能闸门 |  |  |
| 1. | 500202005002 | 一体化闸门 0.5*1.0m ▲1.整体框架及挡水板材质：整体框架及挡水板采用6061-T6铝镁合金，表面阳极氧化处理、氧化膜厚度不小于12μm；（须提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告进行佐证） 2.传动部件材质：钢索绳、卷扬轮及紧固件材质为304不锈钢； 3.闸门开闭驱动：24V直流电机、手摇曲柄驱动； 4.闸门板止水方式：采用双向贴靠式止水形式，侧、顶止水采用P型EPDM橡胶密封条，底部止水采用空心平板橡胶密封条，并且止水均交圈粘合； ▲5.限位装置：限位装置采用防水霍尔限位开关，运行一致性误差＜1mm，超限位自动切断回路；（须提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告进行佐证） ▲6.保护装置：具备过流保护、过压保护、限流保护、电池欠压保护、闸门卡滞保护和机械限位保护；（须提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告进行佐证） ▲7.电机运行噪声：≤60dB；（须提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告进行佐证） ▲8.闸门控制系统响应时间：≤1S；（须提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告进行佐证） 9.编码器：使用4096圈绝对值编码器； 10.闸门开度分辨率：系统设置分辨力≤0.2mm； ▲11.闸门启闭速度：≥150mm/min；（须提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告进行佐证） 12.闸门控制器：设备兼具现地操作模式和远程操作模式；支持定时拍照功能，实现与闸门状态的联动抓拍，支持手机端和WEB端实时查看； 13.远程操作响应时间：≤5S； 14.接口方式：RS485、RS232、模拟量输入、数字量输入和输出； 15.运行温度：-10°C 至60°C； 16.运行湿度：0%至100%RH； 17.包括闸门主体、直流电机、启闭机、编码器、限位器、手动摇柄等模块； | 套 | 13. |
| 2. | 500201025021 | 本地控制柜 1、外壳材质：钣金喷塑； 2、外壳厚度：≥1.5mm； 3、操作界面：触摸屏控制、手动按钮控制、刷卡区域； 4、保护机制：限位、欠压、超电流、高低温、网络自诊断、卡死保护； 5、报警信息：支持闸位超时、闸位超限、闸位限位、欠压、超电流、高低温、闸门卡死、网络故障、流量计故障、流量超限、水位超限报警； 6、控制方式： 1）现地方式：闸位控制、流量控制； 2）远程方式：闸位控制、流量控制、闸前水位控闸、闸后水位控闸、设定时间控制。 | 套 | 50. |
| 3. | 500201025022 | 遥测终端 1、具有多路RS485、RS232、4-20mA、开关量、继电器控制等多种接口，满足数据采集和控制需求； 2、支持远程/就地设置RTU各项参数，包括数据传输要素、数据报送频次、IP地址等； 3、具有定时自检发送设备电压数据、死机自动复位、随时召测、掉电数据保护、实时时钟校准等功能； 4、具备数据现地存储功能，内置大容量固态存储器，至少支持存储2年以上的原始数据，并支持本地和远程提取存储数据的功能； 5、集成4G通信模块，支持4G通信； 6、工作环境：工作温度-30℃～＋60℃，工作湿度≤95%（40℃）；平均无故障工作时间：MTBF≥25000h； 7、支持远程固件升级功能； ▲8、符合SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》标准；（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告扫描件进行佐证） ▲9、符合《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）标准要求；（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告扫描件进行佐证） ▲10、符合《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）标准要求；（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告扫描件进行佐证） ▲11、采用防盐雾设计；（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告扫描件进行佐证） ▲12、外壳防护等级：IP68。（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告扫描件进行佐证） | 台 | 50. |
| 4. | 500201025023 | 超声波水位计 1、量程：≥5m； 2、准确度：≤±1.0%F·S； 3、分辨率:≤3mm； 4、供电电压：24V； 5、工作温度：显示仪表-20~60℃，探头-20~80℃； 6、防护等级：显示仪表IP65,探头IP68； 7、数字输出：RS485； 8、每套包含2台设备，闸前闸后各一台。 | 台 | 100. |
| 5. | 500201025024 | 摄像头 采用星光级超低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万( 2688×1520 )@25fps，支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输，内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米，支持ROI，SMART H.264/H.265，AI编码，智能编码，灵活编码、适用不同带宽和存储环境，支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，支持DC12V供电方式，支持PoE，支持IP67防护等级，支持SMD3.0 | 台 | 50. |
| 6. | 500201025025 | 声光报警器 1、工作电压：24V DC； 2、额定功率：≥15W； 3、微波功能：内置微波感应模块，感应距离1-12m，感应角度：正前方圆锥形360°放射形； 4、示警方式：声光报警； 5、光源类型：LED； 6、声级：≥110dB。 | 台 | 41. |
| 7. | 500201022001 | 防雷系统 镀锌角钢1.2米，6平方铜线接入、接地电阻小于10欧姆 | 项 | 41. |
| 8. | 500201026002 | 蓄电池 1、电压：12V； 2、容量：100AH； 3、电池盖和排气拴结构：阀控式密闭蓄电池； 4、荷电状态：免维护蓄电池； 5、化学类型：铅酸蓄电池； 6、其他特性：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂； 7、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。 | 套 | 41. |
| 9. | 500201020001 | 接地系统 接地电阻≤4Ω | 项 | 41. |
| 10. | 500201025026 | 摄像头立杆 φ125mm，高度4米，地笼长度600mm； | 套 | 41. |
| 11. | 500201025028 | 系统调试费用 设备安装及调试 现场设备调试和数据校准服务 | 套 | 1. |
| 12. | 500201025029 | 管理平台 1、支持远程控制、图像查看等功能； 2、在线地图显示设备点位； 3、闸门过闸流量统计； ▲4、具有闸门智能控制系统软件著作权证书；（需提供一体化闸门供应商的相关证书扫描件进行佐证） 5、具有手机APP功能。 | 套 | 1. |

（三）核心产品须满足以下全部参数：（提供参数证明材料）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 500201025037 | 遥测终端 远程传输终端rtu 1、大容量数据存储空间： 提供 16MB 的内部 FLASH 可存储 10 年以上的采集数据，提供不小于2M的图片缓存空间 2、支持多种通信方式：GPRS/CDMA/3G/4G /LoRa/ NB-IoT 为主传输通道、 短信为备份传输通道；北斗、 卫星、 PSTN、 超短波、 微波、 ZigBee 等通信方式，具体通信方式可根据项目需求选配。 3、宽电源输入 5~36V 内置反相保护和过压保护。 4、工作温度：-30℃~+65℃，湿度：0~95%。 5、具有自动校时功能。 6、具有断线重连功能。 7、多中心工作模式：至少可向4个中心站分发数据和主备信道自动切换； 8、提供配套的中心站数据接收处理软件，具有数据纠错、冗余过滤、报文补报等机制，提供报文接收、解析、写库存储功能 9、符合SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》标准要求； 10、符合《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）标准要求； 11、符合《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）标准要求； | 台 | 13. |
| 2. | 500201025039 | 遥测终端 远程传输终端rtu 1、大容量数据存储空间： 提供 16MB 的内部 FLASH 可存储 10 年以上的采集数据，提供不小于2M的图片缓存空间 2、支持多种通信方式：GPRS/CDMA/3G/4G /LoRa/ NB-IoT 为主传输通道、 短信为备份传输通道；北斗、 卫星、 PSTN、 超短波、 微波、 ZigBee 等通信方式，具体通信方式可根据项目需求选配。 3、宽电源输入 5~36V 内置反相保护和过压保护。 4、工作温度：-30℃~+65℃，湿度：0~95%。 5、具有自动校时功能。 6、具有断线重连功能。 7、多中心工作模式：至少可向4个中心站分发数据和主备信道自动切换； 8、提供配套的中心站数据接收处理软件，具有数据纠错、冗余过滤、报文补报等机制，提供报文接收、解析、写库存储功能 9、符合SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》标准要求； 10、符合《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）标准要求； 11、符合《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）标准要求； | 台 | 4. |
| 1. | 500203006001 | 雷达流量计 1.工作电压：9-30VDC（宽电压）； 2.工作温度：-30℃-65℃ 3.测速雷达频率：24G Hz/80GHz； 4.流速测量范围：0.05 m/s～20m/s； 5.流速测量精度：±0.01m/s； 6.水位雷达频率：24G Hz/80GHz； 7.水位测量精度：±3mm； 8.水位量程：≥30m； 9. 通讯接口：数字接口（RS485）； 10.通讯协议：Modbus协议； 11.防护等级：IP67及以上 12.安装方式：支架 通过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》的检测，需提供检测报告。 | 台 | 13. |

- 三、商务要求：

（一）数据安全及保密

1.所投产品中标人须保证本项目所有数据和资料不被泄露与盗取。

2.要求中标人需按照国家、省的有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如中标人在项目实施过程中造成数据泄漏或违反其它保密条例规定的，将追究法律责任。

3.本项目所涉及的保密数据和资料，仅限于中标人在本项目的合同期内部使用，只能用于本项目，不得用于其它用途，不得向第三方提供。

4.中标人不得将涉密数据在计算机互联网、政务网等非涉密网络上传输、登载。

5.中标人发生涉密数据外传、丢失、被盗或者造成泄密事故的，应采取有效措施，及时补救，并及时向采购人报告；否则所造成的后果，由中标人承担所有责任。

（二）交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：自合同生效之日起550日历天内完成。

2.交货方式：免费送货。

3.交货地点：采购人指定地点。

（三）招标范围

信息化建设主要建设内容包括测控站点的设备选型与安装、通信网络建设、基础数据汇集与共享系统、应用软件平台的开发以及自动闸门等，具体以招标文件及图纸、工程量清单、《乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设技术施工阶段设计方案》为准。

（四）包装、保险及发运、保管要求

1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.设备运抵安装现场后，须由采购人、中标人共同开箱验收。验收过程中如经双方确认，发现设备有遗漏、缺陷、破损、陈旧等现象，采购人有权要求中标人补发、免费更换和赔偿损失。

5.中标人在实际供货时，应提供设备清单、设备样本资料和产品技术性能条件说明书。

6.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

7.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

8.设备送至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

（五）交货及安装、调试要求

1．设备为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3．中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4．货物（设备）货到项目现场的拆箱、安装、调试等项工作均由中标人负责，但若采购人有特定要求需要参与的，则须在采购人指定人员的参与下进行。

5．中标人负责到采购人指定的安装地点进行安装调试。

6．中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

7．中标人必须提供设备安装、调测服务，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到采购人可正常使用状态。

8．安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（六）培训要求

1.中标人应结合安装调试、验收等阶段派专业技术人员到采购人指定地点免费对采购人的技术人员进行使用操作、维护等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作。

2.中标人须向采购人提供设备的详细培训使用手册，方便采购人理解和使用系统。

3.培训内容、时间、地点：按阶段由采购人和中标人双方具体商定。

4.技术培训所需一切费用（包括中标人委派的专业技术人员费用、培训使用手册制作费用、实践环境和场地等）均由中标人承担且已计入投标总报价。中标人应在投标文件中提供详细的培训计划和内容。

（七）质保期及售后服务要

1. 设备部分 (1)质量保证期（简称“质保期”）：5年（自项目验收合格之日起计算，若部分货物原厂商提供的质量保证期优于中标人提供的质量保质期，以原厂商提供的质量保质期为准），质保期内中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内不再收取任何费用，维修不能解决的，由中标人按原型号或升级型号进行免费更换。 (2)保修期内采购人所购设备各部件发生非人为故障，中标人均应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障或自然因素（如火灾、雷击、等不可抗力）、人为造成的故障，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，并提供软件的免费维护和升级服务。 (3)自验收合格日起，保修服务方式为上门保修，即由中标人或原厂家派员到采购人设备使用现场进行维修，由此产生的一切费用由中标人承担（含更换损坏的零部件），保修期满后需进行维修的只收取材料成本费。 (4)中标人须提供详细的售后服务承诺，并提供7ⅹ24小时技术支持服务，保修期内设备出现故障，中标人必须在收到使用单位通知后24小时内应作出正式答复，优先远程解决，超过72小时仍未解决，中标人需派出工程师或技术人员到达工程现场，所发生的费用由中标人自行负责。报修5天内不能修复的提供不低于原有设备档次的备用机。

2. 软件部分 (1)软件试运行的技术支持与服务在系统试运行期间，中标人必须向采购人提供免费的技术支持和服务，免费服务内容应包括但不限于下述内容：升级服务、调优、故障排除等。中标人应为采购人提供免费的技术协助，技术协作的方式应包括电话支持、电子邮件支持、文档提供、现场支持等多种以解决实际问题为目的的方式。 (2)软件质量保证期内的技术支持与售后服务 ①软件平台免费售后服务期为5年，5年服务期内的软硬件维护、升级等相关服务均由中标人负责。 ②中标人应详细阐述质量保证期的技术支持和售后服务的内容、方式与范围。技术支持及售后服务内容应包括但不限于下述内容：升级服务、定期巡检、性能调优、故障排除、纠错性维护、适应性维护、预防性维护、完善性维护等；售后服务的所有报价都需要计入投标总价中，否则视为免费提供。 ③在质量保证期内中标人必须在2小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题。系统运行过程中如果发生故障，对故障的恢复时间不能超过24小时。 ④其他要求：用户需求书中的软件使用为在不侵权的条件下，若软件的涉及侵权事项产生的索赔均由中标人承担一切损失。

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

（招标项目名称）

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

年	月	日

## 目录

一、自查表

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、联合体协议书（本项目不接受联合体投标，无须提供联合体协议书）

六、投标保证金

七、商务和技术偏差表

八、分项报价表

九、资格审查资料

十、投标技术性能指标的详细描述

十一、技术支持资料

十二、技术服务和质保期服务计划

十三、其他资料

一、自查表

#### 1.1初步评审自查表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 | 自查结论 | 证明资料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 联合体投标人 | / | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 备选投标方案 | / | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件和电子文件的份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照彩色扫描件。） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 业绩要求 | / | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 信誉要求 | / | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：1.表中的材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对初步评审文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！

1.2 商务评分自查表

| 序号 | 评审因素 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |

注：投标人应根据评标办法前附表《商务评分标准》的各项内容填写此表。

1.3 技术评分自查表

| 序号 | 评审因素 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |

注：投标人应根据评标办法前附表《技术评分标准》的各项内容填写此表

二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了	（招标项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥		）的投标总报价提供本招标项所有材料及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 自查表；

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标材料技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  | （按招标文件要求） |
| 2 | 交货地点 |  | （按招标文件要求） |
| 3 | 投标有效期 |  | （按招标文件要求） |
| 4 | 投标内容 |  | （按照招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定进行投标响应） |

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年   月   日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证彩色扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

三、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（招标项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

四、联合体协议书

（本项目接受联合体投标，联合体投标须提供联合体协议书）

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

……

年	月	日

五、投标保证金

投标人采用投标保证金的，附《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印件和银行转账单彩色扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印件）。

如采用银行保函，格式如下：

（招标人名称）：

鉴于		（投标人名称）（以下称“投标人”）于	年	月	日参加	（招标项目名称）招标的投标，		（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）		。本保函在投标有效

期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式出具银行保函，但银行保函的有效期不得短于投标有效期。

六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：	     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	     （签字或盖章）

年   月   日

七、分项报价表

1.分项报价表说明

2.分项报价表

2-1投标报价总表

2-1-1投标报价明细表

2-1-2投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等。

2-1 投标报价总表

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 含税投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乐昌市张滩闸坝灌区改造工程信息化建设 | 大写：人民币 |  |
|  | 小写：¥ 元 |  |
|  | 投标报价下浮率： % |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本表格中的投标报价应等于“投标报价明细表”中的总价合计。

3.所有涉及的费用,包含但不限于以下内容：抵达指定交货地点的材料的价格、运输费、装卸费、检测验收费、税费、质保期售后服务等费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

4.投标人仅需填报投标报价下浮率（有效投标报价下浮率≥0.000%（保留小数点后3位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。

本项目采用综合单价承包（综合单价为财政审核控制单价×（1-中标下浮率）为中标的综合单价，合同总价为（招标控制价-安全生产措施费、其他临时工程费-预留金）×（1-中标下浮率）+安全生产措施费、其他临时工程费（安全生产措施费、其他临时工程费控制价不下浮）+预留金（预留金控制价不下浮）。

投标人的投标有效投标报价不得高于招标控制价，也不得低于工程成本。如果投标人的投标报价下浮率高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查。

投 标 人：	       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	      （签字或盖章）

年   月   日

2-1-1投标报价明细表

（按工程量清单编制）

注：

如果不提供投标明细报价将视为没有实质性相应招标文件。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

2-1-2投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等

格式自拟

八、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标材料制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标材料制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证彩色扫描件或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》彩色扫描件。

（二）关于资格的承诺函

关于资格的承诺函

致：（招标人）

关于贵方采购项目名称:___________投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并承诺下列条款是准确和真实的。具体包括：

1.独立承担民事责任的能力（投标人必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本彩色扫描件）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受招标人（招标代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合与本招标项目相应的供货能力基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（三）关于具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺

关于具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺

（招标人）：

我方承诺：我方具有履行合同所必需的专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需的材料和专业技术人员（详见《专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

| 专业技术能力情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（四）守法经营声明书

守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（参考财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚。

- 我方符合本次采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。

- 本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方承诺如与本项目同一合同项下其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方投标文件作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（五）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 签约时间 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标材料的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标材料的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（六）正在供货和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 签约时间 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）近年发生的诉讼及仲裁情况

（本项目不要求提供）

（八）投标人声明格式

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。如果我方提供的电子文件不完整或与纸质投标文件内容不一致，我方保证在收到招标人的核对意见后24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后重新提交。如果我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，又不按招标文件规定重新修正和提交电子文件，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

法定代表人签字或盖章：

年   月   日

九、投标技术性能指标的详细描述

十、技术支持资料

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料