附件1

| 甲供材料表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：韶关市供水管网和供水设施改造提升工程（供水管网提升改造部分）第一批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名 | 单位 | 甲供数量 | 市场价 |  | 市场价合计 |  |
| 1 | 橡胶圈 DN150 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 259 |  |  |  |  |
| 3 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 92 |  |  |  |  |
| 4 | 橡胶圈 DN100 | 个 | 46 |  |  |  |  |
| 5 | 橡胶圈 DN400 | 个 | 108 |  |  |  |  |
| 6 | 橡胶圈 DN1000 | 个 | 490 |  |  |  |  |
| 7 | 橡胶圈 DN600 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 焊接钢管 D108*6 | m | 38 |  |  |  |  |
| 9 | 焊接钢管 D159*8 | m | 47 |  |  |  |  |
| 10 | 焊接钢管 D530*10 | m | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 焊接钢管 D219*8 | m | 73 |  |  |  |  |
| 12 | 焊接钢管 D426*10 | m | 180 |  |  |  |  |
| 13 | 焊接钢管 D325*8 | m | 273 |  |  |  |  |
| 14 | 焊接钢管 D630*10 | m | 44 |  |  |  |  |
| 15 | 焊接钢管 D530*10 | m | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 焊接钢管 D325*8 | m | 7 |  |  |  |  |
| 17 | 焊接钢管 D219*8 | m | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 焊接钢管 D159*8 | m | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 焊接钢管 D426*10 | m | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 焊接钢管 D108*6 | m | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 球墨铸铁给水管 DN300 | m | 885 |  |  |  |  |
| 22 | 球墨铸铁给水管 DN200 | m | 306 |  |  |  |  |
| 23 | 球墨铸铁给水管 DN100 | m | 150 |  |  |  |  |
| 24 | 球墨铸铁给水管 DN1000 | m | 1865 |  |  |  |  |
| 25 | 球墨铸铁给水管 DN400 | m | 352 |  |  |  |  |
| 26 | 球墨铸铁给水管 DN600 | m | 41 |  |  |  |  |
| 27 | 铸铁管件 盘承 DN100 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 铸铁管件 盘承 DN200 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 铸铁管件 盘承 DN150*DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 铸铁管件 盘承 DN300 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 铸铁管件 盘承 DN400 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 铸铁管件 盘承 DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 铸铁管件 承插异径管 DN200*DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 铸铁管件 承插异径管 DN300*DN100 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 35 | 铸铁管件 承插异径管 DN300*DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 铸铁管件 承插异径管 DN400*DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 铸铁管件 承插异径管 DN400*DN300 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*150 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN400*DN150 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN400*DN300 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 41 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN300*DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 铸铁管件 90°弯头 DN600 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 43 | 铸铁管件 90°弯头 DN300 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 44 | 铸铁管件 45°弯头 DN1000 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 45 | 铸铁管件 45°弯头 DN200 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 46 | 铸铁管件 45°弯头 DN300 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 铸铁管件 45°弯头 DN400 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 铸铁管件 22.5°弯头 DN1000 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 49 | 铸铁管件 22.5°弯头 DN300 | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 50 | 铸铁管件 22.5°弯头 DN400 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 铸铁管件 22.5°弯头 DN200 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 52 | 铸铁管件 11.25°弯头 DN400 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 53 | 铸铁管件 11.25°弯头 DN1000 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 54 | 铸铁管件 11.25°弯头 DN200 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 55 | 铸铁管件 11.25°弯头 DN300 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 56 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*1000*500 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 57 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*1000*400 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 58 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*1000*600 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 59 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*1000*1000 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 60 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*1000 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 61 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*1000*200 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*1000*300 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 63 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*600*600 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 64 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN400 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 65 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN300 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 66 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN300*DN100 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 67 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN300*DN200 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 68 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*400 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 69 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*600 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*200 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 铸铁管件 双承单支盘三通 DN1000*300 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 72 | 铸铁管件 全盘排泥三通 DN1000*400 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 73 | 铸铁管件 全盘排气三通 DN1000 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 铸铁管件 双承单支盘排泥三通 DN150 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 75 | 铸铁管件 双承单支盘排气三通 DN100*DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 铸铁管件 双承单支盘排气三通 DN400*DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 铸铁管件 盘承 DN1000 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 78 | 铸铁管件 90°弯头 DN400 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 79 | 铸铁管件 11.25°弯头 DN100 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 80 | 铸铁管件 22.5°弯头 DN100 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 81 | 铸铁管件 90°弯头 DN100 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 82 | 平焊法兰 DN300 | 副 | 19 |  |  |  |  |
| 83 | 平焊法兰 DN200 | 副 | 6 |  |  |  |  |
| 84 | 平焊法兰 DN150 | 副 | 3 |  |  |  |  |
| 85 | 平焊法兰 DN100 | 副 | 9 |  |  |  |  |
| 86 | 平焊法兰 DN50 | 副 | 2 |  |  |  |  |
| 87 | 平焊法兰 DN400 | 副 | 13 |  |  |  |  |
| 88 | 平焊法兰 DN1000 | 副 | 5 |  |  |  |  |
| 89 | 暗杆闸阀 DN100 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 90 | 暗杆闸阀 DN150 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 91 | 暗杆闸阀 DN200 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 92 | 排气阀 DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 暗杆闸阀 DN300 | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 94 | 排气阀 DN80 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 95 | 排气阀 DN50 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 96 | 排泥阀 DN400 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 97 | 暗杆蝶阀 DN400 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 98 | 暗杆蝶阀 DN1000 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 99 | 电磁流量计 DN1000 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 100 | 电磁流量计 DN400 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 101 | 电磁流量计 DN600 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 电磁流量计 DN300 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 103 | φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 104 | φ800重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 | 套 | 32 |  |  |  |  |
| 105 | φ700重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 | 套 | 32 |  |  |  |  |
| 106 | φ700重型球墨铸铁检查井盖座带防盗 | 套 | 3 |  |  |  |  |