编制说明

一、项目概况

1.工程名称:浈江区2024-2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）

2.建设单位:韶关市浈江区城市建设事务中心

3.建设地址:韶关市浈江区

4.工程内容：施工图设计及图纸、清单范围内的工程施工。

二、编制依据

- 根据中誉恒信工程咨询有限公司提供的《浈江区2024-2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）设计图纸》及相关图纸答疑 。

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013。

- 《广东省市政工程综合定额(2018)》及解释和勘误。

- 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》及解释和勘误。

- 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及解释和勘误。

- 《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》

- 《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

- 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）。

- 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）。

- 《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知》（粤建市[2019]6号）。

- 绿色施工安全防护措施费按各专业相关费率计取。

- 预算包干费：房屋建筑与装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计取；市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计取。

三、编制相关说明

（一）土建部分：

- 根据设计回复，机务新村、其他零星工程室内翻新楼层数按6层以内考虑。

- 根据设计回复，其他零星修补项目土建部分按图号为JS-37工程量汇总表计算。

- 图纸未明确之处，详见“浈江区2024-2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）图纸答疑”；如仍存在图纸为明确之处，详见成泸工程咨询有限公司编制的“浈江区2024-2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）图纸答疑”。

- （二）市政部分：

- 根据设计回复，图号为JS-38其他零星工程大样中拆除混凝土路面 、拆除沥青路面厚度及基层按新建层厚度及材质计算。

- 根据设计回复，其他零星修补项目市政部分按图号为JS-37工程量汇总表计算。

- 图纸未明确之处，详见“浈江区2024-2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）图纸答疑”；如仍存在图纸为明确之处，详见成泸工程咨询有限公司编制的“浈江区2024-2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）图纸答疑”。

- （三）专业暂估价工程共计437000元（不含税），具体明细如下：

- 三线整改工程，暂定1万元/处，共2处，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为20000元；

- 道闸，暂定3600元/套，共12套，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为43200元；

- 成品垃圾分类亭，暂定5000/套，共4套，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为20000元；

- 保安亭（规格1.5M*1.5M*2M），暂定7500/套，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为7500元；

- 辅材（联塑线管，固定管钩，水晶头），暂定800/项，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为800元；

- 安装调试费，暂定1500/项，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为1500元；

- 墙面防渗漏，暂定10000/项，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为10000元；

- 室外健身器材，暂定1500/套，共6套，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为9000元；

- 花岗岩挡车柱，暂定500/套，共10套，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为5000元；

- 电力安装，暂定120000/项，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为120000元；

- 钢结构单车棚，暂定100000/项，共2项，包含所需的一切材料以及工作内容，该项不含税金额为200000元。

- （四）其他部分：

- 拆除废料、土石方外运暂定3km，结算时按实际调整。

- 暂列金额：用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，金额按分部分项工程费的3%计取，结算按实际发生数额计算。