## 品牌表
北江智算中心（机电）项目材料设备技术要求参考标准(或相当于)
北江智算中心（机电）项目材料设备技术要求参考标准详见下表，本招标项目若涉及以下材料设备，将按此表的标准进行推荐。
序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注
电气专业
1 | 中压配电柜 | ABB、施耐德、西门子 （原厂柜） | PLC等主要控制器件采用ABB、施耐德、西门子品牌
2 | 低压配电柜 | 国内：明阳，大全，丰兰（需为三大品牌授权柜） 国际：ABB、施耐德、西门子 （原厂柜） | 主要元器件（包括断路器、浪涌保护器）均采用ABB、施耐德、西门子品牌
3 | 10KV中压双电源 | ASCO、施耐德、ABB （原厂柜） | PLC等主要控制器件采用ABB、施耐德、西门子品牌
4 | 变压器 | 国内：许继、金盘、天津特变电工、顺特
5 | UPS | 国内：山特、华为、科华、易事特、科士达
6 | 蓄电池 | 国际：西恩迪、GNB、阳光、汤浅 国内：双登、南都、圣阳 | 质保期不低于7年
7 | 柴油发电机 | 国际：康明斯cummins、卡特彼勒CAT、科勒KOHLER（KD系列）、MTU 国内：泰豪、科泰、沃尔奔达 | PLC等主要控制器件采用ABB、施耐德、西门子品牌，带燃油和并机系统。
8 | 发电机测试负载 | 上海金威凯，天津威力电科，河北凯翔
9 | 母线槽及机房智能母线 | 国际：ABB、施耐德、西门子 国内：卓亚、贝托巴、威腾 |  | 按国内询价
10 | 变频器 | 施耐德，ABB，西门子，DANFOSS
11 | ATS | ASCO、施耐德、溯高美、ABB
12 | 多功能仪表 | 国际：西门子、施耐德、ABB、溯高美 国内：珠海派诺、雅达、爱博精电 |  | 按国内询价
13 | PDU | 中兴、克莱沃、突破、金盾
14 | 极早期烟雾探测主机 | VESDA、IFD、FMST
15 | 电线电缆 | 江苏宝胜、无锡远东、江苏亨通、上海胜华、胜宇、广州电缆
16 | 电容/SVG/APF 补偿柜 | 爱科赛博、蒂森克罗德、盛弘
17 | 直流屏 | 易事特、许继、国电南自 | 含整流模块、蓄电池
18 | 列头柜 | 易事特、广州白云、海悟、中鹏新、维谛
弱电智能化专业
1 | DCIM系统 | 共济、MGrid（栅格）、中国电子 | DCIM系统
2 | 联合吊架、网格桥架、光纤槽 | OBO、CPI、Pemsa（佩莫萨）、卡博菲 | 综合布线系统
3 | 铜缆、光缆 | 康普、西蒙、康宁 | 综合布线系统
4 | IT机柜及冷热通道系统 | 金盾、维谛、威图、中兴 | 综合布线系统
5 | PLC/DDC | 江森、霍尼韦尔、施耐德、西门子 | 空调群控系统
6 | 流量计 | 奥复(美国)，艾默生(美国)，西门子(德国)、文特斯（加拿大）、科隆德国进口OPTIFLUX4000 | 空调群控系统
7 | 传感元件 | 江森、霍尼韦尔、西门子、文特斯 | 空调群控系统
8 | 交换机 | H3C、思科、华为、中兴
9 | NVR | 海康、大华、三星、朗科 | 视频监控系统
10 | 网络摄像机 | 海康、大华、三星 | 视频监控系统
11 | 温湿度计（机房环境使用） | 拓普瑞（TP410）、宇泰（UT-5521P）、中联创新 | 动环系统 动环监控主要针对市电、配电、ups、温湿度、门禁、烟雾、漏水、空调、风机、蓄电池、防雷、视频等机房的环境量、动力设备、安全等因素的监测、分析、报警。
12 | 电池监测仪 | 莱姆、珠海东帆、海德森
13 | 嵌入式服务器 | 联想、惠普、戴尔
14 | 服务器 | 华为、联想、浪潮、长城、中科曙光
15 | 大屏（ECC） | LG、三星、夏普、华为、利亚德、
16 | 门禁 | 海康、大华、宇视 | 门禁系统
通风空调专业
1 | 变频磁悬浮离心冷水机组 | 国际：约克、特灵、开利 国产：格力、美的、海尔
2 | 水泵（含空调水泵、补水泵、液冷一次泵） | 格兰富（非Paco））、凯士比（KSB）、赛莱默、威乐
3 | 冷却塔（含开式塔、闭式塔） | 国际：益美高、BAC、马利 国内：新菱、明新、览讯、海风。
4 | 板式换热器 | 阿法拉伐、凯洛文、传特
5 | 液冷CDU | 合资：维谛、世图兹、施耐德 国产：英维克、申菱、奕信通、格力
6 | 保温材料 | 杜肯、欧文斯科宁、阿乐斯福乐斯
7 | 冷冻水型/风冷精密空调（含房间级和列间） | 国际：维谛、施耐德、世图兹、 国内：英维克、申菱、海悟、格力、艾特网能、依米康
8 | 水处理器、加药装置自动补水排气定压装置、定压装置、软水器、自动反冲洗过滤器活性碳过滤器等 | 国际：瑞福莱Reflex、阿姆斯壮ARMSTRONG、福瑞科FLAMCO 国内：广州宝境，无锡力克，上海喜蓝
9 | 湿膜式加（除）湿器 | 灵坦、海风、思探得、国瑞兴华
10 | 手动阀门（含不锈钢阀门） | 艾默生、开滋、涡控、克瑞、博雷
11 | 电动调节类阀门（含平衡阀） | 江森自控、霍尼韦尔、博力谋、西门子
12 | 变频多联空调（含新风机组） | 海尔、格力、美的
13 | 蓄冷罐 | 广州铁鑫、英沣特、泰阳、华清元泰
14 | 液冷机柜（含冷/热通道） | 曙光、奕信通、申菱、英维克、中兴
消防专业
1 | 气体灭火设施 | 北京正天齐、广州荣安、上海瑞泰、上海金盾
2 | 风机（含消防风机） | 英飞、亿利达、格林翰克GREENHECK、科禄格Kruger、洛森ROSENBERG
装修专业
1 | 静电地板 | 沈飞，汇丽、凌鼎、帕弗拉
注：若投标人（承包人）选用相当于或优于上述标准的，须提供有效的证明材料，有效证明材料是指材料设备的技术手册、供货证明（含供货合同及清单），否则，视为不符合招标文件要求。