## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 甘棠九路
1.2 | 龙岭路
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
甘棠九路
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 1207.64
2 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:砂 2.厚度:按设计图要求 |  | m3 | 146.17
3 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 |  | m3 | 717.24
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 299.32
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2.运距:暂定9km |  | m3 | 908.32
土石方工程合计
给水管道
6 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN150 2.接口方式:T型橡胶圈接口 3.管道试压、消毒、冲洗 |  | m | 266
7 | 040501003002 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 2.接口方式:T型橡胶圈接口 3.管道试压、消毒、冲洗 |  | m | 567
8 | 040504001001 | 阀门井 | 1.Φ1200砖砌阀门井 2.井盖、井圈材质及规格:φ700 重型球墨铸铁 3.踏步材质、规格:塑钢材质，国标07MS101-2，24页 |  | 座 | 2
9 | 040504001002 | 阀门井 | 1.Φ1400砖砌阀门井 2.井盖、井圈材质及规格:φ700 重型球墨铸铁 3.踏步材质、规格:塑钢材质，国标07MS101-2，24页 |  | 座 | 1
10 | 040504001003 | 排泥井 | 1.Φ1200砖砌排泥井 2.井盖、井圈材质及规格:φ700 重型球墨铸铁 3.踏步材质、规格:塑钢材质，国标07MS101-2，58页 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504001004 | 排气井 | 1.Φ1200砖砌排气井 2.井盖、井圈材质及规格:φ700 重型球墨铸铁 3.踏步材质、规格:塑钢材质，国标07MS101-2，52页 |  | 座 | 1
12 | 040504001011 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌室外消火栓井 2.球墨铸铁井盖φ800 3.做法详见图集13S201，P19 |  | 座 | 9
13 | 040502005009 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN150 |  | 个 | 2
14 | 040502005010 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN300 |  | 个 | 1
15 | 040502005007 | 阀门 | 1.名称:排气阀 2.材质及规格:DN80 |  | 个 | 1
16 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.种类:11.25°弯头 2.材质及规格:Q235-A D500转300 3.接口形式:T型橡胶接口 |  | 个 | 1
17 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 1.种类:异径管 2.材质及规格:Q235-A D300转150 3.接口形式:T型橡胶接口 |  | 个 | 1
18 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1.种类:异径管 2.材质及规格:Q235-A D500转300 3.接口形式:T型橡胶接口 |  | 个 | 1
19 | 040502010001 | 消火栓 | 1.名称:地上式加密型消火栓 2.规格:SS150/65，1.0MPa 3.安装部位、方式:室外深埋 |  | 个 | 9
20 | 040502010004 | 消火栓 | 1.迁移市政消火栓 |  | 个 | 1
21 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:DN150 3.混凝土强度等级:C30砼包封，C15砼垫层 |  | m | 18
给水管道合计
甘棠九路合计
龙岭路
土石方工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 531.16
23 | 040305001003 | 垫层 | 1.材料品种、规格:砂 2.厚度:按设计图要求 |  | m3 | 72.17
24 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 |  | m3 | 717.24
25 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 299.32
26 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2.运距:暂定9km |  | m3 | 231.84
土石方工程合计
给水管道
27 | 040501003003 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN150 2.接口方式:胶圈接口 3.管道试压、消毒、冲洗 |  | m | 372
28 | 040504001006 | 阀门井 | 1.Φ1200砖砌阀门井 2.井盖、井圈材质及规格:φ700 重型球墨铸铁 3.踏步材质、规格:塑钢材质，国标07MS101-2，24页 |  | 座 | 2
29 | 040504001008 | 排泥井 | 1.Φ1200砖砌排泥井 2.井盖、井圈材质及规格:φ700 重型球墨铸铁 3.踏步材质、规格:塑钢材质，国标07MS101-2，58页 |  | 座 | 1
30 | 040504001010 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌室外消火栓井 2.球墨铸铁井盖φ800 3.做法详见图集13S201，P19 |  | 座 | 4
31 | 040502005008 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN150 |  | 个 | 2
32 | 040502010002 | 消火栓 | 1.名称:地上式加密型消火栓 2.规格:SS150/65，1.0MPa 3.安装部位、方式:室外深埋 4.做法详见图集13S201，P19 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 1.种类:异径管 2.材质及规格:Q235-A D300转150 3.接口形式:T型橡胶接口 |  | 个 | 1
给水管道合计
龙岭路合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
34 | 041101005001 | 井字架 |  |  | 座 | 21
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 386400.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 386400.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13