## 计算书封面
南雄市坪田镇横岭村栗子围电灌站
工程量计算书
广东双寅设计咨询有限公司
二〇二三年三月

## 工程量计算表
南雄市坪田镇横岭村栗子围电灌站工程量计算表
序 号 | 工 程 项 目 | 计算公式 | 单位 | 计算量 | 阶段系数 | 工程量 | 备 注
一 | 泵房
1 | 土方开挖 | 5*5*1 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
2 | 土方回填 | (5*5*1-1.5*1.5*0.6*4-4*4*0.4) | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
3 | 柱基础C20砼垫层 | 1.5*1.5*0.1*4 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
4 | 柱基础垫层模板制安及拆除 | 1.5*0.1*4*4 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
5 | 底板C25砼 | 3.4*3.4*0.4 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
6 | 底板模板制安及拆除 | 3.4*0.4*4 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
7 | 柱基础C25砼 | 1.3*1.3*0.5*4 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
8 | 柱基础模板制安及拆除 | 1.3*4*0.5*4 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
9 | 基础梁C25砼 | 0.3*0.4*4*4 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
10 | 基础梁模板制安及拆除 | （0.4*4*2+0.4*0.3*2）*4 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
11 | 柱C25砼 | 0.3*0.3*3*4 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
12 | 柱模板制安及拆除 | 0.3*4*3*4 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
13 | 房梁C25砼 | 0.3*0.4*4*4 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
14 | 房梁模板制安及拆除 | （0.4*4*2+0.4*0.3*2）*4 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
15 | 门梁、窗梁C25砼 | 0.2*0.2*5.6 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
16 | 门梁、窗梁模板制安及拆除 | 0.2*1.4*2*4 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
17 | 房板C25砼 | 5.6*5.6*0.2+0.75*0.2*5.6*4 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
18 | 房板模板制安及拆除 | 5.6*0.2*4+5.6*5.6+0.75*2*5.6*4 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
19 | 砖砌墙 | 0.24*3.4*4*2.6-（1.2*1*3+1.2*2.2+0.3*4*2*2.6+1.6*4）*0.24 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
20 | 1:2水泥砂浆抹面 | 3.4*3*4+4*4*3-（1.2*1*3+1.2*2.2）*2 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
21 | 双排脚手架 | (3.4*3*4+4*4*3) | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
22 | 满堂脚手架（3m高） | 3.4*3.4 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
23 | 钢筋 | 1874.23/1000 | t | #NAME? | 1 | #NAME?
24 | 铝合金窗1.2*1 | 3 | 扇 | #NAME? | 1 | #NAME?
25 | 不锈钢防盗网 | 1.2*1*3 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
26 | 防盗门1.2*2.2 | 1 | 扇 | #NAME? | 1 | #NAME?
27 | 屋面2.0厚聚氨酯防水涂膜 | 5.2*5.2 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
28 | 屋面4厚SBS改性沥青防水卷材 | 5.2*5.2 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
29 | 内墙腻子刮白喷防霉涂料 | (3.4*3*4+3.4*3.4) | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
30 | 外墙贴瓷砖 | 4*4*3 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
31 | 屋顶女儿墙贴琉璃瓦 | 5.6*4*（0.4+0.75） | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
32 | 大理石告示牌0.5*1 | 1 | 块 | #NAME? | 1 | #NAME?
二 | 排水沟
1 | 排水沟开挖 | 0.56*30 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
2 | 排水沟回填 | 0.2*30 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
3 | C20砼排水沟 | 0.15*0.3*2*30+0.1*0.6*30 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
4 | C20砼地面硬化厚15cm | 1*20 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
5 | 模板 | 0.3*4*30 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
6 | 铺草皮 | 3*30 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
三 | 进水池
1 | 土方开挖 | 3.5*3+0.85*1.3 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
2 | 土方回填 | 0.38*（3.5*2+3）+0.1*（1.1*2+1.4） | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
3 | C25钢筋砼底板 | 2.5*2.5*0.25+1.8*1.3*0.25 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
4 | C25钢筋砼边墙 | 2.15*0.25*2.5*2+2.15*0.25*2*2-1.5*0.25*1.3+1.5*0.25*1.3*2 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
5 | C20砼垫层 | 0.15*(3.45*2.8+2.1*1.3) | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
6 | 模板 |  | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
7 | 底板模板 | 0.15*(3.45*2+2.8+1.3*2+2.1)+2.8*0.65+0.25*(2.5*3+1.3*2+1.8) | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
8 | 边墙模板 | 2.5*2.15*4+2*2.15*4-1.3*1.5*2+0.25*1.5*2+1.5*1.3*4+1.5*0.25*2 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
9 | 钢筋 | 838.56/1000 | t | #NAME? | 1 | #NAME?
10 | 拦污栅 | 0.21 | t | #NAME? | 1 | #NAME?
四 | 出水池
1 | 土方开挖 | 2.5*2.5*1 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
2 | 土方回填 | 2.5*2.5*1 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
3 | C25钢筋砼底板 | 2.5*2.5*0.25 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
4 | C25钢筋砼边墙 | 1.5*1.9*2*0.25+1.5*1.5*2*0.25 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
5 | C20砼垫层 | 0.15*2.5*2.5 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
6 | 模板 | 1.9*4*1.5+1.5*4*1.5+0.25*1.5*4+0.15*2.5*4 | m2 | 23.4 | 1 | 23.4
7 | 钢筋 | 566.12/1000 | t | #NAME? | 1 | #NAME?
五 | DN200PE管道（埋设）
1 | 土方开挖 | （1.588+0.76）*1.38/2*65 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
2 | 石方开挖 | 65*0.04 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
3 | 垫层料填筑 | （0.76+0.88）*0.2/2*65-（3.14*0.1*0.1*65）/2 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
4 | 开挖料回填夯实 | （1.588+0.88）*1.18/2*65-（3.14*0.1*0.1*65）/2 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
5 | DN200PE管 | 65 | m | #NAME? | 1 | #NAME?
6 | DN200 PE弯头 | 2 | 个 | #NAME? | 1 | #NAME?
8 | DN200 闸阀 | 1 | 套 | #NAME? | 1 | #NAME?
9 | C20砼墩 | （1.3+2.08）/2*1.95*1.3*2+0.65*0.78*1.3*2 | m3 | #NAME? | 1 | #NAME?
10 | 钢模板 | （1.3+2.08）/2*1.95*2+1.3*2.1*2+1.3*1.95*2+（0.65+1.3）*0.78*2*2 | m2 | #NAME? | 1 | #NAME?
六 | 泵站设备及安装工程
1 | IS型单级双吸离心泵IS150-125-315B | 1 | 套 | #NAME? | 1 | #NAME?
2 | 18.5kw电机Y180M-4 | 1 | 套 | #NAME? | 1 | #NAME?
3 | 止回阀DN200 | 1 | 个 | #NAME? | 1 | #NAME?
4 | 镀锌钢管 DN250 | 15 | m | #NAME? | 1 | #NAME?
5 | 进水底阀DN250 | 1 | 个 | #NAME? | 1 | #NAME?
6 | 弯头DN250 | 2 | 个 | #NAME? | 1 | #NAME?
7 | 大小头DN250*200 | 2 | 个 | #NAME? | 1 | #NAME?
8 | 法兰头DN250 | 7 | 副 | #NAME? | 1 | #NAME?
9 | 法兰头DN200 | 4 | 副 | #NAME? | 1 | #NAME?
10 | 刚性防水套管制作 | 2 | 个 | #NAME? | 1 | #NAME?
11 | DN200伸缩节 | 1 | 套 | #NAME? | 1 | #NAME?
12 | 法兰闸阀DN200 | 2 | 个 | #NAME? | 1 | #NAME?
13 | 泵房接地 | 1 | 项 | 1 | 1 | 1
14 | 泵站灭火器 | 2 | 件 | #NAME? | 1 | #NAME?
15 | 电葫芦和三角钢架2t | 1 | t(台) | #NAME? | 1 | #NAME?
16 | 接地装置安装 | 1 | 系统 | #NAME? | 1 | #NAME?
17 | 制度牌 | 1 | 套 | #NAME? | 1 | #NAME?
七 | 泵站电气及设备安装工程
1 | 电源进线箱（GGD-2） | 1 | 套 | #NAME? | 1 | #NAME?
2 | 控制电缆(ZRKVV-2.5*2) | 30 | m | #NAME? | 1 | #NAME?
3 | 28KW泵机控制柜 | 1 | 台 | #NAME? | 1 | #NAME?
4 | 启动器钢支架 | 3 | 个 | 3 | 1 | 3
5 | 泵机动力电缆（含线管） | 1 | 项 | 1 | 1 | 1
6 | DN50回流管 | 1 | 项 | 1 | 1 | 1
7 | 闸阀DN50 | 1 | 个 | #NAME? | 1 | #NAME?
8 | 压力表 | 1 | 个 | #NAME? | 1 | #NAME?
9 | 照明（含灯具及线路）(2光管40w线路2.5*2规格50插座2个10A及开关) | 1 | 套 | #NAME? | 1 | #NAME?
10 | 低压配电箱 | 1 | 套 | #NAME? | 1 | #NAME?
八 | 临时工程
一）导流工程
1 | 围堰底部河床清理 | 3.6*15 | ㎡ | #NAME? | 1 | #NAME?
2 | 防渗塑料薄膜 | 3.308*15 | ㎡ | #NAME? | 1 | #NAME?
3 | 袋装土石围堰填筑、拆除 | （0.75+3.6）*2/2*15 | m³ | #NAME? | 1 | #NAME?
4 | 抽水台班 | 10 | 台班 | #NAME? | 1 | #NAME?
二）临时工程
1 | 施工工棚 | 50 | m2 | 50 | 1 | 50