## C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 珠玑社区综治工作站
标段名称： |  |  | 珠玑社区综治工作站
最 高 投 标 限 价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 102070.65
|  | （大写）： |  | 壹拾万贰仟零柒拾元陆角伍分
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：珠玑社区综治工作站 |  | 标段：珠玑社区综治工作站 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 86918.67
1.1 | 珠玑社区综治工作站 |  | 86918.67
1.1.1 | 装饰 |  | 53269.65
1.1.2 | 电气 |  | 33649.02
2 | 措施项目费 |  | 4224.13
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 1997.46
3 | 其他项目费 |  | 2500
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 |  | 2500
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 8427.85
5 | 合 计 |  | 102070.65
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.1.1 工程项目清单汇总表【装饰】
工程项目清单汇总表
工程名称：装饰 |  | 标段：珠玑社区综治工作站 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 53269.65
1.1 | 拆除部分 |  | 2352
1.2 | 装修部分 |  | 50917.65
2 | 措施项目费 |  | 1931.97
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 913.57
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 4968.15
5 | 工程造价 |  | 60169.77
合计 |  |  | 60,169.77

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：珠玑社区综治工作站 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 2352
1 | 010101001001 | 拆除墙体 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | m3 | 1.58 |  | 172.4 | 272.39
2 | 010101001002 | 开门洞口 | 1.开门洞口 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | ㎡ | 2.46 |  | 46.97 | 115.55
3 | 010101001003 | 平面块料拆除 | 1.平面块料地面拆除以及水泥砂浆结合层50厚 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | ㎡ | 60.13 |  | 25.61 | 1539.93
4 | 010101001004 | 清拆隔断门 | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 |  | 樘 | 7 |  | 60.59 | 424.13
|  | 装修部分 | [6 empty] | 50917.65
5 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.M7.5水泥砂浆砌240厚实心砖墙封门窗洞口 |  | m3 | 6.89 |  | 531.12 | 3659.42
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.20厚1:3水泥砂浆铺贴800*800抛光砖 |  | m2 | 56.7 |  | 179.93 | 10202.03
7 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.1:3水泥砂浆铺贴黑白金大理石门槛石 |  | m2 | 1.2 |  | 277.71 | 333.25
8 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.硅酸钙板面层 安在U型轻钢龙骨上 |  | m2 | 4.94 |  | 72.5 | 358.15
9 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨 2.铝扣板吊顶600*600 |  | m2 | 35.24 |  | 140.38 | 4946.99
10 | 010801001001 | 木质门 | 1.实木门制安：900*2100 |  | m2 | 1.89 |  | 1027 | 1941.03
11 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.铝合金玻璃门制安：1600*2300 |  | m2 | 3.68 |  | 549.52 | 2022.23
12 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝合金双扇推拉窗制安：1600*1410 |  | m2 | 2.24 |  | 456.35 | 1022.22
13 | 011501004001 | 服务接待台 | 服务接待台定制：3500*800*1000 |  | m | 3.5 |  | 1580 | 5530
14 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.铝合金推拉门制安：3700*2300 |  | m2 | 8.51 |  | 587.98 | 5003.71
15 | 011207002001 | 轻质隔断 | 1.轻钢龙骨75型龙骨，双面封18厘硅酸钙板 |  | m2 | 10.96 |  | 134.69 | 1476.2
16 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.轻钢龙骨 2.龙骨上钉复合板基层 3、碳晶板饰面层墙板(中间大理石纹饰面) 4、压入1cm钛金U型槽 |  | m2 | 7.6 |  | 378.81 | 2878.96
本页小计 | [8 empty] | 41726.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：珠玑社区综治工作站 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.1.轻钢龙骨 2.龙骨上钉复合板基层 3、格栅板饰面层墙板两边木纹饰面 |  | m2 | 2.32 |  | 401.7 | 931.94
18 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.轻钢龙骨 2.龙骨上钉复合板基层 3、碳晶板饰面层墙板（木纹饰面） |  | m2 | 8.37 |  | 368.7 | 3086.02
19 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.1:2.5水泥砂浆铺贴贴脚线 |  | m | 4.92 |  | 113.63 | 559.06
20 | 011403001001 | 抹灰面油漆（QM-01墙面） | 1.刮腻子打底平整2遍，乳胶漆一底2面涂刷 |  | m2 | 68.5 |  | 36.38 | 2492.03
21 | 011403001003 | 抹灰面油漆（QM-01天棚） | 1.刮腻子打底平整2遍，乳胶漆一底2面涂刷 |  | m2 | 25.29 |  | 43.24 | 1093.54
22 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.真石漆墙面 |  | m2 | 9.3 |  | 82.09 | 763.44
23 | 011507001001 | 导示箱 | 1.18厘阻燃胶合板底板 2.铝塑板UV喷绘 |  | m2 | 4.515 |  | 259.3 | 1170.74
24 | 010810001001 | 窗帘 | 1.成品窗帘安装 装饰布帘 |  | m2 | 8.2 |  | 111.47 | 914.05
25 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.明装式铝合金窗帘轨 双轨 |  | m | 4.1 |  | 54.74 | 224.43
26 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆底油一遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 13.5 |  | 22.83 | 308.21
本页小计 | [8 empty] | 11543.46
合 计 | [8 empty] | 53269.65

## E.4.1 其他项目清单计价表【装饰】
其他项目清单计价表
工程名称：装饰 |  | 标段：珠玑社区综治工作站 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.4 计日工表【装饰】
计日工表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：珠玑社区综治工作站 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
2 | 材料
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【装饰】
单位工程人材机汇总表
工程名称：装饰 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 10208.8326 | 1 | 10208.83
2 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 33.8329 | 1 | 33.83
3 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 92.2604 | 1 | 92.26
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 120.26 | 1 | 120.26
5 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0145 | 3560.45 | 51.63
6 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 0.8998 | 4.04 | 3.64
7 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 0.264 | 1.89 | 0.5
8 | 02290130 | 幼麻筋(麻刀) | kg | 0.0657 | 6.02 | 0.4
9 | 03010126 | 自攻螺钉M3×10 | 十套 | 20.4848 | 0.25 | 5.12
10 | 03010128 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 19.4547 | 0.39 | 7.59
11 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 5.9586 | 2.23 | 13.29
12 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 4.105 | 0.32 | 1.31
13 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 3.7157 | 0.21 | 0.78
14 | 03010235 | 木螺钉M4×50 | 十套 | 16.1474 | 0.28 | 4.52
15 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 15.0274 | 2.82 | 42.38
16 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 0.4259 | 12 | 5.11
17 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 3.7946 | 1.3 | 4.93
18 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 4.5542 | 2.65 | 12.07
19 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 4.2363 | 4.54 | 19.23
20 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 7.5137 | 0.99 | 7.44
21 | 03019011 | 圆钉30~45 | kg | 1.8964 | 3.65 | 6.92
22 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 0.2549 | 3.54 | 0.9
23 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 0.1925 | 5.66 | 1.09
24 | 03019021@2 | 圆钉50~75 | kg | 0.1368 | 5.66 | 0.77
25 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 6.313 | 0.06 | 0.38
26 | 03019031@1 | 射钉 | 十个 | 52.9155 | 0.08 | 4.23
27 | 03019031@2 | 射钉 | 十个 | 37.62 | 0.08 | 3.01
28 | 03031051 | 铝合金窗轨L=1000 | 套 | 10.25 | 18.43 | 188.91
29 | 03032001@1 | 不锈钢门锁双向 | 套 | 1.01 | 105 | 106.05
30 | 03033016@1 | 拉手1m长 | 套 | 1.01 | 64.99 | 65.64
31 | 03033026 | 弓形拉手100 | 百个 | 0.0113 | 23.17 | 0.26
32 | 03033101 | 门窗铰100 | 百个 | 0.0227 | 155.34 | 3.53
33 | 03033121 | 铁插销100 | 付 | 1.134 | 0.45 | 0.51
34 | 03033156 | 地弹簧 | 台 | 1.01 | 180 | 181.8
35 | 03033176 | 上(下)门夹 | 个 | 1.01 | 58.87 | 59.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：装饰 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
36 | 03050041 | 锁牌4寸搭扣 | 个 | 1.134 | 2.2 | 2.49
37 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 4.5142 | 0.77 | 3.48
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.5143 | 6.01 | 3.09
39 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 16.072 | 4.84 | 77.79
40 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 69.2388 | 0.47 | 32.54
41 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.5847 | 292 | 462.73
42 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0065 | 738 | 4.8
43 | 04030015 | 中砂 | m3 | 4.7451 | 155 | 735.49
44 | 04090015 | 生石灰 | t | 0.0032 | 303.17 | 0.97
45 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 9.2064 | 1.37 | 12.61
46 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 3.7352 | 350 | 1307.32
47 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0204 | 1596.69 | 32.57
48 | 05030140 | 杉木枋 | m3 | 0.1206 | 1830.53 | 220.76
49 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.0078 | 1474.42 | 11.5
50 | 06010010 | 平板玻璃5 | m2 | 2.24 | 26 | 58.24
51 | 06010020 | 平板玻璃6 | m2 | 8.51 | 34.33 | 292.15
52 | 07010001 | 釉面砖100×200 | m2 | 5.0184 | 21.24 | 106.59
53 | 07050050 | 瓷质抛光砖800*800 | m2 | 58.968 | 96.92 | 5715.18
54 | 07230001@2 | 复合木板9厘 | m2 | 8.7885 | 80 | 703.08
55 | 07230001@3 | 复合木板9厘 | m2 | 10.416 | 80 | 833.28
56 | 08030080@1 | 黑白金大理石 | m2 | 1.218 | 229.89 | 280.01
57 | 09010001 | 石膏板 | m2 | 5.187 | 16.15 | 83.77
58 | 09010020@1 | 硅酸钙板18厘 | m2 | 23.016 | 35 | 805.56
59 | 09050050 | 铝合金方板600×600 | m2 | 36.2972 | 83.62 | 3035.17
60 | 09130001 | 铝塑板综合 | m2 | 4.7408 | 122.03 | 578.52
61 | 09130010@2 | 碳晶板 | m2 | 17.567 | 180 | 3162.06
62 | 09130010@3 | 格栅板 | m2 | 2.552 | 210 | 535.92
63 | 10010001 | 隔墙轻钢龙骨75×40 | m | 20.0568 | 6.23 | 124.95
64 | 10010010 | 隔墙轻钢龙骨75×45 | m | 11.7272 | 6.64 | 77.87
65 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 61.7406 | 3.58 | 221.03
66 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 50.1849 | 3.75 | 188.19
67 | 10010070 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m | 36.4813 | 5.93 | 216.33
68 | 10010080 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m | 19.4569 | 7.01 | 136.39
69 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 59.4905 | 3.58 | 212.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：装饰 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
70 | 11260010 | 布窗帘 | m2 | 20.5 | 43 | 881.5
71 | 12030180@1 | 钛金U型槽16×1.5 | m | 5.974 | 10.45 | 62.43
72 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 2.5863 | 10.31 | 26.66
73 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 11.3717 | 16.81 | 191.16
74 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 25.6564 | 23.25 | 596.51
75 | 13030473 | 真石漆 | kg | 38.316 | 7.6 | 291.2
76 | 13030475 | 真石面漆 | kg | 2.8737 | 18 | 51.73
77 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 128.4876 | 3.03 | 389.32
78 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 0.0149 | 11.07 | 0.16
79 | 13350190 | 密封毛条 | m | 26.4684 | 0.34 | 9
80 | 13410050 | 软填料 | kg | 3.8803 | 3.9 | 15.13
81 | 14010001 | 防腐油 | kg | 0.5827 | 31.33 | 18.26
82 | 14090070 | 石蜡 | kg | 0.0318 | 6.06 | 0.19
83 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.0119 | 5.59 | 0.07
84 | 14350140 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 0.2902 | 14.88 | 4.32
85 | 14410020 | 202胶FSC-2 | kg | 0.9211 | 23.91 | 22.02
86 | 14410120@1 | 玻璃胶 | L | 0.7244 | 28.97 | 20.99
87 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 4.8017 | 13.73 | 65.93
88 | 14410490 | 墙边胶 | L | 1.1937 | 46.77 | 55.83
89 | 14410500 | 乳液 | kg | 0.3742 | 6.01 | 2.25
90 | 14410500@1 | 乳液 | kg | 0.266 | 6.01 | 1.6
91 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 8.2305 | 11.97 | 98.52
92 | 14430010 | 穿孔纸带 | m | 23.7832 | 0.36 | 8.56
93 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.9177 | 11.47 | 10.53
94 | 34110010 | 水 | m3 | 3.7467 | 4.58 | 17.16
95 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 82.9917 | 1 | 82.99
96 | 99450760@1 | 其他材料费 | 元 | 5.2 | 1 | 5.2
97 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0014 | 1
98 | MC1-66 | 铝合金纱窗 | m2 | 1.12 | 250 | 280
99 | MC1-77@1 | 实木门单扇(甲级) | m2 | 1.89 | 980 | 1852.2
100 | MC1-92 | 铝合金推拉门46系列 | m2 | 8.51 | 493.92 | 4203.26
101 | MC1-97 | 铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮 | m2 | 3.68 | 329.32 | 1211.9
102 | MC1-99 | 铝合金双扇推拉窗90系列 | m2 | 2.24 | 249.42 | 558.7
单位工程人材机汇总表
工程名称：装饰 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
103 | 补充主材001 | 服务接待台 | m | 3.5 | 1580 | 5530
104 | 990402015 | 自卸汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.3612 | 594.53 | 214.74
105 | 990610010 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 | 0.0017 | 253.21 | 0.43
106 | 990706010 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 0.0011 | 28.17 | 0.03
107 | 990706020 | 木工圆锯机直径600(mm) | 台班 | 0.0144 | 38.01 | 0.55
108 | 990709010 | 木工平刨床刨削宽度300(mm) | 台班 | 0.0745 | 12.78 | 0.95
109 | 990772060 | 电动切割机 | 台班 | 0.3658 | 251.18 | 91.88
110 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.0401 | 94.7 | 3.8
|  | 合计 |  |  |  | 48411.65

## E.1.1 工程项目清单汇总表【电气】
工程项目清单汇总表
工程名称：电气 |  | 标段：珠玑社区综治工作站 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 33649.02
2 | 措施项目费 |  | 2292.16
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 1083.89
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 3234.71
5 | 工程造价 |  | 39175.89
合计 |  |  | 39,175.89

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电气】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：珠玑社区综治工作站 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:1.名称:PC 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 217.48 |  | 9.21 | 2002.99
2 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:PC 2.规格:DN25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 13.95 |  | 13.74 | 191.67
3 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:PC 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 7.73 |  | 15.59 | 120.51
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:SC 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 21.826 |  | 11.59 | 252.96
5 | 080501015001 | 通信电缆 | 1.名称:CAT6 |  | m | 119.29 |  | 4.08 | 486.7
6 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:分纤箱 |  | 台 | 1 |  | 587.11 | 587.11
7 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 8 |  | 35.98 | 287.84
8 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外网络摄像 |  | 台 | 3 |  | 708.67 | 2126.01
9 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 |  | m | 419.98 |  | 6.45 | 2708.87
10 | 030411004002 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 |  | m | 15.17 |  | 6.45 | 97.85
11 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RS-1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 40.14 |  | 3.75 | 150.53
12 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 40.14 |  | 4.85 | 194.68
13 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 230.56 |  | 4.41 | 1016.77
14 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ10 3.材质:铜芯 |  | m | 150 |  | 10.35 | 1552.5
15 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:150*1200， 1*18W |  | 套 | 4 |  | 88.83 | 355.32
16 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600， 1*18W |  | 套 | 3 |  | 235.53 | 706.59
本页小计 | [8 empty] | 12838.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：珠玑社区综治工作站 |  |  | 第 2 页 共 3 页
17 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED自带节能开关声控灯 2.型号:1X20W |  | 套 | 1 |  | 36.84 | 36.84
18 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:220V36W |  | 套 | 2 |  | 97.5 | 195
19 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:220V 36W |  | 套 | 1 |  | 55.73 | 55.73
20 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:方向指示灯(A型中型) 2.规格:220V36W |  | 套 | 1 |  | 97.5 | 97.5
21 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:摇头扇 2.规格:36W |  | 台 | 2 |  | 162.44 | 324.88
22 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:集中电原消防应急照明灯(A型中型) 2.规格:220V36W |  | 套 | 4 |  | 135.5 | 542
23 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:1-8W |  | 套 | 11 |  | 54.37 | 598.07
24 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:JXH-2-86N*861M |  | 个 | 1 |  | 14.04 | 14.04
25 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装插 2.规格:16A |  | 套 | 1 |  | 42.84 | 42.84
26 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相二三极插座 2.规格:250V 10A |  | 套 | 15 |  | 31.04 | 465.6
27 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A |  | 套 | 2 |  | 51.1 | 102.2
28 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:照明开关 2.规格:250V 10A |  | 套 | 3 |  | 34.27 | 102.81
29 | 030413013002 | 三联开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A |  | 套 | 1 |  | 45.25 | 45.25
30 | 030413013003 | 双控开关 | 1.名称:双控开关 2.规格:250V 10A |  | 套 | 1 |  | 38.48 | 38.48
31 | 030413013005 | 四联开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:250V 10A |  | 套 | 1 |  | 48.62 | 48.62
32 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:A-600*500*300 |  | 台 | 1 |  | 1410.98 | 1410.98
33 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:AIE-600*500*300 |  | 台 | 1 |  | 1610.98 | 1610.98
34 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 立柱式 |  | 组 | 1 |  | 412.89 | 412.89
35 | 030506015001 | 录像设备 | 1.录像机、硬盘 |  | 台 | 1 |  | 1663.44 | 1663.44
36 | 040501005001 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 |  | m | 10 |  | 23.07 | 230.7
37 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:室内落地式空调 2.规格:室内外机器落地式空调3匹 |  | 台 | 1 |  | 8871.59 | 8871.59
本页小计 | [8 empty] | 16910.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：珠玑社区综治工作站 |  |  | 第 3 页 共 3 页
38 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:室内挂墙空调 2.规格:室内挂墙空调1.5匹 |  | 台 | 1 |  | 3855.26 | 3855.26
39 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 |  | 个 | 2 |  | 22.21 | 44.42
本页小计 | [8 empty] | 3899.68
合 计 | [8 empty] | 33649.02

## E.3.1 措施项目清单计价表【电气】
措施项目清单计价表
工程名称：电气 |  | 标段：珠玑社区综治工作站 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 2292.16
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 1083.89 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 390.91 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 355.37 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 461.99 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
本页小计 | [5 empty] | 2292.16
合计 | [5 empty] | 2292.16 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【电气】
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 3710.6391 | 1 | 3710.64
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 287.0143 | 1 | 287.01
3 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 26.535 | 1 | 26.54
4 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 113.74 | 1 | 113.74
5 | 00010010@6 | 人工费 | 元 | 176.415 | 1 | 176.42
6 | 00010010@7 | 人工费 | 元 | 137.72 | 1 | 137.72
7 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.9737 | 4.35 | 8.59
8 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.032 | 3.16 | 0.1
9 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.021 | 25.7 | 0.54
10 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 3.92 | 2.1 | 8.23
11 | 02270001 | 棉纱 | kg | 2.7271 | 12.42 | 33.87
12 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.2 | 12.42 | 2.48
13 | 02270020 | 白布 | kg | 0.2 | 2.75 | 0.55
14 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.808 | 0.18 | 0.51
15 | 03010225@1 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.288 | 0.16 | 0.37
16 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 0.208 | 0.68 | 0.14
17 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.004 | 5.58 | 0.02
18 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 0.206 | 56.57 | 11.65
19 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1.872 | 0.43 | 0.8
20 | 03011430@2 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 3.12 | 0.43 | 1.34
21 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.42 | 5.04 | 2.12
22 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 0.612 | 3.15 | 1.93
23 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.816 | 5.82 | 4.75
24 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2.97 | 0.6 | 1.78
25 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2.42 | 0.4 | 0.97
26 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.8 | 16 | 12.8
27 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.666 | 0.94 | 1.57
28 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.002 | 5.96 | 0.01
29 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.14 | 7.69 | 1.08
30 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.1046 | 14.6 | 1.53
31 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.2145 | 52.47 | 63.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.042 | 6.84 | 0.29
33 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.048 | 8.55 | 0.41
34 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.1917 | 2.76 | 0.53
35 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.1562 | 2.85 | 0.45
36 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.022 | 4.14 | 0.09
37 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 2.7939 | 0.43 | 1.2
38 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0005 | 564.84 | 0.28
39 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.001 | 78.68 | 0.08
40 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 7.75 | 0.16
41 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.06 | 7.17 | 0.43
42 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 0.25 | 8.1 | 2.03
43 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 5.2151 | 7.95 | 41.46
44 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.82 | 14.45 | 11.85
45 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.1 | 7.34 | 0.73
46 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.003 | 5.16 | 0.02
47 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.001 | 13.3 | 0.01
48 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.0217 | 14.02 | 0.3
49 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.1915 | 1.9 | 0.36
50 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.014 | 4.19 | 0.06
51 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.3 | 0.4 | 0.12
52 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.006 | 5 | 0.03
53 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.004 | 26 | 0.1
54 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.002 | 20 | 0.04
55 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.002 | 5.56 | 0.01
56 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.9151 | 2.48 | 14.67
57 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.4 | 53.88 | 21.55
58 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 2.036 | 4.55 | 9.26
59 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 0.4888 | 1.77 | 0.87
60 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 0.2748 | 1.77 | 0.49
61 | 28030450@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 5.0391 | 1.77 | 8.92
62 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 5.9588 | 1.77 | 10.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
63 | 28030480@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 0.916 | 1.77 | 1.62
64 | 28030480@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 6.87 | 1.77 | 12.16
65 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 4.8193 | 0.06 | 0.29
66 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 61.6213 | 0.48 | 29.58
67 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 3.5921 | 0.53 | 1.9
68 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 1.9905 | 0.61 | 1.21
69 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 3.09 | 0.85 | 2.63
70 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 8.12 | 1.06 | 8.61
71 | 29090210@1 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 3.045 | 1.06 | 3.23
72 | 29090210@2 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 11.165 | 1.06 | 11.83
73 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06 | 2.25 | 9.14
74 | 29250100 | 光缆交接箱附件 | 套 | 1.01 | 300 | 303
75 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 1.05 | 0.58 | 0.61
76 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.08 | 25.13 | 2.01
77 | 34110010 | 水 | m3 | 0.0343 | 4.58 | 0.16
78 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.37 | 1.31
79 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 24.7356 | 1 | 24.74
80 | 99450760@1 | 其他材料费 | 元 | 2.0999 | 1 | 2.1
81 | 99450760@3 | 其他材料费 | 元 | 0.15 | 1 | 0.15
82 | 99450760@4 | 其他材料费 | 元 | 0.627 | 1 | 0.63
83 | 99450760@6 | 其他材料费 | 元 | 0.75 | 1 | 0.75
84 | 99450760@7 | 其他材料费 | 元 | 0.5 | 1 | 0.5
85 | 03071061 | 水龙头 | 个 | 2.02 | 16.5 | 33.33
86 | 03071071 | 水龙头DN15 | 个 | 1.01
87 | 03076181 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 1.01
88 | 17190005 | 金属软管DN15 | 条 | 1.01
89 | 17250050@1 | 塑料给水管DN25 | m | 10.16 | 2.72 | 27.64
90 | 18030529 | 螺纹管件DN15 | 个 | 1.01
91 | 18090260 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | 个 | 12.25
92 | 21090001 | 洗脸盆 | 套 | 1.01 | 320 | 323.2
93 | 21090005 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01
94 | 25000001@10 | 安全出口指示灯-220V36W | 套 | 2.02 | 43.01 | 86.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
95 | 25000001@11 | 壁灯-220V 36W | 套 | 1.01 | 23 | 23.23
96 | 25000001@12 | 方向指示灯(A型中型)-220V36W | 套 | 1.01 | 43.01 | 43.44
97 | 25000001@13 | 集中电原消防应急照明灯(A型中型)-220V36W | 套 | 4.04 | 85 | 343.4
98 | 25000001@16 | 筒灯5W | 套 | 11.11 | 35 | 388.85
99 | 25000001@4 | LED平板灯 150*1200 1*18W | 套 | 4.04 | 68 | 274.72
100 | 25000001@8 | LED平板灯 600*600 1*18W | 套 | 3.03 | 217.59 | 659.3
101 | 25000001@9 | LED自带节能开关声控灯-1X20W | 套 | 1.01 | 23.42 | 23.65
102 | 26050001@1 | 照明开关250V10A | 个 | 3.06 | 20.44 | 62.55
103 | 26050001@2 | 三联开关 | 个 | 1.02 | 30.1 | 30.7
104 | 26050001@3 | 双控开关 | 个 | 1.02 | 23.82 | 24.3
105 | 26050001@5 | 四联开关 | 个 | 1.02 | 33.14 | 33.8
106 | 26410060@1 | 带保护接点暗装插 | 个 | 1.02 | 28.58 | 29.15
107 | 26410060@4 | 空调插座 250V 16A | 个 | 2.04 | 30.3 | 61.81
108 | 26410060@6 | 普通二三极插座 250V 10A | 个 | 15.3 | 10.63 | 162.64
109 | 28030170@1 | 配线 WDZ-BYJ-4 | m | 453.5784 | 4.78 | 2168.1
110 | 28030170@3 | 配线 WDZN-BYJ-4 | m | 16.3836 | 4.78 | 78.31
111 | 28030170@4 | 配线NH-RS-1.5 | m | 44.154 | 2.1 | 92.72
112 | 28030170@5 | 配线WDZN-BYJ2.5 | m | 44.154 | 3.1 | 136.88
113 | 28030170@6 | 配线WDZ-BYJ2.5 | m | 253.616 | 2.7 | 684.76
114 | 28030170@7 | 配线WDZ-BYJ10 | m | 157.5 | 8.2 | 1291.5
115 | 28030270@1 | CAT6 | m | 121.6758 | 2.8 | 340.69
116 | 29060140@2 | 配管 PC20 | m | 239.228 | 1.64 | 392.33
117 | 29060140@3 | 配管 SC20 | m | 24.0086 | 3.8 | 91.23
118 | 29060140@4 | 配管PC25 | m | 15.345 | 2.9 | 44.5
119 | 29060140@5 | 配管PC32 | m | 8.503 | 3.7 | 31.46
120 | 29110390@1 | 接线盒JXH-2-86N*861M | 个 | 1.02 | 1.7 | 1.73
121 | 29110405@1 | 分纤箱 | 台 | 1 | 85 | 85
122 | 30030040 | 各类摄像机 | 台 | 3 | 380 | 1140
123 | 30130020 | 8位模块式信息插座单口 | 个 | 8.08 | 24.34 | 196.67
124 | 30210170 | 录像设备 | 台 | 1 | 580 | 580
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
125 | 50030010@2 | 室内外机器落地式空调 3匹 | 台 | 1 | 8600 | 8600
126 | 50030010@3 | 分体式室内空调器1.5P | 台 | 1 | 3600 | 3600
127 | 50370001@1 | 摇头扇36W | 台 | 2 | 85 | 170
128 | 55090080@2 | 成套配电箱A-600*500*300 | 台 | 1 | 1100 | 1100
129 | 55090080@3 | 成套配电箱AIE-600*500*300 | 台 | 1 | 1300 | 1300
130 | 补充主材001@1 | 硬盘 | 台 | 1 | 780 | 780
131 | 870125001 | 彩色监视器 | 台班 | 0.6 | 5.43 | 3.26
132 | 870613018 | 高压兆欧表 | 台班 | 0.01 | 60.93 | 0.61
133 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 0.2793 | 5.12 | 1.43
134 | 873150102 | 对讲机(一对)5公里 | 台班 | 0.5965 | 5.29 | 3.16
135 | 990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.021 | 919.66 | 19.31
136 | 990304004@1 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.021 | 919.66 | 19.31
137 | 990401020 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.009 | 530.56 | 4.78
138 | 990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.009 | 530.56 | 4.78
139 | 990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 0.013 | 269.14 | 3.5
140 | 990501020@1 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 0.013 | 269.14 | 3.5
141 | 990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 0.001 | 38.38 | 0.04
142 | 990813010 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 0.001 | 19.07 | 0.02
143 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.001 | 94.7 | 0.09
|  | 合计 |  |  |  | 30761.29