## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 农产品分拣大棚
1.2 | 三线整治
1.3 | B-1下坑村
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
农产品分拣大棚
电气工程
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:OAL配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.规格:按施工图 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1AL配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.规格:按施工图 |  | 台 | 2
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV |  | 系统 | 1
配电箱合计
灯具、风扇
4 | 030404033001 | 壁式排气扇 | 1.名称:壁式排气扇(带防雨百叶及防虫网) 2.规格:风量:500m3h 功率:30W220V 噪音:42dB(A) |  | 台 | 2
5 | 030412001001 | 防水防尘LED灯 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:1*8W |  | 套 | 2
6 | 030412001002 | LED人体感应节能灯 | 1.名称:LED人体感应节能灯 2.规格:10W |  | 套 | 3
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 |  | 个 | 7
灯具、风扇合计
开关、插座
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗装开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 2
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:声光控感应延时开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 3
10 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)接线盒 |  | 个 | 5
11 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 |  | m | 89.4
开关、插座合计
配线、配管
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC40 3.配置形式:暗敷 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 11.17
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 50.43
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV -5x16 3.材质:铜芯 |  | m | 10
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.材质:铜芯 |  | m | 14.05
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:安装 导线截面(mm2以内) 16 2.规格:16mm2 |  | 个 | 2
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 157.88
配线、配管合计
应急系统
19 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:1ALE配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.规格:按施工图 |  | 台 | 1
20 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:2ALE配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.规格:按施工图 |  | 台 | 1
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 200.09
22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:NH-BV2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 408.98
23 | 030412004001 | A型安全出口指示灯（LED常亮型） | 1.名称:A型安全出口指示灯（LED常亮型） 2.规格:1W DC36V |  | 套 | 2
24 | 030412004002 | A型单向疏散指示灯（LED常亮型） | 1.名称:A型单向疏散指示灯（LED常亮型） 2.规格:1W DC36V |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030412004003 | A型楼层显示灯 | 1.名称:A型楼层显示灯 2.规格:1W DC36V |  | 套 | 2
26 | 030412004004 | A型疏散出口指示灯（LED常亮型） | 1.名称:A型疏散出口指示灯（LED常亮型） 2.规格:1W DC36V |  | 套 | 1
27 | 030412001003 | A型应急照明灯 | 1.名称:A型应急照明灯 2.规格:5W DC36V |  | 套 | 13
28 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 |  | 个 | 25
应急系统合计
防雷系统
29 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:MEB |  | 台 | 1
30 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:利用基础梁下边两主筋 3.规格:16 4.安装部位:户内 |  | m | 99.95
31 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用此柱内两主筋 3.规格:16 4.安装部位:户内 |  | m | 121.15
32 | 030409005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10 4.安装形式:敷设于屋面 |  | m | 70.38
33 | 030409008002 | 接地测试点 | 1.名称:接地测试点 |  | 处 | 2
34 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地网调试 |  | 系统 | 1
防雷系统合计
电气工程合计
给排水工程
给水系统
35 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:PPR给水管 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:PPR给水管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 7.78
给水系统合计
排污水系统
37 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 60.86
38 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.13
39 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 2.57
40 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.穿过介质管道规格:DN100 |  | 个 | 6
41 | 031004014001 | 地漏 | 1.材质:塑料地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 2
42 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:塑料地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 3
43 | 031004003001 | 单盆洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.附件名称、数量:含水龙头、角阀、软管等附件 |  | 组 | 2
44 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀 |  | 组 | 2
45 | 031004014003 | 通气帽 | 1.材质:通气帽，仅含主材费 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
排污水系统合计
雨水系统
46 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 36.22
47 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 23.23
48 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN20 4.连接形式:粘接 |  | m | 12.9
49 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.穿过介质管道规格:DN100 |  | 个 | 1
50 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.穿过介质管道规格:DN20 |  | 个 | 3
51 | 031004014004 | 87型雨水斗 | 1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2
雨水系统合计
给排水工程合计
消防水工程
52 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件 |  | m | 18.21
53 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含管件 |  | m | 27.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含管件 |  | m | 17.03
55 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含管件 |  | m | 14.42
56 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含管件 |  | m | 2.7
57 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:先刷樟丹两道,外刷两道红色调和漆 |  | m2 | 4.22
58 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:管外壁刷冷底子油两道,石油沥青两道,玻璃纤维布一道。 |  | m2 | 8.91
59 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.附件配置:2个闸阀+水表+倒流防止器 |  | 组 | 1
60 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 3
61 | 031003001002 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 4
62 | 031003001003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2
63 | 031003001004 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 1
64 | 031003001005 | 截止阀 | 1.类型:过滤式减压阀（带压力表） 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
65 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器（带箱 2.规格、型号:MF/ABC3 |  | 具 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030901010001 | 消防软管卷盘 | 1.型号、规格:消防软管卷盘 2.附件材质、规格:（带箱）-栓口Φ25，胶管内径Φ19，水枪喷嘴Φ8，管长30M |  | 套 | 4
67 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢制套管 2.穿过介质管道规格:DN25 |  | 个 | 3
消防水工程合计
农产品分拣大棚合计
三线整治
新建部分
68 | 031103003001 | 通信电(光)缆通道 | 1.类型:光(电)缆工程施工测量 管道 |  | m | 929
69 | 031103003002 | 通信电(光)缆通道 | 1.类型:光(电)缆工程施工测量 架空 |  | m | 915
70 | 031103003003 | 通信电(光)缆通道 | 1.类型:管道施工测量 |  | m | 929
71 | 030408003001 | 通信管 | 1.名称:通信管 2.材质:PVC通信管φ110 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 1373
72 | 030408003008 | 通信管 | 1.名称:通信管 2.材质:PVC通信管φ160 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m
73 | 030408003003 | 通信管 | 1.名称:通信管 2.材质:PVC通信管φ110 3.敷设方式:明敷设 |  | m | 44
74 | 030408003004 | 通信管 | 1.名称:通信管 2.材质:PVC通信子管φ25 3.敷设方式:明敷设 |  | m | 829
75 | 030408003005 | 通信管 | 1.名称:通信管 2.材质:镀锌钢管φ125 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 224
76 | 030408003006 | 通信管 | 1.名称:通信管 2.材质:镀锌钢管φ125 3.敷设方式:明敷设 |  | m | 44
77 | 031102003001 | GPS定位 | 1.规格:GPS定位 |  | 点 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030408003007 | 桥挂钢管 | 1.名称:桥挂钢管 2.材质:镀锌钢管φ110 3.敷设方式:明敷设 |  | m | 448
79 | 031103023001 | 壁挂式光缆交接箱 | 1.种类:光交箱 2.规格:144 芯 |  | 个 | 1
80 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:水泥电杆9m（施工单位） 2.规格:Φ150㎜ |  | 根 | 10
81 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称:水泥电杆9m（利旧） 2.规格:Φ150㎜ |  | 根 | 8
82 | 030410003001 | 拉线 | 1.名称:拉线（套警示套管） 2.规格:7×2.6 |  | 根 | 7
83 | 040205018001 | 警示柱 | 1.类型:反光警示管 2.材质:PVC32 |  | m | 24
84 | 050307009001 | 标志牌 | 1.材料种类、规格:反光警示牌、铝 400mm×150mm |  | 个 | 4
85 | 031103023002 | 1200芯国标光交箱 | 1.种类:国标光交箱 2.规格:1200 芯 3.基座:C15混凝土浇筑交接箱基座 |  | 个 | 1
86 | 031103007001 | 架空吊线 | 1.规格:水泥杆另缠法装 7/2.6 单股拉线 |  | m | 868
87 | 031103007002 | 架空吊线 | 1.规格:水泥杆架设7/2.2吊线 2.型号:7/2.2 |  | m | 55
88 | 031103008001 | 敷设管道光缆 | 1.规格、型号:GYTA-288B1.3 2.敷设部位:敷设管道光缆 |  | m | 2439
89 | 031103008002 | 敷设管道光缆 | 1.规格、型号:GYTA-144B1.3 2.敷设部位:敷设管道光缆 |  | m | 1449
90 | 031103008003 | 敷设管道光缆 | 1.规格、型号:GYTA-96B1.3 2.敷设部位:敷设管道光缆 |  | m | 2765
91 | 031103008004 | 敷设管道光缆 | 1.规格、型号:GYTA-48B1.3 2.敷设部位:敷设管道光缆 |  | m | 2307
92 | 031103008005 | 敷设管道光缆 | 1.规格、型号:GYTA-24B1.3 2.敷设部位:敷设管道光缆 |  | m | 1048
93 | 031103008006 | 架设架空光缆 | 1.规格、型号:GYTA-96B1.3 2.敷设部位:丘陵、城区、水田 3.敷设方式:挂钩法架设架空 |  | m | 532
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 031103008007 | 架设架空光缆 | 1.规格、型号:GYTA-48B1.3 2.敷设部位:丘陵、城区、水田 3.敷设方式:挂钩法架设架空 |  | m | 439
95 | 031103008008 | 架设架空光缆 | 1.规格、型号:GYTA-24B1.3 2.敷设部位:丘陵、城区、水田 3.敷设方式:挂钩法架设架空 |  | m | 351
96 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:光缆接头盒24芯 |  | 个 | 18
97 | 030502013002 | 光纤盒 | 1.名称:光缆接头盒48芯 |  | 个 | 32
98 | 030502013003 | 光纤盒 | 1.名称:光缆接头盒96芯 |  | 个 | 36
99 | 030502013004 | 光纤盒 | 1.名称:光缆接头盒144芯 |  | 个 | 9
100 | 030502013005 | 光纤盒 | 1.名称:光缆接头盒288芯 |  | 个 | 7
101 | 031103012001 | 光缆中继段测试 | 1.名称:光缆中继段测试 2.规格:12芯 |  | 中继段 | 5
102 | 031103012002 | 光缆中继段测试 | 1.名称:光缆中继段测试 2.规格:24芯 |  | 中继段 | 33
103 | 031103012003 | 光缆中继段测试 | 1.名称:光缆中继段测试 2.规格:48芯 |  | 中继段 | 43
104 | 031103012004 | 光缆中继段测试 | 1.名称:光缆中继段测试 2.规格:96芯 |  | 中继段 | 14
105 | 031103012005 | 光缆中继段测试 | 1.名称:光缆中继段测试 2.规格:144芯 |  | 中继段 | 5
106 | 031103025001 | 光分纤箱 | 1.种类:24芯光分箱 |  | 个 | 6
107 | 031103025002 | 光分纤箱 | 1.种类:144芯光分箱 |  | 个 | 1
108 | 031103008009 | 蝶形皮线光缆 | 1.名称:蝶形皮线光缆 2.规格、型号:GJXH-2芯 |  | m | 480
新建部分合计
拆除部分
109 | 070201208001 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.结构形式:拆除混凝土电杆 2.规格尺寸:9m内 |  | 根 | 36
110 | 粤R2-4-15 | 拆除原有架空吊线 | 1.名称:水泥杆架设 7/2.2 吊线 |  | m | 1573
111 | 070201292001 | 拆除光分箱 | 1.构件名称:拆除光分箱 架空 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 粤R2-1-65 | 拆除光交箱 | 1.构件名称:拆除144芯光交箱 |  | 台 | 1
113 | 粤R2-4-7 | 拆除12芯光缆 | 1.构件名称:拆除架空12芯光缆 |  | m | 975
114 | 粤R2-4-7 | 拆除24芯光缆 | 1.构件名称:拆除架空24芯光缆 |  | m | 6774
115 | 粤R2-4-8 | 拆除48芯光缆 | 1.构件名称:拆除架空48芯光缆 |  | m | 7844
116 | 粤R2-4-8 | 拆除96芯光缆 | 1.构件名称:拆除架空96芯光缆 |  | m | 3710
117 | 粤R2-4-9 | 拆除144芯以内光缆 | 1.构件名称:拆除144芯以内光缆 |  | m | 380
118 | 粤R2-4-1 | 拆除原有蝶形光缆 | 1.构件名称:拆除原有蝶形光缆 |  | m | 420
119 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:线路整修 |  | m | 8000
拆除部分合计
三线整治合计
B-1下坑村
太阳能监控-JGDY-20-3
120 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.太阳能监控安装 2.监控立杆，H=4.0m，太阳能保证监控摄像机阴雨天待机3天。支持对讲 周界报警 支持录音，40000毫安时电池；DS-2DE4223IW-D/GLT/XM，支持4 G(移动、联通，电信)安装存储卡256GB |  | 台 | 10
121 | 040805001001 | 监控杆基础 | 1.名称：监控杆基础 2.混凝土基础C25:0.6*0.6*6m,地脚螺栓4-M20 |  | 套 | 10
122 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:监控系统调试 |  | 系统 | 1
123 | 040806001002 | 接地极 | 1.名称:热浸热镀锌接地角钢接地极L50x5,h=2500mm |  | 根 | 10
124 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:BVR-25接地线与地脚螺栓联结 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 040807003002 | 接地装置调试 | 1.名称:独立接地装置调试 |  | 系统 | 10
126 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:监控基础混凝土垫层C20 2.厚度:100mm |  | m3 | 0.64
127 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 12.95
128 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 |  | m3 | 11.43
129 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.外运运距综合考虑 2.装载机装土、自卸汽车运 |  | m3 | 2.8
太阳能监控-JGDY-20-3合计
B-1下坑村合计
分部分项合计
措施项目
130 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
131 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
132 | 041102001001 | 垫层模板-监控 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 5.44
133 | 041102002001 | 基础模板-监控 | 1.混凝土基础 木模 |  | m2 | 14.4
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 46675.62 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 46675.62
合 计 |  |  |  | 46675.62 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13