## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 马屋村
1.2 | 下坑村
1.3 | 农产品分拣大棚
1.4 | 屋面雨棚
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
马屋村
马屋村入口-雨棚翻新
雨棚翻新
1 | 粤R1-1-70 | 拆除原有彩钢瓦雨棚 | 1.拆除:拆除原有彩钢瓦雨棚 |  | m2 | 320
2 | 010901001006 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:0.8厚深灰色双层中空铝瓦片 |  | m2 | 320
雨棚翻新合计
雨棚一-JGDY-17~20
3 | 040101003014 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 13.82
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 10.37
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.外运运距综合考虑 |  | m3 | 3.46
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.46
7 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:箱150X150x4x4热浸镀锌钢方管 2.单根柱质量:18.338kg/m 3.加劲法兰盘300*300*10，加劲肋*4，M20*700地脚螺栓*4 |  | t | 1.527
8 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:箱150X150x4x4热浸镀锌钢方管 2.单根质量:18.338kg/m |  | t | 1.558
9 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:150*50*3热浸镀锌钢方管 2.单根质量:9.137kg/m |  | t | 0.895
10 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:0.8厚深灰色双层中空铝瓦片 |  | m2 | 111.33
雨棚一-JGDY-17~20合计
雨棚二-JGDY-17~20
11 | 040101003015 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 6.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 5.18
13 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.外运运距综合考虑 |  | m3 | 1.73
14 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.73
15 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:箱150X150x4x4热浸镀锌型钢 2.单根柱质量:18.338kg/m 3.加劲法兰盘300*300*10，加劲肋*4，M20*700地脚螺栓*4 |  | t | 0.756
16 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:箱150X150x4x4热浸镀锌型钢 2.单根质量:18.338kg/m |  | t | 0.825
17 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:100*50*3热浸镀锌型钢 2.单根质量:6.782kg/m |  | t | 0.269
18 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:0.8厚深灰色双层中空铝瓦片 |  | m2 | 63.36
雨棚二-JGDY-17~20合计
马屋村入口-雨棚翻新合计
改造翻新
改造翻新-JGDY-40-41
19 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除立柱 2.外运运距综合考虑 |  | m3 | 2.45
20 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 |  | m3 | 10.48
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面挂设镀锌钢丝网,密度为15*15,20厚1：2.5水泥砂浆抹灰, |  | m2 | 52.38
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.(不上人龙骨)∅8全牙吊杆 M8膨胀螺栓固定CS60*27主龙骨@900，CS60*27次龙骨@300，横撑龙骨@600 2.铝扣板吊顶(600*600*0.8) |  | m2 | 51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、拆除原旧地砖 2、20厚1:2水泥砂浆粘结层 3、砖背刷专用瓷砖粘结剂1遍 4、800*800*11通体砖铺实拍平 |  | m2 | 100.5
24 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、拆除原旧墙面腻子 2、成品腻子膏(耐水型)2遍 3、乳胶漆底油一遍面油二遍 4.外运运距综合考虑 |  | m2 | 287.14
25 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原不锈钢防盗门 |  | 樘 | 8
26 | 010802004001 | 不锈钢防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:不锈钢防盗门 |  | 樘 | 8
27 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.安装铝合金单开门M0921 |  | 樘 | 1
28 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.安装铝合金单开门M0820 |  | 樘 | 2
29 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.304洗手盆，304不锈钢水龙头 |  | 组 | 2
改造翻新-JGDY-40-41合计
改造翻新合计
马屋村合计
下坑村
B-1 更换树脂瓦-JGDY-16-4
30 | 010901001005 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:3mm灰色树脂瓦 |  | m2 | 2760
31 | 粤R1-1-70 | 拆除原有彩钢瓦雨棚 | 1.拆除:拆除原灰瓦 2.外运运距综合考虑 3.拆除废料垂直运输 |  | m2 | 2760
B-1 更换树脂瓦-JGDY-16-4合计
地块三
拆除砖房
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 粤R1-1-96 | 拆除砖房 | 1.构件:拆除砖房 2.外运运距综合考虑，折算面积暂按0.3m3/m2，结算按实计算 |  | m2 | 37
拆除砖房合计
拆除垃圾站
33 | 粤R1-1-96 | 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 | 1.构件名称:拆除垃圾站 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:2.6㎡*h:3m,钢筋混凝土 3.拆除废料外弃3km |  | m2 | 2.6
拆除垃圾站合计
地块三合计
地块六
拆除砖房
34 | 粤R1-1-96 | 拆除砖房 | 1.构件:拆除砖房 2.外运运距综合考虑，折算面积暂按0.3m3/m2，结算按实计算 |  | m2 | 14.2
拆除砖房合计
拆除铁皮
35 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铁皮 |  | m2 | 7.8
36 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铁皮 |  | m2 | 73.8
拆除铁皮合计
地块六合计
地块七
拆除砖房
37 | 粤R1-1-96 | 拆除砖房 | 1.构件:拆除砖房 2.外运运距综合考虑，折算面积暂按0.3m3/m2，结算按实计算 |  | m2 | 9.5
拆除砖房合计
拆除镀锌瓦棚
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 粤R1-1-70 | 拆除原有彩钢瓦雨棚 | 1.拆除:拆除原有彩钢瓦雨棚 |  | m2 | 23.6
拆除镀锌瓦棚合计
地块七合计
地块九
39 | 粤R1-1-96 | 拆除砖房 | 1.构件:拆除砖房 2.外运运距综合考虑，折算面积暂按0.3m3/m2，结算按实计算 |  | m2 | 85.4
地块九合计
地块十
40 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.河道清淤，外运运距综合考虑 |  | m3 | 250
41 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铁皮 |  | m2 | 8.4
地块十合计
地块十一
拆除砖房
42 | 粤R1-1-96 | 拆除砖房 | 1.构件:拆除砖房 2.外运运距综合考虑，折算面积暂按0.3m3/m2，结算按实计算 |  | m2 | 31
拆除砖房合计
拆除铁皮
43 | 011606002004 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铁皮 |  | m2 | 31.35
拆除铁皮合计
地块十一合计
古树公园
拆除砖房
44 | 粤R1-1-96 | 拆除砖房 | 1.构件:拆除砖房 2.外运运距综合考虑，折算面积暂按0.3m3/m2，结算按实计算 |  | m2 | 72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除砖房合计
拆除砖墙
45 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 2.外运运距综合考虑 |  | m3 | 13.54
拆除砖墙合计
移垃圾站
46 | 050307017001 | 垃圾箱 | 1.垃圾站移位 |  | 个 | 1
移垃圾站合计
古树公园合计
桃花韵
拆除砖房
47 | 粤R1-1-96 | 拆除砖房 | 1.构件:拆除砖房 2.外运运距综合考虑，折算面积暂按0.3m3/m2，结算按实计算 |  | m2 | 320
拆除砖房合计
拆除垃圾站
48 | 粤R1-1-96 | 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 | 1.构件名称:拆除垃圾站 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:2.6㎡*h:3m,钢筋混凝土 3.外运运距综合考虑 |  | m2 | 2.6
拆除垃圾站合计
拆除宣传牌
49 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:拆除宣传栏 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:2.2m*0.5m*2.5m,钢筋混凝土 3.外运运距综合考虑 |  | m3 | 2.75
拆除宣传牌合计
桃花韵合计
下坑村入口
拆除村牌
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:拆除宣传栏 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:2.2m*0.5m*2.5m,钢筋混凝土 3.外运运距综合考虑 |  | m3 | 1.5
拆除村牌合计
拆除宣传牌
51 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:拆除宣传栏 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:2.2m*0.5m*2.5m,钢筋混凝土 3.外运运距综合考虑 |  | m3 | 2.75
拆除宣传牌合计
下坑村入口合计
下坑村合计
农产品分拣大棚
| A.1 | 土石方工程
52 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 31.01
53 | 040101003016 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 85.88
54 | 010103001003 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 80.8
55 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.外运运距综合考虑 |  | m3 | 23.97
土石方工程合计
| A.4 | 砌筑工程
56 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 47.35
57 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 46.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 22.07
59 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚石粉 2.素土夯实 3.部位:地面1 |  | m3 | 17.04
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
60 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 8.38
61 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:轻骨料混凝土填充层 2.混凝土强度等级:C10 3.部位:地面1.2 |  | m3 | 2.61
62 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 16.15
63 | 010501003004 | 独立基础 | 1.外包C20砼 |  | m3 | 1.53
64 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送混凝土增加费 |  | m3 | 2.91
65 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送混凝土增加费 |  | m3 | 7.2
66 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.钢楼板混凝土 4.泵送混凝土增加费 |  | m3 | 38.2
67 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送混凝土增加费 |  | m3 | 1.7
68 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送混凝土增加费 |  | m3 | 0.71
69 | 010507007001 | 其他构件 | 1.卫生间反坎 |  | m3 | 0.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.04
71 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、水泥砂浆散水 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3、100厚1:3:6石灰，碎石（砖）三合土 4、素土夯实，向外坡4% 5、详见图集11ZJ901 5/3 |  | m2 | 49.24
72 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.150厚C25混凝土垫层 2.部位:地面1.1 |  | m2 | 170.43
73 | 010507002002 | 室外地坪 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20、M20水泥砂浆表面平整、补缺、四周抹小八字角 3.部位:地面1.2、楼面1.2 |  | m2 | 10.31
74 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 0.285
75 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.013
76 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 2.099
77 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.022
78 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 1.447
79 | 010516003001 | 机械连接 | 1.套筒锥型螺栓钢筋接头 φ18以内 |  | 个 | 22
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.6 | 金属结构工程
80 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1、钢柱-1 2、规格：箱400*400*12*12、箱300*300*12*12 3、含柱脚预埋件650*650*28、70*70*20(详图纸大样） |  | t | 18.489
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:箱400*200*12*12、箱400*250*12*12、箱300*200*12*12、箱250*200*10*10、箱300*200*10*10、箱200*200*4*4、16b槽钢 |  | t | 35.674
82 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、压型钢板楼层板（压型钢板XY-50-230-690型） |  | m2 | 176.62
83 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:钢梯 |  | t | 0.958
84 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢楼梯 爬式 2.国标07FJ02 A/84 |  | t | 0.21
85 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.卫生间墙面，钢筋砼墙(或砌体墙)与砼材料交界处加钉钢丝网,阴角处不挂,300宽沿缝居中(暗埋管线槽补平后挂镀锌钢丝网,挂网宽度为超出管线槽边50mm,管线比较密集而无法砌筑时,采用细石混凝土填密实,再挂钢丝网),网规格15x15x1mm; |  | m2 | 35.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 穗010609001001 | 钢屋面板 | 1.采用板材:屋面底板采用0.6mm厚760型暗扣式彩板+2''16K玻璃纤维棉+白贴+钢丝网 2. 0.6厚镀锌钢板,镀锌钢板两侧采用折边加强处理,折边方向平行于排水方向;压型钢板通过自攻螺钉于檩条龙骨相连,自攻螺钉的横向间距不大于300mm相邻两张底板之间首先使用2mm厚丁基胶带贴敷与钢板立边,使相邻两张底板之间密封,再使用Ω形镀锌扣盖进行加固,保证底板宽度方向连接强度,并增加底板刚度。 3.背脊板、泛水板、堵头板及挡水板等配件采用与屋面板相同材料,厚度:0.5mm 4.采用耐腐蚀处理涂覆系统 5.屋面底板采用0.6mm厚镀锌钢板,两侧采用折边加强处理,折边方向平行于排水方向 |  | m2 | 256.25
87 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1、8M24螺栓 |  | 套 | 96
88 | 040901010002 | 高强螺栓 | 1.φ16*120@230每根钢梁均设置 |  | 套 | 1638
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
89 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1、M1022 2、不锈钢门 3、规格：1000×2200mm 4、具体详门窗表 |  | 樘 | 2
90 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1、M1524 2、不锈钢门 3、规格：1500×2400mm 4、具体详门窗表 |  | 樘 | 1
91 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙FM1824 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1224 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) |  | 樘 | 1
93 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、普通窗C0818 2、90系列普通铝合金1.2厚，6mm透明+12mm空气+6mm透明中空玻璃 3、规格：800*1800mm 4、具体详门窗表 |  | 樘 | 1
94 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、普通窗C1818 2、90系列普通铝合金1.2厚，6mm透明+12mm空气+6mm透明中空玻璃 3、规格：1800*1800mm 4、具体详门窗表 |  | 樘 | 1
95 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、普通窗C2418 2、90系列普通铝合金1.2厚，6mm透明+12mm空气+6mm透明中空玻璃 3、规格：2400*1800mm 4、具体详门窗表 |  | 樘 | 3
96 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、普通窗C2418a/C2418 2、90系列普通铝合金1.2厚，6mm透明+12mm空气+6mm透明中空玻璃 3、规格：2400*1800mm 4、具体详门窗表 |  | 樘 | 7
97 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、普通窗C3956 2、90系列普通铝合金1.2厚，6mm透明+12mm空气+6mm透明中空玻璃 3、规格：3950*5600mm 4、具体详门窗表 |  | 樘 | 4
98 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、铝合金组合门窗MC3956 2、90系列普通铝合金1.2厚，6mm透明+12mm空气+6mm透明中空玻璃 3、规格：3950*5600mm 4、具体详门窗表 |  | 樘 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、普通窗C17426 2、90系列普通铝合金1.2厚，6mm透明+12mm空气+6mm透明中空玻璃 3、规格：17400*260mm 4、具体详门窗表 |  | 樘 | 1
100 | 010807003001 | 定制灰色百叶空调罩 | 1.框、扇材质:定制铝合金灰色百叶空调罩 |  | m2 | 17.1
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
101 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:3mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2.部位：顶棚2 |  | m2 | 10.84
102 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.钢板天沟 2.详参17J925-1 20/2-34 |  | m2 | 27.74
103 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物防水涂料 2.2厚聚氨酯防水涂料 3.部位:外墙 |  | m2 | 489.47
104 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.2厚聚合物防水涂料 2.部位:卫生间-内墙2 |  | m2 | 32.72
105 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:15厚聚合物水泥防水砂浆，刷素水泥浆一遍 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.部位:外墙 |  | m2 | 489.47
106 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 2.部位:地面1.2/楼面1.2 |  | m2 | 10.31
107 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚、2遍 3.部位:地面1.1 |  | m2 | 170.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位:地面1.2/楼面1.2 |  | m2 | 10.31
屋面及防水工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
109 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 2.部位:地面1.2/楼面1.2 |  | m2 | 10.31
110 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.100厚C30细石砼,内配φ6@200单层双向钢筋网,随打随抹平 2.表面涂密封固化剂干铺聚酯无纺布一层 3.最薄处20 厚1:3水泥砂浆抹平 4.部位:地面1.1 |  | m2 | 170.43
111 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.9厚800*800防滑花岗岩 ,纯水泥浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 3.部位：楼面1.1 |  | m2 | 180.19
112 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(地砖规格300X300) 3.部位：地面2/楼面2 |  | m2 | 10.31
113 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.5厚隔音减震垫板 2.部位：楼面1.1 |  | m2 | 180.19
114 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 14.93
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆 3.部位：内墙3.1 |  | m2 | 635.43
116 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆 3.部位：内墙3.1 |  | m2 | 26.84
117 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆找平 2.细沙水泥浆掺108胶甩毛(甩浆前对混凝土墙面的螺栓孔等予以有效封堵); 3.部位:内墙2-卫生间 |  | m2 | 89.97
118 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝（暂按300*600白瓷片） 2.4mm厚素水泥浆建筑胶; 3.部位：内墙2-卫生间 |  | m2 | 32.72
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
119 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、底涂水性无机富锌底漆，中涂环氧云母中间漆 2、部位：油漆涂料7.1 |  | m2 | 198.26
120 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、清理金属面除锈 2、防锈漆或红丹一遍、红丹漆（中间漆）一遍 3、部位：顶棚4.1 |  | m2 | 659.79
121 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢柱 2.油漆品种、刷漆遍数:金属面 超薄型B防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.5h |  | m2 | 201.13
122 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢梁 2.油漆品种、刷漆遍数:金属面 超薄型B防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.5h |  | m2 | 483.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 011405001005 | 金属面油漆 | 1.构件名称:楼板 2.油漆品种、刷漆遍数:金属面 超薄型B防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.0h |  | m2 | 187.45
124 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:成品腻子粉 2.部位:3.1内墙 |  | m2 | 635.43
125 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:成品腻子粉 2.部位:3.1内墙-独立柱 |  | m2 | 26.84
126 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:成品腻子粉 2.刮腻子遍数:2mm厚 3.部位：顶棚2 |  | m2 | 10.84
127 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.刷一层封闭底漆,喷涂仿真石漆两遍,并打磨漆面,成活24h后,喷罩面漆一遍。 2.外墙5.1 |  | m2 | 489.48
油漆、涂料、裱糊工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
128 | 011506001001 | 雨篷吊挂饰面 | 1.雨蓬上铺彩钢板 2.箱80*100*4 |  | m2 | 10.68
129 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.雨蓬上铺6+6钢化玻璃 2.箱80*100*4、箱200*200*4*4 |  | m2 | 12.9
130 | 011508004001 | 金属字 | 1.定制香槟色艺术字3300*1000*80 |  | 个 | 4
其他装饰工程合计
农产品分拣大棚合计
屋面雨棚
Y3-1#~9#
131 | 粤R1-1-70 | 拆除原有彩钢瓦雨棚 | 1.拆除:拆除原有彩钢瓦雨棚 |  | m2 | 894
132 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.原始墙面瓷砖清洗 |  | m2 | 1501.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 010603003003 | 钢管柱 | 1.钢管柱-热浸镀锌型钢 2.钢材品种、规格:箱200*200*8*8、200*200*6*6 3.加劲法兰盘300*300*10，加劲肋*4，M20*700地脚螺栓*4 |  | t | 9.623
134 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢屋架-热浸镀锌型钢 2.每根质量1.5t以内 3.规格尺寸：工字钢10、箱150*150*6*6、箱200*200*6*6、箱200*200*8*8、箱200*180*6*6钢板连接板详见图纸说明 |  | t | 30.852
135 | 010606002003 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:檩条C120*50*20*2.5@700热浸镀锌型钢 2.檩托：120*150*6@700 |  | t | 8.979
136 | 040901010004 | 高强螺栓 | 1.高强螺栓M20 |  | 套 | 816
137 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:3mm灰色树脂瓦 2.成品树脂瓦屋脊 |  | m2 | 960.06
138 | 穗010606014001 | 钢天沟 | 1.成品天沟2mm厚9寸 2.自攻螺钉间距500mm 3.1mm厚铝合金檐板，立面仿木色烤漆 |  | m | 182.36
139 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:50*100mm发泡陶瓷线条（50厚） 2.专用建筑胶加自攻螺丝钉固定 |  | m | 159.93
140 | 011502007002 | 塑料装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:（300+400+300）*100mm发泡陶瓷线条（100厚） 2.专用建筑胶加自攻螺丝钉固定 |  | m | 55.44
141 | 011502007003 | 塑料装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:200*200mm发泡陶瓷线条 2.专用建筑胶加自攻螺丝钉固定 |  | m | 92.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
142 | 011502007004 | 塑料装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:300*200mm+200*205发泡陶瓷线条 2.专用建筑胶加自攻螺丝钉固定 |  | m | 163.08
143 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.墙面仿木纹铝合金方通氟碳两涂70*50*1.2@100 2.安装高度：7.7~13.75米，详见施工图纸 |  | m
144 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.墙面仿木纹铝合金方通氟碳两涂100*100*2，两端与立柱焊接 2.安装高度：7.7~13.75米，详见施工图纸 |  | m
145 | 010604001006 | 铝骨架 | 1.仿木纹铝方通70*50*1.2、100*100*2 |  | t | 1.549
146 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.发泡陶瓷线条底部 表面阻燃砂浆5mm |  | m2 | 71.43
147 | 011405001006 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆底一遍，面一遍 |  | m2 | 1958.08
148 | 011405001008 | 金属面油漆 | 1.部位：钢柱 2.超薄型防火涂料2.0小时 |  | m2 | 345.49
149 | 011405001009 | 金属面油漆 | 1.部位：钢梁（含连接板） 2.超薄型防火涂料1.5小时 |  | m2 | 1217.41
150 | 011405001010 | 金属面油漆 | 1.部位：檩条 2.超薄型防火涂料1小时 |  | m2 | 395.18
151 | 011508004002 | 成品屋檐装饰角 | 1.成品屋檐装饰角长1500mm |  | 个 | 16
152 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面基层处理专用界面剂一道 2.10mm厚抗裂砂浆找平 3.部位：墙面改色做法 |  | m2 | 79.14
153 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.真石漆2遍 2.部位：墙面改色做法 |  | m2 | 79.14
154 | 031001002001 | 钢管 | 1.铝合金直径100mm排水管 |  | m | 81.26
Y3-1#~9#合计
Y3-10#
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.墙面铝合金氟碳喷涂型材100*50*1.2@100 2.安装高度：6米，详见施工图纸 |  | m
156 | 011405001012 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆底一遍，面一遍 |  | m2 | 18.05
157 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.铝合金木纹挂落花板2.5*2.5*1mm 2.铝合金木纹挂落花板70*50*1.2mm |  | m2 | 33.3
158 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.仿木纹铝方通70*50*1.2 |  | m
159 | 011502001010 | 金属装饰线 | 1.墙面仿木纹铝合金方通氟碳两涂100*100*2，两端与立柱焊接 |  | m
160 | 010604001004 | 铝骨架 | 1.仿木纹铝方通70*50*1.2、100*50*1.2 |  | t | 0.184
Y3-10#合计
Y3-11#
161 | 011210002003 | 金属隔断 | 1.铝合金木纹挂落花板2.5*2.5*1mm 2.铝合金木纹挂落花板70*50*1.2mm |  | m2 | 8.7
162 | 011502001008 | 金属装饰线 | 1.仿木纹铝方通70*50*1.2 |  | m
163 | 011502001009 | 金属装饰线 | 1.仿木纹铝方通100*50*1.2 |  | m
164 | 011502001011 | 金属装饰线 | 1.墙面仿木纹铝合金方通氟碳两涂100*100*2，两端与立柱焊接 |  | m
165 | 010604001005 | 铝骨架 | 1.仿木纹铝方通70*50*1.2、100*50*1.2 |  | t | 0.271
Y3-11#合计
屋面雨棚合计
分部分项合计
措施项目
166 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2.部位:雨棚一、雨棚二 |  | m2 | 235.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
167 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 287.14
168 | 粤011701010001 | 满堂脚手架-分拣大棚 | 1.搭设高度:满堂脚手架6m |  | m2 | 190.46
169 | 粤011701010002 | 满堂脚手架-分拣大棚 | 1.搭设高度:满堂脚手架5.6m |  | m2 | 190.46
170 | 粤011701011001 | 里脚手架-分拣大棚 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管)6m |  | m2 | 95.23
171 | 粤011701011002 | 里脚手架-分拣大棚 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管)5.6m |  | m2 | 95.23
172 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架-分拣大棚 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.工期暂按工期定额以208天计算 |  | m2 | 615.6
173 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架-屋面雨棚 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5  2.工期暂按63天计算 |  | m2 | 35.63
174 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架-屋面雨棚 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2、工期暂按63天计算 |  | m2 | 4245.14
175 | 粤011701012002 | 活动脚手架-外立面 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 2760
176 | 011702001001 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 34.56
177 | 011702001002 | 基础 | 1、独立基础模板 |  | m2 | 39.54
178 | 011702001003 | 垫层 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 22.65
179 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 12.02
180 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 71.92
181 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.卫生间反坎 |  | m2 | 7.9
182 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 8.16
183 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 39.05
184 | 011703001001 | 垂直运输-分拣大棚 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 混合结构 |  | m2 | 389.82
185 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输-加建雨棚 | 1.多层建筑物 垂直运输高度 20m以内 |  | 项
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 120920.85 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 120920.85
合 计 |  |  |  | 120920.85 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13