## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：钢结构厂房-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水、采暖、燃气工程
1.2 | 电气设备安装工程
1.3 | 防雷及接地装置
1.4 | 消防工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构厂房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 2.61
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN40 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 10.33
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN32 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 50.69
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 56.83
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:U-PVC排水管 DN100 |  | m | 28.44
6 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87式雨水斗 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 5
7 | 031004014002 | 给、排水附(配)件电气设备安装工程 | 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 10
给排水、采暖、燃气工程合计
电气设备安装工程
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-3*4 |  | m | 11.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构厂房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-5*4 |  | m | 13.64
10 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 |  | m | 200
11 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 |  | m | 500.66
12 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-BYJ-4 |  | m | 316.6
13 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 307.64
14 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 151.62
15 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 154.32
16 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 8.3
17 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 103.33
18 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC65 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 200
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口大型标志灯 2.规格:1W,A型 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 1
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:方向大型标志灯 2.规格:1W,A型 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 13
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED T5直管（带灯罩） 2.规格:28W 2800Lm 4000K 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 44
22 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:9W,A型 3.安装形式:壁挂 |  | 套 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构厂房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)接线盒 |  | 个 | 16
24 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 73
25 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极插座 2.规格:205V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 15
26 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:四联单控暗开关 2.规格:205V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
27 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 1AP1 |  | 台 | 1
28 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源箱 1ADY1 |  | 台 | 1
29 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 ACj |  | 台 | 1
30 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm2以下 |  | 个 | 2
31 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
电气设备安装工程合计
防雷及接地装置
32 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:建筑物主筋 |  | m | 37.4
33 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 |  | 台 | 1
34 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点 |  | 块 | 2
35 | 030409004001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:建筑物主筋 |  | m | 110.39
36 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1
防雷及接地装置合计
消防工程
水灭火系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构厂房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN100 2.连接形式:沟槽式连接 3.管道标识设计要求:红丹防锈漆2遍，调和漆2遍 |  | m | 39.07
38 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN65 2.连接形式:沟槽式连接 3.管道标识设计要求:红丹防锈漆2遍，调和漆2遍 |  | m | 11.66
39 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
40 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:800(高)*650(宽)*200(厚) 3.附件材质、规格:箱内设室内消火栓口径DN65,直流水枪%%C19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度25m,箱体材料为钢-铝合金门框。采用临时高压系统供水时,箱内应有不启动消防泵的按钮和指示灯. |  | 套 | 3
41 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:2具3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:(MF/ABC3) |  | 组 | 3
水灭火系统合计
火灾自动报警系统
42 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZAN-RYJS-4X1.5 |  | m | 65.59
43 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 63.99
44 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 7
45 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 3
46 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防模块箱 |  | 台 | 1
47 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构厂房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 3
火灾自动报警系统合计
消防工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
49 | 031302007022 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
50 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构厂房-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00095 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010022 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011022 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF022 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008022 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002022 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF022 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009022 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF022 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构厂房-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000096 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：钢结构厂房-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：钢结构厂房-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13