## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：营养厨房安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 消防工程
1.3 | 给排水工程
1.4 | 智能化工程
1.5 | 暖通工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
控制设备及低压电器安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:食堂总配电箱 2.编号、负荷功率:1AP-STZ 80KW 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:二层厨房总配电箱 2.编号、负荷功率:1AP-CF 280KW 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:公共车库配电箱 2.编号、负荷功率:1AL-CK 10KW 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱 2.编号、负荷功率:1AL-GZ 10KW 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:三层预留设备房配电箱 2.编号、负荷功率:1AP-SBF 30KW 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:厨房办公开关箱 2.编号、负荷功率:1AL-BG2 7KW 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:餐厅照明配电箱 2.编号、负荷功率:1AL-CT 10KW 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:空调总配电箱 2.编号、负荷功率:1AP-KT 70KW 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:货梯电梯（2t）配电箱 2.编号、负荷功率:TMAP-KET1 20KW 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:排风机控制箱 2.编号、负荷功率:1AC-PF 0.55KW 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:卫生间开关箱 2.编号、负荷功率:1AL-WS2~3 4KW 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 2
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电总箱 2.编号、负荷功率:1AT-XFZ 4KW |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:集中电源型应急照明控制箱 2.编号、负荷功率:1ALE-1 1KW |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:集中电源型应急照明控制箱 2.编号、负荷功率1ALE-2~3 1KW |  | 台 | 2
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联翘板式暗开关 2.规格:暗装 86系列 10A |  | 个 | 22
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联翘板式暗开关 2.规格:暗装 86系列 10A |  | 个 | 17
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联翘板式暗开关 2.规格:暗装 86系列 10A |  | 个 | 5
18 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:扳式暗开关(双控) 单联 2.规格:暗装 86系列 10A |  | 个 | 6
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:暗装 86系列 16A 安全型 |  | 个 | 27
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:卫生间插座（带防溅盒） 2.规格:暗装 86系列 16A 安全型 |  | 个 | 6
21 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:三相插座 2.规格:暗装 86系列 20A |  | 个 | 12
22 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:无障碍报警电铃 |  | 个 | 2
23 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:无障碍报警按钮 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称:风机现场控制按钮 |  | 个 | 1
控制设备及低压电器安装合计
电缆安装
25 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 4.敷设方式:埋地 |  | m | 60.1
26 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:埋地 |  | m | 120.8
27 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.敷设方式:埋地 |  | m | 120.2
28 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-BTLY-3*4 |  | m | 81.14
29 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-BTLY-5*4 |  | m | 135
30 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*240+1*120 |  | m | 84.35
31 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | m | 15.12
32 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 |  | m | 171.02
33 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 |  | m | 30.83
34 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 |  | m | 21.37
35 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-RYJP-4*1.5 |  | m | 838.37
36 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.材质、类型:热缩式铜芯电力电缆终端头 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.材质、类型:热缩式铜芯电力电缆终端头 |  | 个 | 2
38 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质、类型:热缩式铜芯电力电缆终端头 |  | 个 | 2
39 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质、类型:热缩式铜芯电力电缆终端头 |  | 个 | 2
40 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质、类型:热缩式铜芯电力电缆终端头 |  | 个 | 4
41 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质、类型:热缩式铜芯电力电缆终端头 |  | 个 | 6
42 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:NG-BTLY-5*4 |  | 个 | 4
43 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:NG-BTLY-3*4 |  | 个 | 8
44 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:WDZN-RYJP-4*1.5 |  | 个 | 16
电缆安装合计
防雷及接地装置
45 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:水平接地极 2.材质:不小于小Ф10的水平主筋 |  | m | 352.12
46 | 030409004002 | 均压环 | 1.名称:室内接地母线 2.材质:不小于小Ф10的水平主筋 |  | m | 812.91
47 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:水平接地极 2.材质:25*4热镀锌钢 |  | m | 13.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:室内接地母线 2.材质:25*4热镀锌钢 3.安装部位:卫生间等局部等电位连接 |  | m | 157.15
49 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:室内接地母线 2.材质:25*4热镀锌钢 3.安装部位:机房等局部等电位连接，总等电位连接 |  | m | 40.38
50 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:柱体内2根不小于Ф16的竖向主筋 |  | m | 131.6
51 | 030409008001 | 接地电阻测试箱 | 1.名称:接地电阻测试箱 |  | 台 | 4
52 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷小短针在避雷网上安装 2.材质:20热镀锌圆钢 40cm高 |  | 根 | 23
53 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:明敷避雷网 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 |  | m | 325.58
54 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:暗敷避雷网 2.材质:不小于小Ф10的水平主筋 |  | m | 88.57
55 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部电位箱 2.规格:200*100*90 |  | 台 | 10
56 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:300*200*120 |  | 台 | 1
57 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 |  | 基 | 7
防雷及接地装置合计
配管、配线
58 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:500*200 3.材质:钢制 |  | m | 28.26
59 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:300*200 3.材质:钢制 |  | m | 87.98
60 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:防火电缆桥架 2.规格:100*100 |  | m | 30.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:防火电缆桥架 2.规格:200*100 |  | m | 16.13
62 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 暗配 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40 |  | m | 4.48
63 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 暗配 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 |  | m | 764.42
64 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 暗配 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 |  | m | 763.32
65 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 暗配 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 |  | m | 1.85
66 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 暗配 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 |  | m | 1.1
67 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 暗配 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 |  | m | 6.65
68 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 暗配 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 |  | m | 5.6
69 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 暗配 2.材质:硬质塑料管 3.规格:PC16 |  | m | 5.95
70 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 暗配 2.材质:硬质塑料管 3.规格:PC20 |  | m | 1361.73
71 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 暗配 2.材质:硬质塑料管 3.规格:PC25 |  | m | 3.97
72 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 暗配 2.材质:硬质塑料管 3.规格:PC40 |  | m | 21.48
73 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 5308.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 600.34
75 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:WDZ-BYJ-10mm2 |  | m | 67.2
76 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:WDZ-BYJ-16mm2 |  | m | 9.53
77 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 1703.56
78 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-16mm2 |  | m | 20.98
79 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:钢制 3.规格:86系列 |  | 个 | 99
80 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86系列 |  | 个 | 339
81 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN15mm 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 83.2
配管、配线合计
照明器具安装
82 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:吸顶式 单管 3.规格:节能系列，T5灯管 250V 1*28W |  | 套 | 88
83 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:吸顶式 单管 3.规格:节能系列，T5灯管 250V 1*28W（带防水灯盘） |  | 套 | 2
84 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:吸顶式 双管 3.规格:节能系列，T5灯管 250V 2*28W |  | 套 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:吸顶式 三管 3.规格:节能系列，T5灯管 250V 3*28W |  | 套 | 13
86 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:JDG-6W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 17
87 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:球形灯具 2.型号:节能系列，DLE-9W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 2
88 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:带节能自息开关的人体感应灯 2.型号:节能系列，9W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 14
89 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:防水瓷质灯头 2.型号:节能系列，9W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 9
90 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:节能系列，10W DC36V 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 62
91 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防疏散指示灯 2.型号:节能系列，3W DC36V 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 57
92 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防安全出口灯 2.型号:节能系列，3W DC36V 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 8
93 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防疏散出口灯 2.型号:节能系列，3W DC36V 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 18
94 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:消防楼层指示灯 2.型号:节能系列，3W DC36V 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 8
照明器具安装合计
其他项目
95 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽、沟槽修补 |  | m | 798.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件制作、安装 2.除锈:手工除锈 3.防锈漆:醇酸防锈漆 |  | kg | 212.8
97 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:电缆防火泥堵洞 (综合) 3.部位:穿楼板处 |  | 处 | 6
其他项目合计
电气调整试验
98 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.型号、电压等级(kV):1kV以下交流供电 |  | 系统 | 5
99 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
电气调整试验合计
电气工程合计
消防工程
火灾自动报警系统
100 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地 |  | m | 13.15
101 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-2*1.5 3.规格:6芯以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 222.63
102 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-2*2.5 3.规格:6芯以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 91.84
103 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-2*4 3.规格:6芯以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 45.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5 3.规格:6芯以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 134.7
105 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJYP-2*4 3.规格:6芯以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 91.3
106 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-RVV-4*1.5 3.规格:6芯以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 29.93
107 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-RVS-7*1.5 3.规格:14芯以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 5
108 | 030411002001 | 桥架 | 1.名称:防火桥架（消防、弱电共用） 2.材质:钢制 3.规格:200*100 |  | m | 60.25
109 | 030411002002 | 桥架 | 1.名称:防火桥架（消防、弱电共用） 2.材质:钢制 3.规格:100*100 |  | m | 122.7
110 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 390.04
111 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:WDZN-RVS-2*2.5mm2 |  | m | 95.95
112 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:WDZN-RYJS-2*1.5 |  | m | 1492.86
113 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 |  | m | 460.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 133.1
115 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZN-RYJS-2*1.5 |  | m | 66.55
116 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 |  | m | 133.1
117 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线管 暗配 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 |  | m | 1229.04
118 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线管 暗配 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 |  | m | 453.6
119 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线管 暗配 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 |  | m | 183
120 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:消防感烟探测器 |  | 个 | 163
121 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:消防感温探测器 |  | 个 | 2
122 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:消防可燃气体探测器 |  | 个 | 2
123 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 14
124 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） |  | 个 | 8
125 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 9
126 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(扬声器) |  | 个 | 32
127 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防输出模块 |  | 个 | 8
128 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防输入模块 |  | 个 | 6
129 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防输入输出模块 |  | 个 | 10
130 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防广播控制模块箱 |  | 台 | 8
131 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离器 |  | 个 | 10
132 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:火灾监控模块 BV-R103 |  | 个 | 7
133 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防电源监控模块 BV-F1H |  | 个 | 4
134 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:常闭防火门模块 BV-FM-MK1 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:防火门监控区域分机 2.类型:LXFD/B64型 |  | 台 | 1
136 | 粤030503016001 | 住宅(小区)智能化设备 | 1.名称:气体检测报警主机 |  | 台 | 1
137 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话分机 |  | 部 | 1
138 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防报警接线箱 2.材质:钢制 3.规格:700*450*50 |  | 个 | 4
139 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:T接箱 |  | 个 | 11
140 | 030411005003 | 电涌保护器 | 1.名称:电涌保护器 |  | 台 | 4
141 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽、沟槽修补 |  | m | 300.4
142 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:铁构件制作、安装 2.除锈:手工除锈 3.防锈漆:醇酸防锈漆 |  | kg | 192.15
143 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86系列 |  | 个 | 291
火灾自动报警系统合计
水灭火系统
水喷淋管道
144 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 95.73
145 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:喷淋管道管件 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 16
146 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 65.25
147 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质:喷淋管道管件 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 27.4
149 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质:喷淋管道管件 2.规格:DN80 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 5
150 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 5.1
151 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.材质:喷淋管道管件 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 1
152 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 35.74
153 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.材质:喷淋管道管件 2.规格:DN50 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 6
154 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 109.7
155 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 416.56
156 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 445.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格: U-PVC、De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 17.55
158 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:K=80标准喷头 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 206
159 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:K=80标准喷头 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 93
160 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:有吊顶（厨房） 2.材质、型号、规格:K=80标准喷头 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 20
161 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.材质、规格:不锈钢减压孔板 DN150 |  | 个 | 3
162 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 5
163 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 3
164 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:湿式 |  | 组 | 1
165 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:地上式150 3.附件材质、规格:碳钢 |  | 套 | 2
166 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:螺纹连接 |  | 组 | 1
167 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.组装形式:螺纹连接 |  | 组 | 2
168 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
169 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:截止阀 DN50 2.材质:碳钢 |  | 个 | 3
170 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:铸铁 2.型号、规格:de75 |  | 个 | 3
水喷淋管道合计
消火栓管道
171 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式: 沟槽连接 |  | m | 273.72
172 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式: 沟槽连接 |  | m | 53.7
173 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.材质:消火栓管件 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 46
174 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.材质:消火栓管件 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 9
175 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:MF/ABC5 |  | 具 | 36
176 | 031003003001 | 沟槽阀门 | 1.类型:沟槽阀门 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 16
177 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
178 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
179 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:半明装 2.型号、规格:SNW65-Ⅲ型减压稳压消火栓 3.附件材质、规格:薄型单栓带消防软管卷盎消火栓箱 |  | 套 | 13
180 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:试验消火栓 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:地上式100 3.附件材质、规格:碳钢 |  | 套 | 1
消火栓管道合计
其他工程
182 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.除锈:手工除锈 3.防锈漆:醇酸防锈漆 |  | kg | 330
183 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 |  | m2 | 368.9
184 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.名称:管道防腐 2.涂刷(喷)品种:石油沥青油毡、两布三油 |  | m2 | 31.9
185 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:国标镀锌钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.填料材质:不燃材料 |  | 个 | 3
186 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:国标镀锌钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.填料材质:不燃材料 |  | 个 | 21
其他工程合计
水灭火系统合计
消防系统调试
187 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:256点以下 3.线制:总线制 |  | 系统 | 1
188 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播喇叭、通讯分机及插孔调试 |  | 个 | 41
189 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:切断非消防电源调试 |  | 个 | 5
190 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 调试 |  | 点 | 13
191 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 调试 |  | 点 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防系统调试合计
消防工程合计
给排水工程
给排水管道
给水部分
192 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑复合管、DN80 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 44.7
193 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑复合管、DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 6.3
194 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑复合管、DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 60.36
195 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑复合管、DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 46.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
196 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑复合管、DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 8.24
197 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑复合管、DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 20.1
198 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 29.52
199 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 12.92
200 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R、DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 17.32
给水部分合计
排水部分
201 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:U-PVC DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 104.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
202 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC DN150 4.连接形式:粘接 |  | m | 71.43
203 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.1
204 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 52.9
205 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 147.86
206 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC DN200 4.连接形式:粘接 |  | m | 3.2
207 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE de200 4.连接形式:橡胶圈承插链接 |  | m | 57
208 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE de315 4.连接形式:橡胶圈承插链接 |  | m | 13.8
209 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水 3.材质、规格:U-PVC、DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 15.98
210 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水 3.材质、规格:U-PVC、DN32 4.连接形式:粘接 |  | m | 68.15
排水部分合计
给排水管道合计
支架及其他
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
211 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:国标镀锌钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.填料材质:不燃材料 |  | 个 | 36
212 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:国标镀锌钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.填料材质:不燃材料 |  | 个 | 9
213 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:国标镀锌钢套管 2.介质管道规格:DN80 3.填料材质:不燃材料 |  | 个 | 3
214 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN100 |  | 个 | 6
215 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管道规格:DN150 |  | 个 | 3
216 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:雨水溢流套管 2.套管规格:DN100 |  | 个 | 2
217 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.除锈:手工除锈 3.防锈漆:醇酸防锈漆 |  | kg | 53.2
218 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 1.名称:管道防腐 2.涂刷(喷)品种:石油沥青油毡、两布三油 |  | m2 | 7.084
支架及其他合计
管道附件
219 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
220 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
221 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
222 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
223 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 1
管道附件合计
卫生器具
224 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:液压脚踏冲洗阀蹲便器 2.材质:陶瓷 |  | 组 | 8
225 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:埋入感应式冲洗阀挂式小便器 2.材质:陶瓷 |  | 组 | 2
226 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:感应水嘴碗式洗手盆 2.材质:陶瓷 |  | 组 | 7
227 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:分体式下排水坐便器 2.材质:陶瓷 |  | 组 | 3
228 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格;DN100 |  | 个 | 13
229 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.规格;DN100 |  | 个 | 4
230 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:铸铁87式雨水斗 2.规格;DN100 |  | 个 | 12
231 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:铸铁侧边式雨水斗 2.规格;DN100 |  | 个 | 2
卫生器具合计
给排水工程合计
智能化工程
设备安装工程
232 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口千兆POE交换机 2.层数:二层 |  | 台 | 2
233 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称:光模块 |  | 个 | 2
234 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:19U 600*600*1900 |  | 台 | 1
235 | 030502002001 | 抗震底座 | 1.名称:抗震底座 |  | 个 | 1
236 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:网络配线架 48口 |  | 个 | 1
237 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 12口 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
238 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪式视频监控摄像头 |  | 台 | 27
239 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:360°旋转式视频监控摄像头 |  | 台 | 1
240 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1.名称:电梯五方对讲分机 |  | 台 | 2
241 | 030507012002 | 视频传输设备 | 1.名称:电梯五方对讲主机 |  | 台 | 1
242 | 030411005004 | 电涌保护器 | 1.名称:电涌保护器 |  | 台 | 1
设备安装工程合计
综合布线系统工程
243 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内敷设 |  | m | 181.3
244 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:桥架内敷设 |  | m | 751.16
245 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:GJYXZH53-6B6a2型六芯光缆 |  | m | 35.7
246 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地 |  | m | 19.17
247 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:硬质塑料管 3.规格:PC25 |  | m | 23.1
248 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 |  | m | 158.2
249 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上 |  | 链路 | 29
250 | 030502020001 | 光纤测试 |  |  | 链路 | 1
综合布线系统工程合计
智能化工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
暖通工程
空调
251 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:5P 分体空调 （含室内机+室外机） 2.型号:制冷量：12KW 制热量：13.6KW 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架 |  | 组 | 11
252 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:3P 分体空调 （含室内机+室外机） 2.型号:制冷量：7.2KW 制热量：9.6KW 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:抗震制架 |  | 组 | 8
253 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:1P 分体空调 （含室内机+室外机） 2.型号:制冷量：2.6KW 制热量：4.4KW 3.安装形式:壁式 |  | 组 | 2
254 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.安装部位:室内（1P 分体空调 ） 3.规格:Ф6.4/9.5 |  | m | 35.83
255 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.安装部位:室内（3P 分体空调 ） 3.规格:Ф9.5/12.7 |  | m | 111.95
256 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.安装部位:室内（5P 分体空调 ） 3.规格:Ф9.5/12.7 |  | m | 133.1
257 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水 3.材质、规格:PVC DN50 |  | m | 5.32
258 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水 3.材质、规格:PVC DN40 |  | m | 0.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
259 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水 3.材质、规格:PVC DN32 |  | m | 57.46
260 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水 3.材质、规格:PVC DN25 |  | m | 70.6
261 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水 3.材质、规格:PVC DN20 |  | m | 44.51
262 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:空调支架 2.除锈:手工除锈 3.刷油:红丹防锈漆一遍 |  | kg | 171
263 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:空调套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 21
264 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:空调管道绝热 2.绝热材料品种:发泡橡塑保温板 |  | m3 | 3.62
空调合计
通风
265 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*200 5.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 23.6
266 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:300*200 5.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 3.5
267 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:金属软风管 2.材质:金属 3.形状:圆形 4.规格: Ф100 |  | m2 | 7.442
268 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:固定式挡烟垂壁 2.不燃材料种类:A级防火布 |  | m2 | 26.13
269 | 030108006001 | 通风机 | 1.名称:壁式轴流风机PF-RF-01 2.规格:风量：1650CMH 功率：120W 电压：380V |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
270 | 030108006002 | 通风机 | 1.名称:吸顶式排风机 P1 2.规格:风量：150CMH 功率：25W 电压：220V |  | 台 | 11
271 | 030108006003 | 通风机 | 1.名称:墙壁式排风机 P2 2.规格:风量：500m3/h 功率：40W 电压：220V |  | 台 | 1
272 | 030108006004 | 通风机 | 1.名称:墙壁式排风机 P3 2.规格:风量：150m3/h 功率：25W 电压：220V |  | 台 | 6
273 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管70度防火阀 2.规格:300*200 |  | 个 | 7
274 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:400*400 |  | 个 | 1
275 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:200*200 |  | 个 | 3
276 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:200*160 |  | 个 | 1
277 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金百叶 2.规格:400*400 |  | 个 | 6
278 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 34.54
通风合计
暖通工程合计
分部分项合计
措施项目
279 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
280 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 51855.96 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 30000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 30000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 51855.96
合 计 |  |  |  | 51855.96 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 抗震支架 | 给水管道、消防管道、强电桥架、消防强电桥架 | 30000
合 计 |  |  | 30000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：营养厨房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13