## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分
标段名称： |  | 乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 装饰部分
1.1.2 | 安装部分
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
装饰部分
整个项目
一层装饰
楼地面工程
1 | 011102003001 | 瓷砖楼地面 |  | 1、750×1500×12mm厚釉面仿大理石地砖铺实拍平 2、瓷砖专用粘结剂 3、25mm厚 1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、面层清洁后素水泥甩浆一道/界面剂处理 | m2 | 153.13
2 | 011108001001 | 门槛大理石 |  | 1、20mm厚黑金沙大理石门槛石，石材专用双组分粘结剂铺贴拍平 2、石材专用粘结剂 3、面层清洁后素水泥甩浆一道/界面剂处理 | m2 | 1.14
天棚工程
3 | 011302002008 | 轻钢龙骨石膏板吊顶天棚 |  | 1.面层材料品种、规格:9厘阻燃板+9.5mm石膏板基层 4.其他：详见大样图 | m2 | 146.92
4 | 011302002007 | 跌级吊顶天棚龙骨 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级天花 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50型轻钢龙骨 | m2 | 153.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 011302002009 | 不锈钢吊顶天棚 |  | 1.基层材料种类、规格:12厘阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:1.2mm黑色拉丝不锈钢 3.其他:详见大样图 | m2 | 6.21
6 | 011403001001 | 石膏板天棚白色油漆 |  | 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:腻子 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:底漆两遍面漆两道 | m2 | 146.92
墙柱面工程
7 | 011207002001 | 金属基层 |  | 1.75轻钢龙骨基层 | m2 | 140.67
8 | 010808002001 | 不锈钢门套 |  | 1.面层：1.5mm拉丝不锈钢饰面 | m2 | 4.92
9 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚黑色拉丝不锈钢5cm高 | m | 41.23
10 | 011205001001 | 墙面背景亚克力板+穿孔铝板 |  | 1.面层：3mm厚白色冲孔铝板背贴5mm透光亚克力饰面 2.其他：详见大样图 | m2 | 39.44
11 | 011205001004 | 墙面基础 |  | 1.基层材料种类、规格:12厘阻燃板基层 | m2 | 175.01
12 | 011205001005 | 墙面基层 |  | 1.基层材料种类、规格:5mm欧松板 | m2 | 6.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011205001002 | 金属复合板墙面 |  | 1.面层：白色4mm厚A级金属复合板 2.其他：详见大样图 | m2 | 96.31
二层装饰
拆除部分
14 | 081101006001 | 原来墙体拆除 |  | 1.拆除种类:拆除原有墙体 2.其他:含拆除垃圾清运、运距综合考虑 | m3 | 16.37
楼地面工程
15 | 011102003002 | 瓷砖楼地面 |  | 1、750×1500×12mm厚釉面仿大理石地砖铺实拍平 2、瓷砖专用粘结剂 3、25mm厚 1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、面层清洁后素水泥甩浆一道/界面剂处理 | m2 | 60.11
16 | 011102003003 | 控制室瓷砖楼地面 |  | 1、800×800×12mm厚釉面仿大理石地砖铺实拍平 2、瓷砖专用粘结剂 3、25mm厚 1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、面层清洁后素水泥甩浆一道/界面剂处理 | m2 | 103.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011103002001 | 同质透心地胶 |  | 1、3mm厚PVC同质透芯地胶面层 2、PVC专用地板胶粘剂 3、5mm厚水泥基自流平 4、水泥自流平界面剂 5、40mm厚C25细石混凝土 | m2 | 615.39
18 | 011104003001 | 仿真绿植处金属复合板地台 |  | 1.基层材料种类、规格:40*40*2镀锌方通刷防锈漆 | m2 | 3.69
19 | 011104003002 | 仿真绿植处金属复合板地台 |  | 1.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:仿真绿植 3.其他:详见大样图 | m2 | 3.69
天棚工程
20 | 011302001001 | 控制室600*600矿棉板吊顶 |  | 1.面层材料品种、规格:矿棉板600×600 2.其他：详见大样图 | m2 | 102.27
21 | 011302001002 | 控制室600*600矿棉板吊顶 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:天花 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 3.其他：详见大样图 | m2 | 102.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011302002003 | 轻钢龙骨吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级天花600×600以上 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型C50型轻钢龙骨 3.其他：详见大样图 | m2 | 452.55
23 | 011302002011 | 轻钢龙骨吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面天花 450×450 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型C50型轻钢龙骨 3.其他：详见大样图 | m2 | 95.84
24 | 011302004002 | 轻钢龙骨吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面天花600*600 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50型轻钢龙骨 3.其他：详见大样图 | m2 | 68.16
25 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 |  | 1.面层材料品种、规格:9厘阻燃板 | m2 | 434.2
26 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 |  | 1.面层材料品种、规格:12厘阻燃板 | m2 | 92.97
27 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 |  | 1.面层材料品种、规格:12厘艾特板 | m2 | 18.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011302002004 | 吊顶天棚不锈钢造型 |  | 1.面层材料品种、规格:1.5mm黑色拉丝不锈钢 2.其他:详见大样图 | m2 | 18.35
29 | 011302002005 | 金属复合板饰面 |  | 1.面层材料品种、规格:定制金属复合板，4.8mm两面铝板覆按设计需要的膜 2.其他:详见大样图 | m2 | 110.13
30 | 011302002006 | 软膜吊顶 |  | 1.面层材料品种、规格:双层透光软膜 2.其他:详见大样图 | m2 | 17.16
31 | 011302004001 | 木纹铝方通格栅吊顶天棚 |  | 1.面层材料品种、规格:1.0木纹铝方通40*80间距50 2.其他：详见大样图 | m2 | 68.16
32 | 011403001002 | 天棚白色油漆 |  | 1..腻子种类:腻子 2.刮腻子遍数:3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:两道底漆两道面漆 | m2 | 451.36
墙柱面工程
33 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线50mm高 |  | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 | m | 257.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线100mm高 |  | 1.踢脚线高度:100mm高 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚黑色拉丝不锈钢 | m | 40.73
35 | 011207002002 | 金属龙骨 |  | 1.75轻钢龙骨基层 | m2 | 849.2
36 | 011205001006 | 墙面基层 |  | 1.基层材料种类、规格:12厘阻燃板基层 | m2 | 837.1
37 | 011205001001 | 金属复合板墙面 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:定制金属复合板3.5m高，4.0mm两面铝板覆按设计需要的膜 2.其他:详见大样图 | m2 | 801.71
38 | 011205001001 | 乳白亚克力展板 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚乳白亚克力展板 2.其他:详见大样图 | m2 | 3.23
39 | 011205001001 | 钢骨架墙面 |  | 1.基层材料种类、规格:膨胀镙栓固定+焊接位置刷防锈漆三遍+40*40*2热镀锌方管基层 2.其他:详见大样图 | m2 | 10.87
40 | 010808002001 | 拉丝不锈钢墙面 |  | 1.1.2mm拉丝不锈钢饰面 | m2 | 17.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 011205001001 | 阻燃板+饰面板墙面刷绿漆 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:饰面板饰面刷两遍绿漆 2.其他:详见大样图 | m2 | 16.85
42 | 011205001001 | 仿真绿植墙面木龙骨 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*50木龙骨@300，刷防火涂料两遍 2.其他:详见大样图 | m2 | 8.61
43 | 011205001001 | 墙面石膏板基层 |  | 1.基层材料种类、规格:12厘石膏板 2.其他：详见大样图 | m2 | 20.74
44 | 011403001001 | 墙面石膏板绿色乳胶漆 |  | 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:腻子 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:有机涂料面层两道底层两道 | m2 | 23.06
脚手架
45 | 011601001001 | 天棚活动脚手架 |  | 1.搭设部位:天棚活动脚手架 | m2 | 925.68
46 | 011601001002 | 墙柱面活动脚手架 |  | 1.搭设部位:墙柱面活动脚手架 | m2 | 1051.01
安装部分
整个项目
47 | 030402011001 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱1ALDT 2.规格:Pe=20kW 3.安装方式:嵌墙暗装 H=1.6m | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030402011003 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱2AL1 2.规格:Pe=22.5kW 3.安装方式:嵌墙暗装 H=1.6m | 台 | 1
49 | 030402011004 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱2AL2 2.规格:Pe=5.0kW 3.安装方式:嵌墙暗装 H=1.6m | 台 | 1
50 | 030402011005 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱2AL3 2.规格:Pe=5.5kW 3.安装方式:嵌墙暗装 H=1.6m | 台 | 1
51 | 030409001001 | 电力电缆ZB-YJV-5*16mm2 |  | 1、电缆型号：ZB-YJV-5*16mm2 | m | 100
52 | 030409001002 | 电力电缆ZB-YJV-4*25+1*16mm2 |  | 1、电缆型号：ZB-YJV-4*25+1*16mm2 | m | 46
53 | 030413002001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:ZRBV-2.5 | m | 2545.65
54 | 030413002002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-4 | m | 1879.2
55 | 030413002004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-6 | m | 327.5
56 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 | m | 1474.95
57 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 | m | 65.5
58 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 | m | 100
59 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 | m | 46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:带保护接点暗装插座 2.安装方式:墙面暗装 | 个 | 35
61 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:带保护接点暗装插座 2.安装方式:防水插座 | 个 | 1
62 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:带保护接点暗装插座 2.安装方式:地插 | 个 | 1
63 | 030413014004 | 开关 |  | 1.名称:开关 2.安装方式:单控双联开关 | 个 | 4
64 | 030413014005 | 开关 |  | 1.名称:开关 2.安装方式:单控单联开关 | 个 | 1
65 | 030413014006 | 开关 |  | 1.名称:开关 2.安装方式:双控单联开关 | 个 | 2
66 | 030413014007 | 开关 |  | 1.名称:开关 2.安装方式:单控三联开关 | 个 | 1
67 | 030412005001 | 预留接线盒 |  | 1.名称:预留接线盒 2.规格:钢制接线盒 | 个 | 69
68 | 030412005003 | 灯具接线盒 |  | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:灯具接线盒 | 个 | 149
69 | 030412005002 | 预留底盒 |  | 1.名称:预留底盒 | 个 | 45
70 | 030413002001 | LED灯盘 |  | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600 3.其他:35W | 套 | 12
71 | 030413002002 | LED暗装射灯 |  | 1.名称:LED暗装射灯 2.规格:3寸 3.其他:3W | 套 | 33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 030413002004 | LED暗装双头斗胆灯 |  | 1.名称:LED暗装双头斗胆灯25W*2 2.规格:120*240mm | 套 | 64
73 | 030413002005 | 硅胶灯带 |  | 1.名称:硅胶灯带 2.规格:20mm | m | 307.71
74 | 030413002006 | 暗藏灯带 |  | 1.名称:暗藏灯带 2.规格:按设计 | m | 332.08
75 | 030413002007 | 软膜、亚克力背景透光LED灯管 |  | 1.名称:LED灯带 | m | 321.9
76 | 030413002013 | 磁性轨道灯 |  | 1.名称:磁吸轨道灯15w | 套 | 28
77 | 030413002014 | 磁吸轨道 |  | 1.名称:磁性轨道 | m | 28
78 | 030413002008 | 集中电源疏散照明筒灯 |  | 1.集中电源疏散照明筒灯（嵌入式） | 套 | 24
79 | 030413002009 | 集中电源疏散照明灯壁装 |  | 1.集中电源疏散照明灯壁装 | 套 | 8
80 | 030413002010 | 方向标志灯 |  | 1.方向标志灯 | 套 | 29
81 | 030413002011 | 疏散出口标志灯 |  | 1.疏散出口标志灯 | 套 | 2
82 | 030413002012 | 安全出口标志灯 |  | 1.安全出口标志灯 | 套 | 5
83 | 030416006001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
84 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架 | 项 | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  | 标段：乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目精装修部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [6 empty] | -