## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水工程
1.2 | 排水工程
1.3 | 室外工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水工程
给水设备
1 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:304不锈钢成品水箱 2.型号、规格:容量5T 3.含保温材料50mm |  | 台 | 1
2 | 031006006001 | 空气源热泵 | 1.名称:空气源热泵 2.型号:RSJ-200/MSN1-5RO 3.规格:额定功率:4.78KW 额定电流:8.52A 最大功率:7.29KW 最大电流:13.00A 热水产量:451 L/H 设定温度:55℃ 电源规格:380V/3N~/50HZ 设备重量:123KG 4.减震器安装 |  | 组 | 1
3 | 031006011001 | 光氧催化灭菌设备 | 1.名称:AOT光氧催化灭菌设备 2.型号:AOT-DHW(配485通讯) 3.规格:处理水量:5T/h 电源规格:220V/50HZ 额定功率:500W 设备重量:50kg/台 |  | 台 | 2
4 | 030109012001 | 其他泵 | 1.名称:太阳能循环泵 2.型号:HiPH-600EH(一用一备) 3.规格:额定扬程:12m 额定流量:9.6T/h 电源规格:220V/50HZ 额定功率:600W 设备重量:21kg/台 4.减震器安装 |  | 台 | 2
5 | 030109012002 | 其他泵 | 1.名称:热水变频增压泵 2.型号:sariCOR1-1-CH1-LE.402 3.规格:额定扬程:18m 额定流量:6T/h 电源规格:220V/50HZ 额定功率:775W 设备重量:26kg 4.减震器安装 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030109012003 | 其他泵 | 1.名称:热水能循环泵 2.型号:HiPH-300EH(一用一备) 3.规格:额定扬程:9m 额定流量:6T/h 电源规格:220V/50HZ 额定功率:300W 设备重量:10kg/台 4.减震器安装 |  | 台 | 4
7 | 030109012004 | 其他泵 | 1.名称:空气能循环泵 2.型号:PH-255EH(一用一备) 3.规格:额定扬程:10m 额定流量:3T/h 电源规格:220V/50HZ 额定功率:330W 设备重量:9kg/台 4.减震器安装 |  | 台 | 2
8 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.混凝土种类:C25素混凝土基础 |  | m3 | 0.3
给水设备合计
给水管道
9 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN100 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 22.7
10 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN80 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 4.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 49.86
12 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 15.35
13 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 15.64
14 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 46.49
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管De63,1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 34.46
16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管De20,1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 3.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管De63,2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 79.54
18 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管De50,2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 127.04
19 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管De40,2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 6.92
20 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管De32,2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 18.54
21 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管De20,2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 8.66
22 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流、放空管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 3.1
23 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:冷热水龙头 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含1个水表、2个闸阀 |  | 套 | 1
25 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
26 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 31
27 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 17
28 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
29 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
30 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12
31 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
32 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动控温阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
33 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:热水安全泄压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
34 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:热水管道补偿器 2.规格、压力等级:DN63 |  | 个 | 2
35 | 031003009002 | 补偿器 | 1.类型:热水管道补偿器 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 2
36 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
38 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
39 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:液位计 2.规格:φ20 |  | 个 | 1
40 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 8
41 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 4
42 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN80（穿管管径） |  | 个 | 2
43 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN65（穿管管径） |  | 个 | 1
44 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN50（穿管管径） |  | 个 | 1
45 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN40（穿管管径） |  | 个 | 4
46 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100（穿管管径） |  | 个 | 1
47 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65（穿管管径） |  | 个 | 3
48 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50（穿管管径） |  | 个 | 4
49 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40（穿管管径） |  | 个 | 3
50 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN32（穿管管径） |  | 个 | 1
51 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架（综合） 2.材质:镀锌型钢 |  | kg | 91.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:热水管道保温 2.绝热材料品种:橡塑管壳 3.绝热厚度:30mm |  | m3 | 0.6973
53 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称:给水管道防结露 2.绝热材料品种:橡塑管壳 3.绝热厚度:10mm |  | m3 | 0.0866
给水管道合计
给水工程合计
排水工程
雨水部分
54 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN150 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.6
55 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 133.25
56 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 8
57 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:侧排雨水斗 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2
58 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100（穿管管径） |  | 个 | 16
59 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100（穿管管径） |  | 个 | 10
雨水部分合计
污、废水部分
60 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 76.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 7.83
62 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:立式 4.附件名称、数量:角阀、排水附件、龙头等 |  | 组 | 2
63 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.附件名称、数量:角阀，存水弯，1套水箱及配件等 |  | 组 | 2
64 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 5
65 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 3
66 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 1
67 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100（穿管管径） |  | 个 | 6
68 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN150（穿管管径） |  | 个 | 2
69 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100（穿管管径） |  | 个 | 3
70 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150（穿管管径） |  | 个 | 1
污、废水部分合计
排水工程合计
室外工程
71 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 172.07
72 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方来源、运距:回填砂 |  | m3 | 165.54
73 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:3km |  | m3 | 172.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 041001006001 | 路面切缝 | 1.名称:路面切缝 2.厚度:15cm |  | m | 71.64
75 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm |  | m2 | 47.16
76 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.水养生 |  | m2 | 47.16
77 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:石屑 2.厚度:10cm |  | m2 | 43.61
78 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:暂定3km |  | m3 | 7.07
79 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.铺种方式:铺草卷 |  | m2 | 75.17
80 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE管DN300,环刚度:8KN/m2 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 |  | m | 69.89
81 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:HDPE管DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 113.86
82 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.防腐:埋地钢管外壁均做三油两布防腐层 |  | m | 53.278
83 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
84 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.0 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:污水检查井φ1000 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100厚 3.混凝土强度等级:C25 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖Φ700 5.详见图集06MS201-3,P21 |  | 座 | 10
86 | 040504002002 | 隔油池 | 1.隔油池型号:GG-4SF 2.垫层、材质及厚度:C10混凝土 100mm 3.池壁池底、材质及厚度:C25混凝土 240mm 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:C25井圈，铸铁井盖 φ800轻型 6.其他:钢筋制作、安装;通气管DN100;踏步安装 7.参考图集:04S519-P80 |  | 座 | 1
87 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:YJBH-1-Ⅱ 2立方 |  | 座 | 1
室外工程合计
分部分项合计
措施项目
88 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
89 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
90 | 041102002001 | 基础模板 |  |  | m2 | 1.4
91 | 041102001001 | 垫层模板 |  |  | m2 | 6.378
92 | 041102034001 | 池底模板 |  |  | m2 | 13.4528
93 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 |  |  | m2 | 158.256
94 | 041102035002 | 池壁(隔墙)模板 |  |  | m2 | 44
95 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 |  |  | m2 | 29.359
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 15558.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 10000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 10000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 15558.1
合 计 |  |  |  | 15558.10 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 抗震支架 |  | 10000
合 计 |  |  | 10000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目-给排水 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22