## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大富村委会（安装） |  |  |  | 标段：乐昌市梅花镇乡村振兴示范带项目（梅花村、大富村、鹧鸪塘村） |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
路灯（爱国岭）
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 26.88
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.土质要求:现场土质情况综合考虑 2.密实度要求:达到设计要求 |  | m3 | 26.18
3 | 040805001001 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.型号:65W 3.灯杆材质、高度:8m 4.太阳能板功率:120WP 5.蓄电池:120AH 6.含基础 7.详见图纸 |  | 套 | 7
庭院灯（爱国岭小公园）
4 | 040805001002 | LED庭院灯 | 1.名称:LED庭院灯 2.型号:40W 3.灯杆材质、高度:4m 4.太阳能板功率:120WP 5.蓄电池:120AH 6.详见图纸 |  | 套 | 8
路灯（大富岗）
5 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 46.08
6 | 040103001002 | 回填方 | 1.土质要求:现场土质情况综合考虑 2.密实度要求:达到设计要求 |  | m3 | 44.88
7 | 040805001003 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.型号:65W 3.灯杆材质、高度:8m 4.太阳能板功率:120WP 5.蓄电池:120AH 6.含基础 7.详见图纸 |  | 套 | 12
路灯（石围）
8 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 26.88
9 | 040103001003 | 回填方 | 1.土质要求:现场土质情况综合考虑 2.密实度要求:达到设计要求 |  | m3 | 26.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大富村委会（安装） |  |  |  | 标段：乐昌市梅花镇乡村振兴示范带项目（梅花村、大富村、鹧鸪塘村） |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 040805001004 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.型号:65W 3.灯杆材质、高度:8m 4.太阳能板功率:120WP 5.蓄电池:120AH 6.含基础 7.详见图纸 |  | 套 | 7
庭院灯（石围小公园）
11 | 040805001005 | LED庭院灯 | 1.名称:LED庭院灯 2.型号:40W 3.灯杆材质、高度:4m 4.太阳能板功率:120WP 5.蓄电池:120AH 6.详见图纸 |  | 套 | 4
路灯（钟家）
12 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 11.52
13 | 040103001004 | 回填方 | 1.土质要求:现场土质情况综合考虑 2.密实度要求:达到设计要求 |  | m3 | 11.22
14 | 040805001006 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.型号:65W 3.灯杆材质、高度:8m 4.太阳能板功率:120WP 5.蓄电池:120AH 6.含基础 7.详见图纸 |  | 套 | 3
路灯（李家、吕家、陈家）
15 | 040101003005 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 80.64
16 | 040103001005 | 回填方 | 1.土质要求:现场土质情况综合考虑 2.密实度要求:达到设计要求 |  | m3 | 78.54
17 | 040805001007 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.型号:65W 3.灯杆材质、高度:8m 4.太阳能板功率:120WP 5.蓄电池:120AH 6.含基础 7.详见图纸 |  | 套 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大富村委会（安装） |  |  |  | 标段：乐昌市梅花镇乡村振兴示范带项目（梅花村、大富村、鹧鸪塘村） |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
路灯（茶子山背）
18 | 040101003006 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 19.2
19 | 040103001006 | 回填方 | 1.土质要求:现场土质情况综合考虑 2.密实度要求:达到设计要求 |  | m3 | 18.7
20 | 040805001008 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.型号:65W 3.灯杆材质、高度:8m 4.太阳能板功率:120WP 5.蓄电池:120AH 6.含基础 7.详见图纸 |  | 套 | 5
电气（茶子山背）
21 | 030404017001 | 茶子山背 ALjg | 1.名称:配电箱 2.编号:茶子山背ALjg 3.规格:元器配件详见图纸设计要求 4.安装方式:底边距地0.3m 5.包括电箱的接线、接地 |  | 台 | 1
22 | 030412004001 | 亮化灯带 | 1.名称:亮化灯带 2.型号:10W |  | m | 114.34
23 | 030404022001 | 变压适配器 | 1.名称:变压适配器 |  | 台 | 23
24 | 030411001001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 114.34
25 | 030411001002 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 200
26 | 030411004001 | 电气配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:BV-4 3.材质:铜芯 |  | m | 352.91
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 200
电气（付家）
景墙一
景墙二
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大富村委会（安装） |  |  |  | 标段：乐昌市梅花镇乡村振兴示范带项目（梅花村、大富村、鹧鸪塘村） |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气（李家、吕家、陈家）
28 | 030404017004 | 李家、吕家、陈家ALjg | 1.名称:配电箱 2.编号:李家、吕家、陈家ALjg 3.规格:元器配件详见图纸设计要求 4.安装方式:底边距地0.3m 5.包括电箱的接线、接地 |  | 台 | 1
29 | 040805001009 | LED庭院灯 | 1.名称:LED庭院灯 2.型号:100W 3.灯杆材质、高度:4.5m 4.详见图纸 |  | 套 | 3
30 | 030412001001 | LED特色廊架灯(感应式) | 1.名称:LED特色廊架灯(感应式)带开关 2.规格:LED:18W 光通量不小于1500LM 3.参考尺寸:直径300,高75 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 3
31 | 030411001007 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 66.92
32 | 030411001008 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 200
33 | 030411004004 | 电气配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号、规格:ZR-BV-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 44.5
34 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 57.12
35 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 200
本页小计
合 计