第十一篇 施工组织计划

一、施工期限

本工程期限为6个月，2025年6月底开工，2025年12月底完工。

二、施工组织

本项目工期短，施工进度压力较大。建设单位应根据工程具体情况，合理组织，以达到确保质量，缩短工期，控制工程造价，保证安全，特别是要协调好施工与周围环境的关系。

为了保证工程能按质、按量完成，必须让具有相应水平和资格的专业施工队伍承担施工。建设单位应从思想上高度重视，做好施工前准备工作，包括资金筹措、组建监理机构。要加强管理措施，做到经济合理地组织施工。施工过程中尽量采用流水作业，连续均衡施工，缩短工期，加快建设速度，并充分利用当地材料。

三、主要工程的施工方案

路基路面全部采用机械化施工，尽量避开雨季。同时安排好料场到拌和场的便道工程，以便保证材料运输畅通，对于路面施工要备有足够的材料，特别要注意机械设备的配套，如拌和与运输设备的生产能力要适应摊铺机的生产能力，这样才能保证工作的顺利进行。

四、劳动力及施工机具安排计划

本工程劳动力及施工机具使用计划根据施工进度需要制定。

五、施工准备工作的建议

建设单位应在施工单位进场前作好地方协调工作，施工单位进场后，应首先作好便道、临时房屋及临时电力、电讯的架设工作，为工程的顺利进行提供可靠的保证。