韶关市粮油应急储备仓房项目粮油检化验设备采购
招

标

文

件
	招     标     人（盖单位章）：
	韶关市粮食和物资储备有限责任公司

	招标人工作领导小组负责人（签字）：
	

	 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）：
	广东象龙国际项目管理有限公司

	 招标文件编制人（签字）：
	

	 招标代理机构项目负责人（签字）：
	

	 招标文件编制日期：
	2025年 8 月


目   录

1

第一卷

2

第一章招标公告

9

第二章投标人须知

35

第三章评标办法（综合评估法）

41

第四章合同条款及格式

70

第二卷

71

第五章供货要求

89

第三卷

90

第六章投标文件格式




第 一 卷

第一章 招标公告
韶关市粮油应急储备仓房项目粮油检化验设备采购招标公告
1.招标条件

本招标项目为韶关市粮油应急储备仓房项目粮油检化验设备采购，招标人为韶关粮食和物资储备有限责任公司，招标项目资金来自省级财政及其他安排解决，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对韶关市粮油应急储备仓房项目粮油检化验设备采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标项目概况

2.1.1 招标项目名称：韶关市粮油应急储备仓房项目粮油检化验设备采购。

2.1.2 项目代码：2210-440204-04-01-282557

2.1.3 工程建设地点：韶关市浈江区十里亭镇韶关市浈江区北郊黄岗碧亭路石岗岭36号。
2.1.4 工程建设规模：包括全部检验室粮油检化验设备安装、调试、试运行等。
2.1.5 标段划分：本项目设1个标段。

2.2 招标范围

2.2.1 采购范围：本次招标采购设备为检验室检化验设备（具体详见粮油检化验设备清单），包括但不限于运输、装卸车、安装、调试、带载运行、验收、技术培训和售后服务等

2.2.2 最高投标限价：¥1548967.20元（含税）。
2.2.3 交货地点：韶关市粮油应急储备仓房项目施工现场或招标人指定地点。

2.2.4 交货期及安装时间相关约定：

2.2.4.1 总交货、安装期：120个日历天（设备分批次到场，除进口设备或配件外，其他设备或配件交货、安装期必须提前至90日历天内），各类设备具体的采购及安装根据本项目施工进度交叉进行，以招标人书面通知为准。在招标人书面通知供货之日起90个日历天内货到现场，到货后30个日历天内安装调试完毕，并通过相关部门检测和验收合格。
3.投标人资质条件、能力、信誉

3.1 本次招标要求投标人须具备相应资格，并具有与本招标项目相应的供货能力，具体要求如下：
3.1.1 投标人资格要求：

①具有独立承担民事责任的能力（投标人必须提交有效的营业执照）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《资格条件承诺函》；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《资格条件承诺函》；

④履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《资格条件承诺函》。

⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

⑥符合法律、行政法规规定的其他条件，投标文件中提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》；

⑦投标人必须是在中华人民共和国国内注册登记的制造商或其授权代理商（提供制造商授权书）；一个制造商对同一品牌和同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标，制造商与其授权代理商同时参与投标的，只接受制造商的投标。在本次招标设备清单中，以下设备必须提供制造商授权书（其他设备不作要求）：

	序号
	设备名称

	1
	原子吸收光谱仪（石墨炉一体）

	2
	液相色谱仪


3.1.2 信誉要求：信誉良好，在“信用中国”等网站上无不良行为记录。（投标文件中提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）。
3.1.3 其他要求：投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见第六章投标文件格式）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取期限

4.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在交易平台网站下载。招标文件获取期间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”，招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
4.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可在交易平台获取招标文件和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在交易平台上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在交易平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

4.3 投标保证 
4.3.1 投标人须缴纳金额为人民币叁万元整（¥30000.00元）的投标保证。
4.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

4.4 若投标人因自身原因未能正确完成网上报名、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。 
5.招标文件的获取

5.1 招标文件（及相关资料）随本公告一并公开发布，投标人可登录广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）或全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）免费下载。

5.2 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前向交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。 

5.3 招标人在提问截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视为所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。 

5.4 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。 

6.投标文件的递交

6.1  投标人必须在规定的截止时间前（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）在交易平台完成网上获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标。只有满足以上所有条件，方为有效投标。

6.2 根据《关于全面启用全流程电子化招标投标的通知》（韶交易发〔2022〕24 号）文件，进入交易平台以招标方式进行交易的项目将全面启用全流程电子化招标投标。投标人可通过交易平台在线办理电子保函、保证保险和投标、下载中标通知书等业务。全流程电子化招标投标项目不再接收纸质投标文件，也不接收纸质保函等单证资料。

6.3 投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

备注：在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在交易平台在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

7.开标
7.1 开标时间和地点：见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”。投标人无须进行现场签到（需要提交评审原件时，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场，无原件的不作要求），可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和投标人操作指南为准。

7.2 开标前24小时，若交易平台显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

8.发布公告的媒介
（1）广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）；

（2）全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。

9.联系方式
9.1 招标人：

单位名称：韶关市粮食和物资储备有限责任公司；

办公地址：韶关市浈江区北郊黄岗路石岗岭36号；

联系人（部门）：罗工；

联系电话：0751-8989125
9.2 招标代理机构：

单位名称：广东象龙国际项目管理有限公司

办公地址：韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园第9栋商务楼303房

联系人：郑工
联系电话：0751-8962686
9.3 交易场所：

单位名称：韶关市公共资源交易中心；

地    址：广东省韶关市武江区西联镇；

联系部门：工程交易部；

电    话：0751-8633211。

9.4 行政监督部门：

单位名称：韶关市发展和改革局；

办公地址：韶关市芙蓉新区芙蓉园5、6栋；

联系人（部门）：粮食和物资储备科；

联系电话：0751-8885233。

10.重要事项时间地点一览表

	1
	招标公告

发布时间 
	  2025 年 9 月 3 日 18 时 00 分

	2
	获取招标文件截止时间 
	  2025 年 9 月 26 日 9 时 30 分

	3
	网上提问

截止时间 
	  2025 年 9 月 16 日 16 时 00 分

	4
	网上答疑

时间
	  2025 年 9 月 16 日 16 时 30 分至2025 年 9 月 19 日 16 时 00 分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间： 2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分；

投标保证担保提交截止时间： 2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间： 2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分。

	6
	电子投标

截止时间 
	 2025 年 9 月 26 日 9 时 30 分

	7
	开标时间 
	 2025 年 9 月 26 日 9 时 30 分

	8
	开标地点 
	 开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	其他
	  投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第二章投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	单位名称：韶关市粮食和物资储备有限责任公司

办公地址：韶关市浈江区北郊黄岗路石岗岭36号

联系人（部门）：罗工

联系电话：0751-8989125

	1.1.3
	招标代理机构
	单位名称：广东象龙国际项目管理有限公司

办公地址：韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园第9栋商务楼303房
联系人：郑工
联系电话：0751-8962686

	1.1.4
	招标项目名称
	韶关市粮油应急储备仓房项目粮油检化验设备采购

	1.1.5
	工程项目名称
	韶关市粮油应急储备仓房项目

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	交货期
	详见招标公告

	1.3.3
	交货地点
	详见招标公告

	1.3.4
	技术性能指标
	详见第五章“供货要求”。其中，对于供货要求实质性要求即“★”条款，只要投标文件对“★”条款存在负偏离，即作投标无效处理。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资格要求：①具有独立承担民事责任的能力（投标人必须提交有效的营业执照）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《资格条件承诺函》；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《资格条件承诺函》；

④履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《资格条件承诺函》。

⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

⑥符合法律、行政法规规定的其他条件，投标文件中提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》；

⑦投标人必须是在中华人民共和国国内注册登记的制造商或其授权代理商（提供制造商授权书）；一个制造商对同一品牌和同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标，制造商与其授权代理商同时参与投标的，只接受制造商的投标。在本次招标设备清单中，以下设备必须提供制造商授权书（其他设备不作要求）：

序号

设备名称

1

原子吸收光谱仪（石墨炉一体）

2

液相色谱仪

（2）业绩要求：/
（3）信誉要求：信誉良好，在“信用中国”等网站上无不良行为记录。（投标文件中提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）。
（4）其他要求：投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见第六章投标文件格式）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	eq \o\ac(□,√)不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	投标预备会
	eq \o\ac(□,√)不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.1
	分包
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，分包内容要求：外购件

分包金额要求：

对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	符合第三章评标办法前附表第2.1.1、2.1.2及2.1.3条要求。

	1.11.4
	偏差
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，偏差范围：

最高项数：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件的澄清、修改、补充通知等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”。

	
	
	形式：在全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）以不署名的形式提出。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	发出时间：详见招标公告“重要事项时间地点一览表”
发出形式：eq \o\ac(□,√)在全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布招标文件澄清及答疑文件。

         □以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	
	
	形式：投标人自行查阅在全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布的招标文件澄清及答疑文件，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	发出形式：

eq \o\ac(□,√)在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布修改文件或更正公告。

□ 以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：从招标文件修改文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	
	
	形式：招标文件的修改文件或更正公告一经在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布，视作已发放给所有投标人，无需确认，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	满足本项目评审要求的其他资料及投标人认为需要提交的其他证明材料。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	增值税税金按国家、省、市规定的一般计税，税率13%

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

eq \o\ac(□,√)有，最高投标限价如下：¥1548967.20元（含税）。
备注：投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.各投标人在最高投标限价内根据企业自身实力进行含税总价报价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）。

2.投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价的，应同时修改第六章“投标文件格式”中投标报价表的相应报价。投标函及其附录与投标文件的其他部分就同一事项出现不一致的情况下，该事项以投标函及其附录的描述为准（招标文件另有约定的除外）。

3.投标人的报价，应是其按第五章“供货要求”完成材料采购及服务工作的所有费用，中标后不能增加任何费用｡
4.投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

eq \o\ac(□,√)要求

1.投标保证的金额：人民币叁万元整（¥30000.00）。

2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易操作指引缴纳投标保证金》，了解网上具体操作流程。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	除投标人须知正文3.4.4款规定的情形外，其他投标保证金不予退还的情形包括：
（1）中标人未能在规定期限内签署合同协议； 

（2）投标人采用不正当的手段骗取中标经查实；

（3）投标人以他人名义投标或者允许他人挂靠投标或借用本公司名义投标的；

（4）提供虚假投标文件、虚假承诺/声明/保证或者以其他方式弄虚作假的；

（5）法律或者本招标文件规定的其他情形。

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近5年（2020年1月1日至今）

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	3.7.4
	投标文件其他要求
	投标文件在电子投标时全部采用电子文档（中标人只需自中标通知书发出之日起五个工作日内提供正本1份、副本2份的纸质版投标文件给招标人存档）

	4.1.1
	投标截止时间
	投标截止时间：见“重要事项时间地点一览表”

	4.1.2(A)
	递交投标文件地点
	递交时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”

	4.2.3
	投标文件是否退还
	eq \o\ac(□,√)否

eq \o\ac(□)是，退还时间：

	5.1(A)
	开标时间和地点
	开标时间：投标截止时间

开标地点：见“重要事项时间地点一览表”

招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

	5.2
	开标程序
	（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、招标人及监督人等有关人员姓名。

（3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

备注：因本工程实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

因本工程实行全流程电子化招标投标，在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。

（4）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（5）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

	5.3
	开标异议
	投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会从广东省综合评标评审专家库中随机抽取专家5人，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐中标候选人3人

	7.1
	中标候选人公示
	将投标须知范本原文修改为：

7.1.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）进行公示，公示期不得少于3天。

7.1.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

7.1.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

eq \o\ac(□,√)否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

eq \o\ac(□,√)要求，履约保证金的形式：中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。采用银行保函等形式提交的保函有效期为开具之日起至全部设备验收合格后60天。
履约保证金的金额：合同价款的10%
中标通知书发出后5天内，中标人应向招标人提交履约保证金。
履约保证金退还：①采用现金形式提交的履约保证金在全部设备验收合格后15天内予以无息退还；②采用银行保函等形式提交的保函有效期为开具之日起至全部设备验收合格后60天。

□不要求

	7.7.1
	签订合同
	招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起10日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

eq \o\ac(□,√)是，具体要求：投标人必须在规定的电子截止时间前使用交易平台完成电子投标（包括缴纳投标保证金），只有满足以上所有条件，方为有效投标。

	10
	需要补充的其他内容
	/

	10.1
	招标失败的情形
	本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名视为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

	10.2
	招标代理服务费及专家酬劳的支付
	根据本项目的招标代理合同约定，招标代理费为10500元含税，中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费及专家酬劳，方可领取中标通知书。


总则
招标项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目检验室设备采购进行招标。
招标人：见投标人须知前附表。
招标代理机构：见投标人须知前附表。
招标项目名称：见投标人须知前附表。
工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。
招标项目的资金来源和落实情况

资金来源及比例：见投标人须知前附表。
资金落实情况：见投标人须知前附表。
招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标
招标范围：见投标人须知前附表。
交货期：见投标人须知前附表。
交货地点：见投标人须知前附表。
技术性能指标：见投标人须知前附表。
投标人资格要求
投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
资质要求：见投标人须知前附表；
业绩要求：见投标人须知前附表；
信誉要求：见投标人须知前附表；
其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

投标人不得存在下列情形之一：
与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料（即同一品牌同一型号材料只能授权本项目一个投标人，否则全部不接受其投标）；

为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

为本招标项目的代建人；
为本招标项目的招标代理机构；
与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
被依法暂停或者取消投标资格；
被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的；

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。
中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
响应和偏差
投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

投标人应根据招标文件的要求提供投标材料及配件技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容已对招标文件作出响应。

投标文件对招标文件的响应有偏差的，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
招标文件
招标文件的组成
本招标文件包括：

招标公告（或投标邀请书）；

投标人须知；
评标办法；
合同条款及格式；
供货要求；
投标文件格式；
投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
招标文件的修改
招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

投标文件
投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
投标函及投标函附录；
法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
投标保证金；
商务和技术偏差表；
分项报价表；
资格审查资料；
投标产品技术性能指标的详细描述；
技术支持资料；
技术服务和质保期服务计划；
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不需提供联合体协议书。
投标报价

投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
投标有效期

除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90天。

在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
投标保证金
投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，原路返还并不计收取利息。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
投标人在投标有效期内撤销投标文件；
中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。

“投标人基本情况表”应附投标人资格证明等材料的彩色扫描件及如下资料：
（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的彩色扫描件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照彩色扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的彩色扫描件。

“近年完成的类似项目情况表”应附设备采购合同协议书及验收证明资料等的彩色扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

“正在供货和新承接的项目情况表”应附采购合同协议书彩色扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
备选投标方案
除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。
投标文件的编制
投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
投标文件包括第一册（投标报价书）、第二册（商务标书）和第三册（技术标书）三个分册。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。
投标文件在电子投标时全部采用电子文档（中标人只需自中标通知书发出之日起五个工作日内提供正本1份、副本2份的纸质版投标文件给招标人存档）。
投标
投标文件的递交
投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前递交投标文件。
（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
（A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。
投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

投标文件的修改与撤回
在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

开标
开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。
开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、招标人及监督人等有关人员姓名。

（3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

备注：因本工程实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

因本工程实行全流程电子化招标投标，在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。

（4）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（5）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

开标异议
投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。
评标
评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
投标人或投标人主要负责人的近亲属；
项目主管部门或者行政监督部门的人员；
与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
与投标人有其他利害关系。
评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
合同授予
中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3天。

评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。

中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
签订合同

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
纪律和监督
对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4款、第 5.3款和第 7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。
是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：
年
月
日
时
分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价

（元）
	交货期
	备注
	投标人代表

签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：
	


招标人代表：

记录人：

监标人：


年
月
日

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

附件二：问题澄清通知
问题澄清通知

（编号：
）


（投标人名称）：
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于
年
月
日
时前递交至


（详细地址）或传真至
（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在
年
月


日
前将原件递交至
（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：
（签字或盖章）


年
月
日

本表仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式。

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：
）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：
）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）


年
月


本表仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式。

附件四：中标通知书

（按韶关市公共资源交易中心的格式）

第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票的方式，确定中标候选人的排序。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	备选投标方案
	/

	
	
	投标文件和电子文件的份数
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照彩色扫描件。）

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	/

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分 100 分）
	商务部分：30分

技术部分：35分

投标报价：35分

其他评分因素：  /  分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1
2
3
4
5
6
7
下浮系数（%）
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
号球
8
9
10
11
12
13
14
下浮系数（%）
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
号球
15
16
17
18
19
20
21
下浮系数（%）
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
（2）评标基准价F＝最高投标限价×（1－n）。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率= ∣投标报价—评标基准价∣ / 评标基准价*100% 

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4(1)
	商务部分（30分）
	商务响应程度（5分）
	根据投标人对招标文件商务要求的响应程度评分：

1.完全响应或优于招标文件的，得5分；

2.有1～2项条款为负偏离/无响应的，得3分；

3.有3～4项条款为负偏离/无响应的，得2分；

4.有5项（含）以上条款为负偏离/无响应的，得0分。

	
	
	类似业绩（15分）
	投标人近5年（2020年1月1日至今）承接过的类似本项目粮油检化验设备（含原子吸收光谱仪（石墨炉一体）和液相色谱仪等）国内（港、澳、台地区除外）销售业绩，每提供一项业绩得5分，本项最高得15分。
注：须提供合同复印件并加盖投标人公章作为证明材料，合同至少包含清晰的双方盖章、签订时间、标的名称、内容等合同信息，未提供或所提供的证明材料不齐全、不清晰或不符合上述要求的，不予计分。

	
	
	企业财务状况（4分）
	投标人近3个年度（2022年、2023年、2024年）财务状况：

（1）连续3个年度均盈利的得4分；

（2）连续2个年度均盈利的得2分；

（3）连续1个年度均盈利的得1分。

本项最高得4分。

注：提供投标人2022年、2023年、2024年经事务所审计的财务报表复印件，否则不得分。

	
	
	企业认证体系（6分）
	投标人需提供环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系证书，上述三项都具备得6分，具有其中二项或一项的得2分；未提供的不得分。本项最高得6分。
注：投标人需提供有效期内的证书复印件，否则不得分。

	2.2.4(2)
	技术部分（35分）
	根据所投设备的技术参数符合性进行评审（15分）
	投标人对设备清单中带“▲”技术指标条款进行逐条响应，要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数要求的证明资料并加盖投标人公章进行响应，完全满足或优于招标文件采购需求的计15分，“▲”有负偏离或没有响应的，每条扣0.4分，扣完为止。

注：投标人必须按货物实际参数或所投产品彩页参数或相关证明资料进行对比，参数与实际招标参数不符的不得分。

	
	
	整体实施方案 （10分）
	根据投标人提供的整体实施方案（包括但不限于项目管理制度、设备供货方案、进度保障、人员配置、运输、安装及调试方案、应急措施）是否对招标人需求理解准确，方案描述是否详细、合理，架构清晰程度等进行评审： 

整体实施计划需求理解准确，方案描述详细、合理，架构清晰，得10分。 

整体实施计划需求理解比较准确，方案描述比较详细、比较合理，架构比较清晰，得7分。 

整体实施计划需求理解准确性一般，方案描述不够详细、较不合理，架构清晰度一般，得3分。 

整体实施计划对需求理解欠准确，方案描述欠详细、欠合理，架构欠清晰，得1分。 

5）未提供方案或其他的，不得分。

	
	
	质量承诺及保障措施（5分）
	投标人承诺的质量保证期比招标文件要求的质量保证期每增加6个月的加0.5分，本项最多得2分。

注：投标人须提供质量保证期承诺书并加盖公章，否则不得分。

	
	
	
	各投标人提供的质量承诺和保障措施：

1.质量承诺方案清晰完整，管理方法科学合理，质量保障措施健全的得3分；

2.质量承诺方案基本完整，管理方法较合理，质量保障措施基本健全的得2分；

3.质量承诺方案简略，管理方法、质量保障措施较差的得1分；

4.不符合采购需求或未提供不得分。

	
	
	投标人提供售后服务的能力及承诺进行评审（5分）
	根据投标人的服务能力方案及承诺进行评审：应包含售后服务承诺书、服务机构、技术保障能力、软硬件售后保障、培训计划、保障能力、突发事件处置方案等方面：

1.很好满足项目售后要求，项目总体方案完整程度高、安排合理可行，培训计划详细具体，得5分；

2.基本满足项目售后要求，项目总体售后方案的基本完整，培训计划不够具体，得3分；

3.部分满足项目售后要求，项目总体售后方案的完整性、合理性和实施计划不够具体，得1分； 

4.不能完全满足项目售后要求，项目总体售后方案的完整性、合理性和实施计划不具体，得0.5分； 

5.其他情况或者没有提供方案，不得分。

注：1、投标文件中未提供方案或者提供的方案不符合评审因素要求的不得分。

2.提供重要仪器售后服务承诺书，格式自拟。承诺书内容应清晰明确的写原子吸收光谱仪（石墨炉一体）、液相色谱仪，2台仪器分别的现场维修响应时间以及免费保修时间，承诺书未提供或不清楚不得分。

	2.2.4(3)
	投标报价评分标准（35分）
	投标报价得分
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分C，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得35分，每高于评标基准价一个百分点扣0.2分，每低于评标基准价一个百分点扣0.1分，扣完为止。公式如下：C＝35－（|Fi－F |÷F）×100×E

式中：F为评标基准价；Fi为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Fi＞F时，E＝0.2；当Fi＜F时，E＝0.1。

	2.2.4(4)
	其他因素评分标准
	/
	/


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票的方式，确定中标候选人的排序。

2.评审标准

2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
商务部分：见评标办法前附表；
技术部分：见评标办法前附表；
投标报价：见评标办法前附表；
其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准
商务评分标准：见评标办法前附表；
技术评分标准：见评标办法前附表；
投标报价评分标准：见评标办法前附表；
其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A（A为所有评委商务部分得分的算术平均值）；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B（B为所有评委技术部分得分的算术平均值）；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章 合同主要条款及格式

注：仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第一节通用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标检验室设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。
1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。
1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。
1.1.1.7中标检验室设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标检验室设备技术性能指标的详细描述。
1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。
1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。
1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。
1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同检验室设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同检验室设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。
1.1.4合同检验室设备：指卖方按合同约定应向买方提供的检验室设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同检验室设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。
1.1.6安装：指对合同检验室设备进行的组装、连接以及根据需要将合同检验室设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关工艺设备、工程实现连接。
1.1.7调试：指在合同检验室设备安装完成后，对合同检验室设备所进行的调校和测试。
1.1.8考核：指在合同检验室设备调试完成后，对合同检验室设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。
1.1.9验收：指合同检验室设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接收合同检验室设备的确认。
1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同检验室设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。
1.1.11质量保证期：指合同检验室设备验收后，卖方按合同约定保证合同检验室设备适当、稳定运行， 并负责消除合同检验室设备故障的期限。
1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同检验室设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同检验室设备进行修理或更换的服务。
1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同检验室设备的工程。
1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。
1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）商务和技术偏差表；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）供货要求；
（8）分项报价表；
（9）中标检验室设备技术性能指标的详细描述；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）其他合同文件。
1.4合同的生效及变更
1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。
1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。
1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同检验室设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。
1.6转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围
卖方应根据供货要求、中标检验室设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同检验室设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付
3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。
3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。
3.2合同价款的支付
除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款
合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款
卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

卖方出具的交货清单正本一份；
买方签署的收货清单正本一份；
制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
3.2.3验收款
买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4结清款
买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。
3.3买方扣款的权利
当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验
4.1监造

专用合同条款约定买方对合同检验室设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定

履行。

4.1.1在合同检验室设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同检验室设备的生产制造进行监造， 监督合同检验室设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同检验室设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。
4.1.3卖方制订生产制造合同检验室设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同检验室设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同检验室设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。
4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同检验室设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同检验室设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.1.5买方监造人员对合同检验室设备的监造，不视为对合同检验室设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同检验室设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同检验室设备所应承担的任何义务或责任。
4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同检验室设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同检验室设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。
4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同检验室设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.3买方代表在检验中如发现合同检验室设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同检验室设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同检验室设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同检验室设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同检验室设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付
5.1包装

5.1.1卖方应对合同检验室设备进行妥善包装，以满足合同检验室设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同检验室设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。
5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。
5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同检验室设备运输和保管的需要。
5.2.2根据合同检验室设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同检验室设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同检验室设备运输。
5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的检验室设备应整套装运。该检验室设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一起装运。
5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同检验室设备预计启运 7日前，将合同检验室设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同检验室设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同检验室设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同检验室设备启运后 24 小时之内正式通知买方。
5.3.4卖方在根据第 5.3.3项进行通知时，如果发运合同检验室设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同检验室设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。
5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同检验室设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同检验室设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同检验室设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
5.4.2合同检验室设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同检验室设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。
6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同检验室设备交付后应进行开箱检验，即合同检验室设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：
合同检验室设备交付时；
合同检验室设备交付后的一定期限内。
如开箱检验不在合同检验室设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同检验室设备的开箱检验应在施工场地进行。
6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。
6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。
6.1.6如开箱检验不在合同检验室设备交付时进行，则合同检验室设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同检验室设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同检验室设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同检验室设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同检验室设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同检验室设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同检验室设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同检验室设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同检验室设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。
6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同检验室设备的安装、调试、考核、验收及质量保证期内发现的合同检验室设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同检验室设备质量在内的任何义务或责任。
6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同检验室设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列第一种方式进行：
卖方按照合同约定完成合同检验室设备的安装、调试工作；
买方或买方安排第三方负责合同检验室设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。
除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同检验室设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同检验室设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同检验室设备运行需要的用水、用电、其他动力等均由买方承担。
6.2.3双方应对合同检验室设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同检验室设备进行考核，以确定合同检验室设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同检验室设备运行需要的用水、用电、其他动力等均由买方承担。
6.3.2如由于卖方原因合同检验室设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同检验室设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。
6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同检验室设备的最低技术性能考核指标，且合同检验室设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同检验室设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同检验室设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。
6.3.4如由于买方原因合同检验室设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。
6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同检验室设备的用水、用电、其他动力的使用及检验室设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录检验室设备表现、可能原因及处理情况等。
6.4验收

6.4.1如合同检验室设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同检验室设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同检验室设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
6.4.2如由于买方原因合同检验室设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同检验室设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同检验室设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同检验室设备验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同检验室设备交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6个月内应买方要求提供
不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同检验室设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同检验室设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同检验室设备验收证书。

6.4.4在第 6.4.2项和第 6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。
6.4.5合同检验室设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同检验室设备应承担的保证责任。
7.技术服务
7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。
7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。
8.质量保证期
8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同检验室设备整体质量保证期为验收合格之日起12个月。如对合同检验室设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2项情形下，无论合同检验室设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同检验室设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。
8.2在质量保证期内如果合同检验室设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同检验室设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同检验室设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同检验室设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同检验室设备进行修理和更换的费用应由买方承担。
8.3质量保证期届满后，买方应在 7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同检验室设备的质量保证期届满证书。
8.4在合同第 6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后 12个月内由于买方原因合同检验室设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清余款支付函。
8.5在合同第 6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后 6个月内由于买方原因合同检验室设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清余款支付函。
8.6在第 8.4款和第 8.5款情形下，卖方也可单方签署结清余款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清余款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则结清余款支付函自签署之日起生效。
9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 3小时内做出响应，如需卖方到合同检验室设备现场，卖方应在收到买方通知后 24小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同检验室设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同检验室设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
9.2如卖方技术人员需到合同检验室设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。
9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同检验室设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。
10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同检验室设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证
11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
11.2卖方保证其所提供的合同检验室设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
11.3卖方保证其对合同检验室设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同检验室设备主张权利。
11.4卖方保证合同检验室设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同检验室设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。
11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同检验室设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。
11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同检验室设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同检验室设备正常运行的，卖方应免费提供。
11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同检验室设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：
①以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同检验室设备正常运行所需的全部备品备件。
②免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得

上述备品备件以满足合同检验室设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。
11.8卖方保证，在合同检验室设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同检验室设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。
12.知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。
12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
12.3如合同检验室设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同检验室设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自付费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。
13.保密
合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

非因接收信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
接收信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
法律或法律的执行要求披露的信息。
14.违约责任
14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
14.2卖方未能按时交付合同检验室设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同检验室设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

每迟延交付一天，迟延交付违约金为迟交合同总额的 0.5‰；

延迟交货超过60天，买方有权解除合同，并要求卖方赔偿损失及双倍返还预付款。
迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同给排水设备的义务，但如迟延交付必然导致合同给排水设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：
每迟付一天，迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5‰；

迟付超过60天，卖方有权解除合同。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

卖方迟延交付合同标的物超过60天；
合同检验室设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；
买方迟延付款超过 60天；

合同一方当事人未能履行合同项下任何其他义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；
合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

向约定的仲裁委员会申请仲裁；
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二节专用合同条款

专用合同条款是对合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用合同条款为准。

（1）以下为对应通用合同条款相应条目号的补充和修改。

	条款号
	补  充  与  修  改

	1.1.2.2
	买方名称、地址：韶关市粮食和物资储备有限责任公司，广东省韶关市浈江区十里亭镇韶关市浈江区北郊黄岗碧亭路石岗岭36号；

卖方名称、地址：
项目现场地址：韶关市浈江区十里亭镇韶关市浈江区北郊黄岗碧亭路石岗岭36号。

	3.1.2合同价格
	1.卖方的投标总价为中标价，即为签约合同价，结算价=合同价。
2.合同价包含但不限于以下内容：设备抵达指定交货地点的设备及配套附件价格、运输费、装卸费、保险费（含安装工程一切险，安装工程一切险由卖方负责办理并承担费用）、采购及保管费、安装费、调试费、试运行测试费、培训费、检测验收费、税费、第三方检测费、施工费（含设备基础施工费、预埋件、施工过程中对项目主体的凿除和修复费、进场施工的绿色施工安全防护措施费、进场用水用电等）、施工配合费、项目整体竣工验收费（包括第三方验收费）、质保期售后服务等费用。

3.本项目在实施过程中必须及时做好采购、设备进场、验货与安装等全过程记录，结算时提供经监理人员、买方签字确认的现场记录、图片等作为结算依据。

	3.2合同价款的支付
	合同价款的支付/质量保证金
1. 预付款

预付款支付比例为：买卖双方签订合同后28个工作日内，买方支付卖方合同价的 30% 作为预付款。
本项目要求卖方提供与预付款等额的预付款保函或预付款保险。预付款保函须按买方提供的格式（详见第三节 合同格式、附件二：履约保证金格式），预付款保函或保险有效期不少于总工期，且应保证在扣回预付款前有效（若过期，卖方应重新开具预付款保函）。买方应在收到卖方提交的预付款支付申请并核实预付保函或预付款保险有效性后，向卖方发出预付款支付证书，向卖方支付预付款。预付款应从每支付期应支付给卖方的进度款中扣回，扣回比例为每支付期进度款的30%，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。如因工期短导致工程已完工而预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额在初步验收合格后当期应支付的工程款项中一次性扣清。

2.进度款
进度款分批次支付。

第一期：按照买方要求设备分阶段运抵现场及完成设备安装后，支付各部分设备金额的50%。例如：当原子吸收光谱仪（石墨炉一体）、液相色谱仪等设备运抵及完成安装，经买方确认后，支付至各部分设备金额的50%，其余以此类推；

卖方在收到买方发出相应批次设备的书面发货通知书后，按照买方的工程计划进度和阶段采购设备，将设备运抵现场并完成安装调试。卖方应当在约定的期限内、在约定的地点交货并完成现场验货、设备安装，买方支付相应批次设备价款。付款前卖方应向买方提供包括且不限于下列资料： 

1）卖方出具的交货清单； 

2）买方签署的收货清单； 

3）制造商出具的出厂质量合格证、产地证明等资料； 

4）符合买方要求的等额的增值税专用发票及卖方的相关购买凭证。 

第二期：各部分设备安装完成并调试好，买方对该部分设备验收后，支付至该设备金额的80%；

第三期：卖方配合买方进行检验室设备试验，设备试运行期满（三个月），支付至该设备金额的90%。

3. 验收合格后的支付款
设备全部安装调试完毕设备试运行期满（三个月）并验收合格后，卖方将结算资料提交给买方办理结算，结算金额以买方或买方委托的第三方造价咨询机构审核为准，经买方或买方委托的第三方造价咨询机构审核定案后，支付至结算审定价的97%，支付时间以买方实际支出时间为准，结算审定价的3%转为质量保证金，卖方提交了等额质量保证担保或质量保证保险的，可于次月一次性结清结算审定价。
付款前卖方应提供（包含但不限于）文件如下：
（1）设备检验报告。
（2）移交单。
（3）买方付款前，卖方应提供符合买方要求的全额的增值税专用发票（含质量保证金）及卖方的相关购买凭证，否则，买方有权拒绝付款。
（4）设备试运行期满（三个月）及验收合格文件。

（5）完整的结算资料及结算定案表。

（6）卖方已收款财务对账清单。
4.质量保证金

（1）合同总价3%作为本项目质量保证金，质保期为24个月，从全部交货且设备试运行合格满三个月之日起计算。

（2）本招标项目质保期为24个月。质保期到期后，卖方向买方申请退还质量保证金。买方收到退还申请后，于14天内会同卖方进行核实。经双方核实且均无异议后，买方在核实之日起28个工作日内将应返保证金（或质量保证担保或质量保证保险）无息退还至卖方。

	5.4交付
	交付：
（1）交货方式：采用现场交货的方式。

（2）交货地点：施工现场或买方指定地点。

（3）总交货、安装期：120个日历天（设备分批次到场，除进口设备或配件外，其他设备或配件交货、安装期必须提前至90日历天内），各类设备具体的采购及安装根据本项目施工进度交叉进行，以招标人书面通知为准。在招标人书面通知供货之日起90个日历天内货到现场，到货后30个日历天内安装调试完毕，并通过相关部门检测和验收合格。
（4）本工程根据施工现场实际进度情况，如果需要分批进场（具体数量及时间以买方书面通知为准），相关的仓储费由卖方负责。

（5）材料进场后，材料成品保护由买方负责。

	5.5结算原则
	单价固定，以投标报价为准，数量按实结算，以实际验收为准。
①结算时设备单价严格按照中标人投标文件中的报价执行，合同履行期间不因市场价格波动、原材料涨价等因素调整单价（双方另有书面约定的除外）。

②结算数量以买方（或买方委托的监理单位）与卖方（中标人）共同签字确认的实际供货验收数量为准；

③若实际供货数量与合同约定数量存在差异，按 “实际验收数量 × 投标单价”计算该部分设备的结算金额；

④超出合同约定数量的供货，需事先取得买方书面确认，否则超出部分不予结算。

2、最终结算金额以第三方机构审核为准，结算经发包人委托的第三方造价咨询机构审核后，支付至审定总造价的97%，剩余 3% 转为质量保证金，支付时间以财政部门审批拨付的时间为准。

	6.2

安装、调试
	卖方负责检验室设备的安装、调试、带载运行、验收；负责对买方人员进行技术培训，使其完全掌握检验室设备的操作。

	6.4验收
	（1）卖方交货前应对产品作出全面检查并列出清单，负责安装并培训买方的使用操作人员，直到符合技术要求，设备试运行合格满三个月后，买方才做最终验收。由买方负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由卖方承担。 如未能达到相关主管部门检验标准的，卖方应采取一切措施使设备达到相关检验标准，取得相关检验证书等。

（2）货物产品经过双方检验认可后签署验收报告，验收报告须经监理单位及买方单位签字确认，验收报告作为申请付款的凭证之一。 

（3）验收过程中产生纠纷的，由买方指定的具有相关资质的检测机构检测，双方同意以该检测结果为准，若检测结果为卖方原因造成的，由卖方承担检测费用；否则，由买方承担检测费用。

（4）项目验收不合格，由卖方返工直至合格，再行验收，由此给买方造成的损失由卖方承担，并由卖方返工直至合格后再重新组织验收，返工期限由买方与卖方共同协商确定，如果该期限届满仍未通过验收，买方有单方面解除合同的权利，卖方自行前往提走设备并退还买方已经支付的全部款项。连续两次项目验收不合格的，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同，按规定另行采购，为买方带来的一切损失由卖方承担。

	8质量保证期
	质量保证期：24个月，从全部交货且设备试运行合格满三个月之日起计算（卖方投标文件承诺的质量保证期超过此数的则以卖方投标文件承诺的质量保证期为准）。
质量保证期内，卖方接到买方急修电话，应按投标文件中响应的时间到达现场进行处理，未按时到场的每次叁仟元人民币违约金，费用从质保金中扣除。在质保期内，如果产品发生质量问题，乙方负责免费维修和更换配件。免费升级操作软件，免费定期上门服务（耗材，易损件不属于保修范围）。

售后服务的内容、服务效率等按招标文件要求及卖方投标文件的承诺执行。

	14.2
	延期交货或核定损失额：卖方逾期交货的，每逾期一日应向买方支付合同总价款0.05％的违约金，该违约金买方有权从未付的货款中扣除，若违约金不足弥补因违约给买方造成经济损失的，超过违约金部分的经济损失买方有权向卖方追偿。

	14.3
	（1）卖方投标文件承诺的质量保修期超过24个月的则以卖方投标文件承诺的质量保修期为准。

（2）本工程使用财政资金，发包人向政府相关部门提交款项申请资料之日起即视为款项已支付，政府相关部门的审核及支付延误不导致发包人违约，发包人不承担责任。
（3）买方未能按照合同规定履行付款义务时，每逾期一日应按应付未付货款的0.05％向卖方支付违约金。

	16
	非卖方原因或不可抗力原因（如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，按工程所在地气象、地震部门公布为准；工程所在地县市级政府公告不允许施工的日期）造成延期交货或延期安装可由买卖双方另行协商解决。

	17
	本合同的签订地为韶关市，本合同发生纠纷，由双方协商解决，若协商不成，任何一方向韶关市人民法院起诉。守约方因维权产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、担保保全费等）均由违约方承担

	增加条款1
	技术规格和标准：详见招标文件第五章“供货要求”。

	增加条款2
	合同生效及其他：

中标通知书发出后5天内，卖方应向买方提交合同规定的履约保证金，5日之内卖方应与买方签订合同（如采用履约保函，应在签订合同后一周内提交）。


所有在合同通用条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同签订时具体商定。

（2）其他补充或修改

	条款号
	补  充  与  修  改

	14
	违约解除合同：

（1）卖方提供检验室设备的质量、规格、性能、数量，重量中只要有任何一项不符合合同约定且拒不进行退换货的：

（a）若该检验室设备未交付给买方，买方有权拒收，拒收检验室设备期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；自买方拒收检验室设备之日起30日历天内卖方仍不能提供符合合同约定的检验室设备的，买方有权解除合同。

（b）若该检验室设备已交付给买方的，卖方应在收到买方通知之日起30日历天内免费更换不符合合同约定的检验室设备，自卖方收到通知之日至卖方免费更换当日期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；若卖方拒绝免费更换或免费更换检验室设备超过期限，买方有权解除合同。

（2）买方依合同约定行使解除权的，自买方解除合同通知到达卖方之日本合同解除，卖方应承担以下约定的责任：

（a）因解除合同给买方造成的经济损失。（可约定具体的损失计算方法）

（b）因卖方原因导致合同解除的，履约保证金不予退回。

（c）检验室设备买方已收到的，本合同解除的5日历天内卖方负责收回，收回检验室设备所需费用由卖方自行承担；若卖方未在约定期限收回检验室设备，导致检验室设备滞留在买方处，给买方造成的经济损失卖方应予以承担。

（3）买方解除合同不免除卖方在解除合同前应承担的违约责任。

	其他
	卖方所交付的检验室设备品种、部件配置、型号、规格不符合招、投标文件和合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应按要求继续提供合格的检验室设备，并应向买方支付该部分检验室设备总额5%的违约金（买方有权在应付款项或履约保证金中扣除）。

2.检验室设备运输、装卸过程的安全责任由卖方自行负责。

3.买方有权对“供货要求”中规定的检验室设备数量和服务予以增加或减少。


第三节 合同格式、附件

附件一：合同协议书

合同协议书


（买方名称，以下简称“买方”）为获得

（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受
（卖方名称，以下简称“卖方”）
为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所做的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
中标通知书；
投标函；
商务和技术偏差表；
专用合同条款；
通用合同条款；
供货要求；
分项报价表；
中标设备技术性能指标的详细描述；
技术服务和质保期服务计划；
其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
签约合同价：人民币（大写）
（¥
）。

卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
本合同协议书一式
份，合同双方各执
份。
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
买方：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）


年
月
日

卖方：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）


年
月
日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，参考格式如下。




履约保证金


（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于
年
月
日参加
（项目名称）招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

（1）担保金额人民币（大写）
（¥）
。

（2）担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28日后失效。
（3）在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7日内无条件支付。
（4）买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）
地
址：

邮政编码：

电
话：


年
月
日

第 二 卷

第五章 供货要求

说明：

投标人须对本项目材料及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

供货要求中的“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

供货要求中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

本招标文件如在技术参数要求中指出的材料标准、品牌以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌、型号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术参数的要求。

一、 招标项目概况

1.项目基本情况
1.1 招标项目名称：韶关市粮油应急储备仓房项目设备采购及安装。
1.2. 项目代码：2210-440204-04-01-282557。
1.3.工程建设地点：韶关市浈江区十里亭镇韶关市浈江区北郊黄岗碧亭路石岗岭36号。
1.4.工程建设规模：包括检验室粮油检化验设备全部安装、调试、试运行等。
1.5.标段划分：本项目设1个标段。
2. 招标范围
2.1 采购范围、最高投标限价：
	标段
	采购范围
	使用工程
	最高投标限价
（元）

	1
	本次招标采购设备为检验室检化验设备（具体详见粮油检化验设备清单），包括但不限于运输、装卸车、安装、调试、带载运行、验收、技术培训和售后服务等
	韶关市粮油应急储备仓房项目
	1548967.20


2.2交货地点：韶关市粮油应急储备仓房项目施工现场或买方指定地点。

★2.3总交货、安装期：120个日历天（设备分批次到场，除进口设备或配件外，其他设备或配件交货、安装期必须提前至90日历天内），各类设备具体的采购及安装根据本项目施工进度交叉进行，以招标人书面通知为准。在招标人书面通知供货之日起90个日历天内货到现场，到货后30个日历天内安装调试完毕，并通过相关部门检测和验收合格。
二、 需求一览表

	粮油检化验设备清单

	序号
	名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	一
	检化验设备
	
	

	1
	百分之一电子天平（0-220g）
	1、用途：标准物质称量；
2、测量精度：0.01g；
3、最大量程：220g；
4、显示：背光LCD显示屏；
5、304级不锈钢秤盘和ABS塑料外壳；
6、RS-232和USB接口连接打印机和电脑；
	台
	1 

	2
	百分之一电子天平（0-2600g）
	1、用途：标准物质称量；
2、测量精度：0.01g；
3、最大量程：2600g；
4、显示：背光LCD显示屏；
5、304级不锈钢秤盘和ABS塑料外壳；
6、RS-232和USB接口连接打印机和电脑；
	台
	1 

	3
	大型砻谷机
	1、用途：样品前处理；
2、功能：稻谷脱壳仪器；
▲3、处理能力：稻谷50Kg/小时；
4、主轴转数：≦1900 rpm；
5、副轴转速：≦1000 rpm；
6、胶辊：≦长35mm×直径100mm；
	台
	2 

	4
	普通砻谷机
	1、单次砻谷的脱壳有效可达98%左右，两次砻谷完全脱壳。
2、50g稻谷试样脱壳时间：30s左右
3、碎米率：不大于3%
4、胶辊转速：0-3000r/min，转速可调。
5、胶辊可调间距：0~3mm，距离可调
▲6、糙米收集盒容量：≦1500g
▲7、谷壳收集盒容量：无限制
▲8、仪器设计有自动喂料器，实现稻谷连续进料，脱壳，进料的速度可调，操作方便。
	台
	1 

	5
	谷物快速水分分析仪
	1、用途：谷物水分快检；分析所有谷物、油料作物、干豆、黄豆、扁豆、种子和更多作物的水分、容重和温度参数
▲2、分析时间：~10秒；
3、显示：5.7英寸彩色触摸屏；
4、通讯端口：外置，USB接口；
▲5、测定技术：150MHz射频介电常数；内置350g量程以上的天平。
6、样品温度：0-40℃；
▲7、样品量：≦700mL；
	台
	2 

	6
	粮食试验粉碎机（低温旋风磨）
	1、用途：脂肪酸值、真菌毒素、农残等指标测定；
▲2、连续工作时间: >8h（采用水冷技术，可保证连续工作时腔内温度不超过48度，样品温度不超过40度）。
3、样品出粉率：不低于90%；
4、制冷温度范围：-10℃–40℃；
▲5、可通过温控调节实现大豆的研磨。
6、工作室直径:≦110mm；
7、筛板孔径(mm)：≦0.5、0.8、1.5；
8、配置：主机+低温控制器+样品收集袋+工具。
	台
	1 

	7
	卤素水分测定仪
	1、用途：快速水分测定；
2、2g样品时的重复性(sd)：0.1%，10g样品时的重复性(sd)：0.015%；
3、可读性：0.01%MC；
4、存储：100个结果，20个方法；
5、升温程序：快速、标准；
6、干燥温度：40℃–230℃；
7、结果处理：实时干燥曲线，结果概览；
8、温度增量：1℃；
9、最大秤量：101g；
10、电源：230V；
11、可读性MC：0.01%；
12、重复性(保证)：2mg。
	台
	1 

	8
	玻璃仪器气流烘干器（C30孔）
	1、用途：玻璃仪器烘干；
2、功率：800w；
3、风管长度：170/200mm；
4、数量：30；
5、温度：40℃–120℃；
6、精度：±5℃。
	台
	2 

	9
	电冰箱
	1、用途：标准品保管；
2、总容积：408L； 温控方式：电脑温控；制冷方式：风冷；变频/定频：定频；能效等级：3级；开门方式：十字对开门；放置方式：嵌入式
	台
	1 

	10
	电子容重器
	1、用途：小麦、稻谷、高粱、玉米等农作物的容重检测；
2、最大工作称量：1000±2g；
3、最小工作称量：≦100g；
4、分辨率：1g；
5、容重筒容积：1000±1.5ml；
	台
	2 

	11
	瓶口分液器
	1、用途：样品前处理；
2、类型：单道移液器；
3、结构形式：可调式移液器；
4、测量范围：0-50ml。
	台
	6 

	12
	水纯化系统
	一、技术参数要求：
1、进水要求：城市自来水或地下水（TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃；
2、制水量: ≥15升/小时（水温25℃时），UP超纯水流速1.0-1.5升/分钟，RO纯水出水流量：2.0升/分钟，配30L具有ULUPURE液位传感控制系统的纯水专用双层开放式水箱。
▲3、 反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单级RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。RO纯水电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃；
4、超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃（在线监测）微颗粒物≤1个/ml（>0.22um),重金属离子≤0.1ppb,微生物＜1cfu/ml；TOC＜10ppb；
二、系统功能要求：
1、具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；水箱满水自动停机；
2、制备纯水；二级纯水电导率在线监测功能；较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，产水水质更佳、离子、有机物和热源含量更低，RO膜总制水量可提高1倍以上；
3、TOC在线显示功能（选配）；
4、系统配备高效紫外消解仪，避免细菌滋生；
5、用户管理功能（授权用户方可使用设备）；
▲6、具有“一种无菌存水箱用呼吸装置”有效保证水质质量；
▲7、具有“一种开放水箱的双反净水系统” 提供证明材料，保证水质稳定；
▲8、具有“一种端盖与筒体的密封结构”提供证明材料，延长耗材使用寿命；
	台
	1 

	13
	不锈钢手提式扦样器
	1、用途：扦样；
2、含软管式配28直径5根（共6米）；
3、电机功率：2400W；
5、取样范围：0~30米。
	台
	2 

	14
	PP通风柜
	1、规格：≦1200*850*2350mm
2、上部柜体：主框架采用瓷白色PP（聚丙烯）板材；操作台面：台面采用与上柜体整体焊接设计，人位操作面设有挡水防溢处理；下部柜体：储物柜体，采用瓷白色PP（聚丙烯）板材；
3、移动门：采用5mm钢化玻璃制作，灰色PP C型槽，嵌入式结合；
4、电路设备：开关采用带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，含风机开关、照明开关、总电源开关；
5、通风柜配件：门把手、门合页均为PP材质。
	台
	6 

	15
	移液枪（1-5ml）
	1、用途：样品前处理；
2、精度：≤0.6%，误差系数≤0.2%；
3、最小分度：10ul。
	台
	6 

	16
	分样器
	1、用途：分样；
2、分样型式：钟鼎式；
3、最大分样量：5000g；
4、缩分比：1/3；
5、分样精度：中小颗粒：3％，大颗粒：4％；
	台
	2 

	17
	电热鼓风干燥箱
	1、用途：干燥水分；
2、控温范围：RT+10~250℃；
3、温度波动度：±1℃；
4、温度分辨率：0.1℃；
5、温度均匀度：±2℃；
6、容积：70L；
7、工作室材质：喷耐高温银漆；
8、外箱材质：优质钢板焊接而成，表面静电；
10、输入功率：1000W。
	台
	1 

	18
	筛选器
	1、用途：杂质含量、碎米率筛选、测定；
2、最大筛理量：500g；
3、筛选层数：3层；
4、筛动幅度：100mm；
5、回转速度：120r/min；
6、顺逆转时间：各位60s；
7、筛格外径：220mm；
	台
	1 

	19
	粮食水分测试粉碎磨
	1、用途：水分含量测定；
2、打锤转速：16800r/min；
3、皮带速比：1:6；
4、研磨能力：30-50秒研磨300克样品；
	台
	1 

	20
	原子吸收光谱仪(石墨炉一体）
	一、用途：铅、镉测定；
1.系统描述
 台式设计石墨炉原子吸收光谱仪。
2.光学系统和检测器技术指标
2.1 光学系统：1800线/mm，大面积平面光栅分光系统。
▲2.2波长范围：190－900nm；全波长采用直流偏振塞曼法获得精确的背景校正，磁场强度大于1.0Tesla，无需使用大功率驱动电路，没有电磁场辐射危害。(提供技术说明书)
2.3狭缝：狭缝的宽度0.2，0.4，1.3，2.6nm自动选择，狭缝的高度可设置。
▲2.4检测器：光电倍增管2个，样品和参比信号同时检测。(提供彩页或技术说明书)
2.5灯选择：8灯座，通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。
2.6 元素灯：通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。
3.石墨炉系统技术指标
3.1石墨炉采用纵向加热方式，同时采用横向塞曼背景校正技术。
3.2石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。石墨炉的开、闭为计算机控制以便于石墨管的更换。
3.3电源：内置独立的石墨炉电源，提高电气安全性。
3.4温度控制：光纤光控，CCD色度温控石墨管温度实时监控，具有多段程序升温功能
3.5石墨管：配置为一体化平台（STPF）热解涂层石墨管。
3.6石墨炉自动进样器：内置60位或以上
3.7石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量。
▲3.8石墨炉必须配备监控功能，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程，能识别标记样品暴沸现象。（提供相关照片）
▲3.9超痕量分析诊断系统：只需点击图标，就可以检查石墨管的污染情况以进行跟踪分析，在开始分析前，确保石墨管和进样针喷嘴无污染，以保证定量分析顺利进行。（需提提软件截图证明文件）
▲3.10具备石墨管记忆效应抑制功能，在测量高熔点元素时，为消除记忆效应对后续测量的潜在干扰，可设定系统在样品测试间隙自动执行清洗温度程序，以确保测量的准确性。（需提提软件截图证明文件）
二、配置要求
1、石墨炉原子吸收光谱仪 1套
2、八灯灯座1套
3、中文软件1套
4、原装元素灯：4个（元素由用户指定）
5、电脑 1套
6、打印机 1套
7、配镉空心阴极灯2个
8、配铅空心阴极灯2个
9、石墨管40只
	台
	1 

	21
	液相色谱仪
	一、用途：黄曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮测定；
 技术指标
1 泵系统
1.1 溶剂数：四元
▲1.2输液原理：串联式双柱塞往复泵，自动脉冲抑制，无需阻尼器。
1.3 脉冲抑制方式：高速反馈，实时控制
▲1.4 梯度模式：梯度比例阀混合模式LFM/HFM可调。高频混合模式HFM，无混合器条件下的可实现优越梯度重现性
1.5 流速范围：0.001-10.000ml/min，增量0.001ml/min
1.6 流速精密度：≦ 0.050%RSD
1.7 流量准确度：±1%（0.101-2.500ml/min）
1.8 最大输液压力：45MPa、450Bar、6525Psi
1.9 系统延迟体积：800L，并不随反压变化。
▲1.10 在线脱气机：5个独立通道，（A、B、C、D、AS1）
1.11 柱塞清洗：自动清洗
1.12 梯度准确度：± 0.5%以内
▲1.13进、出口阀串联阀芯设计
2 自动进样器
2.1 进样方式：直接进样（FTN）方式
▲2.2 样品数：120个（标准样品瓶），192个（选配）
2.3 标准进样体积：0.1－100μL，可扩展至1mL
2.4 进样重复性：≦ 0.3%RSD
▲2.5 样品残留量：≦ 0.0027%
▲2.8 样品盘自动识别功能，避免样品盘位置偏移导致针损坏。关门自动识别。
2.9、样品瓶检测功能
2.10 漏液报警
3  柱温箱
3.1 控温方式：加热/冷却模块＋空气循环
▲3.2 带有流动相预加热功能：1（室温-15℃）-90℃（1℃步进）
3.3 温度准确度：±1℃
3.4 色谱柱容量：30cm×3根、可自动切换
3.5 可扩展功能：增加两个切换阀来满足用户的特殊使用需求（内外各一个）
3.6 过热保护功能
3.7柱温箱关门识别
3.8 漏液报警
4 检测器
4.1 紫外检测器
▲4.1.1 光源：D2灯， Hg灯（用于波长校验）
4.1.2 波长范围：190～700nm
▲4.1.3 采集通道数：双通道
4.1.4 波长准确度：＜±1nm
4.1.5 噪音：＜0.25×10-5AU
4.1.6 漂移：＜0.80×10-4AU/hr
▲4.1.7 波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验
4.1.8 光谱带宽：6nm
4.1.9 光学系统：双光束、双波长
4.1.10 自动调零：调零范围为－0.2～2 AU
4.1.11 线性范围：为0～2.5 AU
4.2 荧光检测器
▲4.2.1 光源：Xe灯，Hg灯（高能氙灯和脉冲氙灯）
▲4.2.2 波长范围：激发光200～850nm，发射光250～900nm
4.2.3 波长准确度：±3nm
4.2.4 波长重复性：±0.5nm
4.2.5 光谱带宽：激发光15nm，发射光15nm、30nm可调
4.2.6 响应时间：0.01～2s七档可调
▲4.2.7 灵敏度：水峰拉曼扫描S/N≥1200
4.2.8 波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验
4.2.9 自动调零范围：0～1000 FLU
4.2.10 流通池：标准流通池
4.2.11 流通池耐压：1.0MPa
4.2.12 灯寿命：2500小时
4.3柱后化学衍生
4.3.1流速范围：0.001mL/min~5.000mL/min
4.3.2流速稳定性误差：不超过 2%（流量 1.000mL/min，纯水，室温）
4.3.3流速设定值误差：不超过 3%（流量 1.000mL/min，压力 5.0Mpa~10.0Mpa， 
纯水，室温）
4.3.4输液泵密封性：41.4Mpa（414bar，6000psi）
4.3.5压力测试准确度：显示压力误差＜0.2Mpa（2bar，29psi）全范围
4.3.6压力脉动：≤0.1Mpa（1bar，15psi）0.8Mpa~15Mpa
4.3.7柱塞清洗：1mL/min 流量可设定清洗周期（30min/15min/5min/关闭）（选配）
4.3.8输液泵类型：往复式串联柱塞泵
4.3.9输液泵活塞腔材质：PEEK
4.3.10温度控制范围：加热模式 T.R（室温）~150.0℃ 制冷模式 0.0℃~T.R（室温）
4.3.11温度稳定性误差：≤0.2℃
4.3.12温度监测值误差：≤0.1℃
4.3.13流路材质：PEEK
4.3.14反应管路材质：聚四氟乙烯
5 数据管理系统
▲5.1为了保障数据安全性：要求提供中国软件测评中心提供的软件测试报告。
5.2为保证软件功能迭代能力和检测数据安全：要求提供软件著作权登记证书、软件产品证书
▲5.3 提供国内自研、原厂源代码的数据管理系统，同时可配置网络版，双数据库，原始数据存储在数据库中（需要提供截图证明文件）
▲5.8 批处理方法可在不同项目之间执行（需要提供截图证明文件）
项目之间的数据比较（需要提供截图证明文件）
▲5.9 积分功能全面，可设定最小面积、最小高度、峰谷到峰谷、强迫垂线、按时间需求积分等（需要提供截图证明文件）
▲5.10 数据管理系统质量保障良好，数据安全风险低（提供证明文件：中国软件测评中心的报告）
6 其他
▲6.1 可在本机加配电导检测器等相关部件，升级为离子色谱，并有相关应用报告和资料；
二、配置要求
1、四元梯度泵系统1套（包含自动清洗功能、四路脱气、柱塞清洗、标配密封圈1套）
2、120位自动进样器1套
3、柱温箱1套
4、紫外检测器1套
5、荧光检测器1套
6、柱后化学衍生仪1套
7、色谱柱2支（C18，150mm、250mm）
8、保护柱1支
9、组织器 1台
10、品牌电脑1台
	台
	1 

	22
	十万分之一电子天平（0-120g）
	1、用途：标准物质称量；
▲2、测量精度：0.01mg/0.1mg；
3、最大量程：120g；
4、显示：背光LCD显示屏；
5、304级不锈钢秤盘和ABS塑料外壳；
6、RS-232和USB接口连接打印机和电脑；
7、提供多种语言的文本和显示功能。
	台
	1 


	设备零配件推荐制造商或品牌一览表

	序号
	设备
	推荐参选制造商或品牌
	备注

	1
	原子吸收光谱仪(石墨炉一体）
	安捷伦
	耶拿分析仪器
	日立科学仪器
	东西分析
	Perkin Elmer珀金埃尔默
	提供其他同等或以上参考制造商或品牌的设备和配套件也可

	2
	液相色谱仪
	安捷伦
	岛津
	日立科学仪器
	华谱科仪
	东西分析
	


★备注：以上品牌可供卖方参考，卖方若提供“同等或以上参考制造商或品牌”投标时，为方便买方对“同等或以上制造商或品牌”的确认，卖方需在中标后提供制造商出具的相关证明资料，证明该制造商或品牌可达到同等或以上的质量标准，否则买方有权拒绝本次投标。
三、商务要求：

1.设备为制造商制造的非淘汰类全新产品。设备内外无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。交付时应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2.设备符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定。所投产品为原厂原品牌生产产品，且提供的设备必须保证不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。安全保护齐全，符合国家各项最新标准。卖方提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。

3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，卖方都应在投标文件中明确列出。投标文件中要有详细说明及施工方案并在投标文件中列表说明主要货物和设备的品牌、产地、参数。

4.所有设备交付进场前必须有厂方证明、合格证书及检验报告等技术文件资料。

5.所投的产品须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合买方要求的产品。

6.卖方在投标文件中须提供所投设备完整的型号和规格（非标件设备或辅材类产品可以不提供）。

7.卖方所提供的设备必须符合中华人民共和国现行有关规范和地方条例，同时应满足设计单位的图纸要求。

8.卖方在实际供货时，必须达到招标文件和投标文件中的有关要求。

9.设备必须是未经过使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

10.卖方所提供的设备须是目前同系列内档次较高、较新、较环保、较节能、安全配置齐全的产品，否则买方有权要求卖方拆除该设备并终止合同。

11.卖方所提供的设备应保证设计正确、合理、机械电气性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单方便的产品。

12.卖方提供的设备必须符合中华人民共和国现行有关规范和地方条例，同时应满足买方要求。

13.为确保整体项目的连续性卖方在收到中标通知书后3天内必须完成与韶关市粮油应急储备仓房项目的深化对接，一次性提供所有安装工艺图、实施方案等相关资料给买方确认，由本项目主体土建工程的设计单位根据卖方提供的资料对设备部分所涉及到的结构和工艺进行衔接和完善。
14.卖方须承诺负责所安装的设备通过技术监督部门的验收、并按规定取得验收合格证明文件。

15.卖方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，买方按合同规定进行处罚，买方有权单方面中止合同的执行，并追究因卖方所提供的未达到所承诺产品而产生的所有损失和责任。

★16.质量目标：卖方需保证按照买方要求所采购货物质量一次性验收合格，卖方应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。

（二）验收： 
1.出厂检验：交货时，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证等；

2.安装调试检验：货物到达后，由买方会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）；应达到合同规定的要求；设备安装调试（包括整机性能试验）过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求。检验记录应提供给买方；

3.卖方交货前应对产品作出全面检查并列出清单，负责安装并培训买方的使用操作人员，直到符合技术要求，设备试运行合格满三个月后，买方才做最终验收。由买方负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由卖方承担。 如未能达到相关主管部门检验标准的，卖方应采取一切措施使设备达到相关检验标准，取得相关检验证书等。

4.货物产品经过双方检验认可后，双方签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。 

5.验收过程中产生纠纷的，由具有相关资质的检测机构检测，如为卖方原因造成的，由卖方承担检测费用；否则，由买方承担。
6.项目验收不合格，由卖方返工直至合格，再行验收，由此给买方造成的损失等费用由卖方承担。连续两次项目验收不合格的，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同，另行按规定选择其他卖方采购，由此带来的一切损失由卖方承担。

（三）售后服务要求：
1.质量保证期：24个月，从全部交货且设备试运行合格满三个月之日起计算，如设备技术参数要求有其他的约定以技术要求约定为准或原厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。质保期内所有设备维护维修保养等要求免费上门服务。在质保期内，在用户指定每月的任何时间上门为用户提供定期维保服务（检测、清洁、调整、校正），以用户设备管理人员签署“满意”为准。在质保期内，免费更换零部件。

2.卖方须制定并提供定期维护计划、故障受理服务和对买方不定期维护要求和修改设计要求的响应措施及方案。

3.质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由卖方负责免费更换或维修。质保期满后，无论买方是否另行选择维保方，卖方应及时优惠提供所需的备品备件，随时为买方提供所需的技术指导。 

★4.免费质保期内全天候24小时售后服务响应，卖方应在接到产品故障报修后2小时内响应保证在接到故障报修电话后要求卖方在24小时内处理，一般故障不超过12小时修复，重大故障不超过24小时修复。若故障检修一个工作日后仍无法排除的，卖方应在故障报修两个工作日后的一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供买方使用，直至原产品故障排除为止。

5.所有保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派人员到买方使用现场维护，由此产生的一切费用均由卖方承担； 

6.质保期内，卖方不能发包或委托其他个人或公司进行设备维修保养工作；同时，必须按政策法规的要求，在项目所在地设立维保机构，确保应急抢修的及时性，维保人员必须持有在有效期内的特种设备作业人员证书；

8.若故障检修一个工作日后仍无法排除的，卖方应在故障报修两个工作日后的一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供买方使用，直至原产品故障排除为止。

9.在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，卖方应予免费更换，以保证买方工作及时正常运行；在买方质保期内，同一设备第二次出现同一质量问题，卖方应予免费整体更换。 

10.备品、备件：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备品、备件库，保证必要时可以及时供应。

（四）培训 
1.卖方应按招标文件要求负责拟定培训方案，进行必要的人员培训，达到买方相关工作人员熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。 

2.免费为买方指定人员制定培训计划，培训人员不少于2名，培训需使操作维护人员能了解系统的组成、结构，熟练掌握操作维护方法，所有费用由卖方负责。
（五）产品运输、保险及保管： 
1.卖方负责在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达买方指定地点，包括装卸及现场搬运等。使用说明书、合格证、随配附件和工具一并附于货物包装内。 
2.卖方负责设备在实施地点的保管，直至交货，设备在交付买方前发生的风险均由卖方负责。 
3.卖方负责其派出的项目实施人员、相关管理人员的一切人身和财产安全。 
4.费用承担：卖方负责办理货物送达运输等方面的相关手续，并承担货物卸至工地现场之前所需的运输费等有关一切费用。

6.设备进场后，设备成品保护由买方负责。

（六）安装调试： 
1.卖方须负责所有设备的安装调试（含买方原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。 

2.设备及零部件必须是整套全新未使用过的符合国家相关设备制造与安装安全规范、质量标准制造要求，满足本项目需求技术指标的设备。

3.卖方需提供技术方案含安装施工方案、安装施工进度、有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案等，并对本工程的土建结构施工中同步进行指导，满足买方提供的各项指标和国家的相关规定。 

4.零部件、配件及安装材料必须是未经过使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

5.设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。

6.质量目标：卖方需保证按照买方要求所采购货物质量一次性验收合格，卖方应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。
7.设备安装施工要求：

（1）卖方提供全中文的技术资料及安装布置图、部件安装图、水电接线图、安装调试说明书、电气原理图及符号（中文说明）等给买方；

（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，卖方自行负责其施工人身、设备安全责任。

（3）开工日期：设备分批次到场，实际供货完成时间以项目竣工验收时间为准。在买方书面通知供货之日起90个日历天内货到现场，到货后30个日历天内安装调试完毕，并通过相关部门检测和验收合格，实际开工时间以买方书面通知为准。

8.项目完成后，卖方应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等移交买方。

（七）其他

1.卖方进场施工时，所有进场人员、车辆必须服从买方的管理与安排。

2.卖方需对买方发包的其他总承包及专业工程单位进行沟通、协调和配合，按要求提供配合和服务，并将所需费用考虑在投标报价中，不再另行计算。

3.买方有权根据本项目建设的实际情况调整建设规模，工程结算原则仍按招标文件约定的有关条款执行，卖方不得因此向买方提出额外的费用补偿或索赔。

4.合同价格已包含专业工程总承包服务费及配合费等一切费用，如有相关费用由中标人与各总承包单位协商并自行支付。

5.在交叉施工过程中，卖方应采取措施保护工程成品，在工程未验收合格移交前成品遭到破坏的由卖方承担。

6.买方在有权对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

7.合同价包含但不限于以下内容：设备抵达指定交货地点的设备及配套附件价格、运输费、装卸费、保险费（含安装工程一切险，安装工程一切险由卖方负责办理并承担费用）、采购及保管费、安装费、调试费、试运行测试费、培训费、检测验收费、税费、第三方检测费、施工配合费、项目验收费（包括第三方验收费）、质保期售后服务等费用等。
第 三 卷

第六章 投标文件格式


（招标项目名称）
投 标 文 件

投标人：                 （盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）

年
月
日

目录

一、自查表
二、投标函及投标函附录
三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况） 

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、联合体协议书
五、投标保证金
六、商务和技术偏差表七、分项报价表
八、资格审查资料
九、投标设备技术性能指标的详细描述十、技术支持资料
十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

一、自查表

1.1初步评审自查表

	评审内容
	评审因素
	评审标准
	自查结论
	证明资料（如有）

	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	备选投标方案
	/
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标文件和电子文件的份数
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照彩色扫描件。）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	资格要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页


注：1.表中的材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对初步评审文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！

1.2 商务评分自查表

	序号
	评审因素
	证明文件（如有）

	1
	
	见投标文件第（）页

	2
	
	见投标文件第（）页

	3
	
	见投标文件第（）页

	4
	
	见投标文件第（）页

	5
	
	见投标文件第（）页

	…
	
	


注：投标人应根据评标办法前附表《商务评分标准》的各项内容填写此表。

1.3 技术评分自查表
	序号
	评审因素
	证明文件（如有）

	1
	
	见投标文件第（）页

	2
	
	见投标文件第（）页

	3
	
	见投标文件第（）页

	4
	
	见投标文件第（）页

	5
	
	见投标文件第（）页

	…
	
	


注：投标人应根据评标办法前附表《技术评分标准》的各项内容填写此表

二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了
（招标项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
（¥

）的投标总报价提供本招标项目所有材料及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。
我方的投标文件包括下列内容：
自查表；
投标函；
法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
投标保证金；

商务和技术偏差表；
分项报价表；
资格审查资料；
投标产品技术性能指标的详细描述；
技术支持资料；
技术服务和质保期服务计划；
其他资料。
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
如我方中标，我方承诺：
在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
在签订合同时不向你方提出附加条件；
在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
保证按照合同要求所采购货物质量一次性验收合格。
我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

（其他补充说明）。

投 标 人：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）

地
址：

电
话：

传
真：

邮政编码：


年
月
日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	交货期
	
	（按招标文件要求）

	2
	交货地点
	
	（按招标文件要求）

	3
	投标有效期
	
	（按招标文件要求）

	4
	投标内容
	
	（按照招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定进行投标响应）

	5
	质量目标
	
	（按招标文件要求）


投 标 人：  
      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
      （签字或盖章）

年    月     日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证彩色扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）


年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改（招标项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止 。
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件。
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）
身份证号码：

委托代理人：
（签字）

身份证号码：


年
月
日

四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成
（联合体名称）联合体，共同

参加
（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。


（某成员单位名称）为
（联合体名称）牵头人。

联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责整个合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。
联合体各成员单位内部的职责分工如下：
。

本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
本协议书一式
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）

联合体成员名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）

联合体成员名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）

……

年
月
日

五、投标保证金

投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图。
如采用银行保函，格式如下：

（招标人名称）：

鉴于

（投标人名称）（以下称“投标人”）于
年
月
日参加
（招标项目名称）招标的投标，

（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销的保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）

。本保函在投标有效

期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：
（签字）

地
址：

邮政编码：

电
话：


年
月
日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式出具银行保函，但银行保函的有效期不得短于投标有效期。

六、商务和技术偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：
       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字或盖章）

 年  月  日

七、分项报价表

1.分项报价表说明

2.分项报价表
2-1 投标报价总表

2-1-1投标报价明细表

2-1-2 投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等
2-1 投标报价总表

金额单位：元（人民币）
	项目名称
	投标总报价
	备注

	韶关市粮油应急储备仓房项目粮油检化验设备采购
	大写：人民币
	

	
	小写：¥    元
	


备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本表格中的投标报价应等于“投标报价明细表”中的总价合计。

3.本项目投标报价包含但不限于以下内容：材料抵达指定交货地点的材料价格、运输费、装卸费、调试费、检测验收费、税费、质保期售后服务等费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

投 标 人：
      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字或盖章）

年   月   日

2-1-1投标报价明细表（格式仅供参考）

	序号
	设备名称
	技术规格
	品牌/制造商/厂家
	单位
	数量
	单价

（不含税）
	单价

（含税）
	税率

（%）
	单价合计（含税）

	
	（设备名称）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安装费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计总价（人民币 元）
	/
	/
	/
	


注：

1.如果不提供投标明细报价表或报价表中没有标明技术规格、品牌/制造商/厂家将视为没有实质性响应招标文件。

2.表格内容可根据项目实际情况做适当调整。

投 标 人：
       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
 （签字或盖章）

年   月   日

2-1-2投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等

格式自拟

八、资格审查资料

（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标

人需具有的各类资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标检验室设备制造商名称
	

	投标人须知要求投标检验室设备制造商需具有的资质证书
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明检验室设备。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证彩色扫描件或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》彩色扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标检验室设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书彩色扫描件。

（二）资格条件承诺函
资格条件承诺函

我方（投标人名称）符合《中华人民共和国招标投标法》和韶关市粮油应急储备仓房项目粮油检化验设备采购招标公告“投标人资格要求”规定条件，具体包括：
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件；

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受招标人（招标代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国招标投标法》和韶关市粮油应急储备仓房项目粮油检化验设备采购招标公告“投标人资格要求”规定基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
特此承诺。

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（三）关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：（招标人）
关于贵方采购项目名称：___________投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

（一）投标人须具有：

①具有独立承担民事责任的能力（投标人必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）彩色扫描件）；

②参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）；

③符合法律、行政法规规定的其他条件（投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）。

（相关证明文件附后，彩色扫描件加盖公章）

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（四）关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

（招标人）：

    我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需的设备和专业技术人员（详见《设备及专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

	设备及专业技术能力情况表

	序号
	设备名称或专业技术人员
	数量及单位
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（五）守法经营声明书

守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（参考财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚。

我方符合本次采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。

本单位信誉良好，在“信用中国”“全国建筑市场监管公共服务平台”等网站上无不良行为记录。

本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方承诺如与本项目同一合同项下的其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方投标文件作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（六）近年完成的类似项目情况表

	检验室设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	签约时间
	

	备注
	


注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1项要求投标人提供投标检验室设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标检验室设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
（七）正在供货和新承接的项目情况表（如有）

	检验室设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	签约合同价
	

	签约时间
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（八）投标人声明格式

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加投标工作，做出郑重声明：

一、本公司保证投标提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

          声明企业：            （企业公章）

法定代表人签字或盖章：         

年   月   日

（九）制造商授权书

制造商授权书

致：
（招标人）

我单位
（制造商名称）是按
（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在
（制造商地址）。兹授权按
（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在
（投标人的单位地址）的
（投
标人名称）以我单位制造的
（设备名称）进行
（招标项目名称）投
标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限：
。

投标人名称：
（盖单位章）
制造商名称：
（盖单位章）

签字人职务：
签字人职务：

签字人姓名：
签字人姓名：

签字人签名：
签字人签名：

注：本格式仅供参考。
（十）供货要求响应表

《供货要求响应表》
	序号
	项目名称
	招标文件规定的供货要求
	响应的具体内容
	是否偏离
	证明文件所在位置
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


说明：

1.如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的供货要求作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标单位需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

特此承诺。

 投 标 人：
             （盖单位章）

                       法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
    （签字或盖章）

      年      月      日

九、投标产品技术性能指标的详细描述

十、技术支持资料

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

