温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

一、响应文件提交时间为响应截止时间前30分钟内。

二、为确保顺利投标，供应商必须根据招标文件的要求进行响应。

三、响应保证金均以银行到账时间为判断依据，供应商应当充分考虑跨行、异地、网络系统延迟等因素，请适当提前交纳。为了避免出现意外情况，建议供应商在响应保证金交纳截止时间的2个工作日之前交纳投标保证金。

四、供应商请注意区分服务费收款帐号与响应保证金账号的区别，切勿转错账户，以免导致无效响应或影响响应保证金退还的速度。

五、供应商报名参与分包项目的多个分包时，应当对应所报名的分包分别交纳响应保证金。响应时应当仔细检查分包号，分包号与分包名称必须对应。

六、供应商报名参与重新采购的项目时，应当按报名流程和交纳响应保证金流程重新操作交纳招标文件工本费；重新交纳响应保证金。

七、请仔细检查响应文件是否已按顺序编制页码，是否按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

八、以联合体形式投标的，请提交《联合体共同投标协议书》。

九、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

十、供应商为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

十一、供应商为残疾人福利性单位的，请提交《残疾人福利性单位声明函》。

十二、中标供应商应当根据代理服务费交纳通知书向采购代理机构交纳代理服务费，再凭代理服务费的付款证明到采购代理机构开具发票，最后凭代理服务费的发票领取中标通知书。

目  录

第一章 磋商邀请	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	12

第四章 评审	28

第五章 合同文本	42

第六章 响应文件格式与要求	45

# 第一章 磋商邀请

韶关市鑫誉招标代理有限公司受韶关市丹霞山管理委员会的委托，采用竞争性磋商方式组织采购丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目

项目编号：CQZB240023

采购方式：竞争性磋商

下限价：15000.00万元

### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目):

下限价：15000.00 万元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 下限价/（万元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 特许经营权 | 丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目 | 39(年) | 详见第二章 | 15000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：本项目特许经营期为39年，自特许经营授予合同生效之日起计算。

## 二.供应商的资格要求

### 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》（格式详见磋商公告附件）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》（格式详见磋商公告附件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》（格式详见磋商公告附件）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格条件承诺函》（格式详见磋商公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（丹霞山景区锦江画廊游船等五个项目特许经营权项目）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。仅在评审时对符合条件的小型、微型企业进行价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）。

### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（丹霞山景区锦江画廊游船等五个项目特许经营权项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。

## 三.获取磋商文件

时间：2024年09月05日起至2024年09月19日

地点：本项目采用韶关市公共资源交易一体化平台“产权交易系统”进行网上报名

售价：免费。

## 四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点

响应文件截止时间、开标时间：2024年09月20日9点30分（北京时间）

地点：韶关市公共资源交易中心（广东省韶关市武江区西联镇）

## 五.公告期限、发布公告的媒介

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于10个日历天。

2、发布公告的媒介：广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）、韶关市公共资源交易一体化平台（http://ythpt.sg.gov.cn/）进行公示。

## 六.本项目联系方式

### 1.采购人信息

名称：韶关市丹霞山管理委员会

地址：韶关市仁化县环山北路丹霞山风景名胜区东门南侧约50米

联系方式：0751-6293692

### 2.采购代理机构信息

名称：韶关市鑫誉招标代理有限公司

地址：韶关市浈江区五里亭原水产厂鱼塘耕进商贸城C区一层25-26号（住所申报）

联系方式：17376670120

### 3.项目联系方式

项目联系人：唐骅

电话：17376670120

# 第二章 采购需求

## 一、项目概况

（一）采购项目需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务内容 | 服务期 | 服务要求 | 下限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目 | 1项 | 详见第二章采购需求“附表一” | 本项目特许经营期为39年，自特许经营授予合同生效之日起计算 | 详见第二章采购需求“附表一” | 15000.00 |
| 注：本项目在特许经营期内，成交供应商还须按年度支付特许经营权有偿使用费，授予期限前10年，按中标单位年取得的票务收入（不含税）8%计取；后29年，按中标单位年取得的票务收入（不含税）10%计取。（响应时须提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |  |  |  |

为唱响大丹霞旅游品牌，推动丹霞山风景名胜区的高质量发展，韶关市丹霞山管理委员会现计划回收整合丹霞山景区现有五个经营权项目（包括锦江画廊游船、翔龙湖渡船、景区旅游区间交通、水上丹霞游船和丹霞山索道项目），并将五个项目的特许经营权在韶关市公共资源交易一体化平台产权交易系统通过竞争性磋商方式引入社会资本进行公开交易。“曲江山水闻来久”（唐·韩愈）。中国红石公园——丹霞山位于韶关市浈江区与仁化县交界地带。丹霞山总面积292平方千米，其中丹霞地貌集中分布面积180平方千米；北纬25°横贯，是全球低纬度最大面积的丹霞地貌集中分布区。丹霞山是1988年经国务院批准的国家级风景名胜区；1995年被列为国家级自然保护区；2004年2月经联合国教科文组织批准的全球首批世界地质公园；2010年8月被列为世界自然遗产名录；2011年12月评定为国家AAAAA级旅游景区。

“此方定是神仙宅”（北宋·苏轼）。丹霞山是丹霞地貌命名地，是全球发育最典型、类型最齐全、造型最丰富、风景最优美、研究最充分的丹霞地貌集中分布区。最大沉积厚度超过4000米的白垩纪红层盆地，受燕山运动、喜马拉雅造山运动内动力作用被抬升；断层纵横的丹霞盆地，经过千百万年流水侵蚀、重力崩塌、差异风化等外动力作用，发育到壮年晚期的丹霞山地貌，由600多座相对高差50米以上的山峰、岩堡、石墙、岩柱、穿洞、天生桥组成。最低点浈江河谷海拔50米，最高峰巴寨海拔619.2米；东部群峰僧帽峰（人面石）海拔462米，丹霞山主山长老峰-海螺峰-宝珠峰最高点海拔409米。自1928年冯景兰命名“丹霞层”、1939年陈国达命名“丹霞地形（1954年地形改称地貌）”以来，经过吴尚时、曾昭璇、黄进、彭华等一代代丹霞人的研究，以广东丹霞山为代表的丹霞地貌成为一种为公众广泛认知的地球面貌。

“色如渥丹，灿若明霞”（民国·邹鲁）。丹霞山集雄、险、奇、秀、幽于一体，分为丹霞景区、韶石景区、巴寨景区、飞花水景区、仙人迹景区与锦江风光带、浈江风光带。对公众开放区域包括锦石岩-长老峰、阳元石-细美寨-通泰桥、翔龙湖-阴元石-卧龙冈、水上丹霞、锦江画廊等5个游览区，以及串连韶关市区与仁化县城的阅丹公路沿线。清初评选的以丹霞山主山为中心的丹霞十二景包括锦水滩声、玉台爽气、杰阁晨钟、松涧涛风、竹坡烟雨、双沼碧荷、丹梯铁锁、乳泉春溜、虹桥拥翠、舵石朝曦、片鳞秋月、螺顶浮图。龙鳞石、天柱石、望郞归、观音石与阳元石、阴元石并称丹霞山六大奇石。茶壶峰是世界最大的天然紫砂壶。双阙石妙境天成，堪称广东北大门。韶石三十六石享誉古今。

“绝境方知在岭南”（唐·胡曾）。丹霞山区系生物资源丰富而独特。丹霞山地处南岭山脉南麓，属珠江流域北江-浈江水系，亚热带湿润季风气候区，年均降雨1,715㎜，年均温19.7℃，年均日照1721小时。锦江下游34千米自北而南将丹霞盆地分为东西两部分，于仁化江村附近汇入浈江；浈江下游24千米纵切盆地东南部。高度离散的壮年期丹霞地形、纵横发育的沟谷溪流、面积广大的赤壁丹崖，为各类动植物特别是崖壁植被、岩栖动物的生存和演替提供了绝佳的自然环境。截止2024年6月，丹霞山记录高等植物2338种；其中国家一级重点保护野生植物1种——仙湖苏铁，二级包括水蕨、丹霞兰、铁皮石斛、软荚红豆、白桂木、白毛茶、金豆、丹霞梧桐等31种。野生动物2535种，包括昆虫1726种；节肢动物（蜘蛛）283种；脊椎动物483种，其中哺乳动物49种，鸟类283种，两栖29种，爬行72种，鱼类65种。其中国家一级重点保护野生动物2种——中华秋沙鸭、黄胸鹀（禾花雀），二级包括黑鸢、白鹇、画眉、三线闭壳龟、斑鳠（梅花魽）等58种。以及大型菌类300余种。在丹霞山发现和命名的新物种44种（植物24种），如丹霞梧桐、丹霞兰、丹霞小花苣苔、丹霞山刚竹、丹霞单枝竹，霞客鳞毛蕨、景兰景天、国达铁角蕨、黄进报春苣苔、彭华柿（丹霞柿），丹霞瘦脐菇、荔枝地星，广东颈槽蛇、丹霞真龙虱、丹霞米虾等，其中大部分是仅在丹霞山分布的极小种群。

“万古丹霞冠岭南”（现代·赵朴初）。丹霞山历史文化遗产丰富多样。丹霞山古称韶石、韶石山，是舜韶文化的主要承载地。相传四千多年前舜帝南巡在此奏韶乐、命韶石，韶州、韶关因此得名。浈江右岸有新石器时代的鲶鱼转遗址。北魏郦道元《水经注·溱水》：“两石对峙，相去一里，小大略均，似双阙，名曰韶石”。唐宋以来，张九龄、韩愈、余靖、苏轼、杨万里、李充茂、屈大均、廖燕、袁枚等历代文人，创作了数以千计的赞美诗文。明清至民国古山寨与古村落遍布全境。北宋至民国摩崖石刻、岩画200多题。丹霞山摩崖石刻是全国重点文物保护单位2013年；广东省文物保护单位有鲶鱼转遗址、雪岩与石乳泉、细美寨、狮子岩庙遗址、丹霞山塔墓群；市、县级文物保护单位包括锦江岩画、金龟岩庙遗址、涌泉岩庙遗址、穿窿岩庙遗址、打锣岩庙遗址与古道等，以及数量众多的不可移动文物。

二、特许经营权范围及相关要求

2.1范围：五个经营权项目（锦江画廊游船、翔龙湖渡船、景区旅游区间交通、水上丹霞游船和丹霞山索道项目）进行整合打包开展特许经营。本项目特许经营期为39年，自特许经营授予合同生效之日起计算。下附特许经营的项目内容及相关配套服务：

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 翔龙湖渡船 | 使用翔龙湖开展水上旅游项目 |
| 2 | 锦江画廊游船 | 使用锦江（姐妹峰至五马归槽）开展水上旅游项目 |
| 3 | 景区旅游区间交通 | 丹霞山景区及入口片区（含停车场）范围内的交通运输服务 |
| 4 | 水上丹霞游船 | 使用锦江（锦江河黄屋电站下游至丹霞电站上游）开展水上旅游项目 |
| 5 | 丹霞山索道 | 丹霞景区内索道建设权及经营权 |

相关配套服务：

①项目相应配套提质升级、改造；

②经管理机构批准的配套商业服务项目：包括商品销售、游乐、灯光秀、演艺、摄影、摄像、户外广告、文化体育娱乐、餐饮、停车场服务、骑行等；

③项目推广营销服务。

2.2相关要求：

2.2.1本项目特许经营期为39年，自特许经营授予合同生效之日起计算

2.2.2五个特许经营权项目下限价为15,000.00万元，在特许经营期内，还须按年度支付特许经营权有偿使用费，授予期限前10年，按中标单位年取得的票务收入（不含税）8%计取；后29年，按中标单位年取得的票务收入（不含税）10%计取。

采购包1（丹霞山景区锦江画廊游船等五个项目特许经营权项目）

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 本项目特许经营期为39年，自特许经营授予合同生效之日起计算。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1.特许经营协议签订后支付五个特许经营权项目下限价15,000.00万元； 2.在特许经营期内，还须按年度支付特许经营权有偿使用费，授予期限前10年，按中标单位年取得的票务收入（不含税）8%计取；后29年，按中标单位年取得的票务收入（不含税）10%计取。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | / |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项下限价（万元） | 下限价（万元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特许经营权 | 丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目 | 年 | 39 | 15000.00 | 15000.00 | 旅游业 | 详见附表一 |

### 附表一：丹霞山景区锦江画廊游船等五个项目特许经营权项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.景区升级的要求 ★（1）申请人需承诺，在取得五个特许经营权项目后，需完成五个特许经营权项目及相关配套设施、设备后续不低于3.5亿元新增投资，在满足协商确认的合作前提、合作内容、项目规划、土地供应、行政许可（审批、核准、备案）等开工条件（包括但不限于：①签订《特许经营权授予合同》；②中标单位完成相关内部决策程序；③5个特许经营权项目用地及选址、立项、规划、环评、建设等手续获得政府相关部门批准；④游船运力增加，获得交通、海事等政府相关部门批准；⑤灯光秀项目获得政府相关部门批准）以及投资、综合保护利用等前提条件下3年内需完成新增投资，最终投资金额以政府依法依规批准的金额为准；投资内容包括丹霞山景区内索道提质升级改造、丹霞山游步道提质升级、游船（渡船）项目提质升级、景区交通车提质升级等。（响应时须提供承诺函，格式自拟） ▲（2）申请人需承诺，在取得五个特许经营权项目后，申请人（或申请人控股股东控制的其他主体）须完成丹霞山景区入口提升改造项目投入，在满足协商确认的合作前提、合作内容、项目规划、土地供应、行政许可（审批、核准、备案）、开工条件以及投资、综合保护利用等前提条件下，新增投资金额需满足采购人项目需求，最终投资金额以政府依法依规批准的金额为准；投资范围包括文旅项目资产购买、项目规划设计、项目投资改造、建设期间其他投入以及酒店、游客服务中心、配套停车场、相关旅游配套设施设备及协商确认的范围内选择其它具备投资开发条件的其它投资项目，其中酒店需在上述条件满足后的3年半内开业运营。 |
|  | 2 | 2.旅游人次的要求 ★成交供应商承诺在投资项目建成并正式投入运营后，同意通过产品优化、形象提升、动线优化、设施完善等，推动丹霞山景区旅游产品体系更加丰富、消费业态更加多样、服务功能和配套设施更加完善，带动丹霞山景区旅游产业收入和人流双增长，游客、旅客年入园人次争取在未来3—5年内达到200万人，争取在未来5—10年内达到300万人。 |
|  | 3 | 3.运营管理的要求 ★（1）供应商需对本项目具有针对性及具体的运营方案，方案中应明确承诺在本项目运营期间及运营范围内，供应商应遵守地质公园、自然遗产、AAAAA级景区相关法律法规规定。（响应时须提供承诺函，格式自拟） ★（2）政务活动、公益性活动等采购人需成交供应商配合完成的活动，成交供应商需提交完成上述活动的方案及措施。（响应时须提供承诺函，格式自拟） （3）成交供应商自行负责运营所需的水费、电费、设备维护费、人员工资福利等一切费用；负责运营期间场所的安全和运营项目的安全生产。 （4）营销推广：利用线上及线下推广，提高市场知名度，增加客流量，加强与各地旅行社合作推广知名度的同时留住客源。 （5）人员管理：招聘专业人才，提供专业化、亲和力十足的服务。 （6）财务管理：合理规划财务预算，细化成本管理，提高特许经营项目的经营效益。 （7）设施管理：定期检查和维护景区设施，确保景区设施安全、卫生和便捷。 （8）安全管理：建立完善的安全管理体系，定期排查安全隐患，保障景区使用安全。 |
|  | 4 | 4.监督管理的要求 （1）监督管理 1.1.县级以上人民政府及有关部门有权根据各自职责，对成交供应商执行法律、行政法规、行业标准、产品或服务技术规范，以及其他有关监管要求进行监督管理，并依法依规加强成本调查监审。 1.2根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》规定：县级以上审计机关有权依法对特许经营活动进行审计。 （2）评判机制 2.1根据特许经营协议和相关行业管理规定，采购人会同有关方面定期对特许经营项目建设运营情况进行监测分析，定期开展运营评价，保障所提供公共产品或公共服务的质量和效率；同时，结合成交供应商的经营和财务状况，评估项目潜在风险。 2.2采购人将社会公众意见作为监测分析和运营评价的重要内容。 2.3采购人开展运营评价可采用项目资料审阅、现场调研、征求项目用户或公众意见等综合方式进行；成交供应商应配合采购人定期开展运营评价。 2.4成交供应商应就采购人定期运营评价报告提出的相关意见建议和要求进行认真研究，并在采购人每次定期评价结束后60天以内，以专门报告方式向采购人反馈相关意见建议和要求的处理和落实情况。 |
|  | 5 | 5.公共利益保障的要求 采购人将特许经营的有关政策措施、特许经营项目实施机构等相关单位及其职责等信息向社会公开。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

# 第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将响应文件（一正六副）送至韶关市公共资源交易中心指定开标室，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

## 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指韶关市鑫誉招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布竞争性磋商文件，对竞争性磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任竞争性磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指韶关市丹霞山管理委员会，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在韶关市公共资源交易一体化平台产权系统完成本项目响应登记并提交响应文件的供应商。

4.“竞争性磋商小组：”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商：”是指经竞争性磋商小组评审确定的对竞争性磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在竞争性磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或竞争性磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括竞争性磋商公告和竞争性磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用韶关市公共资源交易一体化平台产权系统上传的响应文件。

8.备用电子响应文件：是指随同纸质响应文件一同提交的U盘响应文件电子版（响应文件电子版必须为响应文件正本的扫描件）。

9.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子响应文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质响应文件上进行手写签名及盖章。

10.“响应人代表签字”及“授权代表”：在电子响应文件及相关的其他电子资料中，涉及“响应人代表签字”或“授权代表”应在纸质响应文件上进行手写签名。

11.“法定代表人”：在电子响应文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质响应文件上进行手写签名。

12.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

## 二、须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 现场电子开标及现场纸质开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场纸质评标 |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不低于下限款 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交响应文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 采购包1：保证金人民币：100000.00元整。 投标保证的形式采用响应保证金。 采用响应保证金的，供应商在公共交易系统获取磋商文件完毕后，即可在系统申请缴纳响应保证金，获取本次响应响应保证金缴纳账号。供应商必须于响应保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将响应保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非响应人基本账户转出的，其投标无效响应无效。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定成交供应商。 |
| 14 | 兼投不兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：采购机构代理服务收费标准：中标（成交）供应商须向采购机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费： 包干价：98000.00元整。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | 一、电子响应文件： （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至韶关市公共资源交易一体化平台产权系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘1份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。 二、纸质响应文件： 纸质响应文件正本1份，纸质响应文件副本6份。纸质响应文件应与电子响应文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 评审时长 | 说明：具体情况根据评审时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | / |

## 三、说明

### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

### 4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

### 5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录韶关市公共资源交易一体化平台产权交易系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、竞争性磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触竞争性磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对竞争性磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

### 10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

## 四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录韶关市公共资源交易一体化平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，竞争性磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

## 五、响应要求

### 1.响应登记

本次响应实行网上报名和电子响应。自磋商公告发布之日起至网上报名截止时间（见第一章第三点“获取磋商文件”），供应商须登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），使用产权交易进行网上报名，并于电子响应截止时间前完成电子响应。响应人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）。

### 2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化响应，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用韶关市公共资源交易一体化平台产权系统上传的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子响应报价说明如下：

(1)供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

(3)响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到韶关市公共资源交易一体化平台产权交易系统。时间以韶关市公共资源交易一体化平台产权系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，响应截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2采购代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未成功完整上传。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签章（含电子签章）和加盖电子印章，或签章（含电子签章）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

### 4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

### 5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

### 6.响应保证金

（1）响应保证金交纳截止时间：2024年09月19 日09点30分

（2）本项目响应保证金金额为：¥100000.00元（人民币 壹拾万元整）

（3）交纳响应保证金流程：交纳响应保证金流程：报名成功后，响应人必须在响应保证金交纳截止时间前登录韶关市公共资源交易系统，点击“系统功能菜单”中的“投标报名 > 已报项目”，选择相应的项目，点击“缴纳保证金”，韶关市公共资源交易系统将弹出“缴纳保证金”窗口，选择缴费银行，点击“确定，下一步”，韶关市公共资源交易系统将自动生成子账号（特别注意：该子账号为一次性账号，仅限当前获取该子账号的响应人参加该项目当次采购活动有效），响应人将响应保证金一次性足额汇入子帐号。在“是否缴纳保证金”栏显示为“是”后（请勿在显示“否”时打印），点击“打印保证金交纳信息表”，将保证金交纳信息表打印出来，并粘贴或装订在响应文件。韶关市公共资源交易系统将根据响应保证金到达韶关市公共资源交易系统的时间判断响应保证金是否有效，“保证金是否有效交纳”栏显示为“已交纳”，即为响应保证金有效。响应保证金有效与否，将以韶关市公共资源交易系统作为判断依据。请各响应人充分考虑到银行转账的时间差，适时提前转账（建议响应人在响应保证金提交截止时间的2个工作日之前交纳响应保证金），否则，由此产生的一切后果由响应人自行承担。

（4）响应保证的形式为响应保证金。

（1）响应保证金的，响应人在公共交易系统获取磋商文件完毕后，即可在系统申请缴纳响应保证金，获取本次项目响应保证金缴纳账号。响应人必须于响应保证金到账截止时间前，从其基本账户将响应保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非响应人基本账户转出的，其响应无效。

4.交纳响应保证金注意事项：

（1）交纳响应保证金的响应人必须已报名本项目，响应人必须按磋商文件规定的金额和规定的期限内交纳响应保证金，响应人与响应保证金的交款人名称必须一致，否则，竞争性磋商小组将对其响应文件作无效响应处理。

（2）响应人必须将响应保证金一次性足额汇入交易系统自动生成的子账户，不接受现金、分批次交款或采用EFT系统(广东金融结算系统)方式交纳响应保证金，否则，竞争性磋商小组会将对其响应文件作无效响应处理。

（3）韶关市公共资源交易系统将在采购活动结束后按政府采购相关法律法规的规定以“原渠道返回”方式退回响应保证金。

5.特别注意事项：在响应文件提交截止时间前，响应人须在韶关市公共资源交易系统按要求完成授权、保证金递交及在线响应（上传响应文件），相关操作流程可查看韶关市公共资源交易一体化平台的《韶关市公共资源交易一体化平台使用韶关市公共资源交易系统注意事项》的附件《韶关市公共资源交易一体化平台韶关市公共资源交易-响应人用户手册》）。如遇系统问题请联系系统技术支持：伍工  13288134927/0751-8379671。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在响应截止时间前放弃响应的，自所参与采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

### 7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

### 8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

### 9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

## 六、磋商、评审和结果确定

### 1.响应文件的开启

1.1 开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场开启和电子开启两种。

采用现场开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）纸质版响应文件及存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在响应截止时间前30分钟，应当登录韶关市公共资源交易一体化平台产权系统开标环节进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况打开上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致，系统将拒绝接收，视为无效响应。

如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3 出现下列情况的，视为响应无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致。

### 2.评审（详见第四章）

### 3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为1个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，采购代理机构编制《成交通知书》，由采购人确认后，出具《成交通知书》给成交供应商，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商活动后，采购人或采购代理机构将在广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

（1）采购人信息

名称：韶关市丹霞山管理委员会

地址：韶关市仁化县环山北路丹霞山风景名胜区东门南侧约50米

联系方式：0751-6293692

（2）采购代理机构信息

名称：韶关市鑫誉招标代理有限公司

地址：韶关市浈江区五里亭原水产厂鱼塘耕进商贸城C区一层25-26号（住所申报）

联系方式：17376670120

（3）项目联系方式

项目联系人：唐工

电话：17376670120

### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：韶关市财政局

地 址：韶关市武江区惠民北路18号

电 话：0751-8177018

邮 编：512000

传 真：

## 八、合同签订和履行

### 1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

### 2.合同的履行

特许经营权授予合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。特许经营权授予合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报其主管部门批准；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报其主管部门批准。

# 第四章 评审

## 一、评审要求

### 1.评审方法

采购包1(丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评标方法。（报价不是成交的唯一依据。）

### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由竞争性磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，竞争性磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

### 3.竞争性磋商小组

3.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由韶关市鑫誉招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对韶关市鑫誉招标代理有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）竞争性磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

### 4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，竞争性磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

### 5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

### 7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

### 8.确定成交供应商

竞争性磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

### 9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若上传的电子报价数据与纸质版响应文件价格不一致的，以纸质响应文件报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

## 二、政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

采购包1（丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际中标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

## 三、评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。竞争性磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的供应商按无效响应处理。

对各供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效响应者，由竞争性磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知供应商。

合格响应人不足3家的，不得评审。

表一资格性审查表：

| 序号 | 资审内容概况 | 资格审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 响应文件中提供《资格条件承诺函》，格式详见“磋商公告附件”。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 响应文件中提供《资格条件承诺函》，格式详见“磋商公告附件”。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 响应文件中提供《资格条件承诺函》，格式详见“磋商公告附件”。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 响应文件中提供《资格条件承诺函》，格式详见“磋商公告附件”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

表二符合性审查表：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 | 提交响应文件。响应文件完整且编排有序，响应内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| 2 | 法定代表人/负责人证明书及授权委托书 | 法定代表人/负责人证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章（原件） |
| 3 | 响应有效期 | 响应有效期为响应截止日起至少90天。 |
| 4 | 实质性条款响应 | 响应文件完全满足磋商文件的实质性条款（即标注★号条款） 无负偏离的。 |
| 5 | 响应文件的签署和盖章 | 在磋商文件中已明示需盖章及签名之处，正本均须加盖响应人公章，并经响应人法定代表人或其授权代表签名或盖章。 |
| 6 | 未出现其他无效响应条款 | 响应文件没有磋商文件中规定的其他无效响应条款的。 |
| 7 | 未出现其他响应无效情形 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |

### 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，竞争性磋商小组可在评审过程中发起现场澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需在规定时间内以书面形式完成澄清并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2竞争性磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3竞争性磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

- 3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

### 5.详细评审

《商务评分表》

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景区管理证明 | 10 | 自2015年1月1日起至投标截止时间止，响应人或其控股股东（含间接）投资类似景区管理证明： 根据投资运营管理的旅游景区项目数量进行打分，最高得10分。 （1）每提供1个运营管理的国家AAAAA级旅游景区索道、游船、景区区间交通、景区垂直交通项目，得5分； （2）每提供1个运营管理的国家AAAA级旅游景区索道、游船、景区区间交通、景区垂直交通项目，得2分。 注：①提供旅游景区等级的证明：国家AAAAA、国家AAAA级旅游景区须提供省级及以上文化旅游部门评定文件或官网公示文件截图； ②提供景区经营管理证明：须由旅游景区管委会（管理局）或者景区所在地县级以上（含）人民政府出具申请人运营管理旅游景区的证明或合同签署页； ③若业绩为控股股东（含间接）投资运营业绩，则提供控股股东（含间接）声明书；若响应人、响应人控股股东（含间接）通过在景区所在地投资成立相关项目公司运营管理景区项目的，提供相关项目公司运营管理景区的证明文件。 ④响应人、响应人控股股东（含间接）如在单个景区营运多个项目的，只按一个项目计分。 |
| 2 | 运营能力 | 15 | 响应人团队中具备如下专业资质的人员： 1.特种设备安全管理和作业人员证（S1）： （1）具备特种设备安全管理和作业人员证（S1），8人及以上的得10分； （2）具备特种设备安全管理和作业人员证（S1），5人的得7分； （3）具备特种设备安全管理和作业人员证（S1），3人的得4分； （4）具备特种设备安全管理和作业人员证（S1），不足3人不得分。 2.中华人民共和国内河船舶船员适任证书（三类驾驶员及以上）： （1）具备中华人民共和国内河船舶船员适任证书（三类驾驶员及以上）20人及以上的得5分； （2）具备中华人民共和国内河船舶船员适任证书（三类驾驶员及以上）10-20（不含20）人的得3分； （3）具备中华人民共和国内河船舶船员适任证书（三类驾驶员及以上）1-10（不含10）人的得1分； （4）不具备中华人民共和国内河船舶船员适任证书的（三类驾驶员及以上），不得分。 注：响应文件中需提供以上人员相关资质证书、身份证明及劳动合同。 |
| 3 | 服务便利性 | 10 | 根据响应人服务机构及时响应采购人所需时间进行综合评审： 10分钟以内（含10分钟），得10分； 11-30分钟（含3分钟），得6分； 31~60分钟（含60分钟），得2分； 160分钟以上，得1分； 注：须同时提供以下证明材料，并加盖供应商公章，否则不得分： （1）提供供应商服务机构的营业执照及房屋产权证或房屋租赁合同复印件； （2）距离依据“百度地图”测算的响应人服务机构距离采购人的地址最短驾车路线所需时间为准，并需将测算的截图附上作为证明文件。 |
| 4 | 诚信记录 | 5 | 根据《关于优化政府采购信用评价工作的通知》（韶财采购〔2024〕5 号）文件要求，本项目采取“评审扣分”诚信管理运用措施，即响应供应商该项目评审因素得分=诚信记录得分×5%。 注：1.在评审活动开始前，由采购代理机构通过广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和韶关市财政局政务信息公开网站“政府采购”栏查询响应供应商诚信状况（即有效期内的诚信记录得分），提供给评审委员会，由评审委员会根据采购文件的规定进行评审。 2.首次参加韶关市政府采购活动的供应商诚信管理基础得分为100 分，在广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和韶关市财政局政务信息公开网站“政府采购”栏查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商年度诚信记录得分为100 分。 3.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行诚信记录查询，诚信记录得分以联合体成员的诚信记录平均得分参与评审。 |
| 合计 |  | 40 |  |

《技术评分表》

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹霞山景区整体提升策划方案 | 15 | 响应人应提交策划并设计丹霞山景区整体提升策划方案（包括但不限于景区整体旅游动线规划方案、索道提质改造方案、游船项目提质升级方案）符合项目实际情况，科学可行且考虑周到，完全满足或优于项目需求的得15分； 方案较符合项目实际情况，具有一定的科学性可行性，考虑较周到，满足项目需求的得9分； 方案基本符合项目实际情况，具有基本的科学性可行性，基本满足项目需求的得5分； 方案对于项目实际有所偏离，科学性可行性欠缺，不能完全满足项目需求的得1分； 此项未提供方案不得分。 |
| 2 | 丹霞山景区入口提升策划方案 | 10 | 响应人应提交策划并设计丹霞山景区入口提升策划方案（包括但不限于景区入口、酒店、游客中心及配套商业设施方案）符合项目实际情况，科学可行且考虑周到，完全满足或优于项目需求的得10分； 方案较符合项目实际情况，具有一定的科学性可行性，考虑较周到，满足项目需求的得7分； 方案基本符合项目实际情况，具有基本的科学性可行性，基本满足项目需求的得4分； 方案对于项目实际有所偏离，科学性可行性欠缺，不能完全满足项目需求的得1分； 此项未提供方案不得分。 |
| 3 | 运营管理体系 | 15 | 拟定标准化运营管理体系文件（包括但不限于运营管理制度、安全管理制度、成本管理制度、采购管理制度、行政管理制度、成本采购管理制度、建设工程采购管理制度、财务管理制度等）进行评审：符合项目实际情况，科学可行且考虑周到，完全满足或优于项目需求的得15分；较符合项目实际情况，具有一定的科学性可行性，考虑较周到，满足项目需求的得9分；基本符合项目实际情况，具有基本的科学性可行性，基本满足项目需求的得5分；对于项目实际有所偏离，科学性可行性欠缺，不能完全满足项目需求的得1分； 此项未提供方案不得分。 |
| 4 | 运营管理方案 | 5 | 拟定对本项目具有针对性及具体的运营方案，方案中应明确在本项目运营期间及运营范围内，提供地质公园、自然遗产、AAAAA级景区的品牌维护方案： 符合项目实际情况，科学可行且考虑周到，完全满足或优于项目需求的得5分；较符合项目实际情况，具有一定的科学性可行性，考虑较周到，满足项目需求的得3分；基本符合项目实际情况，具有基本的科学性可行性，基本满足项目需求的得2分；对于项目实际有所偏离，科学性可行性欠缺，不能完全满足项目需求的得1分； 此项未提供方案不得分。 |
| 5 | 应急管理方案 | 5 | 拟定应急处理方案进行评审： 能预想到可能会出现的紧急情况（特别是节假日突发情况处理）并能拟定详细的应急处理方案，考虑周到完善完整合理、可行性强，得5分； 能预想到可能会出现的紧急情况（特别是节假日突发情况）并能拟定基本的应急处理方案，考虑较周到完善措施较完整、可行性较强，得3分； 能基本预想会出现的紧急情况并能制定基本的应急处理方案措施基本完整、可行性一般的，得2分； 应急处理方案考虑不够周到，与项目实际要求有所偏离措施不完整、可行性差的得1分； 此项未提供方案不得分。 |
| 6 | 人员组织方案 | 5 | 拟定人员组织方案（包括但不限于人力资源管理制度、人员职责分工、人员资历经验、人员沟通协调应急能力以及团队执行能力等）进行评审： 人员组织方案完全满足或优于项目实际需求，对于项目实施效果有推动作用的得5分； 人员组织方案能满足项目实际需求，对于项目实施有一定的推动作用的得3分； 人员组织方案基本能满足项目实际需求，基本能推动项目实施的得2分； 人员组织方案对于项目实际需求有所偏离，不能完全推动项目实施的得1分； 此项未提供方案不得分。 |
| 价格评审 |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 5 | 投标报价得分＝（下限价/投标报价）×价格分值【注：下限价为评标基准价。】 |
| 合计 |  | 60 |  |

### 6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由竞争性磋商小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的磋商供应商为第一成交候选人，排名第二的磋商供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托竞争性磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人）。

### 7.中标价的确定

除了按第四章第一点第9条修正并经供应商确认的响应报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

### 8.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按竞争性磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、竞争性磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

# 第五章 合同文本

丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目

合　同　书

（样  式）

采购编号：

项目名称：

注：本合同书文本为通用合同条款仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求拟定专用合同条款。

甲    方：

电    话：                          　   地址：

乙    方：

电    话：                               地址：

根据          项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及等相关法律法规规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务范围

乙方向甲方提供以下服务：

1．　　　　　　　　　　　。

2．

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

/

六、知识韶关市公共资源归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。 如通过诉讼解决，应依法向韶关市人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

十二、其它

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日        签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户 行：

# 第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

- 响应文件封面

- （项目名称）

- 响应文件封面

- （正本/副本）

- 采购项目编号：CQZB240023

- 所响应采购包：第 包

- （供应商名称）

- 年 月 日

- 响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、响应保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同响应协议书

十五、供应商业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

- 格式一：

- 响 应 承 诺 函

致：韶关市鑫誉招标代理有限公司

你方组织的“丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目（SGXY-20240801）的竞争性磋商，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交响应文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，竞争性磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________，电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

- 格式二：

首轮报价表

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

- 格式三：

分项报价表（如不适用请删除）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

- 格式四：

- 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

- 格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

- 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

- 格式六：

- 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

- 法定代表人授权书

致：韶关市鑫誉招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目（SGXY-20240801）”的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

- 格式七：

- 响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

- 格式八：

- 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

- 格式九：

- 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

- 承诺函

致：韶关市丹霞山管理委员会

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

- 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

- 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

- 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

- 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

- 格式十六：

- 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

- 格式十七：

- 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

- 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

- 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

- 格式二十：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

- 代理服务费缴纳承诺函

致：韶关市鑫誉招标代理有限公司

我单位参加贵公司组织的丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目（SGXY-20240801），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

- 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

- 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

- 询问函

我单位已登记并准备参与丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目（SGXY-20240801）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日  期：__________________

- 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 格式二十三：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

- 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 政府采购响应担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“响应人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）响应，根据本项目采购文件，响应人参加响应时应向你方交纳响应保证金，且可以响应担保函的形式交纳响应保证金。应响应人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下响应保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在响应人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后响应人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的响应人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的响应保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明响应人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代响应人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与响应人的另行约定，全部或者部分免除响应人响应保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使响应人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成响应人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日

- 格式二十五：

- 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

- 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日