## B.1.1 招标工程量清单封面
曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## D.1.1 编制（审核）说明
编制说明
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目
一、项目概况 （一）项目内容： 建设主要内容：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 （二）实施地点：韶关市曲江区 1.建设单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2.设计单位：中九华南工程技术有限公司 二、编制依据 （一）依据建设单位提供由"中九华南工程技术有限公司"设计的《曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目》施工图计算工程量； （二）建设单位提供的"关于曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目情况说明"； （三）计价依据、执行规范及定额 1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）; 2.《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施<建设工程工程量清单计价标准>及九项专业工程工程量计算标准的通知》（粤建市〔2025〕196 号）； 3.《关于贯彻执行<建设工程工程量清单计价标准>及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24 号）； 4.《广东省建设工程计价依据（2018）》《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22 号）； 5.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018年）； 6.《广东省通用安装工程综合定额》（2018年）； 7.《广东省市政工程综合定额》（2018年）； 8.《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）； 9.《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函〔2019〕819号； （四）取费标准
1.安全生产措施费：按《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的计算系数与费率计取； 2.暂列金额：按929266.17元计算，结算时按实计算； 3.专业工程暂估价：按200000元计算，结算时按实计算； 4.预算包干费：分摊到分部分项工程项目清单的综合单价中； 5.增值税按9％计算； 6.人工单价按照人工调整系数为1.00计算； 7.现行标准规范和其他相关文件； 三、其它需特殊说明的问题 1.其他未尽事宜，以建设单位答复为准； 四、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、施工图纸及图纸有关说明
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## E.1.1 工程项目清单汇总表1
工程项目清单汇总表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | （南区）-艺苑路
1.1.1 | 南区-艺苑路--道路工程
1.1.2 | 南区-艺苑路--给水工程
1.1.3 | 南区-艺苑路--排水工程
1.1.4 | 南区-艺苑路--照明工程
1.1.5 | 南区-艺苑路--绿化工程
1.1.6 | 南区-艺苑路--交通工程
1.1.7 | 南区-艺苑路--综合管网
1.1.8 | 南区-艺苑路--交通疏导
1.2 | （南区）-城西路
1.2.1 | 南区-城西路--排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 182340.91
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 | 929266.17
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 200000
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
（南区）-艺苑路
南区-艺苑路--道路工程
土石方工程
1 | 060104001001 | 清理表土 | 1.土壤类别:一、二类土 2.运距:投标人自行考虑 | m2 | 5454.6
2 | 040101001002 | 挖一般土方（路基土方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 4572.48
3 | 040101001003 | 挖一般土方（本桩利用） | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 277
4 | 040103002002 | 回填方（按原土回填考虑） | 1.部位:路基 2.密实度要求:夯实机夯实 3.填方材料品种:本桩利用 | m3 | 277
5 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.密实度要求:按规范要求分层压实 2.填方材料品种:5~80砂砾 | m3 | 3936.29
6 | 040103002006 | 一般回填方 | 1.部位:人行道、路基 2.密实度要求:夯实机夯实 3.填方材料品种:素土 | m3 | 2186
软基处理
7 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 2339
8 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖土机挖淤泥，自卸汽车运淤泥 2.实际运距(km):投标人自行考虑 | m3 | 4610
9 | 040103002003 | 一般回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:碎石土 | m3 | 4651.9
10 | 040103002004 | 一般回填方 | 1.密实度要求:按规范要求分层压实 2.填方材料品种:5~80砂砾 | m3 | 7544.22
11 | 040103002005 | 一般回填方 | 1.密实度要求:按规范要求分层压实 2.填方材料品种:素土 | m3 | 1335
12 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.铺装土工格栅 | m2 | 3327
车行道部分
13 | 060104007001 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 | m2 | 5643.58
14 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.厚度:4cm | m2 | 5307.83
15 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3)粘层油 0.5L/m2 | m2 | 5307.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青砼(AC-20C) 2.厚度:6cm | m2 | 5307.83
17 | 040203005001 | 封层 | 1.材料品种:沥青表面处治下封层 2.厚度:1cm | m2 | 5307.83
18 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青(PC-2)透层油 1.0L/m2 | m2 | 5307.83
19 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6.0%水泥稳定级配碎石基层 2.厚度:20cm 3.运距:3km内 集中拌合 | m2 | 5307.83
20 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5.0%水泥稳定级配碎石基层 2.厚度:20cm 3.运距:3km内 集中拌合 | m2 | 5643.53
21 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:40cm | m2 | 512.5
22 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:30cm | m2 | 513.33
23 | 040201021002 | 土工合成材料 |  | m2 | 383
人行道部分
24 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.人行道整形碾压 2.基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C25混凝土 | m2 | 1772.2
25 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:6cm厚彩色高压环保砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:3水泥砂浆调平层 | m2 | 1570.26
26 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:6cm厚盲道砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:3水泥砂浆调平层 | m2 | 201.942
27 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:A型砖侧石(79.7X15X30) | m | 692.79
28 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:B型PC砖平石(79.7X10X15) | m | 673.14
29 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石(交叉路口） | 1.材料品种、规格:C型花岗岩道牙(79.7X15X30) | m | 80.07
30 | 040204005001 | 现浇侧(平、缘)石（交叉路口） | 1.材料品种:现浇侧(平、缘)石 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土后座木模制安 | m | 80.07
31 | 040204004005 | 安砌侧(平、缘)石（交叉路口） | 1.材料品种、规格:D型花岗岩道牙(79.7X10X15) | m | 34.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | 1.构件名称、规格:混凝土后座 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土后座木模制安 | m3 | 55.8
33 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:C型PC砖侧石树穴石（15*15cm详见大样图） 2.树池尺寸:1.5*1.5m 3.C20混凝土基础 4.混凝土后座木模制安 | 个 | 107
34 | 011108008001 | 车挡 | 1.类型:花岗岩车挡 2.规格:φ35*50 | 个 | 17
韶州大道车道拓宽
拆除部分
35 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.名称：拆除路灯 | 根 | 5
36 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.树干胸径:挖除绿化树（8-20cm） 2.运距:投标人自行考虑 | 株 | 24
37 | 041001009001 | 拆除井 | 1.结构形式:降低沙井盖 2.拆除井盖 3.废料外运:投标人自行考虑 | 座 | 6
38 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:拆除降低原有电缆沟 2.废料外运:投标人自行考虑 | m3 | 19.75
39 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:拆除路缘石1*0.5*0.2m 2.运距:投标人自行考虑 | m | 192.01
40 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除原人行道 2.厚度:0.3m 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 193.21
41 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除原有非机动车道 2.厚度:0.3m 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 92.59
42 | 040101001006 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 656.88
新建部分
43 | 060104007002 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 | m2 | 535.3
44 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.厚度:5cm | m2 | 535.3
45 | 040203004002 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青(PC-3)粘层油 0.5L/m2 | m2 | 535.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青砼(AC-20C) 2.厚度:8cm | m2 | 535.3
47 | 040203005002 | 封层 | 1.材料品种:沥青表面处治下封层 2.厚度:1cm | m2 | 535.3
48 | 040203003002 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青(PC-2)透层油 1.0L/m2 | m2 | 535.3
49 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:50cm | m2 | 535.3
50 | 040204004006 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:C型花岗岩道牙(79.7X15X30) 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土基础、2cm1:3水泥砂浆卧底 3.混凝土后座木模制安 | m | 144.25
51 | 040204005002 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.材料品种:流水平石 2.尺寸:25*14cm 3.混凝土强度等级:现浇C30砼 4.混凝土后座木模制安 | m | 144.25
52 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋拉杆 2.材料规格:螺纹钢Φ14 | 根 | 319.42
53 | 030413010001 | 小区路灯 | 1.名称:安装原路灯 2.灯杆材质、高度:13.5米 3.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:包含混凝土基础及钢筋，详见照明工程大样 | 套 | 4
54 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-1kV-4*16mm2 3.材质:铜芯电缆 | m | 192.01
55 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC100 | m | 192.01
56 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 69.12
57 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.管基回填石屑 | m3 | 20.36
58 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方材料品种:粗砂垫层 | m3 | 12.04
59 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方材料品种:沟槽土方 | m3 | 36.72
60 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 32.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:樟树 2.胸径或干径:13-15cm 3.株高、冠径:500-550cm、350-400cm 4.养护期:1年 | 株 | 17
62 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:台湾草 2.养护期:1年 3.铺种方式:满铺 | m2 | 397.43
63 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔型涂料标线（白色） | m2 | 47.6
64 | 040204006001 | 检查井升降 | 1.盖板材质、规格:包含井盖及井筒防坠网安装 2.井盖、井圈材质及规格:C30砼检查井降低修复井圈 | 座 | 6
65 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.部位:降低电缆沟盖板 2.混凝土强度等级:C25 3.砂浆:沟底抹1:2水泥砂浆 4.沟盖板模板 | m3 | 15.12
66 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.材料种类:圆钢 2.钢筋规格:Φ25内 | t | 1.1442
南区-艺苑路--给水工程
土石方工程
67 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 554.52
68 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 67.48
69 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.管(基)坑回填石屑 | m3 | 246.66
70 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方材料品种:沟槽土方 | m3 | 67.96
71 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 476.37
给水工程
72 | 040501004001 | 球墨铸铁管DN300 | 1.垫层:砂垫层 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300 3.接口方式:胶圈接口 4.管道试压 公称直径(mm以内) 300 5.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 | m | 52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 040501004002 | 球墨铸铁管DN600 | 1.垫层:中粗砂垫层 2.材质及规格:球墨铸铁管DN600 3.接口方式:胶圈接口 4.管道试压 公称直径(mm以内) 600 5.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 600 | m | 308
74 | 040501004003 | 铸铁管DN100 | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN100 2.接口方式:胶圈接口 3.管道试压 公称直径(mm以内) 100 4.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 15
75 | 040501004004 | 铸铁管DN80 | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN80 2.接口方式:胶圈接口 3.管道试压 公称直径(mm以内) 80 4.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 80 | m | 20
76 | 040504001001 | Φ1200消火栓阀门井(详见图集05S502-16页) | 1.井深:1.57m 2.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:Φ800钢纤维砼井盖 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | 座 | 3
77 | 040504001002 | Φ1200排气阀门井(详见图集07MS101-2-52页) | 1.井深:1.92m 2.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:Φ800钢纤维砼井盖 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 040504001003 | Φ1400阀门井(详见图集07MS101-2-14页) | 1.井深:1.66m 2.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:Φ800钢纤维砼井盖 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | 座 | 4
79 | 040504001004 | Φ1000排泥阀门井(详见图集07MS101-2-58页) | 1.井深:2.02m 2.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:Φ800钢纤维砼井盖 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | 座 | 1
80 | 040504001005 | Φ2000阀门井(详见图集07MS101-2-14页) | 1.井深:1.92m 2.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:Φ700钢纤维砼井盖 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | 座 | 1
81 | 040502010001 | 消火栓 | 1.名称:地上式消火栓 2.规格:SS100/65-1.0 | 套 | 3
82 | 040502005001 | 闸阀 | 1.种类:软密封闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁DN300 | 个 | 4
83 | 040502005002 | 蝶阀 | 1.材质及规格:球墨铸铁蝶阀DN600 | 个 | 1
84 | 040502005003 | 阀门 | 1.自动排气阀DN80 | 个 | 1
85 | 040502005004 | 阀门 | 1.排泥阀DN80 | 个 | 1
86 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.种类:排气三通 2.材质及规格:球墨铸铁、DN600*80 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1.种类:排泥承插三通 2.材质及规格:球墨铸铁、DN600*80 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 1
88 | 040502007001 | 盲堵板 | 1.材质及规格:球墨铸铁、DN300 2.连接形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 4
89 | 040502007002 | 盲堵板 | 1.材质及规格:球墨铸铁、DN600 2.连接形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 2
90 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁、DN600*600 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 2
91 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁、DN600*300 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 4
92 | 040502001005 | 铸铁管管件 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁、DN600*100 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 3
93 | 040502001006 | 铸铁管管件 | 1.种类:90°水平弯头 2.材质及规格:DN100 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 3
94 | 040502001007 | 铸铁管管件 | 1.种类:11.25°水平弯头 2.材质及规格:DN600 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 3
95 | 040502001008 | 铸铁管管件 | 1.种类:盘承短管 2.材质及规格:球墨铸铁、DN300 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 4
96 | 040502001009 | 铸铁管管件 | 1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁、DN300 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 040502001010 | 铸铁管管件 | 1.种类:盘承短管 2.材质及规格:球墨铸铁、DN100 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 3
98 | 040502001011 | 铸铁管管件 | 1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁、DN100 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 3
99 | 040502001012 | 铸铁管管件 | 1.种类:盘承短管 2.材质及规格:球墨铸铁、DN600 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 1
100 | 040502001013 | 铸铁管管件 | 1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁、DN600 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 1
101 | 040503002003 | 现浇混凝土支墩 | 1.C20混凝土支墩（1m3内） | m3 | 1.38
102 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 | 1.C20混凝土支墩（5m3内） | m3 | 15.92
103 | 040503002002 | 现浇混凝土支墩 | 1.C20混凝土支墩5m3外 | m3 | 97.98
南区-艺苑路--排水工程
土石方工程
104 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 | m3 | 2829.05
105 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 | m3 | 45.34
106 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.管基回填砂 | m3 | 422.13
107 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:最大粒径小于40mm级配碎石 | m3 | 710.53
108 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方材料品种:沟槽土方 | m3 | 102.83
109 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 2745.44
110 | 040302010001 | 钢板桩 | 1.桩长:打拔Ⅲ型拉森钢板桩6m 2.支撑:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内(两道) | t | 176.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 040302010002 | 钢板桩 | 1.桩长:打拔Ⅲ型拉森钢板桩9m 2.支撑:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内(两道) | t | 164.7
雨水工程
112 | 040501005001 | HDPE双壁波纹管DN300 | 1.垫层:碎石垫层 2.C20砼包管 3.材质及规格:HDPE双璧波纹管DN300/SN8 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 250
113 | 040501001001 | 钢筋混凝土Ⅱ级承插管d600（雨水管） | 1.基础材质:180°砼基础 2.规格、规格:钢筋混凝土Ⅱ级承插管d600 3.接口方式:胶圈接口 4.闭水试验 5.15cm碎石垫层 | m | 50
114 | 040501001002 | 钢筋混凝土Ⅱ级承插管d800（雨水管） | 1.基础材质:180°砼基础 2.规格、规格:钢筋混凝土Ⅱ级承插管d800 3.接口方式:胶圈接口 4.闭水试验 5.15cm碎石垫层 | m | 18
115 | 040501001003 | II级钢筋混凝土承插口管d1000(雨水管) | 1.基础材质:180°砼基础 2.规格、规格:钢筋混凝土Ⅱ级承插管d1000 3.接口方式:胶圈接口 4.闭水试验 5.15cm碎石垫层 | m | 93
116 | 040501001004 | II级钢筋混凝土承插口管d1200(雨水管) | 1.基础材质:180°砼基础 2.规格、规格:钢筋混凝土Ⅱ级承插管d1200 3.接口方式:胶圈接口 4.闭水试验 5.15cm碎石垫层 | m | 202
117 | 040501001005 | II级钢筋混凝土企口管d1350(雨水管) | 1.基础材质:180°砼基础 2.规格、规格:钢筋混凝土Ⅱ级企口管d1350 3.接口方式:胶圈接口 4.闭水试验 5.15cm碎石垫层 | m | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 040504002001 | 雨水检查井1700*1100 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋:螺纹钢φ25内 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700井盖 6.平均井深度:3.8m 7.具体详见图集20S515-40 | 座 | 5
119 | 040504002002 | 雨水检查井2400*2100 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋:螺纹钢φ25内 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700井盖 6.平均井深度:3.87m 7.具体详见图集20S515-80 | 座 | 1
120 | 040504002003 | 雨水检查井2400*2400 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋:螺纹钢φ25内 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700井盖 6.平均井深度:4.23m 7.具体详见图集20S515-59 | 座 | 1
121 | 040504002004 | 雨水检查井Φ1500 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋:螺纹钢φ25内 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700井盖 6.平均井深度:2.94m 7.具体详见图集20S515 | 座 | 3
122 | 040504002005 | 沉泥井Φ1250混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋:螺纹钢φ25内 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700井盖 6.平均井深度:2.89m 7.具体详见图集20S515 | 座 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 040504010001 | 雨水口 | 1.立篦式雨水进水井 单立篦(680×380)井深 1m 实际高度(m):1.3 2.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 3.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 4.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 座 | 17
124 | 040504010002 | 双箅联合式雨水口 1450×430 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:双箅联合式雨水口 680x430 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3.砌筑材料品种、规格:MU10水泥砂浆砌MU10砖 4.砂浆强度等级及配合比:井内壁1:2水泥砂浆抹面 5.深度:1m | 座 | 10
污水工程
125 | 040501004001 | 球墨铸铁管DN300 | 1.垫层:砂垫层 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300 3.接口方式:胶圈接口 4.管道试压 公称直径(mm以内) 300 5.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 | m | 72
126 | 040501005002 | HDPE三层复合增强管DN400 | 1.垫层:中粗砂/石屑垫层 2.材质及规格:HDPE三层复合增强管DN400 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 131
127 | 040501005003 | HDPE三层复合增强管DN600 | 1.垫层:中粗砂/石屑垫层 2.材质及规格:HDPE三层复合增强管DN600 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 257
128 | 040504002006 | 污水检查井Φ1000 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋:螺纹钢φ12 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700井盖 6.平均井深度:2.1m 7.其他详见图集20S515 | 座 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 040504001001 | Φ1200排气阀门井(详见图集07MS101-2-52页) | 1.井深:2.04m 2.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:Φ800钢纤维砼井盖 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | 座 | 1
130 | 040504001002 | Φ1200阀门井(详见图集07MS101-2-14页) | 1.井深:2m 2.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:Φ800钢纤维砼井盖 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | 座 | 1
131 | 040504001003 | Φ1000排泥阀门井(详见图集07MS101-2-58页) | 1.井深:2.25m 2.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10砖 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:Φ800钢纤维砼井盖 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm | 座 | 2
132 | 040502005001 | 闸阀 | 1.种类:软密封闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁DN300 | 个 | 1
133 | 040502005002 | 阀门 | 1.自动排气阀DN80 | 个 | 1
134 | 040502005003 | 阀门 | 1.排泥阀DN75 | 个 | 2
135 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.种类:排泥三通 2.材质及规格:球墨铸铁、DN300*75 3.接口形式:T型滑入式橡胶圈接口 | 个 | 1
136 | 040504002007 | 现浇混凝土井 | 1.消能井、井深2.48m 2.C20混凝土垫层10cm 3.C35混凝土底板15cm 4.φ1000C35预制混凝土井 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
137 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.C15混凝土垫层10cm 2.混凝土基础垫层 木模 | m3 | 0.8
138 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.C30混凝土基础40cm 2.混凝土基础 木模 | m3 | 2.83
139 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢筋25内 | t | 0.23
井周加固
140 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.C30现浇砼板 | m2 | 88
141 | 040901001002 | 构件钢筋 | 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 | t | 2.9414
142 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.铺装土工格栅 | m2 | 44
南区-艺苑路--照明工程
143 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-5*16 | m | 550.15
144 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-1.5 | m | 720
145 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:PE50 | m | 1913.52
146 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:16mm2 | 个 | 36
147 | 031001004001 | 焊接钢管(过路钢管) | 1.名称:SC50(过路钢管) 2.型号、规格:DN50 | m | 91.35
148 | 040303002001 | 满包混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m3 | 4.91
149 | 040807003001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.规格:热镀锌角钢50×50×5*2500、接地连接体（φ10镀锌圆钢） | 系统 | 18
150 | 040805001001 | 10米路灯 60W单挑灯 | 1.名称:10米单挑灯 2.灯杆材质、高度:10米 3.灯架形式及臂长:成套型单挑 4.光源数量:LED60W 5.C30砼基础 6.现浇构件钢筋A10内 7.预埋铁件 8.二次灌浆 C20细石混凝土 9.具体详见图纸大样 | 套 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 040805001002 | 15米路灯 2*150W LED投机灯 | 1.名称:15米路灯 2*150W LED投机灯 2.灯杆材质、高度:15米 3.灯架形式及臂长:成套型单挑 4.光源数量:LED2*150 5.C30砼基础 6.现浇构件圆钢A10内 7.预埋铁件 8.C20细石混凝土二次灌浆 9.具体详见图纸大样 | 套 | 2
152 | 040504001001 | 接线人孔井 | 1.名称:电缆井 2.型号、规格:φ700 3.手井砌筑:M7.5防水水泥砂浆砌MU10砖 4.手井抹灰:1:2水泥砂浆抹面 厚2cm 5.接线井砌筑、接线完工后采取防盗措施:井内回填黄沙、浇筑C20混凝土 6.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、座 7.其他:详见设计图 | 座 | 8
153 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 | m3 | 162.12
154 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方 2.土壤类别:一、二类土 | m3 | 80.5
155 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方材料品种:沟槽土方 | m3 | 212.54
156 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 30.08
南区-艺苑路--绿化工程
157 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟 2.胸径或干径:12-14cm 3.株高、冠径:450-500cm、300-350cm 4.养护期:1年 | 株 | 86
158 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类:广玉兰 2.胸径或干径:12-14cm 3.株高、冠径:450-500cm、250-300cm 4.养护期:1年 | 株 | 8
159 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:金森女贞 2.株高、冠幅:30-50cm、20-30cm 3.养护期:1年 | m2 | 71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
160 | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：红花继木 2.株高、冠幅:40-60cm、20-30cm 3.养护期:1年 | m2 | 36
161 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:台湾草 2.养护期:1年 3.铺种方式:满铺 | m2 | 248
南区-艺苑路--交通工程
交通标线
162 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔型涂料标线（白色） | m2 | 217
163 | 040205009001 | 横道线 | 1.路面标线 热熔型漆 | m2 | 185
164 | 040205008001 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:路面标记 | 个 | 16
交通标志牌
165 | 040205003001 | 标志牌 | 1.类型:禁令标志 2.材质、规格尺寸:反光膜标志板Φ800*2 3.立柱材料、规格:钢管立柱D102*5*4020 4.法兰盘、地脚螺栓规格:300*300*14法兰盘 5.基础混凝土强度等级:C25混凝土基础 6.样式及要求:详设计图纸 | 块 | 2
166 | 040205003002 | 标志牌 | 1.类型:禁令标志 2.材质、规格尺寸:反光膜标志板Φ800+八边形φ800 3.立柱材料、规格:钢管立柱D102*5*4020 4.法兰盘、地脚螺栓规格:300*300*14法兰盘 5.基础混凝土强度等级:C25混凝土基础 6.样式及要求:详设计图纸 | 块 | 1
167 | 040205003003 | 标志牌 | 1.类型:路名牌 2.材质、规格尺寸:反光膜标志板1500*450 3.立柱材料、规格:钢管立柱D89*3.5*2500 4.法兰盘、地脚螺栓规格:φ200*14法兰盘 5.基础混凝土强度等级:C25混凝土基础 6.样式及要求:详设计图纸 | 块 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
168 | 040205003004 | 标志牌 | 1.类型:指路标志 2.材质、规格尺寸:反光膜标志板5000*2400 3.立柱材料、规格；横梁材料、规格:钢管立柱Φ299*12*8100；钢管横梁Φ180*8*4631 4.法兰盘、地脚螺栓规格:φ650*30；M36地脚螺栓 5.基础混凝土强度等级:C25混凝土基础 6.样式及要求:详设计图纸 | 块 | 5
169 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方 2.土壤类别:一、二类土 | m3 | 83.88
170 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方材料品种:沟槽土方 | m3 | 34.968
171 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 48.91
南区-艺苑路--综合管网
电力管
172 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 1016.8
173 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 483.42
174 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方材料品种:回填石屑 | m3 | 181.81
175 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方材料品种:沟槽土方 | m3 | 959.27
176 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 453.64
177 | 040803002001 | 电力保护管CPVCφ200 | 1.材质:CPVC管 2.规格:φ200 | m | 2426.44
178 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 21.02
179 | 040305001001 | 垫层 | 1.100厚碎石垫层 | m3 | 42.02
180 | 040303002001 | 满包混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 147.03
181 | 040504002001 | 电力直通井 | 1.名称:电力直通井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.详细做法:07sd101-8-26/27页 | 座 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
182 | 040504002002 | 电力四通井 | 1.名称:电力四通井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.详细做法:07sd101-8-64/65页 | 座 | 3
183 | 040504002003 | 电力手孔井 | 1.名称:电力手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.详细做法:07sd101-8-123页 | 座 | 2
通信管
184 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 2407.82
185 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 275.12
186 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方材料品种:回填石屑 | m3 | 375.27
187 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方材料品种:沟槽土方 | m3 | 208.1
188 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 2603.45
189 | 040803002002 | 通信管 | 1.材质:PVC管 2.规格:φ100 | m | 2331.64
190 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 12.74
191 | 040305001002 | 垫层 | 1.100厚碎石垫层 | m3 | 25.48
192 | 040303002002 | 满包混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 399.73
193 | 040504002004 | 信息直通井 | 1.名称:信息直通井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土基础 3.侧墙C25混凝土 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.详细做法:05X101-2-37页 | 座 | 5
194 | 040504002005 | 信息四通井 | 1.名称:信息直通井 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土基础 3.侧墙C25混凝土 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.详细做法:05X101-2-41页 | 座 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 040504002006 | 信息手孔井 | 1.名称:信息手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.M10水泥砂浆砌240侧墙 6.详细做法:YD5178-2009PK(Ⅰ)-4-2(A)85/86页 | 座 | 2
南区-艺苑路--交通疏导
196 | 040205016001 | 防撞筒(墩) | 1.名称:锥形交通标 | 个 | 20
197 | 040205014001 | 信号灯 | 1.名称:夜间警示闪光灯 | 套 | 3
198 | 040205003001 | 标志牌 | 1.名称:太阳能施工牌 2.材质、规格尺寸:1.2x0.5m | 块 | 1
199 | 040205003002 | 标志牌 | 1.名称:太阳能导向牌 2.材质、规格尺寸:1.4x0.4m | 块 | 2
200 | 040205003003 | 标志牌 | 1.名称:小型指示牌 2.材质、规格尺寸:0.8x0.6m | 块 | 2
201 | 040205016002 | 防撞筒(墩) | 1.名称:防撞沙桶 | 个 | 5
202 | 040205013001 | 隔离护栏 | 1.名称:铁马 | m | 10
（南区）-城西路
南区-城西路--排水工程
土石方工程
203 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 | m3 | 4896.217
204 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.管基回填砂 | m3 | 1212.2
205 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方材料品种:沟槽土方 | m3 | 1714.45
206 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 2924.6025
207 | 040302010001 | 钢板桩 | 1.桩长:打拔Ⅲ型拉森钢板桩6m 2.支撑:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内(两道) | t | 216
208 | 040302010002 | 钢板桩 | 1.桩长:打拔Ⅲ型拉森钢板桩9m 2.支撑:钢板桩支撑安、拆 宽度4m内(两道) | t | 261.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
污水工程
209 | 040501005001 | HDPE三层复合增强管DN600 | 1.垫层:中粗砂/石屑垫层 2.材质及规格:HDPE三层复合增强管DN600 3.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 586
210 | 040504002001 | 污水检查井Φ1000 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋:螺纹钢φ12 4.盖板材质、规格:钢筋砼 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700井盖 6.平均井深度:2.26m 7.其他详见图集20S515 | 座 | 14
井周加固
211 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.C30现浇砼板 | m2 | 56
212 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 | t | 1.87
213 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.铺装土工格栅 | m2 | 28
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 | 041201017001 | 文明施工
1.2 | 041201018001 | 环境保护
1.3 | 041201016001 | 临时设施
1.4 | 041201019001 | 安全生产 |  | 182340.91
本页小计
合计 | [5 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 929266.17
2 | 专业工程暂估价 | 200000
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 1129266.17 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 9292661.71 | 10 | 929266.17
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 929266.17 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 929266.17 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  |  | A₁ | B₁ |  | C₁
1 | 一体化提升泵站 | 包含井筒主体、操作系统、提升系统、管网系统、排灌系统及控制系统等全套设备及附件，满足设计图纸及使用要求。主要内容如下： 1.井筒主体：GRP材质，规格Φ2000×3422mm，含检修井盖、气动弹簧； 2.操作系统：检修口泵的安全格栅、通风管（DN150）、二次操作维修平台、防滑爬梯、扶手； 3.提升系统：潜水泵2台（Q=3.0m³/h，H=10m，N=0.75kW），水泵自耦装置、导轨等； 4.管阀系统：DN50闸阀、止回阀（HT250）、DN50压力管弹性接头、DN50压力管道（SUS304）、DN300进水总管及弹性接头（GRP）、DN100出水总管及弹性接头（SUS304）、DN300溢流管（GRP）； 5.格栅系统：粉碎型格栅、格栅支撑架及导轨； 6.控制系统：不锈钢户外型变频电源柜、液位计（含保护套管）、液位浮球开关2套。 7.含安装 | 49991 | 9 |  | 50000
2 | 预留HDPE三层复合增强管DN600排污管 | 包含工作内容：人机配合开挖沟槽土方、中粗砂/石屑垫层、埋管、中砂回填、土方回填、余土外运10km、闭水试验 | 149991 | 9 |  | 150000
本页小计 |  |  | 199982 | 18 |  | 200000
合计 |  |  | 199982 | 18 |  | 200000 | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：曲江新城片区路网及停车场-南区艺苑路建设及地下管网铺设工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合计