中跨门式刚架计算书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2026-05-06 |

目  录

1. 设计依据

2. 计算软件信息

3. 结构计算简图

4. 结构计算信息

5. 结构基本信息

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

7. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

9. 节点位移

10. 构件设计结果汇总

11. 构件设计结果

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

5. 位移图

6. 挠度图

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 10版 V5.2.0 。

计算日期为 2026年 5月 6日12时22分 5秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     9

柱数:         2

梁数:         6

支座约束数:   2

标准截面总数: 5

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    0.50

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345(Q355)

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

地震影响系数取值依据: 区划图（2015修订）

特征周期(s):0.35

水平地震影响系数最大值αmax:0.08

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：7.00

场地土类别：Ⅱ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：考虑防火设计

建筑耐火等级：二级

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1.19 | 9.68 | 2 | 24.69 | 9.68 |
| 3 | 0.22 | 9.80 | 4 | 23.27 | 9.80 |
| 5 | 3.92 | 10.20 | 6 | 19.58 | 10.20 |
| 7 | 11.75 | 10.99 | 8 | 0.22 | 0.00 |
| 9 | 23.27 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ι | 节点Π | 柱号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ι | 节点Π | 梁号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=450*300*300*8*14*14 |
| 2 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(700~500)*220*220*8*12*12 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*220*220*6*12*12 |
| 4 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(500~700)*220*220*8*12*12 |
| 5 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=200*220*220*6*10*10 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | I端铰接 | 0 |
| 2 | 1 | I端铰接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 两端刚接 |
| 2 | 2 | 两端刚接 |
| 3 | 5 | 两端刚接 |
| 4 | 3 | 两端刚接 |
| 5 | 4 | 两端刚接 |
| 6 | 3 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 225.0 | 44944.0 | 6301.8 | 117.8 |
| 2 | 110.0 | 300.0 | 58384.7 | 2132.1 | 98.9 |
| 3 | 110.0 | 250.0 | 36833.9 | 2130.5 | 81.4 |
| 4 | 110.0 | 300.0 | 58384.7 | 2132.1 | 98.9 |
| 5 | 110.0 | 100.0 | 4266.3 | 1775.0 | 54.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.5 | 7.3 | 1997.5 | 1997.5 | 420.1 | 420.1 |
| 2 | 24.3 | 4.6 | 1946.2 | 1946.2 | 193.8 | 193.8 |
| 3 | 21.3 | 5.1 | 1473.4 | 1473.4 | 193.7 | 193.7 |
| 4 | 24.3 | 4.6 | 1946.2 | 1946.2 | 193.8 | 193.8 |
| 5 | 8.8 | 5.7 | 426.6 | 426.6 | 161.4 | 161.4 |

防火材料信息

| 序号 | 名称 | 热传导系数(W/(m*℃)) | 密度(kg/m^3) | 比热(J/(kg*℃) | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火涂料1 | 0.100 | 680.00 | 1000.00 | 非膨胀 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 2 | 1 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 2 | 1 | -0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1.82 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 2 | 1 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | -0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 2 | 1 | -1.82 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(3)柱偶然组合值

| 柱偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)1.0恒+0.4左风2 | (12)1.0恒+0.4右风2 |
| (13)0.9恒+0.4左风1 | (14)0.9恒+0.4右风1 |
| (15)0.9恒+0.4左风2 | (16)0.9恒+0.4右风2 |

(4)梁偶然组合值

| 梁偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)1.0恒+0.4左风2 | (12)1.0恒+0.4右风2 |
| (13)0.9恒+0.4左风1 | (14)0.9恒+0.4右风1 |
| (15)0.9恒+0.4左风2 | (16)0.9恒+0.4右风2 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 187.452 |

水平地震标准值作用底层剪力：        4.616

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.999

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.025

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.296 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 187.452 |

水平地震标准值作用底层剪力：        4.616

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.999

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.025

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.296 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 73.1 | -17.8 | 0.0 | -62.3 | 17.8 | -174.3 |
| 恒荷载 | 2 | 73.1 | 17.8 | 0.0 | -62.3 | -17.8 | 174.3 |
| 左风1 | 1 | -36.5 | 16.4 | 0.0 | 36.5 | -9.4 | 126.6 |
| 左风1 | 2 | -21.3 | 3.7 | 0.0 | 21.3 | 10.8 | -34.4 |
| 右风1 | 1 | -21.3 | -3.7 | 0.0 | 21.3 | -10.8 | 34.6 |
| 右风1 | 2 | -36.5 | -16.4 | 0.0 | 36.5 | 9.4 | -126.6 |
| 左风2 | 1 | -21.8 | 17.7 | 0.0 | 21.8 | 0.1 | 86.0 |
| 左风2 | 2 | -6.6 | 2.4 | 0.0 | 6.6 | 1.2 | 6.0 |
| 右风2 | 1 | -6.6 | -2.4 | 0.0 | 6.6 | -1.2 | -6.0 |
| 右风2 | 2 | -21.8 | -17.7 | 0.0 | 21.8 | -0.1 | -86.0 |
| 左地震 | 1 | -2.1 | 2.4 | -0.0 | 2.1 | -2.4 | 23.7 |
| 左地震 | 2 | 2.1 | 2.4 | -0.0 | -2.1 | -2.4 | 23.7 |
| 右地震 | 1 | 2.1 | -2.4 | -0.0 | -2.1 | 2.4 | -23.7 |
| 右地震 | 2 | -2.1 | -2.4 | -0.0 | 2.1 | 2.4 | -23.7 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.4 | -4.6 |
| 恒荷载 | 2 | 23.7 | 53.6 | 178.9 | -21.7 | -35.4 | -13.6 |
| 恒荷载 | 3 | -0.5 | 6.4 | 4.6 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 21.5 | 35.5 | 13.6 | -17.7 | 1.8 | 119.3 |
| 恒荷载 | 5 | 21.7 | -35.4 | 13.6 | -23.7 | 53.6 | -178.9 |
| 恒荷载 | 6 | 17.7 | 1.8 | -119.3 | -21.5 | 35.5 | -13.6 |
| 左风1 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -3.8 | 2.7 |
| 左风1 | 2 | -13.2 | -31.5 | -129.3 | 13.2 | 21.4 | 31.1 |
| 左风1 | 3 | -0.0 | -2.4 | -1.7 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 4 | -13.1 | -21.5 | -31.1 | 13.1 | -0.2 | -52.5 |
| 左风1 | 5 | -12.9 | 11.2 | 17.3 | 12.9 | -17.6 | 36.2 |
| 左风1 | 6 | -12.9 | -2.4 | 52.5 | 12.9 | -11.3 | -17.3 |
| 右风1 | 1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -2.4 | 1.7 |
| 右风1 | 2 | -12.9 | -17.6 | -36.3 | 12.9 | 11.3 | -17.3 |
| 右风1 | 3 | 0.0 | -3.8 | -2.7 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 4 | -12.9 | -11.3 | 17.3 | 12.9 | -2.4 | -52.6 |
| 右风1 | 5 | -13.2 | 21.4 | -31.1 | 13.2 | -31.5 | 129.3 |
| 右风1 | 6 | -13.1 | -0.2 | 52.6 | 13.1 | -21.5 | 31.1 |
| 左风2 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -2.2 | 1.6 |
| 左风2 | 2 | -2.2 | -19.5 | -87.6 | 2.2 | 13.6 | 26.1 |
| 左风2 | 3 | -0.0 | -0.8 | -0.6 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 4 | -2.1 | -13.6 | -26.1 | 2.1 | 0.9 | -30.9 |
| 左风2 | 5 | -1.9 | 3.5 | 22.3 | 1.9 | -5.6 | -5.4 |
| 左风2 | 6 | -1.9 | -1.3 | 30.9 | 1.9 | -3.5 | -22.3 |
| 右风2 | 1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.8 | 0.6 |
| 右风2 | 2 | -1.9 | -5.6 | 5.4 | 1.9 | 3.5 | -22.3 |
| 右风2 | 3 | 0.0 | -2.2 | -1.6 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 4 | -1.9 | -3.5 | 22.3 | 1.9 | -1.3 | -30.9 |
| 右风2 | 5 | -2.2 | 13.6 | -26.1 | 2.2 | -19.5 | 87.6 |
| 右风2 | 6 | -2.1 | 0.9 | 30.9 | 2.1 | -13.6 | 26.1 |
| 左地震 | 1 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | -0.7 | 0.1 | -0.1 |
| 左地震 | 2 | -1.3 | -2.0 | -23.7 | 1.3 | 2.0 | 16.3 |
| 左地震 | 3 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
| 左地震 | 4 | -0.6 | -2.1 | -16.3 | 0.6 | 2.1 | 0.0 |
| 左地震 | 5 | 1.3 | -2.0 | 16.3 | -1.3 | 2.0 | -23.7 |
| 左地震 | 6 | 0.6 | -2.1 | -0.0 | -0.6 | 2.1 | -16.3 |
| 右地震 | 1 | -0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | -0.1 | 0.1 |
| 右地震 | 2 | 1.3 | 2.0 | 23.7 | -1.3 | -2.0 | -16.3 |
| 右地震 | 3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | -0.1 | -0.0 |
| 右地震 | 4 | 0.6 | 2.1 | 16.3 | -0.6 | -2.1 | -0.0 |
| 右地震 | 5 | -1.3 | 2.0 | -16.3 | 1.3 | -2.0 | 23.7 |
| 右地震 | 6 | -0.6 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | -2.1 | 16.3 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -7.39 | -7.21 |
| 2 | 7.39 | -7.21 |
| 3 | -6.75 | 0.27 |
| 4 | 6.75 | 0.27 |
| 5 | -4.01 | 26.14 |
| 6 | 4.01 | 26.14 |
| 7 | 0.00 | 66.58 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -6.17 | 0.57 |
| 2 | 6.17 | 0.57 |
| 3 | -5.64 | 0.21 |
| 4 | 5.64 | 0.21 |
| 5 | -3.35 | 22.15 |
| 6 | 3.35 | 22.15 |
| 7 | 0.00 | 56.23 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 37.01 | 2 | 30.52 |
| 左风1 | 3 | 36.90 | 4 | 30.96 |
| 左风1 | 5 | 36.04 | 6 | 32.50 |
| 左风1 | 7 | 33.96 | 8 | 0.00 |
| 左风1 | 9 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -30.49 | 2 | -36.99 |
| 右风1 | 3 | -30.94 | 4 | -36.88 |
| 右风1 | 5 | -32.48 | 6 | -36.01 |
| 右风1 | 7 | -33.93 | 8 | 0.00 |
| 右风1 | 9 | 0.00 |  |  |
| 左风2 | 1 | 35.72 | 2 | 31.77 |
| 左风2 | 3 | 35.70 | 4 | 32.11 |
| 左风2 | 5 | 35.30 | 6 | 33.20 |
| 左风2 | 7 | 33.93 | 8 | 0.00 |
| 左风2 | 9 | 0.00 |  |  |
| 右风2 | 1 | -31.77 | 2 | -35.72 |
| 右风2 | 3 | -32.11 | 4 | -35.70 |
| 右风2 | 5 | -33.20 | 6 | -35.30 |
| 右风2 | 7 | -33.93 | 8 | 0.00 |
| 右风2 | 9 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 16.92 | 2 | 16.92 |
| 左地震 | 3 | 17.03 | 4 | 17.03 |
| 左地震 | 5 | 17.27 | 6 | 17.27 |
| 左地震 | 7 | 17.05 | 8 | 0.00 |
| 左地震 | 9 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -16.92 | 2 | -16.92 |
| 右地震 | 3 | -17.03 | 4 | -17.03 |
| 右地震 | 5 | -17.27 | 6 | -17.27 |
| 右地震 | 7 | -17.05 | 8 | 0.00 |
| 右地震 | 9 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.92 | 0.08 | 0.93 | 0.75 | 52.75 | 10.43 | 114.76 | 72.45 | 905.9 | 通过 |
| 2 | 0.92 | 0.08 | 0.93 | 0.75 | 52.75 | 10.43 | 114.76 | 72.45 | 905.9 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.11 | 0.09 | - | 0.04 | 30.00 | 10.70 | 61.3 | 通过 |
| 2 | 0.77 | 0.22 | - | 0.64 | 72.00 | 8.83 | 288.2 | 通过 |
| 3 | 0.11 | 0.09 | - | 0.04 | 30.00 | 10.70 | 61.3 | 通过 |
| 4 | 0.82 | 0.25 | - | 0.66 | 79.33 | 8.92 | 502.9 | 通过 |
| 5 | 0.77 | 0.22 | - | 0.64 | 72.00 | 8.83 | 288.2 | 通过 |
| 6 | 0.82 | 0.25 | - | 0.66 | 79.33 | 8.92 | 502.9 | 通过 |
| 5 | 0.77 | 0.22 | - | 0.64 | 72.00 | 8.83 | 288.2 | 通过 |
| 6 | 0.82 | 0.25 | - | 0.66 | 79.33 | 8.92 | 502.9 | 通过 |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=22.42, Ly=5.30; 长细比：λx=114.8,λy=72.5

构件长度=9.80; 计算长度系数: Ux=2.29 Uy=0.54

抗震等级: 三级

截面参数: B1=300, B2=300, H=450, Tw=8, T1=14, T2=14

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 176.970108(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 103.63 | -22.65 | -221.99 | -89.49 | 22.65 |
| 2 | 0.00 | 164.60 | -45.86 | -449.39 | -150.47 | 45.86 |
| 3 | 0.00 | 173.41 | -45.62 | -447.08 | -159.28 | 45.62 |
| 4 | 0.00 | 94.82 | -22.89 | -224.30 | -80.69 | 22.89 |
| 5 | 0.00 | 81.68 | -17.32 | -169.69 | -70.81 | 17.32 |
| 6 | 0.00 | 142.66 | -40.52 | -397.10 | -131.79 | 40.52 |
| 7 | 0.00 | 151.47 | -40.28 | -394.79 | -140.60 | 40.28 |
| 8 | 0.00 | 72.88 | -17.55 | -172.00 | -62.01 | 17.55 |
| 9 | 0.00 | 40.33 | 1.47 | -36.74 | -26.20 | 8.97 |
| 10 | 0.00 | 63.13 | -28.70 | -174.77 | -49.00 | 6.97 |
| 11 | 0.00 | 62.31 | 3.40 | -97.59 | -48.18 | 23.31 |
| 12 | 0.00 | 85.11 | -26.76 | -235.66 | -70.98 | 21.33 |
| 13 | 0.00 | 18.39 | 6.81 | 15.56 | -7.51 | 3.63 |
| 14 | 0.00 | 41.19 | -23.36 | -122.48 | -30.32 | 1.63 |
| 15 | 0.00 | 40.37 | 8.73 | -45.30 | -29.50 | 17.98 |
| 16 | 0.00 | 63.17 | -21.43 | -183.37 | -52.30 | 15.99 |
| 17 | 0.00 | 70.77 | -7.90 | -108.07 | -56.64 | 14.16 |
| 18 | 0.00 | 84.46 | -26.00 | -190.89 | -70.32 | 12.96 |
| 19 | 0.00 | 83.97 | -6.74 | -144.58 | -69.83 | 22.77 |
| 20 | 0.00 | 97.64 | -24.84 | -227.42 | -83.51 | 21.58 |
| 21 | 0.00 | 131.75 | -31.10 | -335.47 | -117.62 | 37.36 |
| 22 | 0.00 | 145.43 | -49.20 | -418.29 | -131.30 | 36.16 |
| 23 | 0.00 | 144.94 | -29.94 | -371.98 | -130.81 | 45.97 |
| 24 | 0.00 | 158.62 | -48.04 | -454.82 | -144.49 | 44.78 |
| 25 | 0.00 | 140.56 | -30.86 | -333.16 | -126.42 | 37.13 |
| 26 | 0.00 | 154.24 | -48.97 | -415.98 | -140.10 | 35.93 |
| 27 | 0.00 | 153.75 | -29.71 | -369.67 | -139.61 | 45.74 |
| 28 | 0.00 | 167.43 | -47.80 | -452.51 | -153.29 | 44.54 |
| 29 | 0.00 | 61.97 | -8.13 | -110.38 | -47.83 | 14.39 |
| 30 | 0.00 | 75.65 | -26.23 | -193.20 | -61.52 | 13.19 |
| 31 | 0.00 | 75.16 | -6.97 | -146.89 | -61.03 | 23.00 |
| 32 | 0.00 | 88.84 | -25.07 | -229.73 | -74.70 | 21.81 |
| 33 | 0.00 | 48.83 | -2.56 | -55.77 | -37.96 | 8.82 |
| 34 | 0.00 | 62.51 | -20.66 | -138.59 | -51.64 | 7.62 |
| 35 | 0.00 | 62.02 | -1.40 | -92.29 | -51.15 | 17.43 |
| 36 | 0.00 | 75.70 | -19.50 | -175.13 | -64.83 | 16.24 |
| 37 | 0.00 | 109.81 | -25.76 | -283.17 | -98.93 | 32.03 |
| 38 | 0.00 | 123.49 | -43.87 | -365.99 | -112.62 | 30.83 |
| 39 | 0.00 | 123.00 | -24.61 | -319.69 | -112.13 | 40.64 |
| 40 | 0.00 | 136.68 | -42.70 | -402.53 | -125.81 | 39.44 |
| 41 | 0.00 | 118.61 | -25.53 | -280.86 | -107.74 | 31.79 |
| 42 | 0.00 | 132.30 | -43.63 | -363.69 | -121.42 | 30.59 |
| 43 | 0.00 | 131.81 | -24.37 | -317.38 | -120.93 | 40.40 |
| 44 | 0.00 | 145.48 | -42.47 | -400.22 | -134.61 | 39.21 |
| 45 | 0.00 | 40.02 | -2.80 | -58.08 | -29.15 | 9.06 |
| 46 | 0.00 | 53.71 | -20.90 | -140.90 | -42.84 | 7.86 |
| 47 | 0.00 | 53.22 | -1.64 | -94.60 | -42.35 | 17.67 |
| 48 | 0.00 | 66.89 | -19.74 | -177.44 | -56.02 | 16.48 |
| 49 | 0.00 | 46.31 | 1.80 | -33.50 | -32.18 | 8.64 |
| 50 | 0.00 | 69.11 | -28.37 | -171.54 | -54.98 | 6.64 |
| 51 | 0.00 | 68.30 | 3.73 | -94.36 | -54.16 | 22.99 |
| 52 | 0.00 | 91.09 | -26.43 | -232.43 | -76.96 | 21.00 |
| 53 | 0.00 | 88.99 | -14.44 | -192.69 | -74.86 | 24.88 |
| 54 | 0.00 | 111.79 | -44.61 | -330.72 | -97.66 | 22.88 |
| 55 | 0.00 | 110.98 | -12.52 | -253.54 | -96.84 | 39.23 |
| 56 | 0.00 | 133.77 | -42.68 | -391.61 | -119.64 | 37.24 |
| 57 | 0.00 | 95.16 | -14.28 | -191.07 | -81.02 | 24.72 |
| 58 | 0.00 | 117.96 | -44.45 | -329.10 | -103.83 | 22.72 |
| 59 | 0.00 | 117.14 | -12.35 | -251.93 | -103.01 | 39.06 |
| 60 | 0.00 | 139.94 | -42.51 | -389.99 | -125.81 | 37.08 |
| 61 | 0.00 | 40.14 | 1.63 | -35.12 | -26.01 | 8.80 |
| 62 | 0.00 | 62.95 | -28.53 | -173.15 | -48.81 | 6.80 |
| 63 | 0.00 | 62.13 | 3.56 | -95.98 | -48.00 | 23.15 |
| 64 | 0.00 | 84.93 | -26.60 | -234.05 | -70.79 | 21.17 |
| 65 | 0.00 | 24.37 | 7.14 | 18.79 | -13.50 | 3.30 |
| 66 | 0.00 | 47.17 | -23.03 | -119.24 | -36.30 | 1.30 |
| 67 | 0.00 | 46.35 | 9.06 | -42.07 | -35.48 | 17.65 |
| 68 | 0.00 | 69.15 | -21.10 | -180.13 | -58.28 | 15.66 |
| 69 | 0.00 | 67.05 | -9.11 | -140.39 | -56.18 | 19.54 |
| 70 | 0.00 | 89.85 | -39.28 | -278.43 | -78.98 | 17.54 |
| 71 | 0.00 | 89.04 | -7.18 | -201.25 | -78.16 | 33.89 |
| 72 | 0.00 | 111.83 | -37.34 | -339.32 | -100.96 | 31.91 |
| 73 | 0.00 | 73.21 | -8.94 | -138.77 | -62.34 | 19.38 |
| 74 | 0.00 | 96.02 | -39.11 | -276.81 | -85.15 | 17.38 |
| 75 | 0.00 | 95.20 | -7.01 | -199.63 | -84.33 | 33.73 |
| 76 | 0.00 | 118.00 | -37.18 | -337.70 | -107.13 | 31.74 |
| 77 | 0.00 | 18.20 | 6.97 | 17.17 | -7.33 | 3.47 |
| 78 | 0.00 | 41.00 | -23.20 | -120.86 | -30.13 | 1.47 |
| 79 | 0.00 | 40.19 | 8.90 | -43.68 | -29.32 | 17.81 |
| 80 | 0.00 | 62.99 | -21.26 | -181.75 | -52.11 | 15.83 |
| 81 | 0.00 | 95.83 | -19.53 | -191.37 | -81.70 | 19.53 |
| 82 | 0.00 | 101.74 | -26.31 | -257.85 | -87.61 | 26.31 |
| 83 | 0.00 | 122.25 | -29.58 | -289.91 | -108.12 | 29.58 |
| 84 | 0.00 | 128.16 | -36.37 | -356.39 | -114.03 | 36.37 |
| 85 | 0.00 | 126.07 | -29.48 | -288.91 | -111.93 | 29.48 |
| 86 | 0.00 | 131.98 | -36.26 | -355.39 | -117.85 | 36.26 |
| 87 | 0.00 | 92.01 | -19.63 | -192.37 | -77.88 | 19.63 |
| 88 | 0.00 | 97.93 | -26.41 | -258.85 | -83.79 | 26.41 |
| 89 | 0.00 | 73.03 | -14.24 | -139.53 | -62.16 | 14.24 |
| 90 | 0.00 | 78.95 | -21.02 | -206.01 | -68.08 | 21.02 |
| 91 | 0.00 | 93.36 | -21.97 | -215.33 | -82.48 | 21.97 |
| 92 | 0.00 | 99.27 | -28.76 | -281.81 | -88.40 | 28.76 |
| 93 | 0.00 | 96.29 | -21.89 | -214.56 | -85.42 | 21.89 |
| 94 | 0.00 | 102.21 | -28.68 | -281.04 | -91.34 | 28.68 |
| 95 | 0.00 | 70.10 | -14.32 | -140.30 | -59.22 | 14.32 |
| 96 | 0.00 | 76.01 | -21.10 | -206.78 | -65.14 | 21.10 |

强度计算控制组合号: 24, M=0.00, N=158.62, M=-454.82, N=-144.49

强度计算应力比 =0.915

抗剪强度计算控制组合号: 22, V=-49.20

抗剪强度计算应力比 =0.083

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 28, M=0.00, N=167.43, M=-452.51, N=-153.29

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =284.75

平面内稳定计算最大应力比 =0.934

临界弯矩Mcr(N*mm) =2045.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.753

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.915 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.083 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=52.75 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.43 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=115. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=72. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 75.99 | -17.63 | -172.77 | -65.12 | 17.63 |
| 2 | 0.00 | 96.31 | -25.36 | -248.57 | -85.44 | 25.36 |
| 3 | 0.00 | 99.25 | -25.29 | -247.80 | -88.38 | 25.29 |
| 4 | 0.00 | 73.05 | -17.71 | -173.54 | -62.18 | 17.71 |
| 5 | 0.00 | 68.67 | -15.85 | -155.34 | -58.89 | 15.85 |
| 6 | 0.00 | 89.00 | -23.59 | -231.14 | -79.22 | 23.59 |
| 7 | 0.00 | 91.94 | -23.51 | -230.37 | -82.15 | 23.51 |
| 8 | 0.00 | 65.74 | -15.93 | -156.11 | -55.95 | 15.93 |
| 9 | 0.00 | 58.54 | -11.23 | -123.68 | -47.67 | 14.01 |
| 10 | 0.00 | 64.62 | -19.27 | -160.49 | -53.75 | 13.48 |
| 11 | 0.00 | 64.40 | -10.71 | -139.91 | -53.53 | 17.84 |
| 12 | 0.00 | 70.48 | -18.76 | -176.73 | -59.61 | 17.31 |
| 13 | 0.00 | 51.23 | -9.45 | -106.25 | -41.44 | 12.23 |
| 14 | 0.00 | 57.31 | -17.50 | -143.06 | -47.52 | 11.70 |
| 15 | 0.00 | 57.09 | -8.94 | -122.48 | -47.30 | 16.06 |
| 16 | 0.00 | 63.17 | -16.98 | -159.30 | -53.38 | 15.53 |

防火设计控制的偶然组合号: 3, M=0.00, N=99.25, M=-247.80, N=-88.38

强度计算荷载比 =0.49

平面内稳定计算荷载比 =0.50

平面外稳定计算荷载比 =0.36

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.48℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 572.93℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3884(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =38.84(mm)

构件重量 (Kg)=905.93

2. 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=22.42, Ly=5.30; 长细比：λx=114.8,λy=72.5

构件长度=9.80; 计算长度系数: Ux=2.29 Uy=0.54

抗震等级: 三级

截面参数: B1=300, B2=300, H=450, Tw=8, T1=14, T2=14

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 176.970108(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 164.60 | 45.86 | 449.39 | -150.47 | -45.86 |
| 2 | 0.00 | 103.63 | 22.65 | 221.99 | -89.49 | -22.65 |
| 3 | 0.00 | 173.41 | 45.62 | 447.08 | -159.28 | -45.62 |
| 4 | 0.00 | 94.82 | 22.89 | 224.30 | -80.69 | -22.89 |
| 5 | 0.00 | 142.66 | 40.52 | 397.10 | -131.79 | -40.52 |
| 6 | 0.00 | 81.69 | 17.32 | 169.69 | -70.81 | -17.32 |
| 7 | 0.00 | 151.47 | 40.28 | 394.79 | -140.60 | -40.28 |
| 8 | 0.00 | 72.88 | 17.55 | 172.00 | -62.01 | -17.55 |
| 9 | 0.00 | 63.19 | 28.73 | 174.94 | -49.05 | -6.97 |
| 10 | 0.00 | 40.33 | -1.46 | 36.70 | -26.20 | -8.95 |
| 11 | 0.00 | 85.11 | 26.76 | 235.66 | -70.98 | -21.33 |
| 12 | 0.00 | 62.31 | -3.40 | 97.59 | -48.18 | -23.32 |
| 13 | 0.00 | 41.24 | 23.39 | 122.65 | -30.37 | -1.64 |
| 14 | 0.00 | 18.39 | -6.80 | -15.59 | -7.52 | -3.62 |
| 15 | 0.00 | 63.17 | 21.43 | 183.37 | -52.30 | -15.99 |
| 16 | 0.00 | 40.37 | -8.73 | 45.30 | -29.50 | -17.98 |
| 17 | 0.00 | 145.46 | 49.22 | 418.39 | -131.33 | -36.17 |
| 18 | 0.00 | 131.75 | 31.11 | 335.45 | -117.62 | -37.35 |
| 19 | 0.00 | 158.62 | 48.04 | 454.83 | -144.49 | -44.78 |
| 20 | 0.00 | 144.94 | 29.94 | 371.98 | -130.81 | -45.97 |
| 21 | 0.00 | 84.49 | 26.02 | 190.99 | -70.36 | -12.96 |
| 22 | 0.00 | 70.78 | 7.90 | 108.05 | -56.65 | -14.15 |
| 23 | 0.00 | 97.64 | 24.84 | 227.42 | -83.51 | -21.58 |
| 24 | 0.00 | 83.97 | 6.74 | 144.58 | -69.83 | -22.77 |
| 25 | 0.00 | 154.27 | 48.98 | 416.08 | -140.14 | -35.93 |
| 26 | 0.00 | 140.56 | 30.87 | 333.14 | -126.43 | -37.12 |
| 27 | 0.00 | 167.43 | 47.81 | 452.52 | -153.29 | -44.55 |
| 28 | 0.00 | 153.75 | 29.71 | 369.67 | -139.62 | -45.74 |
| 29 | 0.00 | 75.68 | 26.25 | 193.30 | -61.55 | -13.20 |
| 30 | 0.00 | 61.97 | 8.14 | 110.36 | -47.84 | -14.38 |
| 31 | 0.00 | 88.84 | 25.07 | 229.73 | -74.70 | -21.81 |
| 32 | 0.00 | 75.16 | 6.97 | 146.89 | -61.03 | -23.00 |
| 33 | 0.00 | 123.52 | 43.88 | 366.10 | -112.65 | -30.83 |
| 34 | 0.00 | 109.81 | 25.77 | 283.16 | -98.94 | -32.02 |
| 35 | 0.00 | 136.68 | 42.70 | 402.53 | -125.81 | -39.44 |
| 36 | 0.00 | 123.00 | 24.61 | 319.69 | -112.13 | -40.64 |
| 37 | 0.00 | 62.55 | 20.68 | 138.70 | -51.68 | -7.63 |
| 38 | 0.00 | 48.84 | 2.56 | 55.75 | -37.96 | -8.81 |
| 39 | 0.00 | 75.70 | 19.50 | 175.13 | -64.83 | -16.24 |
| 40 | 0.00 | 62.02 | 1.40 | 92.29 | -51.15 | -17.43 |
| 41 | 0.00 | 132.33 | 43.65 | 363.79 | -121.46 | -30.59 |
| 42 | 0.00 | 118.62 | 25.53 | 280.85 | -107.75 | -31.78 |
| 43 | 0.00 | 145.48 | 42.47 | 400.22 | -134.61 | -39.21 |
| 44 | 0.00 | 131.81 | 24.37 | 317.38 | -120.93 | -40.40 |
| 45 | 0.00 | 53.74 | 20.92 | 141.01 | -42.87 | -7.86 |
| 46 | 0.00 | 40.03 | 2.80 | 58.06 | -29.16 | -9.05 |
| 47 | 0.00 | 66.90 | 19.74 | 177.44 | -56.02 | -16.48 |
| 48 | 0.00 | 53.22 | 1.64 | 94.60 | -42.35 | -17.67 |
| 49 | 0.00 | 111.85 | 44.64 | 330.89 | -97.72 | -22.89 |
| 50 | 0.00 | 89.00 | 14.45 | 192.65 | -74.86 | -24.87 |
| 51 | 0.00 | 133.77 | 42.68 | 391.61 | -119.64 | -37.24 |
| 52 | 0.00 | 110.98 | 12.52 | 253.54 | -96.84 | -39.23 |
| 53 | 0.00 | 69.17 | 28.40 | 171.71 | -55.04 | -6.64 |
| 54 | 0.00 | 46.31 | -1.79 | 33.47 | -32.18 | -8.62 |
| 55 | 0.00 | 91.09 | 26.43 | 232.43 | -76.96 | -21.00 |
| 56 | 0.00 | 68.30 | -3.73 | 94.36 | -54.16 | -22.99 |
| 57 | 0.00 | 118.02 | 44.48 | 329.28 | -103.88 | -22.72 |
| 58 | 0.00 | 95.16 | 14.29 | 191.04 | -81.03 | -24.70 |
| 59 | 0.00 | 139.94 | 42.51 | 390.00 | -125.81 | -37.08 |
| 60 | 0.00 | 117.14 | 12.35 | 251.93 | -103.01 | -39.06 |
| 61 | 0.00 | 63.00 | 28.56 | 173.33 | -48.87 | -6.81 |
| 62 | 0.00 | 40.15 | -1.63 | 35.09 | -26.02 | -8.79 |
| 63 | 0.00 | 84.93 | 26.60 | 234.05 | -70.80 | -21.17 |
| 64 | 0.00 | 62.13 | -3.56 | 95.98 | -48.00 | -23.15 |
| 65 | 0.00 | 89.91 | 39.31 | 278.60 | -79.04 | -17.55 |
| 66 | 0.00 | 67.05 | 9.12 | 140.36 | -56.18 | -19.53 |
| 67 | 0.00 | 111.83 | 37.34 | 339.32 | -100.96 | -31.91 |
| 68 | 0.00 | 89.04 | 7.18 | 201.25 | -78.16 | -33.89 |
| 69 | 0.00 | 47.23 | 23.06 | 119.42 | -36.35 | -1.31 |
| 70 | 0.00 | 24.37 | -7.13 | -18.82 | -13.50 | -3.29 |
| 71 | 0.00 | 69.15 | 21.10 | 180.14 | -58.28 | -15.66 |
| 72 | 0.00 | 46.35 | -9.06 | 42.07 | -35.48 | -17.65 |
| 73 | 0.00 | 96.07 | 39.14 | 276.98 | -85.20 | -17.39 |
| 74 | 0.00 | 73.22 | 8.95 | 138.74 | -62.35 | -19.36 |
| 75 | 0.00 | 118.00 | 37.18 | 337.70 | -107.13 | -31.74 |
| 76 | 0.00 | 95.20 | 7.01 | 199.63 | -84.33 | -33.73 |
| 77 | 0.00 | 41.06 | 23.23 | 121.03 | -30.19 | -1.47 |
| 78 | 0.00 | 18.21 | -6.96 | -17.21 | -7.34 | -3.45 |
| 79 | 0.00 | 62.99 | 21.26 | 181.75 | -52.11 | -15.83 |
| 80 | 0.00 | 40.19 | -8.90 | 43.68 | -29.32 | -17.81 |
| 81 | 0.00 | 128.17 | 36.37 | 356.39 | -114.03 | -36.37 |
| 82 | 0.00 | 122.25 | 29.58 | 289.91 | -108.12 | -29.58 |
| 83 | 0.00 | 101.74 | 26.31 | 257.85 | -87.61 | -26.31 |
| 84 | 0.00 | 95.83 | 19.53 | 191.37 | -81.70 | -19.53 |
| 85 | 0.00 | 131.98 | 36.26 | 355.39 | -117.85 | -36.26 |
| 86 | 0.00 | 126.07 | 29.48 | 288.91 | -111.93 | -29.48 |
| 87 | 0.00 | 97.93 | 26.41 | 258.85 | -83.79 | -26.41 |
| 88 | 0.00 | 92.01 | 19.63 | 192.37 | -77.88 | -19.63 |
| 89 | 0.00 | 99.27 | 28.76 | 281.82 | -88.40 | -28.76 |
| 90 | 0.00 | 93.36 | 21.97 | 215.34 | -82.49 | -21.97 |
| 91 | 0.00 | 78.95 | 21.02 | 206.01 | -68.08 | -21.02 |
| 92 | 0.00 | 73.03 | 14.24 | 139.53 | -62.16 | -14.24 |
| 93 | 0.00 | 102.21 | 28.68 | 281.05 | -91.34 | -28.68 |
| 94 | 0.00 | 96.29 | 21.89 | 214.57 | -85.42 | -21.89 |
| 95 | 0.00 | 76.01 | 21.10 | 206.78 | -65.14 | -21.10 |
| 96 | 0.00 | 70.10 | 14.32 | 140.30 | -59.22 | -14.32 |

强度计算控制组合号: 19, M=0.00, N=158.62, M=454.83, N=-144.49

强度计算应力比 =0.915

抗剪强度计算控制组合号: 17, V=49.22

抗剪强度计算应力比 =0.083

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 27, M=0.00, N=167.43, M=452.52, N=-153.29

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =284.75

平面内稳定计算最大应力比 =0.934

临界弯矩Mcr(N*mm) =2045.92

平面外稳定计算最大应力比 =0.753

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.915 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.083 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=52.75 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.43 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=115. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=72. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 96.31 | 25.36 | 248.58 | -85.44 | -25.36 |
| 2 | 0.00 | 75.99 | 17.63 | 172.77 | -65.12 | -17.63 |
| 3 | 0.00 | 99.25 | 25.29 | 247.81 | -88.38 | -25.29 |
| 4 | 0.00 | 73.05 | 17.71 | 173.54 | -62.18 | -17.71 |
| 5 | 0.00 | 89.00 | 23.59 | 231.14 | -79.22 | -23.59 |
| 6 | 0.00 | 68.67 | 15.85 | 155.34 | -58.89 | -15.85 |
| 7 | 0.00 | 91.94 | 23.51 | 230.37 | -82.15 | -23.51 |
| 8 | 0.00 | 65.74 | 15.93 | 156.11 | -55.96 | -15.93 |
| 9 | 0.00 | 64.64 | 19.28 | 160.54 | -53.76 | -13.48 |
| 10 | 0.00 | 58.54 | 11.23 | 123.67 | -47.67 | -14.01 |
| 11 | 0.00 | 70.48 | 18.76 | 176.73 | -59.61 | -17.31 |
| 12 | 0.00 | 64.40 | 10.71 | 139.91 | -53.53 | -17.84 |
| 13 | 0.00 | 57.32 | 17.50 | 143.11 | -47.54 | -11.70 |
| 14 | 0.00 | 51.23 | 9.45 | 106.24 | -41.44 | -12.23 |
| 15 | 0.00 | 63.17 | 16.98 | 159.30 | -53.38 | -15.53 |
| 16 | 0.00 | 57.09 | 8.94 | 122.48 | -47.30 | -16.06 |

防火设计控制的偶然组合号: 3, M=0.00, N=99.25, M=247.81, N=-88.38

强度计算荷载比 =0.49

平面内稳定计算荷载比 =0.50

平面外稳定计算荷载比 =0.36

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.48℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 572.93℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3884(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =38.84(mm)

构件重量 (Kg)=905.93

3、 钢 梁 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=2.85, Ly=1.20

构件长度=1.42; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.84

支撑长度=1.20

抗震等级: 三级

截面参数: B1=220, B2=220, H=200, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 231.386856(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.93 | 0.71 | 8.33 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.99 | 1.44 | 16.84 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.99 | 1.44 | 16.84 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.93 | 0.71 | 8.33 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | 0.55 | 6.41 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.62 | 1.27 | 14.92 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.62 | 1.27 | 14.92 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | 0.55 | 6.41 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | 0.71 | 2.61 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | 0.71 | 4.71 |
| 11 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -3.54 | 0.72 | 4.97 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.04 | 0.71 | 7.08 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 0.55 | 0.68 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | 0.55 | 2.79 |
| 15 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -2.17 | 0.55 | 3.05 |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.67 | 0.55 | 5.16 |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | 0.71 | 4.90 |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.39 | 0.71 | 6.16 |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.50 | 0.71 | 6.32 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.40 | 0.71 | 7.58 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.55 | 1.44 | 13.41 |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.45 | 1.44 | 14.67 |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.56 | 1.44 | 14.83 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.46 | 1.44 | 16.09 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.55 | 1.44 | 13.41 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.45 | 1.44 | 14.67 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.56 | 1.44 | 14.83 |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.46 | 1.44 | 16.09 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | 0.71 | 4.90 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.39 | 0.71 | 6.16 |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.50 | 0.71 | 6.32 |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.40 | 0.71 | 7.58 |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.12 | 0.55 | 2.97 |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.02 | 0.55 | 4.24 |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.13 | 0.55 | 4.39 |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.03 | 0.55 | 5.66 |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.18 | 1.28 | 11.49 |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.08 | 1.27 | 12.75 |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.19 | 1.28 | 12.91 |
| 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.09 | 1.27 | 14.17 |
| 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.18 | 1.28 | 11.49 |
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.08 | 1.27 | 12.75 |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.19 | 1.28 | 12.91 |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.09 | 1.27 | 14.17 |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.12 | 0.55 | 2.97 |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.02 | 0.55 | 4.24 |
| 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.13 | 0.55 | 4.39 |
| 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.03 | 0.55 | 5.66 |
| 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | 0.71 | 2.61 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | 0.71 | 4.71 |
| 51 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -3.54 | 0.72 | 4.97 |
| 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.04 | 0.71 | 7.08 |
| 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.10 | 1.22 | 8.57 |
| 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.60 | 1.22 | 10.67 |
| 55 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -7.79 | 1.22 | 10.93 |
| 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.28 | 1.22 | 13.04 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.10 | 1.22 | 8.56 |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.60 | 1.22 | 10.67 |
| 59 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -7.79 | 1.22 | 10.93 |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.28 | 1.22 | 13.04 |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | 0.71 | 2.61 |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | 0.71 | 4.71 |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.54 | 0.72 | 4.98 |
| 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.04 | 0.71 | 7.08 |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 0.55 | 0.68 |
| 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | 0.55 | 2.79 |
| 67 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -2.17 | 0.55 | 3.05 |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.67 | 0.55 | 5.16 |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.73 | 1.06 | 6.64 |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.23 | 1.06 | 8.75 |
| 71 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -6.42 | 1.06 | 9.01 |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.92 | 1.06 | 11.12 |
| 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.73 | 1.06 | 6.64 |
| 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.23 | 1.06 | 8.75 |
| 75 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -6.42 | 1.06 | 9.01 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.92 | 1.06 | 11.12 |
| 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 0.55 | 0.68 |
| 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | 0.55 | 2.79 |
| 79 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -2.17 | 0.55 | 3.05 |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.67 | 0.55 | 5.16 |
| 81 | 0.00 | 0.97 | -0.08 | -6.05 | -0.26 | 8.41 |
| 82 | 0.00 | -0.97 | 0.08 | -5.81 | 1.68 | 8.25 |
| 83 | 0.00 | 0.97 | -0.08 | -8.68 | 0.06 | 12.10 |
| 84 | 0.00 | -0.97 | 0.08 | -8.44 | 1.99 | 11.94 |
| 85 | 0.00 | 0.97 | -0.08 | -8.68 | 0.06 | 12.10 |
| 86 | 0.00 | -0.97 | 0.08 | -8.44 | 1.99 | 11.94 |
| 87 | 0.00 | 0.97 | -0.08 | -6.05 | -0.26 | 8.41 |
| 88 | 0.00 | -0.97 | 0.08 | -5.81 | 1.68 | 8.25 |
| 89 | 0.00 | 0.97 | -0.08 | -4.68 | -0.42 | 6.49 |
| 90 | 0.00 | -0.97 | 0.08 | -4.45 | 1.51 | 6.33 |
| 91 | 0.00 | 0.97 | -0.08 | -6.70 | -0.18 | 9.33 |
| 92 | 0.00 | -0.97 | 0.08 | -6.47 | 1.75 | 9.16 |
| 93 | 0.00 | 0.97 | -0.08 | -6.70 | -0.18 | 9.33 |
| 94 | 0.00 | -0.97 | 0.08 | -6.47 | 1.75 | 9.16 |
| 95 | 0.00 | 0.97 | -0.08 | -4.68 | -0.42 | 6.49 |
| 96 | 0.00 | -0.97 | 0.08 | -4.45 | 1.51 | 6.33 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.33 | 1.33 | 3.00 | 5.33 | 8.33 | 11.99 |

强度计算应力比 =0.108

抗剪强度计算应力比 =0.089

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.00, M=-5.93, N=0.71

临界弯矩Mcr(N*mm) =4545.19

平面外稳定计算最大应力比 =0.043

强度计算应力比 =0.108 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.089 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.043 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.70 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -6.65 | -5.57 | -4.49 | -3.40 | -2.29 | -1.17 | 0.00 |

最大挠度值 =0.00 最大挠度/梁跨度 =1/100000.

斜梁坡度初始值: 1/11.73

变形后斜梁坡度最小值: 1/12.45

变形后斜梁坡度改变率 =0.058 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | 0.55 | 6.41 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.58 | 0.79 | 9.25 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.58 | 0.79 | 9.25 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | 0.55 | 6.41 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.11 | 0.49 | 5.77 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.13 | 0.73 | 8.60 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.13 | 0.73 | 8.60 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.11 | 0.49 | 5.77 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | 0.55 | 4.88 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.88 | 0.55 | 5.44 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.93 | 0.55 | 5.51 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.33 | 0.55 | 6.07 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.02 | 0.49 | 4.24 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.42 | 0.49 | 4.80 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.47 | 0.49 | 4.87 |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.87 | 0.49 | 5.43 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.18 0.73 1.65 2.93 4.57 6.58

强度计算荷载比 =0.06

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.02

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.96℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 657.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2076(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.76(mm)

构件重量 (Kg)=61.26

4、 钢 梁 2 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=23.17, Ly=3.00

构件长度=3.71; 计算长度系数: Ux=6.24 Uy=0.81

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=220, B2=220, H1=700, H2=500 T1=8 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 209.523804(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 459.07 | 60.58 | 136.68 | 19.21 | -42.44 | -74.28 |
| 2 | 230.23 | 30.49 | 69.47 | -72.11 | -41.16 | -62.38 |
| 3 | 244.95 | 34.17 | 89.68 | 2.98 | -29.25 | -43.86 |
| 4 | 444.36 | 56.90 | 116.46 | -55.88 | -54.35 | -92.79 |
| 5 | 405.41 | 53.48 | 120.59 | 23.29 | -35.93 | -63.65 |
| 6 | 176.57 | 23.39 | 53.38 | -68.03 | -34.65 | -51.76 |
| 7 | 191.28 | 27.08 | 73.60 | 7.06 | -22.74 | -33.24 |
| 8 | 390.69 | 49.80 | 100.38 | -51.80 | -47.84 | -82.17 |
| 9 | 38.59 | 10.95 | 22.50 | 29.02 | -8.41 | -13.92 |
| 10 | 178.13 | 11.35 | 43.28 | -43.68 | -8.80 | -29.14 |
| 11 | 101.14 | 27.51 | 40.45 | 21.54 | -24.96 | -25.62 |
| 12 | 240.70 | 27.93 | 61.23 | -51.19 | -25.39 | -40.85 |
| 13 | -15.07 | 3.86 | 6.41 | 33.10 | -1.90 | -3.30 |
| 14 | 124.46 | 4.25 | 27.19 | -39.60 | -2.29 | -18.52 |
| 15 | 47.47 | 20.41 | 24.37 | 25.62 | -18.46 | -15.00 |
| 16 | 187.04 | 20.84 | 45.14 | -47.11 | -18.88 | -30.23 |
| 17 | 342.71 | 48.70 | 108.35 | 47.23 | -30.56 | -55.01 |
| 18 | 426.43 | 48.94 | 120.82 | 3.61 | -30.80 | -64.14 |
| 19 | 380.23 | 58.64 | 119.13 | 42.74 | -40.49 | -62.03 |
| 20 | 463.97 | 58.89 | 131.59 | -0.90 | -40.75 | -71.17 |
| 21 | 113.86 | 18.61 | 41.14 | -44.09 | -29.28 | -43.12 |
| 22 | 197.58 | 18.85 | 53.61 | -87.72 | -29.52 | -52.25 |
| 23 | 151.39 | 28.54 | 51.92 | -48.58 | -39.21 | -50.14 |
| 24 | 235.13 | 28.80 | 64.38 | -92.22 | -39.47 | -59.27 |
| 25 | 128.58 | 22.30 | 61.36 | 31.00 | -17.37 | -24.60 |
| 26 | 212.30 | 22.53 | 73.83 | -12.63 | -17.61 | -33.73 |
| 27 | 166.11 | 32.23 | 72.13 | 26.51 | -27.30 | -31.62 |
| 28 | 249.85 | 32.48 | 84.60 | -17.13 | -27.56 | -40.76 |
| 29 | 327.99 | 45.02 | 88.14 | -27.86 | -42.47 | -73.53 |
| 30 | 411.71 | 45.25 | 100.61 | -71.48 | -42.71 | -82.66 |
| 31 | 365.52 | 54.95 | 98.91 | -32.35 | -52.41 | -80.55 |
| 32 | 449.26 | 55.21 | 111.38 | -75.99 | -52.66 | -89.69 |
| 33 | 289.04 | 41.61 | 92.27 | 51.31 | -24.05 | -44.39 |
| 34 | 372.76 | 41.84 | 104.74 | 7.69 | -24.29 | -53.52 |
| 35 | 326.57 | 51.54 | 103.04 | 46.82 | -33.99 | -51.41 |
| 36 | 410.31 | 51.79 | 115.51 | 3.18 | -34.24 | -60.54 |
| 37 | 60.20 | 11.51 | 25.06 | -40.01 | -22.77 | -32.49 |
| 38 | 143.92 | 11.75 | 37.53 | -83.64 | -23.01 | -41.62 |
| 39 | 97.73 | 21.45 | 35.83 | -44.50 | -32.70 | -39.51 |
| 40 | 181.47 | 21.70 | 48.30 | -88.14 | -32.96 | -48.65 |
| 41 | 74.92 | 15.20 | 45.27 | 35.07 | -10.86 | -13.97 |
| 42 | 158.64 | 15.44 | 57.74 | -8.55 | -11.10 | -23.10 |
| 43 | 112.44 | 25.13 | 56.05 | 30.58 | -20.79 | -20.99 |
| 44 | 196.18 | 25.39 | 68.51 | -13.05 | -21.05 | -30.13 |
| 45 | 274.33 | 37.92 | 72.05 | -23.78 | -35.96 | -62.90 |
| 46 | 358.05 | 38.16 | 84.52 | -67.40 | -36.20 | -72.03 |
| 47 | 311.85 | 47.85 | 82.83 | -28.27 | -45.90 | -69.92 |
| 48 | 395.59 | 48.11 | 95.29 | -71.91 | -46.15 | -79.06 |
| 49 | 197.17 | 31.83 | 69.38 | 54.84 | -18.37 | -33.69 |
| 50 | 336.70 | 32.23 | 90.16 | -17.86 | -18.77 | -48.91 |
| 51 | 259.71 | 48.39 | 87.34 | 47.36 | -34.93 | -45.39 |
| 52 | 399.28 | 48.82 | 108.11 | -25.37 | -35.35 | -60.62 |
| 53 | 36.98 | 10.77 | 22.33 | -9.08 | -17.47 | -25.37 |
| 54 | 176.51 | 11.17 | 43.11 | -81.79 | -17.87 | -40.58 |
| 55 | 99.52 | 27.33 | 40.29 | -16.57 | -34.03 | -37.07 |
| 56 | 239.09 | 27.75 | 61.06 | -89.29 | -34.46 | -52.30 |
| 57 | 47.28 | 13.35 | 36.48 | 43.48 | -9.14 | -12.40 |
| 58 | 186.81 | 13.74 | 57.26 | -29.23 | -9.53 | -27.62 |
| 59 | 109.82 | 29.90 | 54.44 | 35.99 | -25.69 | -24.10 |
| 60 | 249.39 | 30.33 | 75.21 | -36.73 | -26.12 | -39.33 |
| 61 | 186.86 | 29.25 | 55.23 | 2.28 | -26.71 | -46.65 |
| 62 | 326.40 | 29.65 | 76.01 | -70.42 | -27.10 | -61.87 |
| 63 | 249.41 | 45.81 | 73.19 | -5.20 | -43.27 | -58.36 |
| 64 | 388.98 | 46.24 | 93.96 | -77.93 | -43.69 | -73.59 |
| 65 | 143.50 | 24.74 | 53.29 | 58.92 | -11.86 | -23.07 |
| 66 | 283.04 | 25.13 | 74.08 | -13.78 | -12.26 | -38.29 |
| 67 | 206.05 | 41.29 | 71.25 | 51.44 | -28.42 | -34.77 |
| 68 | 345.62 | 41.72 | 92.03 | -21.29 | -28.84 | -50.00 |
| 69 | -16.69 | 3.67 | 6.25 | -5.00 | -10.97 | -14.74 |
| 70 | 122.85 | 4.07 | 27.03 | -77.71 | -11.36 | -29.96 |
| 71 | 45.86 | 20.23 | 24.20 | -12.49 | -27.52 | -26.44 |
| 72 | 185.42 | 20.65 | 44.98 | -85.22 | -27.95 | -41.67 |
| 73 | -6.39 | 6.25 | 20.40 | 47.56 | -2.63 | -1.78 |
| 74 | 133.15 | 6.65 | 41.18 | -25.15 | -3.02 | -17.00 |
| 75 | 56.16 | 22.81 | 38.36 | 40.07 | -19.18 | -13.48 |
| 76 | 195.73 | 23.23 | 59.13 | -32.65 | -19.61 | -28.71 |
| 77 | 133.20 | 22.16 | 39.14 | 6.36 | -20.20 | -36.03 |
| 78 | 272.74 | 22.55 | 59.92 | -66.34 | -20.60 | -51.25 |
| 79 | 195.75 | 38.71 | 57.10 | -1.12 | -36.76 | -47.73 |
| 80 | 335.31 | 39.14 | 77.88 | -73.85 | -37.18 | -62.96 |
| 81 | 297.58 | 41.92 | 95.94 | 21.09 | -32.61 | -55.49 |
| 82 | 363.83 | 45.44 | 101.51 | -24.47 | -36.13 | -61.06 |
| 83 | 198.41 | 28.88 | 66.81 | -18.48 | -32.06 | -50.33 |
| 84 | 264.66 | 32.40 | 72.38 | -64.05 | -35.58 | -55.90 |
| 85 | 204.79 | 30.47 | 75.57 | 14.05 | -26.90 | -42.31 |
| 86 | 271.04 | 33.99 | 81.14 | -31.51 | -30.42 | -47.88 |
| 87 | 291.20 | 40.32 | 87.18 | -11.45 | -37.78 | -63.51 |
| 88 | 357.45 | 43.84 | 92.75 | -57.01 | -41.30 | -69.08 |
| 89 | 221.26 | 31.84 | 73.16 | 21.48 | -24.68 | -42.04 |
| 90 | 287.51 | 35.36 | 78.73 | -24.08 | -28.20 | -47.61 |
| 91 | 144.98 | 21.81 | 50.75 | -8.96 | -24.25 | -38.08 |
| 92 | 211.23 | 25.33 | 56.32 | -54.53 | -27.77 | -43.65 |
| 93 | 149.89 | 23.04 | 57.49 | 16.07 | -20.28 | -31.90 |
| 94 | 216.13 | 26.56 | 63.06 | -29.50 | -23.80 | -37.47 |
| 95 | 216.36 | 30.61 | 66.42 | -3.55 | -28.65 | -48.21 |
| 96 | 282.60 | 34.13 | 71.99 | -49.11 | -32.17 | -53.78 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -16.69 | -18.88 | -27.79 | -35.61 | -41.51 | -45.50 | -58.92 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 463.97 | 222.54 | 180.83 | 142.08 | 105.76 | 71.89 | 92.22 |

强度计算应力比 =0.768

抗剪强度计算应力比 =0.223

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=459.07, N=60.58, M=19.21, N=-42.44

临界弯矩Mcr(N*mm) =2881.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.641

强度计算应力比 =0.768 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.223 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.641 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=72.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.83 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 7.33 | 15.04 | 23.05 | 31.32 | 39.76 | 48.29 |

最大挠度值 =48.29 最大挠度/梁跨度 =1/477.

斜梁坡度初始值: 1/9.30

变形后斜梁坡度最小值: 1/10.68

变形后斜梁坡度改变率 =0.129 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 254.39 | 33.60 | 75.94 | -1.30 | -26.44 | -44.82 |
| 2 | 178.11 | 23.57 | 53.54 | -31.74 | -26.02 | -40.86 |
| 3 | 183.01 | 24.80 | 60.28 | -6.71 | -22.04 | -34.69 |
| 4 | 249.48 | 32.37 | 69.20 | -26.33 | -30.41 | -51.00 |
| 5 | 236.50 | 31.23 | 70.58 | 0.06 | -24.27 | -41.28 |
| 6 | 160.22 | 21.20 | 48.18 | -30.38 | -23.85 | -37.32 |
| 7 | 165.12 | 22.43 | 54.91 | -5.35 | -19.87 | -31.15 |
| 8 | 231.59 | 30.01 | 63.84 | -24.97 | -28.24 | -47.46 |
| 9 | 127.16 | 18.38 | 41.03 | -1.15 | -16.42 | -26.85 |
| 10 | 164.37 | 18.48 | 46.57 | -20.53 | -16.52 | -30.91 |
| 11 | 143.84 | 22.79 | 45.82 | -3.14 | -20.83 | -29.97 |
| 12 | 181.05 | 22.90 | 51.36 | -22.53 | -20.95 | -34.03 |
| 13 | 109.27 | 16.01 | 35.67 | 0.21 | -14.25 | -23.31 |
| 14 | 146.48 | 16.12 | 41.21 | -19.17 | -14.35 | -27.36 |
| 15 | 125.95 | 20.43 | 40.46 | -1.78 | -18.66 | -26.43 |
| 16 | 163.17 | 20.54 | 46.00 | -21.17 | -18.78 | -30.49 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.21

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 254.39 147.03 116.27 87.79 62.01 40.47 31.74

强度计算荷载比 =0.43

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.30

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.38℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 610.80℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2175(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =21.75(mm)

构件重量 (Kg)=288.20

5、 钢 梁 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=2.85, Ly=1.20

构件长度=1.42; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.84

支撑长度=1.20

抗震等级: 三级

截面参数: B1=220, B2=220, H=200, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 231.386856(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 11.99 | -1.44 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 5.93 | -0.71 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 11.99 | -1.44 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 5.93 | -0.71 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 10.62 | -1.27 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 4.56 | -0.55 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 10.62 | -1.27 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 4.56 | -0.55 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3.36 | -0.71 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 1.86 | -0.71 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 5.04 | -0.72 | 7.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 12 | 3.54 | -0.71 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 1.99 | -0.55 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.49 | -0.54 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 3.67 | -0.56 | 5.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 16 | 2.17 | -0.54 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 10.45 | -1.44 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 9.55 | -1.44 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 11.46 | -1.44 | 16.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 20 | 10.56 | -1.44 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 4.39 | -0.71 | 6.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 22 | 3.49 | -0.71 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 5.40 | -0.72 | 7.58 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 24 | 4.50 | -0.71 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 10.45 | -1.44 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 9.55 | -1.44 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 11.46 | -1.44 | 16.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 28 | 10.56 | -1.44 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 4.39 | -0.71 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 3.49 | -0.71 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 5.40 | -0.72 | 7.58 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 32 | 4.50 | -0.71 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 9.08 | -1.28 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 8.18 | -1.27 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 10.09 | -1.28 | 14.17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 36 | 9.19 | -1.27 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 3.02 | -0.55 | 4.24 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 38 | 2.12 | -0.55 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 4.03 | -0.55 | 5.66 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 40 | 3.13 | -0.55 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 9.08 | -1.28 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 8.18 | -1.27 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 10.09 | -1.28 | 14.17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 44 | 9.19 | -1.27 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 3.02 | -0.55 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 2.12 | -0.55 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 4.03 | -0.55 | 5.66 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 48 | 3.13 | -0.55 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 7.60 | -1.22 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 6.10 | -1.22 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 9.28 | -1.23 | 13.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 52 | 7.79 | -1.22 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 3.36 | -0.71 | 4.72 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 54 | 1.86 | -0.71 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 5.04 | -0.72 | 7.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 56 | 3.54 | -0.71 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 7.60 | -1.22 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 6.10 | -1.22 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 9.28 | -1.23 | 13.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 60 | 7.79 | -1.22 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 3.36 | -0.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 1.86 | -0.71 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 5.04 | -0.72 | 7.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 64 | 3.54 | -0.71 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 6.24 | -1.06 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 4.73 | -1.05 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 7.92 | -1.07 | 11.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 68 | 6.42 | -1.05 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 1.99 | -0.55 | 2.80 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 70 | 0.49 | -0.54 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 3.67 | -0.56 | 5.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 72 | 2.17 | -0.54 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 6.24 | -1.06 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 4.73 | -1.05 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 7.92 | -1.06 | 11.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 76 | 6.42 | -1.05 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 1.99 | -0.55 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 0.49 | -0.54 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 3.67 | -0.56 | 5.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 80 | 2.17 | -0.54 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 8.44 | -1.99 | 11.94 | 0.00 | 0.96 | 0.08 |
| 82 | 8.68 | -0.06 | 12.10 | 0.00 | -0.96 | -0.08 |
| 83 | 5.81 | -1.68 | 8.25 | 0.00 | 0.97 | 0.08 |
| 84 | 6.05 | 0.25 | 8.41 | 0.00 | -0.96 | -0.08 |
| 85 | 8.44 | -1.99 | 11.94 | 0.00 | 0.96 | 0.08 |
| 86 | 8.68 | -0.06 | 12.10 | 0.00 | -0.96 | -0.08 |
| 87 | 5.81 | -1.68 | 8.25 | 0.00 | 0.97 | 0.08 |
| 88 | 6.05 | 0.25 | 8.41 | 0.00 | -0.96 | -0.08 |
| 89 | 6.47 | -1.75 | 9.16 | 0.00 | 0.96 | 0.08 |
| 90 | 6.70 | 0.17 | 9.33 | 0.00 | -0.96 | -0.08 |
| 91 | 4.45 | -1.51 | 6.33 | 0.00 | 0.97 | 0.08 |
| 92 | 4.68 | 0.42 | 6.49 | 0.00 | -0.96 | -0.08 |
| 93 | 6.47 | -1.75 | 9.16 | 0.00 | 0.96 | 0.08 |
| 94 | 6.70 | 0.17 | 9.33 | 0.00 | -0.96 | -0.08 |
| 95 | 4.45 | -1.51 | 6.33 | 0.00 | 0.96 | 0.08 |
| 96 | 4.68 | 0.42 | 6.49 | 0.00 | -0.96 | -0.08 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 11.99 | 8.33 | 5.33 | 3.00 | 1.33 | 0.33 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.108

抗剪强度计算应力比 =0.089

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=11.99, N=-1.44, M=0.00, N=0.00

临界弯矩Mcr(N*mm) =4545.19

平面外稳定计算最大应力比 =0.043

强度计算应力比 =0.108 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.089 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.043 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.70 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | -1.17 | -2.29 | -3.40 | -4.49 | -5.57 | -6.65 |

最大挠度值 =0.00 最大挠度/梁跨度 =1/100000.

斜梁坡度初始值: 1/11.73

变形后斜梁坡度最小值: 1/12.45

变形后斜梁坡度改变率 =0.058 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 6.58 | -0.79 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 4.56 | -0.55 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 6.58 | -0.79 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 4.56 | -0.55 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 6.13 | -0.73 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 4.11 | -0.49 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 6.13 | -0.73 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 4.11 | -0.49 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3.88 | -0.55 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3.48 | -0.55 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 4.33 | -0.55 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 3.93 | -0.55 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3.42 | -0.49 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 3.02 | -0.49 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 3.87 | -0.49 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 3.47 | -0.49 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 6.58 4.57 2.93 1.65 0.73 0.18 0.00

强度计算荷载比 =0.06

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.02

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.96℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 657.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2076(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.76(mm)

构件重量 (Kg)=61.26

6、 钢 梁 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=23.17, Ly=3.00

构件长度=7.87; 计算长度系数: Ux=2.94 Uy=0.38

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=220, B2=220, H=500, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 229.596848(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 72.11 | 40.78 | 62.63 | 305.73 | -45.62 | 4.62 |
| 2 | -19.21 | 41.98 | 74.53 | 154.16 | -22.54 | 2.28 |
| 3 | 23.81 | 53.37 | 89.05 | 301.23 | -43.69 | 6.49 |
| 4 | 29.09 | 29.39 | 48.11 | 158.66 | -24.47 | 0.42 |
| 5 | 68.03 | 34.33 | 51.97 | 269.95 | -40.31 | 4.09 |
| 6 | -23.29 | 35.54 | 63.87 | 118.38 | -17.23 | 1.75 |
| 7 | 19.73 | 46.93 | 78.39 | 265.45 | -38.38 | 5.95 |
| 8 | 25.01 | 22.95 | 37.45 | 122.88 | -19.16 | -0.11 |
| 9 | -29.02 | 8.32 | 13.97 | 76.29 | -3.40 | 1.97 |
| 10 | 43.68 | 8.63 | 29.19 | 76.21 | -3.71 | -1.26 |
| 11 | -21.54 | 24.81 | 25.78 | 108.63 | -19.89 | 3.65 |
| 12 | 51.19 | 25.14 | 41.01 | 108.63 | -20.22 | 0.41 |
| 13 | -33.10 | 1.87 | 3.31 | 40.51 | 1.91 | 1.43 |
| 14 | 39.60 | 2.18 | 18.53 | 40.43 | 1.60 | -1.80 |
| 15 | -25.62 | 18.37 | 15.11 | 72.85 | -14.58 | 3.12 |
| 16 | 47.11 | 18.69 | 30.34 | 72.85 | -14.91 | -0.13 |
| 17 | 44.09 | 29.01 | 43.29 | 258.48 | -33.86 | 4.41 |
| 18 | 87.72 | 29.20 | 52.43 | 258.43 | -34.04 | 2.47 |
| 19 | 48.58 | 38.91 | 50.38 | 277.88 | -43.75 | 5.42 |
| 20 | 92.22 | 39.10 | 59.51 | 277.88 | -43.95 | 3.47 |
| 21 | -47.23 | 30.22 | 55.19 | 106.91 | -10.77 | 2.07 |
| 22 | -3.61 | 30.41 | 64.33 | 106.86 | -10.96 | 0.13 |
| 23 | -42.74 | 40.12 | 62.28 | 126.31 | -20.67 | 3.08 |
| 24 | 0.90 | 40.31 | 71.42 | 126.31 | -20.86 | 1.13 |
| 25 | -4.21 | 41.61 | 69.71 | 253.98 | -31.92 | 6.27 |
| 26 | 39.42 | 41.79 | 78.84 | 253.93 | -32.11 | 4.33 |
| 27 | 0.28 | 51.50 | 76.79 | 273.38 | -41.82 | 7.28 |
| 28 | 43.92 | 51.70 | 85.93 | 273.38 | -42.01 | 5.33 |
| 29 | 1.07 | 17.63 | 28.78 | 111.41 | -12.71 | 0.20 |
| 30 | 44.69 | 17.81 | 37.91 | 111.36 | -12.89 | -1.73 |
| 31 | 5.56 | 27.52 | 35.86 | 130.81 | -22.60 | 1.22 |
| 32 | 49.20 | 27.72 | 45.00 | 130.81 | -22.80 | -0.73 |
| 33 | 40.01 | 22.57 | 32.63 | 222.70 | -28.55 | 3.87 |
| 34 | 83.64 | 22.76 | 41.76 | 222.65 | -28.74 | 1.93 |
| 35 | 44.50 | 32.47 | 39.71 | 242.10 | -38.45 | 4.88 |
| 36 | 88.14 | 32.66 | 48.85 | 242.10 | -38.64 | 2.93 |
| 37 | -51.31 | 23.77 | 44.53 | 71.13 | -5.46 | 1.53 |
| 38 | -7.69 | 23.96 | 53.66 | 71.08 | -5.65 | -0.41 |
| 39 | -46.82 | 33.67 | 51.61 | 90.53 | -15.36 | 2.54 |
| 40 | -3.18 | 33.87 | 60.75 | 90.53 | -15.55 | 0.59 |
| 41 | -8.29 | 35.16 | 59.05 | 218.20 | -26.61 | 5.73 |
| 42 | 35.34 | 35.35 | 68.18 | 218.15 | -26.80 | 3.79 |
| 43 | -3.80 | 45.06 | 66.13 | 237.60 | -36.51 | 6.74 |
| 44 | 39.84 | 45.25 | 75.27 | 237.60 | -36.71 | 4.80 |
| 45 | -3.01 | 11.18 | 18.11 | 75.63 | -7.40 | -0.33 |
| 46 | 40.61 | 11.37 | 27.24 | 75.58 | -7.58 | -2.27 |
| 47 | 1.48 | 21.08 | 25.19 | 95.03 | -17.29 | 0.68 |
| 48 | 45.12 | 21.27 | 34.33 | 95.03 | -17.49 | -1.27 |
| 49 | 9.08 | 17.31 | 25.47 | 181.77 | -19.23 | 3.57 |
| 50 | 81.79 | 17.63 | 40.69 | 181.69 | -19.54 | 0.34 |
| 51 | 16.57 | 33.81 | 37.27 | 214.11 | -35.72 | 5.26 |
| 52 | 89.30 | 34.13 | 52.51 | 214.11 | -36.05 | 2.02 |
| 53 | -54.84 | 18.16 | 33.80 | 75.67 | -3.07 | 1.93 |
| 54 | 17.86 | 18.47 | 49.02 | 75.59 | -3.38 | -1.29 |
| 55 | -47.36 | 34.65 | 45.61 | 108.01 | -19.56 | 3.62 |
| 56 | 25.37 | 34.98 | 60.84 | 108.01 | -19.89 | 0.38 |
| 57 | -24.73 | 26.13 | 43.97 | 178.62 | -17.87 | 4.88 |
| 58 | 47.98 | 26.44 | 59.19 | 178.54 | -18.19 | 1.65 |
| 59 | -17.24 | 42.62 | 55.77 | 210.96 | -34.37 | 6.56 |
| 60 | 55.48 | 42.95 | 71.00 | 210.96 | -34.69 | 3.32 |
| 61 | -21.03 | 9.34 | 15.31 | 78.82 | -4.42 | 0.63 |
| 62 | 51.67 | 9.65 | 30.53 | 78.74 | -4.74 | -2.60 |
| 63 | -13.55 | 25.84 | 27.11 | 111.16 | -20.92 | 2.32 |
| 64 | 59.18 | 26.16 | 42.34 | 111.16 | -21.24 | -0.92 |
| 65 | 5.00 | 10.87 | 14.81 | 145.99 | -13.92 | 3.03 |
| 66 | 77.71 | 11.18 | 30.03 | 145.91 | -14.23 | -0.19 |
| 67 | 12.49 | 27.36 | 26.61 | 178.33 | -30.41 | 4.72 |
| 68 | 85.22 | 27.69 | 41.84 | 178.33 | -30.74 | 1.48 |
| 69 | -58.92 | 11.71 | 23.14 | 39.89 | 2.24 | 1.40 |
| 70 | 13.78 | 12.03 | 38.36 | 39.81 | 1.93 | -1.83 |
| 71 | -51.44 | 28.21 | 34.94 | 72.23 | -14.25 | 3.08 |
| 72 | 21.29 | 28.53 | 50.17 | 72.23 | -14.58 | -0.16 |
| 73 | -28.81 | 19.68 | 33.30 | 142.84 | -12.57 | 4.34 |
| 74 | 43.90 | 20.00 | 48.52 | 142.76 | -12.88 | 1.11 |
| 75 | -21.32 | 36.18 | 45.11 | 175.18 | -29.06 | 6.02 |
| 76 | 51.41 | 36.50 | 60.34 | 175.18 | -29.39 | 2.78 |
| 77 | -25.11 | 2.90 | 4.65 | 43.04 | 0.89 | 0.09 |
| 78 | 47.59 | 3.21 | 19.87 | 42.96 | 0.57 | -3.14 |
| 79 | -17.63 | 19.39 | 16.45 | 75.38 | -15.61 | 1.78 |
| 80 | 55.10 | 19.72 | 31.68 | 75.38 | -15.93 | -1.46 |
| 81 | 18.48 | 32.72 | 50.43 | 220.34 | -32.03 | 6.22 |
| 82 | 64.05 | 34.27 | 56.22 | 220.34 | -33.59 | 0.43 |
| 83 | -21.09 | 33.24 | 55.59 | 154.66 | -22.02 | 5.20 |
| 84 | 24.47 | 34.80 | 61.37 | 154.66 | -23.58 | -0.58 |
| 85 | -2.45 | 38.17 | 61.88 | 218.39 | -31.19 | 7.03 |
| 86 | 43.12 | 39.73 | 67.67 | 218.39 | -32.75 | 1.24 |
| 87 | -0.16 | 27.78 | 44.14 | 156.61 | -22.86 | 4.40 |
| 88 | 45.40 | 29.34 | 49.93 | 156.61 | -24.42 | -1.39 |
| 89 | 8.96 | 24.99 | 38.13 | 169.49 | -24.46 | 5.45 |
| 90 | 54.53 | 26.55 | 43.91 | 169.49 | -26.02 | -0.34 |
| 91 | -21.48 | 25.39 | 42.09 | 118.97 | -16.76 | 4.67 |
| 92 | 24.08 | 26.95 | 47.88 | 118.97 | -18.32 | -1.12 |
| 93 | -7.14 | 29.18 | 46.93 | 167.99 | -23.81 | 6.07 |
| 94 | 38.42 | 30.74 | 52.72 | 167.99 | -25.37 | 0.28 |
| 95 | -5.38 | 21.19 | 33.29 | 120.47 | -17.41 | 4.05 |
| 96 | 40.18 | 22.75 | 39.07 | 120.47 | -18.97 | -1.74 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -58.92 | -87.38 | -168.11 | -232.74 | -276.46 | -299.29 | -305.73 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 92.22 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.818

抗剪强度计算应力比 =0.250

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=72.11, N=40.78, M=305.73, N=-45.62

临界弯矩Mcr(N*mm) =2677.18

平面外稳定计算最大应力比 =0.656

强度计算应力比 =0.818 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.250 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.656 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=79.33 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.92 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48.29 | 67.77 | 85.95 | 101.43 | 113.16 | 120.41 | 122.81 |

最大挠度值 =122.81 最大挠度/梁跨度 =1/188.

斜梁坡度初始值: 1/9.87

变形后斜梁坡度最小值: 1/11.58

变形后斜梁坡度改变率 =0.148 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 31.74 | 25.77 | 41.02 | 169.49 | -25.24 | 2.56 |
| 2 | 1.30 | 26.17 | 44.99 | 118.97 | -17.54 | 1.78 |
| 3 | 15.64 | 29.96 | 49.83 | 167.99 | -24.59 | 3.18 |
| 4 | 17.40 | 21.97 | 36.18 | 120.47 | -18.19 | 1.16 |
| 5 | 30.38 | 23.62 | 37.46 | 157.57 | -23.47 | 2.38 |
| 6 | -0.06 | 24.02 | 41.43 | 107.04 | -15.77 | 1.60 |
| 7 | 14.28 | 27.82 | 46.27 | 156.07 | -22.82 | 3.00 |
| 8 | 16.04 | 19.82 | 32.63 | 108.54 | -16.42 | 0.98 |
| 9 | 1.15 | 16.25 | 26.95 | 98.26 | -12.47 | 1.70 |
| 10 | 20.53 | 16.34 | 31.01 | 98.24 | -12.55 | 0.84 |
| 11 | 3.14 | 20.65 | 30.10 | 106.89 | -16.87 | 2.15 |
| 12 | 22.53 | 20.74 | 34.16 | 106.89 | -16.95 | 1.28 |
| 13 | -0.21 | 14.10 | 23.39 | 86.34 | -10.70 | 1.52 |
| 14 | 19.17 | 14.19 | 27.45 | 86.31 | -10.78 | 0.66 |
| 15 | 1.78 | 18.50 | 26.54 | 94.96 | -15.10 | 1.97 |
| 16 | 21.17 | 18.59 | 30.60 | 94.96 | -15.18 | 1.10 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -0.21 -43.94 -91.94 -128.34 -153.15 -166.37 -169.49

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 31.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.46

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.27

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.54℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 597.82℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2484(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =24.84(mm)

构件重量 (Kg)=502.86

7、 钢 梁 5 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=23.17, Ly=3.00

构件长度=3.71; 计算长度系数: Ux=6.24 Uy=0.81

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=220, B2=220, H1=500, H2=700 T1=8 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 209.523804(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 72.11 | 41.16 | -62.38 | -230.23 | -30.49 | 69.47 |
| 2 | -19.21 | 42.44 | -74.28 | -459.08 | -60.58 | 136.68 |
| 3 | -2.98 | 29.25 | -43.86 | -244.95 | -34.17 | 89.68 |
| 4 | 55.88 | 54.35 | -92.79 | -444.36 | -56.90 | 116.46 |
| 5 | 68.03 | 34.65 | -51.76 | -176.57 | -23.39 | 53.38 |
| 6 | -23.29 | 35.93 | -63.65 | -405.41 | -53.49 | 120.59 |
| 7 | -7.06 | 22.74 | -33.24 | -191.28 | -27.08 | 73.60 |
| 8 | 51.80 | 47.84 | -82.17 | -390.70 | -49.80 | 100.38 |
| 9 | 43.70 | 8.82 | -29.18 | -178.31 | -11.36 | 43.32 |
| 10 | -29.04 | 8.39 | -13.91 | -38.56 | -10.93 | 22.50 |
| 11 | 51.19 | 25.39 | -40.85 | -240.70 | -27.94 | 61.23 |
| 12 | -21.54 | 24.97 | -25.62 | -101.14 | -27.51 | 40.45 |
| 13 | 39.62 | 2.31 | -18.56 | -124.64 | -4.27 | 27.24 |
| 14 | -33.12 | 1.88 | -3.29 | 15.10 | -3.84 | 6.42 |
| 15 | 47.11 | 18.88 | -30.23 | -187.04 | -20.84 | 45.14 |
| 16 | -25.62 | 18.46 | -15.00 | -47.47 | -20.41 | 24.37 |
| 17 | 87.73 | 29.53 | -52.27 | -197.69 | -18.86 | 53.64 |
| 18 | 44.08 | 29.27 | -43.11 | -113.84 | -18.60 | 41.15 |
| 19 | 92.22 | 39.47 | -59.27 | -235.13 | -28.80 | 64.38 |
| 20 | 48.59 | 39.22 | -50.14 | -151.39 | -28.55 | 51.92 |
| 21 | -3.60 | 30.81 | -64.16 | -426.54 | -48.95 | 120.85 |
| 22 | -47.24 | 30.55 | -55.00 | -342.69 | -48.69 | 108.36 |
| 23 | 0.90 | 40.75 | -71.17 | -463.98 | -58.89 | 131.59 |
| 24 | -42.74 | 40.49 | -62.03 | -380.23 | -58.64 | 119.13 |
| 25 | 12.64 | 17.61 | -33.75 | -212.41 | -22.54 | 73.85 |
| 26 | -31.01 | 17.36 | -24.59 | -128.56 | -22.28 | 61.36 |
| 27 | 17.13 | 27.56 | -40.76 | -249.85 | -32.48 | 84.60 |
| 28 | -26.50 | 27.30 | -31.62 | -166.11 | -32.23 | 72.13 |
| 29 | 71.49 | 42.72 | -82.68 | -411.82 | -45.26 | 100.64 |
| 30 | 27.85 | 42.46 | -73.52 | -327.97 | -45.01 | 88.14 |
| 31 | 75.99 | 52.66 | -89.69 | -449.26 | -55.21 | 111.38 |
| 32 | 32.35 | 52.41 | -80.55 | -365.52 | -54.95 | 98.91 |
| 33 | 83.65 | 23.02 | -41.65 | -144.03 | -11.76 | 37.55 |
| 34 | 40.00 | 22.76 | -32.48 | -60.18 | -11.50 | 25.06 |
| 35 | 88.14 | 32.96 | -48.65 | -181.47 | -21.70 | 48.30 |
| 36 | 44.51 | 32.71 | -39.51 | -97.73 | -21.45 | 35.83 |
| 37 | -7.68 | 24.30 | -53.54 | -372.87 | -41.85 | 104.77 |
| 38 | -51.32 | 24.04 | -44.38 | -289.02 | -41.59 | 92.27 |
| 39 | -3.18 | 34.24 | -60.54 | -410.31 | -51.80 | 115.51 |
| 40 | -46.82 | 33.99 | -51.41 | -326.57 | -51.54 | 103.04 |
| 41 | 8.56 | 11.10 | -23.13 | -158.74 | -15.44 | 57.77 |
| 42 | -35.09 | 10.85 | -13.97 | -74.90 | -15.19 | 45.28 |
| 43 | 13.05 | 21.05 | -30.13 | -196.18 | -25.39 | 68.51 |
| 44 | -30.58 | 20.79 | -20.99 | -112.44 | -25.13 | 56.05 |
| 45 | 67.41 | 36.21 | -72.06 | -358.16 | -38.17 | 84.55 |
| 46 | 23.77 | 35.95 | -62.90 | -274.31 | -37.91 | 72.06 |
| 47 | 71.91 | 46.15 | -79.06 | -395.59 | -48.11 | 95.29 |
| 48 | 28.27 | 45.90 | -69.92 | -311.85 | -47.86 | 82.83 |
| 49 | 81.81 | 17.88 | -40.62 | -176.69 | -11.18 | 43.16 |
| 50 | 9.06 | 17.46 | -25.35 | -36.94 | -10.75 | 22.34 |
| 51 | 89.30 | 34.46 | -52.30 | -239.09 | -27.75 | 61.06 |
| 52 | 16.57 | 34.03 | -37.07 | -99.52 | -27.33 | 40.29 |
| 53 | 17.88 | 18.78 | -48.95 | -336.88 | -32.24 | 90.21 |
| 54 | -54.86 | 18.35 | -33.68 | -197.13 | -31.81 | 69.39 |
| 55 | 25.37 | 35.35 | -60.62 | -399.28 | -48.82 | 108.11 |
| 56 | -47.36 | 34.93 | -45.39 | -259.71 | -48.39 | 87.34 |
| 57 | 29.24 | 9.55 | -27.66 | -186.99 | -13.76 | 57.31 |
| 58 | -43.50 | 9.12 | -12.39 | -47.24 | -13.33 | 36.49 |
| 59 | 36.73 | 26.12 | -39.33 | -249.39 | -30.33 | 75.21 |
| 60 | -35.99 | 25.69 | -24.10 | -109.82 | -29.91 | 54.44 |
| 61 | 70.44 | 27.12 | -61.91 | -326.58 | -29.66 | 76.06 |
| 62 | -2.30 | 26.69 | -46.64 | -186.83 | -29.24 | 55.24 |
| 63 | 77.93 | 43.69 | -73.59 | -388.98 | -46.24 | 93.96 |
| 64 | 5.20 | 43.27 | -58.36 | -249.41 | -45.81 | 73.19 |
| 65 | 77.73 | 11.38 | -30.00 | -123.03 | -4.08 | 27.07 |
| 66 | 4.98 | 10.95 | -14.73 | 16.72 | -3.65 | 6.25 |
| 67 | 85.22 | 27.95 | -41.67 | -185.43 | -20.66 | 44.98 |
| 68 | 12.49 | 27.52 | -26.44 | -45.86 | -20.23 | 24.20 |
| 69 | 13.80 | 12.27 | -38.33 | -283.22 | -25.15 | 74.12 |
| 70 | -58.94 | 11.84 | -23.06 | -143.47 | -24.72 | 53.30 |
| 71 | 21.29 | 28.84 | -50.00 | -345.62 | -41.72 | 92.03 |
| 72 | -51.44 | 28.42 | -34.77 | -206.05 | -41.30 | 71.25 |
| 73 | 25.16 | 3.04 | -17.04 | -133.33 | -6.66 | 41.22 |
| 74 | -47.58 | 2.61 | -1.77 | 6.42 | -6.23 | 20.40 |
| 75 | 32.65 | 19.61 | -28.71 | -195.73 | -23.23 | 59.13 |
| 76 | -40.07 | 19.18 | -13.48 | -56.16 | -22.81 | 38.36 |
| 77 | 66.36 | 20.61 | -51.29 | -272.92 | -22.57 | 59.97 |
| 78 | -6.38 | 20.18 | -36.02 | -133.17 | -22.14 | 39.15 |
| 79 | 73.85 | 37.18 | -62.96 | -335.31 | -39.14 | 77.88 |
| 80 | 1.12 | 36.76 | -47.73 | -195.75 | -38.72 | 57.10 |
| 81 | 64.05 | 35.58 | -55.90 | -264.66 | -32.40 | 72.38 |
| 82 | 18.49 | 32.06 | -50.33 | -198.42 | -28.88 | 66.81 |
| 83 | 24.47 | 36.13 | -61.06 | -363.83 | -45.44 | 101.51 |
| 84 | -21.09 | 32.61 | -55.49 | -297.58 | -41.92 | 95.94 |
| 85 | 31.51 | 30.42 | -47.88 | -271.04 | -34.00 | 81.14 |
| 86 | -14.05 | 26.90 | -42.31 | -204.79 | -30.47 | 75.57 |
| 87 | 57.01 | 41.30 | -69.08 | -357.45 | -43.84 | 92.75 |
| 88 | 11.45 | 37.78 | -63.51 | -291.20 | -40.32 | 87.18 |
| 89 | 54.53 | 27.78 | -43.65 | -211.23 | -25.33 | 56.32 |
| 90 | 8.96 | 24.26 | -38.08 | -144.98 | -21.81 | 50.75 |
| 91 | 24.08 | 28.20 | -47.61 | -287.51 | -35.36 | 78.73 |
| 92 | -21.48 | 24.68 | -42.04 | -221.27 | -31.84 | 73.16 |
| 93 | 29.50 | 23.80 | -37.47 | -216.14 | -26.56 | 63.06 |
| 94 | -16.07 | 20.28 | -31.90 | -149.89 | -23.04 | 57.49 |
| 95 | 49.11 | 32.17 | -53.78 | -282.61 | -34.13 | 71.99 |
| 96 | 3.55 | 28.65 | -48.21 | -216.36 | -30.61 | 66.42 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -58.94 | -45.53 | -41.55 | -35.65 | -27.83 | -18.92 | -16.72 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 92.22 | 71.89 | 105.76 | 142.08 | 180.83 | 222.54 | 463.98 |

强度计算应力比 =0.768

抗剪强度计算应力比 =0.223

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=72.11, N=41.16, M=-230.23, N=-30.49

临界弯矩Mcr(N*mm) =2227.60

平面外稳定计算最大应力比 =0.641

强度计算应力比 =0.768 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.223 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.641 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=72.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.83 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48.29 | 39.76 | 31.32 | 23.05 | 15.04 | 7.33 | 0.00 |

最大挠度值 =48.29 最大挠度/梁跨度 =1/477.

斜梁坡度初始值: 1/9.30

变形后斜梁坡度最小值: 1/10.68

变形后斜梁坡度改变率 =0.129 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 31.74 | 26.02 | -40.86 | -178.11 | -23.57 | 53.54 |
| 2 | 1.30 | 26.44 | -44.82 | -254.39 | -33.60 | 75.94 |
| 3 | 6.71 | 22.04 | -34.69 | -183.01 | -24.80 | 60.28 |
| 4 | 26.33 | 30.41 | -51.00 | -249.48 | -32.37 | 69.20 |
| 5 | 30.38 | 23.85 | -37.32 | -160.22 | -21.20 | 48.18 |
| 6 | -0.06 | 24.27 | -41.28 | -236.50 | -31.23 | 70.58 |
| 7 | 5.35 | 19.87 | -31.15 | -165.12 | -22.43 | 54.91 |
| 8 | 24.97 | 28.24 | -47.46 | -231.60 | -30.01 | 63.84 |
| 9 | 20.54 | 16.53 | -30.92 | -164.41 | -18.48 | 46.58 |
| 10 | 1.14 | 16.41 | -26.84 | -127.15 | -18.37 | 41.03 |
| 11 | 22.54 | 20.95 | -34.03 | -181.05 | -22.90 | 51.36 |
| 12 | 3.14 | 20.83 | -29.97 | -143.84 | -22.79 | 45.82 |
| 13 | 19.18 | 14.36 | -27.38 | -146.53 | -16.12 | 41.22 |
| 14 | -0.22 | 14.24 | -23.30 | -109.26 | -16.00 | 35.67 |
| 15 | 21.18 | 18.78 | -30.49 | -163.17 | -20.54 | 46.00 |
| 16 | 1.78 | 18.66 | -26.43 | -125.95 | -20.43 | 40.46 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 31.74 40.48 62.03 87.79 116.27 147.03 254.39

强度计算荷载比 =0.43

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.30

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.38℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 610.80℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2175(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =21.75(mm)

构件重量 (Kg)=288.20

8、 钢 梁 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=23.17, Ly=3.00

构件长度=7.87; 计算长度系数: Ux=2.94 Uy=0.38

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=220, B2=220, H=500, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 229.596848(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -154.16 | 22.54 | 2.28 | 19.21 | -41.98 | 74.53 |
| 2 | -305.73 | 45.62 | 4.62 | -72.11 | -40.78 | 62.63 |
| 3 | -301.23 | 43.69 | 6.49 | -23.81 | -53.37 | 89.05 |
| 4 | -158.66 | 24.47 | 0.42 | -29.09 | -29.39 | 48.11 |
| 5 | -118.38 | 17.23 | 1.75 | 23.29 | -35.54 | 63.87 |
| 6 | -269.95 | 40.31 | 4.09 | -68.03 | -34.33 | 51.97 |
| 7 | -265.45 | 38.38 | 5.95 | -19.73 | -46.93 | 78.39 |
| 8 | -122.88 | 19.16 | -0.11 | -25.01 | -22.95 | 37.45 |
| 9 | -76.29 | 3.72 | -1.25 | -43.70 | -8.64 | 29.23 |
| 10 | -76.21 | 3.38 | 1.98 | 29.04 | -8.30 | 13.96 |
| 11 | -108.63 | 20.22 | 0.41 | -51.19 | -25.14 | 41.01 |
| 12 | -108.63 | 19.89 | 3.65 | 21.54 | -24.81 | 25.78 |
| 13 | -40.51 | -1.59 | -1.78 | -39.62 | -2.20 | 18.57 |
| 14 | -40.43 | -1.92 | 1.44 | 33.12 | -1.86 | 3.30 |
| 15 | -72.85 | 14.91 | -0.13 | -47.11 | -18.69 | 30.34 |
| 16 | -72.85 | 14.58 | 3.12 | 25.62 | -18.37 | 15.11 |
| 17 | -106.91 | 10.97 | 0.14 | 3.60 | -30.41 | 64.35 |
| 18 | -106.86 | 10.76 | 2.07 | 47.24 | -30.21 | 55.19 |
| 19 | -126.31 | 20.86 | 1.13 | -0.90 | -40.31 | 71.42 |
| 20 | -126.31 | 20.67 | 3.08 | 42.74 | -40.12 | 62.28 |
| 21 | -258.48 | 34.05 | 2.48 | -87.73 | -29.21 | 52.45 |
| 22 | -258.43 | 33.85 | 4.41 | -44.08 | -29.01 | 43.29 |
| 23 | -277.88 | 43.95 | 3.47 | -92.22 | -39.11 | 59.51 |
| 24 | -277.88 | 43.75 | 5.42 | -48.59 | -38.91 | 50.38 |
| 25 | -253.98 | 32.12 | 4.34 | -39.43 | -41.80 | 78.87 |
| 26 | -253.93 | 31.92 | 6.27 | 4.22 | -41.60 | 69.71 |
| 27 | -273.38 | 42.02 | 5.33 | -43.92 | -51.70 | 85.93 |
| 28 | -273.38 | 41.82 | 7.28 | -0.29 | -51.50 | 76.79 |
| 29 | -111.41 | 12.90 | -1.72 | -44.70 | -17.82 | 37.93 |
| 30 | -111.36 | 12.70 | 0.21 | -1.06 | -17.62 | 28.77 |
| 31 | -130.81 | 22.80 | -0.73 | -49.20 | -27.72 | 45.00 |
| 32 | -130.81 | 22.60 | 1.22 | -5.56 | -27.52 | 35.86 |
| 33 | -71.13 | 5.66 | -0.40 | 7.68 | -23.97 | 53.69 |
| 34 | -71.08 | 5.46 | 1.54 | 51.32 | -23.77 | 44.52 |
| 35 | -90.53 | 15.55 | 0.59 | 3.18 | -33.87 | 60.75 |
| 36 | -90.53 | 15.36 | 2.54 | 46.82 | -33.67 | 51.61 |
| 37 | -222.70 | 28.74 | 1.94 | -83.65 | -22.76 | 41.79 |
| 38 | -222.65 | 28.54 | 3.88 | -40.00 | -22.56 | 32.62 |
| 39 | -242.10 | 38.64 | 2.93 | -88.14 | -32.66 | 48.85 |
| 40 | -242.10 | 38.44 | 4.88 | -44.51 | -32.47 | 39.71 |
| 41 | -218.20 | 26.81 | 3.80 | -35.35 | -35.36 | 68.21 |
| 42 | -218.15 | 26.61 | 5.74 | 8.30 | -35.15 | 59.04 |
| 43 | -237.60 | 36.71 | 4.80 | -39.84 | -45.25 | 75.27 |
| 44 | -237.60 | 36.51 | 6.74 | 3.79 | -45.06 | 66.13 |
| 45 | -75.63 | 7.59 | -2.26 | -40.62 | -11.38 | 27.27 |
| 46 | -75.58 | 7.39 | -0.33 | 3.02 | -11.17 | 18.10 |
| 47 | -95.03 | 17.49 | -1.27 | -45.12 | -21.27 | 34.33 |
| 48 | -95.03 | 17.29 | 0.68 | -1.48 | -21.08 | 25.19 |
| 49 | -75.67 | 3.39 | -1.28 | -17.88 | -18.48 | 49.06 |
| 50 | -75.59 | 3.06 | 1.95 | 54.86 | -18.15 | 33.79 |
| 51 | -108.01 | 19.89 | 0.38 | -25.37 | -34.98 | 60.84 |
| 52 | -108.01 | 19.56 | 3.62 | 47.36 | -34.65 | 45.61 |
| 53 | -181.77 | 19.55 | 0.36 | -81.81 | -17.64 | 40.73 |
| 54 | -181.69 | 19.22 | 3.59 | -9.06 | -17.30 | 25.46 |
| 55 | -214.11 | 36.05 | 2.02 | -89.30 | -34.13 | 52.51 |
| 56 | -214.11 | 35.72 | 5.26 | -16.57 | -33.81 | 37.28 |
| 57 | -178.62 | 18.20 | 1.66 | -48.00 | -26.45 | 59.23 |
| 58 | -178.54 | 17.86 | 4.89 | 24.75 | -26.12 | 43.95 |
| 59 | -210.96 | 34.70 | 3.32 | -55.49 | -42.95 | 71.00 |
| 60 | -210.96 | 34.37 | 6.56 | 17.24 | -42.62 | 55.77 |
| 61 | -78.82 | 4.75 | -2.58 | -51.69 | -9.67 | 30.57 |
| 62 | -78.74 | 4.41 | 0.64 | 21.05 | -9.33 | 15.30 |
| 63 | -111.16 | 21.24 | -0.92 | -59.18 | -26.16 | 42.34 |
| 64 | -111.16 | 20.92 | 2.32 | 13.55 | -25.84 | 27.11 |
| 65 | -39.89 | -1.92 | -1.82 | -13.80 | -12.04 | 38.40 |
| 66 | -39.81 | -2.25 | 1.41 | 58.94 | -11.70 | 23.13 |
| 67 | -72.23 | 14.58 | -0.16 | -21.29 | -28.53 | 50.17 |
| 68 | -72.23 | 14.25 | 3.08 | 51.44 | -28.21 | 34.94 |
| 69 | -145.99 | 14.25 | -0.18 | -77.73 | -11.19 | 30.07 |
| 70 | -145.91 | 13.91 | 3.05 | -4.98 | -10.86 | 14.80 |
| 71 | -178.33 | 30.74 | 1.48 | -85.22 | -27.69 | 41.84 |
| 72 | -178.33 | 30.41 | 4.72 | -12.49 | -27.36 | 26.61 |
| 73 | -142.84 | 12.89 | 1.12 | -43.92 | -20.01 | 48.56 |
| 74 | -142.76 | 12.55 | 4.35 | 28.83 | -19.67 | 33.29 |
| 75 | -175.18 | 29.39 | 2.78 | -51.41 | -36.51 | 60.34 |
| 76 | -175.18 | 29.06 | 6.02 | 21.32 | -36.18 | 45.11 |
| 77 | -43.04 | -0.56 | -3.12 | -47.61 | -3.22 | 19.91 |
| 78 | -42.96 | -0.90 | 0.11 | 25.13 | -2.89 | 4.63 |
| 79 | -75.38 | 15.93 | -1.46 | -55.10 | -19.72 | 31.68 |
| 80 | -75.38 | 15.61 | 1.78 | 17.63 | -19.39 | 16.45 |
| 81 | -154.66 | 23.58 | -0.58 | -24.47 | -34.80 | 61.38 |
| 82 | -154.66 | 22.02 | 5.20 | 21.09 | -33.24 | 55.59 |
| 83 | -220.34 | 33.59 | 0.43 | -64.05 | -34.27 | 56.22 |
| 84 | -220.34 | 32.03 | 6.22 | -18.49 | -32.72 | 50.43 |
| 85 | -218.39 | 32.75 | 1.24 | -43.12 | -39.73 | 67.67 |
| 86 | -218.39 | 31.19 | 7.03 | 2.44 | -38.17 | 61.88 |
| 87 | -156.61 | 24.42 | -1.39 | -45.41 | -29.34 | 49.93 |
| 88 | -156.61 | 22.86 | 4.40 | 0.16 | -27.78 | 44.14 |
| 89 | -118.97 | 18.32 | -1.12 | -24.08 | -26.95 | 47.88 |
| 90 | -118.97 | 16.76 | 4.67 | 21.48 | -25.39 | 42.09 |
| 91 | -169.49 | 26.02 | -0.34 | -54.53 | -26.55 | 43.91 |
| 92 | -169.49 | 24.46 | 5.45 | -8.96 | -24.99 | 38.13 |
| 93 | -167.99 | 25.37 | 0.28 | -38.43 | -30.74 | 52.72 |
| 94 | -167.99 | 23.81 | 6.07 | 7.14 | -29.18 | 46.93 |
| 95 | -120.47 | 18.97 | -1.74 | -40.18 | -22.75 | 39.07 |
| 96 | -120.47 | 17.41 | 4.05 | 5.38 | -21.19 | 33.29 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -305.73 | -299.29 | -276.46 | -232.74 | -168.11 | -87.38 | -58.94 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 92.22 |

强度计算应力比 =0.818

抗剪强度计算应力比 =0.250

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-154.16, N=22.54, M=19.21, N=-41.98

临界弯矩Mcr(N*mm) =2074.84

平面外稳定计算最大应力比 =0.656

强度计算应力比 =0.818 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.250 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.656 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=79.33 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.92 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 122.81 | 120.41 | 113.16 | 101.43 | 85.95 | 67.77 | 48.29 |

最大挠度值 =122.81 最大挠度/梁跨度 =1/188.

斜梁坡度初始值: 1/9.87

变形后斜梁坡度最小值: 1/11.58

变形后斜梁坡度改变率 =0.148 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -118.97 | 17.54 | 1.78 | -1.30 | -26.17 | 44.99 |
| 2 | -169.49 | 25.24 | 2.56 | -31.74 | -25.77 | 41.02 |
| 3 | -167.99 | 24.59 | 3.18 | -15.64 | -29.96 | 49.83 |
| 4 | -120.47 | 18.19 | 1.16 | -17.40 | -21.97 | 36.18 |
| 5 | -107.04 | 15.77 | 1.60 | 0.06 | -24.02 | 41.43 |
| 6 | -157.57 | 23.47 | 2.38 | -30.38 | -23.62 | 37.46 |
| 7 | -156.07 | 22.82 | 3.00 | -14.28 | -27.82 | 46.27 |
| 8 | -108.54 | 16.42 | 0.98 | -16.04 | -19.82 | 32.63 |
| 9 | -98.26 | 12.55 | 0.84 | -20.54 | -16.34 | 31.02 |
| 10 | -98.24 | 12.46 | 1.70 | -1.14 | -16.25 | 26.94 |
| 11 | -106.89 | 16.95 | 1.28 | -22.54 | -20.74 | 34.16 |
| 12 | -106.89 | 16.87 | 2.15 | -3.14 | -20.65 | 30.10 |
| 13 | -86.34 | 10.78 | 0.66 | -19.18 | -14.19 | 27.46 |
| 14 | -86.31 | 10.69 | 1.52 | 0.22 | -14.10 | 23.39 |
| 15 | -94.96 | 15.18 | 1.10 | -21.18 | -18.59 | 30.60 |
| 16 | -94.96 | 15.10 | 1.97 | -1.78 | -18.50 | 26.54 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -169.49 -166.37 -153.15 -128.34 -91.94 -43.94 -0.22

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.74

强度计算荷载比 =0.46

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.27

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.54℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 597.82℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2484(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =24.84(mm)

构件重量 (Kg)=502.86

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 3), 水平位移 dx=36.902(mm) =H /266.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 4), 水平位移 dx=17.030(mm) =H /575.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 4), 挠跨比 =1 /188.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/266< 柱顶位移容许值: H/60

地震作用下柱顶最大水平位移: H/575< 柱顶位移容许值: H/60

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/188< 梁的容许挠跨比: 1/180

所有钢柱的总重量 (Kg)=1812.

所有钢梁的总重量 (Kg)=1705.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=3516.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图13-1 刚架简图

2. 荷载简图

图13-1 恒载简图

图13-2 活载简图

图13-3 左风1简图

图13-4 右风1简图

图13-5 左风2简图

图13-6 右风2简图

3. 应力比图

图13-7 应力比图

4. 内力图

图13-8 恒载弯矩图

图13-9 恒载剪力图

图13-10 恒载轴力图

图13-11 活载弯矩图

图13-12 活载剪力图

图13-13 活载轴力图

图13-14 左风1弯矩图

图13-15 右风1弯矩图

图13-16 左风2弯矩图

图13-17 右风2弯矩图

图13-18 左地震弯矩图

图13-19 右地震弯矩图

图13-20 弯矩包络图

图13-21 剪力包络图

图13-22 轴力包络图

5. 位移图

图13-23 恒载位移图

图13-24 活载位移图

图13-25 左风1位移图

图13-26 右风1位移图

图13-27 左风2位移图

图13-28 右风2位移图

图13-29 左地震位移图

图13-30 右地震位移图

图13-31 恒+活位移图

6. 挠度图

图13-32 (恒+活)挠度图

图13-33 (活)挠度图

图13-34 斜梁计算坡度图

图13-36 抗风柱挠度图