边跨门式刚架计算书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2026-05-06 |

目  录

1. 设计依据

2. 计算软件信息

3. 结构计算简图

4. 结构计算信息

5. 结构基本信息

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

7. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

9. 节点位移

10. 构件设计结果汇总

11. 构件设计结果

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

5. 位移图

6. 挠度图

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 10版 V5.2.0 。

计算日期为 2026年 5月 6日12时16分28秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     13

柱数:         4

梁数:         8

支座约束数:   4

标准截面总数: 6

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    0.50

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345(Q355)

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

地震影响系数取值依据: 区划图（2015修订）

特征周期(s):0.35

水平地震影响系数最大值αmax:0.08

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：7.00

场地土类别：Ⅱ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：考虑防火设计

建筑耐火等级：二级

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1.20 | 9.68 | 2 | 24.70 | 9.68 |
| 3 | 0.22 | 9.80 | 4 | 23.27 | 9.80 |
| 5 | 3.92 | 10.20 | 6 | 19.58 | 10.20 |
| 7 | 7.83 | 10.60 | 8 | 15.67 | 10.60 |
| 9 | 11.75 | 11.00 | 10 | 0.22 | 0.00 |
| 11 | 7.83 | 0.00 | 12 | 15.67 | 0.00 |
| 13 | 23.27 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ι | 节点Π | 柱号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 13 | 4 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ι | 节点Π | 梁号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=450*300*300*8*12*12 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=350*250*250*8*12*12 |
| 3 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(600~400)*220*220*8*12*12 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*220*220*6*12*12 |
| 5 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(400~600)*220*220*8*12*12 |
| 6 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=200*220*220*6*10*10 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | I端铰接 | 0 |
| 2 | 2 | 两端铰接 | 90 |
| 3 | 2 | 两端铰接 | 90 |
| 4 | 1 | I端铰接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 两端刚接 |
| 2 | 3 | 两端刚接 |
| 3 | 6 | 两端刚接 |
| 4 | 4 | 两端刚接 |
| 5 | 5 | 两端刚接 |
| 6 | 4 | 两端刚接 |
| 7 | 4 | 两端刚接 |
| 8 | 4 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 225.0 | 39694.5 | 5401.8 | 106.1 |
| 2 | 125.0 | 175.0 | 19453.5 | 3126.4 | 86.1 |
| 3 | 110.0 | 250.0 | 38631.4 | 2131.6 | 90.9 |
| 4 | 110.0 | 200.0 | 22536.0 | 2130.3 | 75.4 |
| 5 | 110.0 | 250.0 | 38631.4 | 2131.6 | 90.9 |
| 6 | 110.0 | 100.0 | 4266.3 | 1775.0 | 54.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.3 | 7.1 | 1764.2 | 1764.2 | 360.1 | 360.1 |
| 2 | 15.0 | 6.0 | 1111.6 | 1111.6 | 250.1 | 250.1 |
| 3 | 20.6 | 4.8 | 1545.3 | 1545.3 | 193.8 | 193.8 |
| 4 | 17.3 | 5.3 | 1126.8 | 1126.8 | 193.7 | 193.7 |
| 5 | 20.6 | 4.8 | 1545.3 | 1545.3 | 193.8 | 193.8 |
| 6 | 8.8 | 5.7 | 426.6 | 426.6 | 161.4 | 161.4 |

防火材料信息

| 序号 | 名称 | 热传导系数(W/(m*℃)) | 密度(kg/m^3) | 比热(J/(kg*℃) | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火涂料1 | 0.100 | 680.00 | 1000.00 | 非膨胀 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 4 | 1 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -1.21 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 4 | 1 | -0.87 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 4 | 1 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | -0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 4 | 1 | -1.59 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(3)柱偶然组合值

| 柱偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)1.0恒+0.4左风2 | (12)1.0恒+0.4右风2 |
| (13)0.9恒+0.4左风1 | (14)0.9恒+0.4右风1 |
| (15)0.9恒+0.4左风2 | (16)0.9恒+0.4右风2 |

(4)梁偶然组合值

| 梁偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)1.0恒+0.4左风2 | (12)1.0恒+0.4右风2 |
| (13)0.9恒+0.4左风1 | (14)0.9恒+0.4右风1 |
| (15)0.9恒+0.4左风2 | (16)0.9恒+0.4右风2 |

(3)抗风柱的内力基本组合

| 抗风柱的内力基本组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (2)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 |
| (3)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 | (4)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (5)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (6)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 |
| (7)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 | (8)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (9)1.3恒+1.05活1+1.5左风3 | (10)1.3恒+1.5活1+0.9左风3 |
| (11)1.3恒+1.05活1+1.5右风3 | (12)1.3恒+1.5活1+0.9右风3 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 129.369 |

水平地震标准值作用底层剪力：        3.284

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.070

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.025

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.253 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 129.369 |

水平地震标准值作用底层剪力：        3.284

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.070

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.025

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 1.253 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 52.8 | -13.1 | 0.0 | -43.0 | 13.1 | -128.5 |
| 恒荷载 | 2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 3 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 52.8 | 13.1 | 0.0 | -43.0 | -13.1 | 128.5 |
| 左风1 | 1 | -33.3 | 16.5 | 0.0 | 33.3 | -7.9 | 119.5 |
| 左风1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 4 | -18.2 | 2.5 | 0.0 | 18.2 | 9.3 | -33.5 |
| 右风1 | 1 | -18.2 | -2.5 | 0.0 | 18.2 | -9.3 | 33.4 |
| 右风1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 4 | -33.3 | -16.5 | 0.0 | 33.3 | 7.9 | -119.5 |
| 左风2 | 1 | -24.0 | 17.2 | 0.0 | 24.0 | -1.7 | 92.7 |
| 左风2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 4 | -8.7 | 1.9 | 0.0 | 8.7 | 3.1 | -5.7 |
| 右风2 | 1 | -8.7 | -1.9 | 0.0 | 8.7 | -3.1 | 5.7 |
| 右风2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 4 | -24.0 | -17.2 | 0.0 | 24.0 | 1.7 | -92.7 |
| 左地震 | 1 | -1.5 | 1.7 | -0.0 | 1.5 | -1.7 | 16.9 |
| 左地震 | 2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 4 | 1.5 | 1.7 | -0.0 | -1.5 | -1.7 | 16.9 |
| 右地震 | 1 | 1.5 | -1.7 | -0.0 | -1.5 | 1.7 | -16.9 |
| 右地震 | 2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 4 | -1.5 | -1.7 | -0.0 | 1.5 | 1.7 | -16.9 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.4 | -3.2 |
| 恒荷载 | 2 | 17.2 | 37.0 | 131.6 | -15.8 | -24.3 | -17.9 |
| 恒荷载 | 3 | -0.4 | 4.4 | 3.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 15.7 | 24.4 | 17.9 | -14.4 | -11.5 | 52.8 |
| 恒荷载 | 5 | 15.8 | -24.3 | 17.9 | -17.2 | 37.0 | -131.6 |
| 恒荷载 | 6 | 14.4 | 11.5 | -52.8 | -13.0 | 1.3 | 72.9 |
| 恒荷载 | 7 | 14.4 | -11.5 | -52.8 | -15.7 | 24.4 | -17.9 |
| 恒荷载 | 8 | 13.0 | 1.3 | -72.9 | -14.4 | 11.5 | 52.8 |
| 左风1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -3.5 | 2.5 |
| 左风1 | 2 | -11.4 | -28.7 | -122.0 | 11.4 | 19.4 | 32.6 |
| 左风1 | 3 | -0.0 | -2.0 | -1.5 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 4 | -11.3 | -19.5 | -32.6 | 11.3 | 9.5 | -24.5 |
| 左风1 | 5 | -11.2 | 9.7 | 10.9 | 11.2 | -15.0 | 34.9 |
| 左风1 | 6 | -11.3 | -9.5 | 24.5 | 11.3 | -0.5 | -42.3 |
| 左风1 | 7 | -11.1 | 4.0 | 38.0 | 11.1 | -9.7 | -10.9 |
| 左风1 | 8 | -11.1 | -1.8 | 42.3 | 11.1 | -4.0 | -38.0 |
| 右风1 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -2.0 | 1.5 |
| 右风1 | 2 | -11.2 | -15.0 | -34.9 | 11.2 | 9.7 | -10.9 |
| 右风1 | 3 | 0.0 | -3.5 | -2.5 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 4 | -11.1 | -9.7 | 10.9 | 11.1 | 4.0 | -38.0 |
| 右风1 | 5 | -11.4 | 19.4 | -32.7 | 11.4 | -28.7 | 122.1 |
| 右风1 | 6 | -11.1 | -4.0 | 38.0 | 11.1 | -1.8 | -42.3 |
| 右风1 | 7 | -11.3 | 9.5 | 24.5 | 11.3 | -19.5 | 32.7 |
| 右风1 | 8 | -11.3 | -0.5 | 42.3 | 11.3 | -9.5 | -24.5 |
| 左风2 | 1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -2.5 | 1.8 |
| 左风2 | 2 | -4.2 | -21.1 | -94.5 | 4.2 | 14.5 | 28.5 |
| 左风2 | 3 | 0.0 | -1.0 | -0.7 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 4 | -4.1 | -14.5 | -28.5 | 4.1 | 7.4 | -14.7 |
| 左风2 | 5 | -4.0 | 4.6 | 15.8 | 4.0 | -7.3 | 6.4 |
| 左风2 | 6 | -4.1 | -7.4 | 14.7 | 4.1 | 0.3 | -29.9 |
| 左风2 | 7 | -4.0 | 1.8 | 28.5 | 4.0 | -4.7 | -15.8 |
| 左风2 | 8 | -4.0 | -1.1 | 29.9 | 4.0 | -1.8 | -28.5 |
| 右风2 | 1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -1.0 | 0.7 |
| 右风2 | 2 | -4.0 | -7.3 | -6.4 | 4.0 | 4.6 | -15.8 |
| 右风2 | 3 | 0.0 | -2.5 | -1.8 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 4 | -4.0 | -4.7 | 15.8 | 4.0 | 1.8 | -28.5 |
| 右风2 | 5 | -4.2 | 14.5 | -28.5 | 4.2 | -21.1 | 94.5 |
| 右风2 | 6 | -4.0 | -1.8 | 28.5 | 4.0 | -1.1 | -29.9 |
| 右风2 | 7 | -4.1 | 7.4 | 14.7 | 4.1 | -14.5 | 28.5 |
| 右风2 | 8 | -4.1 | 0.3 | 29.9 | 4.1 | -7.4 | -14.7 |
| 左地震 | 1 | 0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 2 | -1.1 | -1.4 | -16.8 | 1.1 | 1.4 | 11.6 |
| 左地震 | 3 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 4 | -0.7 | -1.5 | -11.6 | 0.7 | 1.5 | 5.9 |
| 左地震 | 5 | 1.1 | -1.4 | 11.6 | -1.1 | 1.4 | -16.8 |
| 左地震 | 6 | -0.3 | -1.5 | -5.9 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
| 左地震 | 7 | 0.7 | -1.5 | 5.9 | -0.7 | 1.5 | -11.6 |
| 左地震 | 8 | 0.3 | -1.5 | -0.0 | -0.3 | 1.5 | -5.9 |
| 右地震 | 1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 2 | 1.1 | 1.4 | 16.8 | -1.1 | -1.4 | -11.6 |
| 右地震 | 3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 4 | 0.7 | 1.5 | 11.6 | -0.7 | -1.5 | -5.9 |
| 右地震 | 5 | -1.1 | 1.4 | -11.6 | 1.1 | -1.4 | 16.8 |
| 右地震 | 6 | 0.3 | 1.5 | 5.9 | -0.3 | -1.5 | -0.0 |
| 右地震 | 7 | -0.7 | 1.5 | -5.9 | 0.7 | -1.5 | 11.6 |
| 右地震 | 8 | -0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | -1.5 | 5.9 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -6.96 | -5.98 |
| 2 | 6.96 | -5.98 |
| 3 | -6.43 | 0.21 |
| 4 | 6.43 | 0.21 |
| 5 | -3.97 | 23.18 |
| 6 | 3.97 | 23.18 |
| 7 | -1.16 | 51.03 |
| 8 | 1.16 | 51.03 |
| 9 | 0.00 | 62.74 |
| 14 | 0.00 | 0.03 |
| 15 | 0.00 | 0.03 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -5.43 | 0.76 |
| 2 | 5.43 | 0.76 |
| 3 | -5.02 | 0.15 |
| 4 | 5.02 | 0.15 |
| 5 | -3.10 | 18.54 |
| 6 | 3.10 | 18.54 |
| 7 | -0.91 | 40.20 |
| 8 | 0.91 | 40.20 |
| 9 | 0.00 | 49.40 |
| 14 | 0.00 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | -0.00 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 44.40 | 2 | 36.28 |
| 左风1 | 3 | 44.33 | 4 | 36.83 |
| 左风1 | 5 | 43.38 | 6 | 38.75 |
| 左风1 | 7 | 41.63 | 8 | 40.29 |
| 左风1 | 9 | 40.61 | 10 | 0.00 |
| 左风1 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 左风1 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 左风1 | 15 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -36.31 | 2 | -44.42 |
| 右风1 | 3 | -36.86 | 4 | -44.35 |
| 右风1 | 5 | -38.77 | 6 | -43.41 |
| 右风1 | 7 | -40.32 | 8 | -41.66 |
| 右风1 | 9 | -40.64 | 10 | 0.00 |
| 右风1 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 右风1 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 右风1 | 15 | 0.00 |  |  |
| 左风2 | 1 | 43.78 | 2 | 37.97 |
| 左风2 | 3 | 43.79 | 4 | 38.44 |
| 左风2 | 5 | 43.24 | 6 | 39.97 |
| 左风2 | 7 | 41.98 | 8 | 41.03 |
| 左风2 | 9 | 41.15 | 10 | 0.00 |
| 左风2 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 左风2 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 左风2 | 15 | 0.00 |  |  |
| 右风2 | 1 | -37.97 | 2 | -43.78 |
| 右风2 | 3 | -38.44 | 4 | -43.79 |
| 右风2 | 5 | -39.97 | 6 | -43.24 |
| 右风2 | 7 | -41.03 | 8 | -41.98 |
| 右风2 | 9 | -41.15 | 10 | 0.00 |
| 右风2 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 右风2 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 右风2 | 15 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 16.38 | 2 | 16.38 |
| 左地震 | 3 | 16.50 | 4 | 16.50 |
| 左地震 | 5 | 16.78 | 6 | 16.78 |
| 左地震 | 7 | 16.75 | 8 | 16.75 |
| 左地震 | 9 | 16.52 | 10 | 0.00 |
| 左地震 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 左地震 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 左地震 | 15 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -16.38 | 2 | -16.38 |
| 右地震 | 3 | -16.50 | 4 | -16.50 |
| 右地震 | 5 | -16.78 | 6 | -16.78 |
| 右地震 | 7 | -16.75 | 8 | -16.75 |
| 右地震 | 9 | -16.52 | 10 | 0.00 |
| 右地震 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 右地震 | 13 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 右地震 | 15 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.72 | 0.06 | 0.75 | 0.57 | 53.25 | 12.17 | 125.47 | 74.27 | 816.1 | 通过 |
| 2 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 40.75 | 10.08 | 175.90 | 70.52 | 716.3 | 通过 |
| 3 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 40.75 | 10.08 | 175.90 | 70.52 | 716.3 | 通过 |
| 4 | 0.72 | 0.06 | 0.75 | 0.57 | 53.25 | 12.17 | 125.47 | 74.27 | 816.1 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.07 | 0.06 | - | 0.03 | 30.00 | 10.70 | 61.5 | 通过 |
| 2 | 0.66 | 0.17 | - | 0.54 | 59.50 | 8.83 | 264.9 | 通过 |
| 3 | 0.07 | 0.06 | - | 0.03 | 30.00 | 10.70 | 61.5 | 通过 |
| 4 | 0.47 | 0.14 | - | 0.37 | 62.67 | 8.92 | 232.9 | 通过 |
| 5 | 0.66 | 0.17 | - | 0.54 | 59.50 | 8.83 | 264.9 | 通过 |
| 6 | 0.63 | 0.07 | - | 0.57 | 62.67 | 8.92 | 232.9 | 通过 |
| 7 | 0.47 | 0.14 | - | 0.37 | 62.67 | 8.92 | 232.9 | 通过 |
| 8 | 0.63 | 0.07 | - | 0.57 | 62.67 | 8.92 | 232.9 | 通过 |
| 5 | 0.66 | 0.17 | - | 0.54 | 59.50 | 8.83 | 264.9 | 通过 |
| 6 | 0.63 | 0.07 | - | 0.57 | 62.67 | 8.92 | 232.9 | 通过 |
| 7 | 0.47 | 0.14 | - | 0.37 | 62.67 | 8.92 | 232.9 | 通过 |
| 8 | 0.63 | 0.07 | - | 0.57 | 62.67 | 8.92 | 232.9 | 通过 |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=24.27, Ly=5.30; 长细比：λx=125.5,λy=74.3

构件长度=9.80; 计算长度系数: Ux=2.48 Uy=0.54

抗震等级: 三级

截面参数: B1=300, B2=300, H=450, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 196.455505(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 74.19 | -16.72 | -163.86 | -61.46 | 16.72 |
| 2 | 0.00 | 113.42 | -32.67 | -320.20 | -100.69 | 32.67 |
| 3 | 0.00 | 119.12 | -32.51 | -318.62 | -106.39 | 32.51 |
| 4 | 0.00 | 68.50 | -16.88 | -165.45 | -55.77 | 16.88 |
| 5 | 0.00 | 58.34 | -12.79 | -125.32 | -48.55 | 12.79 |
| 6 | 0.00 | 97.58 | -28.74 | -281.66 | -87.78 | 28.74 |
| 7 | 0.00 | 103.27 | -28.58 | -280.07 | -93.48 | 28.58 |
| 8 | 0.00 | 52.65 | -12.95 | -126.90 | -42.86 | 12.95 |
| 9 | 0.00 | 18.70 | 7.64 | 12.21 | -5.97 | 5.15 |
| 10 | 0.00 | 41.41 | -20.82 | -116.87 | -28.68 | 3.04 |
| 11 | 0.00 | 32.74 | 8.81 | -27.94 | -20.01 | 14.51 |
| 12 | 0.00 | 55.58 | -19.96 | -158.50 | -42.85 | 12.38 |
| 13 | 0.00 | 2.86 | 11.57 | 50.76 | 6.94 | 1.22 |
| 14 | 0.00 | 25.56 | -16.88 | -78.33 | -15.77 | -0.90 |
| 15 | 0.00 | 16.90 | 12.74 | 10.61 | -7.10 | 10.58 |
| 16 | 0.00 | 39.74 | -16.03 | -119.96 | -29.94 | 8.45 |
| 17 | 0.00 | 44.21 | -1.91 | -56.32 | -31.48 | 9.58 |
| 18 | 0.00 | 57.83 | -18.98 | -133.77 | -45.10 | 8.32 |
| 19 | 0.00 | 52.64 | -1.21 | -80.41 | -39.91 | 15.20 |
| 20 | 0.00 | 66.34 | -18.47 | -158.75 | -53.61 | 13.93 |
| 21 | 0.00 | 83.45 | -17.86 | -212.66 | -70.71 | 25.54 |
| 22 | 0.00 | 97.07 | -34.94 | -290.11 | -84.34 | 24.27 |
| 23 | 0.00 | 91.87 | -17.16 | -236.75 | -79.14 | 31.15 |
| 24 | 0.00 | 105.57 | -34.43 | -315.09 | -92.84 | 29.88 |
| 25 | 0.00 | 89.14 | -17.70 | -211.07 | -76.41 | 25.37 |
| 26 | 0.00 | 102.76 | -34.77 | -288.52 | -90.03 | 24.11 |
| 27 | 0.00 | 97.56 | -17.00 | -235.16 | -84.83 | 30.99 |
| 28 | 0.00 | 111.27 | -34.26 | -313.50 | -98.54 | 29.72 |
| 29 | 0.00 | 38.52 | -2.07 | -57.90 | -25.79 | 9.75 |
| 30 | 0.00 | 52.14 | -19.15 | -135.35 | -39.41 | 8.48 |
| 31 | 0.00 | 46.94 | -1.37 | -81.99 | -34.21 | 15.36 |
| 32 | 0.00 | 60.65 | -18.63 | -160.33 | -47.91 | 14.09 |
| 33 | 0.00 | 28.37 | 2.02 | -17.77 | -18.57 | 5.65 |
| 34 | 0.00 | 41.99 | -15.05 | -95.22 | -32.20 | 4.38 |
| 35 | 0.00 | 36.79 | 2.72 | -41.86 | -27.00 | 11.27 |
| 36 | 0.00 | 50.49 | -14.54 | -120.20 | -40.70 | 9.99 |
| 37 | 0.00 | 67.60 | -13.93 | -174.11 | -57.81 | 21.60 |
| 38 | 0.00 | 81.22 | -31.00 | -251.56 | -71.43 | 20.34 |
| 39 | 0.00 | 76.02 | -13.23 | -198.20 | -66.23 | 27.22 |
| 40 | 0.00 | 89.73 | -30.49 | -276.54 | -79.93 | 25.94 |
| 41 | 0.00 | 73.29 | -13.77 | -172.53 | -63.50 | 21.44 |
| 42 | 0.00 | 86.92 | -30.84 | -249.97 | -77.12 | 20.17 |
| 43 | 0.00 | 81.72 | -13.07 | -196.61 | -71.92 | 27.06 |
| 44 | 0.00 | 95.42 | -30.33 | -274.95 | -85.63 | 25.78 |
| 45 | 0.00 | 22.67 | 1.86 | -19.36 | -12.88 | 5.81 |
| 46 | 0.00 | 36.29 | -15.21 | -96.80 | -26.50 | 4.54 |
| 47 | 0.00 | 31.09 | 2.56 | -43.44 | -21.30 | 11.43 |
| 48 | 0.00 | 44.80 | -14.70 | -121.78 | -35.01 | 10.15 |
| 49 | 0.00 | 22.57 | 7.87 | 14.43 | -9.84 | 4.92 |
| 50 | 0.00 | 45.27 | -20.59 | -114.65 | -32.54 | 2.81 |
| 51 | 0.00 | 36.61 | 9.03 | -25.72 | -23.88 | 14.28 |
| 52 | 0.00 | 59.45 | -19.74 | -156.28 | -46.72 | 12.16 |
| 53 | 0.00 | 50.03 | -3.30 | -95.01 | -37.30 | 16.09 |
| 54 | 0.00 | 72.74 | -31.76 | -224.09 | -60.01 | 13.98 |
| 55 | 0.00 | 64.07 | -2.13 | -135.16 | -51.34 | 25.45 |
| 56 | 0.00 | 86.91 | -30.90 | -265.72 | -74.18 | 23.33 |
| 57 | 0.00 | 54.02 | -3.19 | -93.90 | -41.29 | 15.98 |
| 58 | 0.00 | 76.72 | -31.64 | -222.98 | -63.99 | 13.86 |
| 59 | 0.00 | 68.06 | -2.02 | -134.05 | -55.33 | 25.34 |
| 60 | 0.00 | 90.90 | -30.79 | -264.61 | -78.17 | 23.21 |
| 61 | 0.00 | 18.58 | 7.75 | 13.32 | -5.85 | 5.04 |
| 62 | 0.00 | 41.29 | -20.70 | -115.76 | -28.56 | 2.92 |
| 63 | 0.00 | 32.62 | 8.92 | -26.83 | -19.89 | 14.40 |
| 64 | 0.00 | 55.46 | -19.85 | -157.39 | -42.73 | 12.27 |
| 65 | 0.00 | 6.72 | 11.80 | 52.98 | 3.07 | 0.99 |
| 66 | 0.00 | 29.43 | -16.66 | -76.11 | -19.63 | -1.12 |
| 67 | 0.00 | 20.76 | 12.97 | 12.83 | -10.97 | 10.35 |
| 68 | 0.00 | 43.60 | -15.80 | -117.74 | -33.81 | 8.23 |
| 69 | 0.00 | 34.19 | 0.63 | -56.46 | -24.39 | 12.16 |
| 70 | 0.00 | 56.89 | -27.82 | -185.54 | -47.10 | 10.04 |
| 71 | 0.00 | 48.23 | 1.80 | -96.61 | -38.43 | 21.52 |
| 72 | 0.00 | 71.07 | -26.97 | -227.18 | -61.27 | 19.39 |
| 73 | 0.00 | 38.17 | 0.75 | -55.35 | -28.38 | 12.04 |
| 74 | 0.00 | 60.88 | -27.71 | -184.43 | -51.08 | 9.93 |
| 75 | 0.00 | 52.21 | 1.91 | -95.50 | -42.42 | 21.40 |
| 76 | 0.00 | 75.05 | -26.86 | -226.07 | -65.26 | 19.28 |
| 77 | 0.00 | 2.74 | 11.69 | 51.87 | 7.06 | 1.10 |
| 78 | 0.00 | 25.44 | -16.77 | -77.22 | -15.65 | -1.01 |
| 79 | 0.00 | 16.78 | 12.85 | 11.72 | -6.98 | 10.46 |
| 80 | 0.00 | 39.62 | -15.92 | -118.85 | -29.82 | 8.34 |
| 81 | 0.00 | 68.93 | -14.49 | -142.01 | -56.20 | 14.49 |
| 82 | 0.00 | 73.19 | -19.32 | -189.31 | -60.46 | 19.32 |
| 83 | 0.00 | 85.93 | -21.40 | -209.76 | -73.20 | 21.40 |
| 84 | 0.00 | 90.19 | -26.23 | -257.06 | -77.46 | 26.23 |
| 85 | 0.00 | 88.40 | -21.33 | -209.07 | -75.67 | 21.33 |
| 86 | 0.00 | 92.66 | -26.16 | -256.37 | -79.93 | 26.16 |
| 87 | 0.00 | 66.46 | -14.56 | -142.69 | -53.73 | 14.56 |
| 88 | 0.00 | 70.72 | -19.39 | -190.00 | -57.99 | 19.39 |
| 89 | 0.00 | 52.53 | -10.59 | -103.78 | -42.74 | 10.59 |
| 90 | 0.00 | 56.79 | -15.42 | -151.08 | -47.00 | 15.42 |
| 91 | 0.00 | 65.61 | -15.91 | -155.89 | -55.82 | 15.91 |
| 92 | 0.00 | 69.87 | -20.73 | -203.20 | -60.08 | 20.73 |
| 93 | 0.00 | 67.51 | -15.85 | -155.36 | -57.71 | 15.85 |
| 94 | 0.00 | 71.77 | -20.68 | -202.67 | -61.98 | 20.68 |
| 95 | 0.00 | 50.63 | -10.64 | -104.31 | -40.84 | 10.64 |
| 96 | 0.00 | 54.89 | -15.47 | -151.61 | -45.10 | 15.47 |

强度计算控制组合号: 2, M=0.00, N=113.42, M=-320.20, N=-100.69

强度计算应力比 =0.723

抗剪强度计算控制组合号: 22, V=-34.94

抗剪强度计算应力比 =0.059

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=119.12, M=-318.62, N=-106.39

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =229.13

平面内稳定计算最大应力比 =0.751

临界弯矩Mcr(N*mm) =1725.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.573

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.723 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.059 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=53.25 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.17 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=125. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=74. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 54.66 | -13.00 | -127.43 | -44.87 | 13.00 |
| 2 | 0.00 | 67.74 | -18.32 | -179.55 | -57.95 | 18.32 |
| 3 | 0.00 | 69.64 | -18.27 | -179.02 | -59.84 | 18.27 |
| 4 | 0.00 | 52.76 | -13.06 | -127.96 | -42.97 | 13.06 |
| 5 | 0.00 | 49.38 | -11.69 | -114.58 | -40.57 | 11.69 |
| 6 | 0.00 | 62.46 | -17.01 | -166.70 | -53.64 | 17.01 |
| 7 | 0.00 | 64.36 | -16.96 | -166.17 | -55.54 | 16.96 |
| 8 | 0.00 | 47.48 | -11.75 | -115.11 | -38.67 | 11.75 |
| 9 | 0.00 | 39.50 | -6.53 | -80.69 | -29.70 | 9.94 |
| 10 | 0.00 | 45.55 | -14.12 | -115.11 | -35.76 | 9.38 |
| 11 | 0.00 | 43.24 | -6.22 | -91.40 | -33.45 | 12.44 |
| 12 | 0.00 | 49.33 | -13.89 | -126.21 | -39.54 | 11.87 |
| 13 | 0.00 | 34.21 | -5.22 | -67.84 | -25.40 | 8.63 |
| 14 | 0.00 | 40.27 | -12.81 | -102.26 | -31.46 | 8.06 |
| 15 | 0.00 | 37.96 | -4.91 | -78.55 | -29.14 | 11.12 |
| 16 | 0.00 | 44.05 | -12.58 | -113.36 | -35.24 | 10.56 |

防火设计控制的偶然组合号: 3, M=0.00, N=69.64, M=-179.02, N=-59.84

强度计算荷载比 =0.40

平面内稳定计算荷载比 =0.41

平面外稳定计算荷载比 =0.28

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.59℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 604.78℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3947(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =39.47(mm)

构件重量 (Kg)=816.07

2. 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=90; 计算长度：Lx=10.60, Ly=10.60; 长细比：λx=175.9,λy=70.5

构件长度=10.60; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=250, B2=250, H=350, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 195.631973(1/m)

抗风柱类型1: 仅承担山墙风荷载

山墙风压力作用，柱中最大弯矩 My1 =0.00

山墙风吸力作用，柱中最大弯矩 My2 =0.00

抗风柱组合

| 组合号 | My | N | V(柱底) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |

强度计算控制组合号: 1, M=0.00, N=11.17

强度计算应力比 =0.005

平面内稳定计算最大应力比 =0.027

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.99

平面外稳定计算最大应力比 =0.007

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

抗风柱挠度风吸力控制，挠度值 v (mm) 0.0

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力比 < 1.0

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=40.75 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=176. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=71. ≤ [λ]=180

抗风柱的挠度 v/H=1/10000. < [v/H]=1/250

抗风柱柱顶梁的最大竖向位移: 向下: 92mm; 向上: 0mm

钢构件防火设计结果:

| 组合 | My | N | V(柱底) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=0.00, N=8.60

强度计算荷载比 =0.00

平面内稳定计算荷载比 =0.02

平面外稳定计算荷载比 =0.01

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.58℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 643.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3534(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =35.34(mm)

构件重量 (Kg)=716.32

3. 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=90; 计算长度：Lx=10.60, Ly=10.60; 长细比：λx=175.9,λy=70.5

构件长度=10.60; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=250, B2=250, H=350, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 195.631973(1/m)

抗风柱类型1: 仅承担山墙风荷载

山墙风压力作用，柱中最大弯矩 My1 =0.00

山墙风吸力作用，柱中最大弯矩 My2 =0.00

抗风柱组合

| 组合号 | My | N | V(柱底) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |

强度计算控制组合号: 1, M=0.00, N=11.17

强度计算应力比 =0.005

平面内稳定计算最大应力比 =0.027

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =1.99

平面外稳定计算最大应力比 =0.007

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

抗风柱挠度风吸力控制，挠度值 v (mm) 0.0

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力比 < 1.0

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=40.75 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=176. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=71. ≤ [λ]=180

抗风柱的挠度 v/H=1/10000. < [v/H]=1/250

抗风柱柱顶梁的最大竖向位移: 向下: 92mm; 向上: 0mm

钢构件防火设计结果:

| 组合 | My | N | V(柱底) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |

防火设计控制的偶然组合号: 1, M=0.00, N=8.60

强度计算荷载比 =0.00

平面内稳定计算荷载比 =0.02

平面外稳定计算荷载比 =0.01

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.58℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 643.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3534(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =35.34(mm)

构件重量 (Kg)=716.32

4. 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=24.27, Ly=5.30; 长细比：λx=125.5,λy=74.3

构件长度=9.80; 计算长度系数: Ux=2.48 Uy=0.54

抗震等级: 三级

截面参数: B1=300, B2=300, H=450, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 196.455505(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 113.42 | 32.67 | 320.21 | -100.69 | -32.67 |
| 2 | 0.00 | 74.19 | 16.72 | 163.87 | -61.46 | -16.72 |
| 3 | 0.00 | 119.12 | 32.51 | 318.62 | -106.39 | -32.51 |
| 4 | 0.00 | 68.50 | 16.88 | 165.45 | -55.77 | -16.88 |
| 5 | 0.00 | 97.58 | 28.74 | 281.66 | -87.78 | -28.74 |
| 6 | 0.00 | 58.35 | 12.79 | 125.32 | -48.55 | -12.79 |
| 7 | 0.00 | 103.27 | 28.58 | 280.08 | -93.48 | -28.58 |
| 8 | 0.00 | 52.65 | 12.95 | 126.90 | -42.86 | -12.95 |
| 9 | 0.00 | 41.40 | 20.81 | 116.83 | -28.67 | -3.03 |
| 10 | 0.00 | 18.69 | -7.66 | -12.27 | -5.96 | -5.16 |
| 11 | 0.00 | 55.58 | 19.96 | 158.51 | -42.85 | -12.39 |
| 12 | 0.00 | 32.74 | -8.81 | 27.94 | -20.01 | -14.51 |
| 13 | 0.00 | 25.55 | 16.88 | 78.28 | -15.76 | 0.91 |
| 14 | 0.00 | 2.84 | -11.60 | -50.81 | 6.95 | -1.23 |
| 15 | 0.00 | 39.74 | 16.03 | 119.96 | -29.94 | -8.45 |
| 16 | 0.00 | 16.90 | -12.74 | -10.61 | -7.10 | -10.58 |
| 17 | 0.00 | 97.06 | 34.94 | 290.08 | -84.33 | -24.26 |
| 18 | 0.00 | 83.44 | 17.85 | 212.63 | -70.71 | -25.54 |
| 19 | 0.00 | 105.57 | 34.43 | 315.09 | -92.84 | -29.88 |
| 20 | 0.00 | 91.87 | 17.16 | 236.75 | -79.14 | -31.15 |
| 21 | 0.00 | 57.83 | 18.98 | 133.74 | -45.10 | -8.31 |
| 22 | 0.00 | 44.20 | 1.90 | 56.28 | -31.47 | -9.59 |
| 23 | 0.00 | 66.34 | 18.47 | 158.75 | -53.61 | -13.93 |
| 24 | 0.00 | 52.64 | 1.21 | 80.41 | -39.91 | -15.20 |
| 25 | 0.00 | 102.76 | 34.77 | 288.50 | -90.03 | -24.10 |
| 26 | 0.00 | 89.13 | 17.69 | 211.04 | -76.40 | -25.38 |
| 27 | 0.00 | 111.27 | 34.26 | 313.50 | -98.54 | -29.72 |
| 28 | 0.00 | 97.56 | 17.00 | 235.16 | -84.83 | -30.99 |
| 29 | 0.00 | 52.13 | 19.14 | 135.33 | -39.40 | -8.47 |
| 30 | 0.00 | 38.51 | 2.06 | 57.87 | -25.78 | -9.75 |
| 31 | 0.00 | 60.65 | 18.63 | 160.33 | -47.91 | -14.09 |
| 32 | 0.00 | 46.94 | 1.37 | 81.99 | -34.21 | -15.36 |
| 33 | 0.00 | 81.21 | 31.00 | 251.54 | -71.42 | -20.33 |
| 34 | 0.00 | 67.59 | 13.92 | 174.08 | -57.80 | -21.61 |
| 35 | 0.00 | 89.73 | 30.49 | 276.54 | -79.93 | -25.95 |
| 36 | 0.00 | 76.02 | 13.23 | 198.20 | -66.23 | -27.22 |
| 37 | 0.00 | 41.98 | 15.05 | 95.19 | -32.19 | -4.38 |
| 38 | 0.00 | 28.36 | -2.04 | 17.74 | -18.57 | -5.66 |
| 39 | 0.00 | 50.49 | 14.54 | 120.20 | -40.70 | -9.99 |
| 40 | 0.00 | 36.79 | -2.72 | 41.86 | -27.00 | -11.27 |
| 41 | 0.00 | 86.91 | 30.84 | 249.95 | -77.12 | -20.17 |
| 42 | 0.00 | 73.29 | 13.75 | 172.49 | -63.49 | -21.45 |
| 43 | 0.00 | 95.42 | 30.33 | 274.96 | -85.63 | -25.78 |
| 44 | 0.00 | 81.72 | 13.07 | 196.62 | -71.92 | -27.06 |
| 45 | 0.00 | 36.29 | 15.21 | 96.78 | -26.49 | -4.54 |
| 46 | 0.00 | 22.66 | -1.88 | 19.32 | -12.87 | -5.82 |
| 47 | 0.00 | 44.80 | 14.70 | 121.79 | -35.01 | -10.15 |
| 48 | 0.00 | 31.09 | -2.56 | 43.45 | -21.30 | -11.43 |
| 49 | 0.00 | 72.73 | 31.76 | 224.05 | -59.99 | -13.97 |
| 50 | 0.00 | 50.02 | 3.28 | 94.95 | -37.29 | -16.10 |
| 51 | 0.00 | 86.91 | 30.90 | 265.73 | -74.18 | -23.33 |
| 52 | 0.00 | 64.07 | 2.13 | 135.16 | -51.34 | -25.45 |
| 53 | 0.00 | 45.26 | 20.59 | 114.61 | -32.53 | -2.80 |
| 54 | 0.00 | 22.56 | -7.89 | -14.49 | -9.83 | -4.93 |
| 55 | 0.00 | 59.45 | 19.74 | 156.29 | -46.72 | -12.16 |
| 56 | 0.00 | 36.61 | -9.03 | 25.72 | -23.88 | -14.28 |
| 57 | 0.00 | 76.71 | 31.64 | 222.94 | -63.98 | -13.86 |
| 58 | 0.00 | 54.01 | 3.16 | 93.84 | -41.27 | -15.99 |
| 59 | 0.00 | 90.90 | 30.79 | 264.62 | -78.17 | -23.21 |
| 60 | 0.00 | 68.06 | 2.02 | 134.05 | -55.33 | -25.34 |
| 61 | 0.00 | 41.28 | 20.70 | 115.72 | -28.55 | -2.91 |
| 62 | 0.00 | 18.57 | -7.78 | -13.38 | -5.84 | -5.05 |
| 63 | 0.00 | 55.46 | 19.85 | 157.40 | -42.73 | -12.27 |
| 64 | 0.00 | 32.62 | -8.92 | 26.83 | -19.89 | -14.40 |
| 65 | 0.00 | 56.88 | 27.82 | 185.50 | -47.09 | -10.04 |
| 66 | 0.00 | 34.17 | -0.66 | 56.41 | -24.38 | -12.17 |
| 67 | 0.00 | 71.07 | 26.97 | 227.18 | -61.27 | -19.39 |
| 68 | 0.00 | 48.23 | -1.80 | 96.61 | -38.43 | -21.52 |
| 69 | 0.00 | 29.42 | 16.65 | 76.06 | -19.62 | 1.13 |
| 70 | 0.00 | 6.71 | -11.82 | -53.03 | 3.08 | -1.00 |
| 71 | 0.00 | 43.60 | 15.80 | 117.74 | -33.81 | -8.23 |
| 72 | 0.00 | 20.76 | -12.97 | -12.83 | -10.97 | -10.35 |
| 73 | 0.00 | 60.87 | 27.71 | 184.39 | -51.07 | -9.92 |
| 74 | 0.00 | 38.16 | -0.77 | 55.30 | -28.37 | -12.05 |
| 75 | 0.00 | 75.05 | 26.86 | 226.07 | -65.26 | -19.28 |
| 76 | 0.00 | 52.21 | -1.91 | 95.50 | -42.42 | -21.40 |
| 77 | 0.00 | 25.43 | 16.77 | 77.17 | -15.64 | 1.02 |
| 78 | 0.00 | 2.72 | -11.71 | -51.92 | 7.07 | -1.11 |
| 79 | 0.00 | 39.62 | 15.92 | 118.85 | -29.82 | -8.34 |
| 80 | 0.00 | 16.78 | -12.85 | -11.72 | -6.98 | -10.46 |
| 81 | 0.00 | 90.19 | 26.23 | 257.06 | -77.46 | -26.23 |
| 82 | 0.00 | 85.93 | 21.40 | 209.76 | -73.20 | -21.40 |
| 83 | 0.00 | 73.19 | 19.32 | 189.32 | -60.46 | -19.32 |
| 84 | 0.00 | 68.93 | 14.49 | 142.01 | -56.20 | -14.49 |
| 85 | 0.00 | 92.66 | 26.16 | 256.38 | -79.93 | -26.16 |
| 86 | 0.00 | 88.40 | 21.33 | 209.07 | -75.67 | -21.33 |
| 87 | 0.00 | 70.72 | 19.39 | 190.00 | -57.99 | -19.39 |
| 88 | 0.00 | 66.46 | 14.56 | 142.70 | -53.73 | -14.56 |
| 89 | 0.00 | 69.87 | 20.73 | 203.20 | -60.08 | -20.73 |
| 90 | 0.00 | 65.61 | 15.91 | 155.89 | -55.82 | -15.91 |
| 91 | 0.00 | 56.79 | 15.42 | 151.09 | -47.00 | -15.42 |
| 92 | 0.00 | 52.53 | 10.59 | 103.78 | -42.74 | -10.59 |
| 93 | 0.00 | 71.77 | 20.68 | 202.67 | -61.98 | -20.68 |
| 94 | 0.00 | 67.51 | 15.85 | 155.37 | -57.71 | -15.85 |
| 95 | 0.00 | 54.89 | 15.47 | 151.61 | -45.10 | -15.47 |
| 96 | 0.00 | 50.63 | 10.64 | 104.31 | -40.84 | -10.64 |

强度计算控制组合号: 1, M=0.00, N=113.42, M=320.21, N=-100.69

强度计算应力比 =0.723

抗剪强度计算控制组合号: 17, V=34.94

抗剪强度计算应力比 =0.059

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=119.12, M=318.62, N=-106.39

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =229.13

平面内稳定计算最大应力比 =0.751

临界弯矩Mcr(N*mm) =1725.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.573

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.723 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.059 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=53.25 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.17 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=125. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=74. ≤ [λ]=180

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 67.74 | 18.32 | 179.55 | -57.95 | -18.32 |
| 2 | 0.00 | 54.66 | 13.00 | 127.43 | -44.87 | -13.00 |
| 3 | 0.00 | 69.64 | 18.27 | 179.02 | -59.85 | -18.27 |
| 4 | 0.00 | 52.76 | 13.06 | 127.96 | -42.97 | -13.06 |
| 5 | 0.00 | 62.46 | 17.01 | 166.70 | -53.64 | -17.01 |
| 6 | 0.00 | 49.38 | 11.69 | 114.58 | -40.57 | -11.69 |
| 7 | 0.00 | 64.36 | 16.96 | 166.17 | -55.54 | -16.96 |
| 8 | 0.00 | 47.48 | 11.75 | 115.11 | -38.67 | -11.75 |
| 9 | 0.00 | 45.55 | 14.12 | 115.10 | -35.76 | -9.37 |
| 10 | 0.00 | 39.49 | 6.52 | 80.68 | -29.70 | -9.94 |
| 11 | 0.00 | 49.33 | 13.89 | 126.22 | -39.54 | -11.87 |
| 12 | 0.00 | 43.24 | 6.22 | 91.40 | -33.45 | -12.44 |
| 13 | 0.00 | 40.27 | 12.81 | 102.25 | -31.45 | -8.06 |
| 14 | 0.00 | 34.21 | 5.21 | 67.83 | -25.40 | -8.63 |
| 15 | 0.00 | 44.05 | 12.58 | 113.37 | -35.24 | -10.56 |
| 16 | 0.00 | 37.96 | 4.91 | 78.55 | -29.15 | -11.12 |

防火设计控制的偶然组合号: 3, M=0.00, N=69.64, M=179.02, N=-59.85

强度计算荷载比 =0.40

平面内稳定计算荷载比 =0.41

平面外稳定计算荷载比 =0.28

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1081.59℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 604.78℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3947(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =39.47(mm)

构件重量 (Kg)=816.07

5、 钢 梁 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=2.86, Ly=3.00

构件长度=1.43; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=2.10

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=220, B2=220, H=200, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 231.386856(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.10 | 0.49 | 5.73 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.03 | 0.97 | 11.23 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.03 | 0.97 | 11.23 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.10 | 0.49 | 5.73 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.15 | 0.38 | 4.40 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | 0.85 | 9.91 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | 0.85 | 9.91 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.15 | 0.38 | 4.41 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.49 | 0.41 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | 0.49 | 2.66 |
| 11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -1.39 | 0.49 | 1.94 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.49 | 4.20 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.38 | -0.92 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.38 | 1.34 |
| 15 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.44 | 0.37 | 0.62 |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | 0.38 | 2.87 |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | 0.49 | 2.53 |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 0.49 | 3.89 |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | 0.49 | 3.45 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | 0.49 | 4.81 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.75 | 0.97 | 8.04 |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.72 | 0.97 | 9.39 |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.41 | 0.96 | 8.96 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.37 | 0.97 | 10.31 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.75 | 0.96 | 8.04 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.72 | 0.97 | 9.39 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.41 | 0.96 | 8.96 |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.37 | 0.97 | 10.31 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | 0.49 | 2.53 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 0.49 | 3.89 |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | 0.49 | 3.45 |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | 0.49 | 4.81 |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 0.38 | 1.21 |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.84 | 0.38 | 2.57 |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | 0.37 | 2.13 |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.49 | 0.38 | 3.49 |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | 0.85 | 6.72 |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.77 | 0.85 | 8.07 |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.46 | 0.85 | 7.64 |
| 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.43 | 0.85 | 8.99 |
| 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | 0.85 | 6.72 |
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.77 | 0.85 | 8.07 |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.46 | 0.85 | 7.64 |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.43 | 0.85 | 8.99 |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 0.38 | 1.21 |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.84 | 0.38 | 2.57 |
| 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | 0.38 | 2.13 |
| 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.49 | 0.38 | 3.49 |
| 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.49 | 0.41 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | 0.49 | 2.66 |
| 51 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -1.39 | 0.49 | 1.94 |
| 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.49 | 4.20 |
| 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.05 | 0.82 | 4.26 |
| 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.66 | 0.82 | 6.52 |
| 55 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -4.14 | 0.82 | 5.79 |
| 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.76 | 0.82 | 8.05 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.05 | 0.82 | 4.26 |
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.66 | 0.82 | 6.52 |
| 59 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -4.14 | 0.82 | 5.79 |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.76 | 0.82 | 8.05 |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.49 | 0.41 |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | 0.49 | 2.66 |
| 63 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -1.39 | 0.49 | 1.94 |
| 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.49 | 4.20 |
| 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.38 | -0.92 |
| 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.38 | 1.34 |
| 67 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.44 | 0.37 | 0.62 |
| 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | 0.38 | 2.87 |
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 0.71 | 2.94 |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.72 | 0.71 | 5.20 |
| 71 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -3.20 | 0.70 | 4.47 |
| 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.81 | 0.71 | 6.73 |
| 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 0.71 | 2.94 |
| 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.72 | 0.71 | 5.20 |
| 75 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -3.20 | 0.70 | 4.47 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.81 | 0.71 | 6.73 |
| 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.38 | -0.92 |
| 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.38 | 1.34 |
| 79 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.44 | 0.37 | 0.62 |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | 0.38 | 2.87 |
| 81 | 0.00 | 0.54 | -0.05 | -4.16 | -0.05 | 5.77 |
| 82 | 0.00 | -0.54 | 0.05 | -4.03 | 1.03 | 5.68 |
| 83 | 0.00 | 0.54 | -0.05 | -5.87 | 0.16 | 8.16 |
| 84 | 0.00 | -0.54 | 0.05 | -5.74 | 1.23 | 8.07 |
| 85 | 0.00 | 0.54 | -0.05 | -5.87 | 0.16 | 8.16 |
| 86 | 0.00 | -0.54 | 0.05 | -5.74 | 1.23 | 8.07 |
| 87 | 0.00 | 0.54 | -0.05 | -4.16 | -0.04 | 5.77 |
| 88 | 0.00 | -0.54 | 0.05 | -4.03 | 1.03 | 5.68 |
| 89 | 0.00 | 0.54 | -0.05 | -3.22 | -0.16 | 4.45 |
| 90 | 0.00 | -0.54 | 0.05 | -3.08 | 0.91 | 4.36 |
| 91 | 0.00 | 0.54 | -0.05 | -4.53 | 0.00 | 6.29 |
| 92 | 0.00 | -0.54 | 0.05 | -4.40 | 1.07 | 6.19 |
| 93 | 0.00 | 0.54 | -0.05 | -4.53 | 0.00 | 6.29 |
| 94 | 0.00 | -0.54 | 0.05 | -4.40 | 1.07 | 6.19 |
| 95 | 0.00 | 0.54 | -0.05 | -3.22 | -0.16 | 4.45 |
| 96 | 0.00 | -0.54 | 0.05 | -3.08 | 0.92 | 4.36 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.16 | -0.29 | -0.45 | -0.65 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.22 | 0.89 | 2.01 | 3.57 | 5.58 | 8.03 |

强度计算应力比 =0.073

抗剪强度计算应力比 =0.059

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=0.00, M=-4.10, N=0.49

临界弯矩Mcr(N*mm) =821.99

平面外稳定计算最大应力比 =0.026

强度计算应力比 =0.073 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.059 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.026 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.70 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5.22 | -4.37 | -3.52 | -2.66 | -1.79 | -0.91 | 0.00 |

最大挠度值 =0.00 最大挠度/梁跨度 =1/100000.

斜梁坡度初始值: 1/11.62

变形后斜梁坡度最小值: 1/12.17

变形后斜梁坡度改变率 =0.045 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.15 | 0.38 | 4.40 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.46 | 0.54 | 6.24 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.46 | 0.54 | 6.24 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.15 | 0.38 | 4.40 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.84 | 0.34 | 3.96 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.15 | 0.50 | 5.80 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.15 | 0.50 | 5.80 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.84 | 0.34 | 3.96 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | 0.38 | 2.99 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.57 | 0.38 | 3.59 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.43 | 0.38 | 3.40 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86 | 0.38 | 4.00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.34 | 2.55 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.25 | 0.34 | 3.15 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | 0.34 | 2.95 |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | 0.34 | 3.56 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.12 0.50 1.12 1.98 3.10 4.46

强度计算荷载比 =0.04

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.01

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.96℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 657.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2076(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.76(mm)

构件重量 (Kg)=61.53

6、 钢 梁 2 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=23.17, Ly=3.00

构件长度=3.71; 计算长度系数: Ux=6.24 Uy=0.81

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=220, B2=220, H1=600, H2=400 T1=8 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 206.034485(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 326.65 | 42.58 | 91.06 | 2.26 | -25.41 | -41.29 |
| 2 | 169.54 | 22.18 | 47.91 | -70.07 | -34.22 | -50.48 |
| 3 | 179.62 | 24.62 | 60.91 | -10.48 | -21.29 | -30.19 |
| 4 | 316.57 | 40.13 | 78.05 | -57.32 | -38.35 | -61.58 |
| 5 | 287.16 | 37.42 | 79.97 | 7.63 | -20.67 | -34.00 |
| 6 | 130.05 | 17.02 | 36.82 | -64.70 | -29.47 | -43.19 |
| 7 | 140.13 | 19.46 | 49.82 | -5.12 | -16.54 | -22.90 |
| 8 | 277.08 | 34.97 | 66.96 | -51.96 | -33.60 | -54.29 |
| 9 | -11.92 | 5.26 | 4.99 | 25.72 | -3.47 | -2.45 |
| 10 | 118.78 | 5.56 | 25.53 | -39.64 | -3.78 | -17.09 |
| 11 | 29.33 | 16.05 | 16.40 | 19.43 | -14.26 | -9.86 |
| 12 | 161.50 | 16.35 | 37.08 | -46.92 | -14.56 | -24.63 |
| 13 | -51.41 | 0.10 | -6.10 | 31.09 | 1.27 | 4.84 |
| 14 | 79.29 | 0.40 | 14.44 | -34.28 | 0.97 | -9.80 |
| 15 | -10.17 | 10.89 | 5.31 | 24.80 | -9.51 | -2.57 |
| 16 | 122.01 | 11.19 | 25.99 | -41.55 | -9.81 | -17.34 |
| 17 | 216.82 | 32.32 | 65.21 | 31.65 | -15.16 | -23.80 |
| 18 | 295.24 | 32.50 | 77.54 | -7.57 | -15.34 | -32.59 |
| 19 | 241.57 | 38.79 | 72.06 | 27.87 | -21.63 | -28.25 |
| 20 | 320.88 | 38.97 | 84.47 | -11.94 | -21.81 | -37.11 |
| 21 | 59.72 | 11.92 | 22.06 | -40.69 | -23.96 | -33.00 |
| 22 | 138.13 | 12.10 | 34.39 | -79.91 | -24.15 | -41.79 |
| 23 | 84.46 | 18.39 | 28.91 | -44.46 | -30.44 | -37.45 |
| 24 | 163.77 | 18.57 | 41.32 | -84.27 | -30.62 | -46.31 |
| 25 | 69.79 | 14.36 | 35.07 | 18.90 | -11.03 | -12.70 |
| 26 | 148.21 | 14.55 | 47.39 | -20.32 | -11.21 | -21.49 |
| 27 | 94.54 | 20.84 | 41.92 | 15.13 | -17.50 | -17.15 |
| 28 | 173.85 | 21.02 | 54.33 | -24.68 | -17.68 | -26.01 |
| 29 | 206.75 | 29.88 | 52.21 | -27.94 | -28.09 | -44.10 |
| 30 | 285.16 | 30.06 | 64.53 | -67.16 | -28.27 | -52.88 |
| 31 | 231.49 | 36.35 | 59.06 | -31.71 | -34.56 | -48.55 |
| 32 | 310.80 | 36.53 | 71.47 | -71.53 | -34.74 | -57.41 |
| 33 | 177.33 | 27.16 | 54.12 | 37.01 | -10.41 | -16.51 |
| 34 | 255.75 | 27.34 | 66.45 | -2.21 | -10.59 | -25.30 |
| 35 | 202.08 | 33.63 | 60.97 | 33.24 | -16.88 | -20.96 |
| 36 | 281.38 | 33.81 | 73.38 | -6.57 | -17.06 | -29.82 |
| 37 | 20.22 | 6.76 | 10.97 | -35.32 | -19.22 | -25.71 |
| 38 | 98.64 | 6.94 | 23.30 | -74.54 | -19.40 | -34.49 |
| 39 | 44.97 | 13.23 | 17.82 | -39.10 | -25.69 | -30.16 |
| 40 | 124.28 | 13.41 | 30.23 | -78.91 | -25.87 | -39.02 |
| 41 | 30.30 | 9.20 | 23.98 | 24.27 | -6.29 | -5.41 |
| 42 | 108.72 | 9.39 | 36.30 | -14.95 | -6.47 | -14.20 |
| 43 | 55.05 | 15.68 | 30.83 | 20.49 | -12.76 | -9.86 |
| 44 | 134.35 | 15.86 | 43.24 | -19.32 | -12.94 | -18.72 |
| 45 | 167.25 | 24.72 | 41.12 | -22.58 | -23.34 | -36.81 |
| 46 | 245.67 | 24.90 | 53.44 | -61.80 | -23.52 | -45.59 |
| 47 | 192.00 | 31.19 | 47.97 | -26.35 | -29.81 | -41.25 |
| 48 | 271.31 | 31.37 | 60.37 | -66.16 | -29.99 | -50.12 |
| 49 | 96.95 | 19.42 | 35.09 | 43.58 | -6.87 | -9.23 |
| 50 | 227.64 | 19.72 | 55.63 | -21.78 | -7.17 | -23.88 |
| 51 | 138.19 | 30.20 | 46.50 | 37.29 | -17.65 | -16.65 |
| 52 | 270.37 | 30.50 | 67.18 | -29.06 | -17.95 | -31.42 |
| 53 | -13.03 | 5.13 | 4.88 | -7.05 | -13.03 | -15.67 |
| 54 | 117.67 | 5.44 | 25.42 | -72.42 | -13.33 | -30.32 |
| 55 | 28.22 | 15.92 | 16.29 | -13.34 | -23.82 | -23.09 |
| 56 | 160.39 | 16.22 | 36.98 | -79.69 | -24.12 | -37.86 |
| 57 | -5.98 | 6.85 | 13.99 | 34.66 | -3.98 | -1.46 |
| 58 | 124.72 | 7.15 | 34.53 | -30.71 | -4.28 | -16.11 |
| 59 | 35.27 | 17.63 | 25.40 | 28.37 | -14.76 | -8.88 |
| 60 | 167.45 | 17.93 | 46.08 | -37.98 | -15.06 | -23.65 |
| 61 | 89.89 | 17.70 | 25.98 | 1.87 | -15.92 | -23.44 |
| 62 | 220.59 | 18.01 | 46.52 | -63.50 | -16.22 | -38.09 |
| 63 | 131.14 | 28.49 | 37.39 | -4.42 | -26.70 | -30.86 |
| 64 | 263.32 | 28.79 | 58.08 | -70.77 | -27.00 | -45.63 |
| 65 | 57.45 | 14.26 | 24.00 | 48.95 | -2.12 | -1.94 |
| 66 | 188.15 | 14.56 | 44.54 | -16.42 | -2.42 | -16.59 |
| 67 | 98.70 | 25.04 | 35.41 | 42.66 | -12.90 | -9.36 |
| 68 | 230.88 | 25.34 | 56.09 | -23.69 | -13.20 | -24.13 |
| 69 | -52.52 | -0.02 | -6.21 | -1.69 | -8.28 | -8.38 |
| 70 | 78.18 | 0.28 | 14.33 | -67.05 | -8.59 | -23.03 |
| 71 | -11.28 | 10.76 | 5.20 | -7.98 | -19.07 | -15.80 |
| 72 | 120.90 | 11.06 | 25.89 | -74.33 | -19.37 | -30.57 |
| 73 | -45.47 | 1.69 | 2.90 | 40.02 | 0.77 | 5.83 |
| 74 | 85.23 | 1.99 | 23.44 | -25.34 | 0.47 | -8.82 |
| 75 | -4.22 | 12.47 | 14.31 | 33.74 | -10.02 | -1.59 |
| 76 | 127.96 | 12.77 | 34.99 | -32.62 | -10.32 | -16.36 |
| 77 | 50.40 | 12.55 | 14.89 | 7.23 | -11.17 | -16.15 |
| 78 | 181.10 | 12.85 | 35.43 | -58.13 | -11.47 | -30.80 |
| 79 | 91.65 | 23.33 | 26.30 | 0.95 | -21.96 | -23.57 |
| 80 | 223.82 | 23.63 | 46.99 | -65.41 | -22.26 | -38.34 |
| 81 | 214.93 | 29.55 | 64.72 | 4.07 | -21.11 | -33.82 |
| 82 | 262.11 | 32.68 | 68.66 | -28.45 | -24.23 | -37.77 |
| 83 | 146.86 | 20.71 | 46.02 | -27.28 | -24.92 | -37.80 |
| 84 | 194.03 | 23.84 | 49.97 | -59.80 | -28.05 | -41.75 |
| 85 | 151.22 | 21.77 | 51.65 | -1.46 | -19.32 | -29.01 |
| 86 | 198.40 | 24.90 | 55.60 | -33.97 | -22.45 | -32.96 |
| 87 | 210.57 | 28.50 | 59.08 | -21.75 | -26.71 | -42.61 |
| 88 | 257.74 | 31.62 | 63.03 | -54.27 | -29.84 | -46.56 |
| 89 | 159.89 | 22.37 | 49.33 | 6.88 | -15.87 | -25.56 |
| 90 | 207.07 | 25.50 | 53.27 | -25.64 | -19.00 | -29.51 |
| 91 | 107.52 | 15.57 | 34.94 | -17.23 | -18.81 | -28.63 |
| 92 | 154.70 | 18.70 | 38.89 | -49.75 | -21.94 | -32.57 |
| 93 | 110.88 | 16.39 | 39.28 | 2.63 | -14.50 | -21.86 |
| 94 | 158.06 | 19.52 | 43.23 | -29.89 | -17.63 | -25.81 |
| 95 | 156.53 | 21.56 | 44.99 | -12.98 | -20.19 | -32.33 |
| 96 | 203.71 | 24.69 | 48.94 | -45.50 | -23.31 | -36.27 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -52.52 | -47.70 | -47.25 | -46.79 | -45.44 | -43.18 | -48.95 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 326.65 | 165.15 | 136.19 | 109.47 | 84.45 | 61.13 | 84.27 |

强度计算应力比 =0.657

抗剪强度计算应力比 =0.173

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=326.65, N=42.58, M=2.26, N=-25.41

临界弯矩Mcr(N*mm) =2370.39

平面外稳定计算最大应力比 =0.538

强度计算应力比 =0.657 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.173 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.538 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=59.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.83 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 6.12 | 12.65 | 19.53 | 26.71 | 34.13 | 41.71 |

最大挠度值 =41.71 最大挠度/梁跨度 =1/553.

斜梁坡度初始值: 1/9.22

变形后斜梁坡度最小值: 1/10.41

变形后斜梁坡度改变率 =0.114 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 183.48 | 23.94 | 51.30 | -9.38 | -17.44 | -27.53 |
| 2 | 131.11 | 17.14 | 36.92 | -33.49 | -20.37 | -30.60 |
| 3 | 134.47 | 17.95 | 41.25 | -13.63 | -16.06 | -23.83 |
| 4 | 180.12 | 23.12 | 46.97 | -29.24 | -21.75 | -34.30 |
| 5 | 170.31 | 22.22 | 47.60 | -7.59 | -15.86 | -25.10 |
| 6 | 117.95 | 15.42 | 33.22 | -31.70 | -18.79 | -28.17 |
| 7 | 121.30 | 16.23 | 37.56 | -11.84 | -14.48 | -21.40 |
| 8 | 166.96 | 21.40 | 43.27 | -27.45 | -20.17 | -31.87 |
| 9 | 82.83 | 12.64 | 25.48 | -4.82 | -11.26 | -16.53 |
| 10 | 117.68 | 12.72 | 30.96 | -22.25 | -11.35 | -20.44 |
| 11 | 93.82 | 15.51 | 28.53 | -6.50 | -14.14 | -18.51 |
| 12 | 129.07 | 15.59 | 34.04 | -24.19 | -14.22 | -22.45 |
| 13 | 69.66 | 10.92 | 21.79 | -3.04 | -9.68 | -14.10 |
| 14 | 104.51 | 11.00 | 27.26 | -20.47 | -9.76 | -18.01 |
| 15 | 80.66 | 13.79 | 24.83 | -4.71 | -12.56 | -16.08 |
| 16 | 115.91 | 13.87 | 30.34 | -22.41 | -12.64 | -20.02 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 183.48 109.84 88.49 68.88 50.58 35.44 33.49

强度计算荷载比 =0.37

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.27

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.35℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 631.80℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2002(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.02(mm)

构件重量 (Kg)=264.91

7、 钢 梁 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=2.86, Ly=3.00

构件长度=1.43; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=2.10

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=220, B2=220, H=200, Tw=6, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 231.386856(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 8.03 | -0.97 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 4.10 | -0.49 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 8.03 | -0.97 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 4.10 | -0.49 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 7.09 | -0.85 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 3.15 | -0.38 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7.09 | -0.85 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3.15 | -0.38 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 1.90 | -0.49 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.29 | -0.49 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3.00 | -0.49 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 1.39 | -0.49 | 1.94 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 13 | 0.96 | -0.38 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -0.65 | -0.38 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2.06 | -0.38 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0.44 | -0.37 | 0.62 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 17 | 6.72 | -0.97 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 5.75 | -0.96 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 7.37 | -0.96 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 6.41 | -0.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2.78 | -0.49 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 1.81 | -0.49 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 3.44 | -0.49 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2.47 | -0.49 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 6.72 | -0.97 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 5.75 | -0.96 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 7.37 | -0.96 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 6.41 | -0.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2.78 | -0.49 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 1.81 | -0.49 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 3.44 | -0.49 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2.47 | -0.49 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 5.77 | -0.85 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4.80 | -0.85 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 6.43 | -0.85 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 5.46 | -0.85 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 1.83 | -0.38 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 0.87 | -0.38 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2.49 | -0.38 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 1.53 | -0.38 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 5.77 | -0.85 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 4.80 | -0.85 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 6.43 | -0.85 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 5.46 | -0.85 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 1.83 | -0.38 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 0.87 | -0.38 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 2.49 | -0.38 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 1.53 | -0.37 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 4.66 | -0.82 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 3.05 | -0.82 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 5.76 | -0.82 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 4.14 | -0.82 | 5.79 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 53 | 1.90 | -0.49 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 0.29 | -0.49 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 3.00 | -0.49 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 1.39 | -0.49 | 1.94 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 57 | 4.66 | -0.82 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 3.05 | -0.82 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 5.76 | -0.82 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 4.14 | -0.82 | 5.79 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 61 | 1.90 | -0.49 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 0.29 | -0.49 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 3.00 | -0.49 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 1.39 | -0.49 | 1.94 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 65 | 3.71 | -0.71 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 2.10 | -0.71 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 4.81 | -0.71 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 3.20 | -0.70 | 4.47 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 69 | 0.96 | -0.38 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | -0.65 | -0.38 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 2.06 | -0.38 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 0.44 | -0.37 | 0.62 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 73 | 3.71 | -0.71 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 2.10 | -0.71 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 4.81 | -0.71 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 3.20 | -0.70 | 4.47 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 77 | 0.96 | -0.38 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | -0.65 | -0.38 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 2.06 | -0.37 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 0.44 | -0.37 | 0.62 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 81 | 5.74 | -1.23 | 8.07 | 0.00 | 0.54 | 0.05 |
| 82 | 5.87 | -0.16 | 8.16 | 0.00 | -0.54 | -0.05 |
| 83 | 4.03 | -1.03 | 5.68 | 0.00 | 0.54 | 0.05 |
| 84 | 4.16 | 0.05 | 5.77 | 0.00 | -0.54 | -0.05 |
| 85 | 5.74 | -1.23 | 8.07 | 0.00 | 0.54 | 0.05 |
| 86 | 5.87 | -0.16 | 8.16 | 0.00 | -0.54 | -0.05 |
| 87 | 4.03 | -1.03 | 5.68 | 0.00 | 0.54 | 0.05 |
| 88 | 4.16 | 0.05 | 5.77 | 0.00 | -0.54 | -0.05 |
| 89 | 4.40 | -1.07 | 6.19 | 0.00 | 0.54 | 0.05 |
| 90 | 4.53 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | -0.54 | -0.05 |
| 91 | 3.08 | -0.91 | 4.36 | 0.00 | 0.54 | 0.05 |
| 92 | 3.22 | 0.16 | 4.45 | 0.00 | -0.54 | -0.05 |
| 93 | 4.40 | -1.07 | 6.19 | 0.00 | 0.54 | 0.05 |
| 94 | 4.53 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | -0.54 | -0.05 |
| 95 | 3.08 | -0.91 | 4.36 | 0.00 | 0.54 | 0.05 |
| 96 | 3.22 | 0.16 | 4.45 | 0.00 | -0.54 | -0.05 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -0.65 | -0.45 | -0.29 | -0.16 | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 8.03 | 5.58 | 3.57 | 2.01 | 0.89 | 0.22 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.073

抗剪强度计算应力比 =0.059

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=8.03, N=-0.97, M=0.00, N=0.00

临界弯矩Mcr(N*mm) =821.99

平面外稳定计算最大应力比 =0.026

强度计算应力比 =0.073 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.059 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.026 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=30.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.70 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | -0.91 | -1.79 | -2.66 | -3.52 | -4.37 | -5.22 |

最大挠度值 =0.00 最大挠度/梁跨度 =1/100000.

斜梁坡度初始值: 1/11.62

变形后斜梁坡度最小值: 1/12.17

变形后斜梁坡度改变率 =0.045 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 4.46 | -0.54 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3.15 | -0.38 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 4.46 | -0.54 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3.15 | -0.38 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4.15 | -0.50 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2.84 | -0.34 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 4.15 | -0.50 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2.84 | -0.34 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2.57 | -0.38 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2.14 | -0.38 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2.86 | -0.38 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2.43 | -0.38 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2.25 | -0.34 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 1.82 | -0.34 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2.54 | -0.34 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2.11 | -0.34 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 4.46 3.10 1.98 1.12 0.50 0.12 0.00

强度计算荷载比 =0.04

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.01

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.96℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 657.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2076(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.76(mm)

构件重量 (Kg)=61.53

8、 钢 梁 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=23.17, Ly=3.00

构件长度=3.94; 计算长度系数: Ux=5.89 Uy=0.76

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=220, B2=220, H=400, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 221.337585(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 70.07 | 33.91 | 50.69 | 136.12 | -31.17 | -23.93 |
| 2 | -2.26 | 25.16 | 41.44 | 63.19 | -22.93 | -19.63 |
| 3 | 4.49 | 29.92 | 49.90 | 129.25 | -26.67 | -18.04 |
| 4 | 63.32 | 29.15 | 42.24 | 70.06 | -27.44 | -25.51 |
| 5 | 64.70 | 29.21 | 43.37 | 120.27 | -26.87 | -20.47 |
| 6 | -7.63 | 20.46 | 34.12 | 47.33 | -18.62 | -16.17 |
| 7 | -0.87 | 25.22 | 42.58 | 113.40 | -22.36 | -14.58 |
| 8 | 57.95 | 24.44 | 34.92 | 54.20 | -23.13 | -22.05 |
| 9 | -25.72 | 3.46 | 2.47 | 31.93 | -1.75 | -0.68 |
| 10 | 39.64 | 3.67 | 17.12 | 11.75 | -1.96 | -8.99 |
| 11 | -19.43 | 14.20 | 9.95 | 46.61 | -12.49 | -3.85 |
| 12 | 46.92 | 14.41 | 24.72 | 25.95 | -12.70 | -12.30 |
| 13 | -31.09 | -1.25 | -4.85 | 16.07 | 2.56 | 2.78 |
| 14 | 34.28 | -1.03 | 9.80 | -4.11 | 2.35 | -5.53 |
| 15 | -24.80 | 9.50 | 2.63 | 30.75 | -8.18 | -0.39 |
| 16 | 41.55 | 9.71 | 17.40 | 10.10 | -8.40 | -8.84 |
| 17 | 40.69 | 23.76 | 33.14 | 114.06 | -21.02 | -15.34 |
| 18 | 79.91 | 23.89 | 41.93 | 101.95 | -21.15 | -20.33 |
| 19 | 44.46 | 30.20 | 37.63 | 122.87 | -27.47 | -17.24 |
| 20 | 84.27 | 30.33 | 46.50 | 110.47 | -27.59 | -22.31 |
| 21 | -31.65 | 15.01 | 23.89 | 41.12 | -12.78 | -11.04 |
| 22 | 7.57 | 15.14 | 32.68 | 29.01 | -12.91 | -16.03 |
| 23 | -27.87 | 21.45 | 28.38 | 49.93 | -19.23 | -12.95 |
| 24 | 11.94 | 21.58 | 37.24 | 37.54 | -19.35 | -18.01 |
| 25 | -24.89 | 19.77 | 32.35 | 107.19 | -16.52 | -9.46 |
| 26 | 14.33 | 19.90 | 41.14 | 95.08 | -16.65 | -14.44 |
| 27 | -21.12 | 26.22 | 36.84 | 116.00 | -22.96 | -11.36 |
| 28 | 18.69 | 26.35 | 45.70 | 103.60 | -23.09 | -16.43 |
| 29 | 33.93 | 18.99 | 24.69 | 47.99 | -17.28 | -16.93 |
| 30 | 73.15 | 19.12 | 33.48 | 35.89 | -17.41 | -21.91 |
| 31 | 37.71 | 25.44 | 29.18 | 56.80 | -23.73 | -18.83 |
| 32 | 77.52 | 25.57 | 38.04 | 44.41 | -23.86 | -23.90 |
| 33 | 35.32 | 19.06 | 25.82 | 98.20 | -16.71 | -11.88 |
| 34 | 74.54 | 19.19 | 34.61 | 86.10 | -16.84 | -16.87 |
| 35 | 39.10 | 25.50 | 30.31 | 107.01 | -23.16 | -13.78 |
| 36 | 78.91 | 25.63 | 39.18 | 94.62 | -23.29 | -18.85 |
| 37 | -37.01 | 10.30 | 16.57 | 25.27 | -8.47 | -7.58 |
| 38 | 2.21 | 10.43 | 25.36 | 13.16 | -8.60 | -12.57 |
| 39 | -33.24 | 16.75 | 21.06 | 34.08 | -14.92 | -9.49 |
| 40 | 6.57 | 16.88 | 29.92 | 21.68 | -15.05 | -14.55 |
| 41 | -30.26 | 15.07 | 25.03 | 91.33 | -12.21 | -6.00 |
| 42 | 8.96 | 15.20 | 33.82 | 79.22 | -12.34 | -10.98 |
| 43 | -26.48 | 21.52 | 29.52 | 100.14 | -18.66 | -7.90 |
| 44 | 13.33 | 21.65 | 38.38 | 87.75 | -18.78 | -12.97 |
| 45 | 28.57 | 14.29 | 17.37 | 32.14 | -12.98 | -13.47 |
| 46 | 67.79 | 14.42 | 26.16 | 20.03 | -13.10 | -18.45 |
| 47 | 32.34 | 20.74 | 21.86 | 40.95 | -19.42 | -15.37 |
| 48 | 72.15 | 20.87 | 30.72 | 28.55 | -19.55 | -20.44 |
| 49 | 7.05 | 12.93 | 15.75 | 79.12 | -10.50 | -6.94 |
| 50 | 72.42 | 13.14 | 30.40 | 58.94 | -10.71 | -15.24 |
| 51 | 13.34 | 23.67 | 23.23 | 93.80 | -21.24 | -10.11 |
| 52 | 79.69 | 23.89 | 38.00 | 73.15 | -21.46 | -18.55 |
| 53 | -43.58 | 6.80 | 9.28 | 28.07 | -4.73 | -3.93 |
| 54 | 21.78 | 7.02 | 23.92 | 7.89 | -4.95 | -12.24 |
| 55 | -37.29 | 17.55 | 16.76 | 42.75 | -15.48 | -7.10 |
| 56 | 29.06 | 17.76 | 31.53 | 22.09 | -15.69 | -15.54 |
| 57 | -38.85 | 10.14 | 15.19 | 74.31 | -7.35 | -2.82 |
| 58 | 26.51 | 10.35 | 29.84 | 54.13 | -7.56 | -11.13 |
| 59 | -32.57 | 20.88 | 22.68 | 88.99 | -18.09 | -5.99 |
| 60 | 33.79 | 21.10 | 37.45 | 68.34 | -18.31 | -14.43 |
| 61 | 2.33 | 9.59 | 9.83 | 32.88 | -7.88 | -8.05 |
| 62 | 67.69 | 9.81 | 24.48 | 12.70 | -8.10 | -16.35 |
| 63 | 8.61 | 20.34 | 17.31 | 47.56 | -18.63 | -11.22 |
| 64 | 74.97 | 20.55 | 32.09 | 26.90 | -18.84 | -19.66 |
| 65 | 1.69 | 8.23 | 8.43 | 63.27 | -6.19 | -3.48 |
| 66 | 67.05 | 8.44 | 23.08 | 43.09 | -6.41 | -11.78 |
| 67 | 7.98 | 18.97 | 15.91 | 77.95 | -16.94 | -6.65 |
| 68 | 74.33 | 19.19 | 30.69 | 57.29 | -17.15 | -15.09 |
| 69 | -48.95 | 2.10 | 1.96 | 12.21 | -0.42 | -0.47 |
| 70 | 16.42 | 2.32 | 16.60 | -7.97 | -0.64 | -8.78 |
| 71 | -42.66 | 12.84 | 9.44 | 26.89 | -11.17 | -3.64 |
| 72 | 23.69 | 13.06 | 24.21 | 6.24 | -11.38 | -12.08 |
| 73 | -44.22 | 5.44 | 7.87 | 58.46 | -3.04 | 0.64 |
| 74 | 21.15 | 5.65 | 22.52 | 38.28 | -3.25 | -7.67 |
| 75 | -37.93 | 16.18 | 15.36 | 73.14 | -13.78 | -2.53 |
| 76 | 28.42 | 16.40 | 30.13 | 52.48 | -14.00 | -10.97 |
| 77 | -3.04 | 4.89 | 2.51 | 17.02 | -3.58 | -4.59 |
| 78 | 62.32 | 5.11 | 17.16 | -3.16 | -3.79 | -12.89 |
| 79 | 3.25 | 15.64 | 10.00 | 31.70 | -14.32 | -7.76 |
| 80 | 69.60 | 15.85 | 24.77 | 11.05 | -14.53 | -16.20 |
| 81 | 27.28 | 25.22 | 37.90 | 106.16 | -23.07 | -16.83 |
| 82 | 59.80 | 27.26 | 41.98 | 89.68 | -25.10 | -20.90 |
| 83 | -4.07 | 21.43 | 33.89 | 74.55 | -19.50 | -14.96 |
| 84 | 28.45 | 23.47 | 37.97 | 58.08 | -21.53 | -19.04 |
| 85 | -1.14 | 23.49 | 37.56 | 103.18 | -21.11 | -14.28 |
| 86 | 31.38 | 25.53 | 41.63 | 86.70 | -23.15 | -18.35 |
| 87 | 24.35 | 23.16 | 34.24 | 77.53 | -21.45 | -17.51 |
| 88 | 56.87 | 25.19 | 38.31 | 61.05 | -23.48 | -21.59 |
| 89 | 17.23 | 19.17 | 28.69 | 83.56 | -17.51 | -12.47 |
| 90 | 49.75 | 21.20 | 32.76 | 67.09 | -19.55 | -16.55 |
| 91 | -6.88 | 16.25 | 25.60 | 59.25 | -14.76 | -11.04 |
| 92 | 25.64 | 18.29 | 29.68 | 42.77 | -16.80 | -15.12 |
| 93 | -4.63 | 17.84 | 28.42 | 81.27 | -16.01 | -10.51 |
| 94 | 27.89 | 19.87 | 32.50 | 64.79 | -18.04 | -14.59 |
| 95 | 14.98 | 17.58 | 25.87 | 61.54 | -16.26 | -13.00 |
| 96 | 47.50 | 19.61 | 29.94 | 45.06 | -18.30 | -17.08 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -48.95 | -48.92 | -62.34 | -78.06 | -98.61 | -115.67 | -136.12 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 84.27 | 28.86 | 22.35 | 17.09 | 12.30 | 7.97 | 7.97 |

强度计算应力比 =0.473

抗剪强度计算应力比 =0.138

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=70.07, N=33.91, M=136.12, N=-31.17

临界弯矩Mcr(N*mm) =2629.37

平面外稳定计算最大应力比 =0.368

强度计算应力比 =0.473 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.138 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.368 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=62.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.92 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41.71 | 50.93 | 59.99 | 68.70 | 76.90 | 84.45 | 91.23 |

最大挠度值 =91.23 最大挠度/梁跨度 =1/253.

斜梁坡度初始值: 1/9.78

变形后斜梁坡度最小值: 1/11.35

变形后斜梁坡度改变率 =0.138 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 33.49 | 20.19 | 30.72 | 75.32 | -18.53 | -14.51 |
| 2 | 9.38 | 17.27 | 27.64 | 51.01 | -15.78 | -13.08 |
| 3 | 11.63 | 18.86 | 30.46 | 73.03 | -17.03 | -12.55 |
| 4 | 31.24 | 18.60 | 27.91 | 53.30 | -17.28 | -15.04 |
| 5 | 31.70 | 18.62 | 28.28 | 70.04 | -17.09 | -13.36 |
| 6 | 7.59 | 15.70 | 25.20 | 45.73 | -14.34 | -11.93 |
| 7 | 9.84 | 17.29 | 28.02 | 67.75 | -15.59 | -11.40 |
| 8 | 29.45 | 17.03 | 25.47 | 48.02 | -15.85 | -13.89 |
| 9 | 4.82 | 11.16 | 16.60 | 43.04 | -9.85 | -7.72 |
| 10 | 22.25 | 11.22 | 20.50 | 37.66 | -9.90 | -9.93 |
| 11 | 6.50 | 14.03 | 18.59 | 46.96 | -12.71 | -8.56 |
| 12 | 24.19 | 14.08 | 22.53 | 41.45 | -12.77 | -10.81 |
| 13 | 3.04 | 9.59 | 14.16 | 37.76 | -8.41 | -6.56 |
| 14 | 20.47 | 9.65 | 18.06 | 32.38 | -8.47 | -8.78 |
| 15 | 4.71 | 12.46 | 16.15 | 41.67 | -11.28 | -7.41 |
| 16 | 22.41 | 12.52 | 20.09 | 36.16 | -11.33 | -9.66 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 -7.63 -24.42 -39.51 -52.65 -63.82 -75.32

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 33.49 9.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.27

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.13

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.86℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 644.50℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2089(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.89(mm)

构件重量 (Kg)=232.91

9、 钢 梁 5 
 设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=23.17, Ly=3.00

构件长度=3.71; 计算长度系数: Ux=6.24 Uy=0.81

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=220, B2=220, H1=400, H2=600 T1=8 T2=12 T3=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 206.034485(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 70.07 | 34.22 | -50.48 | -169.55 | -22.18 | 47.91 |
| 2 | -2.26 | 25.41 | -41.29 | -326.65 | -42.58 | 91.06 |
| 3 | 10.48 | 21.29 | -30.19 | -179.62 | -24.62 | 60.91 |
| 4 | 57.33 | 38.35 | -61.58 | -316.58 | -40.13 | 78.05 |
| 5 | 64.71 | 29.48 | -43.19 | -130.05 | -17.02 | 36.82 |
| 6 | -7.63 | 20.67 | -34.00 | -287.16 | -37.42 | 79.97 |
| 7 | 5.12 | 16.54 | -22.90 | -140.13 | -19.46 | 49.82 |
| 8 | 51.96 | 33.60 | -54.29 | -277.09 | -34.97 | 66.96 |
| 9 | 39.63 | 3.77 | -17.08 | -118.73 | -5.55 | 25.52 |
| 10 | -25.74 | 3.49 | -2.45 | 11.97 | -5.27 | 4.97 |
| 11 | 46.92 | 14.56 | -24.63 | -161.51 | -16.34 | 37.08 |
| 12 | -19.44 | 14.26 | -9.86 | -29.33 | -16.05 | 16.40 |
| 13 | 34.27 | -0.98 | -9.79 | -79.24 | -0.39 | 14.43 |
| 14 | -31.11 | -1.26 | 4.84 | 51.47 | -0.11 | -6.12 |
| 15 | 41.55 | 9.81 | -17.34 | -122.01 | -11.19 | 25.99 |
| 16 | -24.80 | 9.51 | -2.57 | 10.17 | -10.89 | 5.31 |
| 17 | 79.90 | 24.14 | -41.78 | -138.11 | -12.09 | 34.39 |
| 18 | 40.68 | 23.97 | -33.00 | -59.68 | -11.93 | 22.05 |
| 19 | 84.27 | 30.62 | -46.31 | -163.77 | -18.57 | 41.32 |
| 20 | 44.46 | 30.44 | -37.45 | -84.46 | -18.39 | 28.91 |
| 21 | 7.57 | 15.33 | -32.58 | -295.21 | -32.50 | 77.54 |
| 22 | -31.66 | 15.16 | -23.80 | -216.79 | -32.33 | 65.20 |
| 23 | 11.94 | 21.81 | -37.11 | -320.88 | -38.97 | 84.47 |
| 24 | -27.87 | 21.63 | -28.25 | -241.57 | -38.79 | 72.06 |
| 25 | 20.31 | 11.21 | -21.48 | -148.18 | -14.54 | 47.39 |
| 26 | -18.91 | 11.04 | -12.70 | -69.76 | -14.37 | 35.06 |
| 27 | 24.68 | 17.68 | -26.01 | -173.85 | -21.01 | 54.33 |
| 28 | -15.13 | 17.50 | -17.15 | -94.54 | -20.83 | 41.92 |
| 29 | 67.16 | 28.27 | -52.88 | -285.14 | -30.05 | 64.53 |
| 30 | 27.93 | 28.10 | -44.10 | -206.71 | -29.88 | 52.20 |
| 31 | 71.53 | 34.74 | -57.41 | -310.80 | -36.53 | 71.47 |
| 32 | 31.72 | 34.56 | -48.55 | -231.49 | -36.35 | 59.06 |
| 33 | 74.54 | 19.39 | -34.49 | -98.61 | -6.93 | 23.30 |
| 34 | 35.31 | 19.23 | -25.71 | -20.19 | -6.77 | 10.96 |
| 35 | 78.91 | 25.87 | -39.02 | -124.28 | -13.41 | 30.23 |
| 36 | 39.10 | 25.69 | -30.16 | -44.97 | -13.23 | 17.82 |
| 37 | 2.20 | 10.58 | -25.29 | -255.72 | -27.34 | 66.45 |
| 38 | -37.02 | 10.42 | -16.51 | -177.30 | -27.17 | 54.11 |
| 39 | 6.57 | 17.06 | -29.82 | -281.39 | -33.81 | 73.38 |
| 40 | -33.24 | 16.88 | -20.96 | -202.08 | -33.63 | 60.97 |
| 41 | 14.95 | 6.46 | -14.19 | -108.69 | -9.38 | 36.30 |
| 42 | -24.28 | 6.29 | -5.41 | -30.27 | -9.21 | 23.97 |
| 43 | 19.32 | 12.94 | -18.72 | -134.35 | -15.86 | 43.24 |
| 44 | -20.49 | 12.76 | -9.86 | -55.05 | -15.68 | 30.83 |
| 45 | 61.79 | 23.52 | -45.59 | -245.64 | -24.89 | 53.44 |
| 46 | 22.57 | 23.35 | -36.81 | -167.22 | -24.73 | 41.11 |
| 47 | 66.16 | 29.99 | -50.12 | -271.31 | -31.37 | 60.37 |
| 48 | 26.35 | 29.82 | -41.26 | -192.00 | -31.19 | 47.97 |
| 49 | 72.41 | 13.32 | -30.30 | -117.62 | -5.43 | 25.42 |
| 50 | 7.04 | 13.04 | -15.67 | 13.08 | -5.15 | 4.86 |
| 51 | 79.70 | 24.12 | -37.86 | -160.40 | -16.22 | 36.98 |
| 52 | 13.34 | 23.82 | -23.09 | -28.22 | -15.92 | 16.29 |
| 53 | 21.77 | 7.16 | -23.86 | -227.60 | -19.71 | 55.62 |
| 54 | -43.60 | 6.88 | -9.23 | -96.89 | -19.43 | 35.07 |
| 55 | 29.06 | 17.95 | -31.42 | -270.37 | -30.50 | 67.18 |
| 56 | -37.29 | 17.65 | -16.65 | -138.19 | -30.20 | 46.50 |
| 57 | 30.69 | 4.27 | -16.10 | -124.67 | -7.14 | 34.52 |
| 58 | -34.68 | 3.99 | -1.46 | 6.03 | -6.86 | 13.97 |
| 59 | 37.98 | 15.06 | -23.65 | -167.45 | -17.93 | 46.08 |
| 60 | -28.37 | 14.76 | -8.88 | -35.27 | -17.63 | 25.40 |
| 61 | 63.49 | 16.21 | -38.07 | -220.54 | -18.00 | 46.52 |
| 62 | -1.89 | 15.93 | -23.44 | -89.84 | -17.72 | 25.96 |
| 63 | 70.77 | 27.00 | -45.63 | -263.32 | -28.79 | 58.08 |
| 64 | 4.42 | 26.70 | -30.86 | -131.14 | -28.49 | 37.40 |
| 65 | 67.04 | 8.57 | -23.01 | -78.13 | -0.27 | 14.33 |
| 66 | 1.67 | 8.30 | -8.38 | 52.58 | 0.01 | -6.23 |
| 67 | 74.33 | 19.37 | -30.57 | -120.90 | -11.06 | 25.89 |
| 68 | 7.98 | 19.07 | -15.80 | 11.28 | -10.76 | 5.20 |
| 69 | 16.41 | 2.41 | -16.57 | -188.10 | -14.55 | 44.53 |
| 70 | -48.96 | 2.13 | -1.94 | -57.40 | -14.27 | 23.98 |
| 71 | 23.70 | 13.20 | -24.13 | -230.88 | -25.34 | 56.09 |
| 72 | -42.66 | 12.90 | -9.36 | -98.70 | -25.04 | 35.41 |
| 73 | 25.33 | -0.48 | -8.80 | -85.18 | -1.98 | 23.43 |
| 74 | -40.04 | -0.76 | 5.83 | 45.52 | -1.70 | 2.88 |
| 75 | 32.62 | 10.32 | -16.36 | -127.96 | -12.77 | 34.99 |
| 76 | -33.74 | 10.02 | -1.59 | 4.22 | -12.47 | 14.31 |
| 77 | 58.12 | 11.46 | -30.78 | -181.05 | -12.84 | 35.43 |
| 78 | -7.25 | 11.19 | -16.15 | -50.35 | -12.56 | 14.87 |
| 79 | 65.41 | 22.26 | -38.34 | -223.83 | -23.63 | 46.99 |
| 80 | -0.95 | 21.96 | -23.57 | -91.65 | -23.33 | 26.30 |
| 81 | 59.80 | 28.05 | -41.75 | -194.03 | -23.84 | 49.97 |
| 82 | 27.28 | 24.92 | -37.81 | -146.86 | -20.71 | 46.02 |
| 83 | 28.45 | 24.23 | -37.77 | -262.11 | -32.68 | 68.66 |
| 84 | -4.07 | 21.11 | -33.82 | -214.94 | -29.56 | 64.72 |
| 85 | 33.98 | 22.45 | -32.96 | -198.40 | -24.90 | 55.60 |
| 86 | 1.46 | 19.32 | -29.01 | -151.22 | -21.77 | 51.65 |
| 87 | 54.28 | 29.84 | -46.56 | -257.75 | -31.62 | 63.03 |
| 88 | 21.76 | 26.71 | -42.61 | -210.57 | -28.50 | 59.08 |
| 89 | 49.75 | 21.94 | -32.57 | -154.70 | -18.70 | 38.89 |
| 90 | 17.23 | 18.81 | -28.63 | -107.52 | -15.57 | 34.94 |
| 91 | 25.64 | 19.00 | -29.51 | -207.07 | -25.50 | 53.27 |
| 92 | -6.88 | 15.87 | -25.56 | -159.89 | -22.37 | 49.33 |
| 93 | 29.89 | 17.63 | -25.81 | -158.06 | -19.52 | 43.23 |
| 94 | -2.63 | 14.50 | -21.86 | -110.88 | -16.39 | 39.28 |
| 95 | 45.50 | 23.31 | -36.27 | -203.71 | -24.69 | 48.94 |
| 96 | 12.98 | 20.19 | -32.33 | -156.53 | -21.56 | 44.99 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -48.96 | -43.20 | -45.46 | -46.82 | -47.29 | -47.74 | -52.58 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 84.27 | 61.13 | 84.45 | 109.47 | 136.19 | 165.16 | 326.65 |

强度计算应力比 =0.657

抗剪强度计算应力比 =0.173

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=70.07, N=34.22, M=-169.55, N=-22.18

临界弯矩Mcr(N*mm) =1748.43

平面外稳定计算最大应力比 =0.538

强度计算应力比 =0.657 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.173 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.538 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=59.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.83 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41.71 | 34.13 | 26.71 | 19.52 | 12.65 | 6.12 | 0.00 |

最大挠度值 =41.71 最大挠度/梁跨度 =1/553.

斜梁坡度初始值: 1/9.22

变形后斜梁坡度最小值: 1/10.41

变形后斜梁坡度改变率 =0.114 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 33.49 | 20.37 | -30.60 | -131.11 | -17.14 | 36.92 |
| 2 | 9.38 | 17.44 | -27.53 | -183.48 | -23.94 | 51.30 |
| 3 | 13.63 | 16.06 | -23.83 | -134.47 | -17.95 | 41.25 |
| 4 | 29.24 | 21.75 | -34.30 | -180.12 | -23.12 | 46.97 |
| 5 | 31.70 | 18.79 | -28.17 | -117.95 | -15.42 | 33.22 |
| 6 | 7.59 | 15.86 | -25.10 | -170.32 | -22.22 | 47.60 |
| 7 | 11.84 | 14.48 | -21.40 | -121.31 | -16.23 | 37.56 |
| 8 | 27.45 | 20.17 | -31.87 | -166.96 | -21.40 | 43.27 |
| 9 | 22.25 | 11.34 | -20.43 | -117.67 | -12.72 | 30.96 |
| 10 | 4.82 | 11.27 | -16.53 | -82.81 | -12.64 | 25.48 |
| 11 | 24.20 | 14.22 | -22.45 | -129.07 | -15.59 | 34.04 |
| 12 | 6.50 | 14.14 | -18.51 | -93.83 | -15.51 | 28.53 |
| 13 | 20.46 | 9.76 | -18.00 | -104.50 | -11.00 | 27.26 |
| 14 | 3.03 | 9.69 | -14.10 | -69.65 | -10.92 | 21.78 |
| 15 | 22.41 | 12.64 | -20.02 | -115.91 | -13.87 | 30.34 |
| 16 | 4.71 | 12.56 | -16.08 | -80.66 | -13.79 | 24.83 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 33.49 35.44 50.58 68.88 88.50 109.84 183.48

强度计算荷载比 =0.37

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.27

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.35℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 631.80℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2002(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.02(mm)

构件重量 (Kg)=264.91

10、 钢 梁 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=23.17, Ly=3.00

构件长度=3.94; 计算长度系数: Ux=5.89 Uy=0.76

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=220, B2=220, H=400, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 221.337585(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -63.19 | 22.93 | 19.63 | 180.74 | -32.51 | 3.32 |
| 2 | -136.12 | 31.17 | 23.93 | 94.43 | -16.63 | 1.70 |
| 3 | -133.69 | 34.44 | 27.34 | 178.62 | -31.19 | 4.51 |
| 4 | -65.62 | 19.66 | 16.22 | 96.54 | -17.95 | 0.51 |
| 5 | -47.33 | 18.62 | 16.17 | 158.86 | -28.59 | 2.92 |
| 6 | -120.27 | 26.87 | 20.47 | 72.55 | -12.72 | 1.30 |
| 7 | -117.83 | 30.14 | 23.88 | 156.74 | -27.27 | 4.11 |
| 8 | -49.77 | 15.35 | 12.76 | 74.67 | -14.04 | 0.11 |
| 9 | -31.93 | 1.75 | 0.68 | 31.34 | -0.04 | 0.98 |
| 10 | -11.75 | 1.96 | 8.99 | 31.31 | -0.25 | -0.95 |
| 11 | -46.61 | 12.49 | 3.85 | 49.99 | -10.78 | 2.14 |
| 12 | -25.95 | 12.70 | 12.30 | 49.99 | -10.99 | 0.09 |
| 13 | -16.07 | -2.56 | -2.78 | 9.46 | 3.87 | 0.58 |
| 14 | 4.11 | -2.34 | 5.53 | 9.43 | 3.66 | -1.35 |
| 15 | -30.75 | 8.18 | 0.39 | 28.11 | -6.87 | 1.74 |
| 16 | -10.10 | 8.39 | 8.84 | 28.11 | -7.08 | -0.31 |
| 17 | -41.12 | 12.78 | 11.04 | 142.66 | -22.36 | 2.87 |
| 18 | -29.01 | 12.91 | 16.03 | 142.64 | -22.48 | 1.71 |
| 19 | -49.93 | 19.23 | 12.95 | 153.85 | -28.80 | 3.57 |
| 20 | -37.54 | 19.35 | 18.01 | 153.85 | -28.92 | 2.34 |
| 21 | -114.06 | 21.02 | 15.34 | 56.35 | -6.49 | 1.25 |
| 22 | -101.95 | 21.15 | 20.33 | 56.33 | -6.61 | 0.09 |
| 23 | -122.87 | 27.47 | 17.24 | 67.54 | -12.93 | 1.94 |
| 24 | -110.47 | 27.59 | 22.31 | 67.54 | -13.05 | 0.71 |
| 25 | -111.62 | 24.29 | 18.75 | 140.54 | -21.04 | 4.06 |
| 26 | -99.52 | 24.42 | 23.74 | 140.53 | -21.17 | 2.91 |
| 27 | -120.43 | 30.74 | 20.66 | 151.73 | -27.48 | 4.76 |
| 28 | -108.04 | 30.86 | 25.72 | 151.73 | -27.61 | 3.53 |
| 29 | -43.56 | 9.51 | 7.63 | 58.46 | -7.80 | 0.06 |
| 30 | -31.45 | 9.64 | 12.62 | 58.45 | -7.93 | -1.10 |
| 31 | -52.36 | 15.96 | 9.53 | 69.65 | -14.25 | 0.75 |
| 32 | -39.97 | 16.08 | 14.60 | 69.65 | -14.37 | -0.48 |
| 33 | -25.27 | 8.48 | 7.58 | 120.78 | -18.44 | 2.47 |
| 34 | -13.16 | 8.60 | 12.57 | 120.76 | -18.57 | 1.31 |
| 35 | -34.08 | 14.92 | 9.49 | 131.97 | -24.89 | 3.17 |
| 36 | -21.68 | 15.04 | 14.55 | 131.97 | -25.01 | 1.94 |
| 37 | -98.20 | 16.72 | 11.88 | 34.47 | -2.57 | 0.85 |
| 38 | -86.10 | 16.84 | 16.87 | 34.46 | -2.70 | -0.31 |
| 39 | -107.01 | 23.16 | 13.78 | 45.66 | -9.01 | 1.54 |
| 40 | -94.62 | 23.29 | 18.85 | 45.66 | -9.14 | 0.31 |
| 41 | -95.77 | 19.99 | 15.29 | 118.67 | -17.13 | 3.66 |
| 42 | -83.66 | 20.11 | 20.28 | 118.65 | -17.25 | 2.51 |
| 43 | -104.58 | 26.43 | 17.20 | 129.85 | -23.57 | 4.36 |
| 44 | -92.18 | 26.55 | 22.26 | 129.85 | -23.69 | 3.13 |
| 45 | -27.70 | 5.21 | 4.17 | 36.59 | -3.89 | -0.34 |
| 46 | -15.59 | 5.33 | 9.16 | 36.57 | -4.02 | -1.50 |
| 47 | -36.51 | 11.65 | 6.07 | 47.77 | -10.33 | 0.35 |
| 48 | -24.12 | 11.77 | 11.14 | 47.77 | -10.46 | -0.88 |
| 49 | -28.07 | 4.74 | 3.93 | 91.49 | -10.93 | 2.10 |
| 50 | -7.89 | 4.95 | 12.24 | 91.46 | -11.14 | 0.16 |
| 51 | -42.75 | 15.47 | 7.10 | 110.14 | -21.66 | 3.25 |
| 52 | -22.09 | 15.68 | 15.54 | 110.14 | -21.87 | 1.20 |
| 53 | -79.12 | 10.51 | 6.94 | 31.08 | 0.18 | 0.96 |
| 54 | -58.94 | 10.72 | 15.24 | 31.05 | -0.03 | -0.97 |
| 55 | -93.80 | 21.24 | 10.11 | 49.72 | -10.55 | 2.11 |
| 56 | -73.15 | 21.45 | 18.55 | 49.72 | -10.76 | 0.06 |
| 57 | -77.42 | 12.80 | 9.33 | 90.01 | -10.00 | 2.93 |
| 58 | -57.24 | 13.01 | 17.63 | 89.98 | -10.21 | 1.00 |
| 59 | -92.10 | 23.53 | 12.50 | 108.66 | -20.74 | 4.08 |
| 60 | -71.44 | 23.74 | 20.94 | 108.66 | -20.95 | 2.03 |
| 61 | -29.77 | 2.45 | 1.54 | 32.56 | -0.74 | 0.13 |
| 62 | -9.59 | 2.66 | 9.85 | 32.53 | -0.95 | -1.81 |
| 63 | -44.45 | 13.19 | 4.71 | 51.20 | -11.48 | 1.28 |
| 64 | -23.80 | 13.40 | 13.15 | 51.20 | -11.69 | -0.77 |
| 65 | -12.21 | 0.43 | 0.47 | 69.61 | -7.01 | 1.70 |
| 66 | 7.97 | 0.64 | 8.78 | 69.59 | -7.22 | -0.24 |
| 67 | -26.89 | 11.17 | 3.64 | 88.26 | -17.75 | 2.85 |
| 68 | -6.24 | 11.38 | 12.08 | 88.26 | -17.96 | 0.80 |
| 69 | -63.27 | 6.20 | 3.48 | 9.20 | 4.10 | 0.56 |
| 70 | -43.09 | 6.41 | 11.78 | 9.17 | 3.89 | -1.37 |
| 71 | -77.95 | 16.94 | 6.65 | 27.85 | -6.64 | 1.71 |
| 72 | -57.29 | 17.15 | 15.09 | 27.85 | -6.85 | -0.34 |
| 73 | -61.56 | 8.49 | 5.87 | 68.13 | -6.09 | 2.53 |
| 74 | -41.38 | 8.70 | 14.17 | 68.11 | -6.30 | 0.60 |
| 75 | -76.24 | 19.23 | 9.04 | 86.78 | -16.83 | 3.68 |
| 76 | -55.59 | 19.43 | 17.48 | 86.78 | -17.04 | 1.63 |
| 77 | -13.92 | -1.86 | -1.92 | 10.68 | 3.17 | -0.27 |
| 78 | 6.26 | -1.65 | 6.39 | 10.65 | 2.96 | -2.21 |
| 79 | -28.60 | 8.88 | 1.25 | 29.33 | -7.56 | 0.88 |
| 80 | -7.94 | 9.09 | 9.69 | 29.33 | -7.77 | -1.17 |
| 81 | -74.55 | 20.03 | 14.91 | 132.04 | -23.21 | 4.51 |
| 82 | -58.08 | 21.00 | 19.09 | 132.04 | -24.18 | 0.33 |
| 83 | -106.16 | 23.60 | 16.77 | 94.64 | -16.33 | 3.81 |
| 84 | -89.68 | 24.57 | 20.96 | 94.64 | -17.30 | -0.37 |
| 85 | -105.10 | 25.02 | 18.25 | 131.13 | -22.64 | 5.03 |
| 86 | -88.63 | 25.99 | 22.44 | 131.13 | -23.61 | 0.85 |
| 87 | -75.61 | 18.61 | 13.43 | 95.56 | -16.90 | 3.29 |
| 88 | -59.13 | 19.58 | 17.62 | 95.56 | -17.87 | -0.89 |
| 89 | -59.25 | 15.30 | 10.99 | 101.57 | -17.74 | 3.96 |
| 90 | -42.77 | 16.26 | 15.17 | 101.57 | -18.71 | -0.23 |
| 91 | -83.56 | 18.04 | 12.42 | 72.80 | -12.45 | 3.41 |
| 92 | -67.09 | 19.01 | 16.60 | 72.80 | -13.42 | -0.77 |
| 93 | -82.75 | 19.13 | 13.56 | 100.87 | -17.30 | 4.35 |
| 94 | -66.27 | 20.10 | 17.74 | 100.87 | -18.27 | 0.17 |
| 95 | -60.06 | 14.21 | 9.85 | 73.51 | -12.89 | 3.02 |
| 96 | -43.58 | 15.17 | 14.03 | 73.51 | -13.86 | -1.17 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -136.12 | -149.89 | -162.60 | -171.83 | -177.58 | -179.84 | -180.74 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 7.97 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.628

抗剪强度计算应力比 =0.074

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-63.19, N=22.93, M=180.74, N=-32.51

临界弯矩Mcr(N*mm) =1437.26

平面外稳定计算最大应力比 =0.567

强度计算应力比 =0.628 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.074 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.567 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=62.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.92 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 91.23 | 97.44 | 102.65 | 106.77 | 109.75 | 111.54 | 112.14 |

最大挠度值 =112.14 最大挠度/梁跨度 =1/206.

斜梁坡度初始值: 1/9.78

变形后斜梁坡度最小值: 1/10.83

变形后斜梁坡度改变率 =0.097 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -51.01 | 15.78 | 13.08 | 101.57 | -18.23 | 1.86 |
| 2 | -75.32 | 18.53 | 14.51 | 72.80 | -12.94 | 1.32 |
| 3 | -74.51 | 19.62 | 15.65 | 100.87 | -17.79 | 2.26 |
| 4 | -51.82 | 14.69 | 11.94 | 73.51 | -13.38 | 0.93 |
| 5 | -45.73 | 14.34 | 11.93 | 94.28 | -16.92 | 1.73 |
| 6 | -70.04 | 17.09 | 13.36 | 65.51 | -11.63 | 1.19 |
| 7 | -69.23 | 18.18 | 14.50 | 93.57 | -16.48 | 2.13 |
| 8 | -46.54 | 13.25 | 10.79 | 66.21 | -12.07 | 0.79 |
| 9 | -43.04 | 9.85 | 7.72 | 56.00 | -8.53 | 1.13 |
| 10 | -37.66 | 9.90 | 9.93 | 56.00 | -8.59 | 0.62 |
| 11 | -46.96 | 12.71 | 8.56 | 60.98 | -11.40 | 1.44 |
| 12 | -41.45 | 12.77 | 10.81 | 60.98 | -11.45 | 0.89 |
| 13 | -37.76 | 8.41 | 6.56 | 48.71 | -7.23 | 1.00 |
| 14 | -32.38 | 8.47 | 8.78 | 48.70 | -7.28 | 0.48 |
| 15 | -41.67 | 11.28 | 7.41 | 53.68 | -10.09 | 1.31 |
| 16 | -36.16 | 11.33 | 9.66 | 53.68 | -10.15 | 0.76 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -75.32 -83.80 -91.13 -96.50 -99.92 -101.37 -101.57

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.36

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.31

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.86℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 637.90℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2117(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =21.17(mm)

构件重量 (Kg)=232.91

11、 钢 梁 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=23.17, Ly=3.00

构件长度=3.94; 计算长度系数: Ux=5.89 Uy=0.76

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=220, B2=220, H=400, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 221.337585(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -63.19 | 22.93 | -19.63 | 2.26 | -25.16 | 41.44 |
| 2 | -136.12 | 31.17 | -23.93 | -70.07 | -33.91 | 50.69 |
| 3 | -129.25 | 26.67 | -18.04 | -4.49 | -29.93 | 49.90 |
| 4 | -70.06 | 27.44 | -25.51 | -63.32 | -29.14 | 42.24 |
| 5 | -47.33 | 18.62 | -16.17 | 7.63 | -20.46 | 34.12 |
| 6 | -120.27 | 26.87 | -20.47 | -64.71 | -29.21 | 43.37 |
| 7 | -113.40 | 22.36 | -14.58 | 0.87 | -25.22 | 42.58 |
| 8 | -54.20 | 23.13 | -22.05 | -57.95 | -24.44 | 34.92 |
| 9 | -11.75 | 1.95 | -9.00 | -39.63 | -3.66 | 17.10 |
| 10 | -31.92 | 1.76 | -0.67 | 25.74 | -3.47 | 2.47 |
| 11 | -25.95 | 12.70 | -12.30 | -46.92 | -14.41 | 24.72 |
| 12 | -46.61 | 12.49 | -3.85 | 19.44 | -14.20 | 9.95 |
| 13 | 4.11 | -2.35 | -5.54 | -34.27 | 1.04 | 9.78 |
| 14 | -16.06 | -2.55 | 2.79 | 31.11 | 1.23 | -4.85 |
| 15 | -10.10 | 8.39 | -8.84 | -41.55 | -9.71 | 17.40 |
| 16 | -30.75 | 8.18 | -0.39 | 24.80 | -9.50 | 2.63 |
| 17 | -29.01 | 12.90 | -16.03 | -7.57 | -15.13 | 32.67 |
| 18 | -41.12 | 12.79 | -11.04 | 31.66 | -15.02 | 23.89 |
| 19 | -37.54 | 19.35 | -18.01 | -11.94 | -21.58 | 37.24 |
| 20 | -49.93 | 19.23 | -12.95 | 27.87 | -21.46 | 28.38 |
| 21 | -101.95 | 21.15 | -20.33 | -79.90 | -23.88 | 41.92 |
| 22 | -114.05 | 21.03 | -15.33 | -40.68 | -23.77 | 33.14 |
| 23 | -110.47 | 27.59 | -22.31 | -84.27 | -30.33 | 46.50 |
| 24 | -122.87 | 27.47 | -17.24 | -44.46 | -30.21 | 37.63 |
| 25 | -95.08 | 16.64 | -14.45 | -14.32 | -19.90 | 41.13 |
| 26 | -107.18 | 16.53 | -9.45 | 24.90 | -19.78 | 32.35 |
| 27 | -103.60 | 23.09 | -16.43 | -18.69 | -26.35 | 45.70 |
| 28 | -115.99 | 22.96 | -11.36 | 21.12 | -26.22 | 36.84 |
| 29 | -35.88 | 17.41 | -21.92 | -73.15 | -19.12 | 33.47 |
| 30 | -47.99 | 17.29 | -16.92 | -33.92 | -19.00 | 24.69 |
| 31 | -44.41 | 23.86 | -23.90 | -77.52 | -25.57 | 38.04 |
| 32 | -56.80 | 23.73 | -18.83 | -37.71 | -25.44 | 29.18 |
| 33 | -13.16 | 8.60 | -12.57 | -2.20 | -10.43 | 25.35 |
| 34 | -25.26 | 8.48 | -7.58 | 37.02 | -10.31 | 16.57 |
| 35 | -21.68 | 15.05 | -14.55 | -6.57 | -16.88 | 29.93 |
| 36 | -34.07 | 14.92 | -9.49 | 33.24 | -16.75 | 21.06 |
| 37 | -86.10 | 16.84 | -16.87 | -74.54 | -19.18 | 34.60 |
| 38 | -98.20 | 16.72 | -11.87 | -35.31 | -19.06 | 25.82 |
| 39 | -94.62 | 23.29 | -18.85 | -78.91 | -25.63 | 39.18 |
| 40 | -107.01 | 23.16 | -13.78 | -39.10 | -25.50 | 30.31 |
| 41 | -79.22 | 12.33 | -10.99 | -8.96 | -15.20 | 33.81 |
| 42 | -91.33 | 12.22 | -5.99 | 30.27 | -15.08 | 25.03 |
| 43 | -87.75 | 18.78 | -12.97 | -13.33 | -21.65 | 38.38 |
| 44 | -100.14 | 18.66 | -7.90 | 26.48 | -21.52 | 29.52 |
| 45 | -20.03 | 13.10 | -18.46 | -67.78 | -14.41 | 26.15 |
| 46 | -32.13 | 12.98 | -13.46 | -28.56 | -14.30 | 17.37 |
| 47 | -28.55 | 19.55 | -20.44 | -72.15 | -20.86 | 30.72 |
| 48 | -40.95 | 19.42 | -15.37 | -32.34 | -20.74 | 21.86 |
| 49 | -7.89 | 4.94 | -12.24 | -21.77 | -7.01 | 23.91 |
| 50 | -28.06 | 4.74 | -3.92 | 43.60 | -6.82 | 9.27 |
| 51 | -22.09 | 15.69 | -15.54 | -29.06 | -17.76 | 31.53 |
| 52 | -42.75 | 15.48 | -7.10 | 37.29 | -17.55 | 16.76 |
| 53 | -58.94 | 10.71 | -15.25 | -72.41 | -13.14 | 30.38 |
| 54 | -79.11 | 10.51 | -6.93 | -7.04 | -12.94 | 15.75 |
| 55 | -73.15 | 21.46 | -18.55 | -79.70 | -23.89 | 38.01 |
| 56 | -93.80 | 21.25 | -10.11 | -13.34 | -23.67 | 23.23 |
| 57 | -54.13 | 7.56 | -11.13 | -26.50 | -10.35 | 29.83 |
| 58 | -74.30 | 7.36 | -2.81 | 38.87 | -10.15 | 15.19 |
| 59 | -68.34 | 18.30 | -14.43 | -33.79 | -21.10 | 37.45 |
| 60 | -88.99 | 18.09 | -5.99 | 32.57 | -20.89 | 22.67 |
| 61 | -12.70 | 8.09 | -16.36 | -67.68 | -9.80 | 24.47 |
| 62 | -32.87 | 7.90 | -8.04 | -2.31 | -9.61 | 9.83 |
| 63 | -26.90 | 18.84 | -19.66 | -74.97 | -20.55 | 32.09 |
| 64 | -47.56 | 18.63 | -11.22 | -8.61 | -20.34 | 17.31 |
| 65 | 7.97 | 0.63 | -8.78 | -16.41 | -2.31 | 16.59 |
| 66 | -12.20 | 0.44 | -0.46 | 48.96 | -2.12 | 1.95 |
| 67 | -6.24 | 11.38 | -12.08 | -23.70 | -13.06 | 24.21 |
| 68 | -26.89 | 11.17 | -3.64 | 42.66 | -12.85 | 9.44 |
| 69 | -43.09 | 6.40 | -11.79 | -67.04 | -8.43 | 23.07 |
| 70 | -63.26 | 6.21 | -3.47 | -1.67 | -8.24 | 8.43 |
| 71 | -57.29 | 17.15 | -15.09 | -74.33 | -19.18 | 30.69 |
| 72 | -77.95 | 16.94 | -6.65 | -7.98 | -18.97 | 15.91 |
| 73 | -38.28 | 3.25 | -7.67 | -21.14 | -5.65 | 22.51 |
| 74 | -58.45 | 3.05 | 0.65 | 44.24 | -5.45 | 7.87 |
| 75 | -52.48 | 14.00 | -10.97 | -28.42 | -16.39 | 30.13 |
| 76 | -73.14 | 13.79 | -2.53 | 37.93 | -16.18 | 15.36 |
| 77 | 3.16 | 3.78 | -12.90 | -62.31 | -5.10 | 17.15 |
| 78 | -17.01 | 3.59 | -4.58 | 3.06 | -4.90 | 2.51 |
| 79 | -11.05 | 14.53 | -16.20 | -69.60 | -15.85 | 24.77 |
| 80 | -31.70 | 14.32 | -7.76 | -3.25 | -15.64 | 10.00 |
| 81 | -58.08 | 21.53 | -19.04 | -28.45 | -23.47 | 37.97 |
| 82 | -74.55 | 19.50 | -14.96 | 4.07 | -21.43 | 33.89 |
| 83 | -89.68 | 25.10 | -20.90 | -59.80 | -27.26 | 41.98 |
| 84 | -106.16 | 23.07 | -16.83 | -27.28 | -25.22 | 37.90 |
| 85 | -86.70 | 23.15 | -18.35 | -31.38 | -25.53 | 41.63 |
| 86 | -103.18 | 21.12 | -14.28 | 1.14 | -23.50 | 37.56 |
| 87 | -61.05 | 23.49 | -21.59 | -56.87 | -25.19 | 38.32 |
| 88 | -77.53 | 21.45 | -17.51 | -24.35 | -23.16 | 34.24 |
| 89 | -42.77 | 16.80 | -15.12 | -25.64 | -18.29 | 29.68 |
| 90 | -59.25 | 14.76 | -11.04 | 6.88 | -16.25 | 25.60 |
| 91 | -67.08 | 19.55 | -16.55 | -49.75 | -21.20 | 32.76 |
| 92 | -83.56 | 17.51 | -12.47 | -17.23 | -19.17 | 28.69 |
| 93 | -64.79 | 18.05 | -14.59 | -27.89 | -19.88 | 32.50 |
| 94 | -81.27 | 16.01 | -10.51 | 4.63 | -17.84 | 28.42 |
| 95 | -45.06 | 18.30 | -17.08 | -47.50 | -19.62 | 29.94 |
| 96 | -61.54 | 16.26 | -13.00 | -14.98 | -17.58 | 25.87 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -136.12 | -115.67 | -98.60 | -78.06 | -62.34 | -48.94 | -48.96 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 7.97 | 7.97 | 12.30 | 17.10 | 22.36 | 28.85 | 84.27 |

强度计算应力比 =0.473

抗剪强度计算应力比 =0.138

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-63.19, N=22.93, M=2.26, N=-25.16

临界弯矩Mcr(N*mm) =1791.50

平面外稳定计算最大应力比 =0.368

强度计算应力比 =0.473 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.138 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.368 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=62.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.92 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 91.23 | 84.45 | 76.90 | 68.70 | 59.99 | 50.93 | 41.71 |

最大挠度值 =91.23 最大挠度/梁跨度 =1/253.

斜梁坡度初始值: 1/9.78

变形后斜梁坡度最小值: 1/11.35

变形后斜梁坡度改变率 =0.138 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -51.01 | 15.78 | -13.08 | -9.38 | -17.27 | 27.64 |
| 2 | -75.32 | 18.53 | -14.51 | -33.49 | -20.19 | 30.72 |
| 3 | -73.03 | 17.03 | -12.55 | -11.63 | -18.86 | 30.46 |
| 4 | -53.30 | 17.28 | -15.04 | -31.24 | -18.60 | 27.91 |
| 5 | -45.72 | 14.34 | -11.93 | -7.59 | -15.70 | 25.20 |
| 6 | -70.04 | 17.09 | -13.36 | -31.70 | -18.62 | 28.28 |
| 7 | -67.75 | 15.59 | -11.40 | -9.84 | -17.29 | 28.02 |
| 8 | -48.02 | 15.85 | -13.89 | -29.45 | -17.03 | 25.47 |
| 9 | -37.66 | 9.90 | -9.93 | -22.25 | -11.22 | 20.50 |
| 10 | -43.04 | 9.85 | -7.71 | -4.82 | -11.16 | 16.60 |
| 11 | -41.45 | 12.77 | -10.81 | -24.20 | -14.08 | 22.53 |
| 12 | -46.96 | 12.71 | -8.56 | -6.50 | -14.03 | 18.59 |
| 13 | -32.38 | 8.47 | -8.78 | -20.46 | -9.65 | 18.06 |
| 14 | -37.75 | 8.41 | -6.56 | -3.03 | -9.60 | 14.16 |
| 15 | -36.16 | 11.33 | -9.66 | -22.41 | -12.52 | 20.09 |
| 16 | -41.67 | 11.28 | -7.41 | -4.71 | -12.46 | 16.15 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -75.32 -63.82 -52.64 -39.51 -24.42 -7.63 0.00

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.38 33.49

强度计算荷载比 =0.27

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.13

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.86℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 644.50℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2089(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.89(mm)

构件重量 (Kg)=232.91

12、 钢 梁 8 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=23.17, Ly=3.00

构件长度=3.94; 计算长度系数: Ux=5.89 Uy=0.76

支撑长度=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=220, B2=220, H=400, Tw=6, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形状系数: 221.337585(1/m)

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -94.43 | 16.63 | 1.70 | 136.12 | -31.17 | 23.93 |
| 2 | -180.74 | 32.50 | 3.32 | 63.19 | -22.93 | 19.63 |
| 3 | -178.62 | 31.19 | 4.51 | 133.69 | -34.44 | 27.34 |
| 4 | -96.54 | 17.95 | 0.51 | 65.62 | -19.66 | 16.22 |
| 5 | -72.55 | 12.72 | 1.30 | 120.27 | -26.87 | 20.47 |
| 6 | -158.86 | 28.59 | 2.92 | 47.33 | -18.62 | 16.17 |
| 7 | -156.74 | 27.27 | 4.11 | 117.83 | -30.14 | 23.88 |
| 8 | -74.67 | 14.04 | 0.11 | 49.77 | -15.35 | 12.76 |
| 9 | -31.34 | 0.24 | -0.95 | 11.75 | -1.95 | 9.00 |
| 10 | -31.31 | 0.05 | 0.98 | 31.92 | -1.76 | 0.67 |
| 11 | -49.99 | 10.99 | 0.09 | 25.95 | -12.70 | 12.30 |
| 12 | -49.99 | 10.78 | 2.14 | 46.61 | -12.49 | 3.85 |
| 13 | -9.46 | -3.67 | -1.35 | -4.11 | 2.36 | 5.54 |
| 14 | -9.43 | -3.86 | 0.58 | 16.06 | 2.55 | -2.79 |
| 15 | -28.11 | 7.08 | -0.31 | 10.10 | -8.39 | 8.84 |
| 16 | -28.11 | 6.87 | 1.74 | 30.75 | -8.18 | 0.39 |
| 17 | -56.35 | 6.61 | 0.09 | 101.95 | -21.15 | 20.33 |
| 18 | -56.33 | 6.49 | 1.25 | 114.05 | -21.03 | 15.33 |
| 19 | -67.54 | 13.06 | 0.71 | 110.47 | -27.59 | 22.31 |
| 20 | -67.54 | 12.93 | 1.94 | 122.87 | -27.47 | 17.24 |
| 21 | -142.66 | 22.48 | 1.71 | 29.01 | -12.90 | 16.03 |
| 22 | -142.64 | 22.36 | 2.87 | 41.11 | -12.79 | 11.04 |
| 23 | -153.85 | 28.93 | 2.33 | 37.54 | -19.35 | 18.01 |
| 24 | -153.85 | 28.80 | 3.56 | 49.93 | -19.23 | 12.95 |
| 25 | -140.54 | 21.16 | 2.90 | 99.51 | -24.41 | 23.74 |
| 26 | -140.53 | 21.04 | 4.06 | 111.62 | -24.30 | 18.75 |
| 27 | -151.73 | 27.61 | 3.53 | 108.04 | -30.86 | 25.72 |
| 28 | -151.73 | 27.48 | 4.76 | 120.43 | -30.74 | 20.66 |
| 29 | -58.46 | 7.92 | -1.10 | 31.45 | -9.63 | 12.62 |
| 30 | -58.45 | 7.81 | 0.06 | 43.55 | -9.52 | 7.62 |
| 31 | -69.65 | 14.37 | -0.48 | 39.97 | -16.08 | 14.60 |
| 32 | -69.65 | 14.25 | 0.75 | 52.36 | -15.96 | 9.53 |
| 33 | -34.47 | 2.69 | -0.31 | 86.10 | -16.84 | 16.87 |
| 34 | -34.46 | 2.58 | 0.85 | 98.20 | -16.72 | 11.87 |
| 35 | -45.66 | 9.14 | 0.31 | 94.62 | -23.29 | 18.85 |
| 36 | -45.66 | 9.02 | 1.54 | 107.01 | -23.16 | 13.78 |
| 37 | -120.78 | 18.56 | 1.31 | 13.16 | -8.59 | 12.57 |
| 38 | -120.76 | 18.45 | 2.47 | 25.26 | -8.48 | 7.58 |
| 39 | -131.97 | 25.01 | 1.93 | 21.68 | -15.04 | 14.55 |
| 40 | -131.97 | 24.89 | 3.17 | 34.07 | -14.92 | 9.49 |
| 41 | -118.67 | 17.25 | 2.50 | 83.66 | -20.11 | 20.28 |
| 42 | -118.65 | 17.13 | 3.66 | 95.76 | -19.99 | 15.29 |
| 43 | -129.85 | 23.69 | 3.13 | 92.18 | -26.56 | 22.26 |
| 44 | -129.85 | 23.57 | 4.36 | 104.58 | -26.43 | 17.20 |
| 45 | -36.59 | 4.01 | -1.50 | 15.59 | -5.33 | 9.16 |
| 46 | -36.57 | 3.90 | -0.34 | 27.70 | -5.21 | 4.16 |
| 47 | -47.77 | 10.46 | -0.88 | 24.12 | -11.78 | 11.14 |
| 48 | -47.77 | 10.33 | 0.35 | 36.51 | -11.65 | 6.07 |
| 49 | -31.08 | 0.02 | -0.98 | 58.94 | -10.71 | 15.25 |
| 50 | -31.05 | -0.18 | 0.96 | 79.11 | -10.51 | 6.93 |
| 51 | -49.72 | 10.77 | 0.06 | 73.15 | -21.46 | 18.55 |
| 52 | -49.72 | 10.56 | 2.11 | 93.80 | -21.25 | 10.11 |
| 53 | -91.49 | 11.13 | 0.16 | 7.89 | -4.94 | 12.24 |
| 54 | -91.46 | 10.93 | 2.09 | 28.06 | -4.74 | 3.92 |
| 55 | -110.14 | 21.88 | 1.20 | 22.09 | -15.69 | 15.54 |
| 56 | -110.14 | 21.66 | 3.25 | 42.75 | -15.48 | 7.10 |
| 57 | -90.01 | 10.20 | 0.99 | 57.24 | -13.00 | 17.64 |
| 58 | -89.98 | 10.01 | 2.93 | 77.41 | -12.80 | 9.31 |
| 59 | -108.66 | 20.95 | 2.03 | 71.44 | -23.74 | 20.94 |
| 60 | -108.66 | 20.74 | 4.08 | 92.10 | -23.53 | 12.50 |
| 61 | -32.56 | 0.94 | -1.81 | 9.59 | -2.65 | 9.86 |
| 62 | -32.53 | 0.75 | 0.12 | 29.76 | -2.46 | 1.53 |
| 63 | -51.20 | 11.69 | -0.77 | 23.80 | -13.40 | 13.15 |
| 64 | -51.20 | 11.48 | 1.28 | 44.45 | -13.19 | 4.71 |
| 65 | -9.20 | -3.90 | -1.38 | 43.09 | -6.40 | 11.79 |
| 66 | -9.17 | -4.09 | 0.56 | 63.26 | -6.21 | 3.47 |
| 67 | -27.85 | 6.85 | -0.34 | 57.29 | -17.15 | 15.09 |
| 68 | -27.85 | 6.64 | 1.71 | 77.95 | -16.94 | 6.65 |
| 69 | -69.61 | 7.21 | -0.24 | -7.97 | -0.63 | 8.78 |
| 70 | -69.59 | 7.02 | 1.69 | 12.20 | -0.44 | 0.46 |
| 71 | -88.26 | 17.96 | 0.80 | 6.24 | -11.38 | 12.08 |
| 72 | -88.26 | 17.75 | 2.85 | 26.89 | -11.17 | 3.64 |
| 73 | -68.13 | 6.29 | 0.59 | 41.38 | -8.69 | 14.18 |
| 74 | -68.11 | 6.10 | 2.53 | 61.55 | -8.49 | 5.85 |
| 75 | -86.78 | 17.04 | 1.63 | 55.59 | -19.44 | 17.48 |
| 76 | -86.78 | 16.83 | 3.68 | 76.24 | -19.23 | 9.04 |
| 77 | -10.68 | -2.97 | -2.21 | -6.26 | 1.66 | 6.40 |
| 78 | -10.65 | -3.17 | -0.28 | 13.91 | 1.85 | -1.93 |
| 79 | -29.33 | 7.78 | -1.17 | 7.94 | -9.09 | 9.69 |
| 80 | -29.33 | 7.57 | 0.88 | 28.60 | -8.88 | 1.25 |
| 81 | -94.64 | 17.30 | -0.37 | 89.68 | -24.57 | 20.96 |
| 82 | -94.64 | 16.33 | 3.81 | 106.16 | -23.60 | 16.77 |
| 83 | -132.04 | 24.18 | 0.33 | 58.08 | -21.00 | 19.09 |
| 84 | -132.04 | 23.21 | 4.51 | 74.55 | -20.03 | 14.91 |
| 85 | -131.13 | 23.61 | 0.85 | 88.63 | -25.98 | 22.44 |
| 86 | -131.13 | 22.64 | 5.03 | 105.10 | -25.02 | 18.25 |
| 87 | -95.56 | 17.87 | -0.89 | 59.13 | -19.58 | 17.62 |
| 88 | -95.56 | 16.90 | 3.29 | 75.60 | -18.61 | 13.43 |
| 89 | -72.80 | 13.42 | -0.77 | 67.08 | -19.01 | 16.60 |
| 90 | -72.80 | 12.45 | 3.41 | 83.56 | -18.04 | 12.42 |
| 91 | -101.57 | 18.71 | -0.23 | 42.77 | -16.26 | 15.17 |
| 92 | -101.57 | 17.74 | 3.95 | 59.25 | -15.30 | 10.99 |
| 93 | -100.87 | 18.27 | 0.17 | 66.27 | -20.10 | 17.74 |
| 94 | -100.87 | 17.30 | 4.35 | 82.75 | -19.13 | 13.56 |
| 95 | -73.51 | 13.86 | -1.17 | 43.58 | -15.17 | 14.03 |
| 96 | -73.51 | 12.89 | 3.02 | 60.06 | -14.21 | 9.85 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -180.74 | -179.84 | -177.58 | -171.83 | -162.60 | -149.89 | -136.12 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 7.97 |

强度计算应力比 =0.628

抗剪强度计算应力比 =0.074

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-94.43, N=16.63, M=136.12, N=-31.17

临界弯矩Mcr(N*mm) =1151.66

平面外稳定计算最大应力比 =0.567

强度计算应力比 =0.628 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.074 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.567 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=62.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.92 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 112.14 | 111.54 | 109.75 | 106.77 | 102.65 | 97.44 | 91.23 |

最大挠度值 =112.14 最大挠度/梁跨度 =1/206.

斜梁坡度初始值: 1/9.78

变形后斜梁坡度最小值: 1/10.83

变形后斜梁坡度改变率 =0.097 < 1/3

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -72.80 | 12.94 | 1.32 | 75.32 | -18.53 | 14.51 |
| 2 | -101.57 | 18.23 | 1.86 | 51.01 | -15.78 | 13.08 |
| 3 | -100.87 | 17.79 | 2.26 | 74.51 | -19.62 | 15.65 |
| 4 | -73.51 | 13.38 | 0.92 | 51.82 | -14.69 | 11.94 |
| 5 | -65.51 | 11.63 | 1.19 | 70.04 | -17.09 | 13.36 |
| 6 | -94.28 | 16.92 | 1.73 | 45.72 | -14.34 | 11.93 |
| 7 | -93.57 | 16.48 | 2.13 | 69.23 | -18.18 | 14.50 |
| 8 | -66.21 | 12.07 | 0.79 | 46.54 | -13.25 | 10.79 |
| 9 | -56.00 | 8.59 | 0.62 | 37.66 | -9.90 | 9.93 |
| 10 | -56.00 | 8.53 | 1.13 | 43.04 | -9.85 | 7.71 |
| 11 | -60.98 | 11.45 | 0.89 | 41.45 | -12.77 | 10.81 |
| 12 | -60.98 | 11.40 | 1.44 | 46.96 | -12.71 | 8.56 |
| 13 | -48.71 | 7.28 | 0.48 | 32.38 | -8.47 | 8.78 |
| 14 | -48.70 | 7.23 | 1.00 | 37.75 | -8.41 | 6.56 |
| 15 | -53.68 | 10.15 | 0.76 | 36.16 | -11.33 | 9.66 |
| 16 | -53.68 | 10.09 | 1.31 | 41.67 | -11.28 | 7.41 |

--- 梁的弯矩包络(偶然组合) ---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 -101.57 -101.37 -99.91 -96.50 -91.13 -83.80 -75.32

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

强度计算荷载比 =0.36

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.31

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1003.86℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 637.90℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2117(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =21.17(mm)

构件重量 (Kg)=232.91

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 4), 水平位移 dx=44.355(mm) =H /221.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 4), 水平位移 dx=16.501(mm) =H /594.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 8), 挠跨比 =1 /206.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/221< 柱顶位移容许值: H/60

地震作用下柱顶最大水平位移: H/594< 柱顶位移容许值: H/60

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/206< 梁的容许挠跨比: 1/180

所有钢柱的总重量 (Kg)=3065.

所有钢梁的总重量 (Kg)=1585.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=4649.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图13-1 刚架简图

2. 荷载简图

图13-1 恒载简图

图13-2 活载简图

图13-3 左风1简图

图13-4 右风1简图

图13-5 左风2简图

图13-6 右风2简图

3. 应力比图

图13-7 应力比图

4. 内力图

图13-8 恒载弯矩图

图13-9 恒载剪力图

图13-10 恒载轴力图

图13-11 活载弯矩图

图13-12 活载剪力图

图13-13 活载轴力图

图13-14 左风1弯矩图

图13-15 右风1弯矩图

图13-16 左风2弯矩图

图13-17 右风2弯矩图

图13-18 左地震弯矩图

图13-19 右地震弯矩图

图13-20 弯矩包络图

图13-21 剪力包络图

图13-22 轴力包络图

5. 位移图

图13-23 恒载位移图

图13-24 活载位移图

图13-25 左风1位移图

图13-26 右风1位移图

图13-27 左风2位移图

图13-28 右风2位移图

图13-29 左地震位移图

图13-30 右地震位移图

图13-31 恒+活位移图

6. 挠度图

图13-32 (恒+活)挠度图

图13-33 (活)挠度图

图13-34 斜梁计算坡度图

图13-36 抗风柱挠度图