## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 设备间
1.2 | 水闸泵站设备
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
工程量清单合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备间
电气部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL 2.端子板外部接线材质、规格:内含电气元件 3.安装方式:底边距地1.5m暗装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:PVC20 4、配置形式:暗配 |  | m | 10.76
3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:PVC25mm 4、配置形式:暗配 |  | m | 15.39
4 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:ZR-BV 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯 |  | m | 32.29
5 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:ZR-BV 4、规格:4mm2 5、材质:铜芯 |  | m | 50.68
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:LED：18W 光通量不少于1950lm 参考尺寸：长不小于1米，T5灯管 3.安装形式:吸顶安装，配支架 |  | 套 | 1
7 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:壁装单管荧光灯 2.规格:LED：14W 光通量不少于1500lm 参考尺寸：长不小于1米，T5灯管 3.安装形式:距地2.6米壁装 |  | 套 | 2
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地1.35米暗装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地1.35米暗装 |  | 个 | 1
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 16A安全型 4.安装方式:距地0.3米暗装 |  | 个 | 3
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.材质:塑料 3.规格:250V/16A;安全防溅型;带开关 4.安装方式:距地0.3米暗装 |  | 个 | 3
12 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:壁挂空调三孔插座 2.材质:塑料 3.规格:250V 16A安全型 4.安装方式:距地2.3米暗装 |  | 个 | 1
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
电气部分合计
防雷部分
14 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接 3、安装部位:户内及钢窗、设备、钢屋架等接地跨接线 |  | m | 25.02
15 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称:明装接闪带 2、材质:热镀锌园钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿女儿墙、屋面或屋脊明敷 5、含预留光伏组件后期安装防雷接地 |  | m | 37.97
16 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称:避雷引下线 2、材质:利用建筑物主筋引下 3、安装部位:柱内 |  | m | 13.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030409006001 | 避雷针 | 1、名称:避雷短针 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ20 4、安装形式、高度:0.6m |  | 根 | 4
18 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:防雷外甩钢筋处 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*5 4.土质:普通土 5.基础接地形式:室外地坪下0.8~1m处 |  | 块 | 3
19 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等位电子端子箱MEB |  | 台 | 1
20 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:防雷测试卡 2.基础接地形式:室外地坪外+0.5 |  | 块 | 2
21 | 030414011001 | 接地装置 | 接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
防雷部分合计
弱电部分
22 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:墙面数据单孔插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:暗敷底距地0.3米 4.底盒材质、规格:86式底盒 |  | 个(块) | 2
23 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:综合信息布线箱 2.规格:400*300*130mm（宽高深） 3.安装方式:距地0.5米暗装 |  | 台 | 1
24 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:弱电线管 2、材质:PVC20 3、配置形式:暗配 |  | m | 4.24
25 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:cat6 UPT 2、规格:六类非屏蔽双绞线缆 3、线缆对数:4对 4、敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 5.24
26 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称:单模光缆（预留从就近市政通信分纤箱引来） 2、线缆对数:2芯 3、敷设方式:管道敷设 |  | m | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:弱电线管（预留从就近市政通信分纤箱引来） 2.材质:UPVC50 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 500
弱电部分合计
排水部分
28 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC De110 4、连接形式:粘接 |  | m | 8.2
29 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC De200 4、连接形式:粘接 |  | m | 10
30 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:放置式灭火箱 2.规格、型号:2*MF/ABC5 |  | 具 | 1
31 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称:溢流口 2、型号、规格:De110 |  | 个/组 | 2
排水部分合计
室外接入电
32 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称:电缆保护管 2、材质:PVC160 3、敷设方式:埋地敷设 |  | m | 20
33 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV 3、规格:3*6mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 33.83
34 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV 3、规格:4*185+1*95mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 23.5
35 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:防水橡套电缆 2、规格:JHS-3*35+1*16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 30.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:防水橡套电缆 2.规格:JHS-4*2.5mm2 3.材质:銅芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 15.38
37 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-4*4mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 13.33
38 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*2.5mm2 3.材质:銅芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 10.25
39 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*6mm2 3.材质:銅芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 10.25
40 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 |  | 个 | 4
41 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 |  | 个 | 2
42 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:PVC65 3、配置形式:埋地敷设 |  | m | 30
43 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:PVC50 3、配置形式:埋地敷设 |  | m | 20
44 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:PVC40mm 3、配置形式:埋地敷设 |  | m | 20
45 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:PVC32mm 3、配置形式:埋地敷设 |  | m | 10
46 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC25mm 3.配置形式:明配 |  | m | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:0.75m 3、人机开挖土方 |  | m3 | 6.75
48 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级:C15商品混凝土 2、部位:管道垫层 |  | m3 | 0.36
49 | 040501004001 | 塑料管 | 1、混凝土强度等级:C20混凝土包封 2、部位:过路管道 |  | m3 | 1.47
50 | 040103001001 | 回填方 | 1、名称:回填石粉 2、填方材料品种:石粉 3、部位:沟槽 |  | m3 | 1.73
51 | 040103001002 | 回填方 | 1、名称:回填土 2、填方材料品种:土方 3、部位:沟槽 |  | m3 | 3.19
52 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.运至鱼塘段，用于回填 2.运距:1km内 |  | m3 | 3.08
室外接入电合计
设备间合计
水闸泵站设备
53 | 040602031001 | 闸门 | 1、类型:平面滑动钢工作闸门 2、材质:Q235 3、门叶尺寸:3.6m*5.86m 4、设备参数不能低于图纸要求 |  | 座 | 1
54 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.名称:工作闸门预埋件 2.Q235 含工作闸门门槽、启闭机固定预埋件 3.设备参数不能低于图纸要求 |  | 套 | 1
55 | 040404004001 | 安装止水框、连系梁 | 1.名称:橡胶止水 P型橡胶垫 2.设备参数不能低于图纸要求 |  | 套 | 1
56 | 040602034001 | 拍门 | 1、名称:浮箱式拍门 2、材质:Q235 3、规格、型号:DN800 4、设备参数不能低于图纸要求 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、名称:闸泵 2、型号:500ZQZ-100-37 3、规格:单泵流量0.5m3/s,扬程5.0m，电机参数：37kw，380V,50Hz,6P 4、材质:导叶体、喇叭口：ht250,叶片：2Cr13，轴：3Cr13 5、通过配电柜电缆连接控制 6、设备参数不能低于图纸要求 |  | 台 | 2
58 | 040602035001 | 启闭机 | 1、类型:卷扬启闭机 2、规格、型号:QP2-125,扬程6.0m，提升速度1.51m/min±10% 3、通过配电柜电缆连接控制 4、为预防感应雷，设备的安全性，均需与接地装置可靠焊接连成电气通路 5、设备参数不能低于图纸要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:泵闸总配电柜 2、规格:B*L*H 600mm×800mm×2200mm 3、种类:泵及闸门启动控制柜 4、接线端子材质、规格:详见设计图纸 5、符合设计要求规范的电气元件 6、含变频器2套、定制PLC单元、强电检测单元、IO扩展单元、逻辑输入输出单元、电机综合保护单元、前面板单元（电路板上集成手自动、开、关、停按钮）、综保信号处理单元等 7、为预防感应雷，设备的安全性，均需与接地装置可靠焊接连成电气通路 8、设备参数不能低于图纸要求 9、含槽钢基础、C10混凝土基础、挖土方 10、落地安装具体参见08d800-5 P46 |  | 台 | 1
60 | 030605002001 | 物性检测仪表 | 1、名称:投入式液位计 2、规格:量程：0-10m，精度：±0.5% 3、安装位置:水闸泵站内 4、设备参数不能低于图纸要求 |  | 套 | 3
61 | 040602002001 | 格栅除污机 | 1、名称:回旋式机械格栅 2、材质:Q235 3、规格、型号:梁宽3m，渠深5.45m，安装角度75°，栅隙50mm 4、参数:设备参数不能低于图纸要求 5、通过配电柜电缆连接控制 6、为预防感应雷，设备的安全性，均需与接地装置可靠焊接连成电气通路 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 040602031002 | 闸门 | 1、类型:检修叠梁闸门 2、材质:Q235 3、规格、型号:闸门每块：3000mm*400mm*1000mm，共7块 4、设备参数不能低于图纸要求 |  | 座 | 1
63 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.名称:检修叠梁闸门预埋件Q235 高5450mm 2.设备参数不能低于图纸要求 |  | 套 | 2
64 | 040602029001 | 污泥输送机 | 1、类型:皮带输送机 2、材质:Q235 3、规格、型号:长度L=3m，带宽500mm 4、通过配电柜电缆连接控制 5、为预防感应雷，设备的安全性，均需与接地装置可靠焊接连成电气通路 6、设备参数不能低于图纸要求 |  | 台 | 1
水闸泵站设备合计
分部分项合计
措施项目
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
66 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 4.07
67 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:配电箱基础模板 |  | m2 | 1.96
68 | 041102002002 | 基础模板 | 1.构件类型:过路管包封基础模板 |  | m2 | 4.07
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 2芯单模光缆 | m | 510
2 | Φ12镀锌圆钢 | m | 39.8685
3 | Φ20热镀锌圆钢,L=0.6m | 根 | 4
4 | 安拆费 | 元 | 30.175
5 | 安拆费 | 元 | 51.1081
6 | 白布 | kg | 3.0086
7 | 白布 | kg | 6.5979
8 | 板枋材综合 | m3 | 0.1301
9 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 2.472
10 | 泵闸总配电柜 B*L*H 600mm×800mm×2200mm 含变频器2套、定制PLC单元、强电检测单元、IO扩展单元、逻辑输入输出单元、电机综合保护单元、前面板单元（电路板上集成手自动、开、关、停按钮）、综保信号处理单元等 | 台 | 1
11 | 壁挂空调三孔插座 16A250V | 个 | 1.02
12 | 壁装单管荧光灯 LED：14W 光通量不少于1500lm 参考尺寸：长不小于1米，T5灯管 | 套 | 2.02
13 | 扁钢30×4 | kg | 1.5
14 | 扁钢卡子25×4 | kg | 1.8985
15 | 丙酮 | kg | 0.4112
16 | 玻璃钢管D33~40 | m | 2.6
17 | 材料费调整 | 元 | -0.0463
18 | 槽钢 C10 | m | 0.42
19 | 草板纸80# | 张 | 1.809
20 | 柴油(机械用)0# | kg | 16.2321
21 | 柴油(机械用)0# | kg | 94.6297
22 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.4501
23 | 粗砂 | m3 | 0.03
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
24 | 单管荧光灯 LED：18W 光通量不少于1950lm 参考尺寸：长不小于1米，T5灯管 | 套 | 1.01
25 | 单联单控开关 10A250V | 个 | 1.02
26 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.6406
27 | 低碳钢焊条综合 | kg | 7.926
28 | 低碳钢焊条结422 综合 | kg | 14.147
29 | 电(机械用) | kw·h | 166.662
30 | 电(机械用) | kw·h | 280.7302
31 | 电缆保护管 PVC160 | m | 21
32 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.0599
33 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.036
34 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0156
35 | 电缆托板 | 块 | 24.25
36 | 电力电缆 YJV-4*185+1*95mm2 | m | 23.735
37 | 电力电缆 ZR-YJV-3*6mm2 | m | 34.1683
38 | 电力电缆 ZR-YJV-4*2.5mm2 | m | 10.3525
39 | 电力电缆 ZR-YJV-4*4mm2 | m | 13.4633
40 | 电力电缆 ZR-YJV-4*6mm2 | m | 10.3525
41 | 电力复合脂 | kg | 0.718
42 | 电力复合脂 | kg | 0.05
43 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.15
44 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.5156
45 | 电气配管 PVC20 | m | 16.5
46 | 电气配管 PVC25 | m | 27.5
47 | 电气配管 PVC25 | m | 16.929
48 | 电气配管 PVC32 | m | 11
49 | 电气配管 PVC40 | m | 22
50 | 电气配管 PVC50 | m | 22
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
51 | 电气配管 PVC65 | m | 33
52 | 电气配管 UPVC50 | m | 550
53 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.44
54 | 镀锌扁钢综合 | kg | 2.4448
55 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.5
56 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 10.6316
57 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0144
58 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.1
59 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 10.7043
60 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.4545
61 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 18.084
62 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 0.2117
63 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 1.03
64 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.61
65 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.61
66 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1.2
67 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 3.0716
68 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 2.876
69 | 防水、防溅单相二、三孔插座 10A250V | 个 | 3.06
70 | 防水橡套电缆 JHS-3*35+1*16mm2 | m | 31.0575
71 | 防水橡套电缆 JHS-4*2.5mm2 | m | 15.5338
72 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.1709
73 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.024
74 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01
75 | 酚醛调和漆 | kg | 0.04
76 | 酚醛调和漆 | kg | 0.05
77 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.5696
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
78 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.6171
79 | 浮箱式拍门 Q235 DN800 | 台 | 2
80 | 复合木模板面板 | m2 | 0.1222
81 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 397.8
82 | 钢板综合 | kg | 1.24
83 | 钢板0.5 | kg | 0.5
84 | 钢垫板1~2 | kg | 0.2
85 | 钢锯条 | 条 | 9.3608
86 | 钢锯条 | 条 | 9.0519
87 | 钢模板 | kg | 0.0719
88 | 工作闸门预埋件 | 套 | 1
89 | 固定卡子φ90 | 个 | 12.36
90 | 固定式格栅除污机 Q235 梁宽3m，渠深5.45m，安装角度75°，栅隙50mm | 台 | 1
91 | 焊锡膏 | kg | 0.124
92 | 焊锡膏 | kg | 0.0483
93 | 焊锡丝综合 | kg | 0.69
94 | 焊锡丝综合 | kg | 0.2
95 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.1245
96 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0511
97 | 厚漆 | kg | 0.1025
98 | 厚漆 | kg | 0.012
99 | 黄甘油 | kg | 13.031
100 | 机上人工 | 工日 | 6.4702
101 | 机械费调整 | 元 | -0.0424
102 | 机油综合 | kg | 6.565
103 | 机制砂 | m3 | 0.901
104 | 检修叠梁闸门 Q235 | 台 | 1
105 | 检修叠梁闸预埋件 Q235 高5450mm | 套 | 2
106 | 检修费 | 元 | 164.6444
107 | 胶木线夹 | 个 | 6
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
108 | 胶粘剂 | kg | 0.07
109 | 胶粘剂 | kg | 0.8444
110 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 0.8
111 | 卷扬启闭机 QP2-125,扬程6.0m，提升速度1.51m/min±10% | 套 | 1
112 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0559
113 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0659
114 | 零星卡具 | kg | 1.5896
115 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 1.8
116 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2
117 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.2739
118 | 煤油 | kg | 12.03
119 | 棉纱 | kg | 7.0026
120 | 灭火器MF/ABC5 | 个 | 2
121 | 灭火器放置箱 5kg×2,钢制 | 个 | 1
122 | 木板 | m3 | 0.006
123 | 木板25 | m3 | 0.004
124 | 木材锯材 | m3 | 0.194
125 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.624
126 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 6.032
127 | 木支撑 | m3 | 0.0348
128 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 3.8625
129 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 5.25
130 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 3.9629
131 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 2.06
132 | 难燃塑料管接头40 | 个 | 4.12
133 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 107.12
134 | 难燃塑料管接头65 | 个 | 6.18
135 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 30.45
136 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 0.7875
137 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 0.525
138 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 0.525
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
139 | 皮带输送机Q235 长度L=3m，带宽500mm | 台 | 1
140 | 平垫铁Q195~Q235 1# | 块 | 17.08
141 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 3.6
142 | 平面滑动钢工作闸门 Q235 3.6m*5.86m | 台 | 1
143 | 破布一级 | kg | 0.969
144 | 普通单相二、三孔插座 10A250V | 个 | 3.06
145 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 131.64
146 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.3394
147 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.3636
148 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.4847
149 | 其他材料费 | 元 | 101.344
150 | 汽油综合 | kg | 2.7588
151 | 汽油综合 | kg | 3.6531
152 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.8518
153 | 墙面数据单孔插座 RJ45 | 个 | 2.02
154 | 清油 | kg | 0.0456
155 | 清油 | kg | 0.012
156 | 人工费 | 元 | 32705.6739
157 | 人工费调整 | 元 | 524.4707
158 | 三色塑料带综合 | kg | 1.78
159 | 设备间配电箱AL | 台 | 1
160 | 石棉橡胶板高压1~6 | kg | 1.378
161 | 石屑 | m3 | 2.3182
162 | 室内UPVC雨水管 De110 | m | 8.1508
163 | 室内塑料雨水管件(粘接) De110 | 个 | 3.4112
164 | 室外UPVC雨水管 De200 | m | 9.93
165 | 室外塑料排水管直接 De200 | 个 | 0.48
166 | 双绞线缆cat6 UPT | m | 5.3448
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
167 | 双联单控开关 10A250V | 个 | 1.02
168 | 水 | m3 | 2.0844
169 | 水 | m3 | 0.2318
170 | 塑料薄膜 | m2 | 4.2662
171 | 塑料软管D5 | m | 0.15
172 | 塑料软管D5 | m | 0.5
173 | 塑料手套ST型 | 个 | 6.3
174 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 6
175 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 7.04
176 | 碎石10 | m3 | 0.914
177 | 碎石20 | m3 | 0.124
178 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.4709
179 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04
180 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 3.045
181 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03
182 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 6.09
183 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 12.18
184 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 6.09
185 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 6.1047
186 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04
187 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 3
188 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 35.519
189 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-4mm2 | m | 54.7344
190 | 投入式液位计 量程：0-10m，精度：±0.5% | 个 | 3
191 | 土工布 | m2 | 0.043
192 | 脱模剂 | kg | 1.01
193 | 维护费 | 元 | 68.9529
194 | 维护费 | 元 | 403.0788
195 | 位号牌 | 个 | 3
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
196 | 锡基钎料 | kg | 0.1125
197 | 细白布宽0.9m | m | 0.6
198 | 橡胶板4~15 | kg | 0.054
199 | 橡胶止水 P型橡胶垫 | 套 | 1
200 | 校验费 | 元 | 78.3901
201 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | 块 | 34.16
202 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 2.4
203 | 氧气 | m3 | 2.346
204 | 乙炔气 | kg | 0.784
205 | 溢流口 De110 | 个 | 2.02
206 | 硬脂酸 | kg | 0.0279
207 | 硬脂酸 | kg | 0.0299
208 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 0.5
209 | 圆钉综合 | kg | 2.0189
210 | 圆钢φ10以内 | kg | 0.1644
211 | 闸泵 500ZQZ-100-37 单泵流量0.5m3/s,扬程5.0m，电机参数：37kw，380V,50Hz,6P | 台 | 2
212 | 折旧费 | 元 | 77.8164
213 | 折旧费 | 元 | 608.9624
214 | 枕木2000×200×200 | 根 | 0.113
215 | 枕木2000×250×200 | 根 | 0.603
216 | 综合信息布线箱 | 个 | 1
217 | 总等位电子端子箱MEB | 台 | 1
合计