## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 设备间
1.2 | 水闸泵间
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
工程量清单合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备间
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地挖填土±30cm以内找平 |  | m2 | 24
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 6.91
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 70.61
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:一般土壤（原土回填） |  | m3 | 66.15
土石方工程合计
| A.4 | 砌筑工程
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:200内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 2.48
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:200外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 5.71
7 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10非黏土烧结砖 2.沟截面尺寸:260*120 3.垫层材料种类、厚度:C10混凝土垫层 4.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 5.沟内侧及底面:20厚1:2.5水泥砂浆 6.盖板:320*490*50混凝土盖板 |  | m | 25.81
8 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 7.56
9 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:一般土壤（原土回填） |  | m3 | 4.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.运至鱼塘段，用于回填 2.运距:1km内 |  | m3 | 2.67
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 2.12
12 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 7.02
13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 1.26
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 1.7
15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 3.83
16 | 010505006001 | 反檐 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 1.15
17 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 0.67
18 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.素土夯实 2.300厚三七灰土 3.100厚C15混凝土 4.素水泥浆结合层一遍 5.28厚1:2水泥砂浆抹面，做出80宽8深锯齿形防滑线 |  | m2 | 17.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.489
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 |  | t | 0.749
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 |  | t | 0.005
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 |  | t | 0.281
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.8 | 门窗工程
23 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门窗代号及洞口尺寸：M1526 1500*2600 2.门材质：不锈钢门（带上亮） |  | 樘 | 1
24 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门窗代号及洞口尺寸：M1026 1000*2600 2.门材质：不锈钢门（带上亮） |  | 樘 | 1
25 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.门窗代号及洞口尺寸：C1016 1000*1600 2.窗材质：铝合金推拉窗 3.玻璃厚度：5mm无色透明玻璃 |  | 樘 | 1
26 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.门窗代号及洞口尺寸：C1216 1200*1600 2.窗材质：铝合金推拉窗 3.玻璃厚度：5mm无色透明玻璃 |  | 樘 | 3
27 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.门窗代号及洞口尺寸：C2116 2100*1600 2.窗材质：铝合金推拉窗 3.玻璃厚度：5mm无色透明玻璃 |  | 樘 | 1
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、1.5厚高分子防水卷材 2、1.5厚高分子防水卷材 3、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 27.23
29 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚溶剂型橡胶沥青防水涂料 2、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 27.23
30 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 2、30厚加气混凝土 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层，刷基层处理剂一遍 4、干铺无妨聚酯纤维布隔离层 5、40厚C20细石砼内配φ4，钢筋双向150 6、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 21.56
31 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.雨棚面 2.15厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 6.72
32 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙面 2.JS防水涂料一道 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆一道,中间压入一层耐碱纤维网布 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 48.78
屋面及防水工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
33 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、素土夯实,压实系数0.95 2、100厚C15混凝土 3、20厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 4、8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝防滑地砖地面 5、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 19.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、15厚1:3水泥砂浆 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、8-10厚120X600面砖,水泥砂浆擦缝 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 2.93
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
35 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙一 2、15厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 59.39
36 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、外墙面 2、刷素水泥砂浆一遍(内掺水重3%~5%白乳胶) 3、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 48.78
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
37 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、内墙一 2、成品腻子刮面 3、白色A级无极涂料一底两面 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 59.39
38 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、外墙面 2、喷或滚刷外墙底涂料一遍 3、喷或滚刷外墙真石漆涂料二遍 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 48.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1、顶棚一 2、成品腻子刮面 3、白色A级无极涂料一底两面 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 26.02
油漆、涂料、裱糊工程合计
设备间合计
水闸泵间
| A.1 | 土石方工程
40 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土方类别：一、二类土 2.挖土深度：6.66m 3.用于鱼塘段回填 |  | m3 | 485.35
41 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土方类别：一、二类土 2.挖土深度：6.66m 3.就近堆放，用于渠道、箱涵回填 |  | m3 | 1497.05
42 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:一般土壤（原土回填） |  | m3 | 1302.43
43 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运至鱼塘段，用于回填 2.运距:1km内 |  | m3 | 485.35
土石方工程合计
| A.4 | 砌筑工程
44 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砌体材质、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2.部位：200厚外墙 3.砂浆：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 8.13
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
45 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 0.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 2.14
47 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.种类：普通商品混凝土 2.强度：C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 253.39
48 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 11.28
49 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 0.82
50 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 154.94
51 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 17.68
52 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送至建筑部位 |  | m3 | 6.81
53 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.20cm厚C30混凝土地坪 |  | m2 | 19
54 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.015
55 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 |  | t | 35.275
56 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 |  | t | 0.91
57 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 Ф10内 |  | t | 0.126
58 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以外 |  | t | 0.832
59 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 Φ18以内 |  | 个 | 603
60 | 010516003002 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 Φ32以内 |  | 个 | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.8 | 门窗工程
61 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门窗代号及洞口尺寸：M1 900*2200 2.门材质：不锈钢门 3.闭门器 |  | 樘 | 1
62 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.门窗代号及洞口尺寸：C2 1500*500 2.窗材质：铝合金百叶窗 |  | 樘 | 3
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
63 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、1.5厚高分子防水卷材 2、1.5厚高分子防水卷材 3、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 44.44
64 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚溶剂型橡胶沥青防水涂料 2、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 44.44
65 | 010902003004 | 屋面刚性层 | 1、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 2、30厚加气混凝土 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层，刷基层处理剂一遍 4、干铺无妨聚酯纤维布隔离层 5、40厚C20细石砼内配φ4，钢筋双向150 6、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 44.44
66 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.DN100PVC排水管 |  | m | 45.16
屋面及防水工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、1:2.5水泥砂浆打底20mm厚 2、粘贴500*500瓷质仿石砖 3、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 12.28
68 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、1:2.5水泥砂浆打底20mm厚 2、粘贴瓷质梯级砖 3、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 32.84
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
69 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙一 2、15厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 48.27
70 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、外墙面 2、1:2.5水泥砂浆底20mm厚 3、100*100外墙砖 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 60.14
71 | 011205002001 | 块料柱面 | 1、外墙柱梁面 2、1:2.5水泥砂浆底20mm厚 3、100*100外墙砖 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 108.53
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
72 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、1:0.3:4水泥石灰砂浆底15mm，1:0.5:3水泥石灰砂浆面5mm厚 2、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 114.18
天棚工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
73 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1、内墙一 2、成品腻子刮面 3、白色A级无极涂料一底两面 4、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 48.27
74 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1、顶棚 2、乳胶漆刮腻2遍 3、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m2 | 114.18
油漆、涂料、裱糊工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
75 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格:φ80*4不锈钢 2、栏杆材料种类、规格:φ50*4、φ80*4 3、满足设计及规范要求，包含完成该项的一切物料 |  | m | 48.74
其他装饰工程合计
水闸泵间合计
分部分项合计
措施项目
76 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2.建筑用综合脚手架使用天数暂按18天记取 |  | m2 | 66.98
77 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用天数暂按18天记取 |  | m2 | 340.75
78 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 132.3
79 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10 |  | m2 | 327
80 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.模板钢支撑 |  | t | 0.647
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 8.73
82 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 21.6
83 | 011702001003 | 基础 | 1.满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 93.24
84 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.8内 |  | m2 | 124.41
85 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 24.92
86 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 73.09
87 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度5.86m |  | m2 | 456.56
88 | 011702014001 | 有梁板 | 1.板模板 有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 89.56
89 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 25.99
90 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.挑檐模板 |  | m2 | 6.72
91 | 011702021001 | 栏板 | 1.反檐模板 |  | m2 | 11.52
92 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 混合结构 |  | m2 | 108.3
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 人工费 | 元 | 137631.9211
2 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.1285
3 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 36.9246
4 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 0.0886
5 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.8007
6 | 螺纹钢筋φ25以外 | t | 0.8528
7 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 412.0951
8 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 101.3206
9 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.3653
10 | 圆钢φ10以内 | t | 0.9333
11 | 圆钢φ10以内 | kg | 43.275
12 | 钨棒 | kg | 2.7782
13 | 密封胶圈 | 个 | 12.5675
14 | 土工布 | m2 | 881.2807
15 | 无纺聚酯纤维布 | m2 | 73.59
16 | 不锈钢螺钉 M5×12 | 十套 | 15.5719
17 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 4.0712
18 | 木螺钉 M5×50 | 十套 | 31.1467
19 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 8.1426
20 | 对拉螺栓 | kg | 231.0097
21 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 0.6815
22 | 圆钉综合 | kg | 0.5121
23 | 圆钉50~75 | kg | 57.2725
24 | 闭门器 | 副 | 1.01
25 | 水砂纸 | 张 | 8.9572
26 | 铁砂布 0～2# | 张 | 0.709
27 | 低碳钢焊条综合 | kg | 357.7735
28 | 不锈钢焊丝 | kg | 6.19
29 | 焊剂 | kg | 11.2662
30 | 钢锯条 | 条 | 2.4748
31 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 9.3427
32 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 28.1279
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
33 | 铁件综合 | kg | 1.5948
34 | 镀锌铁码 | 支 | 148.6816
35 | 镀锌铁码 | 支 | 38.8631
36 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.941
37 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0251
38 | 机制砂 | m3 | 0.4102
39 | 碎石10 | m3 | 0.0257
40 | 生石灰 | t | 1.2013
41 | 粘土 | m3 | 5.6743
42 | MU10烧结页岩多孔砖240×115×53 | 千块 | 8.8639
43 | MU10非黏土烧结砖240×115×53 | 千块 | 0.4011
44 | 松杂原木φ100~280 | m3 | 0.0039
45 | 松杂板枋材 | m3 | 2.6895
46 | 松杂直边板 | m3 | 0.0883
47 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 125.6734
48 | 平板玻璃 5 | m2 | 11.2233
49 | 外墙砖100*100 | m2 | 177.5874
50 | 釉面砖100×200 | m2 | 2.9886
51 | 防滑砖 300×300 | m2 | 20.1003
52 | 瓷质仿石砖500×500 | m2 | 12.587
53 | 瓷质梯级砖300×280 | m2 | 34.8104
54 | 瓷质梯级砖300×150 | m2 | 12.7058
55 | 耐碱网格布 | m2 | 57.0726
56 | 不锈钢扶手φ80 | m | 51.6644
57 | 醇酸清漆 | kg | 13.5657
58 | 真石漆 | kg | 200.9736
59 | 真石面漆 | kg | 15.073
60 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 213.2684
61 | 乳胶漆面漆 | kg | 15.8824
62 | 无机涂料 | kg | 60.7245
63 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 141.462
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
64 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 43.3901
65 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 139.7565
66 | 高分子防水卷材1.5 | m2 | 178.5012
67 | 聚氨酯嵌缝胶 | kg | 3.2252
68 | 密封毛条 | m | 47.0239
69 | 嵌缝料 | kg | 6.0084
70 | 软填料 | kg | 4.9428
71 | 软填料 | kg | 1.3827
72 | 松节油 | kg | 12.0643
73 | 环氧树脂综合 | kg | 7.311
74 | 白铝粉 | kg | 1.7685
75 | 氢氧化钠(烧碱) | kg | 1.3063
76 | 丙酮 | kg | 0.4968
77 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 1.5219
78 | 隔离剂 | kg | 95.2194
79 | 高分子卷材基层处理剂 | kg | 50.169
80 | 氩气 | m3 | 17.4002
81 | 玻璃胶 335克/支 | 支 | 6.2791
82 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.3297
83 | 墙边胶 | L | 2.2504
84 | 墙边胶 | L | 0.5182
85 | 石棉垫 | kg | 19.818
86 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 12.5601
87 | 不锈钢管D50 | m | 179.139
88 | 不锈钢管D80 | m | 17.0687
89 | 高压橡胶管综合 | m | 4.1893
90 | 管箍 | 个 | 2.7927
91 | 白棉纱 | kg | 2.884
92 | 水 | m3 | 50.4721
93 | 水 | m3 | 0.5961
94 | 脚手架钢管 | kg | 151.3184
95 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 3.8461
96 | 脚手架钢管底座 | 个 | 2.7924
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
97 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 1.2753
98 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 9.6133
99 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 7.6327
100 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 2.033
101 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 57.0756
102 | 钢支撑 | kg | 646.8578
103 | 聚合物水泥防水砂浆干粉类 | kg | 402.435
104 | 其他材料费 | 元 | 1696.9701
105 | 材料费调整 | 元 | 0.0457
106 | 铝合金固定窗矩形 | m2 | 3.4614
107 | 全铝合金百页窗 | m2 | 2.0727
108 | 不锈钢门 | m2 | 5.368
109 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 1.901
110 | 铝合金双扇推拉窗90系列 | m2 | 7.7619
111 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 1.137
112 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.72
113 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 2.8255
114 | 普通预拌混凝土细石 C20 | m3 | 2.6928
115 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 473.5066
116 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.1695
117 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 3.5553
118 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 1.8882
119 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 1.9354
120 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 2.4555
121 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 2.389
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
122 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 3.2124
123 | PVC排水管DN100 | m | 44.8439
124 | 塑料排水管直接DN100 | 个 | 2.6193
125 | 地沟盖板320*490*50 | 块 | 52
126 | 机上人工 | 工日 | 30.9711
127 | 折旧费 | 元 | 5986.3353
128 | 检修费 | 元 | 1153.6757
129 | 维护费 | 元 | 3070.7375
130 | 安拆费 | 元 | 1340.9678
131 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0433
132 | 柴油(机械用)0# | kg | 789.0541
133 | 电(机械用) | kw·h | 4610.2439
134 | 电(机械用) | kw·h | 0.261
135 | 机械费调整 | 元 | 0.0457
合计