## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 雨水管工程
1.2 | 污水管工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
工程量清单合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨水管工程
土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.用于鱼塘段回填 |  | m3 | 1581.5
2 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.就近堆放，用于渠道、箱涵回填 |  | m3 | 44.24
3 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.就近堆放，用于渠道、箱涵回填 |  | m3 | 2027.04
4 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m内 3.就近堆放，用于渠道、箱涵回填 |  | m3 | 300.84
5 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:一般土壤（原土回填） |  | m3 | 2104.72
6 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.运至鱼塘段，用于回填 2.运距:1km内 |  | m3 | 1581.5
土方工程合计
渠道工程
7 | 040305001001 | 垫层 | 1.天然砂砾垫层 |  | m3 | 37.01
8 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 123.03
9 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位:渠壁 2.材料品种、规格:浆砌片石 3.砂浆强度等级:M10 |  | m3 | 1053.39
10 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.部位:基础 2.材料品种、规格:浆砌片石 3.砂浆强度等级:M10 |  | m3 | 927.21
11 | 040402017001 | 变形缝 | 1.类别:伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 |  | m | 506.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.沉沙井：浆砌片石沉沙井1500*2800*2000 2.M10浆砌片石井壁 3.10cm厚C20混凝土基础 4.20cm天然砂砾层 5.水渠内侧用M10水泥砂浆勾平缝 6.井顶100厚C20混凝土压顶 |  | 座 | 1
渠道工程合计
箱涵工程
13 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.部位:箱涵底板 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 23.52
14 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 | 1.部位:箱涵涵身 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 39.66
15 | 040303013001 | 混凝土板梁 | 1.部位:箱涵顶板 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 23.52
16 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:砂砾 |  | m3 | 12.5
17 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 17
18 | 040402018001 | 施工缝 | 1.沥青麻絮填缝 |  | m | 54.7
19 | 040402018002 | 施工缝 | 1.沥青木丝板 |  | m2 | 10.69
20 | 040309010002 | 防水层 | 1.三油两毡防水卷材 |  | m2 | 13.2
21 | 040309010001 | 防水层 | 1.3遍聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 198.8
22 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 11.34
箱涵工程合计
钢板桩
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 | 1.打拔9m钢板桩：SP-IV拉森钢板桩 2.拉森钢板桩宽度0.4m 3.钢板桩支撑安拆：φ325*10钢管、工32b型钢、L75*8角钢 4.支撑宽度：15m |  | t | 53.103
钢板桩合计
河堤、挡墙
24 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.拆除现状河堤基础 2.拆除C20混凝土基础 3.拆除物外运运距：8km |  | m3 | 15.6
25 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.拆除现状河堤生态框及块石 2.拆除物外运运距：8km |  | m3 | 39
26 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.C20片石砼挡土墙 |  | m3 | 119.7
27 | 040501004001 | 塑料管 | 1.泄水孔 2.φ100PVC管 |  | m | 13.8
28 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 4.6
29 | 040601025001 | 滤料铺设 | 1.滤料品种:碎石 |  | m3 | 0.22
30 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1.渗水土工布 |  | m2 | 0.75
31 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 64.82
河堤、挡墙合计
鱼塘段
32 | 040103001005 | 回填方 | 1.部位：鱼塘段 2.砂砾换填 |  | m3 | 180
33 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘机挖淤泥、流砂 |  | m3 | 702.79
34 | 040103001006 | 回填方 | 1.部位：鱼塘段 2.原土回填 |  | m3 | 5668.25
35 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.1km内取土 |  | m3 | 3745.59
鱼塘段合计
场地硬化
36 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 1040
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm 3.骨料:碎石 |  | m2 | 1040
38 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25、抗折强度4.0Mpa 2.厚度:18cm |  | m2 | 1040
场地硬化合计
回车场路面
39 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 291
40 | 040202011001 | 碎石 | 1.25cm级配碎石垫层 |  | m2 | 291
41 | 040202003002 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm 3.骨料:碎石 |  | m2 | 286
42 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） 2.厚度:4cm |  | m2 | 280
43 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:洒PC-3粘层油 2.喷油量:0.5L/m2 |  | m2 | 280
44 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2.厚度:6cm |  | m2 | 280
45 | 040203004001 | 封层 | 1.材料品种:下封层ES-3 2.厚度:1cm |  | m2 | 280
46 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青透层油（PC-2） 2.喷油量:1.2L/m2 |  | m2 | 280
47 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:50*35*15cm混凝土路缘石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土后座 |  | m | 78
48 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.养护期:12个月 2.草皮种类:台湾草 |  | m2 | 162
回车场路面合计
雨水管工程合计
污水管工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040501002001 | 钢管 | 1、D630*8焊接钢管 2、180°C20砂石基础 3、闭水试验 |  | m | 12
50 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、倒虹进出水井 2、平均井深7.35m 3、100mmC15混凝土垫层 4、C30钢筋混凝土井墙、底板 5、φ700球墨铸铁井盖（含防坠网） 6、不锈钢栏杆D20*0.3 7、塑钢踏步 8、详见图纸大样，包含大样中所有内容 |  | 座 | 2
51 | 040602031001 | 闸门 | 1、部位：倒虹井 2、铸铁镶铜闸门φ400,2.0T手动启闭机 |  | 座 | 4
52 | 粤040101006002 | 打拔钢板桩 | 1、打拔12m SP-Ⅳ拉森钢板桩 2、拉森钢板桩宽度0.4m 3.钢板桩支撑安拆：φ325*10钢管、工32b型钢、L75*8角钢 4.支撑宽度：2m |  | t | 27.396
污水管工程合计
分部分项合计
措施项目
53 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 955.84
54 | 041101001002 | 墙面脚手架 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 133.2
55 | 041101005001 | 井字架 | 木制井字架 井深8m以内 |  | 座 | 2
56 | 041101005002 | 井字架 | 木制井字架 井深4m以内 |  | 座 | 1
57 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.模板钢支撑 |  | t | 0.194
58 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 187.88
59 | 041102022001 | 箱涵滑(底)板模板 | 1.箱涵模板制作、安装 底板 |  | m2 | 11.2
60 | 041102023001 | 箱涵侧墙模板 | 1.箱涵模板制作、安装 侧墙 |  | m2 | 228
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 041102024001 | 箱涵顶板模板 | 1.箱涵模板制作、安装 顶板 |  | m2 | 63.2
62 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 |  | m2 | 68.2
63 | 041102002001 | 基础模板 | 1.路缘石后座木模制安 |  | m2 | 29.64
64 | 041102001002 | 垫层模板（倒虹进出水井） | 阀门井垫层模板 |  | m2 | 3.92
65 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板（倒虹进出水井） | 混凝土管道基础模板 |  | m2 | 15.04
66 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板（倒虹进出水井） | 构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | m2 | 342.24
67 | 041104001001 | 便道 | 1.原场地压实度92% 2.20cm厚碎石路面 |  | m2 | 2720
68 | 041107002001 | 潜水泵 | 1.流量100m3/h |  | 台班 | 60
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 人工费 | 元 | 423228.4728
2 | 型钢综合 | kg | 6.1206
3 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 11.7936
4 | 螺纹钢筋 φ10～25 | t | 15.8346
5 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.9642
6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 0.0334
7 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 34.1319
8 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.5 | kg | 35.3234
9 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 38.4618
10 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 13.7986
11 | 镀锌钢管DN50*3.5 | t | 0.13
12 | 角钢综合 | kg | 0.192
13 | 钢板综合 | kg | 159.1177
14 | 塑料薄膜 | m2 | 118.1291
15 | 塑料薄膜 | m2 | 182.4629
16 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 103.4634
17 | 棉纱 | kg | 0.8
18 | 白布 | kg | 0.8
19 | 土工布 | m2 | 244.4823
20 | 麻丝 | kg | 30.1288
21 | 油麻丝 | kg | 75.915
22 | 六角螺栓综合 | kg | 32.1377
23 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 0.2664
24 | 圆钉综合 | kg | 48.2653
25 | 圆钉 综合 | kg | 49.5364
26 | 圆钉50~75 | kg | 6.4319
27 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.444
28 | 低碳钢焊条综合 | kg | 140.2083
29 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 146.927
30 | 合金钎头φ150 | 个 | 0.0172
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
31 | 铁件综合 | kg | 185.0908
32 | 铁件 综合 | kg | 46.6986
33 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | 块 | 32
34 | 镀锌铁件 | kg | 26.2208
35 | 预埋铁件 | kg | 146.4469
36 | 平垫铁Q195~Q235 1# | 块 | 16
37 | 零星卡具 | kg | 87.2956
38 | 零星卡具 | kg | 19.249
39 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 24.0524
40 | 膨胀水泥 | kg | 80
41 | 机制砂 | m3 | 0.12
42 | 机制砂 | m3 | 3.7313
43 | 机制砂 | m3 | 83.6178
44 | 砂砾5~80 | m3 | 300.0216
45 | 碎石20~40 | m3 | 511.8046
46 | 碎石10 | m3 | 0.12
47 | 碎石20 | m3 | 0.2244
48 | 碎石60 | m3 | 22.1218
49 | 片石 | m3 | 2301.6549
50 | 石屑 | m3 | 309.3751
51 | 碎石 | m3 | 296.4949
52 | 余土外运 | m3 | 2.997
53 | 熟耕土(松方) | m3 | 2.997
54 | 片石综合 | m3 | 32.5584
55 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.0198
56 | 杉原木综合 | m3 | 0.04
57 | 松杂原木综合 | m3 | 0.036
58 | 板枋材 综合 | m3 | 2.207
59 | 板枋材综合 | m3 | 3.8472
60 | 松杂板枋材 | m3 | 0.2134
61 | 枕木 | m3 | 0.3781
62 | 枕木2000×250×200 | 根 | 0.4
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
63 | 定型板1000×500×15 | 件 | 74.7596
64 | 松杂直边板 | m3 | 0.3534
65 | 木丝板25×610×1830 | m2 | 10.9038
66 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 477.12
67 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 66.366
68 | 乳化沥青 | kg | 146.5103
69 | 石油沥青30# | kg | 361.0623
70 | 石油沥青60~100# | t | 0.3752
71 | 石油沥青油毡350# | m2 | 31.6483
72 | 冷底子油 | kg | 6.3994
73 | 模板嵌缝料 | kg | 18.53
74 | 嵌缝料 | kg | 34.224
75 | 松节油 | kg | 20.7945
76 | 柴油 | t | 0.028
77 | 柴油 | kg | 85.9428
78 | 煤油 | kg | 1.2
79 | 机油综合 | kg | 0.4
80 | 黄甘油 | kg | 1.6
81 | 滑石粉 | kg | 32.085
82 | 隔离剂 | kg | 2.964
83 | 脱模剂 | kg | 36.12
84 | 脱模剂 | kg | 66.56
85 | 氧气 | m3 | 6.8812
86 | 乙炔气 | kg | 2.2924
87 | 焊接钢管综合 | t | 0.0042
88 | 焊接钢管DN40 | m | 0.0036
89 | 镀锌钢管DN50*3.5 | m | 12.39
90 | 塑料排水管DN100 | m | 14.076
91 | 橡胶管综合 | m | 0.18
92 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 131.452
93 | 杀虫剂 | kg | 0.3888
94 | 无机肥(复合肥) | kg | 13.2192
95 | 有机肥 | t | 2.43
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
96 | 钢围檩 | kg | 66.1658
97 | 草板纸 80# | 张 | 4.512
98 | 水 | m3 | 1551.2855
99 | 水 | m3 | 103.1009
100 | 钢模板 | kg | 9.5502
101 | 钢模板 | kg | 157.1648
102 | 组合钢模板 | kg | 218.7548
103 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 26.217
104 | 脚手架钢管底座 | 个 | 23.5123
105 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 144.3939
106 | 木脚手杆 | m3 | 0.01
107 | 木脚手杆 | m3 | 0.003
108 | 木脚手板 | m3 | 0.004
109 | 木脚手板 | m3 | 0.002
110 | 木支撑 | m3 | 2.0453
111 | 扣件 | kg | 2.8483
112 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 45.0209
113 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 103.5587
114 | 尼龙安全网 | m2 | 22.311
115 | 拉森钢板桩 | t | 1.806
116 | 钢支撑 | kg | 1176.6016
117 | 球墨铸铁检查井盖座DN700重型 122kg带防盗 | 套 | 2
118 | 预拌水泥砂浆m20 地面 | m3 | 0.0568
119 | 预拌水泥石灰砂浆m20 抹灰 | m3 | 0.0005
120 | 普通预拌混凝土 C30 | m3 | 105.2646
121 | 其他材料费 | 元 | 5341.034
122 | 材料费调整 | 元 | -0.5301
123 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 4.4299
124 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 252.8499
125 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 190.944
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
126 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 101.2243
127 | 细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C | m3 | 11.424
128 | 中粒式沥青混凝土AC-20C | m3 | 17.136
129 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.0188
130 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 709.032
131 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15 | m3 | 1.1652
132 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M20 | m3 | 0.0012
133 | 铸铁镶铜闸门φ400 2.0T手动启闭机 | 台 | 4
134 | 乳化沥青 | t | 0.2912
135 | 焊接钢管D630*9 | m | 12.132
136 | 台湾草件装 30cm×30cm/件 | m2 | 170.1
137 | 混凝土路缘石50*35*15cm | m | 79.17
138 | 防坠网 | 套 | 2
139 | 球墨铸铁踏步200mm*280mm | 套 | 12
140 | 机上人工 | 工日 | 320.1296
141 | 折旧费 | 元 | 35462.829
142 | 检修费 | 元 | 9789.384
143 | 维护费 | 元 | 26039.7714
144 | 安拆费 | 元 | 2212.0286
145 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 163.5871
146 | 柴油(机械用)0# | kg | 8387.8032
147 | 柴油(机械用)0# | kg | 86.2469
148 | 电(机械用) | kw·h | 6590.5349
149 | 电(机械用) | kw·h | 1187.8408
150 | 机械费调整 | 元 | 0.0895
合计