韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目试验室设备采购项目

招标文件

| 招 标 人（盖单位章）： | 韶关矿投宝铁矿业有限公司 |
| --- | --- |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 深圳市铭达项目管理有限公司 |
| 招标文件编制日期： | 2025年3月 |

目   录

第一卷	1

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	9

第三章评标办法（经评审的最低投标价法）	31

第四章合同条款及格式	39

第二卷	70

第五章供货要求	71

第三卷	78

第六章投标文件格式	79

# 第 一 卷

# 第一章 招标公告

- 韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目试验室设备采购项目招标公告

1.招标条件

本招标项目韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目试验室设备采购项目，招标人为韶关矿投宝铁矿业有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目试验室设备采购项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标项目概况

2.1.1 招标项目名称：韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目试验室设备采购项目。

2.1.2 项目代码：2205-440200-04-01-148706

2.1.3 工程建设地点：韶关市翁源县铁龙镇将军屯。

2.1.4 工程建设规模：项目设计生产规模为300万吨/年。整个矿区占地约538469平方米，其中骨料生产区建筑面积约15658平方米。建设内容包括从露天开采区至骨料生产区及其配套设施的全部建设、安装、调试、试生产。

2.1.5 标段划分：本项目设1个标段。

2.2 招标范围

2.2.1 采购范围：本次招标采购设备为试验室设备，包括但不限于设备供应（含荧光仪检测、人工分析检测所需的所有配套件及材料）、运输、装卸车、安装、调试、带载运行、验收、技术培训和售后服务等。

2.2.2 最高投标限价：¥1830000.00元（含税）。

2.2.3 交货地点：韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目施工现场或招标人指定地点。

- 2.2.4 交货期及安装时间相关约定：

- 2.2.4.1 总交货、安装期180日历天（除进口设备或配件外，其他设备或配件交货、安装期必须提前至60日历天内），其中：1.根据施工现场进度需要，按照招标人的发货通知进行供货，直至全部货物交付完成；2.每车材料卸货点不超过三处。

3.投标人资质条件、能力、信誉

- 3.1 本次招标要求投标人须具备相应资格，并具有与本招标项目相应的供货能力，具体要求如下：

- 3.1.1 投标人资格要求：

- ①具有独立承担民事责任的能力（投标人必须提交有效的营业执照）；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《资格条件承诺函》；

- ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《资格条件承诺函》；

- ④履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格条件承诺函》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《资格条件承诺函》。

- ⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

- ⑥符合法律、行政法规规定的其他条件，投标文件中提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》；

- ⑦投标人必须是核心产品（荧光仪）制造商或授权代理商。

- 3.1.2 业绩要求：投标人近5年（2020年1月1日至今）具有与本次核心招标产品（荧光仪）主要性能指标相近的试验室设备在国内（港、澳、台地区除外）销售业绩2个，并提供业绩证明文件。业绩证明材料满足：合同彩色扫描件及配套发票彩色扫描件，业绩证明材料必须清晰可辨。

- 3.1.3 信誉要求：信誉良好，在“信用中国”等网站上无不良行为记录。（投标文件中提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）。

- 3.1.4 其他要求：投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见第六章投标文件格式）。

- 3.2 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取期限

4.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在交易平台网站下载。招标文件获取期间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”，招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

4.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可在交易平台获取招标文件和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在交易平台上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在交易平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

4.3 投标保证

4.3.1 投标人须缴纳金额为人民币叁万元整（¥30000.00元）的投标保证。

4.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

4.4 若投标人因自身原因未能正确完成网上报名、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

5.招标文件的获取

5.1 招标文件（及相关资料）随本公告一并公开发布，投标人可登录广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）或全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）免费下载。

5.2 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间(见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”)前交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

5.3 招标人在提问截止时间(见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”)后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑(或修改)公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑(或修改)公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑(或修改)内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

5.4 招标人对招标文件所作的答疑(或修改)公告，构成招标文件的组成部分。

6.投标文件的递交

6.1  投标人必须在规定的截止时间前（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）在交易平台完成网上获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标。只有满足以上所有条件，方为有效投标。

6.2 根据《关于全面启用全流程电子化招标投标的通知》（韶交易发〔2022〕24 号）文件，进入交易平台以招标方式进行交易的项目将全面启用全流程电子化招标投标。投标人可通过交易平台在线办理电子保函、保证保险和投标、下载中标通知书等业务。全流程电子化招标投标项目不再接收纸质投标文件，也不接收纸质保函等单证资料。

6.3 投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

备注：在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在交易平台在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

7．开标

7.1 开标时间和地点：见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”。投标人无须进行现场签到（需要提交评审原件时，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场，无原件的不作要求），可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和投标人操作指南为准。

7.2 开标前24小时，若交易平台显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

8．发布公告的媒介

（1）广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）；

（2）全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。

9．联系方式

9.1 招标人：

单位名称：韶关矿投宝铁矿业有限公司

办公地址：广东省韶关市翁源县铁龙镇将军屯自编1号

联系人（部门）：李工

联系电话：13509851699

9.2 招标代理机构：

单位名称：深圳市铭达项目管理有限公司

办公地址：韶关市武江区西联镇阳山村老阳山60号301-304

联系人（部门）：谢工

联系电话：18128907621

9.3 监督部门：

单位名称：韶关矿投宝铁矿业有限公司

办公地址：韶关市翁源县铁龙镇将军屯自编1号

联系人（部门）：林工

联系电话：13415682163

9.4 交易场所：

单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751-8633211

10.重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2025 年 3 月 6 日 12 时 00 分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2025 年 3 月 27 日 11 时 00 分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2025 年 3 月 17 日 16 时 00 分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2025 年 3 月 17 日 16 时 30 分至2025 年 3 月 20 日 16 时 00 分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间： 2025 年 3 月 26 日 11 时 00 分； 投标保证担保提交截止时间： 2025 年 3 月 26 日 11 时 00 分； 投标保证保险投保截止时间： 2025 年 3 月 26 日 11 时 00 分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2025 年 3 月 27 日 11 时 00 分 |
| 7 | 开标时间 | 2025 年 3 月 27 日 11 时 00 分 |
| 8 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 9 | 其他 | 投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 单位名称：韶关矿投宝铁矿业有限公司 办公地址：广东省韶关市翁源县铁龙镇将军屯自编1号 联系人（部门）：李工 联系电话：13415682163 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 单位名称：深圳市铭达项目管理有限公司 办公地址：韶关市武江区西联镇阳山村老阳山60号301-304 联系人（部门）：胡工 联系电话：18128907621 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目试验室设备采购项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见招标公告 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章“供货要求”。其中，对于供货要求实质性要求即“★”条款，只要投标文件对“★”条款存在负偏离，即作投标无效处理。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资格要求：见招标公告投标人资格要求。 （2）业绩要求：见招标公告投标人业绩要求。 （3）信誉要求：见招标公告投标人信誉要求。 （4）其他要求：见招标公告投标人其他要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 ☑允许，分包内容要求：外购件 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 符合第三章评标办法前附表第2.1.1、2.1.2及2.1.3条要求。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”。 |
|  |  | 形式：在全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）以不署名的形式提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发出时间：详见招标公告“重要事项时间地点一览表” 发出形式：在全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布招标文件澄清及答疑文件。 □以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：投标人自行查阅在全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布的招标文件澄清及答疑文件，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发出形式： 在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布修改文件或更正公告。 □ 以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：从招标文件修改文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：招标文件的修改文件或更正公告一经在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布，视作已发放给所有投标人，无需确认，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 满足本项目评审要求的其他资料及投标人认为需要提交的其他证明材料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按国家、省、市规定的一般计税，税率13% |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价如下：¥1830000.00元（含税）。 备注：投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、各投标人在最高投标限价内根据企业自身实力进行含税总价报价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 2、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价的，应同时修改第六章“投标文件格式”中投标报价表的相应报价。投标函及其附录与投标文件的其他部分就同一事项出现不一致的情况下，该事项以投标函及其附录的描述为准（招标文件另有约定的除外）。 3、投标人的报价，应是其按第五章“供货要求”完成材料采购及服务工作的所有费用，中标后不能增加任何费用｡ 4、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 1、投标保证的金额：人民币叁万元整（¥30000.00）。 2、投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易操作指引缴纳投标保证金》，了解网上具体操作流程。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 除投标人须知正文3.4.4款规定的情形外，其他投标保证金不予退还的情形包括： （1）中标人未能在规定期限内签署合同协议； （2）投标人采用不正当的手段骗取中标经查实； （3）投标人以他人名义投标或者允许他人挂靠投标或借用本公司名义投标的； （4）提供虚假投标文件、虚假承诺/声明/保证或者以其他方式弄虚作假的； （5）法律或者本招标文件规定的其他情形。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近5年（2020年1月1日至今） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件其他要求 | 投标文件在电子投标时全部采用电子文档（中标人只需自中标通知书发出之日起五个工作日内提供正本1份、副本2份的纸质版投标文件给招标人存档） |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：见“重要事项时间地点一览表” |
| 4.1.2（A） | 递交投标文件地点 | 递交时间和地点：见“重要事项时间地点一览表” |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见“重要事项时间地点一览表” 招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。 （2）主持人宣布唱标人、记录人、招标人及监督人等有关人员姓名。 （3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。 备注：因本工程实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。 因本工程实行全流程电子化招标投标，在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。 （4）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。 （5）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。 |
| 5.3 | 开标异议 | 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由从广东省综合评标评审专家库中随机抽取专家5人，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 将投标须知范本原文修改为： 7.1.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）进行公示，公示期不得少于3天。 7.1.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。 7.1.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：由投标人自主选择采用现金（或支票）、银行保函。 履约保证金的金额：合同价款的10% #### 中标通知书发出后5天内，中标人应向招标人提交履约保证金。 #### 履约保证金退还：①采用现金形式提交的履约保证金在全部设备验收合格后15天内予以无息退还；②采用银行保函等形式提交的保函有效期为开具之日起至全部设备验收合格后60天。 □不要求 |
| 7.7.1 | ### 签订合同 | 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起10日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是，具体要求：投标人必须在规定的电子截止时间前使用交易平台完成电子投标（包括缴纳投标保证金），只有满足以上所有条件，方为有效投标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | / |
| 10.1 | 招标失败的情形 | 本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.2 | 招标代理服务费及专家酬劳的支付 | 根据本项目的招标代理合同约定，本项目的招标代理费及专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价。招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文，以最终中标金额为计算基数计算并下浮60%。专家酬劳（包括交通费、专家评审劳务费、餐费）以评审当天签收的专家酬劳为准，中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费及专家酬劳，方可领取中标通知书。 |

## 总则

### 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目试验室设备采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料（即同一品牌同一型号材料只能授权本项目一个投标人，否则全部不接受其投标）；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的；

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料及配件技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容已对招标文件作出响应。

    - 投标文件对招标文件的响应有偏差的，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

  - 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标产品技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不需提供联合体协议书。

### 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

    - 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，原路返还并不计收取利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附投标人资格证明等材料的彩色扫描件及如下资料：

- 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的彩色扫描件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照彩色扫描件）；

- 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的彩色扫描件。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附设备采购合同协议书及验收证明资料等的彩色扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附采购合同协议书彩色扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件包括第一册（投标报价书）、第二册（商务标书）和第三册（技术标书）三个分册。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

    - 投标文件在电子投标时全部采用电子文档（中标人只需自中标通知书发出之日起五个工作日内提供正本1份、副本2份的纸质版投标文件给招标人存档）。

- 投标

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前递交投标文件。

    - （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

    - 投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

### 投标文件的修改与撤回

在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

- 开标

### 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、招标人及监督人等有关人员姓名。

（3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

备注：因本工程实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

因本工程实行全流程电子化招标投标，在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。

（4）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（5）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

### 开标异议

投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。

- 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 合同授予

  - 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3天。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

  - 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4款、第 5.3款和第 7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：	年	月	日	时	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：		记录人：		监标人：

年	月	日

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年	月	日

本表仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式。

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月

本表仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式。

附件四：中标通知书

（按韶关市公共资源交易中心的格式）

# 第三章评标办法（经评审的最低投标价法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章表1 投标总价量化表规定的评分标准进行评审，评标委员会汇总、比较所有投标人的评标价后，取评标价最低的投标人为第一中标候选人，取评标价第二、第三低的投标人为第二、第三中标候选人。如果最低评标价相同，取实际报价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最低评标价相同，实际报价也相同，由评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | / |
|  |  | 备选投标方案 | / |
|  |  | 投标文件和电子文件的份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照彩色扫描件。） |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |

表1 投标总价量化表

| 量化因素 | 量化标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 财务状况 | 投标人近3个年度（2021年、2022年、2023年）财务状况： （1）连续3个年度均盈利的调减 4 万元； （2）2023年度及另一年度均盈利的调减 2 万元；（3）2023年度盈利的调减 1 万元； （4）其他情况调增 4 万元。 本项最高调减 4 万元。 | 须提供2021年、2022年、2023年经事务所审计的年度审计报告彩色扫描件，否则视为无效。 |
| 业绩情况 | 投标人提供近5年（2020年1月1日至今）投产的应用于砂石建材类项目的试验室设备业绩（不低于本项目要求的试验室设备型号或工艺处理能力）： 每提供1项业绩调减 2 万元；应用于其他行业的试验室设备每提供一项业绩调减 0.5 万元。 本项最高调减 8 万元。 | 须提供采购合同、发票、验收证明材料等彩色扫描件，未提供的视为无效。 |
| 供货情况 | 对投标人的供货时间及供货方案进行评审，完全响应并优于招标文件供货时间要求的调减 4 万元，其他情况调增 4 万元。 本项最高调减 4 万元。 | 提供供货时间承诺函（格式自拟）并加盖章单位公章，未提供视为无效。 |
| 主要配置及技术参数 | 投标人完全响应采购需求技术参数的调减 4 万元，技术参数如有负偏离，每有一项调增 1 万元。 #### 本项最高调减 4 万元。 | 各项技术参数要求需提供佐证材料，证明材料包括具有符合各产品制造商厂家公开发行的产品彩页或有关技术参数要求的有效证明和有关检测报告证明及招标文件要求的证明材料彩色扫描件。未提供佐证材料证明的，视为无效。 |
| 设备制造能力、整体性能 | 对投标人提供的设备制造能力、整体性能等方面进行评审： - 设备运行稳定性、设备结构及各部件性能可靠性、设备操作智能化等优于招标文件要求的调减 4 万元； - 设备运行稳定性、设备结构及各部件性能可靠性、设备操作智能化等完全满足招标文件要求的调减 2 万元； - 设备运行稳定性、设备结构及各部件性能可靠性、设备操作智能化等基本达到招标文件要求的调减 1 万元； - 未提供相关资料的调增 4 万元。 本项最高调减 4 万元。 | 须提供所投产品的详细参数、配置对比表，否则视为无效。 |
| 外购件、备件的配置及性能 | 对投标人提供的外购件、备件的配置及性能等方面进行评审： 1.设备的外购件、备件的品牌、配置、材质、性能、数量、使用寿命等进行评审，配置最优调减 4 万元，以0.5万元为级差，最低得0元； 2.未提供相关资料的的调增 4 万元。 本项最高调减 4 万元。 | 须提供外购件、备件的详细参数、配置表，否则视为无效。 |
| 售后服务措施 | 对投标人的售后服务措施进行评审： - 投标人有完善的售后服务体系，并提供针对本项目的售后服务方案，有具体完善的培训计划的，响应时间在2小时之内的，在项目所在地有售后服务点的，具有良好针对性、及时性，调减10万元； - 投标人有较完善的售后服务体系，并提供针对本项目的售后服务方案，有相应培训计划的，响应时间在6小时之内的，有售后服务点的，具有较好针对性、及时性，调减 5 万元； - 投标人售后服务体系一般，提供的售后服务方案一般，有培训计划的，响应时间在24小时之内的，有售后服务点的，调减 2 万元； - 售后服务体系、方案差或未提供调增 10 万元。 本项最高调减 10万元。 |  |

表2 折算（调整）金额计算表（示例）

单位：元

| 投标人 | 量化因素 | 计算过程 | 折算（调整） 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 财务状况 | －5 | －5 |  |
|  | 体系认证情况 | （－5）×1＝－5 | －5 |  |
|  | 业绩情况 | 0 | 0 |  |
|  | 供货情况 | （－1）×3＝－3 | －3 |  |
| 乙 | 财务状况 | 5 | 5 |  |
|  | 体系认证情况 | （－2）×3＝－6 | －6 |  |
|  | 业绩情况 | 0 | 0 |  |
|  | 供货情况 | （－1）×7＝－7 | －7 |  |
| 丙 | 财务状况 | －5 | －5 |  |
|  | 体系认证情况 | （－10）×1＋（－5）×1＝－15 | －10 | 最高调减10万元 |
|  | 业绩情况 | 1050×（0.9－1）＝－105 | －105 |  |
|  | 供货情况 | 0 | 0 |  |
| …… |  |  |  |  |

表3 评标价计算表（示例）

单位：元

| 投标人 | 投标总价 | 各量化因素折算（调整）金额 |  |  |  | 评标价 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 财务状况 | 体系认证情况 | 业绩情况 | 供货情况 |  |  |
| 甲 | 980 | －5 | －5 | 0 | －3 | 967 | 2 |
| 乙 | 1000 | 5 | －6 | 0 | －7 | 992 | 3 |
| 丙 | 1050 | －5 | －10 | －105 | 0 | 930 | 1 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章表1 投标总价量化表规定的评分标准进行评审，评标委员会汇总、比较所有投标人的评标价后，取评标价最低的投标人为第一中标候选人，取评标价第二、第三低的投标人为第二、第三中标候选人。如果最低评标价相同，取实际报价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最低评标价相同，实际报价也相同，由评标委员会投票确定。

- 评审范围

对所有投标人的投标文件进行评审。

- 评标程序

### 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

  - “经评审的最低投标价法”评审程序

评标委员会按照以下指定的方法对各投标人的投标总价进行折算（调整），并依据经评审的投标总价（以下简称“评标价”）的高低关系确定中标候选人。除特别注明外，评标价以及折算（调整）金额的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。具体过程如下：

（1）计算折算（调整）金额

评标委员会按照《投标总价量化表》（表1）指定的量化标准对量化因素进行折算（调整），并填写《折算（调整）金额计算表》（表2），详细说明折算（调整）金额的计算过程。

量化标准采用折算系数计算的，该量化因素的折算金额＝投标总价×（折算系数－1）；量化标准采用金额进行调增（或调减）的，该量化因素的调整金额＝调增（或调减）金额的累计结果，其中调增的为正值，调减的为负值。

（2）计算评标价

评标委员会将折算（调整）金额填入《评标价计算表》（表3），并按以下公式计算评标价：

评标价＝投标报价＋i＝1n折算（调整）金额

式中，i为量化因素，n为量化因素的总数量。

（3）推荐中标候选人

评标委员会汇总、比较所有投标人的评标价后，取评标价最低的投标人为第一中标候选人，取评标价第二、第三低的投标人为第二、第三中标候选人。如果最低评标价相同，取实际报价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最低评标价相同，实际报价也相同，由评标委员会投票确定。

注：中标人确定后，招标人应以该中标人的实际报价而不是评标价签订施工承包合同。

（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同主要条款及格式

第一节通用合同条款

- 一般约定

### 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标试验室设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

      - 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

      - 中标试验室设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标试验室设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同试验室设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同试验室设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

##### 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同试验室设备：指卖方按合同约定应向买方提供的试验室设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同试验室设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同试验室设备进行的组装、连接以及根据需要将合同试验室设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关工艺设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同试验室设备安装完成后，对合同试验室设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同试验室设备调试完成后，对合同试验室设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同试验室设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同试验室设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同试验室设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同选试验室设备验收后，卖方按合同约定保证合同试验室设备适当、稳定运行， 并负责消除合同试验室设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同试验室设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同试验室设备进行修理或更换的服务。

##### 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同试验室设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标试验室设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

### 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同试验室设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

### 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

## 合同范围

卖方应根据供货要求、中标试验室设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同试验室设备、技术服务和质保期服务。

## 合同价格与支付

### 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

  - 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

    - 预付款

合同生效后10个工作日内，买方向卖方支付合同总额的20%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

    - 交货款

本合同供货范围内的设备到齐交货地点，经清点验收合格后，双方签署清点验收纪要，卖方开具合同总金额的发票给买方，并且，买方收到产品资料，买方收齐本款所列资料之日起10个工作日内，买方向卖方支付合同总额50%作为设备到货款：

- 卖方出具的交货清单正本一份；

- 买方签署的收货清单正本一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

- 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

    - 调试款

设备安装调试好，经检验合格后，双方签署单机调试合格文件10个工作日内，买方向卖方支付合同总额的10%作为设备调试款。

    - 验收款

买方生产线项目竣工验收合格并取得验收合格文件后10个工作日内，买方向卖方支付合同总额的10%作为设备竣工款。

    - 结清款

剩余合同总额10%作为质量保证金，待质量保证期满，双方签署质量保证期内设备运行合格文件，以双方签署质量保证期内设备运行合格文件日为准之日起10个工作日内一次性支付完毕。

本合同约定的质量保证期期满后的十二个月内，卖方未办理质量保证金结算手续的，则视为卖方自动放弃质量保证金，买方有权不予支付，由此产生的损失由卖方自行承担。

  - 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 监造及交货前检验

### 监造

专用合同条款约定买方对合同试验室设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同试验室设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同试验室设备的生产制造进行监造， 监督合同试验室设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同试验室设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同试验室设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同试验室设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同试验室设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同试验室设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同试验室设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同试验室设备的监造，不视为对合同试验室设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同试验室设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同试验室设备所应承担的任何义务或责任。

  - 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同试验室设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同试验室设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同试验室设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同试验室设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同试验室设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同试验室设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同试验室设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同试验室设备所应承担的任何义务或责任。

- 包装、标记、运输和交付

### 包装

    - 卖方应对合同试验室设备进行妥善包装，以满足合同试验室设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同试验室设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同试验室设备运输和保管的需要。

    - 根据合同试验室设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同试验室设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同试验室设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的试验室设备应整套装运。该试验室设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一起装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同试验室设备预计启运 7日前，将合同试验室设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同试验室设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同试验室设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同试验室设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3项进行通知时，如果发运合同试验室设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同试验室设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同试验室设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同试验室设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同试验室设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同试验室设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同试验室设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

## 开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 开箱检验

    - 合同试验室设备交付后应进行开箱检验，即合同试验室设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- 合同试验室设备交付时；

- 合同试验室设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同试验室设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同试验室设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同试验室设备交付时进行，则合同试验室设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同试验室设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同试验室设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同试验室设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同试验室设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同试验室设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同试验室设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同试验室设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同试验室设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同试验室设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同试验室设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同试验室设备质量在内的任何义务或责任。

### 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同试验室设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列第一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同试验室设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同试验室设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同试验室设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同试验室设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同试验室设备运行需要的用水、用电、其他动力等均由买方承担。

    - 双方应对合同试验室设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同试验室设备进行考核，以确定合同试验室设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同试验室设备运行需要的用水、用电、其他动力等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同试验室设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同试验室设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同试验室设备的最低技术性能考核指标，且合同试验室设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同试验室设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同试验室设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同试验室设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同试验室设备的用水、用电、其他动力的使用及试验室设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录试验室设备表现、可能原因及处理情况等。

### 验收

    - 如合同试验室设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同试验室设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同试验室设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同试验室设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同试验室设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同试验室设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同试验室设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同试验室设备交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6个月内应买方要求提供

不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同试验室设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同试验室设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同试验室设备验收证书。

    - 在第 6.4.2项和第 6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同试验室设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同试验室设备应承担的保证责任。

## 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。

## 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同试验室设备整体质量保证期为验收合格之日起12个月。如对合同试验室设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2项情形下，无论合同试验室设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同试验室设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同试验室设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同试验室设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同试验室设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同试验室设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同试验室设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同试验室设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后 12个月内由于买方原因合同试验室设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清余款支付函。

  - 在合同第 6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后 6个月内由于买方原因合同试验室设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清余款支付函。

  - 在第 8.4款和第 8.5款情形下，卖方也可单方签署结清余款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清余款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则结清余款支付函自签署之日起生效。

## 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 3小时内做出响应，如需卖方到合同试验室设备现场，卖方应在收到买方通知后 24小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同试验室设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同试验室设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同试验室设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同试验室设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

## 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同试验室设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同试验室设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同试验室设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同试验室设备主张权利。

  - 卖方保证合同试验室设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同试验室设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同试验室设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同试验室设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同试验室设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同试验室设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

①以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同试验室设备正常运行所需的全部备品备件。

②免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得

上述备品备件以满足合同试验室设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同试验室设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同试验室设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

## 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同试验室设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同试验室设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自付费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

## 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接收信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

## 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同试验室设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同试验室设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 每迟延交付一天，迟延交付违约金为迟交合同总额的 0.5‰；

- 延迟交货超过60天，买方有权解除合同，并要求卖方赔偿损失及双倍返还预付款。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同给排水设备的义务，但如迟延交付必然导致合同给排水设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

  - 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 每迟付一天，迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5‰；

- 迟付超过60天，卖方有权解除合同。

- 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同标的物超过60天；

- 合同试验室设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 60天；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其他义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

## 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

专用合同条款是对合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用合同条款为准。

（1）以下为对应通用合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1.1.2.2 | 买方名称、地址：韶关矿投宝铁矿业有限公司，广东省韶关市翁源县铁龙镇将军屯自编1号 卖方名称、地址： 项目现场地址：广东省韶关市翁源县铁龙镇将军屯或招标人指定地点 |
| 3.2 | 增加：发包人每次支付款项前，承包人均应提供有效的增值税专用发票。如果承包人无法提供符合要求的发票，发包人可以拒付款项，由此造成的相应损失由承包人承担。 |
| 5.4交付 | 交付： （1）交货方式：采用现场交货的方式。 （2）交货地点：施工现场或买方指定地点，每车卸货点不超过三处。 （3）交货时间：签订合同后，卖方根据施工现场进度需要及买方的发货通知书供货，直至全部货物交付完成。 （4）费用承担：卖方负责办理货物送达运输等方面的相关手续，并承担货物卸至施工现场或买方指定地点所需的运输费、装卸费等有关一切费用。 （5）本工程根据施工现场实际进度情况，如果需要分批进场（具体数量及时间以买方书面通知为准），相关的仓储费由卖方负责。 （6）材料进场后，材料成品保护由买方负责。 |
| 5.5结算 | 合同结算按照卖方实际交付的试验室设备数量及卖方的中标价格进行结算。 |
| 6.1.6 | 本项目不适用。 |
| 6.2 安装、调试 | 卖方负责试验室设备的安装、调试、带载运行、验收；负责对买方人员进行技术培训，使其完全掌握试验室设备的操作。 |
| 6.4验收 | #### （1）如未能达到相关主管部门检验标准的，卖方应采取一切措施使试验室设备达到相关检验标准，取得相关检验证书等。 （2）因卖方原因超过三次（含三次）验收均无法达到主管部门检验标准，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同，相关责任由卖方承担。 |
| 8质量保证期 | 质量保证期：质量保证期为全部试验室设备交货且从设备安装调试好通过验收正常运转之日起计算12个月。 #### 质量保证期内，卖方接到买方急修电话，应按投标文件中响应的时间到达现场进行处理，未按时到场的每次处罚叁仟元人民币违约金，费用从质保金中扣除。 售后服务的内容、服务效率等按招标文件要求及卖方投标文件的承诺执行。 |
| 14.2 | 延期交货或核定损失额：卖方逾期交货的，每逾期一日应向买方支付合同总价款千分之零点五的违约金，该违约金买方有权从未付的货款中扣除，若违约金不足弥补因违约给买方造成经济损失的，超过违约金部分的经济损失买方有权向卖方追偿。 |
| 14.3 | 买方未能按照合同规定履行付款义务时，每逾期一日应按应付未付货款的0.05％向卖方支付违约金。 |
| 16 | 非卖方或不可抗力原因（如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，按工程所在地气象、地震部门公布为准。以及工程所在地县市级政府公告不允许施工的日期）造成延期交货或延期安装可由双方另行协商解决。 |
| 17 | 本合同的签订地为韶关市，本合同发生纠纷，由双方协商解决，若协商不成，任何一方向韶关市人民法院起诉。守约方因维权产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、担保保全费等）均由违约方承担 |
| 增加条款1 | 技术规格和标准：详见招标文件第五章“供货要求”。 |
| 增加条款2 | 合同生效及其他： 中标通知书发出后5天内，卖方应向买方提交合同规定的履约保证金，5日之内卖方应与买方签订合同。 |

所有在合同通用条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同签订时具体商定。

（2）其他补充或修改

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 14 | 违约解除合同： （1）卖方提供试验室设备的质量、规格、性能、数量，重量中只要有任何一项不符合合同约定且拒不进行退换货的： （a）若该试验室设备未交付给买方，买方有权拒收，拒收试验室设备期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；自买方拒收试验室设备之日起30日历天内卖方仍不能提供符合合同约定试验室设备的，买方有权解除合同。 （b）若该试验室设备已交付给买方的，卖方应在收到买方通知之日起30日历天内免费更换不符合合同约定的试验室设备，自卖方收到通知之日至卖方免费更换当日期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；若卖方拒绝免费更换或免费更换试验室设备超过期限，买方有权解除合同。 （2）买方依合同约定行使解除权的，自买方解除合同通知到达卖方之日本合同解除，卖方应承担以下约定的责任： （a）因解除合同给买方造成的经济损失。（可约定具体的损失计算方法） （b）因卖方原因导致合同解除的，10%的履约保证金不予退回。 （c）试验室设备买方已收的，本合同解除的5日历天内卖方负责收回，收回试验室设备所需费用由卖方自行承担；若卖方未在约定期限收回试验室设备，导致试验室设备滞留在买方处，给买方造成的经济损失卖方应予以承担。 （3）买方解除合同不免除卖方在解除合同前应承担的违约责任。 |
| 其他 | - 卖方所交付的试验室设备品种、部件配置、型号、规格不符合招、投标文件和合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应按要求继续提供合格的试验室设备，并应向买方支付该部分试验室设备总额5%的违约金（买方有权在应付款项或履约保证金中扣除）。 2.试验室设备运输、装卸过程的安全责任由卖方自行负责。 3.买方在授予合同时有权对“试验室设备需求一览表”中规定的试验室设备数量和服务予以增加或减少。 |

第三节 合同格式、附件

附件一：合同格式

设备买卖合同

| 买方合同编号： |  |
| --- | --- |
| 买方工程编号和工程名称： | 将军屯南部矿区熔剂矿项目 |

买方名称：韶关矿投宝铁矿业有限公司

卖方名称：

买卖双方本着诚实信用、公平公正的原则，依据《中华人民共和国民法典》自愿订立本合同。

1、词语的涵义、法律适用、合同文件解释的顺序、陈述和保证

1.1“本合同”是指经双方签署并生效的本设备买卖合同。

1.2 书面形式：是指根据合同发生的任何手写、打印、印刷的各种通知、函件、电传、传真和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

1.3“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。本合同规定按日计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.4违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定约定所应承担的责任。

1.5不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.6合同文件解释顺序：本合同及其附件、中标通知书、招标文件、投标文件、专用合同条款（如有）、通用合同条款（如有）、供货要求、中标试验室设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划、其他合同文件，合同补充协议书应能互相解释，互为说明。如果本合同与其附件、合同补充协议书的内容之间产生矛盾，按年、月顺序以最后约定的内容为准。

1.7适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国现行有效的《中华人民共和国民法典》合同编及其相关的法律法规和部门规章。

1.8合同签订后，未被修改的合同文本印刷（或打印）的文字，视为双方同意的内容。

1.9陈述和保证：

1.9.1买方是根据中国法律合法设立并合法存续的公司，确保所提交给卖方的营业执照以及许可证、资质证合法、有效。并且已经采取公司的或其他的行动授权本合同的签字人签署本合同。

1.9.2卖方是根据中国法律合法设立并合法存续的公司，确保所提交给买方的营业执照以及许可证、资质证合法、有效。并且已经采取公司的或其他的行动授权本合同的签字人签署本合同。

1.9.3买方、卖方中任何一方的陈述和保证为虚假的，对缔约前和缔约后给对方造成的所有损失承担赔偿责任。

2、产品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总价、到货日期

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 到货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （设备名称） |  | 台套 |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 合同总金额人民币（大写）： |  | ¥ |  |  | （小写）： |  | ¥ |  |

注：以上设备价格（含荧光仪检测、人工分析检测所需的所有配套件及材料）为合同约定交货地点的不含税到货价格；安装费包括安装、调试、带载运行、验收、技术培训、售后服务等费用。

本合同总价不受市场价格波动影响，为不变价。

3、质量要求技术标准、卖方对质量负责的期限：

3.1卖方所供产品执行（以√选择或填写）按国家标准（ ）；行业标准（ ）；企业标准（ ）；双方商定《技术协议》中条款明细的标准执行（）。

3.2卖方对质量负责的期限按下列（  ）款执行（以√选择或填写）。

3.2.1从设备到货后买卖双方共同清点验收之日起计算18个月。  （ ）

3.2.2从设备安装调试好验收正常运转之日起计算12个月。      （ ）

3.2.3按双方签订的技术协议的要求。                         （ ）

3.3、卖方必须提供厂家产品说明书、合格证、必要的相关技术资料每一产品一式四份（副本随货物一起发运，正本邮寄到                ；随机资料正本必要邮寄到买方委托代理人收，不能随货一起发运；必须提供随机资料交付清单）。

4、运输方式、交货方式及交货地点（以√选择或填写）：

4.1运输方式：铁运（ ）；汽车（ ）。

4.2交货方式：自提（ ）；代运（）；送货（ ）。

4.3交货地点：零担到XXX（）；整车到XXX专用线（）；买方仓库（ ）；买方指定地点及买方XX项目工地（ ）。

4.4运费负担：卖方承担。

5、包装标准、包装物的提供及包装费用负担：

5.1包装标准、包装物的提供：按国家标准或行业标准包装，包装物由卖方提供。

5.2包装费负担：卖方承担。

5.3在每个包装箱两个相邻侧面上用不褪色的涂料标明如下:

主要标记：

合同号：                         收货单位：

收货人：

工程编号和工程名称：

设备名称和项目号：

箱号/件数：

毛重/净重（KG）：

外型尺寸（MM）：长×宽×高

货物类别：

发货单位：

注：大件货物还应标明重心和起吊着力点。

6、验收标准、方法及提出质量异议期限

6.1设备到买方后，卖方应在 2 日内与买方共同按合同第2条的约定验收。对产品的品种、数量和外观质量进行验收，如发现不符合合同约定，买方应及时以书面形式通知卖方，卖方应在收到书面通知的1个工作日内负责处理。但卖方不能据此免除其产品质量责任。若卖方未按时参加验收,则视为默认买方单方验收结果。

6.2 质量异议

6.2.1 买方按本合同第3条约定期限，对不符合合同约定的产品技术标准的内在质量提出书面异议;

6.2.2卖方对买方方提出的不符合本合同约定产品技术标准的内在质量异议应在收到书面通知之日起    个工作日内给予书面答复；逾期不答复，视为存在质量异议。卖方应就有质量异议的货物予以更换、退货、减少价款 并按本合同9.1的约定承担违约责任 ，否则买方不给予结算。

7、随机配件、备件数量及供应方法：

8、付款方式、计划：

8.1付款方式：本合同使用的货币种类为人民币。买方通过现汇、商业承兑汇票、银行承兑汇票、银行汇票等方式向卖方支付所有款项。本合同总金额为不含税，凭 13% 增值税专用发票结算。

8.2付款计划:

8.2.1合同生效后 10 个工作日内，买方向卖方支付合同总额的20% 作为预付款。

8.2.2本合同供货范围内的设备到齐交货地点，经清点验收合格后，双方签署清点验收纪要，卖方开具合同总金额的发票给买方，并且，买方收到产品资料，买方收收齐本款所列资料之日起10个工作日内，买方向卖方支付合同总额50%作为设备到货款。

8.2.3设备安装调试好，经检验合格后，双方签署单机调试合格文件10个工作日内，买方向卖方支付合同总额的10%作为设备调试款。

8.2.4买方生产线项目竣工验收合格并取得验收合格文件后10个工作日内，买方向卖方支付合同总额的10%作为设备竣工款。

8.2.5剩余合同总额10%作为质量保证金，待质量保证期满，双方签署质量保证期内设备运行合格文件，以双方签署质量保证期内设备运行合格文件日为准之日起10个工作日内一次性支付完毕。

8.2.6 本合同约定的质量保证期期满后的十二个月内，卖方未办理质量保证金结算手续的，则视为卖方自动放弃质量保证金，买方有权不予支付，由此产生的损失由卖方自行承担。

9、违约责任：

9.1因卖方所供设备的质量不符合本合同约定时，卖方必须承担修理、重作、更换、退货、减少价款的违约责任。在接到买方提出数量、质量异议的书面通知后，卖方须在2日内作出处理，逾期则须以该批设备价值为基数按每日0.05％的标准向买方支付违约金，买方有权从未付的货款中扣除该违约金。

9.2卖方逾期交货，每逾期一日应向买方支付合同总价款千分之零点五的违约金，该违约金买方有权从未付的货款中扣除，若违约金不足弥补因违约给买方造成经济损失的，超过违约金部分的经济损失买方有权向卖方追偿。逾期 60 天不交货的，经买方书面催告仍不交货的，买方有权解除合同，并有权向卖方提出索赔。

#### 9.3 买方逾期付款的，每日按应付未付货款的0.05％向卖方支付违约金。

9.4其他违约责任，按照《中华人民共和国民法典》规定执行。

- 解决合同纠纷方式：买卖双方自行协商和解，协商不成，可依法向买方住所地（合同履行地）人民法院诉讼。

- 收货单位和收货人必须明确注明：韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯项目部

12、不可抗力

12.1本合同双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在出现不可抗力后2日内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在15日内提出证明，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13、提示：

13.1买方已提请卖方注意对本合同各印就（或打印）条款作全面、准确的理解，并应卖方要求作了相应条款说明。签约各方对本合同的含义认识一致。

14、其它约定事项：

14.1卖方派员到买方工地进行安装、调试。在设备安装调试及质保期内，卖方承诺无偿提供优质服务，对买方在此期间提出的书面异议，卖方在24小时内派人到买方处理。

14.2本合同经双方法定代表人或委托代理人签名，盖单位公章后生效。

14.3本合同一式6份，卖方2份，买方4份；

合同附件名称： 技术协议书 ，合同附件一式6份，卖方2份，买方4份，均具同等法律效力。

14.4本合同终止；合同双方履行完约定权利义务后，合同终止。

14.5在发运时，运票上的收货人注明为：韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯项目部 ，并立即发给买方，送货单上请注明该合同买方合同编号、买方工程编号、买方委托代理人姓名。

14.6开具增值税发票时，要求发票内容及“收款人、复核、开票人”等打印完整准确，发票的货物名称与合同的产品名称一定要相符一致。

| 买 方 | 卖 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：（盖章） | 单位名称：（盖章） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人（手签）： | 委托代理人（手签）： |
| 经办人: | 经办人: |
| 签订日期（手签）： | 签订日期（手签）： |
| 签订地点（手签）： | 签订地点（手签）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码： |
| 单位网址： | 单位网址： |
| 电子邮件： | 电子邮件： |

附件：技术协议书格式

韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目

试验室设备

技

术

协

议

书

甲方：

乙方：

日期：  年 月

# 目   录

一、基本要求

二、设备性能参数及供货范围

三、技术要求

四、设计、制造及检验主要标准

五、资料交付

六、设备运输及验收

七、涂漆

八、技术及售后服务

九、交货期

十、其它

韶关矿投宝铁矿业有限公司（以下简称甲方）与XXX公司（以下简称乙方）就甲方将军屯南部矿区熔剂矿项目所需试验室设备型号、技术参数、技术要求、供货范围、安装调试等问题，经双方友好协商，达成以下协议书。

一、基本要求：

1.1、乙方应保证在设备的制造中应确保采用良好的技术、设备、工艺、完整的质量保证体系及相应的试验检测技术、措施。

1.2、技术协议提供的是最低限度的技术标准，未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合技术文件和有关工业标准的优质产品及相应服务。

1.3、如果乙方没有以书面对本协议书的条文提出异议，那么甲方可以认为乙方提出的产品完全符合本协议书的要求。

1.4、在签订合同之后，甲方保留对技术协议提出补充要求和修改的权力，乙方应给予配合，如提出修改，具体项目和条件由甲、乙双方共同商定。

1.5、技术协议所使用的标准和规范与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.6、双方提供的所有技术文件内容和产品图样，除在技术规格中另作规定外，均应使用中国的相应国家标准、各行业标准、国际标准化组织标准和其它先进国际标准。

1.7、乙方提供货物的制造、材料的选择、设备和材料的检验及测试，都应按国内外通用和现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应是合同签字日之前所公布发行的标准和技术规范。

1.8、乙方提供货物使用的度量衡单位，除技术规范中另有规定外，应统一使用国家法定计量单位。

1.9、乙方是合同货物的主要承包商，要对其材料、设备、配套件及产品质量、安装调试、试运转等负有全责，并承担货物的主体或主机及关键部件的制造。

1.10、甲方保留对乙方生产进度、产品质量进行检查、监制的权力，有权进入乙方货物制造现场确认检查及试验的有效性，因生产工艺及其它不符合有关协议、技术文件、合同要求的情况，甲方有权要求乙方立即按规范进行整改。

1.11、乙方提供的所有制造，检验技术文件、资料、图样应使用中文，字迹清楚，内容完整，采用ISO标准和中国的相应国家标准规定的通用图形的符号。

1.12、甲、乙双方有义务保护双方所提供的技术文件、图纸、资料等知识产权。

二、设备性能参数及供货范围：

1、设备使用环境：

用于白云岩、建筑灰岩矿产品的试验室设备。

2、设备性能参数：

2.1、技术参数

主要技术参数：

（按甲方招标文件及乙方投标文件，对试验室设备的技术参数进行详细列表）

3、供货范围：

3.1、（按甲方招标文件及乙方投标文件，对每台设备的供货范围进行列表）

3.2、乙方进行全套设备的制造、供货，乙方必须保证设备的完整性。

3.3、每台设备的组成部件/配套件的材质、制造商或品牌：

（按乙方投标文件，对每台设备的组成部件/配套件的材质、制造商或品牌进行列表）

3.4、乙方负责所供应试验室设备的安装、调试、带载运行、验收、技术培训和售后服务等。

三、技术要求：

（按甲方招标文件及乙方投标文件，列明每台设备的详细技术、配置要求）

四、设计、制造及检验主要标准：

制造及检验标准按国家、行业现行相关标准执行。

五、资料交付：

1、基本要求：

1.1、乙方应确保其提交的技术文件正确、完整、清晰，并能满足设备的土建设计及检验、安装、调试、运行和维护的要求。

1.2、乙方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.3、对于乙方提交的不完整或不合格资料、图纸，甲方将通知乙方重新提交。

1.4、对于其它没有列入本协议内的技术资料，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，供方也及时免费提供。

2、合同签订后7天内，乙方提供以下蓝图资料4套，CAD电子版1套给甲方：

| 序号 | 文件名称 | 份 数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室建筑、供电、防雷接地等建设条件要求 | 4套 | 合同签订后7天内 |

3、设备出厂时乙方应提供以下资料4套，电子版1套给甲方：

| 序号 | 文件名称 | 份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂产品合格证书（包括外购件） | 4套 | 发货时随机2套 函寄买方2套 |
| 2 | 产品安装使用说明书 | 4套 | 发货时随机2套 函寄买方2套 |
| 3 | 主要用材的质量检验书或质保书 | 4套 | 发货时随机2套 函寄买方2套 |
| 4 | 安装要求及安装质量标准 | 4套 | 发货时随机2套 函寄买方2套 |
| 5 | 设备交货清单、装箱单 | 4套 | 发货时随机2套 函寄买方4套 |

六、设备运输及验收：

6.1、本协议所涉及的设备由乙方负责运输到甲方施工现场或甲方指定地点。

6.2、按GB/T13384标准及海、陆运输的要求执行。设备包装和装箱保证不受损伤和腐蚀。对设备加工面采取适当防锈措施并用软材料加以保护。电气绝缘部件采用防潮和防尘包装。仪器仪表采用密封包装，并采取妥善的防震措施。刚度较小的焊件等加焊支撑以防变形。

6.3、各包装箱需附有详细的装箱单，采用防潮密封袋包装。包装箱内的零部件需有明显的标签，标明部件的详细信息。

6.4、设备到货后，甲方在开箱前电话通知乙方派人参加开箱清点。乙方清点人员需在两日内完成设备清点工作。设备清点工作由甲方、乙方及监理单位三方派人共同开箱清点验收，乙方需负责及时免费补齐出现的缺件、损坏等问题。

七、技术及售后服务：

1、质保期：按合同约定。质保期内如发生设备损坏，对由于乙方制造所产生的问题，乙方在最短时间内提供维修服务，免费修理或免费更换不合格的零部件，以确保设备正常运行。

2、乙方应派遣有经验、健康、熟练的工程技术人员作为乙方代表到甲方现场提供与本合同设备有关的安装、调试、验收、技术培训等相应全过程的服务。并负责解决合同设备在安装调试中发现的制造质量及性能等有关问题。如技术人员人数不能满足工程需要，乙方要追加人员时，但甲方不支付费用。

4、在安装、调试、验收过程中若发现属于乙方制造、原材料等质量问题，乙方需无偿给予维修或更换。

5、乙方的技术服务人员是乙方在甲方的现场代表，有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，乙方现场技术服务人员要在甲方规定的时间内处理解决。

6、设备安装相关事项：

a.设备由乙方的技术人员按技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。乙方现场技术服务人员须对安装、调试、现场安全的全过程负责。

b.合同设备安装完毕后，乙方负责调试，并应尽快解决调试中出现的设备问题，其所需时间应满足现场进度的需要。

c.性能验收试验应在该机组全部设备运转稳定，达到连续稳定运行72小时完毕后15天内进行。性能验收试验的目的是为了验证合同设备是否能达到各项技术指标和保证指标。验收试验由甲方负责组织实施，乙方参加并指导。

7、在质保期内，对产品出现的各种问题，乙方在接到通知后3小时作出答复，24小时内派技术人员到甲方现场处理。

8、人员培训：为使试验室设备能正常使用和运行，乙方有义务提供相应的技术培训，培训时间、人数、地点等具体内容由双方另行协商确定。

八、交货期

1、交货日期：按商务合同规定时间运至甲方施工现场或指定地点。

2、若更改交货日期，甲方需提前5天以书面通知乙方。

九、其它：

1、未尽事宜双方友好协商解决。

2、本技术协议作为商务合同附件与设备采购合同具有同等的法律效力。

3、本技术协议双方签字并盖章后生效。

4、本技术协议作为商务合同的附件共陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

（此后无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表签字：                      乙方代表签字：

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，参考格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于	年	月

日参加	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

（1）担保金额人民币（大写）	（¥）	。

（2）担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同试验室设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

（3）在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7日内无条件支付。

（4）买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

# 第 二 卷

# 第五章 供货要求

说明：

投标人须对本项目材料及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

本招标文件如在技术参数要求中指出的材料标准、品牌以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌、型号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术参数的要求。

一、概况

韶关市翁源县铁龙镇将军屯南部矿区熔剂矿项目由韶关矿投宝铁矿业有限公司投资建设，项目采矿场内的可采储量4109万吨，其中：建筑石料用灰岩2477.06万吨，熔剂用白云岩1631.94万吨。项目开采年限约13年，设计年产量300万吨。整个矿区占地约538469平方米，其中骨料生产区建筑面积约15658平方米。建设内容包括露天开采区、骨料生产区及全部配套设施。

二、 需求一览表

| 荧光仪检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 |  | 型号/规格 | 数量 |
| 1 | 荧光仪 |  | optimX | 1 |
| 2 | 电热鼓风恒温干燥箱 |  | 2001-1 | 2 |
| 3 | 鄂式破碎机 |  | DSP-100*60 | 2 |
| 4 | 电磁矿石粉碎机 |  | DF-4 | 2 |
| 5 | 自动压样机 |  | ZHY-401B | 1 |
| 6 | 电子天平 |  | YP3001N，精度 0.1g | 2 |
| 7 | 浅不锈钢盘子 |  | 40*30cm | 10 |
| 8 | 变色硅胶 |  | 500g | 5 |
| 9 | 硼酸 |  | 500g | 2 |
| 10 | 毛刷 |  | / | 5 |
| 11 | 空调 |  | 大 1 匹 |  |
| 12 | 不锈钢纱筛 |  | 目 80 吋孔径 0.2MM |  |
| 人工分析检测 |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 |  | 数量 |
| 1 | 马弗炉 | SX2-8-13A |  | 1 |
| 2 | 分析天平 | FA1204N，精度 0.0001g |  | 1 |
| 3 | 实验室全钢通风橱 | 1500*850*2350 |  | 1 |
| 4 | 药品柜 | 900*450*1800 四开门 PP 柜，上下钢化玻璃门 |  | 2 |
| 5 | 银坩埚 | 25mL |  | 5 |
| 6 | 瓷坩埚 | 25mL |  | 20 |
| 7 | 坩埚架 | 16 孔 圆 |  | 2 |
| 8 | 坩埚夹子 | / |  | 10 |
| 9 | 空调 | 大 1 匹 |  | 1 |
| 10 | 电炉 | 2KW |  | 2 |
| 11 | 玻璃器皿（烧杯、 容量瓶、滴定管等） | 烧杯（300mL 、400mL） 容量瓶 250ML 酸式滴定管 碱式滴定管 三角玻璃量杯 5ml 、 10ml 、 25ml 、50ml 三角塑料量杯 25ml 、30ml 称量瓶 50*30 塑料弯头冲洗瓶 500ml 塑料漏斗 9cm 、12cm（长颈） 圆底烧瓶 1000ml 大理石滴定台 塑料搅拌棒 20cm 玻璃搅拌棒 20cm |  | 各 20 各 20 10 10 各 10 各 10 5 个 10 个 各 10 个 5 个 5 个 20 根 20 根 |
| 12 | 玻璃干燥器 | 240mL |  | 3 |
| 13 | 不锈钢蒸馏水机 | 5L/H ，自控型，缺水预警 |  | 1 |
| 14 | 化学试剂 | 盐酸 AR 2500ml |  | 8 |
|  |  | 氟化钾 AR 500ml |  | 2 |
|  |  | 硝酸 AR 2500ml |  | 1 |
|  |  | 酒石酸钾钠 500ml |  | 1 |
|  |  | 乙醇（95%）500ml |  | 10 |
|  |  | 酚酞指示剂 25g |  | 5 |
|  |  | CMP 指示剂 |  | 2 |
|  |  | KB 指示剂 |  | 2 |
|  |  | 碳酸钙 GR 250g |  | 2 |
|  |  | 氢氧化钠 AR 500g |  | 10 |
|  |  | 氢氧化钾 AR 500g |  | 10 |
|  |  | 乙二按四乙酸二钠 AR 250g |  | 10 |
|  |  | 三乙醇按溶液 AR 500ml |  | 10 |
|  |  | 氨水 AR 2500ml |  | 6 |
|  |  | 氯化铵（固体） AR 500g |  | 5 |
|  |  | 苯二甲酸氢钾 |  | 2 |
| 15 | 手提塑料桶 | 10 斤、50 斤 |  | 各 5 个 |
| 16 | 大口塑料瓶试剂瓶 | 500ml |  | 10 个 |
| 17 | 广口玻璃试剂瓶 | 透明 500ml 透明 2500ml 透明 5000ml 茶色 500ml 茶色 2500ml |  | 20 个 10 个 5 个 10 个 5 个 |
| 18 | 玻璃滴瓶 | 棕色 60ml 透明 60ml |  | 各 10 个 |
| 19 | 定性滤纸 | 11cm（中速） |  | 10 盒 |
| 20 | 大肚移液管 | 25ml 50ml |  | 各 10 支 |
| 21 | 乳胶管 | 5*10 |  | 10 米 |
| 22 | 钠石灰（干燥剂） | 2mm*5mm |  | 500g |
| 23 | 玻璃锥形洗气瓶 | 500ml |  | 10 个 |

1.供货范围包括但不限于设备供应（含荧光仪检测、人工分析检测所需的所有配套件及材料）、运输、装卸车（含卸车的保管及场地转运等）、安装（含人工、机械台班、辅材、安全措施、相关保险、软件编程、压力容器及其安全附件报检报验、施工水费电费等所有与设备安装相关的内容）、调试、带载运行、验收、技术培训和售后服务等。

2.加工物料参数：原矿密度约2.8-2.9t/m3；松散系数：约1.8；矿石硬度（普氏）：4-6。工作制度：年工作300天。

3.矿山主要产品方案：白云岩加工后的最终产品为40～80mm、20～40mm、<5mm石粉三种产品；建筑灰岩加工后最终产品为40～80mm、10～20mm、<5mm石粉三种产品。

三、 技术性能指标

## （一）通用技术要求

1. 卖方所提供的设备应符合本技术要求和有关工业标准，应是全新的、具有经济性、可靠性、合理性的优质产品。制造技术水平是行业先进水平。提供的设备应功能完整、技术先进、外形美观、环境友好，并满足人身设备安全和职业健康安全条件。要求整机运行可靠、技术先进、维护方便、实现节能和环保。

2. 所有设备均应根据工况要求和设备使用地气候特点正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，不能有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，设备结构应考虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。卖方可提供优于本条件书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

3. 设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。招标人不接受带有试制性质的部件。

4．易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查或更换的部件应能比较方便地拆卸、更换和修理。

5. 使用的零件或组件应有良好的互换性。

6. 系统设备的各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象，传动部分（如有）均须配备有安全防护罩装置。

7. 设备及部件的噪声必须符合国家现行标准。

8. 涂漆与防锈

8.1 为了保护设备表面免受腐蚀、侵害，须对设备进行防锈涂漆处理。设备涂漆必须保证能够耐受买方使用现场条件下（高温、高湿、多雨的亚热带季风气候）长期安装使用，自交货之日起36个月内涂层不起泡、不剥落、无裂纹、表面不粉化、不严重变色，否则卖方自费赴现场处理，或者委托买方处理，卖方承担由此发生的一切费用。

8.2 防锈部位应包括产品机加工面、法兰件、紧固件、附件及工具；高温工况件、易磨损件、非金属件、有色金属件、电镀件、仪器仪表不涂漆，其余部位均涂漆。

8.3 涂漆部位的表面锈蚀处理满足国标（GB8923-88）要求，钢材表面无可见的油脂和污垢，并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的。

8.4 涂漆规范及质量

要求按规范喷涂，在雨天、雪天、风沙天、潮湿天气不容许喷涂（涂漆地点温度为 5-38℃之间，湿度小于85％），在第一道油漆未干（达到规范要求）的不容许进行第二道喷涂，油漆干膜厚度不小于100μm。底漆、中间漆的涂层不允许有针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、漏涂等缺陷，面漆要求均匀、光亮、完整。

9. 材料和焊接

9.1 材料

所用材料由卖方负责提供，关键材料要征得买方的认同。选用材料应符合国家有关标准和规范，并提供相应的质量检验和复检证明。

11.卖方具备可靠的技术检测手段以及质量保证体系认证。

12.卖方应列出执行的产品设计、制造、验收、安装所遵循的（招标截止日时）最新有效标准规程（包括国内标准或引进国外技术标准）。

13.设备选型和配套件，应响应招标文件要求，不得选用落后淘汰的产品，并对其质量全面负责。

14.符合计量器具相关行业标准。

15.标志、包装

设备应在明显部位上固定铭牌，铭牌型式尺寸符合GB/T13306-2016,内容包括：

15.1 产品名称、型号、规格；

15.2 主要技术规格；

15.3 出厂编号；

15.4 制造厂名称；

15.5 出厂日期。

15.6 设备包装应符合GB/T13384-2008的规定，并附合格证、产品说明书、总图、安装基础图及易损件清单等技术文件（按技术协议书中的相关要求提供）。

包装箱外应标明：

15.6.1 产品名称、型号、规格；

15.6.2 制造厂厂名、厂址；

15.6.3 出厂编号、箱号、产品标准号；

15.6.4 体积；

15.6.5 净重、毛重；

16. 质量检验

16.1 主要零部件的自检记录，卖方必需提供给买方。

16.2 卖方应严格按技术文本要求购买外协件，如有变更应通知买方确认。

16.3 其他

设备在安装调试及负荷试车过程中，如买方发现卖方产品出现质量问题时，卖方接到通知后应及时派代表到买方现场确认并解决有关问题，在此过程中形成的记录、纪要、备忘录，双方代表应签字予以确认。

17. 图纸要求：

17.4 取得中标通知书后7天内提供实验室建筑、供电、防雷接地等建设条件要求（盖章纸质版）。

## （二）专用技术要求

本技术条款仅列出了设备的主要性能和使用要求，并非技术要求的全部内容。卖方对设备的设计和制造应满足本招标文件的条件和有关技术标准。

荧光分析仪技术要求

★项为必须满足项，否则废标。

1.设备名称及规格
★1.1设备名称：顺序扫描式X荧光分析仪，设备数量：1台
★1.2设备产地：原装进口

1.3设备规格：不低于200W功率
1.4设备描述：X荧光分析仪用于矿产行业等多种类复杂样品、各类矿产品中元素的定性、定量和无标样分析。

1.5测量元素范围：F-U（9号F元素到92号U元素）；

1.6测量范围：从1ppm到100%

1.7 测量精度：<0.001%

1.8 设备型式：落地式
2功能要求
2.1用于多种类复杂样品、各类矿产品及生产用水中元素的定性、定量和无标样分析。

★2.2 可拓展性：可在顺序扫描道的基础上扩展增加固定道，满足用户测量需求。

3.仪器参数

★3.1测量方式：顺序扫描式方式；

3.2高压发生器：不低于200W；

3.3 X射线光管：不低于200W；

★3.4 X射线光管照射方式：下照式；

3.5自动进样器：13位自动进样器，并配置13个样品盒；

3.6测角仪：无需齿轮传动，不受震动和摩擦影响；

3.7分光晶体：不少于3块；

3.8探测器：不少于2个；

★3.9定性定量软件一套，并带有一套质量校准标样（200A, 200B, 200C, 200D, 200E）；

★3.10无标样分析软件一套，并带10个纯物质标准样品；

4.软件要求：
4.1 多语言版，至少包括中文和英文，可供用户操作时选择。能对仪器进行全面的操作控制，可以监控仪器状态，有自动诊断功能、在线帮助功能、自动校正功能。报告格式：体积、数量和面积分布，包括积分/微分百分比和其他分析统计数据。

4.2 离线式软件可允许用户不用在仪器上处理数据和输入分析条件，能够剪切和粘贴数据表和输出数据的电子表格和ASCII文件。点叠加功能可将产品的标准分析结果与其他分析结果直接进行对比分析，通过阅读格式化的文本文件或者手动输入信息，对比从其它仪器上得来的数据。自动启动、运行和关闭。在运行开始后，操作者不需一直看管。可选择使用自动校正和手动校正。
.5.计算机配置：

5.1 操作系统：Windows10等操作系统；

5.2 计算机配置：i5处理器，8G内存，512G硬盘，22″纯平显示器、键盘、鼠标、Windows 10等操作系统。

6.仪器附件

6.1 变频稳压电源：10KVA一套；

6.2  P10气体减压阀，一支；

6.3 黑白打印机一台。

7.技术资料：
供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料。
8.保修期：
自安装调试合格之日起，整机及附属装置1年，X光管2年，在保修期内，所有服务及配件全部免费。

9.售后服务

卖方将安排应用工程师或国内专家至买方现场为买方建立所需工作曲线，并教会买方技术人员建立曲线和将来调整曲线的方法，并提供后续的技术指导，曲线相应的校准范围及应用细节，双方协商解决；在接到关于仪器故障的报修后，于2小时内予以响应，若有必要到现场，2天内到达现场；
10.标准：
10.1设备的设计和制造，符合X荧光分析国际标准。仪器的安全性：仪器的放射性安全指标完全符合国家标准,在仪器外壳5cm处的剂量小于7.5μSv/h。

★10.2 仪器必须获得国家环保部门颁发的辐射安全豁免证书文件。
10.3如果本招标文件有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，买方及时通告卖方进行书面解决。
10.4 从合同签订之日至卖方开始制造之日的这段时期内，买方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，卖方遵守这些要求。且不论卖方知道与否，买方有责任及时书面通知卖方有关规程、规范和标准发生的变化。

四、 技术服务和质保期服务要求

4.1安装调试及技术资料

1.中标人负责派技术人员、工程师来用户指定的地点免费进行设备的安装、调试，安装调试期间所产生的人工费、手续费、差旅费、食宿费、加班费及安装过程中任何安全和质量事故所产生的费用，一概由中标人承担；中标人运送产品及进行安装调试，应提前和用户取得联系，以便用户安排验货和配合安装调试等工作，中标人所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，并持证上岗；

2.中标人应免费提供有关保证设备安装、调试、使用、维修所需的资料五套，（其中纸质的中文资料4套，全部资料的电子文档1套）。

3.中标人需提供资料内容和要求

(1)制造商应提供设备的技术说明书、操作说明书和维护检修说明书；

(2)中标人在设备资料中应包括：

①产品合格证明书；

②提供保养、维修操作规程、设备保修期限资料（保修期从产品调试验收合格后起算）；

③提供关键部件及配套件的清单；

4.2对中标人要求

1.中标人应提供有使用经验的成熟可靠、技术先进的产品；

2.中标人应根据本文件和采购合同的要求，承担正确设计、合理选材、准确制造和完备的质保检验的全部责任；

3.中标人应具有切实可行的质量控制和保证体系和程序，保证材料和制造质量，保证产品的可靠性、安全性和耐用性；

4.在设备制造期间，招标人保留随时派出代表到中标人及分包制造商工厂对定购的设备是否符合本文件及定购合同的要求和制造进度进行核查的权利。但招标人使用或放弃这项权利，不能解除或降低中标人对产品质量应承担的全部责任；

5.投标人需按招标人要求无条件提供设备信息化数据提取接口，并配合招标人完成该项内容。

4.3技术服务和设计联络

1.中标人现场技术服务

1.1 中标人现场服务的目的是使所供设备安全、正常投运。中标人要派合格的现场服务人员。如不能满足工程需要，中标人要追加人数，且不发生费用。

1.2 现场服务人员应具有下列条件：

(1)遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

(2)有较强的责任感和事业心，按时到位；

(3)了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备现场工作经验，能够正确地进行现场作业及指导；

(4)身体健康，适应现场工作的条件。

2.现场服务人员的职责

2.1 现场服务人员的任务主要包括设备交验、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、设备安装和调试、参加试运行和性能验收试验。

2.2 中标人现场安装人员应有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，中标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如中标人委托招标人进行处理，中标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

3.中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

4.中标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

5.培训

为使设备能正常运行和操作使用，中标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。中标人现场服务人员应对用户操作人员进行培训，培训内容须包含产品的操作、安全、保养、维修等方面。培训直到用户操作人员具备独立操作设备、能排除设备一般故障的能力为止。

6.在投标文件中承诺本技术标书中未尽事宜，在订货及设计过程中，双方以书面协议的方式友好协商解决。尽最大努力响应招标人在技术方面提出的合理要求。

4.4 质保期服务

4.4.1 设备质保要求：设备整机（除直接与物料接触件以外）。质保期间如出现设备质量及问题，中标人接到招标人要求派员到施工现场处理质量问题的通知后，必须在24小时内赶到甲方施工现场，并及时解决问题。

4.4.2 质保期过后，乙方承诺指导和解决设备在使用中的任何问题。

4.4.3 备件供应：随机供应备件应满足现场安装、调试、生产需要。中标人能长期供应优质备品配件。

4.4.4 质量保证及性能验收试验

1.质量保证

在质保期之内若发生质量问题（人为因素除外），卖方在买方要求的时间内派有经验的技术人员到现场免费修理（含材料费），直至更换部件或整台设备。

2.验收及试验

验收试验工作在设备使用现场进行。在设备制造期间，卖方将分阶段向买方通报加工进度情况并随时接受检查，为住厂催交、监造人员提供工作或生活上的方便。验收试验在卖方代表的指导和监督下进行，卖方按协议相关标准规定所列试验项目及程序提供必要的试验手段（包括仪器、仪表及其连接和校验等）。

3.投标人应采取措施确保设备质量，设备交货前，应对设备各部件进行必要的检查、检验与试验，以保证整个设计和制造满足国家标准、行业标准及本技术规范书的要求。

必须进行检查、检验和试验的项目，应能证明下列各项：

（1）所供设备符合有关技术条件和安全规范；

（2）安全装置和保护装置动作正确；

（3）达到本技术规范书规定的性能要求；

投标人应将检查、检验和试验资料(包括分包设备)完整并及时地提交给招标人。对重要的检查、检验与试验项目，按合同约定通知招标人派代表参加。

投标人应对其所提供的服务、工艺、流程、材料和设备实行质量控制。投标人应提交质量保证计划和质量管理手册供招标人或其代表审查。

# 第 三 卷

# 第六章 投标文件格式

（招标项目名称）

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

年	月	日

## 目录

- 自查表

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标产品技术性能指标的详细描述九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

一、自查表

#### 1.1初步评审自查表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 | 自查结论 | 证明资料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 备选投标方案 | / | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件和电子文件的份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照彩色扫描件。） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 | □通过 ☑不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 | □通过 ☑不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：1.表中的材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对初步评审文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！

1.2 商务评分自查表

| 序号 | 评审因素 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |

注：投标人应根据评标办法前附表《商务评分标准》的各项内容填写此表。

1.3 技术评分自查表

| 序号 | 评审因素 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |

注：投标人应根据评标办法前附表《技术评分标准》的各项内容填写此表

二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了	（招标项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥		）的投标总报价提供本招标项目所有材料及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 自查表；

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标产品技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  | （按招标文件要求） |
| 2 | 交货地点 |  | （按招标文件要求） |
| 3 | 投标有效期 |  | （按招标文件要求） |
| 4 | 投标内容 |  | （按照招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定进行投标响应） |

投 标 人：  	      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年    月     日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证彩色扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

三、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改（招标项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

四、投标保证金

投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图。

如采用银行保函，格式如下：

（招标人名称）：

鉴于		（投标人名称）（以下称“投标人”）于	年	月	日参加	（招标项目名称）招标的投标，		（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销的保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）		。本保函在投标有效

期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式出具银行保函，但银行保函的有效期不得短于投标有效期。

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：	       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年  月  日

六、分项报价表

1.分项报价表说明

2.分项报价表

2-1 投标报价总表

2-1-1投标报价明细表

2-1-2 投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等

2-1 投标报价总表

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目试验室设备采购项目 | 大写：人民币 |  |
|  | 小写：¥ 元 |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本表格中的投标报价应等于“投标报价明细表”中的总价合计。

3.本项目投标报价包含但不限于以下内容：材料抵达指定交货地点的材料价格、运输费、装卸费、调试费、检测验收费、税费、质保期售后服务等费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投 标 人：	      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年   月   日

2-1-1投标报价明细表（格式仅供参考）

| 序号 | 设备名称 |  | 技术规格 | 品牌/制造商/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 单价 （含税） | 税率 （%） | 单价合计（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （设备名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计总价（人民币 元） |  |  |  |  | / | / | / |  |

注：

1.如果不提供投标明细报价表或报价表中没有标明技术规格、品牌/制造商/厂家将视为没有实质性响应招标文件。

2.表格内容可根据项目实际情况做适当调整。

投 标 人：	       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	 （签字或盖章）

年   月   日

2-1-2投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等

格式自拟

七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标试验室设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标试验室设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明试验室设备。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证彩色扫描件或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》彩色扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标试验室设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书彩色扫描件。

（二）资格条件承诺函

资格条件承诺函

我方（投标人名称）符合《中华人民共和国招投标法》和韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目试验室设备采购项目招标公告“投标人资格要求”规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件；

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受招标人（招标代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国招投标法》和韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目试验室设备采购项目招标公告“投标人资格要求”规定基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（三）关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：（招标人）

关于贵方采购项目名称：___________投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

（一）投标人须具有：

- ①具有独立承担民事责任的能力（投标人必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）彩色扫描件）；

- ②参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）；

- ③符合法律、行政法规规定的其他条件（投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）。

（相关证明文件附后，彩色扫描件加盖公章）

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（四）关于具有履行合同所必需的材料的承诺

关于具有履行合同所必需的材料的承诺

（招标人）：

我方承诺：我方具有履行合同所必需的材料，我单位为本项目实施提供履行合同必需材料（详见《材料情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

| 材料情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（五）守法经营声明书

守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（参考财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚。

- 我方符合本次采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。

- 本单位信誉良好，在“信用中国”、“全国建筑市场监管公共服务平台”等网站上无不良行为记录。

- 本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方承诺如与本项目同一合同项下其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方投标文件作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日

（六）近年完成的类似项目情况表

| 试验室设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 签约时间 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1项要求投标人提供投标试验室设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标试验室设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）正在供货和新承接的项目情况表（如有）

| 试验室设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 签约时间 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（八）投标人声明格式

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加投标工作，做出郑重声明：

一、本公司保证投标提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

声明企业：            （企业公章）

法定代表人签字或盖章：

年   月   日

（九）承诺函

承诺函

致：     （招标人）

我单位在参加（招标项目名称）         的投标中，按照招标文件的要求，做如下承诺【投标单位根据实际情况作勾选“☑”，且只能勾选其中一种】：

□我单位为荧光仪的制造商，具备本项目的供货及服务能力。

□我单位为授权代理商并取得荧光仪制造商参加本次投标的唯一授权代理，具备本项目的供货及服务能力，提供授权文件附后。

若我方违背了上述承诺，我方将承担与此有关的一切后果，包括但不限于被取消投标资格或中标资格（如果已取得中标）、中标无效、招标人不予退还投标保证金、招标人单方解除合同、赔偿招标人全部损失、接受公开通报、接受行政监督部门的行政处罚等。

授权文件（附后）

投 标 人：	             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	    （签字或盖章）

年      月      日

八、投标产品技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料