## 电气管线工程量汇总表
项目名称 | 工程量名称 | 单位 | 工程量
电线 | 电线 | 电线 | 电线
<空>-<空>-WDZ-BYJ4 | 线/缆合计(m) | m | 256.965
<空>-CT-WDZ-BYJ-1*4 | 线/缆合计(m) | m | 360
<空>-CT-WDZ-BYJ4 | 线/缆合计(m) | m | 170.914
<空>-WC-WDZ-BYJ4 | 线/缆合计(m) | m | 128.85
配管 | 配管 | 配管 | 配管
JDG-<空>-20 | 长度合计(m) | m | 85.655
JDG-WC-20 | 长度合计(m) | m | 42.95
剔槽 | 剔槽 | 剔槽 | 剔槽
<空>-WC-20 | 剔槽长度合计(m) | m | 4.55
砌块墙-WC-20 | 剔槽长度合计(m) | m | 35.7

## 电气设备工程量汇总表
项目名称 | 工程量名称 | 单位 | 工程量
接线盒 | 接线盒 | 接线盒 | 接线盒
接线盒-插座-86MM*86MM | 数量合计(个) | 个 | 21
开关插座 | 开关插座 | 开关插座 | 开关插座
86型接线盒-<空> | 数量合计(个) | 个 | 4
单联单控暗开关-<空> | 数量合计(个) | 个 | 1
电视插座-<空> | 数量合计(个) | 个 | 20
设备 | 设备 | 设备 | 设备
65寸电视-<空> | 数量合计(个) | 个 | 10

## 电气管线工程量明细表
项目名称 | 工程量名称 | 单位 | 工程计算式 | 工程量
电线 | 电线 | 电线 | 电线 | 电线
首层 | 首层 | 首层 | 首层 | 首层
照明系统 | 照明系统 | 照明系统 | 照明系统 | 照明系统
N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空>
<空>-WDZ-BYJ-1*4 | 水平管内/裸线的长度(m) | m | 90.000+90.000+180.000 | 360
<空>-WDZ-BYJ-1*4 | 管内线缆小计(m) | m | 90.000+90.000+180.000 | 360
<空>-WDZ-BYJ-1*4 | 线/缆合计(m) | m | 90.000+90.000+180.000 | 360
工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层
照明系统 | 照明系统 | 照明系统 | 照明系统 | 照明系统
N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空>
<空>-WDZ-BYJ4 | 水平管内/裸线的长度(m) | m | 32.712+32.712+32.712+5.274+5.274+13.668+9.419+5.318+1.200+6.007+1.200+5.603+1.200+3.981+1.261+3.891+1.685+4.955+1.200+19.151+1.200+5.044+1.200+5.202+6.067+1.200+11.338+1.230+1.230+1.200+7.974+4.795+4.189+8.298+48.562+2.663+14.040+11.813+1.363+1.564+6.483+6.457+1.375+18.331+2.738 | 363.98
<空>-WDZ-BYJ4 | 垂直管内/裸线的长度(m) | m | 6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+2.700L+2.700L+2.700L+2.700L+2.700L+5.550L+2.700L+1.800L+1.800L+1.800L+1.800L | 192.75
<空>-WDZ-BYJ4 | 管内线缆小计(m) | m | 32.712+32.712+32.712+5.274+5.274+13.668+9.419+5.318+1.200+6.007+6.300L+1.200+5.603+6.300L+1.200+3.981+6.300L+1.261+3.891+1.685+4.955+1.200+19.151+1.200+6.300L+5.044+1.200+5.202+6.300L+6.067+1.200+11.338+6.300L+1.230+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+1.230+6.300L+1.200+7.974+6.300L+6.300L+6.300L+4.795+4.189+6.300L+8.298+6.300L+48.562+2.663+2.700L+14.040+11.813+1.363+2.700L+1.564+2.700L+6.483+6.457+1.375+2.700L+18.331+2.700L+2.738+5.550L+2.700L+1.800L+1.800L+1.800L+1.800L | 556.73
<空>-WDZ-BYJ4 | 线/缆合计(m) | m | 32.712+32.712+32.712+5.274+5.274+13.668+9.419+5.318+1.200+6.007+6.300L+1.200+5.603+6.300L+1.200+3.981+6.300L+1.261+3.891+1.685+4.955+1.200+19.151+1.200+6.300L+5.044+1.200+5.202+6.300L+6.067+1.200+11.338+6.300L+1.230+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+6.300L+1.230+6.300L+1.200+7.974+6.300L+6.300L+6.300L+4.795+4.189+6.300L+8.298+6.300L+48.562+2.663+2.700L+14.040+11.813+1.363+2.700L+1.564+2.700L+6.483+6.457+1.375+2.700L+18.331+2.700L+2.738+5.550L+2.700L+1.800L+1.800L+1.800L+1.800L | 556.73
配管 | 配管 | 配管 | 配管 | 配管
工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层
照明系统 | 照明系统 | 照明系统 | 照明系统 | 照明系统
N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空>
JDG-20 | 长度(m) | m | 3.140+1.773+0.400+2.002+2.100L+0.400+1.868+2.100L+0.400+1.327+2.100L+0.420+1.297+0.562+1.652+0.400+6.384+0.400+2.100L+1.681+0.400+1.734+2.100L+2.022+0.400+3.779+2.100L+0.410+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+0.410+2.100L+0.400+2.658+2.100L+2.100L+2.100L+1.598+1.396+2.100L+2.766+2.100L+0.888+0.900L+4.680+3.938+0.454+0.900L+0.521+0.900L+2.161+2.152+0.458+0.900L+6.110+0.900L+0.913+1.850L+0.900L+0.600L+0.600L+0.600L+0.600L | 128.605
JDG-20 | 导管长度合计(m) | m | 3.140+1.773+0.400+2.002+2.100L+0.400+1.868+2.100L+0.400+1.327+2.100L+0.420+1.297+0.562+1.652+0.400+6.384+0.400+2.100L+1.681+0.400+1.734+2.100L+2.022+0.400+3.779+2.100L+0.410+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+0.410+2.100L+0.400+2.658+2.100L+2.100L+2.100L+1.598+1.396+2.100L+2.766+2.100L+0.888+0.900L+4.680+3.938+0.454+0.900L+0.521+0.900L+2.161+2.152+0.458+0.900L+6.110+0.900L+0.913+1.850L+0.900L+0.600L+0.600L+0.600L+0.600L | 128.605
JDG-20 | 表面积(m2) | m2 | 0.197+0.111+0.025+0.126+0.132L+0.025+0.117+0.132L+0.025+0.083+0.132L+0.026+0.081+0.035+0.104+0.025+0.401+0.025+0.132L+0.106+0.025+0.109+0.132L+0.127+0.025+0.237+0.132L+0.026+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.132L+0.026+0.132L+0.025+0.167+0.132L+0.132L+0.132L+0.100+0.088+0.132L+0.174+0.132L+0.056+0.057L+0.294+0.247+0.029+0.057L+0.033+0.057L+0.136+0.135+0.029+0.057L+0.384+0.057L+0.057+0.116L+0.057L+0.038L+0.038L+0.038L+0.038L | 8.081
剔槽 | 剔槽 | 剔槽 | 剔槽 | 剔槽
工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层
照明系统 | 照明系统 | 照明系统 | 照明系统 | 照明系统
N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空>
<空>-20 | 剔槽长度(m) | m | 0.900L+0.900L+1.850L+0.900L | 4.55
<空>-20 | 剔槽长度合计(m) | m | 0.900L+0.900L+1.850L+0.900L | 4.55
砌块墙-20 | 剔槽长度(m) | m | 2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L | 35.7
砌块墙-20 | 剔槽长度合计(m) | m | 2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L | 35.7

## 智控弱电管线工程量汇总表
项目名称 | 工程量名称 | 单位 | 工程量
综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统
电缆 | 电缆 | 电缆 | 电缆
<空>-<空>-CAT6 | 线/缆合计(m) | m | 57.843
<空>-CT-CAT6 | 线/缆合计(m) | m | 795.823
<空>-WC-CAT6 | 线/缆合计(m) | m | 23.678
配管 | 配管 | 配管 | 配管
JDG-<空>-20 | 长度合计(m) | m | 56.432
JDG-WC-20 | 长度合计(m) | m | 23.1
剔槽 | 剔槽 | 剔槽 | 剔槽
砌块墙-WC-20 | 剔槽长度合计(m) | m | 23.1

## 智控弱电设备工程量汇总表
项目名称 | 工程量名称 | 单位 | 工程量
综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统
接线盒 | 接线盒 | 接线盒 | 接线盒
接线盒-86MM*86MM | 数量合计(个) | 个 | 19
接线盒-插座-86MM*86MM | 数量合计(个) | 个 | 12
接线盒-摄像机-86MM*86MM | 数量合计(个) | 个 | 3
弱电器具 | 弱电器具 | 弱电器具 | 弱电器具
1080P半球彩色高清摄像机-<空> | 数量合计(个) | 个 | 3
网络插座-<空> | 数量合计(个) | 个 | 12

## 智控弱电管线工程量明细表
项目名称 | 工程量名称 | 单位 | 工程计算式 | 工程量
电缆 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | 电缆
首层 | 首层 | 首层 | 首层 | 首层
综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统
N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空>
<空>-CAT6 | 水平管内/裸线的长度(m) | m | 420.000+105.000 | 525
<空>-CAT6 | 管内线缆小计(m) | m | 420.000+105.000 | 525
<空>-CAT6 | 线/缆合计(m) | m | 420.000+105.000 | 525
工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层
综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统
N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空>
<空>-CAT6 | 水平管内/裸线的长度(m) | m | 5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+1.769+1.769+1.769+1.769+1.769+1.769+1.769+1.769+1.769+2.360+2.360+2.360+2.360+2.360+2.360+2.360+2.360+2.356+2.356+2.356+2.356+2.356+2.356+2.356+0.941+0.941+0.941+0.941+0.941+0.941+3.640+3.640+3.640+3.640+3.640+3.640+0.202+0.202+0.202+0.202+0.260+0.260+0.260+0.228+0.228+1.150+5.910+0.789+1.094+1.716+6.698+6.688+6.698+6.843+4.529+1.441+2.034+1.212+0.938+1.669+0.789+5.049+4.659+0.980+0.245+1.769+2.360+2.894+5.049+4.659+0.980+0.245+1.769+2.360+3.666+5.049+4.659+0.980+0.245+1.769+2.360+1.923+3.193+1.038+0.748+1.257 | 320.65
<空>-CAT6 | 垂直管内/裸线的长度(m) | m | 2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L | 23.1
<空>-CAT6 | 管内线缆小计(m) | m | 5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+5.049+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+4.659+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.980+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+0.245+1.769+1.769+1.769+1.769+1.769+1.769+1.769+1.769+1.769+2.360+2.360+2.360+2.360+2.360+2.360+2.360+2.360+2.356+2.356+2.356+2.356+2.356+2.356+2.356+0.941+0.941+0.941+0.941+0.941+0.941+3.640+3.640+3.640+3.640+3.640+3.640+0.202+0.202+0.202+0.202+0.260+0.260+0.260+0.228+0.228+1.150+5.910+0.789+1.094+1.716+6.698+2.100L+6.688+2.100L+6.698+2.100L+6.843+2.100L+4.529+1.441+2.100L+2.034+1.212+2.100L+0.938+2.100L+1.669+2.100L+0.789+2.100L+2.100L+2.100L+5.049+4.659+0.980+0.245+1.769+2.360+2.894+5.049+4.659+0.980+0.245+1.769+2.360+3.666+5.049+4.659+0.980+0.245+1.769+2.360+1.923+3.193+1.038+0.748+1.257 | 343.75
<空>-CAT6 | 线预留长度(m) | m | 0.126+0.126+0.126+0.126+0.126+0.126+0.126+0.126+0.126+0.126+0.126+0.126+0.116+0.116+0.116+0.116+0.116+0.116+0.116+0.116+0.116+0.116+0.116+0.116+0.025+0.025+0.025+0.025+0.025+0.025+0.025+0.025+0.025+0.025+0.025+0.006+0.006+0.006+0.006+0.006+0.006+0.006+0.006+0.006+0.006+0.044+0.044+0.044+0.044+0.044+0.044+0.044+0.044+0.044+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.059+0.024+0.024+0.024+0.024+0.024+0.024+0.091+0.091+0.091+0.091+0.091+0.091+0.005+0.005+0.005+0.005+0.007+0.007+0.007+0.006+0.006+0.029+0.148+0.020+0.027+0.043+0.167+0.053L+0.167+0.053L+0.167+0.053L+0.171+0.053L+0.113+0.036+0.053L+0.051+0.030+0.053L+0.023+0.053L+0.042+0.053L+0.020+0.053L+0.053L+0.053L+0.126+0.116+0.025+0.006+0.044+0.059+0.072+0.126+0.116+0.025+0.006+0.044+0.059+0.092+0.126+0.116+0.025+0.006+0.044+0.059+0.048+0.080+0.026+0.019+0.031 | 8.594
<空>-CAT6 | 线/缆合计(m) | m | 5.175+5.175+5.175+5.175+5.175+5.175+5.175+5.175+5.175+5.175+5.175+5.175+4.776+4.776+4.776+4.776+4.776+4.776+4.776+4.776+4.776+4.776+4.776+4.776+1.005+1.005+1.005+1.005+1.005+1.005+1.005+1.005+1.005+1.005+1.005+0.251+0.251+0.251+0.251+0.251+0.251+0.251+0.251+0.251+0.251+1.813+1.813+1.813+1.813+1.813+1.813+1.813+1.813+1.813+2.419+2.419+2.419+2.419+2.419+2.419+2.419+2.419+2.415+2.415+2.415+2.415+2.415+2.415+2.415+0.965+0.965+0.965+0.965+0.965+0.965+3.731+3.731+3.731+3.731+3.731+3.731+0.207+0.207+0.207+0.207+0.266+0.266+0.266+0.234+0.234+1.179+6.057+0.809+1.121+1.759+6.865+2.153L+6.855+2.153L+6.865+2.153L+7.014+2.153L+4.642+1.477+2.153L+2.085+1.243+2.153L+0.961+2.153L+1.710+2.153L+0.809+2.153L+2.153L+2.153L+5.175+4.776+1.005+0.251+1.813+2.419+2.966+5.175+4.776+1.005+0.251+1.813+2.419+3.757+5.175+4.776+1.005+0.251+1.813+2.419+1.971+3.272+1.064+0.767+1.288 | 352.343
配管 | 配管 | 配管 | 配管 | 配管
工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层
综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统
N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空>
JDG-20 | 长度(m) | m | 1.150+5.910+0.789+1.094+1.716+6.698+2.100L+6.688+2.100L+6.698+2.100L+6.843+2.100L+4.529+1.441+2.100L+2.034+1.212+2.100L+0.938+2.100L+1.669+2.100L+0.789+2.100L+2.100L+2.100L+3.193+1.038+0.748+1.257 | 79.532
JDG-20 | 导管长度合计(m) | m | 1.150+5.910+0.789+1.094+1.716+6.698+2.100L+6.688+2.100L+6.698+2.100L+6.843+2.100L+4.529+1.441+2.100L+2.034+1.212+2.100L+0.938+2.100L+1.669+2.100L+0.789+2.100L+2.100L+2.100L+3.193+1.038+0.748+1.257 | 79.532
JDG-20 | 表面积(m2) | m2 | 0.072+0.371+0.050+0.069+0.108+0.421+0.132L+0.420+0.132L+0.421+0.132L+0.430+0.132L+0.285+0.091+0.132L+0.128+0.076+0.132L+0.059+0.132L+0.105+0.132L+0.050+0.132L+0.132L+0.132L+0.201+0.065+0.047+0.079 | 4.997
剔槽 | 剔槽 | 剔槽 | 剔槽 | 剔槽
工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层 | 工作面层
综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 综合布线系统
N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空> | N1-<空>
砌块墙-20 | 剔槽长度(m) | m | 2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L | 23.1
砌块墙-20 | 剔槽长度合计(m) | m | 2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L+2.100L | 23.1