
[image: image7.png]



目录

2第一章 投标人须知


2第一节 投标人须知前附表


11第二节 重要事项时间地点一览表


12第三节 投标人须知正文


33第四节 否决投标条件


34第二章 中标人须知


36第三章 拟签订合同的主要条款


39第四章 合同条款


40第五章 用户需求书


50第六章 投标文件格式





第一章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进项目特许经营项目

	2
	项目业主
	翁源县农业农村局

	3
	项目批准部门及项目批准文号
	翁源县发展和改革局；/

	4
	建设地点
	韶关市翁源县周陂镇

	5
	项目代码
	2411-440229-04-01-721083

	6
	资金来源及落实

情况
	财政资金加企业自筹100%

	7
	招标人
	翁源县农业农村局

	8
	招标代理机构
	广东省机电设备招标中心有限公司

	9
	特许经营方案编制单位
	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

	10
	造价咨询单位
	□非全过程造价咨询  □全过程造价咨询  ☑未确定

	11
	监理单位
	□已确定监理单位   ☑未确定监理单位

	12
	建设内容和规模
	1座设计处理规模700t/d的畜禽粪污处理设施，包括：预处理系统、厌氧发酵系统、沼气脱硫系统、沼气提纯系统、有机肥系统、除臭系统、沼液肥辅助发酵系统、生产管理配套设施等。

	13
	项目总投资
	7419.00万元（包含中央预算内投资资金2400.00万元）

	14
	招标范围
	服务范围：

（1）周陂镇和龙仙镇的畜禽粪污；

（2）本项目处理量不足时，可收集政府指定的其他镇的畜禽粪污；

（3）服务区域内秸杆、残果等农业有机废弃物；

（4）乙方通过自行收集的畜禽粪污、秸杆、残果等农业有机废弃物。

特许经营内容：

由中标特许经营者按照特许经营协议约定负责本项目合作范围内的新建项目设施的投融资、建设、运营、维护工作，并承担相关义务、责任、费用和风险，采取基于畜禽粪污处理计量的支付方式，根据特许经营协议的规定取得畜禽粪污处理费。

	15
	标段划分
	本招标项目不划分标段。 

	16
	合作期限
	建设期：240日历天

特许经营期：特许经营期为40年（包含建设期）

	17
	质量标准
	（1）设计质量要求：要求设计技术成果符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点要求。

（2）采购质量要求：符合国家、行业及地方现行相关法规、规范及技术标准，并满足工程交付要求,所采购的产品(包括设备)须达到出厂检验合格、检验检测合格、随工程竣工验收合格。

（3）施工质量要求：要求工程质量满足设计及有关规范要求，达到现行国家颁发的《建设工程施工质量验收规范》合格标准。

（4）运营质量要求：运营期间要求排放达标。

	18
	合同类型
	特许经营合同，具体详见合同条款

	19
	最高投标限价
	1）工程建设总投资最高投标限价：74,190,000.00元（大写：人民币柒仟肆佰壹拾玖万元整，包含中央预算内投资资金2400.00万元）

注：本项目工程建设总投资预算7419万元（含中央预算内投资资金2400.00万元），投标人自行考虑企业自筹部分金额。

2）废弃物处理费单价最高投标限价：42元/吨（按畜禽粪污含固率5%≤TS<6.5%报价，其他含固率单价直接以含固率5%≤TS<6.5单价报价为基准，通过函数计算确定，具体以第六章投标文件格式《废弃物处理费单价报价》内容为准）

	20
	投标人的投标

报价
	投标报价不能低于成本、不能高于最高投标限价。
投标报价方式： □工程量清单报价    ☑其他：

	21
	投标报价风险
	☑投标人依据招标文件约定自行考虑风险因素，一旦中标，投标报价（合同价）除合同另有约定外将不因市场变化而调整。

☑投标报价中应包括招标文件及合同条款规定的各项义务，以及所有风险、责任等各项费用，除另有规定以外，招标人不予另外增加。

☑招标人向投标人提供的有关施工现场资料及数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人据此作出的推论及理解概不负责。

☑投标人应依据招标人提供的所有资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对招标人提供的所有资料的理解、推断和应用负责。在投标人提交其投标文件之前，视为已经考虑了现场及其周围环境的影响，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由提出追加款项或者延长工期等索赔的要求。

	22
	投标费用
	投标人自行承担编制与递交投标文件的一切费用。

	23
	投标人资格要求
	1.营业执照：

投标人(若联合体投标，指联合体各成员)具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。【提供营业执照；若联合体投标，联合体各成员均需提供】

2.企业信用：

1）投标人(若联合体投标，指联合体各成员)未被列入“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)“失信被执行人名单”，未被列入国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)中的“严重违法失信名单”。【提供网站查询截图；若联合体投标，联合体各成员均需提供】

2）投标人(若联合体投标，指联合体各成员)目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。若联合体投标，联合体各成员均应满足该条件。 【提供声明】

3）投标人(若联合体投标，指联合体各成员)被本项目所在地省级或以上行政主管部门依法暂停、取消投标、禁止参加投标活动，并且在处罚期内的，都无资格参加投标。若联合体投标，联合体各成员均应满足该条件。 【提供声明】

3.商业信誉和财务状况：投标人(若联合体投标，指联合体各成员)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供第三方会计师事务所出具的2024年财务类审计报告复印件，报告必须包含报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、会计师事务所营业执照；或者提供投标截止时间前3个月内由银行开具的资信证明；联合体投标的，联合体各成员均需提供】。

4.联合体投标人：本项目接受联合体投标，联合体成员不超过2家。【若联合体投标，提供联合体协议】

注：

1）联合体投标的，联合体成员须签订联合体协议；联合体协议应明确牵头方（或主办方），并约定各方承担的工作和责任；投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

2）联合体各方（包括牵头方及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标，否则其投标和与此有关的联合体的投标无效。

3）投标保证金由联合体牵头方（或主办方）办理。

4）联合体投标的，除联合体协议需联合体各方同时签字或盖章外：

①法定代表人证明书及授权委托证明书由联合体牵头方（或主办方）出具，其中“投标人”一栏只填写联合体牵头方（或主办方）名称并签字盖章；

②投标文件其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，由联合体牵头方（或主办方）签字、盖章。

5.企业性质：根据《关于实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知(国办函(2023)115号)及《支持民营企业参与的特许经营新建(含改扩建)项目清单》，本项目独立投标人应为民营企业；以联合体投标的，民营企业在为运营本项目所成立的项目公司中独资或控股。韶关市本级国有独资或国有控股企业(含其独资或控股的子公司)不得参与本项目投标。外商投资企业参照民营企业，并按相关管理规定执行。【提供声明】

注：

（1）民营企业。包括在中国境内除国有企业和外商投资企业以外的所有企业。【我国法律并未对“民营企业”进行明确定义，参照国家统计局《关于统计上划分经济成分的规定》关于经济类型的分类，经济成分包括国有经济、集体经济、私有经济、港澳台经济、外商经济。采用排除法，排除国有经济、港澳台经济、外商经济以外的所有其它经济类型后，民营经济包括集体经济（集体经济/集体所有制经济）、私有经济（私有经济/私有制经济）。基于此，有关民营企业的判定参照经济类型的分类，包括集体经济（集体经济/集体所有制经济）企业、私有经济（私有经济/私有制经济）企业。】

【依据：国家发改委门户网站关于“请问如何界定《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）中提到的“民营企业”？”这一问题的回复：“我国法律并未对“民营企业”进行明确定义。可以通过排除法进行认定，即除国有独资企业、国有控股企业和外商投资企业外的其他企业均可考虑认定为民营企业。”】

（2）外商投资企业。依据《外商投资法》《外商投资法实施条例》，是指全部或者部分由外国投资者投资，依照中国法律在中国境内经登记注册设立的企业。本特许经营要求包括如下情形之一：（一）营业执照类型为外国投资者独资的企业（包括外国法人独资、港澳台法人独资等类型）；（二）外国投资者与其他投资者共同在中国境内设立的外商投资企业，但其它投资者中国有独资企业、国有控股企业、国有实际控制企业合计占股不超过外国投资者股权。

【依据：《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号）提出，对清单所列领域以外的政府和社会资本合作项目，可积极鼓励民营企业参与。外商投资企业参与政府和社会资本合作项目按照外商投资管理有关要求并参照上述规定执行。】

（3）国有企业包括国有独资企业、国有控股企业、国有实际控制企业，包括如下四种类型：（一）国有独资企业。政府部门、机构、事业单位出资设立的国有独资企业（公司），以及上述单位、企业直接或间接合计持股为100%的国有全资企业；（二）国有控股企业。第（一）款所列单位、企业单独或共同出资，合计拥有产（股）权比例超过50%，且其中之一为最大股东的企业；（三）国有控股子企业。第（一）、（二）款所列企业对外出资，合计拥有股权比例超过50%的各级子企业；（四）国有实际控制企业。政府部门、机构、事业单位、单一国有及国有控股企业直接或间接持股比例未超过50%，但为第一大股东。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则投标无效。【提供声明】

	24
	禁止投标条款
	1.投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目的监理人；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）国家法律法规明确不得参与投标的其他情形。

2. 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标

序号

单位名称

拒绝原因

1

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

为本招标项目的特许经营方案编制单位
2
广东省现代农业装备研究院

项目的技术支持服务

3
广东省机电设备招标中心有限公司
为本招标项目的招标代理机构
4
翁源县农业农村局
为本招标项目的业主单位


	25
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为180 个日历天。

	26
	投标文件组成
	投标文件包括商务部分、技术部分。

	27
	技术部分评审方式
	本次招标技术部分 不采用 “暗标”方式进行评审。

	28
	评标委员会
	评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

	29
	评标方法
	□ A＋B 值评标法  □经评审的最低投标价法   ☑综合评估法

	30
	其他费用
	1.招标代理服务费：

本项目按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文规定计取招标代理服务费，以中标工程建设总投资投标报价金额作为基数计算，由中标特许经营者向招标代理机构支付。

2.需中标特许经营者向政府支付或代为支付的前期费用包括：

广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进特许经营一期项目工程顾问咨询服务，中标特许经营者为该项支付的前期费用金额为人民币￥150,000.00（大写：壹拾伍万元整）。由该项目收款方向付款方开具等额发票。

3.土地转让费

本项目土地使用权获取方式是：【土地挂牌出让】，政府牵头协助项目公司（由中标特许经营者成立）完成环评、稳评等施工前必要手续后，项目公司支付土地出让款。

	31
	投标保证金
	1．投标人须缴纳金额为人民币伍万元整（¥50,000.00）的投标保证金。联合体投标的，投标保证金由联合体牵头方（或主办方）办理。

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。交纳投标保证金流程：

报名成功后，投标人必须在投标保证金交纳截止时间前登录工程建设交易系统，点击“系统功能菜单”中的“投标报名 > 已报项目”，选择相应的项目，点击“缴纳保证金”，工程建设交易系统将弹出“缴纳保证金”窗口，选择缴费银行，点击“确定，下一步”，工程建设交易系统将自动生成子账号 (特别注意：该子账号为一次性账号，仅限当前获取该子账号的投标人参加该项目当次招标活动有效)，投标人将投标保证金一次性足额汇入子账号。在“是否缴纳保证金”栏显示为“是”后(请勿在显示“否”时打印)，点击“打印保证金交纳信息表”，将保证金交纳信息表打印出来，并粘贴或装订在投标文件。工程建设交易系统将根据投标保证金到达工程建设交易系统的时间判断投标保证金是否有效，“保证金是否有效交纳”栏显示为“已交纳”，即为投标保证金有效。投标保证金有效与否，将以工程建设交易系统作为判断依据。请各投标人充分考虑到银行转账的时间差，适时提前转账(建议投标人在投标保证金提交截止时间的2个工作日之前交纳投标保证金)，否则，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、下载电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查阅相应的服务指南，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	32
	履约担保
	建设履约保函（保险）、维护保函（保险），具体金额及条款详见合同条款。

	33
	电子印章
	只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易系统进行网上获取招标文件和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

	34
	招标人

联系方式
	单位名称：翁源县农业农村局

地址：韶关市翁源县建设一路253号

联系人（部门）：沈锦荣

联系电话：0751-2875706 

	35
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：广东省机电设备招标中心有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼

联系人(部门)：陈继滔

联系电话：18688395031

	36
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市翁源县龙仙镇朝阳路63号

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751-2815819

	37
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：翁源县农业农村局

地址：韶关市翁源县建设一路253号

联系人（部门）：涂艺强

联系电话：0751-2875706

	38
	备注
	如招标文件其他内容与本《投标人须知前附表》不一致的，以本《投标人须知前附表》内容为准；如果招标文件内容（包括合同条款）如与上级部门意见冲突的，以上级部门批复要求为准。


第二节 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间 
	2026年 03 月  05  日  17  时 00  分

	2
	获取招标文件截止时间 
	2026年 03月26日 9时 30 分

	3
	网上提问

截止时间 
	2026年03月16日 16 时 00 分

	4
	网上答疑

截止时间
	2026年03月 19日 16 时 00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年03月 25日 9时 30 分 00 秒；

投标保证担保上传截止时间：2026年03月25日9 时 30 分 00 秒；

投标保证保险投保截止时间：2026年03月25日 9 时 30 分 00 秒。

	6
	电子投标

截止时间 
	2026年 03月26日 9时 30 分 00 秒

	7
	投标相关资料

(如有)递交时

间 
	2026年 03月26日 9时 00 分至2026年 03月26日 9时 30 分

	8
	开标时间 
	2026年 03月26日 9时 30 分

	9
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心翁源分中心

地址：广东省韶关市翁源县龙仙镇朝阳路63号，具体递交场所以当日现场通知为准。

	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标人须知正文
2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进项目特许经营项目业经翁源县发展和改革局批准实施，项目代码为2411-440229-04-01-721083。项目业主为：翁源县农业农村局，建设资金：财政资金加企业自筹，出资比例 100% ，招标人为翁源县农业农村局，招标代理机构为广东省机电设备招标中心有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的特许经营进行公开招标。

1 ．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用等
1.1  项目概况
1.1.1  建设地点：韶关市翁源县周陂镇。

1.1.2  建设内容和规模：1座设计处理规模700t/d的畜禽粪污处理设施，包括：预处理系统、厌氧发酵系统、沼气脱硫系统、沼气提纯系统、有机肥系统、除臭系统、沼液肥辅助发酵系统、生产管理配套设施等。

1.1.3  项目总投资7419万元（含中央预算内投资资金2400.00万元）。
1.2  招标范围和标段划分
1.2.1  招标范围：

1）服务范围:

（1）周陂镇和龙仙镇的畜禽粪污；

（2）本项目处理量不足时，可收集政府指定的其他镇的畜禽粪污；

（3）服务区域内秸杆、残果等农业有机废弃物；

（4）乙方通过自行收集的畜禽粪污、秸杆、残果等农业有机废弃物。

2）特许经营内容:由中标特许经营者按照特许经营协议约定负责本项目合作范围内的新建项目设施的投融资、建设、运营、维护工作，并承担相关义务、责任、费用和风险，采取基于畜禽粪污处理计量的支付方式，根据特许经营协议的规定取得畜禽粪污处理费。

1.2.2  标段划分：本招标项目不划分标段。
1.3  投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
1.4  招标代理费用：□ 由项目业主支付 ☑ 由中标人支付。
2.投标人资格要求

2.1营业执照：

投标人(若联合体投标，指联合体各成员)具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。【提供营业执照；若联合体投标，联合体各成员均需提供】

2.2企业信用：

1）投标人(若联合体投标，指联合体各成员)未被列入“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)“失信被执行人名单”，未被列入国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)中的“严重违法失信名单”。【提供网站查询截图；若联合体投标，联合体各成员均需提供】

2）投标人(若联合体投标，指联合体各成员)目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。若联合体投标，联合体各成员均应满足该条件。 【提供声明】

3）投标人(若联合体投标，指联合体各成员)被本项目所在地省级或以上行政主管部门依法暂停、取消投标、禁止参加投标活动，并且在处罚期内的，都无资格参加投标。若联合体投标，联合体各成员均应满足该条件。 【提供声明】

2.3商业信誉和财务状况：投标人(若联合体投标，指联合体各成员)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供第三方会计师事务所出具的2024年财务类审计报告复印件，报告必须包含报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、会计师事务所营业执照；或者提供投标截止时间前3个月内由银行开具的资信证明；联合体投标的，联合体各成员均需提供】。

2.4联合体投标人：本项目接受联合体投标，联合体成员不超过2家。【若联合体投标，提供联合体协议】

注：

1）联合体投标的，联合体成员须签订联合体协议；联合体协议应明确牵头方（或主办方），并约定各方承担的工作和责任；投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

2）联合体各方（包括牵头方及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标，否则其投标和与此有关的联合体的投标无效。

3）投标保证金由联合体牵头方（或主办方）办理。

4）联合体投标的，除联合体协议需联合体各方同时签字或盖章外：

①法定代表人证明书及授权委托证明书由联合体牵头方（或主办方）出具，其中“投标人”一栏只填写联合体牵头方（或主办方）名称并签字盖章；

②投标文件其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，由联合体牵头方（或主办方）签字、盖章。

2.5企业性质：根据《关于实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知(国办函(2023)115号)及《支持民营企业参与的特许经营新建(含改扩建)项目清单》，本项目独立投标人应为民营企业；以联合体投标的，民营企业在为运营本项目所成立的项目公司中独资或控股。韶关市本级国有独资或国有控股企业(含其独资或控股的子公司)不得参与本项目投标。外商投资企业参照民营企业，并按相关管理规定执行。【提供声明】

注：

（1）民营企业。包括在中国境内除国有企业和外商投资企业以外的所有企业。【我国法律并未对“民营企业”进行明确定义，参照国家统计局《关于统计上划分经济成分的规定》关于经济类型的分类，经济成分包括国有经济、集体经济、私有经济、港澳台经济、外商经济。采用排除法，排除国有经济、港澳台经济、外商经济以外的所有其它经济类型后，民营经济包括集体经济（集体经济/集体所有制经济）、私有经济（私有经济/私有制经济）。基于此，有关民营企业的判定参照经济类型的分类，包括集体经济（集体经济/集体所有制经济）企业、私有经济（私有经济/私有制经济）企业。】

【依据：国家发改委门户网站关于“请问如何界定《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）中提到的“民营企业”？”这一问题的回复：“我国法律并未对“民营企业”进行明确定义。可以通过排除法进行认定，即除国有独资企业、国有控股企业和外商投资企业外的其他企业均可考虑认定为民营企业。”】

（2）外商投资企业。依据《外商投资法》《外商投资法实施条例》，是指全部或者部分由外国投资者投资，依照中国法律在中国境内经登记注册设立的企业。本特许经营要求包括如下情形之一：（一）营业执照类型为外国投资者独资的企业（包括外国法人独资、港澳台法人独资等类型）；（二）外国投资者与其他投资者共同在中国境内设立的外商投资企业，但其它投资者中国有独资企业、国有控股企业、国有实际控制企业合计占股不超过外国投资者股权。

【依据：《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号）提出，对清单所列领域以外的政府和社会资本合作项目，可积极鼓励民营企业参与。外商投资企业参与政府和社会资本合作项目按照外商投资管理有关要求并参照上述规定执行。】

（3）国有企业包括国有独资企业、国有控股企业、国有实际控制企业，包括如下四种类型：（一）国有独资企业。政府部门、机构、事业单位出资设立的国有独资企业（公司），以及上述单位、企业直接或间接合计持股为100%的国有全资企业；（二）国有控股企业。第（一）款所列单位、企业单独或共同出资，合计拥有产（股）权比例超过50%，且其中之一为最大股东的企业；（三）国有控股子企业。第（一）、（二）款所列企业对外出资，合计拥有股权比例超过50%的各级子企业；（四）国有实际控制企业。政府部门、机构、事业单位、单一国有及国有控股企业直接或间接持股比例未超过50%，但为第一大股东。

2.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则投标无效。【提供声明】。

3.禁止投标条款

3.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目的监理人；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）国家法律法规明确不得参与投标的其他情形。

3.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
	为本招标项目的特许经营方案编制单位

	2
	广东省现代农业装备研究院
	项目的技术支持服务

	3
	广东省机电设备招标中心有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	4
	翁源县农业农村局
	为本招标项目的业主单位


4.招标文件的获取及投标
4.1  本次招标实行电子投标。
本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取期间，（见本章第二节“重要事项时间地点一览表 ”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表 ”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统－投标人操作指南（电子评标）》（附件2），了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
4.2  只有申领了数字证书（CA）、“粤企签 ”或 GDCA/SZCA/NETCA 等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。
首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。
已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。   电子印章：是指获得工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA 数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

4.3  投标保证

4.3.1  投标人须缴纳金额为 5万元人民币的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

4.3.2  投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提示：1.投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

4.4  若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

5．合作期限

建设期：240日历天

特许经营期：特许经营期为40年（包含建设期）。

6 ．质量标准

（1）设计质量要求：要求设计技术成果符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点要求。

（2）采购质量要求：符合国家、行业及地方现行相关法规、规范及技术标准，并满足工程交付要求,所采购的产品(包括设备)须达到出厂检验合格、检验检测合格、随工程竣工验收合格。

（3）施工质量要求：要求工程质量满足设计及有关规范要求，达到现行国家颁发的《建设工程施工质量验收规范》合格标准。

（4）运营质量要求：运营期间要求排放达标。
7 ．施工条件及现场踏勘
7.1招标人不集中现场踏勘，在招标文件中告知项目的具体位置和周边环境。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

7.2在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

7.3现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。
8 ．招标文件的提问和答疑
8.1招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人若对招标文件有疑问应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前在交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在全国公共资源交易平台(广东省·韶关市) 对收到的所有问题作出答复，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

8.3 答疑书（或修改）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或修改）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或修改）为准。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。
9 ．最高投标限价
1）工程建设总投资最高投标限价：74,190,000.00元（大写：人民币柒仟肆佰壹拾玖万元整，包含中央预算内投资资金2400.00万元）

注：本项目工程建设总投资预算7419万元（含中央预算内投资资金2400.00万元），投标人自行考虑企业自筹部分金额。

2）废弃物处理费单价最高投标限价：42元/吨（按畜禽粪污含固率5%≤TS<6.5%报价，其他含固率单价直接以含固率5%≤TS<6.5单价报价为基准，通过函数计算确定，具体以第六章投标文件格式《废弃物处理费单价报价》内容为准）。
10．投标报价
10.1  投标人应按照以下依据考虑投标报价
（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；
（3）企业定额；
（4）招标文件及其答疑（或修改）公告；
（5）项目相关资料；
（6）施工现场情况、工程特点及投标时拟定的实施方案等；
（7）市场价格信息或项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（8）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
10.2  投标人应根据项目文件和有关要求、施工现场实际情况、投标人拟定的实施方案、本单位的企业定额和市场价格考虑投标报价，自行报价，并承担一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险 ”是指合同约定的风险。
10.3  招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响投标的直接资料，并在编制投标报价时考虑现场情况的影响。
10.4  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
10.5  所有报价均以人民币“元 ”为单位，并保留小数点后两位。
10.6  工程建设总投资报价、废弃物处理费单价（含固率5%≤TS<6.5）各自只允许有一个投标报价。投标报价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，若不一致，以大写报价为准。

10.7  投标人的投标报价不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本。投标人对投标总价的所有优惠（降价、让利等），均应当反映在投标报价上。
11 ．投标文件的编制要求
11.1  一般要求
投标文件应按第六章投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
11.1.1  投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
11.1.2  投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）交易指引。
11.1.3  投标文件需按以下要求签字、盖章：电子投标文件：
11.1.3.1  投标文件封面、组成内容中凡注明“签字 ”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章 ”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章 ”处由要求的人员签字并盖其执业印章。
11.1.3.2  投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章 ”处盖单位法人公章（电子印章）。
11.1.3.3  投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。
11.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签亲笔署名或签章（电子印章）即可。
11.2  商务标书的编制要求
11.2.1 商务标书包括但不限于以下内容：
（1）目录

（2）投标函

（3）投标报价一览表

（4）投标保证金缴纳凭证（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单彩色扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）

（5）法定代表人身份证明

（6）法定代表人授权委托书（如需）

（7）资格声明函

（8）投标人基本情况表

（9）投标人主要股东或出资人信息

（10）《联合体协议书》（如需）

（11）招标代理服务费承诺书

（12）资格要求证明材料

（13）商务条款偏离表

（14）商务评审要求提供的评审资料

（15）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料等）

11.2.2  本节第 10.2.1目中所列出的商务标书组成内容中，第（1）至第（14）项所有投标人均应提供，但非授权代表签字的无需提供第（6）项，非联合体投标的无需提供第（10）项内容。

11.2.3 商务标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

11.3  技术标书的编制要求
11.3.1  技术标书包括以下内容：
技术标书包括但不限于以下内容（以技术评分标准内容为准编制）：

（1）目录；

（2）技术要求偏离

（3）融资方案及保障措施

（4）项目建设实施方案

（5）项目工艺技术方案

（6）项目运营维护方案

（7）收运处置数字化平台系统解决方案

（8）资源化产品有机肥、沼液肥还田解决方案

（9）沼气资源化利用技术实施方案

（10）应急响应方案。
11.3.2  本节第 10.3.1 目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（10）项所有投标人均应提供。
11.3.3 技术标书的组成内容按本节第 11.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
12. 电子投标：
12.1  在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统－投标人操作指南（电子评标）》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。
12.2  电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。
13. 电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

13.1 按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44 0200/index）服务指南栏目发布的最新版操作指引。
13.2  补救方案
13.2.1  投标文件解密失败的补救方案：
在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后 30 分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。
13.2.2  评标时突发情况的补救方案
在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在 4 小时以内解除故障的可继续评标，超过 4 小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。
13.2.3  除发生上述情况外，开标评标均以投标人（联合体投标的，由联合体牵头人）通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
14 ．投标文件的提交
14.1  在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。
14.2  提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表 ”
14.3  递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表 ”）。
14.4  代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。
14.5  出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：
（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；
（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（3）投标文件损坏或格式不正确的；
14.6  联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交相关资料。
14.7  招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

14.8  本次招标投标有效期为180个日历天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。
15 ．开标
15.1  招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。
15.1.1  开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表 ”。
15.1.2 开标前 24 小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足 3 个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表 ”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表 ”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
15.1.3 本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。
15.2  开标程序
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。
（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。
（3）唱标人公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称
（4）招标代理机构会同交易场所工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

温馨提示：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。
15.3  投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。
15.4 招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。
16 ．评标
评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。
16.1  评标委员会
16.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
16.1.2  评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。
16.1.3  评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。
16.1.4  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。
16.1.5  在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。
16.2  评标方法
根据有关法律法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用 综合评估法（评标方法名称）进行评标。
16.3  评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。
16.4  初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
16.4.1  资格评审环节包括：
	评审因素
	评审标准

	营业执照
	具备有效的营业执照

	企业信用
	符合招标公告中的投标人的资格要求

	商业信誉和财务状况
	符合招标公告中的投标人的资格要求

	联合体投标人
	符合招标公告中的投标人的资格要求

	企业性质
	符合招标公告中的投标人的资格要求

	其他要求
	符合招标公告中的投标人的资格要求


16.4.2  形式评审、响应性评审包括：

	投标人名称
	与营业执照一致

	投标函签字盖章
	有投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖公章

	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	报价唯一
	只能有唯一有效报价

	投标报价
	不超过招标公告中的最高投标限价

	投标内容
	符合招标公告中的“招标范围及规模”、“项目建设规模及内容”

	合作期限
	符合招标公告中的“合作期限（建设期、特许经营期）”

	投标有效期
	符合招标文件的规定

	质量标准
	符合《投标人须知前附表》的要求

	其他
	符合招标文件以及相关法律法规要求


16.4.3  否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件 ”集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节。评标委员会经评审，符合招标文件要求的投标人不足3家的，可否决所有投标，项目的所有投标被否决的，招标人应依法重新组织招标。
[image: image1.png]2025 4E) AT IR B A s ¢
5 PEIRAAI T A B I H R V22
HuiH

X

X\
%%ﬂéﬂ
Woow A Emes) . bl

WIRATHEAS MR (EF)

O R P (R - REHIE

REXERBA (EF) Fgé@;\; -

RAITERIN (EF) }MM

Mo oX f % BB MW 202643 7



16.5  详细评审阶段
16.5.1  “综合评估法 ”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分。其中，商务部分满分25分，技术部分45分，投标报价30分，总分100分。
除特别注明外，综合得分以及商务、技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“ 四舍五入 ”原则精确到两位小数。
（1）商务、技术得分 
a ．评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分A。
b ．评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分取算术平均值，即为某投标人的技术得分B   。
（2）投标报价得分 C
1）投标人对本项目工程建设总投资金额的报价得分为C1
2）投标人对废弃物处理费单价的报价得分为C2
投标报价得分 C=C1+C2
（3）综合得分
综合得分满分 100 分，公式如下：
综合得分＝商务得分A+技术得分B   +投标报价得分 C
（4）评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取价格评分高者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，价格评分也相同，则以商务评分高者为第一中标候选人；如果综合评分、价格评分、商务评分都相同的，则以技术评分高者为第一中标候选人；前述得分都相同的，由评标委员会投票确定。
综合评分表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1

分值构成
	分值构成

(总分100分)
	商务部分：25分

技术部分：45分

投标报价：30分

投标人得分＝商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分

注：

1.投标人及其全资子公司所拥有的业绩、认证、专利、资质、奖项等均为有效；若为联合体投标，则联合体各成员及其全资子公司所拥有的业绩、认证、专利、资质、奖项等均为有效。

2.提供全资子公司业绩、认证、专利、资质、奖项等的，须同时提供该公司为投标人全资子公司的有效证明材料，否则不予认定。

	2

商务评分（25分）
	农业固体废物特许经营项目合同业绩

（18分）
	1、投标人提供农业固体废物特许经营项目合同业绩，每提供一份合同得2分，满分12分，不提供不得分。

注：

1）特许经营项目指投标人在中华人民共和国境内依法承接并已成功实施的特许经营项目，包括BOT、BOO、PPP等模式；

2）提供合同关键页复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容、合同签订方的落款盖章，以及其他可以体现上述评审要点的内容）

2、投标人能够同时提供上述项目业绩已投产运营的建设工程竣工验收证明材料，每份得1分，满分6分，不提供不得分。

注：农业固体废物定义是根据生态环境部2024年发布的《固体废物分类与代码目录》确定，包括SW80农业废物（废物代码010-001/002/003/004/099-S80）、SW81林业废物（废物代码020-001-S81）、SW82畜牧业废物（废物代码030-001/002/003-S82）、SW83渔业废物（废物代码040-001-S83）。

以上1、2项累加得分为投标人项目业绩得分，满分18分；

	
	体系认证

（3分）
	投标人提供有效的ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OSHMS18000职业安全健康管理体系（或IS045001职业健康安全管理体系），每提供1份得1分，满分3分。

注：提供有效期内的认证证书复印件加盖公章及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图，不提供不得分。

	
	专利证书

（4分）
	投标人提供的专利证明材料（限发明专利、实用新型专利），每份得1分，满分4分，不提供不得分。

	3

技术评分（45分）
	融资方案及保障措施

（2分）
	投标人提供完善的项目融资方案，方案合理可行，资金来源有保障，有具体的保证措施，并提供各种风险防范的应对措施，详细、合理，具有可行性。

优：方案详细、合理，可行性强，得2分；

良：方案较详细、较合理，基本可行性，得1分；

差：方案不全、不合理、不具备可行性，得0分

	
	项目建设实施方案

（8分）
	投标人提供项目整体实施方案：包括组织机构、管理机制、工程进度、工期质量及控制措施、安全环保文明施工措施；调试及试运行方案等内容。

优：方案详细、合理，可行性强，得8分；

良：方案较详细、较合理，基本可行性，得6分；

差：方案不全、不合理、不具备可行性，得6-0分

	
	项目工艺技术方案

（8分）
	投标人提供项目整套技术方案：包括土建设计、工艺技术、污水臭气配套系统处理工艺，要求技术先进，工艺成熟，运行稳定，达标排放，具有可行性。

优：方案详细、合理，可行性强，得8分；

良：方案较详细、较合理，基本可行性，得6分；

差：方案不全、不合理、不具备可行性，得6-0分

	
	项目运营维护方案

（8分）
	投标人提供项目整体运营方案：包括成本控制措施；物料管理措施；设备检修与维护管理措施，要求控本优管，维检到位，运营高效，具有可行性。

优：方案详细、合理，可行性强，得8分；

良：方案较详细、较合理，基本可行性，得6分；

差：方案不全、不合理、不具备可行性，得6-0分

	
	收运处置数字化平台系统解决方案（2分）
	投标人提供收运处置数字化平台系统整体解决方案：可实现畜牧业废弃物收运实时定位、全流程监控、数据实时上传县级平台，可自动生成“电子联单”，提升运营效率与监管透明度。

优：方案详细、合理，可行性强，得2分；

良：方案较详细、较合理，基本可行性，得1分；

差：方案不全、不合理、不具备可行性，得0分

	
	资源化产品有机肥、沼液肥还田解决方案（3分）
	投标人提供项目资源化产品有机肥、沼液肥还田施肥整体解决方案：包括沼液肥消纳技术实施方案，针对翁源特色作物（水果、蔬菜、水稻）研发沼液肥配方与施用方法，推动中试验证基地成果转化，构建种养循环示范项目。

优：方案详细、合理，可行性强，得3分；

良：方案较详细、较合理，基本可行性，得2分；

差：方案不全、不合理、不具备可行性，得1-0分

	
	沼气资源化利用技术实施方案（6分）
	投标人提供沼气资源化利用技术及实现盈利实施方案：要求技术工艺成熟稳定，资源化产品盈利长期稳定，须结合翁源县实际情况，具备较强抗风险能力。

优：方案详细、合理，可行性强，得6分；

良：方案较详细、较合理，基本可行性，得5分；

差：方案不全、不合理、不具备可行性，得4-0分

	
	应急响应方案

（8分）
	若项目所在地发生重大灾害、疫情事件、群体事件或其它不可抗力事件影响，导致项目短期内无法正常运营，投标人必须提供应急响应方案及解决措施，确保畜牧业废弃物短期内能够有应急处置场所（该应急处置场所营业执照经营范围包含废弃物处理，满足国家相关环保等政策要求）：

1、按投标人提供的应急处置场所与本项目选址地周陂镇运输距离由近到远排序，距离最近得6分，其余依次递减1分，最低得0分，不提供不得分。【运输距离以高德地图或者百度地图导航的最短线路为准，导航目的地为“周陂镇”，提供导航截图】

注：投标人提供的应急处置场所若为自有，必须提供合同文件等证明材料；若为合作方，必须提供同意接收处置畜牧业废弃物应急处置协议方为有效；

2、投标人所提供的应急场所处置能力必须≧700吨/天，确保应急响应期间能够满足本项目处理需求，得2分，不提供不得分；

注：以处理场所合同文件约定的处理规模为准。

	4

价格评分（30分）
	投标报价评分

（30分)
	1、投标人对本项目工程建设总投资金额进行报价，在不超过最高投标限价的有效报价内，投标人项目总投资金额报价越高，得分越高，以工程建设总投资投标人最高报价为评标基准价，满分15分；

价格得分=（工程建设总投资投标报价/评标基准价）×单项价格分（15分）

2、投标人对废弃物处理费单价进行报价（畜禽粪污含固率5%≤TS<6.5%），满分15分；

注：已通过初步评审的有效投标人，投标人大于（不含）5名时，去掉一个最高价和一个最低价，取剩余投标人报价平均值作为评标基准价；投标人小于或等于5名时，取所有投标人价格平均值作为评标基准价，投标报价每上偏1%扣0.5分，每下偏1%扣0.25分，扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位，本项最多扣15分。计算公式如下：

（1）投标人有效投标报价=评标基准价，价格得分15分

（2）投标人有效投标报价＞评标基准价
价格得分=15-（|投标报价-评标基准价|/评标基准价）×100×0.5

（3）投标人有效投标报价＜评标基准价

价格得分=15-（|评标基准价-投标报价|/评标基准价）×100×0.25

3、以上1、2项累加得分为投标人报价总得分，总分30分；


16.5.2  否决投标说明
投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
17 ．中标候选人公示
17.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.c n）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-porta l/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

17.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19号）执行。如通过交易服务平台提出异议，投标人必须上传提交异议书扫描件（作为附件），异议书格式内容按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19号）执行，否则招标人不予受理。投标人提出异议后，必须及时通知招标人查收，否则，由此造成的超出法律规定时限的后果，由投标人自行承担。招标人受理异议后，投标人须及时向招标人提交书面异议。项目如收到异议、投诉等情形，可以根据需要从交易中心处调取纸质档案。

17.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。
第四节 否决投标条件
本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文 ”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定 ”均指招标文件的规定。
1 ．初步评审环节
初步评审环节中的资格评审，以及形式评审、响应性评审中，有任意一项不符合要求的，评标委员会应否决其投标。
2 ．其他
在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：
①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；
②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；
③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；
④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；
⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；
⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；
⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；
⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。
⑨招标文件、相关法律法规明确投标无效或者禁止投标情形。

第二章 中标人须知
1 ．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起 7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
2 ．中标结果公示
中标通知书发出后 15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http: //zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov. cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3 ．履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起 10 个工作日内、签订合同前向招标人提交规定金额的履约保证。联合体中标的，由联合体牵头人提交。
3.2 中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后 28天止。

（注：中标通知书发出时，招标人发起收缴履约保证金并填写保证金金额、缴交时限和项目工期；由中标人在建设工程交易系统中自主选择一种进行缴交。项目竣工后，由招标人发起退保。）
3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起 20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。
3.4  在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。
3.5  发包人按合同条款规定将履约保证退还给承包人。
4 ．合同订立
4.1  招标人应当自中标通知书发出之日起 三十 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。
4.2  合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.3  若中标人在领取中标通知书之日起 30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起 40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起 45天内仍未签订，视其放弃中标。
4.4  在书面合同订立之日起 2个工作日内，由中标人或招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起 3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5 ．放弃中标的处理
5.1  中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。
5.2  中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起 10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
第三章 拟签订合同的主要条款
一、特许经营初步协议

1、合作关系建立

1.1合作范围

乙方作为本项目中选社会资本方，按照招标文件要求出资组建项目公司，按照《2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进特许经营项目特许经营协议》等合同文件约定负责本项目合作范围内的项目设施的投融资、建设、运营、维护工作。

1.2项目投融资规模

本项目的总投资估算为  万元（按中选社会资本方投标文件中提供的估算金额，或经核准的立项申请报告中的估算金额），其中项目资本金为项目总投资的30％，即人民币  万元；债务性资金为项目总投资的70％，即人民币  万元。

1.3经营权授予

甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订《特许经营协议》等合同文件的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责项目设施的投融资、建设、运营、维护，并享有获取相应合理回报的权利。

1.4合作期限

本项目合作期限共40年，自本协议生效日起至    年    月    日止，包括项目建设期和运营期。其中，建设期约240日历天，自项目公司获得开工许可证之日时起至工程通过竣工验收且满足本协议开始运营的约定之日止；运营期约39年，自特许经营协议开始运营的约定之次日时起至   年   月   日止。

合作期限的其他约定：鉴于本项目采用BOO合作方式，本项目合作期限届满时，乙方无需向甲方无偿移交所有项目设施及相关权利。在合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由乙方享有和承担，与甲方无关。

2.项目公司组建

乙方应于本协议签署后90日内完成项目公司的设立，并领取营业执照。

项目公司的注册资本、股东的出资额、出资方式和出资时间，具体约定如下：

项目公司的注册资本为人民币    万元（按乙方投标文件中提供的估算金额或经核准的立项申请报告中的估算金额，并按融资比例确定的资本金金额）。乙方全额出资，出资方式为货币，出资时间为本协议生效之日起半年内。

3.合作期满乙方股权的处分
本项目合作期满后，对于乙方持有项目公司的股权处分，双方约定如下：

合作期满后，乙方所持项目公司股权自行处置。

二、特许经营协议
1、特许经营权及资产权属

1.1项目合作范围

自本协议生效之日起，由乙方按照本协议约定负责本项目合作范围内的新建项目设施的投融资、建设、运营、维护工作，并承担相关义务、责任、费用和风险，采取基于畜禽粪污处理计量的支付方式，根据本协议的规定取得畜禽粪污处理费。

本项目的新建项目设施，是指新建畜禽处理设施及配套工程。

具体的建设规模如下：

1座设计处理规模700t/d的畜禽粪污处理设施，包括：预处理系统、厌氧发酵系统、沼气脱硫系统、沼气提纯系统、有机肥系统、除臭系统、沼液肥辅助发酵系统、生产管理配套设施等。

1.2项目的特许经营权

甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订本协议的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责本项目设施的投融资、建设、运营、维护，并享有获取畜禽粪污处理费及天燃气、有机肥销售收入，CCER绿碳收益等相关收入的权利。

本项目特许经营采用BOO方式，特许经营期为40年（包含建设期），自本协议生效之日起计算至  年  月  日止。特许经营期满，乙方无需向甲方移交所有项目设施及相关权利。如在项目后续阶段存在政府审批变更或政策调整，双方特许经营的形式另行协商。

根据本协议授予乙方的特许经营权在特许经营期内是专属于乙方的排他性权利。甲方应确保本项目特许经营权的任何部分在特许经营期间将不再被授予其他第三方。

2、项目合作期限及期满处理
2.1合作期限的确定

本项目合作期限共40年，自《初步协议》及本协议生效日起至  年  月  日止，包括项目建设期和运营期。建设期约240日历天，自项目公司获得开工许可证之日时起至工程通过竣工验收且满足本协议开始运营的约定之日止；运营期约39年，自本协议开始运营的约定之次日时起至   年   月   日止。

2.2合作期满的处理

本项目合作期限届满时，除本协议另有约定，乙方无需向甲方移交所有项目设施及相关权利。在合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由乙方享有和承担，与甲方无关。

三、承继协议
（1）2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进特许经营项目已经翁源县人民政府批准采用特许经营模式实施，并授权甲方作为本项目实施机构，具体负责项目准备、招标、监管等工作；

（2）甲方已通过招标方式选定乙方作为本项目中选社会资本方，并于_____年_____月_____日与乙方签署《2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进特许经营项目初步协议》《2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进特许经营项目特许经营协议》等合同文件。

（3）根据《2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进特许经营项目初步协议》的约定，乙方设立项目公司后，应当督促项目公司在成立之日起30日内与甲方及乙方签订关于《2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进特许经营项目特许经营协议》等合同文件（《2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进特许经营项目初步协议》除外）的承继协议，由项目公司承继乙方在前述合同文件项下的权利和义务。

注：以上内容，具体以第四章合同条款的内容为准。
第四章 合同条款
（另册）

第五章 用户需求书
1.项目概况

1.1项目名称：2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进项目特许经营项目

1.2建设依据：

依据《韶关市农业农村发展“十四五”规划》《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》《广东省现代畜牧业发展“十四五”规划(2021-2025年)》《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知(国办函(2023)115号)、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(自2024年5月1日起施行)，拟采用特许经营模式开展本项目建设。
1.3建设目标和任务：

针对翁源县资源环境紧张，养殖场周边配套消纳土地紧缺，畜禽养殖废弃物处理成本偏高，部分养殖场户环境保护意识薄弱，粪污处理设施设备和技术力量缺乏，管理方式粗放，长效管理服务不完善，环保监管不到位等问题。本项目计划于2027年7月底前完成竣工验收，为形成整县推进畜禽粪污资源化利用的良好格局打下坚实基，是提高翁源县禽畜粪污资源化处理水平的重要举措。

1.4建设地点：韶关市翁源县周陂镇

1.5建设内容和规模

新建畜禽粪污处理设施服务范围为周陂镇和龙仙镇。周陂镇、龙仙镇生猪养殖的粪污以委托外运处理为主，且生猪粪污类型主要为干清粪。其中周陂镇中委托外运处理粪污的生猪养殖全年出栏量为 21.06 万头，龙仙镇为 11.58 万头，采用前文中同样推算方法可得年均存栏量周陂镇 12.21 万头、龙仙镇 6.71 万头，则服务范围内生猪粪污产生量为 1892.00t/d。目前该部分粪污采用委托外运处理，考虑到外运处理成本较高、监管难度大，本项目主要解决该部分粪污资源化处理问题，按资源化处理需求为产生量的 35%（662.2t/d），以本项目资源化处理设施与现状委托外运处理方式相结合，可满足服务范围内畜禽粪污处理需要，进一步保障畜禽粪污无害化处置，同时提升资源化程度，本项目新建一座规模为700t/d的畜禽粪污处理设施：包括预处理系统、厌氧发酵系统、沼气脱硫系统、沼气提纯系统、有机肥系统、除臭系统、沼液肥辅助发酵系统、生产管理配套设施等，项目建设用地面积37685.63m2。

1.6投资规模和资金来源

畜禽粪污处理设施投资规模为7419.00万元(含中央预算内投资资金2400.00万元，其余企业自筹)。

1.7主要经济技术指标（以最终设计指标为准）

[image: image2.png]5 i H Z R HARTERR
1 SEERRU 700t/d
2 IR 37685.63m>
3 AL R G 1
4 PR HHAR: >6000m®, 2 B
5 WA RS 1E
6 WRIRARG 1 £
7 HHUIE RS 1
8 EL SN KA 40000m/h
9 BIER B R R 5 1 £
10 FEAFRR A& 6155.6Nm*/d
11 [ERE RN a4 40.8t/d
12 WA UL & 660.3t/d
13 FFYFAEER 40 4





2.项目实施机构：本项目由翁源县农业农村局为实施机构。

3.特许经营主要内容

3.1 收费渠道

项目公司收益包含畜禽粪污处理费及天燃气、有机肥销售收入，CCER绿碳收益等相关收入。

3.2 特许经营实施方式：本项目拟采用 BOO（建设—运营—拥有）方式。本项目拟由中标特许经营方成立的项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责。

3.3 合作期限：

建设期：240日历天

特许经营期：特许经营期为40年（包含建设期）

3.4特许经营服务范围

3.4.1服务范围：

（1）周陂镇和龙仙镇的畜禽粪污；

（2）本项目处理量不足时，可收集政府指定的其他镇的畜禽粪污；

（3）服务区域内秸杆、残果等农业有机废弃物；

（4）乙方通过自行收集的畜禽粪污、秸杆、残果等农业有机废弃物。

3.4.2特许经营内容：

由中标特许经营者按照特许经营协议约定负责本项目合作范围内的新建项目设施的投融资、建设、运营、维护工作，并承担相关义务、责任、费用和风险，采取基于畜禽粪污处理计量的支付方式，根据特许经营协议的规定取得畜禽粪污处理费。

3.5资产权属

本项目的全部项目资产、设施所有权归中标特许经营者所有。

经政府许可后，中标特许经营者在特许经营期内通过其投资行为而新增的资产所有权归中标特许经营者所有，具体包括项目更新重置形成的资产、项目追加投资形成的资产。

具体以合同约定为准。

3.6特许经营主要原则：

(1) 基础设施和公用事业特许经营应当坚持公开、公平。

(2) 发挥社会资本融资、专业、技术和管理优势，提高公共服务管理质量效率。

(3) 转变政府职能，强化政府与社会资本协商合作

(4) 维护社会资本合法权益，保证特许经营持续性和稳定性。

(5) 兼顾经营性和公益性平衡，维护公共利益。
3.7项目主要边界

（1）项目公司（中标人）主要权利义务

1) 项目公司在特许经营期内享有特许经营权。

2) 项目公司应在特许经营期内自行承担费用、责任和风险，负责项目的投资、融资、建设以及项目设施的运营与维护。

3) 项目公司有义务接收和处理符合《特许经营协议》的畜禽粪污。

4) 按照《特许经营协议》规定的方式取得处理服务费。

5) 接受政府部门的行业监管。服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。

6) 项目公司应向政府支付相应的前期费。

7) 项目公司应积极协调与周边群众和单位的关系。

8) 不得违反法律、法规以及政府部门规定。

9）项目公司配套“畜禽粪污收运处置数字化平台”实现粪污收运定位、处理过程监控、数据实时上传，提升运营效率与监管透明度。

（2）实施机构（招标人）的主要权利义务

1) 经翁源县政府同意授权，与项目公司签订《特许经营协议》。

2) 在特许经营期内，协助项目公司办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准和保持批准有效。

3) 对项目公司特许经营过程实施监管或委托第三方监管，包括处理和服务质量，项目经营状况和安全防范措施，以及协助相关部门核算和监控企业成本等。

4) 本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。并受理公众对项目公司的投诉，并进行核实处理。

5) 遇紧急情况，在可能严重影响公众利益或本项目安全运营的情况下，可依法对项目公司进行临时接管。

3.8交易结构
翁源县人民政府拟授权实施机构翁源县农业农村局作为项目的实施机构，通过公开招标方式选择社会资本方。实施机构与中标社会资本方成立的项目公司签署《特许经营协议》，在特许经营期内，授予社会资本方成立的项目公司在特许经营范围内独家的特许经营权。项目公司在特许经营期内自行承担费用、责任和风险，负责项目的投资、融资、建设以及项目设施的运营、维护等。实施机构按照合同约定对本项目的建设运营进行监管并组织实施绩效考核。

3.9协议签订
本项目特许经营协议由实施机构与依法选定的中标特许经营者签订初步协议，约定其在规定期限内注册成立项目公司，并与项目公司签订《特许经营协议》。

4.项目产出（服务）的需求总量及结构

本项目通过对接收的畜禽粪污进行资源化利用，项目主要产出包括以下几方面（以最终设计指标为准）：

[image: image3.png]L 2H ik BTk
1 i e AT AL 7000d
2 TR 6155.6Nm¥/d fz#:‘u GB17820-2018
- N
3 A U 408¢d CHPUIBEE  (NY/T 525-
2021)
(&MY (GBT
4 WA UL 660.3t/d 40750-2021) T A4

B





5.主要建设内容及规模

5.1畜禽粪污产生量预测

根据《畜禽养殖场粪污资源化利用设施技术要求》（NY/T 4754-2025），畜禽粪污产生量指标如下表：

产生量指标（固体粪污 kg/（d·头），液体粪污 L/（d·头））

[image: image4.png]A | SR P | KBFE K3 | BERE | mIKTRE
| HRIES 1.5 / / 45 /
" WIS 85 10 12,5 / /
. [EfA#E5 | 013 / / 02 /
s WikIES | 0.07 / / / /





注：表中“/”表示此种清粪方式下无对应的固体粪污或液体粪污量。

结合当地养殖业现状，除生猪、肉鸡外，其他种类占比较少。同时结合现有统计数据，猪粪以干清粪为主，肉鸡为干清粪。以 2025 年平均存栏量进行计算，翁源县畜禽粪污产生总量预测如下：

翁源县畜禽粪污产生量预测（单位：t/d）

[image: image5.png]BE [E] 4 35 7= A WSS P A T N

A% 1013.85 5745.15 6759.00
PG 1450.29 780.93 223122
it 2464.14 6526.08 8990.22





翁源县现状畜禽粪污产生量预测为 8990.22t/d，其中固体粪污 2464.14t/d，液体粪污 6526.08t/d。

5.2本项目服务范围及处理规模

根据统计，周陂镇、龙仙镇生猪养殖的粪污以委托外运处理为主，且生猪粪污类型主要为干清粪。其中周陂镇中委托外运处理粪污的生猪养殖全年出栏量为21.06万头，龙仙镇为11.58万头，推算年均存栏量周陂镇12.21万头、龙仙镇6.71万头，则服务范围内生猪粪污产生量为1892.00t/d。目前该部分粪污采用委托外运处理，考虑到外运处理成本较高、监管难度大，本项目主要解决该部分粪污资源化处理问题，按资源化处理需求为产生量的35%(662.20d)，以本项目资源化处理设施与现状委托外运处理方式相结合，可满足服务范围内畜禽粪污处理需要，进一步保障畜禽粪污无害化处置，同时提升资源化程度，本项目处理规模为700t/d。

6.项目选址

本项目选址位于翁源县周陂镇，距离翁源县城约 22km，距周陂镇约 3km，距龙仙镇 21km，占地面积 37685.63m2（约合 56.53 亩）。选址位置如下图所示：

[image: image6.png]



6.1用地方式
本项目土地使用权获取方式是：【土地挂牌出让】，政府牵头协助项目公司完成环评、稳评等施工前必要手续后，项目公司支付土地出让款。
6.2位置与交通状况
项目所在地块地势较平坦，东侧及南侧为自然山体，西侧及北侧地势较低。该地块对外交通主要依靠 X350 道路及进场村道，交通条件较便利。

7.运营服务要求（以合同或者最终设计文件为准）

（一）预处理系统设备

核心设备：格栅机、沉砂池、缓存池、螺杆泵。

运营操作规范：

杂质筛分机：每日开机前检查格栅齿耙完整性，运行中每 2 小时清理格栅截留的杂物（石块、塑料、杂草等），防止堵塞；每周检查链条张紧度及电机运行温度，每月进行一次润滑保养。

缓存池：粪污进入前需控制固含率在 5%-10%，运行中保持搅拌器持续工作，每 4 小时监测罐内粪污温度、pH 值，确保匀质后粪污参数稳定；每周清理罐底沉淀物，每月检查搅拌轴密封情况。

螺杆泵：启动前需加注润滑油，运行中监测泵体压力（正常范围 0.3-0.5MPa），避免超压运行；每班次结束后用清水冲洗泵体，防止粪污残留结块，每月检查转子、定子磨损情况，必要时更换。

维护保养计划：每月对预处理系统设备进行全面检查，重点排查管路堵塞、设备泄漏问题；每季度进行一次拆机检修，更换老化密封件；每年进行一次设备除锈、防腐处理。

（二）CSTR 厌氧反应器系统

核心设备：CSTR 厌氧反应器、搅拌器、加热装置、进料泵、出料泵、沼气收集装置。

运营操作规范：

进料控制：严格控制进料量，采用连续进料方式，确保反应器内物料混合均匀。

反应参数监控：每 2 小时监测反应器内温度（维持 35-38℃）、pH 值（7.0-7.5）、挥发性脂肪酸（VFA）浓度（≤3000mg/L）、甲烷含量（55%-65%）；当pH 值低于 7.0 时，投加石灰乳调节；VFA 浓度过高时，减少进料量并加大搅拌强度。

搅拌器运行：保持搅拌器 24 小时连续运行，搅拌转速控制在 30-50r/min；每周检查搅拌轴垂直度及叶片磨损情况，每月进行润滑保养，防止物料分层。

加热装置：采用热水循环加热，每日检查锅炉运行状态及加热管路密封性，确保反应器内温度稳定；定期清理加热管内水垢，提高加热效率。

出料管理：采用连续出料方式，出料量与进料量保持平衡，每日监测沼渣固含率（15%-20%），确保后续堆肥工艺稳定。

维护保养计划：每周检查反应器密封性能，防止沼气泄漏；每月清理反应器顶部浮渣，检查搅拌器电机运行电流；每季度对反应器内壁进行防腐检查，修补锈蚀部位；每年进行一次反应器全面清掏，检查内部构件完好性。

（三）沼气净化利用系统

核心设备：脱硫塔、脱水器、缓冲罐、沼气锅炉。

运营操作规范：

脱硫塔：采用生物脱硫（碱法）干法脱硫，每日监测脱硫塔进出口硫化氢浓度（进口≤3000ppm，出口≤50ppm）；当脱硫剂吸附饱和（出口硫化氢浓度超标）时，及时更换脱硫剂；每周检查脱硫塔压力损失，确保气体流通顺畅。

脱水器：采用冷却脱水或吸附脱水，每日排放脱水器底部冷凝水，监测出口沼气露点（≤-20℃）；定期检查脱水介质（如分子筛）性能，必要时再生或更换。

缓冲罐：每日检查缓冲罐压力（正常范围 0.02-0.05MPa），确保压力稳定；配备安全阀（整定压力 0.06MPa），每月校验安全阀灵活性；每周清理缓冲罐底部沉积物。

维护保养计划：每周检查沼气输送管路密封性，用肥皂水检测接口是否泄漏；每月对脱硫塔、脱水器进行全面检查，更换老化密封件；每季度对沼气发电机/锅炉进行拆机检修，清理燃烧室积碳；每年对沼气净化系统进行全面性能测试，优化运行参数。

（四）沼渣好氧堆肥系统

核心设备：发酵槽、翻抛机、筛分机、包装机。

运营操作规范：

配料混合：沼渣与调理剂按质量比 3:1-4:1 混合，控制混合物料含水率在 55%-60%、C/N 比 25-30；混合均匀后输送至发酵槽，料层厚度控制在 1.2-1.5m。

翻抛发酵：采用机械翻抛，初期（1-7 天）每日翻抛 2 次，确保槽内氧气含量≥5%，温度升至 55-65℃（维持 5-7 天）；中期（8-14 天）每日翻抛 1 次，温度逐渐降至 40-50℃；后期（15-21 天）每 2 天翻抛 1 次，促进腐熟。翻抛机运行中避免碰撞发酵槽壁，每班次检查翻抛齿完整性。

温度与湿度监测：每 4 小时监测堆体温度，当温度低于 55℃时，增加翻抛频次；当含水率低于 50%时，适量喷洒清水调节。

筛分包装：腐熟后的堆肥经筛分机（筛孔孔径 5mm）去除杂质，筛分后有机肥含水率控制在≤30%；包装机运行前校准计量装置，确保每袋重量误差≤±2%；成品有机肥需标注产品名称、养分含量、生产日期等信息。

维护保养计划：每周检查翻抛机行走轨道、传动系统，及时清理缠绕的杂物；每月对筛分机筛网进行检查，更换破损筛网；每季度对发酵槽进行清理，检查槽体防腐层；每年对包装机计量系统进行校准，维护设备电气控制系统。

（五）废气处理环保设备

核心设备：臭气收集罩、化学洗涤系统、微气泡处理系统运营操作规范：

臭气收集：预处理车间、堆肥车间等产臭区域需密闭，臭气收集罩覆盖率≥90%；每日检查收集管路是否堵塞、泄漏，确保负压收集效果。

维护保养计划：每周检查废气处理设备风机运行电流、噪声，确保设备稳定；每月对收集管路进行清理，去除附着的粉尘和杂物；每季度对生物滤池填料进行采样检测，评估微生物活性；每年对废气处理系统进行全面性能测试，优化运行参数。

（六）沼气提纯制 CNG 系统

核心设备：精脱硫塔、深冷脱水装置、膜法提纯装置、压缩机组、高压储气瓶组、CNG 外运接口。

运营操作规范：

预处理衔接：前端脱硫塔出口硫化氢浓度需≤10mg/m³，深冷脱水装置出口沼气露点≤-40℃，方可进入 PSA 提纯装置；每日监测预处理后沼气参数，超标时立即暂停进料，排查脱硫、脱水设备故障。

运行中每 1 小时监测提纯后甲烷纯度（≥95%）、二氧化碳含量（≤3%），通过调节阀门开度、循环周期优化提纯效果；当甲烷纯度低于 95%时，切换备用吸附塔，对失效吸附剂进行再生处理（加热至 120-150℃脱附杂质）。

每周检查吸附塔压差（正常范围 0.1-0.3MPa），避免压差过大导致设备损坏；每月抽样检测吸附剂活性，活性下降超过 30%时及时更换。

压缩机组：

每级压缩后需经过冷却器降温（出口温度≤40℃），防止高温引发安全风险；启动前检查润滑油液位、冷却系统运行状态，运行中每 30 分钟监测各级排气压力（一级 0.5MPa、二级 2MPa、三级 8MPa、四级 20MPa）。配备压力安全阀（每级整定压力高于工作压力 10%），每月校验安全阀灵活性；每班次结束后用干燥空气吹扫压缩机组，防止沼气残留。

CNG 外运：

外运时需对接具备危化品运输资质的车辆，充装前检查车辆气瓶合格证、驾驶员资质，充装过程中全程监护，防止泄漏；充装完成后粘贴安全标识，记录充装量、甲烷纯度等数据。

维护保养计划：

每日：清理设备表面粉尘、检查管路接口泄漏情况；

每周：对压缩机组进行润滑保养，检查 PSA 装置阀门动作协调性；

每月：校准甲烷检测仪、压力变送器等仪表，检查储气瓶组阀门状态；

每季度：对 PSA 吸附剂进行再生处理，清理冷却器散热片；

每年：对压缩机组进行拆机检修，更换老化活塞环、密封件；对储气瓶组进行全面检测，不合格瓶组立即更换。

注：

1.本第五章用户需求书内容如与第四章合同条款不一致的，以第四章合同条款内容为准。

2.本第五章用户需求书提供的数据、指标等均为预估值，投标人应充分预判例如粪污供应量等的波动风险；技术设计指标以最终设计结果为准。
第六章 投标文件格式
封面
2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进项目特许经营项目
投  标  文  件
（商务标书）

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年      月      日
第一部分 商务经济部分
商务经济部分目录

一、投标函…………………………………………………………………第  页

二、投标报价一览表………………………………………………………第  页

三、投标保证金缴纳凭证………………………………………………  第  页

四、法定代表人身份证明…………………………………………………第  页

五、法定代表人授权委托书………………………………………………第  页

六、资格声明函……………………………………………………………第  页

七、投标人基本情况表……………………………………………………第  页

八、投标人主要股东或出资人信息………………………………………第  页

九、联合体协议书…………………………………………………………第  页

十、招标代理服务费承诺书………………………………………………第  页

十一、资格要求证明材料…………………………………………………第  页

十二、商务条款偏离表……………………………………………………第  页

十三、农业固体废物特许经营项目合同业绩……………………………第  页

十四、体系认证……………………………………………………………第  页

十五、专利证书……………………………………………………………第  页

十六、投标人认为有必要补充的其他资料………………………………第  页

一、投标函
投标函

致：翁源县农业农村局（招标人）

    1、在研究2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进项目特许经营项目招标文件和其它相关文件，并对现场进行深入了解后，我方已充分考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：          （小写：¥             ）【包含中央预算内投资资金2400.00万元】的工程建设总投资竞投本项目，废弃物处理费单价人民币（大写）：          （小写：¥             ）     元/吨（畜禽粪污含固率5%≤TS<6.5%）。【如投标函报价金额与《投标报价一览表》不一致的，以投标函为准】

    2、我方已详细研究全部招标文件内容，包括修改文件及有关附件。如果我方中标，我方保证按照规定的期限完成本项目的设计、施工、运营，并保证质量标准满足招标文件的要求，合作期限（建设期、特许经营期）满足招标文件规定。

4、本投标函及投标文件内容在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

5、我方在此声明，我方不存在本工程招标文件所列示的“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

6、我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

7、我方理解你方不一定要接纳收到的最高或者最低投标报价或任何投标报价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

8、如果我方中标，我方将按照规定提交银行保函或电汇转账等规定方式履约保证金作为履约担保。

9、我方已按招标文件要求，提交符合招标文件规定金额的投标保证金。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          

日期：2026年    月   日

二、投标报价一览表
1、工程建设总投资报价

项目名称：2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进项目特许经营项目

	序号
	投标单位名称
	投标单位：

	l
	工程建设总投资投标报价（含中央预算内投资资金2400.00万元）

金额单位：人民币（元）
	大写：          元       

小写：          元

	2
	投标内容
	满足招标文件的“招标范围及规模”、“项目建设规模及内容”

	3
	建设期
	满足招标文件要求

	4
	特许经营期
	满足招标文件要求

	5
	投标有效期
	满足招标文件要求

	6
	质量标准
	满足招标文件要求

	备注：


2、废弃物处理费单价报价

	浓度
含固率（TS）
	粪污处理中心负责收运
	备注

	
	运距13公里内
	运距超出13公里
	

	TS≥8%
	X-12元/吨
	每增加1公里增加1元/吨
	新鲜粪污

	6.5%≤TS<8%
	X-7元/吨
	
	新鲜粪污

	5%≤TS<6.5%
	小写：  元/吨（设为X）

大写：   每吨（设为X）
	
	新鲜粪污

	3.5%≤TS<5%
	X+8元/吨
	
	新鲜粪污

	TS<3.5%
	商议
	就地处理，提供技术服务
	沼液量计费

	备注：投标人只需要对含固率5%≤TS<6.5%进行报价，其他含固率单价金额直接以含固率5%≤TS<6.5单价报价为基准，通过上表函数计算确定。


注：以上投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          

日期：2026年    月   日

三、投标保证金缴纳凭证
	投标保证金凭证证明材料



四、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                    

单位性质：                    

地址：                    

成立时间：     年     月     日

经营期限：     

姓名：            性别：     年龄：     职务：     

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。


投标人（公章）：

日期：2026年    月    日

五、法定代表人授权委托书（如需）

法定代表人授权委托书

本人  （姓名）   系  （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限至本项目合同签订之日止结束。

代理人无转委托权。

特此授权。


投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证件号码：                       

委托代理人（签字或盖章）：


身份证件号码：                       

日期：2026年     月     日

注：

1、经本授权委托书授权的代理人可签署授权文件相关内容。

2、投标文件由法定代表人签署的，可无需递交本授权委托书。

六、资格声明函

资格声明函

致招标人/招标代理机构：

（一）我单位(若联合体投标，指联合体各成员)符合以下资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、未被列入“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)“失信被执行人名单”，未被列入国家企业信用信息公示系统(www.gsxtgov.cn)中的“严重违法失信企业名单”；

3、目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；

4、未受到本项目所在地省级或以上行政主管部门依法暂停、取消投标、禁止参加投标活动，并且在处罚期内；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、不存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标”的情形。

（二）我单位(若联合体投标，指联合体各成员)不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目的监理人；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。

（13）国家法律法规明确不得参与投标的其他情形。

以上声明若有虚假或不实，招标人有权取消我单位的中标资格，由此产生的不良后果由我单位承担。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          

日期：2026年    月   日

七、投标人基本情况表                         

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	质量管理体系证书

（如有）
	类型：
等级：
证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其 中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在关联方关系的不同单位）
	

	备注
	


注：联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

八、投标人主要股东或出资人信息
	序号
	名称

（姓名）
	统一社会信用代码/商业登记号码
（身份证号）
	出资方式
	出资金额

（万元）
	占全部股份比例
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）/商业登记号码；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

4.联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人主要股东或出资人信息》。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          

日期：2026年    月   日
九、联合体协议书（参考格式）

联合体协议书

牵头人名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    

成员二名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）投标并争取赢得本项目合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

    2．在项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

    4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

    5．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用由联合体确定一个账户统一分配，按各自承担的工作量分摊。

    6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

    7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

    8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称（公章）：                               

　　　　　　　　

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               

成员二名称（公章）：                               

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               

　　　　　

日期：2026年     月     日

十、招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广东省机电设备招标中心有限公司

如果我方在贵司组织的2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进项目特许经营项目（项目代码：2411-440229-04-01-721083）中获中标，我方保证在中标公告发布后十日内，向贵司缴纳招标代理服务费（招标代理服务费缴纳标准及账号详见须知前附表）。  

我方如违反上述承诺，贵司有权按上述承诺金额在我方提交的投标保证金中扣付，或同意投标保函中的开立银行或机构（应广东省机电设备招标中心有限公司的要求）向贵司支付相应款项。如我方提交的投标保证金或保函金额不足抵扣或支付招标代理服务费的，我方承诺立即补足，否则，我方须向贵司支付自发出中标通知书之日起至我方实际支付之日止的违约金（以欠缴招标代理服务费为基数，每逾期一天按照基数的千分之一计算）及利息。

如我方逾期支付且未即时补足的，我方接受贵司《供应商资信考评管理办法》相关规定列入失信名单措施，包括但不限于：在一定范围内进行公示或信息共享、适时与广东省企业内部控制协会（企业反舞弊联盟）等相关行业协会网站进行数据对接、共享。同时，我公司承担贵公司因解决争议而产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费、交通费、住宿费等。

另：关于我司缴纳招标代理服务费后开具招标代理服务费发票的事宜，我司声明如下：

于下方□打“√”并填写对应信息：

□ 请向我司开具招标代理服务费的“增值税普通-发票”，开票信息如下：

（1）企业名称：                   

（2）纳税登记号：                 

□ 请向我司开具招标代理服务费的“增值税专用发票”，开票信息为：

（1）企业名称：                  

（2）纳税登记号：                  

（3）联行号：                     

（4）企业地址：                  

（5）办公电话（固话）：                  

（6）开户银行：                 

（7）账号：                     

接收电子发票邮箱为：                                 

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          

日期：2026年    月   日

十一、资格要求证明材料
1.营业执照【按招标公告要求提供证明材料】

2.企业信用证明材料【按招标公告要求提供证明材料】

1）中国执行信息公开网查询截图

2）国家企业信用信息公示系统查询截图

3.商业信誉和财务状况证明材料【按招标公告要求提供证明材料】

4.企业性质

企业性质声明（参考格式）

致招标人/招标代理机构：

我方（投标人名称）非韶关市本级国有独资或国有控股企业(含其独资或控股的子公司)，属于（民营企业/外商投资企业）性质。我方声明，以联合体投标的，民营企业/外商投资企业在为运营本项目所成立的项目公司中独资或控股。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          

日期：2026年    月   日

十二、商务条款偏离表

商务条款偏离表

	序号
	商务要求
	响应情况
	偏离情况

（正/负/无偏离）

	1
	合同条款
	若满足可以填“完全满足”，若不满足需详细说明，下同
	

	2
	建设目标和任务
	
	

	3
	建设地点
	
	

	4
	合作期限
	
	

	5
	建设内容和规模
	
	

	6
	特许经营主要内容
	
	

	7
	其他商务要求
	
	

	
	...
	
	


注：

供应商应对招标文件第四章合同条款，以及第五章用户需求书中商务条款进行偏离响应，“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述，未填写的条款视为完全响应无偏离。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          

日期：2026年    月   日

十三、农业固体废物特许经营项目合同业绩

	编号
	项目名称
	主要合同内容
	合同签订时间
	竣工验收时间
	特许经营模式
	业主名称

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


注：项目合同业绩的认定标准及有效证明文件要求以招标文件规定为准，未提供有效证明文件或不满足要求的项目业绩将不予认可。

附件：业绩证明材料

1）业绩合同关键页复印件

2）建设工程竣工验收证明材料

十四、体系认证

十五、专利证书

十六、投标人认为有必要补充的其他资料
封面
2025年广东省韶关市翁源县畜禽粪污资源化利用整县推进项目特许经营项目
投  标  文  件
（技术标书）

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年      月      日
第二部分 技术部分

技术部分目录

一、技术要求偏离表…………………………………………………………………第  页

二、融资方案及保障措施……………………………………………………………第  页

三、项目建设实施方案………………………………………………………………第  页

四、项目工艺技术方案………………………………………………………………第  页

五、项目运营维护方案………………………………………………………………第  页

六、收运处置数字化平台系统解决方案……………………………………………第  页

七、资源化产品有机肥、沼液肥还田解决方案……………………………………第  页

八、沼气资源化利用技术实施方案…………………………………………………第  页

九、应急响应方案……………………………………………………………………第  页

一、技术要求偏离表

技术要求偏离表

	序号
	技术要求
	响应情况
	偏离情况

（正/负/无偏离）

	1
	主要建设内容及规模
	若满足可以填“完全满足”，若不满足需详细说明，下同
	

	2
	运营服务要求
	
	

	3
	其他技术要求
	
	

	4
	...
	
	


注：

供应商应对招标文件第五章用户需求书中技术条款进行偏离响应，“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述，未填写的条款视为完全响应无偏离。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          

日期：2026年    月   日

二、融资方案及保障措施（根据技术评分要求编制）
三、项目建设实施方案（根据技术评分要求编制）
四、项目工艺技术方案（根据技术评分要求编制）
五、项目运营维护方案（根据技术评分要求编制）
六、收运处置数字化