# 项目场地交通分析报告

项目名称： 乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

子项名称： 1#、2#住宅楼

建设单位： 乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

设计单位： 广东中人工程设计有限公司

编辑日期： 2025 年 11 月

## 一、建设项目基本情况

本项目位于广东省韶关市乳源瑶族自治县河南路，总用地面积 3659.72 ㎡，总建筑 面积 14776.57 ㎡ ，总绿地面积 424.07 ㎡ ，综合容积率 3.12。

## 二、场地交通分析评价标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

## 6.1.2（控制项）场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点

的专用接驳车。

6.2.1（评分项）场地与公共交通站点联系便捷，评价总分值为 8 分，并按下列规则分 别评分并累计：

1 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m,或到达轨道交通站的步行距离 不大于 800m,得 2 分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m,或到达轨 道交通站的步行距离不大于 500m,得 4 分；

2 场地出入口步行距离 800m 范围内设有不少于 2 条线路的公共交通站点，得 4 分。

## 三、场地交通分析

本项目选址和区出入口的设置方便人员充分利用公共交通网络，场地出入口到达最 近公共汽车站（大联村委公交站）的距离约 170m，场地人行出入口 300m 内应设有公共 交通站点。

公共交通统计表：

| 公交站点名称 | 场地出入口步行 至公交站的距离 | 公交线路名称 | 已建/ 规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大联村委 | 约 170m | 乳源 2 路南环线 | 已建 |

图 1 场地交通线路

图 2 场地交通地图

四、结论

本项目场地出入口步行距离 500m 范围内设有公共交通站；满足《绿色建筑评价标 准》GB/T50378-2019 第 6.1.2 条“场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备 联系公共交通站点的专用接驳车”的要求。