## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 市政道路工程
1.1.2 | 市政景观工程
1.1.3 | 建筑外立面工程
1.1.4 | 公厕建筑工程
1.1.5 | 公厕安装工程
1.1.6 | 园林绿化工程
1.1.7 | 建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 | 200000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 95400.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：预算包干费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税
7 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 1 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
市政道路工程
整个项目
拆除旧混凝土路面
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 880
2 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:破碎混凝土路面砼块 2.运距:3km | m3 | 176
新建混凝土路面
3 | 040201003001 | 路基整形碾压 | 1.原土夯实＞92% | m2 | 6120.97
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30（抗折强度不小于4.0MPA） 2.厚度:20cm 3.养护方式:水养护 4.缩缝：6m | m2 | 6120.97
5 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋规格:Ⅲ级螺纹钢φ25外 | t | 0.244
6 | 040901001002 | 构件钢筋 | 1.钢筋规格:Ⅲ级螺纹钢φ25内 | t | 0.461
加铺沥青路面
7 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 4734.18
8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2.厚度:5cm | m2 | 4734.18
市政景观工程
整个项目
清表清杂
11 | 040101001001 | 清表清杂 | 1.清表清杂 | m2 | 4382
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 2 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:清杂土方 2.外运：3km | m3 | 876.4
排水沟
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 517.768
14 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 37.8635
15 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距:3km | m3 | 479.91
16 | 040501016001 | 砌体方沟 | 1.断面规格:500×500 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚标准砖砌筑 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6.盖板材质及规格:600×500*80 C30预制盖板 7.钢筋、模板制安 | m | 661.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 3 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 040501016002 | 砌体方沟（三面光） | 1.断面规格:500×500 2.垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚标准砖砌筑 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 | m | 60
18 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚中粗砂垫层 2.管沟回填:石屑 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN600 | m | 17.75
仿木格栅
19 | 040103003004 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距:3km | m3 | 23.52
20 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 | m3 | 15.1655
21 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 | m3 | 38.6875
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 4 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 040205013001 | 隔离护栏 | 1.类型:不锈钢仿木格栅 2.规格、型号:1.5厚不锈钢100*50、1.5厚不锈钢100*100、1.5厚不锈钢70*25、h=1200mm 3.材料品种: 仿木色氟碳漆一遍 | m | 619
仿木护栏
23 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.混凝土强度等级: C30混凝土仿木栏杆 H=1290mm 2.150*150立柱、80*80立柱、80*80扶手、80*80横杆 3.饰面:面刷仿木色漆 | m | 550
24 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 | m3 | 10.3654
仿竹篱笆
25 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 7.62
26 | 040103003005 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距:3km | m3 | 7.62
27 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 | m3 | 7.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 5 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 040205013002 | 隔离护栏 | 1.类型:不锈钢仿竹篱笆 2.规格、型号:不锈钢φ60、不锈钢φ40、不锈钢φ15、h=1000mm 3.饰面:米黄色 | m | 1016
亲水平台
29 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:100mm | m2 | 96
30 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:30厚当地毛石板碎拼，边长800-200mm 大于4边 2.结合层:30厚1:2水泥砂浆 3.基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土 | m2 | 96
31 | 040204001002 | 毛石板台阶 | 1.面层材料品种、规格、颜色:面贴600×380×50厚毛石板、侧贴600×150×20厚毛石板 2.粘结材料种类:30厚1:2水泥砂浆 | m2 | 14.6
32 | 010502032001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:150*350 2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 14.6
33 | 010506015001 | 现浇混凝土台阶钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件Ⅲ级带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.1303
停车场
34 | 040201003002 | 路基整形碾压 | 1.原土夯实＞95% | m2 | 336
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 6 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.水泥含量:灰土（6%石灰） 2.厚度:400mm厚 | m3 | 134.4
36 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.基础、垫层:材料品种、厚度:300厚3：7灰土 | m3 | 100.8
37 | 040204001003 | 停车位植草砖铺设 | 1.块料品种、规格:80厚400×400暗绿色植草砖 2.结合层:30厚粗砂黄土铺平 | m2 | 268.8
38 | 040204001004 | 停车位收边 | 1.块料品种、规格:200×100×60透水砖 2.结合层:30厚粗砂找平 | m2 | 67.2
人行道
39 | 040202010002 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm | m2 | 368
40 | 040204001005 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:200×100×60透水砖 2.结合层:20厚中粗砂找平 3.基础、垫层:材料品种、厚度:150mm厚C20混凝土 | m2 | 368
挡土墙
41 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 91
42 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 58.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 7 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 040103003006 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距:3km | m3 | 32.55
44 | 040305001001 | 垫层 | 1.素土夯实，压实系数100KPa 2.材料品种、规格:碎石垫层150厚 | m3 | 13.65
45 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:150mm厚C20垫层 | m3 | 11.4
46 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格:毛石,D150-250,W200-400,L300-600 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.Φ100泄水管，间隔2m交错布置 4.碎石反滤层250*250*250，内侧管孔土工布包惠 5.挡土墙压顶:C25混凝土120mm厚 | m3 | 52.59
花池
47 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 53.28
48 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 39.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 040103003007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖土方 2.运距:3km | m3 | 13.84
50 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:级配碎石垫层150mm厚 2.素土夯实，压实系数>94%，分层夯实，每层<300厚 | m3 | 19.9815
51 | 040305001003 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm | m3 | 9.86
52 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 31.36
53 | 011203003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:240×60×10厚青砖贴面 2.结合层:10厚硅胶粘结层 3.找平层种类:10厚1:3水泥砂浆 | m2 | 62.28
54 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:450×90厚芝麻面芝麻灰花岗岩 2.结合层种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 77.85
树池
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 30.94
56 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 19.73
57 | 040103003008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:3km | m3 | 11.21
58 | 040305001004 | 垫层 | 1.材料品种、规格:3:7级配砂碎石垫层100mm厚 2.素土夯实，压实系数>0.93 | m3 | 4.4839
59 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm | m3 | 4.48
60 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.58
61 | 040901001003 | 构件钢筋 | 1.材料种类:钢筋制作、安装 Ⅲ级带肋钢筋 φ10内 | t | 0.097
62 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 15.35
63 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:400×150×20烧面芝麻灰花岗岩 2.结合层种类:20厚DP M20干混抹灰砂浆 | m2 | 32.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:350×50厚光面芝麻灰花岗岩 2.结合层种类:20厚DP M20干混砂浆 | m2 | 22.91
围墙
9 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:砖砌体围墙 | m3 | 20
10 | 040103003009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除旧围墙 2.运距:3km | m3 | 20
65 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 0.54
66 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标注砖240×115×53 2.墙厚：240 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 | 2.8397
67 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.08
68 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件Ⅲ级带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.161
69 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 Ⅲ级带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.255
70 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.断面尺寸:240×100 2.混凝土强度等级:C25压顶 | m3 | 0.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型:围墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 43.7
72 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆一底两面 | m2 | 43.7
73 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:方钢管20×20/40×60 2.颜色:底刷防锈漆二遍 面刷黑色油漆 | m | 10.2
模板工程
74 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 455.5591
75 | 010505018001 | 台阶模板 | 1.模板部位:台阶 | m2 | 14.6
76 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 17.28
77 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1.构件名称:压顶模板 | m2 | 13.02
建筑外立面工程
整个项目
外立面
85 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型:原一般外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆（掺外加防水剂） | m2 | 14861.652
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般外墙 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙面 水性乳胶漆底油一遍面油二遍 | m2 | 14861.652
87 | 011201003001 | 墙、柱面勾缝 | 1.勾缝基层部位、材质:原卵石墙面 2.勾缝类型:勾凹缝、平缝 3.勾缝材料种类:15厚石灰砂浆 | m2 | 360.593
88 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:原卵石墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:无色有机硅树脂憎水剂0.3L/m2 | m2 | 360.593
新建室外格栅
78 | 011205001001 | 墙面铝合金格栅 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢管 2.隔离层材料种类、规格:氟碳喷涂铝合金骨架横梁 3.基层材料种类、规格:3mm氟碳铝单板 4.面层材料品种、规格、颜色:氟碳喷涂铝合金格栅105*75 | m2 | 150
厂房屋面更换彩钢瓦
83 | 011606003001 | 原屋顶瓦拆除 | 1.龙骨及饰面种类:金属车棚 | m2 | 500
84 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.型材品种、规格:彩钢波纹瓦0.5mm | m2 | 500
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
旧村委更换窗户及外立面
79 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1209 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 | m2 | 12.96
80 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:旧村委外立面 | m2 | 276
81 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型:原建筑外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆（掺外加防水剂） | m2 | 276
82 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般外墙 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙面 水性乳胶漆底油一遍面油二遍 | m2 | 276
公厕建筑工程
整个项目
土石方工程
89 | 010103001001 | 平整场地 | 平整场地 | m2 | 48.84
90 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:人机配合开挖 | m3 | 96.25
91 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 | m3 | 76.5
92 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距:3km | m3 | 20.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
砌筑工程
93 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 14.99
94 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 8.04
混凝土及钢筋混凝土工程
95 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.36
96 | 010502001001 | 独立基础 | 1.基础类型:独立基础 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.12
97 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.57
98 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.88
99 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.斜屋面：坡度超过26°34′ | m3 | 9.48
101 | 010502017001 | 坡屋面板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.斜屋面：坡度超过26°34′ | m3 | 12.93
102 | 010502029001 | 散水 | 1.面层厚度:10cm 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 | m2 | 26.34
钢筋工程
103 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 Ⅲ级带肋钢筋 φ25以内 | t | 1.132
104 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 Ⅲ级带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.403
105 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.52
106 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.304
107 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 Ⅲ级带肋钢筋 φ25以内 | t | 1.471
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 Ⅲ级带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.377
109 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 Ⅲ级带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.1093
110 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 Ⅲ级带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.177
模板工程
126 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 | m2 | 4.64
127 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 19.44
128 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 25.9
129 | 010505006001 | 梁模板 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 135.72
130 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:斜屋面板模板，支模高度4.2m | m2 | 94.58
131 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 2.37
门窗工程
111 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:铝合金型材壁厚≥2.2 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 | m2 | 4.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1214 2.框、扇材质:铝合金型材壁厚≥1.8 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 | m2 | 3.36
113 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1514 2.框、扇材质:铝合金型材壁厚≥1.8 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 | m2 | 8.4
屋面及防水工程
114 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.灰色波纹瓦 2. 2厚聚氨酯防水涂料 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 87.95
楼地面装饰工程
115 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.8厚防滑砖 2.20厚DSM15水泥砂浆 3.60厚C15混凝土垫层 | m2 | 41.2754
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
116 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:抗倍特板卫生间隔断 | m2 | 44.84
117 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 106.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 133.47
119 | 011203003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:卫生间内墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚瓷砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:5厚1:1水泥砂浆粘贴 4.找平层材料种类:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 88.81
天棚工程
120 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二面 | m2 | 84.22
油漆、涂料、裱糊工程
121 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:耐水腻子粉 3.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 106.28
122 | 011403003002 | 刮腻子 | 1.基层类型:外墙面 2.腻子种类:耐水腻子粉 3.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 133.47
123 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二面 | m2 | 106.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 011403001007 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料一底二面 | m2 | 133.47
其他装饰工程
125 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石洗手台 | m2 | 1.5
公厕安装工程
整个项目
给排水
136 | 031003006001 | 大便器 | 1.规格、类型:瓷蹲式大便器 2.附件名称、数量:含安装所需附件 | 组 | 6
137 | 031003006002 | 大便器 | 1.规格、类型:瓷座式大便器 2.附件名称、数量:含安装所需附件 | 组 | 2
138 | 031003007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂式小便器 | 组 | 4
139 | 031003004001 | 拖把池 | 1.类型:拖把池 2.材质:陶瓷 | 组 | 2
140 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:陶瓷洗手盆 | 组 | 4
141 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:金属 3.规格:DN100 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
142 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘结 5.配件:透气帽、管卡、管件等配件安装 | m | 30
143 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 20
144 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN25 4.连接形式:粘接 | m | 20
145 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN20 4.连接形式:粘接 | m | 20
146 | 031002011001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹水表 | 组 | 1
强电
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:ZAL 2.型号:半周长1.0m 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1
148 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 4.配线部位:暗敷 | m | 50
149 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格:3×2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷 | m | 150
150 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1X24W | 套 | 7
151 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:250V~10A 3.安装方式: 底端距地1.3m墙壁暗装 | 套 | 5
防雷
152 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明敷 | m | 44.5
153 | 030410003001 | 引下线 | 1.材质:避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 16.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 030410004001 | 均压环 | 1.材质:均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 44.5
155 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 | 台 | 1
太阳能路灯
132 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 11.52
133 | 040103002003 | 回填方 | 1.密实度要求:压实 2.填方材料品种:利用挖方 | m3 | 8.84
134 | 040103003010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方 2.运距:3km | m3 | 1.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 23 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 040805001001 | 路灯 | 1.名称:6m太阳能路灯 2.型号:照射面积40~80m2，满电续航15~20小时，灯珠数量188颗，功率50W，电池容量12000毫安，控制方式光控+定时 3.灯杆材质、规格:镀锌钢管 4.附件配置要求:含底座钢板和δ6加劲肋，预埋M20×500螺杆×4，M20螺母×24，δ6固定钢板×2等配件、附件 5.基础形式、砂浆配合比:C25混凝土基础 6.接地要求:L5×50×60×2500热镀锌角钢接地极 | 套 | 8
园林绿化工程
整个项目
156 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1.回填厚度:30cm 2.回填土质要求:种植土 | m3 | 319.77
157 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:冬青树 2.胸径或干径:胸径12-15cm 3.株高、冠径:高度3.5-4.0m、冠幅2.0-2.5m 4.施工期养护:3个月 | 株 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 24 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.种类:红花继木球 2.冠丛高:100-120cm 3.施工期养护:3个月 | 株 | 110
159 | 050103009001 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:四季桂 2.单位面积株数:6株/m² 3.株高或蓬径:30-40cm 4.施工期养护:3个月 | m2 | 1065.9
160 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉草 2.施工期养护:3个月 3.铺种方式:满铺 | m2 | 286.26
161 | 050103017001 | 植草砖(格)孔内植草 | 1.草坪/草籽种类:马尼拉草 2.施工期养护:3个月 | m2 | 208.8
建筑工程
整个项目
景观亭
207 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 4.87
208 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 20.73
209 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 22.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 25 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
210 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距:3km | m3 | 3.19
211 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.58
212 | 010502001002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 | m3 | 1.36
213 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.柱形状:圆形 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.88
214 | 010502005002 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.14
215 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:斜梁坡度超过26°34 | m3 | 2.11
216 | 010502017002 | 坡屋面板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:斜梁坡度超过26°34 | m3 | 3.96
217 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 Ⅲ级带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.032
218 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 Ⅲ级带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.104
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 26 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
219 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 Ⅲ级带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.032
220 | 010506002005 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.361
221 | 010506002006 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.219
222 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 Ⅲ级带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.307
223 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 Ⅲ级带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.088
224 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 Ⅲ级带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.096
225 | 010506006003 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 Ⅲ级带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.576
226 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土天棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层（最薄处25） | m2 | 51.28
227 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:砼柱 2.1.油漆品种、刷漆遍数:仿木纹油漆 | m2 | 16.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 27 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
228 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:砼天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:仿木纹油漆 | m2 | 51.28
229 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.粘结材料种类:20厚DP M20干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300×300×30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 | m2 | 17.64
230 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1.粘结材料种类:20厚DP M20干混抹灰砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300×600×50厚荔枝面芝麻灰花岗岩 | m2 | 5.4
231 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.粘结材料种类:20厚DP M20干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300×600×50厚荔枝面芝麻黑花岗岩 | m2 | 2.7
232 | 011203001002 | 石材墙、柱面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300×150×30芝麻灰花岗岩 2.结合层种类:20厚DP M20干混抹灰砂浆 | m2 | 2.6
233 | 010702006001 | 成品木质挂落 | 1.构件名称:挂落 2.木材种类:南方松防腐木 3.油漆:棕色聚氨酯清漆两道 | m | 14.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 28 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
234 | 010702006002 | 成品木质美人靠 | 1.构件名称:成品木质美人靠 2.构件规格尺寸:130×70/40×40 3.木材种类:南方松防腐木 4.油漆:棕色聚氨酯清漆两道 | m | 10.8
235 | 010901001003 | 瓦脊 | 1.瓦品种、规格:琉璃瓦屋脊 | m | 20
236 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:琉璃瓦屋面 2.粘结层砂浆的配合比:1：2.5水泥砂浆卧瓦层（最薄处25），内配φ6@500×500钢筋网 3.找平层砂浆种类、厚度:25厚1:2.5水泥砂浆 4.防水层做法:水泥基渗透结晶型防水涂料（每平方米用量不小于0.8kg） | m2 | 50.7
237 | 010901001005 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:挠角 | 座 | 4
238 | 010702006003 | 其他木构件 | 1.构件名称:封檐板 2.构件规格尺寸:30厚 | m2 | 6.66
车棚
168 | 011606003002 | 原车棚拆除 | 1.拆除简易金属车棚 2.废料外运:3km | m2 | 95.24
169 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 86.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 29 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 040103003011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:破碎混凝土路面砼块 2.运距:3km | m3 | 17.28
171 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.200mm厚6%水泥稳定碎石垫层 | m2 | 84.9
172 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:22cm 3.养护方式:水养护 4.缩缝 | m2 | 84.9
173 | 010102001003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 25.09
174 | 010102007003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 14.3
175 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.运距:3km | m3 | 10.79
176 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.79
177 | 010502001003 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.2
178 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.8
179 | 010506001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.127
180 | 010506001007 | 承台钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 Ⅲ级带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.379
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 30 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.编号:GJ 2.柱类型:H型钢柱 3.钢材品种、规格:200-550×125×6×6 | t | 0.982
182 | 010607002001 | 钢支撑 | 1.构件类型:CG1 2.钢材品种、规格:方钢管120×3 | t | 0.159
183 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:CG2 2.钢材品种、规格:钢管89×3 | t | 0.092
184 | 010607002003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:CG3 2.钢材品种、规格:钢管76×3 | t | 0.039
185 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:柱底钢板 2.钢材品种、规格:-16×350×750 | t | 0.204
186 | 010901006001 | 膜结构屋面 | 1.膜布品种、规格:0.78mm厚白色PVDF软膜 2.钢丝绳品种、规格:φ14PE镀锌钢丝索 | m2 | 81.45
187 | 011108008001 | 车挡 | 1.材质:橡胶车档 2.规格、型号:560×160×110 | 个 | 12
旧村委门楼
188 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:砖砌体门楼 | m3 | 5
189 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.拆除旧门楼废料 2.运距:3km | m3 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 31 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
190 | 010102001004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 8.22
191 | 010102007004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 5.61
192 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.余土外弃 2.运距:3km | m3 | 2.61
193 | 010501001004 | 基础垫层 | 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 | m3 | 0.44
194 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.44
195 | 010502001004 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.64
196 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.34
197 | 010506001008 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件Ⅲ级带肋钢筋 10以内 | t | 0.044
198 | 010506002007 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件Ⅲ级带肋钢筋 25以内 | t | 0.142
199 | 010506002008 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 Ⅲ级带肋钢筋 10以内 | t | 0.017
200 | 011203001003 | 石材墙、柱面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600×300×30细凿面青石板 2.结合层种类:30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 10.368
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 32 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
201 | 010801001001 | 木质门 | 1.种类:樟子松防腐木门2120×2350 | m2 | 4.98
202 | 010701001001 | 屋架 | 1.材料品种、规格:樟子松防腐木 | 榀 | 0.3297
203 | 010702001001 | 木柱 | 1.构件规格尺寸:200*200 2.木材种类:樟子松防腐木 | m3 | 0.0744
204 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.构件规格尺寸:木望板 2cm厚 2.木材种类:樟子松防腐木 | m2 | 7.9192
205 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.满铺一层3mmSBS改性沥青自粘防水卷材 | m2 | 7.9192
206 | 010901001006 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:180×160×5小青瓦 2.铺设及搭接方式:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20厚 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用螺钉固定（防下滑） 4.成品灰色屋脊 | m2 | 7.9192
模板工程
景观亭
162 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 | m2 | 1.92
163 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 5.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 33 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
164 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.梁截面形状:基础梁模板 | m2 | 9.12
165 | 010505004003 | 柱面模板 | 1.柱截面形状:圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 21.01
166 | 010505006002 | 梁模板 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 21.1
167 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5 | m2 | 29.36
车棚
239 | 010505001004 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 | m2 | 3.68
240 | 010505002003 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 16.8
241 | 010505004004 | 柱面模板 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 10.8
旧村委门楼
242 | 010505001005 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 | m2 | 1.18
243 | 010505002004 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 5.12
244 | 010505004005 | 柱面模板 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 10.36
本页小计
合计

## E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位
项目特征
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） | 合价 （元）
综合单价

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000011 | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000011 | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000011 | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000011 | 安全生产措施
1.1.2 | 2 | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00007 | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000005 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000012 | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000009 | 赶工措施费
1.1.2.6 | 011601002001 | 垂直运输
1.1.2.7 | 011601001002 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
1.2 |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000012 | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000012 | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000012 | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000012 | 安全生产措施
1.2.2 | 2 | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.2 | DNASSG000004 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000011 | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000008 | 赶工措施费
1.2.2.6 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
1.3 |  | 安装工程
1.3.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000010 | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000010 | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000010 | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000010 | 安全生产措施
1.3.2 | 2 | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000007 | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000010 | 夜间施工增加费
1.4 |  | 市政工程
1.4.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000009 | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000009 | 环境保护措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.1.3 | LSSSCS000009 | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000009 | 安全生产措施
1.4.2 | 2 | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000009 | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000006 | 赶工措施费
1.5 |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000008 | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000008 | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000008 | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000008 | 安全生产措施
1.5.2 | 2 | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000008 | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 | 赶工措施费
1.5.2.4 | 050403001001 | 树木支撑架 | 制作、运输、安装、维护
1.5.2.5 | 050402001001 | 植物养护 | 从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等
1.6 |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000007 | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000007 | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000007 | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000007 | 安全生产措施
1.6.2 | 2 | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000007 | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000004 | 赶工措施费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7 |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000006 | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000006 | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000006 | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000006 | 安全生产措施
1.7.2 | 2 | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000003 | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000006 | 夜间施工增加费
1.8 |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000005 | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000005 | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000005 | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000005 | 安全生产措施
1.8.2 | 2 | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000005 | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000003 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9 |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000004 | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000004 | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000004 | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000004 | 安全生产措施
1.9.2 | 2 | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000002 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000004 | 夜间施工增加费
1.10 |  | 市政设施养护维修工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.10.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000003 | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施
1.10.2 | 2 | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费
1.11 |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000002 | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000002 | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000002 | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000002 | 安全生产措施
1.11.2 | 2 | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000002 | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000002 | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000002 | 赶工措施费
1.12 |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000001 | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000001 | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000001 | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000001 | 安全生产措施
1.12.2 | 2 | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000001 | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000001 | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费
1.13 |  | 其他工程
本页小计
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
合计 | [5 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 措施项目
1.1 |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000011 | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000011 | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000011 | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000011 | 安全生产措施
1.1.2 | 2 | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00007 | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000005 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000012 | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000009 | 赶工措施费
1.1.2.6 | 011601002001 | 垂直运输
1.1.2.7 | 011601001002 | 脚手架
1.2 |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000012 | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000012 | 环境保护措施
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1.2.1.3 | LSSSCS000012 | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000012 | 安全生产措施
1.2.2 | 2 | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000004 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000011 | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000008 | 赶工措施费
1.2.2.6 | 011601001001 | 脚手架
1.3 |  | 安装工程
1.3.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000010 | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000010 | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000010 | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000010 | 安全生产措施
1.3.2 | 2 | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1.3.2.2 | ASGDSG000001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000007 | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000010 | 夜间施工增加费
1.4 |  | 市政工程
1.4.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000009 | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000009 | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000009 | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000009 | 安全生产措施
1.4.2 | 2 | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000009 | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000006 | 赶工措施费
1.5 |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000008 | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000008 | 环境保护措施
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1.5.1.3 | LSSSCS000008 | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000008 | 安全生产措施
1.5.2 | 2 | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000008 | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 | 赶工措施费
1.5.2.4 | 050403001001 | 树木支撑架
1.5.2.5 | 050402001001 | 植物养护
1.6 |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000007 | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000007 | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000007 | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000007 | 安全生产措施
1.6.2 | 2 | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000007 | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000004 | 赶工措施费
1.7 |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000006 | 文明施工措施
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1.7.1.2 | HJBHCS000006 | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000006 | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000006 | 安全生产措施
1.7.2 | 2 | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000003 | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000006 | 夜间施工增加费
1.8 |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000005 | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000005 | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000005 | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000005 | 安全生产措施
1.8.2 | 2 | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000005 | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000003 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9 |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000004 | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000004 | 环境保护措施
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1.9.1.3 | LSSSCS000004 | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000004 | 安全生产措施
1.9.2 | 2 | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000002 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000004 | 夜间施工增加费
1.10 |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000003 | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施
1.10.2 | 2 | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费
1.11 |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000002 | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000002 | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000002 | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000002 | 安全生产措施
1.11.2 | 2 | 措施实施费用
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1.11.2.1 | WMGDZJ000002 | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000002 | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000002 | 赶工措施费
1.12 |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000001 | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000001 | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000001 | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000001 | 安全生产措施
1.12.2 | 2 | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000001 | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000001 | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费
1.13 |  | 其他工程
合计
注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 200000 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 95400 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [5 empty] | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 200000 |  | 200000
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 200000 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 200000 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 定制主入口村标1座 | 50000 |  | 50000
2 | 挡墙及桥护栏“彩绘” | 20400 |  | 20400
3 | 成品石桌凳“一桌四凳”2套 | 4000 |  | 4000
4 | 不锈钢烤漆艺术字“涝洲水”1项 | 3000 |  | 3000
5 | 景观亭牌匾“望江亭”1块 | 3000 |  | 3000
6 | 景观亭“木质额枋及格子”4块 | 4000 |  | 4000
7 | 景观亭“木质云头”4个 | 2000 |  | 2000
8 | 景观亭“木质吊瓜”4个 | 2000 |  | 2000
9 | 景观亭“木质撑弓”4个 | 2000 |  | 2000
10 | 景观亭“木质宝顶”1座 | 1000 |  | 1000
11 | 景观亭“青石柱整石”4个 | 4000 |  | 4000
本页小计 |  | 95400 |  | 95400
合计 |  | 95400 |  | 95400 | [5 empty] | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 |  | 实际
[6 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | - | - |  | - |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并 计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(2025年)(涝洲水村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税
合计