## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电系统
1.2 | 暖通系统
1.3 | 应急系统
1.4 | 安全防范系统、弱电系统
1.5 | 防雷系统
1.6 | 给排水系统
1.7 | 消防系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
强电系统
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:AP1 配电箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:AP2 公共用电配电总箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:AP3 消防用电配电总箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:1AL 公共照明配电箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:1AW1/1AW2 电表箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 2
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:1AW3 电表箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:1AW4 电表箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
8 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:RAPFG（泛光照明配电箱） 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
9 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:RAPDT（普通电梯配电箱） 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:ALZB(值班室配电箱) 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
11 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称:RAPWYB(消防稳压泵配电箱) 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
12 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:B1APXFB(消防泵配电箱)防护等级IP65 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
13 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:AL1 配电箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 28
14 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:ALSP1 配电箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 4
15 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:ALWY 配电箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
16 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:B1APCDZ 配电箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
17 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 LED 2.规格:1*30W 3.安装方式:吊装 距地2.8m |  | 套 | 21
18 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 防潮防水型 2.规格:30W 3.安装方式:吊装 离地2.8m 4.带蓄电池消防应急灯具,蓄电池连续供电t≥90min |  | 套 | 4
19 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*30W 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:红外智能感应灯(LED) 2.规格:17W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 43
21 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯 2.规格:17W 3.类型:壁装，底底地2.8m |  | 套 | 18
22 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相二三极插座（安全型） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:壁装，底距地0.3m 4.含接线盒 |  | 套 | 14
23 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相二三极插座（防水防尘型） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:壁装，底距地0.3m 4.含接线盒 |  | 套 | 1
24 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:空调插座（安全型） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:壁装，底距地2.2m 4.含接线盒 |  | 套 | 2
25 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单极灯开关 2.安装方式:壁装，底距地1.4m 3.含接线盒 |  | 套 | 25
26 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:强电普通桥架 2.规格:200*100 3.类型:钢制托盘式 |  | m | 38.21
27 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:强电普通桥架 2.规格:200*150 3.类型:钢制托盘式 |  | m | 2.55
28 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:强电普通桥架 2.规格:300*150 3.类型:钢制托盘式 |  | m | 7.03
29 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:强电消防桥架 2.规格:100*100 3.类型:钢制托盘式 |  | m | 61.9
30 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 106.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 |  | m | 5.1
32 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 |  | m | 9.71
33 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 423.92
34 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 7.66
35 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 628.69
36 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC75 3.配置形式:埋地 |  | m | 100
37 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC110 3.配置形式:埋地 |  | m | 200
38 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.规格:MT20 3.配置形式:明配 |  | m | 20.38
39 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:金属线管 2.规格:MT25 3.配置形式:明配 |  | m | 7.44
40 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:CT CE/WS |  | m | 45.05
41 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:CT CE/WS |  | m | 17.56
42 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:CT CE/WS |  | m | 37.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:FC |  | m | 100
44 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:FC |  | m | 100
45 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:CT CE/WS |  | m | 49.02
46 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:CT CE/WS |  | m | 14.25
47 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:FT SC25/CE |  | m | 7.83
48 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:FT SC65/CE |  | m | 6.08
49 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-7*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:FT SC65/CE |  | m | 5.04
50 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:FT SC32/CE |  | m | 48.27
51 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:FT CE/WS |  | m | 25.4
52 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-3*50+2*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:FT CE/WS |  | m | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:WS 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 55.46
54 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:WS 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 |  | m | 25.63
55 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:WS 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:6mm2 |  | m | 29.57
56 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:CC/WC 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:16mm2 |  | m | 2103.88
57 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:WC/CC 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:1.5mm2 |  | m | 622.08
58 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:WC/CC 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 1528.14
59 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:FC/WC/CC 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5mm2 |  | m | 28.19
60 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:WC/CC 3.型号:ZRBV 4.规格:4mm2 |  | m | 17.89
61 | 031301003001 | 套管 | 1.SC200防水钢套管 |  | 个 | 2
62 | 031301003015 | 套管 | 1.SC100防水钢套管 |  | 个 | 1
63 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2
64 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2
65 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 4
67 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2
68 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 4
69 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2
70 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2
71 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架件制作安装 2.材质:综合考虑 |  | kg | 66.78
72 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 |  | m3 | 53.6
73 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:管沟垫层 2.材料品种:细砂 3.密实度:按设计要求 |  | m3 | 8.73
74 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:管沟 2.材料品种:细砂 3.密实度:按设计要求 |  | m3 | 12.4
75 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位:管沟 2.材料品种:原土 3.密实度:按设计要求 |  | m3 | 30.8
76 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:余土 2.外运:装车弃置5km |  | m3 | 22.8
暖通系统
77 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:PF-1,壁式排风机 2.规格:L=1000m3/h,N=0.25kW 3.出风30°弯头带防虫网 |  | 台 | 2
78 | 030108001003 | 风机 | 1.名称:PF-2,壁式排风机 2.规格:L=600m3/h,N=0.0.04kW |  | 台 | 1
79 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:低位补风单层百叶 2.规格:400*400 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.1.φ190不锈钢油烟管，厚度≥1.5mm |  | m2 | 4.16
应急系统
81 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:1ALE 配电箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.安装方式:墙明装、底距地1.8m |  | 台 | 1
82 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯(带蓄电池)(LED光源、色温不小于2700K) 2.规格:3W 3.安装方式:吊装或壁挂 |  | 套 | 3
83 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散出口标志灯(带蓄电池)(LED光源、色温不小于2700K) 2.规格:3W 3.安装方式:吊装或壁挂 |  | 套 | 12
84 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急灯≥60min (带蓄电池)(LED光源、色温不小于2700K) 2.规格:5W 3.安装方式:壁挂 |  | 套 | 42
85 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急疏散指示标志灯(带蓄电池)(LED光源、色温不小于2700K) 2.规格:3W 3.安装方式:吊装或壁挂 |  | 套 | 26
86 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示标志灯(带蓄电池)(LED光源、色温不小于2700K) 2.规格:3W 3.安装方式:壁挂 |  | 套 | 11
87 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:WC/CC 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 617.81
88 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 304.5
安全防范系统、弱电系统
89 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:弱电线槽 2.材质:金属 3.规格:100*100 |  | m | 40.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 809.47
91 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1645.64
92 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:FC/WC 3.型号:RVV 4.规格:0.5mm2 |  | m | 138.64
93 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:FC/WC 3.型号:RVV 4.规格:1.0mm2 |  | m | 1191.64
94 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 198
95 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:2芯光纤 2.敷设方式:管内敷设 |  | m | 1728.14
96 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:1*8芯单模光纤 |  | m | 11.8
97 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP Cat6 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 785.31
98 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:楼层分纤箱 2.安装方式:壁挂 |  | 台 | 2
99 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:电视分支分配器箱 2.安装方式:壁挂 |  | 台 | 2
100 | 030502001003 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:住宅弱电配线箱 2.安装方式:壁挂 |  | 台 | 28
101 | 030502001004 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:商铺弱电配线箱 2.安装方式:壁挂 |  | 台 | 5
102 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:电梯监控、五方通话系统接线盒 |  | 个 | 1
103 | 030507002001 | 智能家居系统设备 | 1.名称:可视对讲室内机 2.安装方式:H=1.3m暗装 |  | 套 | 28
104 | 030507002002 | 智能家居系统设备 | 1.名称:可视对讲门口机 2.安装方式:H=1.3m暗装 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.安装方式:H=1.3m暗装 |  | 台 | 1
106 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:出门按钮 2.安装方式:H=1.3m暗装 3.含接线盒 |  | 个 | 3
107 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.类别:双门 |  | 台 | 1
108 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁(带门磁信号反馈) 2.安装方式:门框上方嵌入安装 |  | 台 | 3
109 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色固定摄像机 2.安装方式:支架底边H=2.4m |  | 台 | 10
110 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:巡更开关 2.安装方式:H=1.3m暗装 |  | 台 | 4
111 | 030504003001 | 前端机柜 | 1.名称:有线电视前端箱VH |  | 个 | 1
112 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:配线架48口 |  | 架 | 1
113 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:48口交换机 2.部位:可视对讲及门禁控制系统/视频监控系统 |  | 台 | 2
114 | 031301003002 | 套管 | 1.SC80防水钢套管 |  | 个 | 3
115 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1.监控系统 |  | 系统 | 1
116 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 | 1.门禁对讲系统 |  | 系统 | 1
防雷系统
117 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ20 4.安装形式:沿混凝土块敷设 |  | m | 322.62
118 | 030410005002 | 避雷网 | 1.名称:屋顶避雷网 2.安装形式:利用屋面梁内钢筋 |  | m | 109.97
119 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱对角主筋通长 |  | m | 559.92
120 | 030410006001 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ20 4.安装形式、高度:高度:L=0.6 |  | 根 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:电阻测试点 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 |  | 根 | 4
122 | 030410001002 | 接地极 | 1.名称:强电及弱电接地点 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5 |  | 根 | 1
123 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:引出线 2.规格:扁钢-40X4 |  | m | 22.98
124 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.安装部位:地梁两主筋与图中所画网格通常焊接 |  | m | 257.39
125 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB端子板 |  | 台 | 42
126 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联接端子箱 2.详见15D501-2 |  | 台 | 1
给排水系统
给水
127 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:钢丝网骨架塑料(PE)复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 42.4
128 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质:钢丝网骨架塑料(PE)复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 5.安装部位:室外 6.介质:给水 |  | m | 92.44
129 | 031001007003 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 13.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 031001007004 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 9.3
131 | 031001007005 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 32.93
132 | 031001007006 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 0.5
133 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN25 3.连接形式:承插热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 323
134 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN15 3.连接形式:承插热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 0.84
135 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:穿楼层板套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN125 4.填料材质:水泥砂浆 |  | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:穿楼层板套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN100 4.填料材质:水泥砂浆 |  | 个 | 3
137 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿楼层板套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN80 4.填料材质:水泥砂浆 |  | 个 | 1
138 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:活塞式浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
139 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:活塞式液压水位控制阀 2.材质:铸铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
140 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:丝口全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 32
141 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
142 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 7
143 | 031002001025 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 1
144 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.自动排气阀 DN20 |  | 个 | 9
145 | 031002003002 | 塑料阀门 | 1.规格:DN15水龙头 |  | 个 | 1
146 | 031003010001 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:倒流防止器、闸阀 |  | 套 | 1
147 | 031002011004 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:含闸阀1个、水表1个、Y型过滤器1个 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 031002011003 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:含闸阀2个、水表1个 |  | 个 | 1
149 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含截止阀2个、减压阀1个、水表1个、Y型过滤器1个、倒流防止器 |  | 个 | 1
150 | 031002011002 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:截止阀2个，Y型过滤器1个，可调式减压阀1个、水表1个 |  | 个 | 32
151 | 031002011005 | 水表 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:含截止阀2个、水表、Y型过滤器 |  | 个 | 1
152 | 031002014001 | 浮标液面计 | 1.消防水箱 液位计 2.就地水位显示装置,并将信息传至消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位 3.详见国标12S101 |  | 组 | 1
153 | 031002014002 | 浮标液面计 | 1.消防水池 液位计 有机玻璃管DN20 |  | 组 | 1
154 | 031002014003 | 浮标液面计 | 1.消防水池 液位感应器 |  | 组 | 1
155 | 031005016001 | 水箱 | 1.类型:消防水箱 2.容量:6m3 |  | 台 | 1
156 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 |  | 个 | 3
157 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道吊架 2.材质:φ10热镀锌圆钢 |  | kg | 1.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:立式闸阀井 井内径1.20m 2.垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.盖板材质、规格:铸铁井盖∅800 6.具体详见图集05S502/P16 |  | 座 | 2
159 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 |  | m3 | 102.68
160 | 010102007004 | 回填方 | 1.填方部位:管沟垫层 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:按设计要求 |  | m3 | 14.75
161 | 010102007005 | 回填方 | 1.填方部位:管沟 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:按设计要求 |  | m3 | 73.56
162 | 010102007006 | 回填方 | 1.填方部位:管沟 2.材料品种:原土 3.密实度:按设计要求 |  | m3 | 8.67
163 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:余土 2.外运:装车弃置5km |  | m3 | 94.02
排水
164 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:双壁波纹管 2.规格:De315 3.连接形式:承插式弹性密封圈柔性连接 4.压力试验:闭水试验 5.安装部位:室外地下 6.介质:雨水 |  | m | 95.4
165 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:双壁波纹管 2.规格:De200 3.连接形式:承插式弹性密封圈柔性连接 4.压力试验:闭水试验 5.安装部位:室外地下 6.介质:雨水 |  | m | 72.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
166 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:De160 3.连接形式:弹性密封圈连接 4.压力试验:闭水试验 5.安装部位:室外地下 6.介质:废水 |  | m | 37.92
167 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De160 3.连接形式:粘接 4.压力试验:灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:废水 |  | m | 35.28
168 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验:灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:雨污废水 |  | m | 979.02
169 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.压力试验:灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:雨污废水 |  | m | 113.5
170 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De40 3.连接形式:粘接 4.压力试验:灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:冷凝水 |  | m | 356.95
171 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:De25 3.连接形式:粘接 4.压力试验:灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:冷凝水 |  | m | 6.56
172 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:穿楼层、屋面板套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN125 4.填料材质:聚氨酯或发泡聚乙烯填实缝隙，止水环 |  | 个 | 230
173 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:穿混凝土墙 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN125 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
174 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:穿混凝土墙 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN200 |  | 个 | 1
175 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:侧入式雨水斗 2.规格:De110 |  | 个 | 5
176 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:普通地漏 2.材质:塑料 3.规格:DN75 |  | 个 | 17
177 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格:DN150 |  | 个 | 2
178 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.类型:防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 |  | 个 | 1
179 | 031003014007 | 给、排水附件 | 1.类型:18目防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格:De40 |  | 个 | 12
180 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道吊架 2.材质:φ10热镀锌圆钢 |  | kg | 9.55
181 | 010502028001 | 检查井 | 1.构件名称:钢筋混凝土雨水井 H1.0m 2.井、池净空尺寸:∅1000 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土垫层100mm厚 4.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30、S6商品混凝土垫层200mm厚 5.井壁厚度及混凝土种类、强度等级:C30、S6商品混凝土 6.盖板厚度及混凝土种类、强度等级: ∅700铸铁井盖、座 77kg带防盗 7.具体详见图集20S515/P29 |  | 座 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
182 | 010502028002 | 检查井 | 1.构件名称:钢筋混凝土废水井 H1.0m 2.井、池净空尺寸:∅1000 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土垫层100mm厚 4.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30、S6商品混凝土垫层200mm厚 5.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30、S6商品混凝土 6.盖板厚度及混凝土种类、强度等级:∅700铸铁井盖、座 77kg带防盗 7.具体详见图集20S515/P30 |  | 座 | 8
183 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格:380*680mm 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁平篦450*750mm 3.垫层、基础材质及厚度:C20商品混凝土100mm厚 4.材料品种、规格:MU10砖 5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 6.详图集16s518，p8 |  | 座 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
184 | 010502028003 | 化粪池 | 1.构件名称:G1-2SQF钢筋混凝土化粪池 2.井、池净空尺寸:2350*750*2050mm 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土垫层100mm厚 4.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土垫层250mm厚 5.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土垫层200mm厚 6.盖板厚度及混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土150mm厚 7.井盖材质、规格:φ700铸铁井盖77kg带防盗 8.详见国标图集22S702 |  | 座 | 2
185 | 010502028004 | 化粪池 | 1.构件名称:G2-4SQF钢筋混凝土化粪池 2.井、池净空尺寸:4200*750*2050mm 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土垫层100mm厚 4.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土垫层250mm厚 5.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土垫层200mm厚 6.盖板厚度及混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土150mm厚 7.抹面砂浆种类、厚度:M10防水砂浆抹面厚20mm 8.井盖材质、规格:φ700铸铁井盖77kg带防盗 9.详见国标图集22S702 |  | 座 | 1
186 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 |  | m3 | 401.6
187 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:5m内 |  | m3 | 112.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 010102007007 | 回填方 | 1.填方部位:管沟垫层 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:按设计要求 |  | m3 | 42.64
189 | 010102007008 | 回填方 | 1.填方部位:管沟 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:按设计要求 |  | m3 | 252.15
190 | 010102007009 | 回填方 | 1.填方部位:管沟、坑 2.材料品种:原土 3.密实度:按设计要求 |  | m3 | 168.25
191 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土石类别:余土 2.外运:装车弃置5km |  | m3 | 345.59
消防系统
192 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:穿楼层板套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN125 4.填料材质:水泥砂浆 |  | 个 | 18
193 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:穿混凝土墙 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN200 |  | 个 | 6
194 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:穿混凝土墙 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN150 |  | 个 | 1
195 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:穿混凝土墙 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN125 |  | 个 | 2
196 | 031301003013 | 套管 | 1.名称:穿混凝土墙 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN100 |  | 个 | 2
197 | 031301003014 | 套管 | 1.名称:穿混凝土墙 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN50 |  | 个 | 1
198 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架 2.材质:槽钢 3.支架形式:详见03S402，P127 |  | kg | 93.29
199 | 031002003003 | 塑料阀门 | 1.自动排气阀 DN20 |  | 个 | 1
200 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:防止旋流器 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
201 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型:防止旋流器 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型:安全阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
203 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 带启闭标志盘 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
204 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 带启闭标志盘 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
205 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
206 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.类型:泄压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
207 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 14
208 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
209 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
210 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型:缓闭消声止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
211 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型:气囊水锤吸纳器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
212 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.类型:压力开关 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
213 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.类型:试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
214 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN100 |  | 台 | 2
215 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:真空压力表 2.规格:DN150 |  | 台 | 2
216 | 030503005001 | 传感器 | 1.名称:压力传感器 2.规格:DN100 |  | 支 | 1
217 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
218 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:推车式水基型灭火器 2.规格、型号:20kg |  | 具 | 2
219 | 030910001002 | 灭火器 | 1.形式:MF/ABC4 手提式灭火器 2.规格、型号:4kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 22
220 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.型号、规格:灭火器放置箱 |  | 个 | 11
221 | 031002006003 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2
222 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:消防水泵接合器 2.型号、规格:DN100,单个流量15L/S |  | 套 | 4
223 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶接头单球 2.规格:DN100 |  | 根 | 2
224 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶接头单球 2.规格:DN150 |  | 根 | 4
225 | 031002001022 | 异径管 | 1.类型:同心异径管 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
226 | 031002001023 | 异径管 | 1.类型:同心异径管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
227 | 031002001024 | 异径管 | 1.类型:偏心异径管 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
228 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 |  | m | 38.29
229 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 |  | m | 221.77
230 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 |  | m | 2.9
231 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 |  | m | 13.62
232 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.SN65消火栓 2.安装方式:地上 3.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱1000X700X180 4.附件材质、规格:软管卷盘、消防水枪、喷嘴、按钮等（具体详见15S202,P15） |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
233 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.减压稳压消火栓SNW-III 2.安装方式:地上 3.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱1000X700X180 4.附件材质、规格:软管卷盘、消防水枪、喷嘴、按钮等（具体详见15S202,P15） |  | 套 | 7
234 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:地上 2.型号、规格:试验消火栓 |  | 套 | 1
235 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上 2.型号、规格:室外消火栓SS100-1.0 3.附件材质、规格:钢板平焊法兰 |  | 套 | 2
236 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.给水稳压装置 2.设备型号：XW(L)-I-1.5-20-ADL 详见17S205 3.消火栓稳压泵型号:ADL4-3,Q=1.5L/s,N=0.55KW/台,H=20m，2台 4.气压罐SQL800*0.6 |  | 套 | 1
237 | 030109001001 | 泵 | 1.消防加压泵XBD6-10-80-250BL Q=10L/s,H=60m,P=15KW) 2.隔振器型号:ZⅡ-480 |  | 台 | 2
238 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:WYB消火栓稳压泵组控制柜 2.(主泵一用一备)，具备手动机械启泵功能 3.外壳防护等级IP55 4.电气控制由厂家配套提供 |  | 台 | 1
239 | 030503003002 | 控制箱 | 1.名称:XFB室内消火栓泵组控制柜 2.(主泵一用一备)(星三角启动)具备手动机械启泵功能 3.外壳防护等级IP55 4.电气控制由厂家配套提供 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
240 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:FC/WC 3.型号:WDZN-RYS-4*1.5 |  | m | 156.75
241 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 147.47
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -