## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程
标段名称： |  | 乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 河南小学
1.1.1 | 河南小学-安装部分
1.1.2 | 河南小学-土建部分
1.2 | 乐昌小学
1.2.1 | 乐昌小学-安装部分
1.2.2 | 乐昌小学-土建部分
1.3 | 乐城第三小学
1.3.1 | 乐城第三小学-安装部分
1.3.2 | 乐城第三小学-土建部分
1.4 | 果育小学
1.4.1 | 果育小学-安装部分
1.4.2 | 果育小学-土建部分
1.5 | 梅花镇中心小学
1.5.1 | 梅花镇中心小学-安装部分
1.5.2 | 梅花镇中心小学-土建部分
1.6 | 长来镇中学
1.6.1 | 长来镇中学-安装部分
1.6.2 | 长来镇中学-土建部分
1.7 | 梅花镇中学
1.7.1 | 梅花镇中学-安装部分
1.7.2 | 梅花镇中学-土建部分
1.8 | 乐昌市第三中学
1.8.1 | 乐昌市第三中学-安装部分
1.8.2 | 乐昌市第三中学-土建部分
1.9 | 乐昌市第四中学
1.9.1 | 乐昌市第四中学-安装部分
1.9.2 | 乐昌市第四中学-土建部分
1.10 | 新时代学校
1.10.1 | 新时代学校-安装部分
1.10.2 | 新时代学校-土建部分
1.11 | 廊田镇中心学校
1.11.1 | 廊田镇中心学校-安装部分
1.11.2 | 廊田镇中心学校-土建部分
1.12 | 秀水镇中心学校
1.12.1 | 秀水镇中心学校-安装部分
1.12.2 | 秀水镇中心学校-土建部分
2 | 措施项目费
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；
工程项目清单汇总表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 1 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
河南小学
河南小学-安装部分
整个项目
1 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 490
2 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 2
3 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆肘型头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
4 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量装置（设备由供电部门提供） | 台 | 1
5 | 040801003002 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称：10kV美式终端型箱变 2.规格：630kVA 3.其他：含调试、基础槽钢 | 台 | 1
6 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 1
7 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 2 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:箱变接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50X5，L=2.5M | 根 | 6
9 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:箱变防雷水平接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 30
10 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:箱变防雷引出线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 3
河南小学-土建部分
整个项目
11 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.名称:箱变基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 1.15
12 | 010502004002 | 设备基础 |  | 1.名称:箱变基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.83
13 | 010505001003 | 垫层模板 |  | 1.箱变基础垫层模板 | m2 | 1.98
14 | 010505002004 | 基础模板 |  | 1.箱变基础模板 | m2 | 18.82
15 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.064
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 3 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:箱变基础工作井 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:15厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10 6.盖板材质、规格:1150×300×100 7.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 2
17 | 010502001002 | 独立基础 |  | 1.名称:箱变围栏基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1
18 | 010505002005 | 基础模板 |  | 1.箱变围栏基础模板 | m2 | 16.8
19 | 040205013003 | 隔离护栏 |  | 1.名称:箱变围栏 2.钢材品种、规格:围栏防撞材料采用镀锌钢管，立柱及横杆采用DN65X4镀锌钢管，门扇采用DN50镀锌钢管，围网采用1厚20X20镀锌钢丝网，围栏需油成红白相间颜色 3.高度:1.8m | m | 20.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 4 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 5.54
21 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:石粉 3.密实度:按要求 | m3 | 4.19
22 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:一般土 2.运距:3km | m3 | 5.54
23 | 040303024001 | 混凝土其他构件 |  | 1.名称:管枕 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.07
24 | 010505002006 | 基础模板 |  | 1.管枕模板 | m2 | 0.4
25 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃纤维导管 3.规格:BWFRP 150X5.5 SN50 | m | 30
26 | 040501012001 | 顶管 |  | 1.名称:两孔顶管 2.管道材质及规格:HDPE100管 DN160×10mm SN18 | m | 130
27 | 040205001001 | 人(手)孔井 |  | 1.名称:中压1层2列行车直线井 2.规格:2370X1390 | 座 | 1
28 | 070101006001 | 池壁模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 16.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 5 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 070101003001 | 池底板模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 1.5
30 | 040205001002 | 人(手)孔井 |  | 1.名称:1层2列行车转角井 2.规格:2370X2090 | 座 | 2
31 | 070101006002 | 池壁模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 46.76
32 | 070101003002 | 池底板模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 3.52
33 | 041001006001 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有沥青路面切缝 2.厚度:15cm | m | 30
34 | 041001006002 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有混凝土路面切缝 2.厚度:20cm | m | 30
35 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有沥青路面 2.厚度:15cm 3.外运:3km | m2 | 20
36 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有混凝土面层 2.厚度:20cm 3.外运:3km | m2 | 50
37 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:路面植筋 2.材料规格:植筋16mm，L=300 3.植入深度:150mm | 根 | 60
38 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20 3.厚度:15cm | m2 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 6 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:水泥混凝土面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.养护:水养生 | m2 | 50
40 | 041001007001 | 拆除砖石结构 |  | 1.名称:拆除原有破损围墙 2.外运:3km | m3 | 5.76
41 | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.名称:迁移排污水管 2.材质及规格:UPVC DN200 3.连接形式:粘结 | m | 10
乐昌小学
乐昌小学-安装部分
整个项目
42 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 20
43 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 2
44 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆肘型头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
45 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量装置（设备由供电部门提供） | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 7 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 040801003002 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称：10kV美式终端型箱变 2.规格：630kVA 3.其他：含调试、基础槽钢 | 台 | 1
47 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 1
48 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 1
49 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:箱变接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50X5，L=2.5M | 根 | 6
50 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:箱变防雷水平接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 30
51 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:箱变防雷引出线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 3
乐昌小学-土建部分
整个项目
52 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.名称:箱变基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 1.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 8 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010502004002 | 设备基础 |  | 1.名称:箱变基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.83
54 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1.箱变基础垫层模板 | m2 | 1.98
55 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.箱变基础模板 | m2 | 18.82
56 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.064
57 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:箱变基础工作井 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:15厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10 6.盖板材质、规格:1150×300×100 7.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 2
58 | 010502001002 | 独立基础 |  | 1.名称:箱变围栏基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1
59 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.箱变围栏基础模板 | m2 | 16.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 9 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 1.名称:箱变围栏 2.钢材品种、规格:围栏防撞材料采用镀锌钢管，立柱及横杆采用DN65X4镀锌钢管，门扇采用DN50镀锌钢管，围网采用1厚20X20镀锌钢丝网，围栏需油成红白相间颜色 3.高度:1.8m | m | 20.3
61 | 041001006001 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有混凝土路面切缝 2.厚度:20cm | m | 20
62 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有混凝土面层 2.厚度:20cm 3.外运:3km | m2 | 20
63 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:水泥混凝土面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.养护:水养生 | m2 | 20
乐城第三小学
乐城第三小学-安装部分
整个项目
64 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 10 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 4
66 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆肘型头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
67 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量装置（设备由供电部门提供） | 台 | 1
68 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 2
69 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 3
70 | 030402009002 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压进线柜G01 2.型号:全绝缘真空断路器柜 | 台 | 1
71 | 030402009003 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量柜G02 | 台 | 1
72 | 030402009004 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压出线柜G03 2.型号:全绝缘真空断路器柜 3.其他：含基础槽钢 | 台 | 1
73 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB10-500kVA 3.基础槽钢：Ⅰ10 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 11 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030402010001 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压进线柜P01 2.型号:GGD3型，配500kVA | 台 | 1
75 | 030402010002 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压出线柜P02 2.型号:GGD3型，配500kVA | 台 | 1
76 | 030402010003 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压无功补偿柜P03 2.型号:GGD3型，配500kVA | 台 | 1
77 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-1X240 | m | 105
78 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 | 个 | 2
79 | 030404014001 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:直流操作电源箱ZLX 2.型号:输入:AC220V 输出:DC220V 12Ah | 台 | 1
80 | 030416007001 | 母线系统 |  | 1.名称:10kV母线系统调试 | 段 | 1
81 | 030416007002 | 母线系统 |  | 1.名称:0.4kV母线系统调试 | 段 | 1
乐城第三小学-土建部分
整个项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 12 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 1.11
83 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:石粉 3.密实度:按要求 | m3 | 0.84
84 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:一般土 2.运距:3km | m3 | 1.11
85 | 040303024002 | 混凝土其他构件 |  | 1.名称:管枕 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.02
86 | 010505002004 | 基础模板 |  | 1.管枕模板 | m2 | 0.1
87 | 030409006002 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃纤维导管 3.规格:BWFRP 150X5.5 SN50 | m | 6
88 | 041001006001 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有混凝土路面切缝 2.厚度:20cm | m | 20
89 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有混凝土面层 2.厚度:20cm 3.外运:3km | m2 | 50
90 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:水泥混凝土面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.养护:水养生 | m2 | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 13 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.名称:变压器基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 0.22
92 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称:变压器基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.344
93 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.变压器基础垫层模板 | m2 | 0.64
94 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.变压器基础模板 | m2 | 4.64
95 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.01
96 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:高低压柜基础 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4.勾缝、抹面要求:10厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M7.5 6.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 14 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 |  | 1.名称:高压电缆沟 2.尺寸:600X600 3.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:M7.5水泥砂浆砖砌240厚沟壁 4.抹灰:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板:700X500X50厚复合材料盖板 6.压顶:C20砼 | m | 15
98 | 010502027002 | 电缆沟、地沟 |  | 1.名称:低压电缆沟 2.尺寸:800X800 3.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:M7.5水泥砂浆砖砌240厚沟壁 4.抹灰:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板:900X500X50厚复合材料盖板 6.压顶:C20砼 | m | 5
果育小学
果育小学-安装部分
整个项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 15 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 350
100 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 2
101 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆肘型头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
102 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量装置（设备由供电部门提供） | 台 | 1
103 | 040801003002 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称：10kV美式终端型箱变 2.规格：630kVA 3.其他：含调试、基础槽钢 | 台 | 1
104 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 1
105 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 18
106 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:箱变接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50X5，L=2.5M | 根 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 16 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:箱变防雷水平接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 30
108 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:箱变防雷引出线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 3
果育小学-土建部分
整个项目
109 | 010501001004 | 基础垫层 |  | 1.名称:箱变基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 1.15
110 | 010502004003 | 设备基础 |  | 1.名称:箱变基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.83
111 | 010505001003 | 垫层模板 |  | 1.箱变基础垫层模板 | m2 | 1.98
112 | 010505002005 | 基础模板 |  | 1.箱变基础模板 | m2 | 18.82
113 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.064
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 17 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:箱变基础工作井 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:15厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10 6.盖板材质、规格:1150×300×100 7.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 2
115 | 010502001002 | 独立基础 |  | 1.名称:箱变围栏基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1
116 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.箱变围栏基础模板 | m2 | 16.8
117 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 1.名称:箱变围栏 2.钢材品种、规格:围栏防撞材料采用镀锌钢管，立柱及横杆采用DN65X4镀锌钢管，门扇采用DN50镀锌钢管，围网采用1厚20X20镀锌钢丝网，围栏需油成红白相间颜色 3.高度:1.8m | m | 20.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 18 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 46.54
119 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:石粉 3.密实度:按要求 | m3 | 44.09
120 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:一般土 2.运距:3km | m3 | 46.54
121 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.名称:基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 0.12
122 | 040303024001 | 混凝土其他构件 |  | 1.名称:管枕 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.34
123 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.管枕模板 | m2 | 2.85
124 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃纤维导管 3.规格:BWFRP 150X5.5 SN50 | m | 76
125 | 040205001001 | 人(手)孔井 |  | 1.名称:1层2列行车转角井 2.规格:2370X2090 | 座 | 1
126 | 070101006001 | 池壁模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 21.94
127 | 070101003001 | 池底板模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 0.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 19 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 041001006001 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有沥青路面切缝 2.厚度:15cm | m | 76
129 | 041001006002 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有混凝土路面切缝 2.厚度:20cm | m | 76
130 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有沥青路面 2.厚度:15cm 3.外运:3km | m2 | 40
131 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有混凝土面层 2.厚度:20cm 3.外运:3km | m2 | 100
132 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:路面植筋 2.材料规格:植筋16mm 3.植入深度:300mm | 根 | 152
133 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20 3.厚度:15cm | m2 | 40
134 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:水泥混凝土面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.养护:水养生 | m2 | 100
135 | 041001007001 | 拆除砖石结构 |  | 1.名称:拆除原有破损围墙 2.外运:3km | m3 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 20 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.2
137 | 010802003001 | 防盗门 |  | 1.框、扇材质:新装不锈钢电房门 2.门洞口尺寸:2X2.5 | m2 | 5
138 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:揭、复电缆桥架 | m | 20
139 | 040402017001 | 沟道盖板 |  | 1.名称:揭、复电缆沟盖板 | m | 10
梅花镇中心小学
梅花镇中心小学-安装部分
整个项目
140 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 175
141 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
142 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户外终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
143 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量装置（设备由供电部门提供） | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 21 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 040801003002 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称：10kV美式终端型箱变 2.规格：630kVA 3.其他：含调试、基础槽钢 | 台 | 1
145 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 1
146 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 9
147 | 030411005001 | 杆上设备 |  | 1.名称:柱上开关设备 2.型号:铁塔双PT安装 3.其他:含开关和调试、杆塔设备接地、10kV带电接引流线、柱上开关安健环 | 台 | 1
148 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:箱变接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50X5，L=2.5M | 根 | 6
149 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:箱变防雷水平接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 30
150 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:箱变防雷引出线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 3
梅花镇中心小学-土建部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 22 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
151 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.名称:箱变基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 1.15
152 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称:箱变基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.83
153 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.箱变基础垫层模板 | m2 | 1.98
154 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.箱变基础模板 | m2 | 18.82
155 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.064
156 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:箱变基础工作井 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:15厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10 6.盖板材质、规格:1150×300×100 7.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 2
157 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.名称:箱变围栏基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 23 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.箱变围栏基础模板 | m2 | 16.8
159 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 1.名称:箱变围栏 2.钢材品种、规格:围栏防撞材料采用镀锌钢管，立柱及横杆采用DN65X4镀锌钢管，门扇采用DN50镀锌钢管，围网采用1厚20X20镀锌钢丝网，围栏需油成红白相间颜色 3.高度:1.8m | m | 20.3
160 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 28.79
161 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:石粉 3.密实度:按要求 | m3 | 21.77
162 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:一般土 2.运距:3km | m3 | 28.79
163 | 040303024001 | 混凝土其他构件 |  | 1.名称:管枕 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.36
164 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.管枕模板 | m2 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 24 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
165 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃纤维导管 3.规格:BWFRP 150X5.5 SN50 | m | 156
166 | 040501012001 | 顶管 |  | 1.名称:两孔顶管 2.管道材质及规格:HDPE100管 DN160×10mm SN18 | m | 130
167 | 040205001001 | 人(手)孔井 |  | 1.名称:中压1层2列行车直线井 2.规格:2370X1390 | 座 | 1
168 | 070101006001 | 池壁模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 16.93
169 | 070101003001 | 池底板模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 1.5
170 | 040205001002 | 人(手)孔井 |  | 1.名称:1层2列行车转角井 2.规格:2370X2090 | 座 | 4
171 | 070101006002 | 池壁模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 93.52
172 | 070101003002 | 池底板模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 7.03
173 | 041001006001 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有沥青路面切缝 2.厚度:15cm | m | 156
174 | 041001006002 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有混凝土路面切缝 2.厚度:20cm | m | 156
175 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有沥青路面 2.厚度:15cm 3.外运:3km | m2 | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 25 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
176 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有混凝土面层 2.厚度:20cm 3.外运:3km | m2 | 100
177 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:路面植筋 2.材料规格:植筋16mm 3.植入深度:300mm | 根 | 60
178 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20 3.厚度:15cm | m2 | 50
179 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:水泥混凝土面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.养护:水养生 | m2 | 100
180 | 041001007001 | 拆除砖石结构 |  | 1.名称:拆除原有破损围墙 2.外运:3km | m3 | 4.8
181 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | 1.名称:拆除彩钢瓦屋面 2.外运:3km | m2 | 20
长来镇中学
长来镇中学-安装部分
整个项目
182 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 170
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 26 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
183 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
184 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户外终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
185 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量装置（设备由供电部门提供） | 台 | 1
186 | 040801003002 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称：10kV美式终端型箱变 2.规格：630kVA 3.其他：含调试、基础槽钢 | 台 | 1
187 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 1
188 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 9
189 | 030411005001 | 杆上设备 |  | 1.名称:柱上开关设备 2.型号:铁塔双PT安装 3.其他:含开关和调试、杆塔设备接地、10kV带电接引流线、柱上开关安健环 | 台 | 1
190 | 030411001002 | 电杆组立 |  | 1.名称:电线杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:8m Φ190 | 基 | 1
191 | 030411003001 | 横担组装 |  | 1.名称:八位直线杆街码装置 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 27 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
192 | 030411004001 | 导线 |  | 1.名称:拆、装BLVV-240导线 | km | 0.2
193 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:箱变接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50X5，L=2.5M | 根 | 6
194 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:箱变防雷水平接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 30
195 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:箱变防雷引出线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 3
长来镇中学-土建部分
整个项目
196 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.名称:箱变基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 1.15
197 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称:箱变基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.83
198 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.箱变基础垫层模板 | m2 | 1.98
199 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.箱变基础模板 | m2 | 18.82
200 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.064
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 28 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
201 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:箱变基础工作井 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:15厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10 6.盖板材质、规格:1150×300×100 7.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 2
202 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.名称:箱变围栏基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1
203 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.箱变围栏基础模板 | m2 | 16.8
204 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 1.名称:箱变围栏 2.钢材品种、规格:围栏防撞材料采用镀锌钢管，立柱及横杆采用DN65X4镀锌钢管，门扇采用DN50镀锌钢管，围网采用1厚20X20镀锌钢丝网，围栏需油成红白相间颜色 3.高度:1.8m | m | 20.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 29 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
205 | 040501012001 | 顶管 |  | 1.名称:两孔顶管 2.管道材质及规格:HDPE100管 DN160×10mm SN18 | m | 304
梅花镇中学
梅花镇中学-安装部分
整个项目
206 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 25
207 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 2
208 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆肘型头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
209 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量装置（设备由供电部门提供） | 台 | 1
210 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称：10kV美式终端型箱变 2.规格：630kVA 3.其他：含调试、基础槽钢 | 台 | 1
211 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 30 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
212 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 2
213 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:箱变接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50X5，L=2.5M | 根 | 6
214 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:箱变防雷水平接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 30
215 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:箱变防雷引出线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 3
梅花镇中学-土建部分
整个项目
216 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.名称:箱变基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 1.15
217 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称:箱变基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.83
218 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.箱变基础垫层模板 | m2 | 1.98
219 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.箱变基础模板 | m2 | 18.82
220 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.064
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 31 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
221 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:箱变基础工作井 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:15厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10 6.盖板材质、规格:1150×300×100 7.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 2
222 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.名称:箱变围栏基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1
223 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.箱变围栏基础模板 | m2 | 16.8
224 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 1.名称:箱变围栏 2.钢材品种、规格:围栏防撞材料采用镀锌钢管，立柱及横杆采用DN65X4镀锌钢管，门扇采用DN50镀锌钢管，围网采用1厚20X20镀锌钢丝网，围栏需油成红白相间颜色 3.高度:1.8m | m | 20.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 32 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
225 | 041001006001 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有混凝土路面切缝 2.厚度:20cm | m | 10
226 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有混凝土面层 2.厚度:20cm 3.外运:3km | m2 | 20
227 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:水泥混凝土面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.养护:水养生 | m2 | 20
乐昌市第三中学
乐昌市第三中学-安装部分
整个项目
228 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 20
229 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 2
230 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 1
231 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 1
232 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压出线柜G03 2.型号:全绝缘真空断路器柜 3.其他：含基础槽钢 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 33 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
233 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB10-500kVA 3.基础槽钢：Ⅰ10 | 台 | 1
234 | 030402010001 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压进线柜P01 2.型号:GGD3型，配500kVA | 台 | 1
235 | 030402010002 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压出线柜P02 2.型号:GGD3型，配500kVA | 台 | 1
236 | 030402010003 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压无功补偿柜P03 2.型号:GGD3型，配500kVA | 台 | 2
237 | 030402010004 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压母联柜P04 2.型号:GGD3型，配500kVA | 台 | 1
238 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-1X240 | m | 105
239 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 | 个 | 2
240 | 030416007001 | 母线系统 |  | 1.名称:10kV母线系统调试 | 段 | 1
241 | 030416007002 | 母线系统 |  | 1.名称:0.4kV母线系统调试 | 段 | 1
乐昌市第三中学-土建部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 34 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
242 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.名称:变压器基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 0.22
243 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称:变压器基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.344
244 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.变压器基础垫层模板 | m2 | 0.66
245 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.变压器基础模板 | m2 | 4.64
246 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.01
247 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:高压柜基础 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4.勾缝、抹面要求:10厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M7.5 6.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 1
248 | 040402017001 | 沟道盖板 |  | 1.名称:揭、复电缆沟盖板 | m | 10
乐昌市第四中学
乐昌市第四中学-安装部分
整个项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 35 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
249 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 25
250 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 2
251 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆肘型头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
252 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量装置（设备由供电部门提供） | 台 | 1
253 | 040801003002 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称：10kV美式终端型箱变 2.规格：630kVA 3.其他：含调试、基础槽钢 | 台 | 1
254 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 1
255 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 2
256 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:箱变接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50X5，L=2.5M | 根 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 36 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
257 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:箱变防雷水平接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 30
258 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:箱变防雷引出线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 3
乐昌市第四中学-土建部分
整个项目
259 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.名称:箱变基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 1.15
260 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称:箱变基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.83
261 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.箱变基础垫层模板 | m2 | 1.98
262 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.箱变基础模板 | m2 | 18.82
263 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.064
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 37 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
264 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:箱变基础工作井 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:15厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10 6.盖板材质、规格:1150×300×100 7.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 2
265 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.名称:箱变围栏基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1
266 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.箱变围栏基础模板 | m2 | 16.8
267 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 1.名称:箱变围栏 2.钢材品种、规格:围栏防撞材料采用镀锌钢管，立柱及横杆采用DN65X4镀锌钢管，门扇采用DN50镀锌钢管，围网采用1厚20X20镀锌钢丝网，围栏需油成红白相间颜色 3.高度:1.8m | m | 20.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 38 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
268 | 041001006001 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有混凝土路面切缝 2.厚度:20cm | m | 10
269 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有混凝土面层 2.厚度:20cm 3.外运:3km | m2 | 20
270 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:水泥混凝土面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.养护:水养生 | m2 | 20
新时代学校
新时代学校-安装部分
整个项目
271 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 35
272 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 2
273 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆肘型头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
274 | 040801003002 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称：10kV美式终端型箱变 2.规格：630kVA 3.其他：含调试、基础槽钢 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 39 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
275 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 1
276 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 2
277 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压出线柜G03 2.型号:全绝缘真空断路器柜 3.其他：含基础槽钢 | 台 | 1
278 | 030416007001 | 母线系统 |  | 1.名称:10kV母线系统调试 | 段 | 1
279 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:箱变接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50X5，L=2.5M | 根 | 6
280 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:箱变防雷水平接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 30
281 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:箱变防雷引出线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 3
新时代学校-土建部分
整个项目
282 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.名称:箱变基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 1.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 40 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
283 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称:箱变基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.83
284 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.箱变基础垫层模板 | m2 | 1.98
285 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.箱变基础模板 | m2 | 18.82
286 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.064
287 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:箱变基础工作井 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:15厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10 6.盖板材质、规格:1150×300×100 7.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 2
288 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.名称:箱变围栏基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1
289 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.箱变围栏基础模板 | m2 | 16.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 41 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
290 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 1.名称:箱变围栏 2.钢材品种、规格:围栏防撞材料采用镀锌钢管，立柱及横杆采用DN65X4镀锌钢管，门扇采用DN50镀锌钢管，围网采用1厚20X20镀锌钢丝网，围栏需油成红白相间颜色 3.高度:1.8m | m | 20.3
291 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 1.85
292 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:石粉 3.密实度:按要求 | m3 | 1.4
293 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:一般土 2.运距:3km | m3 | 1.85
294 | 040303024001 | 混凝土其他构件 |  | 1.名称:管枕 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.03
295 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.管枕模板 | m2 | 0.15
296 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃纤维导管 3.规格:BWFRP 150X5.5 SN50 | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 42 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
297 | 041001006001 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有混凝土路面切缝 2.厚度:20cm | m | 10
298 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有混凝土面层 2.厚度:20cm 3.外运:3km | m2 | 20
299 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:水泥混凝土面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.养护:水养生 | m2 | 20
300 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.名称:高压柜基础 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4.勾缝、抹面要求:10厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M7.5 6.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 1
廊田镇中心学校
廊田镇中心学校-安装部分
整个项目
高低压工程
301 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 43 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
302 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户外终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 3
303 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量装置（利旧安装） | 台 | 1
304 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 2
305 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 6
306 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-1X240 | m | 70
307 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 | 个 | 2
308 | 030411005001 | 杆上设备 |  | 1.名称:柱上开关设备 2.型号:铁塔双PT安装 3.其他:含开关和调试、杆塔设备接地、10kV带电接引流线、柱上开关安健环 | 台 | 1
309 | 030411001001 | 电杆组立 |  | 1.名称:电线杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:8m Φ190 | 基 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 44 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
310 | 030411004001 | 导线 |  | 1.名称:拆、装BLVV-240导线 | km | 0.2
311 | 030411004002 | 导线 |  | 1.名称:拆、装通讯线 | km | 0.05
312 | 030411004003 | 导线 |  | 1.名称:新架设绝缘导线 2.型号:JKLGYJ-70/10 | km | 0.24
313 | 030411002001 | 铁塔组立 |  | 1.名称:10kV铁塔 2.规格:J224-10m | 基 | 1
314 | 030411005002 | 杆上设备 |  | 1.名称:绝缘导线耐张串 | 组 | 3
315 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:拆装10kV电缆 2.规格:YJV22-10kV-3×70mm2 | m | 10
316 | 030411005003 | 杆上设备 |  | 1.名称:利旧原有杆上变压器 2.规格:500KVA | 台 | 1
317 | 030411005005 | 杆上设备 |  | 1.名称:利旧安装台架配电箱 | 台 | 1
318 | 030411003001 | 横担组装 |  | 1.名称:I型台架装置 | 组 | 1
319 | 030411001002 | 电杆组立 |  | 1.名称:电线杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:10m Φ190 | 基 | 1
320 | 030411001003 | 电杆组立 |  | 1.名称:电线杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:12m Φ190 | 基 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 45 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
321 | 030411005006 | 杆上设备 |  | 1.名称:户外隔离开关（每组3个） 2.型号:HGW9-10-630 3.电压等级(kV):10 4.隔离开关底板 | 组 | 1
322 | 030411005007 | 杆上设备 |  | 1.名称:避雷器（每组3个） 2.型号:HY5SW-17/50 | 组 | 1
323 | 030411005008 | 杆上设备 |  | 1.名称:跌落式开关（每组3个） 2.型号:RW3-10/200A 3.电压等级(kV):10 | 组 | 1
324 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:I型台架装置接地 | 组 | 1
325 | 03B010 | 八管进线装置 |  | 1.八管进线装置 | 套 | 1
326 | 03B011 | 10kV电缆上杆装置 |  | 1.10kV电缆上杆装置 | 套 | 2
拆除工程
327 | 030411004004 | 导线 |  | 1.名称:拆除LGJ-70架空导线 | km | 0.21
328 | 041001010001 | 拆除电杆 |  | 1.名称:拆除原有电线杆 2.外运:3km | 根 | 2
329 | 03B012 | 拆除10kV拉线 |  | 1.名称:拆除10kV拉线 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 46 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
330 | 03B013 | 拆除杆上装置 |  | 1.名称:拆除杆上装置 2.含电缆上杆装置、杆上金具装置、10kV电缆头、计量装置 | 套 | 1
廊田镇中心学校-土建部分
整个项目
331 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 3.开挖方式:人机配合 | m3 | 68
332 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:石粉 3.密实度:按要求 | m3 | 29.59
333 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥94% | m3 | 17.01
334 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:一般土 2.运距:3km | m3 | 50.99
335 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.名称:基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 0.09
336 | 040303024001 | 混凝土其他构件 |  | 1.名称:管枕 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.73
337 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.管枕模板 | m2 | 0.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 47 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
338 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:玻璃纤维导管 3.规格:BWFRP 150X5.5 SN50 | m | 56
339 | 040205001001 | 人(手)孔井 |  | 1.名称:中压1层2列行人直线井 2.规格:2370X1390 | 座 | 2
340 | 070101003001 | 池底板模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 1.5
341 | 041001006001 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有混凝土路面切缝 2.厚度:20cm | m | 10
342 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有混凝土面层 2.厚度:20cm 3.外运:3km | m2 | 50
343 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:水泥混凝土面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.养护:水养生 | m2 | 50
344 | 040101003001 | 挖基坑土方 |  | 1.部位:铁塔基础 2.土类别:一二类土 3.开挖深度:4m以内 4.开挖方式:人机配合 | m3 | 40.31
345 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方来源:原土 | m3 | 25.62
346 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:一般土 2.运距:3km | m3 | 14.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 48 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
347 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.名称:铁塔基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 0.54
348 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称:铁塔基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 16.14
349 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.铁塔基础垫层模板 | m2 | 0.66
350 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.铁塔基础模板 | m2 | 27.68
351 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.557
352 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.101
秀水镇中心学校
秀水镇中心学校-安装部分
整个项目
353 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:含电力设施牌 | m | 40
354 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户内终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
355 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:10kV电缆户外终端头 2.规格:3×70mm2 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 49 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
356 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压计量装置（设备由供电部门提供） | 台 | 1
357 | 040801003002 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1.名称：10kV美式终端型箱变 2.规格：630kVA 3.其他：含调试、基础槽钢 | 台 | 1
358 | 030416028001 | 电缆试验 |  | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压(kV):10kV | 次 | 1
359 | 080501030001 | 标志牌(标桩) |  | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 | 个 | 2
360 | 03B011 | 10kV电缆上杆装置 |  | 1.10kV电缆上杆装置 | 套 | 1
361 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:箱变接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50X5，L=2.5M | 根 | 6
362 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:箱变防雷水平接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 30
363 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:箱变防雷引出线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 3
364 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:二线电缆桥架 | m | 10
秀水镇中心学校-土建部分
整个项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 50 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
365 | 010501001003 | 基础垫层 |  | 1.名称:箱变基础垫层 2.混凝土标号强度:C15 | m3 | 1.15
366 | 010502004003 | 设备基础 |  | 1.名称:箱变基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.83
367 | 010505001003 | 垫层模板 |  | 1.箱变基础垫层模板 | m2 | 1.98
368 | 010505002004 | 基础模板 |  | 1.箱变基础模板 | m2 | 18.82
369 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.064
370 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:箱变基础工作井 2.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:15厚1：2水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10 6.盖板材质、规格:1150×300×100 7.井圈材质及规格:钢筋混凝土C25 | 座 | 2
371 | 010502001002 | 独立基础 |  | 1.名称:箱变围栏基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 51 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
372 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.箱变围栏基础模板 | m2 | 16.8
373 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 1.名称:箱变围栏 2.钢材品种、规格:围栏防撞材料采用镀锌钢管，立柱及横杆采用DN65X4镀锌钢管，门扇采用DN50镀锌钢管，围网采用1厚20X20镀锌钢丝网，围栏需油成红白相间颜色 3.高度:1.8m | m | 20.3
374 | 041001006001 | 路面切缝 |  | 1.名称:原有混凝土路面切缝 2.厚度:20cm | m | 10
375 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.名称:破除原有混凝土面层 2.厚度:20cm 3.外运:3km | m2 | 20
376 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:水泥混凝土面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.养护:水养生 | m2 | 20
377 | 010901002001 | 阳光板屋面 |  | 1.名称:拆除铁棚 2.外运:3km | m2 | 10
378 | 040205001003 | 人(手)孔井 |  | 1.名称:中压1层2列行人直线井 2.规格:2370X1390 | 座 | 1
379 | 070101003001 | 池底板模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 1.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 52 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
380 | 040205001002 | 人(手)孔井 |  | 1.名称:1层2列行车转角井 2.规格:2370X2090 | 座 | 1
381 | 070101003002 | 池底板模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 1.5
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | WMSGCS001001 |  | 文明施工
1.2 | HJBHCS001001 |  | 环境保护
1.3 | LSSSCS001001 |  | 临时设施
1.4 | AQSCCS001001 |  | 安全生产
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 90000
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 90000 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 标段：乐昌市中小学“空调全覆盖”电力增容工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 90000
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 90000 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 90000 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；