## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：D机楼-气体灭火工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：D机楼-气体灭火工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置（主材甲供） | 1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组）（主材甲供） 2.型号、规格:QMP120/2.5HY 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 332
2 | 030703007029 | 泄压装置 | 1.名称:自动泄压装置 2.规格:泄压面积:0.25m² 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 144
3 | 030909002002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:155L以内 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 点 | 332
本页小计
合 计