## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：室外构造物 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 挡土墙
1.2 | 围墙
1.3 | 海绵城市
1.4 | 雨水调蓄池
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
挡土墙
室外土方工程
1 | 010102001009 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 1259.78
2 | 010102007025 | 回填方 | 1.土质要求:素土回填 2.密实度要求:大于94％，碾压 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 406.38
3 | 010103002015 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 853.4
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001017 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 135.46
5 | 010502026001 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1076.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010506003013 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋E(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 25.669
7 | 010506012001 | 现浇混凝土挡土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢、φ10~25内，HRB400 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.02
8 | 010506009008 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.144
9 | 010506015006 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 62.616
10 | 010505001015 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 362.13
11 | 010505015001 | 挡土墙模板 | 1.挡土墙模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 5166.13
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
12 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚真石漆 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺目 |  | m2 | 3907.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
其他装饰工程
13 | 010102007026 | 回填方 | 1.袋装砂加砾石反滤层填筑 |  | m3 | 327
14 | 060302007001 | 泄水孔 | 2.1.放坡面铺设DN100PVC泄水管 2.泄水孔间距2~3m,梅花形布置;最下一排泄水孔的出口高出地面200mm,泄水孔应保持直通无阻 |  | m | 109
围墙
土方工程
15 | 010102001010 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 460.5
16 | 010102007027 | 回填方 | 1.土质要求:素土回填 2.密实度要求:大于94％，碾压 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 327.6
17 | 010103002016 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 132.9
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010401001008 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2.基础类型:阶梯形 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 23.27
19 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2.墙体厚度:240mm厚 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 68.11
混凝土及钢筋混凝土工程
20 | 010501001018 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 17.4
21 | 010505001016 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 52.02
22 | 010502002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3.78
23 | 010505002008 | 带形基础模板 | 1.带形基础模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 35.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010502025019 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 9.19
25 | 010505014002 | 圈梁模板 | 1.压顶、扶手模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 96.5
26 | 010502006015 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 15.48
27 | 010505004017 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 177.5
28 | 010506003014 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋E(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.371
29 | 010506001012 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢、φ10~25内，HRB400 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 4.508
30 | 010506005008 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.751
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 040402018001 | 变形缝 | 1.部位：外墙 2.30宽变形缝，苯板填缝，白色硅酮胶嵌凹缝 3.其他：未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 33.13
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
32 | 011201002002 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚真石漆 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺目 |  | m2 | 1013.04
33 | 011203003005 | 块料墙面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:浅灰色面砖45*90*10mm 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺目 |  | m2 | 13.12
其他装饰工程
34 | 011503001013 | 铁艺栏杆 | 1.防护材料种类:矩形空心镀锌型钢栏杆 2.铁艺栏杆高度:1300mm 3.喷漆:褐色氟碳漆 4.铁艺栏杆单位长度重量:60.92kg 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 157.25
海绵城市
土方工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 010102001011 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 131.2
36 | 010102007028 | 回填方 | 1.土质要求:素土回填 2.密实度要求:大于94％，碾压 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 58.3
37 | 010103002017 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 72.9
混凝土及钢筋混凝土工程
38 | 040504001001 | 溢流井 | 1.部位:下凹式绿地 2.井盖：成品圆形溢流口 3.井圈：成品C30砼井圈 4.砌筑：MU10水泥砌筑砼砌块 5.垫层：100厚C25砼垫层 6.疏水层：100厚碎石垫层 7.井壁抹灰：20厚1:2防水砂浆抹灰 8.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 座 | 8
雨水调蓄池
土方工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 010102001012 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 151.65
40 | 010102007029 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于94% 2.压实机械及方式综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 758.64
41 | 010102007030 | 回填砂石 | 1.回填材料：蓄水池四周 2.土质和粒径要求：10-30mm 3.密实度要求:压实系数不小于0.97，满足设计、施工和验收规范的要求 4.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 106.55
42 | 010102007031 | 回填方 | 1.密实度要求:0.97 2.填方材料品种:碎石 3.填方粒径要求:人工夯实 4.填方来源、运距:外购石方 15km 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1
43 | 010103002018 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 758.64
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010501001019 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 15.55
45 | 010501001020 | 垫层 | 1.混凝土种类:碎石 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 15.55
46 | 010502003012 | 底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 29.94
47 | 010505001017 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 18
48 | 010505002009 | 基础模板 | 1.筏板基础模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 48
49 | 010506001013 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋φ10mm以内 2.类型:现浇构件其他钢筋 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.952
50 | 010506001014 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢、φ10~25内，HRB400 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.235
其他
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 050104004001 | 成品雨水调蓄池 | 3.雨水智能一体化处理设备:含设备间、过滤系统、消毒系统及补水系统等 4.模块蓄水池:PP, 5.模块清水池:PP, 6.复合土工膜:300g/㎡ 7.雨水提升泵:单泵参数:综合考虑 8.雨水供水泵:单泵参数:综合考虑 9.蓄水池排污泵:单泵参数:综合考虑 10.雨水控制柜:满足对雨水系统进行整体控制 11.变频控制柜:变频供水控制 12.组合式液位计:满足整体雨水调蓄池要求 13.进出水井：综合考虑 14.管材及阀门配件:满足整体雨水调蓄池要求 15.电线电缆:满足整体雨水调蓄池要求 16.综合考虑:其余内容综合考虑，厂家深化经设计确认满足要求后方可施工 17.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
合 计