## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土钢筋混凝土及模板工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 保温、隔热、防腐工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙柱面装饰与隔断，幕墙工程
1.9 | 天棚工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010102001006 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 94.61
2 | 010102007021 | 回填方 | 1.回填材料：素土（原土） 2.土质和粒径要求：按设计要求综合考虑 3.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 4.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 5.75
3 | 010103002012 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 88.86
砌筑工程
4 | 010402001009 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:综合考虑 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 8.1
混凝土钢筋混凝土及模板工程
钢筋混凝土
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010501001013 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土基础垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 18.88
6 | 010502003009 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:筏板基础 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 90.88
7 | 010502005006 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:地梁 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 10.55
8 | 010502006014 | 钢筋混凝土柱 | 1.现浇混凝土柱 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 10.37
9 | 010502013012 | 有梁板 | 1.现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 29.51
10 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.现浇混凝土女儿墙 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 8.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010502019005 | 雨蓬 | 1.现浇混凝土雨蓬 2.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 2.59
12 | 010502022006 | 圈梁 | 1.圈梁 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 5.11
13 | 010502023006 | 过梁 | 1.过梁 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 0.22
14 | 010502021006 | 构造柱 | 1.构造柱 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3.92
15 | 010502030005 | 地坪 | 1.一层80厚混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 10.97
16 | 010502032006 | 台阶 | 1.室外台阶80厚 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 10.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010502031006 | 坡道 | 1.室外坡道100厚 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层100 5.压实填土,压实系数≥93% 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 23.98
18 | 010502019006 | 雨蓬 | 1.室外雨蓬 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1.04
19 | 010502029007 | 散水 | 1.室外散水 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 36.04
20 | 010502025018 | 现浇混凝土压顶 | 1.女儿墙上压顶 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1.5
21 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ25内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.462
22 | 010506002002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋E φ25以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 12.521
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010506002003 | 现浇混凝土箍筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.401
24 | 010506002004 | 现浇混凝土箍筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上)E φ10以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.207
25 | 010506002005 | 现浇混凝土箍筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上)E φ10以外 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.104
26 | 010506024025 | 钢筋焊接 | 1.焊接 φ18以内 2.满足规范要求，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 25
27 | 010506024026 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ18以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 套 | 30
28 | 010506024027 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ25以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 套 | 132
29 | 010506025006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：预埋钢材 2.防锈处理：红丹二度、调和漆二道 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.987
模板工程
30 | 010401001006 | 砖基础 | 1.工程部位：砖胎膜 2.砌块品种、规格、强度等级：200mm厚水泥砖 3.砂浆强度等级：M5 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 8.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011201001013 | 一般抹灰 | 1.工程部位：砖胎膜抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆抹面，厚度综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 70.56
32 | 010505001011 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板、一层垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 129.8
33 | 010505004016 | 柱面模板 | 1.类型:矩形柱模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 97.91
34 | 010505011011 | 构造柱模板 | 1.类型:构造柱模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 53.27
35 | 010505005008 | 墙面模板 | 1.类型:女儿墙柱模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 72.83
36 | 010505006012 | 有梁板模板 | 1.类型:有梁板模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 187.8
37 | 010505008005 | 雨蓬模板 | 1.雨蓬模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 7.13
38 | 010505012016 | 圈梁模板 | 1.类型:圈梁模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 49.96
39 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.类型:圈梁模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 2.52
40 | 010505018001 | 台阶模板 | 1.类型:圈梁模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 16.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010505014001 | 坡道模板 | 1.类型:坡道模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 29.07
门窗工程
42 | 010802004019 | 钢质防火门 | 1.门类型：丙级钢制防火门（双扇） 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 8.1
43 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.成品铝合金通风百叶（开孔率不低于70%） 2.包括：框扇、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 2.88
44 | 010807003002 | 金属防虫网 | 1.304不锈钢,网孔尺寸5mm,不锈钢金刚网的线径0.81mm,颜色与所在墙体颜色一致 2.包括：框扇、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 2.88
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 010902004005 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋面1 2.50厚C20细石混凝土保护层,配φ6@100双向钢筋网片(设分格缝绑扎或点焊4000x4000,缝内聚乙烯泡沫塑料棒,上部填密封膏) 3.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 5.钢筋混凝土屋面板(P8抗渗混凝土) 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 135
46 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.部位：屋面1 2.4.0+3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYⅡ型) 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 151
47 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.部位：屋面1 2.2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料(此防水层侧面上翻高度不低于建筑面层250mm) 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 151
48 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位：楼1 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 122.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010903001004 | 设备基础侧墙 | 1.15厚水泥砂浆抹平 2.细钢丝网满粘,上端跟防水收头铆钉固定 3.4.0+3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYⅡ型) 4.1.5厚橡胶沥青非固化防水涂料(此防水层侧面上翻高度不低于建筑面250mm) 5.5厚1:2.5水泥砂浆抹平 6.混凝土基础 7.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 33.8
50 | 010903001005 | 外墙防水 | 部位：外墙1(仿石涂料外墙,一级防水,保温等级:A级) 1.抹5厚聚合物防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布 2.素水泥浆一道,内掺5%建筑胶 3.1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 4.5厚聚合物防水砂浆 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 375.09
保温、隔热、防腐工程
51 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1.部位：屋面1 2.80厚挤塑聚苯板保温层(建筑节能计算报告书中为60厚,因倒置式屋面厚度需增加25%) 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工 |  | m2 | 135
52 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.部位：外墙1 2.20厚玻化微珠保温砂浆,中间压入钢丝钢丝网片,并与墙体固定 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工 |  | m2 | 375.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
楼地面装饰工程
53 | 011101002013 | 细石混凝土楼地面 | 楼1:细石混凝土防潮地面(190厚,燃烧等级:A级) 1.混凝土密封固化剂(0.1kg/m2,燃烧性能A级) 2.40厚C20细石混凝土面层内配冷拔φ8双向@150,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.界面剂一道 4.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 6.20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆)找平层 7.80厚C20素混凝土垫层 8.压实填土,压实系数≥93% 9.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 122.76
54 | 011101001007 | 散水 | 散1 :散水详参23J909-1-20-散6 1.千铺卵石,卵石粒径30~60 2.30厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹面 3.界面剂―道 5.150厚3:7灰土夯实,宽出面层100.6)压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%~5% 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 36.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 011107002003 | 石材台阶 | 台1花岗岩面层台阶详参23J909-1-11-台14 1.30厚花岗岩面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 3.界面剂一道 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 24.36
56 | 011102001010 | 石材楼地面 | 坡1 花岗岩面层坡道 1.100厚毛面花岗岩石板铺面,DTG砂浆灌缝 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂一道 4.面层设防滑带 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 38.98
墙柱面装饰与隔断，幕墙工程
57 | 011201001014 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙1防霉型无机涂料内墙 1.2厚DP-HR砂浆罩面 2.8厚DP-HR砂浆打底抹平 3.DP-HR砂浆勾实接缝、修补墙面、涂刷界面剂一道甩毛 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 271.8
58 | 011105001008 | 水泥砂浆踢脚线 | 踢1 :水泥砂浆踢脚 1.10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2.8~10撑DPMS少浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂一道 4.蒸压加气混凝土砌块墙面喷湿 |  | m | 63.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
天棚工程
59 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.3厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平 2.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 137.6
油漆、涂料、裱糊工程
60 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位：内墙1防霉型无机涂料内墙 2.无机防霉涂料涂刷3遍 3.满刮3厚耐水腻子找平3遍 4.界面剂1道 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 271.8
61 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙1(仿石涂料外墙，--级防水,保温等级:A级) 1.柔性耐水腻子,外墙仿石涂料(一底两面） 2.界面剂一道 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 375.09
62 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 顶1:无机防霉涂料顶楣 1.现浇（或预制)钢第成凝土板 2.界面剂1道 3.刮2厚耐水腻子定遍刮涂 4.无机防霉涂料3遍 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 137.6
其他装饰工程
63 | 011503001012 | 不锈钢栏杆 | 1.部位：室外台阶及坡道处 2.304不锈钢栏杆1.1m， 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工 |  | m | 54.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开闭站-土建装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 13 页
合 计