## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-太阳能光伏工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 光伏系统设备
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-太阳能光伏工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
光伏系统设备
1 | 030406005001 | 太阳能光伏系统 | 1.名称:太阳能光伏系统 2.含光伏板、方阵钢架（含预埋件）、逆变器、交流配电箱、并网柜、防逆流设备、配套电缆（低压柜后电缆）、管线、线槽、防雷接地系统、光伏板清洗系统 3.一期、二期光伏场区四可远动装置，并网检测及验收交付，满足电网 “四可” 并网技术要求。 4.含光伏系统测试 5.含屋面龙骨骨架，喷涂氟碳漆 6.含铝合金装饰线条、铝合金挂件、不锈钢自攻螺钉、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉、不锈钢对齐插销及其它一切所需之辅材及附件等 7.满足施工及技术规范书要求 |  | m2 | 1100
本页小计
合 计