## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 火灾自动报警系统
1.2 | 可燃气体探测报警系统
1.3 | 气体灭火控制系统
1.4 | 防火门监控系统
1.5 | 电气火灾监控系统
1.6 | 消防电源监控系统
1.7 | 抗震支架
1.8 | A机楼消防控制室改造
1.9 | B机楼消防控制室改造
1.10 | C机楼消防控制室改造
1.11 | D机楼消防控制室改造
1.12 | 动力中心消防控制室改造
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
火灾自动报警系统
1 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机（主材甲供） | 1.名称:火灾报警控制器(联动型)（主材甲供） 2.控制点数:不低于3200点 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 3
2 | 030904015003 | 图形显示装置（主材甲供） | 1.名称:图形显示装置（带UPS蓄电池）（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
3 | 030904016003 | 备用电源及电池主机 | 1.名称:直流24V备用电源 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 1
4 | 030904011001 | 远程控制器 | 1.名称:手动控制装置 2.控制回路:不低于64路 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
5 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.规格、线制:消防广播主机 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
6 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.规格、线制:消防电话主机 2.控制回路:不低于160路 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
7 | 030904009023 | 应急照明控制主机 | 1.名称:应急照明控制主机 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
8 | 030904015004 | 楼层火灾显示盘（主材甲供） | 1.名称:楼层火灾显示盘（主材甲供） 2.安装方式:壁挂式 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 5
9 | 030904015005 | 液位显示装置 | 1.名称:液位显示装置 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
10 | 030904006005 | 消防广播(扬声器)（主材甲供） | 1.名称:消防广播扬声器（主材甲供） 2.安装方式:综合考虑 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030904007025 | 消防模块（主材甲供） | 1.名称:输入模块（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 30
12 | 030904007026 | 消防模块（主材甲供） | 1.名称:输入输出模块（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 18
13 | 030904007027 | 消防模块 | 1.名称:总线隔离模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 12
14 | 030904007028 | 消防模块（主材甲供） | 1.名称:短路隔离器（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 20
15 | 030904008008 | 消防模块箱（主材甲供） | 1.名称:模块箱（主材甲供） 2.安装方式:挂墙明装 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 46
16 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称:接线端子箱 2.安装形式:挂墙明装 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 12
17 | 030904007029 | 模块 | 1.名称:电话模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 6
18 | 030904007030 | 模块 | 1.名称:广播模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5
19 | 030904001011 | 点型探测器（主材甲供） | 1.名称:光电感烟探测器（主材甲供） 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 286
20 | 030904001012 | 点型探测器（主材甲供） | 1.名称:感烟探测器（防爆型） 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1
21 | 030904001013 | 点型探测器（主材甲供） | 1.名称:感温探测器 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030904001014 | 点型探测器（主材甲供） | 1.名称:感温探测器（防爆型）（主材甲供） 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1
23 | 030904005005 | 消防报警电话插孔(电话)（主材甲供） | 1.名称:消防专用电话（主材甲供） 2.安装方式:壁装 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5
24 | 030904005006 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:壁装 3.含接线盒 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 8
25 | 030904004014 | 声光报警器（主材甲供） | 1.名称:火灾声光警报器（主材甲供） 2.安装方式:壁装 3.含接线盒 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 11
26 | 030904003011 | 按钮（主材甲供） | 1.名称:手动报警按钮（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 10
27 | 030904003012 | 按钮（主材甲供） | 1.名称:消火栓按钮(带编址)（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 41
28 | 030412004063 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:NH-RVV-2x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 25000
29 | 030412004064 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:ZR-RVV-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 3465
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030412004065 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:ZR-RVVP-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 2856
31 | 030412004066 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:NH-RVVP-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 11850
32 | 030412004067 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:NH-BVR-2.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 20000
33 | 030412004068 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:ZR-RVVP-2x1.0 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 6300
34 | 030412004069 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:NH-RVV-5x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1000
35 | 030412001070 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030412001071 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200
37 | 030412001072 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 500
38 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟及修复 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1000
39 | 030402004003 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1
40 | 030909003007 | 自动报警系统调试 | 1.点数:3000点以下 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 系统 | 1
41 | 030909003008 | 自动报警系统调试 | 1.点数:5000点以下 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 系统 | 2
可燃气体探测报警系统
42 | 030904009024 | 可燃气体报警主机 | 1.名称:可燃气体报警主机（主材甲供） 2.满足园区消防系统的兼容性 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
43 | 030904001015 | 可燃气体探测器（主材甲供） | 1.名称:可燃气体探测器（主材甲供） 2.含底盒 3.满足园区消防系统的兼容性 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 160
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030412004070 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZN-RVS-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 200
45 | 030412001073 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200
46 | 030402004004 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1
气体灭火控制系统
47 | 030904007031 | 气体灭火终端模块（主材甲供） | 1.名称:气体灭火终端模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 1
48 | 030904009025 | 区域报警控制器（主材甲供） | 1.名称:气体灭火控制器（主材甲供） 2.安装方式:壁挂 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 6
49 | 030904001016 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5
50 | 030904001017 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.含探测器底盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5
51 | 030904004015 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器(声色不同于火灾声光报警器) 2.安装方式:壁装 3.含接线盒 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030904004016 | 气体灭火喷气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.含接线盒 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 2
53 | 030904003013 | 按钮（主材甲供） | 1.名称:紧急启停按钮(手自动/转换开关)（主材甲供） 2.含接线盒 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8
54 | 030904007032 | 消防模块 | 1.名称:气体灭火控制模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 8
55 | 030412004071 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZN-RVS-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 100
56 | 030412004072 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 100
57 | 030412001074 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 100
58 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟及修复 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 20
59 | 030402004005 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1
防火门监控系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030904012004 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.安装方式:壁挂 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1
61 | 030904007033 | 消防模块 | 1.名称:防火门监控模块 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12
62 | 030904007034 | 一体式单常闭门磁开关（主材甲供） | 1.名称:一体式单常闭门磁开关（主材甲供） 2.规格:含监控模块、门磁 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 12
63 | 030412004073 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 400
64 | 030412004074 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 400
65 | 030412001075 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 400
66 | 030412006019 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12
67 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟/沟槽修补 2.规格:70×70 3.结构类型:砖结构 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 100
电气火灾监控系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030907001001 | 监控主机 | 1.名称:电气火灾监控设备 2.控制点数:128点以下 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
69 | 030405004001 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
70 | 030904007035 | 电气火灾监控探测器（主材甲供） | 1.名称:电气火灾监控探测器（主材甲供） 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 28
71 | 030402004006 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1
72 | 030412004075 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1200
73 | 030412004076 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 2500
74 | 030412004077 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 2500
75 | 030412001076 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消防电源监控系统
76 | 030907001002 | 监控主机（主材甲供） | 1.名称:消防设备电源状态监控器（主材甲供） 2.控制点数:64点以下 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
77 | 030405004002 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1
78 | 030904007036 | 消防电源监视模块 | 1.名称:消防电源监视模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 20
79 | 030908003003 | 电压信号传感器（主材甲供） | 1.名称:电压信号传感器（主材甲供） 2.型号:ZXVA-S2 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 4
80 | 030908003004 | 电压电流信号传感器（主材甲供） | 1.名称:电压电流信号传感器（主材甲供） 2.型号:ZXVI-D 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 44
81 | 030402004007 | 网络电源防雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 2.设备安装、线缆联通、检验、测试 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 1
82 | 030412004078 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZN-RVS-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 500
83 | 030412004079 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 500
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030412004080 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 500
85 | 030412001077 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1000
86 | 030412001078 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 100
抗震支架
87 | 031301004020 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 40
A机楼消防控制室改造
88 | 030412004081 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 3060
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 030412004082 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 340
90 | 030412004083 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1700
B机楼消防控制室改造
91 | 030412004084 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 500
92 | 030412004085 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 50
93 | 030412004086 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 250
C机楼消防控制室改造
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 030412004087 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 7560
95 | 030412004088 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 360
96 | 030412004089 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1800
D机楼消防控制室改造
97 | 030412004090 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 7140
98 | 030412004091 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 340
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-消防电工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 030412004092 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1700
动力中心消防控制室改造
100 | 030412004093 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 2244
101 | 030412004094 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-RYSP-4x1.5 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 204
102 | 030412004095 | 配线（主材甲供） | 1.名称:配线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJYP-4x2.5mm² 4.综合考虑接线端子 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1224
本页小计
合 计