## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：室外构造物 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 2675322.22
1.1 | 挡土墙 |  | 1996552.46
1.2 | 围墙 |  | 365157.2
1.3 | 海绵城市 |  | 24559.08
1.4 | 雨水调蓄池 |  | 289053.48
2 | 措施项目费 |  | 222604.95
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 89860.35
3 | 其他项目费 |  | 191915.6
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 133766.11
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 58149.49
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 278085.85
5 | 工程造价 |  | 3367928.62
合计 |  |  | 3,367,928.62

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 挡土墙 | [6 empty] | 1996552.46
|  | 室外土方工程 | [6 empty] | 71586.82
1 | 010102001009 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 1259.78 |  | 8.27 | 10418.38
2 | 010102007025 | 回填方 | 1.土质要求:素土回填 2.密实度要求:大于94％，碾压 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 406.38 |  | 20.32 | 8257.64
3 | 010103002015 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 853.4 |  | 62 | 52910.8
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 1325823.4
4 | 010501001017 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 135.46 |  | 470.09 | 63678.39
5 | 010502026001 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1076.49 |  | 529.98 | 570518.17
本页小计 | [8 empty] | 705783.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010506003013 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋E(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 25.669 |  | 4387.66 | 112626.84
7 | 010506012001 | 现浇混凝土挡土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢、φ10~25内，HRB400 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.02 |  | 4008.68 | 4088.85
8 | 010506009008 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.144 |  | 5657.96 | 6472.71
9 | 010506015006 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 62.616 |  | 4311.66 | 269978.9
10 | 010505001015 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 362.13 |  | 34.7 | 12565.91
11 | 010505015001 | 挡土墙模板 | 1.挡土墙模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 5166.13 |  | 55.34 | 285893.63
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 525659.89
12 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚真石漆 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺目 |  | m2 | 3907.09 |  | 134.54 | 525659.89
本页小计 | [8 empty] | 1217286.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 73482.35
13 | 010102007026 | 回填方 | 1.袋装砂加砾石反滤层填筑 |  | m3 | 327 |  | 219.45 | 71760.15
14 | 060302007001 | 泄水孔 | 2.1.放坡面铺设DN100PVC泄水管 2.泄水孔间距2~3m,梅花形布置;最下一排泄水孔的出口高出地面200mm,泄水孔应保持直通无阻 |  | m | 109 |  | 15.8 | 1722.2
|  | 围墙 | [6 empty] | 365157.2
|  | 土方工程 | [6 empty] | 18704.97
15 | 010102001010 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 460.5 |  | 8.27 | 3808.34
16 | 010102007027 | 回填方 | 1.土质要求:素土回填 2.密实度要求:大于94％，碾压 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 327.6 |  | 20.32 | 6656.83
17 | 010103002016 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 132.9 |  | 62 | 8239.8
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 50514.4
本页小计 | [8 empty] | 92187.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010401001008 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2.基础类型:阶梯形 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 23.27 |  | 511.51 | 11902.84
19 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2.墙体厚度:240mm厚 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 68.11 |  | 566.9 | 38611.56
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 79061.9
20 | 010501001018 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 17.4 |  | 470.09 | 8179.57
21 | 010505001016 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 52.02 |  | 34.7 | 1805.09
22 | 010502002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 3.78 |  | 452.94 | 1712.11
23 | 010505002008 | 带形基础模板 | 1.带形基础模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 35.7 |  | 62.4 | 2227.68
本页小计 | [8 empty] | 64438.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010502025019 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 9.19 |  | 764.08 | 7021.9
25 | 010505014002 | 圈梁模板 | 1.压顶、扶手模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 96.5 |  | 89.41 | 8628.07
26 | 010502006015 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 15.48 |  | 608.68 | 9422.37
27 | 010505004017 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 177.5 |  | 60.81 | 10793.78
28 | 010506003014 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋E(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.371 |  | 4387.66 | 6015.48
29 | 010506001012 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢、φ10~25内，HRB400 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 4.508 |  | 4008.68 | 18071.13
30 | 010506005008 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.751 |  | 5657.96 | 4249.13
本页小计 | [8 empty] | 64201.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 040402018001 | 变形缝 | 1.部位：外墙 2.30宽变形缝，苯板填缝，白色硅酮胶嵌凹缝 3.其他：未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 33.13 |  | 28.24 | 935.59
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 137444.24
32 | 011201002002 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚真石漆 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺目 |  | m2 | 1013.04 |  | 134.54 | 136294.4
33 | 011203003005 | 块料墙面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:浅灰色面砖45*90*10mm 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺目 |  | m2 | 13.12 |  | 87.64 | 1149.84
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 79431.69
34 | 011503001013 | 铁艺栏杆 | 1.防护材料种类:矩形空心镀锌型钢栏杆 2.铁艺栏杆高度:1300mm 3.喷漆:褐色氟碳漆 4.铁艺栏杆单位长度重量:60.92kg 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 157.25 |  | 505.13 | 79431.69
|  | 海绵城市 | [6 empty] | 24559.08
|  | 土方工程 | [6 empty] | 6789.48
本页小计 | [8 empty] | 217811.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 010102001011 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:独立基础、基础梁等基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 131.2 |  | 8.27 | 1085.02
36 | 010102007028 | 回填方 | 1.土质要求:素土回填 2.密实度要求:大于94％，碾压 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 58.3 |  | 20.32 | 1184.66
37 | 010103002017 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 72.9 |  | 62 | 4519.8
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 17769.6
38 | 040504001001 | 溢流井 | 1.部位:下凹式绿地 2.井盖：成品圆形溢流口 3.井圈：成品C30砼井圈 4.砌筑：MU10水泥砌筑砼砌块 5.垫层：100厚C25砼垫层 6.疏水层：100厚碎石垫层 7.井壁抹灰：20厚1:2防水砂浆抹灰 8.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 座 | 8 |  | 2221.2 | 17769.6
|  | 雨水调蓄池 | [6 empty] | 289053.48
|  | 土方工程 | [6 empty] | 88501.04
本页小计 | [8 empty] | 24559.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 010102001012 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 151.65 |  | 8.27 | 1254.15
40 | 010102007029 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于94% 2.压实机械及方式综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 758.64 |  | 20.32 | 15415.56
41 | 010102007030 | 回填砂石 | 1.回填材料：蓄水池四周 2.土质和粒径要求：10-30mm 3.密实度要求:压实系数不小于0.97，满足设计、施工和验收规范的要求 4.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 106.55 |  | 230.55 | 24565.1
42 | 010102007031 | 回填方 | 1.密实度要求:0.97 2.填方材料品种:碎石 3.填方粒径要求:人工夯实 4.填方来源、运距:外购石方 15km 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 1 |  | 230.55 | 230.55
43 | 010103002018 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 758.64 |  | 62 | 47035.68
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 37077.44
本页小计 | [8 empty] | 88501.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010501001019 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送增加费:50m以内泵送 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 15.55 |  | 470.09 | 7309.9
45 | 010501001020 | 垫层 | 1.混凝土种类:碎石 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 15.55 |  | 230.55 | 3585.05
46 | 010502003012 | 底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 29.94 |  | 453 | 13562.82
47 | 010505001017 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 18 |  | 34.7 | 624.6
48 | 010505002009 | 基础模板 | 1.筏板基础模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 48 |  | 51.84 | 2488.32
49 | 010506001013 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋φ10mm以内 2.类型:现浇构件其他钢筋 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 1.952 |  | 4387.66 | 8564.71
50 | 010506001014 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢、φ10~25内，HRB400 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.235 |  | 4008.68 | 942.04
|  | 其他 | [6 empty] | 163475
本页小计 | [8 empty] | 37077.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 050104004001 | 成品雨水调蓄池 | 3.雨水智能一体化处理设备:含设备间、过滤系统、消毒系统及补水系统等 4.模块蓄水池:PP, 5.模块清水池:PP, 6.复合土工膜:300g/㎡ 7.雨水提升泵:单泵参数:综合考虑 8.雨水供水泵:单泵参数:综合考虑 9.蓄水池排污泵:单泵参数:综合考虑 10.雨水控制柜:满足对雨水系统进行整体控制 11.变频控制柜:变频供水控制 12.组合式液位计:满足整体雨水调蓄池要求 13.进出水井：综合考虑 14.管材及阀门配件:满足整体雨水调蓄池要求 15.电线电缆:满足整体雨水调蓄池要求 16.综合考虑:其余内容综合考虑，厂家深化经设计确认满足要求后方可施工 17.其他:未尽事项详见施工图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 套 | 1 |  | 163475 | 163475
本页小计 | [8 empty] | 163475
合 计 | [8 empty] | 2675322.22

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：室外构造物 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 222604.95
1.1 | 011601006024 |  | 临时设施 |  |  | 38301.13 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007024 |  | 文明施工 |  |  | 32408.65 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008024 |  | 环境保护 |  |  | 29462.41 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009024 |  | 安全生产 |  |  | 89860.35 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | GGCSF0001060 |  | 赶工措施费 |  |  | 32563.71 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 011601001024 |  | 脚手架 |  |  | 8.7
本页小计 | [5 empty] | 222604.95
合计 | [5 empty] | 222604.95 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。