## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：室外油沟及事故油池 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 886240.88
1.1 | 土石方 |  | 96756.45
1.2 | 室外油管管沟 |  | 548733
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 220827.02
1.4 | 屋面防水工程 |  | 9254.29
1.5 | 金属工程 |  | 9614.87
1.6 | 楼地面工程 |  | 1055.25
2 | 措施项目费 |  | 138501.89
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 30124.79
3 | 其他项目费 |  | 63806.08
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 44312.04
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 19494.04
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 97969.4
5 | 工程造价 |  | 1186518.25
合计 |  |  | 1,186,518.25

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外油沟及事故油池 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方 | [6 empty] | 96756.45
1 | 010102001007 | 挖基坑、基槽土方 | 1.施工部位:基槽基础土方 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 999.17 |  | 8.27 | 8263.14
2 | 010102006006 | 挖基坑、基槽石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.施工部位:桩承台基础、基础梁等基础石方 3.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑 4.挖土平均深度:综合考虑 5.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 6.场内转堆及运输综合考虑 7.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 290.17 |  | 111.93 | 32478.73
3 | 010101003004 | 外购土 | 1.施工部位:外购土 2.土质和粒径要求:素土，满足回填要求 3.取土及运输距离:综合考虑土方来源及场内外运距 |  | m3 | 42.96 |  | 21.36 | 917.63
4 | 010102007022 | 回填方 | 1.槽、坑回填 2.回填材料：素土（原土） 3.土质和粒径要求：按设计要求综合考虑 4.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 5.夯填（碾压）要求：综合考虑 |  | m3 | 1042.13 |  | 20.32 | 21176.08
本页小计 | [8 empty] | 62835.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外油沟及事故油池 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010103002013 | 余方弃置（石方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 290.17 |  | 116.9 | 33920.87
|  | 室外油管管沟 | [6 empty] | 548733
6 | 010102007023 | 油沟填砂 | 1.油管施工完成后中性细沙充实 |  | m3 | 154.21 |  | 219.45 | 33841.38
7 | 010501001014 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土基础垫层、基础梁 2.混凝土强度等级:C15商品混凝土 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 58.99 |  | 470.09 | 27730.61
8 | 010502027001 | 油沟 | 1.现浇混凝土油沟 2.混凝土强度等级:C30商品抗渗混凝土，抗渗等级P6 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 141.02 |  | 544.82 | 76830.52
9 | 010503016001 | 油沟盖板制作安装 | 1.混凝土活动盖板 2.混凝土强度等级:C30商品抗渗混凝土，抗渗等级P6 3.预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 81.11 |  | 991.77 | 80442.46
10 | 010505001012 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 94.33 |  | 34.7 | 3273.25
11 | 010505017005 | 电缆沟、地沟模板 | 1.电缆沟、水沟模板 |  | m2 | 813.83 |  | 56.01 | 45582.62
12 | 010506001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 46.326 |  | 4008.68 | 185706.11
本页小计 | [8 empty] | 487327.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外油沟及事故油池 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010506003011 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋E(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 3.077 |  | 4387.66 | 13500.83
14 | 010506001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 7.17 |  | 5657.96 | 40567.57
15 | 010607010001 | 钢支架 | 1.名称:预埋角钢L80×80×6 2.支架形式:综合考虑 3.防锈及面漆满足图纸要求 |  | t | 1.296 |  | 7999.21 | 10366.98
16 | 011201001015 | 地沟内壁及底板内表面抹回 | 1.地沟内壁及底板内表面抹20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 831.96 |  | 37.13 | 30890.67
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 220827.02
|  | 混凝土及钢筋工程 | [6 empty] | 193649.38
17 | 010501001015 | 基础垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.部位：集水井、底板垫层 4.混凝土泵送增加费 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 10.3 |  | 470.09 | 4841.93
18 | 010502003010 | 筏形基础 | 1.部位：集水井、隔油池底板 2.混凝土强度等级:C35 P6商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 29.24 |  | 508.2 | 14859.77
本页小计 | [8 empty] | 115027.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外油沟及事故油池 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010502004008 | 设备基础 | 1.部位：通风管下基座 2.混凝土等级：C30 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 0.09 |  | 461.87 | 41.57
20 | 010502013013 | 隔油池顶板 | 1.部位：隔油池顶板 2.混凝土强度等级:C35 P8商品防水混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 18.56 |  | 523 | 9706.88
21 | 010502009009 | 直行墙 | 1.现浇混凝土直形墙 2.混凝土强度等级：35 p8商品混凝土 3.混凝土泵送增加费 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 48.26 |  | 288.17 | 13907.08
22 | 070109007001 | 预制沟道(槽)盖板 | 1.预制油罐盖板制作安装 2.混凝土强度等级:P8 C30商品混凝土 3.具体详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 0.03 |  | 1016.88 | 30.51
23 | 010506003012 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋E(Ⅲ级) φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.034 |  | 4387.66 | 149.18
24 | 010506004008 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ10-25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 34.186 |  | 4008.68 | 137040.73
本页小计 | [8 empty] | 160875.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外油沟及事故油池 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010506009006 | 现浇混凝土构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.022 |  | 5657.96 | 124.48
26 | 010506009007 | 现浇混凝土构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ25以内 2.适用所有混凝土构件 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.1 |  | 4311.66 | 431.17
27 | 010506024028 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头φ18以内 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 1012 |  | 11.2 | 11334.4
28 | 010506025007 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：预埋钢材（热镀锌） 2.防锈处理：防锈漆 二遍 3.部位：检修口钢爬梯，其他零星预埋钢材等 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 0.122 |  | 9685.91 | 1181.68
|  | 模板工程 | [6 empty] | 27177.64
29 | 010401001007 | 砖基础 | 1.工程部位：砖胎膜 2.砌块品种、规格、强度等级：200mm厚水泥砖 3.砂浆强度等级：M5 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 4.44 |  | 506.9 | 2250.64
30 | 010505001013 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层模板 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 5.72 |  | 36.4 | 208.21
31 | 010505005009 | 墙面模板 | 1.直形墙模板墙厚(cm以内)40 2.支模高度：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 311.92 |  | 73.94 | 23063.36
本页小计 | [8 empty] | 38593.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外油沟及事故油池 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010505008006 | 板模板 | 1.隔油池顶板模板 2.支模高度：综合考虑 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 57.58 |  | 28.75 | 1655.43
|  | 屋面防水工程 | [6 empty] | 9254.29
33 | 010903003005 | 墙面砂浆防水 | 1.部位：油池壁内外侧 2.防水砂浆wwm20粉刷，砂浆性能等级应符合规范预拌砂浆GB/T25181(按最新规范执行) 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 346.68 |  | 22.31 | 7734.43
34 | 031001008040 | 塑料管 | 1.DN300PVC-U 出水管. 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 8.1 |  | 102.51 | 830.33
35 | 031001001014 | 铸铁管 | 1.球墨铸铁进油管 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 1.92 |  | 359.13 | 689.53
36 | 031001008041 | 通风管 | 1.通风管 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 5.2
|  | 金属工程 | [6 empty] | 9614.87
37 | 040601032001 | 墙面变形缝 | 1.钢板止水带 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 139.8 |  | 59.86 | 8368.43
38 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.开孔大小DN300 2.废料外运：20km 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 个 | 4 |  | 311.61 | 1246.44
|  | 楼地面工程 | [6 empty] | 1055.25
39 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位：油池顶部 2.20mm厚水泥砂浆楼地面 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 56.34 |  | 18.73 | 1055.25
本页小计 | [8 empty] | 21579.84
合 计 | [8 empty] | 886240.88

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：室外油沟及事故油池 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 138501.89
1.1 | 011601006020 |  | 临时设施 |  |  | 12840.08 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007020 |  | 文明施工 |  |  | 10864.68 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008020 |  | 环境保护 |  |  | 9876.98 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009020 |  | 安全生产 |  |  | 30124.79 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | GGCSF0001056 |  | 赶工措施费 |  |  | 10916.66 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 1.1 |  | 综合脚手架 |  |  | 21101.44
1.6.1 | 011601001022 |  | 综合钢脚手架 |  |  | 9926.01
1.6.2 | 011601001023 |  | 里脚手架 |  |  | 11175.43
本页小计 | [5 empty] | 95724.63
措施项目清单计价表
工程名称：室外油沟及事故油池 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7 | 1.17 |  | 井点降水工程 |  |  | 42777.26
1.7.1 | 010401010010 |  | 砖地沟、明沟 |  |  | 42777.26
本页小计 | [5 empty] | 42777.26
合计 | [5 empty] | 138501.89 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。