## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：室外给排水管网工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 4535933.3
1.1 | 给水系统 |  | 1195702.84
1.2 | 景观绿化给水系统 |  | 68764.11
1.3 | 排水系统 |  | 104131.68
1.4 | 雨水系统 |  | 219795.59
1.5 | 消火栓系统 |  | 531599.22
1.6 | 自动喷淋系统 |  | 347230.54
1.7 | 挖沟槽土方 |  | 2068709.32
2 | 措施项目费 |  | 669018.07
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 286459.45
3 | 其他项目费 |  | 390902.64
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 226796.67
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 164105.97
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 503626.86
5 | 工程造价 |  | 6099480.87
合计 |  |  | 6,099,480.87

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水管网工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 给水系统 | [6 empty] | 1195702.84
1 | 031001007015 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水消毒、水冲洗 6.安装部位:室外 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 209.72 |  | 89.06 | 18677.66
2 | 031001007016 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水消毒、水冲洗 6.安装部位:室外 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 11.5 |  | 113.23 | 1302.15
3 | 031001007017 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水消毒、水冲洗 6.介质:室外 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 934.94 |  | 110.55 | 103357.62
4 | 031001007018 | 复合管 | 1.材质:钢骨架塑料复合管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水消毒、水冲洗 5.安装部位:室外 6.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1347.93 |  | 156.08 | 210384.91
本页小计 | [8 empty] | 333722.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水管网工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031001007019 | 复合管 | 1.材质:钢骨架塑料复合管 2.材质、规格:DN250 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水消毒、水冲洗 5.安装部位:室外 6.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 18.71 |  | 316.97 | 5930.51
6 | 031001007020 | 复合管 | 1.材质:钢骨架塑料复合管 2.材质、规格:DN300 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水消毒、水冲洗 5.安装部位:室外 6.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1198.6 |  | 344.28 | 412654.01
7 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格:砖砌矩形水表井 2.适用管径:DN80 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 座 | 2 |  | 6089.47 | 12178.94
8 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.种类、规格:砖砌矩形水表井 2.适用管径:DN300 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 座 | 2 |  | 10279.65 | 20559.3
9 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.种类、规格:立式闸阀井 2.适用管径:DN300-500 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 座 | 21 |  | 4775.22 | 100279.62
10 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.种类、规格:立式闸阀井 2.适用管径:DN300以下 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 座 | 30 |  | 4152.63 | 124578.9
11 | 031002011009 | 水表 | 1.类型:远传水表组 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含水表、闸阀、止回阀 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 2 |  | 15352.39 | 30704.78
本页小计 | [8 empty] | 706886.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水管网工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031002011010 | 水表 | 1.类型:远传水表组 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.附件配置:含水表、闸阀、止回阀 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 组 | 2 |  | 2397.72 | 4795.44
13 | 031002001066 | 金属阀门 | 1.类型:铜芯截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 214.82 | 2577.84
14 | 031002001067 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 2 |  | 609.58 | 1219.16
15 | 031002001068 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 12 |  | 1416.61 | 16999.32
16 | 031002001069 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3 |  | 4331.84 | 12995.52
17 | 031002001070 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 21 |  | 5547.96 | 116507.16
|  | 景观绿化给水系统 | [6 empty] | 68764.11
本页小计 | [8 empty] | 155094.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水管网工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031001007021 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.安装部位:室外 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 150 |  | 76.27 | 11440.5
19 | 031001007022 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.安装部位:室外 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 150 |  | 69.15 | 10372.5
20 | 031001007023 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.安装部位:室外 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 150 |  | 59.4 | 8910
21 | 031001007024 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道及管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6.安装部位:室外 7.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 150 |  | 46.78 | 7017
22 | 031002001071 | 金属阀门 | 1.类型:快速取水阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 81 |  | 38.81 | 3143.61
23 | 050306005001 | 地埋式散射喷头 | 1.名称:地埋式散射喷头 2.设备规格、型号:散射距离综合考虑 |  | 套 | 150 |  | 95.09 | 14263.5
本页小计 | [8 empty] | 55147.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水管网工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 050306001001 | 喷泉/雾森管道 | 1.名称:渗灌管 2.规格:de20内 |  | m | 900 |  | 15.13 | 13617
|  | 排水系统 | [6 empty] | 104131.68
25 | 031001008042 | 塑料管 | 1.材质:聚乙烯双壁波纹管 2.规格:De300 3.连接形式:承插接口,橡胶圈密封 4.含管道及管件安装 5.安装部位:室外 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 244.5 |  | 81.04 | 19814.28
26 | 031001008043 | 塑料管 | 1.材质:聚乙烯双壁波纹管 2.规格:De400 3.连接形式:承插接口,橡胶圈密封 4.含管道及管件安装 5.安装部位:室外 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 311.5 |  | 112.94 | 35180.81
27 | 040504003001 | 检查井 | 1.材质及规格:圆形塑料污水检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 座 | 29 |  | 733.4 | 21268.6
28 | 010502028001 | 化粪池、检查井 | 1.构件名称:钢筋混凝土化粪池 2.有效容积:6m³ 3.做法参考图集03S702 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 座 | 1 |  | 9178.47 | 9178.47
29 | 010502028002 | 隔油池 | 1.构件名称:钢筋混凝土隔油池 2.有效容积:满足规范要求 3.做法参考图集03S702 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 座 | 2 |  | 9344.76 | 18689.52
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 219795.59
本页小计 | [8 empty] | 117748.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水管网工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 031001008044 | 塑料管 | 1.材质:聚乙烯双壁波纹管雨水管 2.规格:De200 3.连接形式:承插接口,橡胶圈密封 4.含管道及管件安装 5.安装部位:室外 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 107.23 |  | 48.64 | 5215.67
31 | 031001008045 | 塑料管 | 1.材质:聚乙烯双壁波纹管雨水管 2.规格:De300 3.连接形式:承插接口,橡胶圈密封 4.含管道及管件安装 5.安装部位:室外 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 220.61 |  | 81.04 | 17878.23
32 | 031001008046 | 塑料管 | 1.材质:聚乙烯双壁波纹管雨水管 2.规格:De400 3.连接形式:承插接口,橡胶圈密封 4.含管道及管件安装 5.安装部位:室外 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 280.5 |  | 112.94 | 31679.67
33 | 031001008047 | 塑料管 | 1.材质:聚乙烯双壁波纹管雨水管 2.规格:De500 3.连接形式:承插接口,橡胶圈密封 4.含管道及管件安装 5.安装部位:室外 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 240.22 |  | 170.89 | 41051.2
34 | 031001008048 | 塑料管 | 1.材质:聚乙烯双壁波纹管雨水管 2.规格:De600 3.连接形式:承插接口,橡胶圈密封 4.含管道及管件安装 5.安装部位:室外 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 137.59 |  | 263.07 | 36195.8
本页小计 | [8 empty] | 132020.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水管网工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 040504003002 | 检查井 | 1.材质及规格:圆形塑料雨水检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 座 | 64 |  | 733.4 | 46937.6
36 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格:450x750 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 座 | 46 |  | 887.77 | 40837.42
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 531599.22
37 | 031001007025 | 复合管 | 1.材质:钢骨架塑料复合管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.满足图纸及技术规范书要求 6.安装部位:室外 |  | m | 955.24 |  | 154.37 | 147460.4
38 | 031001007026 | 复合管 | 1.材质:钢骨架塑料复合管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 761 |  | 194.93 | 148341.73
39 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.种类、规格:立式闸阀井 2.适用管径:DN300以下 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 座 | 36 |  | 4152.63 | 149494.68
40 | 031002001072 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3 |  | 1534.82 | 4604.46
41 | 031002001073 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 24 |  | 1416.61 | 33998.64
本页小计 | [8 empty] | 571674.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水管网工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 031002001074 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 15 |  | 2300.87 | 34513.05
43 | 030901012005 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消火栓水泵接合器 2.型号、规格:地下式，DN150 3.附件材质、规格:含法兰 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 2 |  | 1389.33 | 2778.66
44 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:地下式消火栓 2.型号、规格:DN150 3.附件材质、规格:含法兰 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 10 |  | 1040.76 | 10407.6
|  | 自动喷淋系统 | [6 empty] | 347230.54
45 | 031001007027 | 复合管 | 1.材质:钢骨架塑料复合管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.满足图纸及技术规范书要求 6.安装部位:室外 |  | m | 1307.43 |  | 154.37 | 201827.97
46 | 031002001075 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 3 |  | 1534.82 | 4604.46
47 | 031002001076 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 27 |  | 1416.61 | 38248.47
48 | 040504001007 | 砌筑井 | 1.种类、规格:立式闸阀井 2.适用管径:DN300以下 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 座 | 24 |  | 4152.63 | 99663.12
本页小计 | [8 empty] | 392043.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水管网工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030901012006 | 水泵接合器 | 1.名称:消火栓水泵接合器 2.安装部位:室外地上 3.型号、规格:DN150 4.附件材质、规格:含法兰 |  | 套 | 2 |  | 1443.26 | 2886.52
|  | 挖沟槽土方 | [6 empty] | 2068709.32
50 | 010102001014 | 挖基槽土方 | 1.施工部位:独室外沟槽 2.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑(包括碎石、淤泥、流砂、湿土等) 3.挖土平均深度:综合考虑 4.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 5.场内转堆及运输综合考虑 6.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 7217 |  | 8.29 | 59828.93
51 | 010102006008 | 挖基槽石方 | 1.开挖方式:履带式单头液压岩石破碎机 2.施工部位:室外沟槽 3.土壤类别:土方根据地勘资料综合考虑 4.挖土平均深度:综合考虑 5.开挖方式:按施工组织设计或施工方案综合考虑 6.场内转堆及运输综合考虑 7.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 |  | m3 | 3093 |  | 112.22 | 347096.46
52 | 010102007033 | 回填方 | 1.素土（原土） 2.满足施工及技术规范书要求 |  | m3 | 6039 |  | 21.88 | 132133.32
53 | 010102007034 | 回填方 | 1.材料品种:回填砂 2.满足施工及技术规范书要求 |  | m3 | 4026 |  | 223.26 | 898844.76
54 | 010501001022 | 基础垫层 | 1.基础形式:砂垫层 2.满足施工及技术规范书要求 |  | m3 | 653 |  | 247.78 | 161800.34
本页小计 | [8 empty] | 1602590.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外给排水管网工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 010501001023 | 基础垫层 | 1.基础形式:混凝土垫层 2.材料品种、强度要求、配比:C20 3.满足施工及技术规范书要求 |  | m3 | 75 |  | 443.34 | 33250.5
56 | 010103002020 | 余方弃置（石方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 3093 |  | 117.21 | 362530.53
57 | 010103002021 | 余方弃置（土方） | 1.运距:自行考虑 2.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 3.综合考虑:排障、协调 4.综合考虑处置费、土石方消纳费等 5.其他 |  | m3 | 1178 |  | 62.16 | 73224.48
本页小计 | [8 empty] | 469005.51
合 计 | [8 empty] | 4535933.3