## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 2618126.22
1.1 | 低压配电柜 |  | 307450.21
1.2 | 配电箱 |  | 378927.59
1.3 | 灯具、开关、插座 |  | 222632.83
1.4 | 母线槽、电力电缆、电线 |  | 895616.29
1.5 | 电气配管 |  | 270301.92
1.6 | 线槽、桥架 |  | 266472.22
1.7 | 智能照明系统 |  | 42326.91
1.8 | 防雷接地系统 |  | 109184.69
1.9 | 抗震支架 |  | 35417.2
1.10 | LOGO |  | 89796.36
2 | 措施项目费 |  | 338793.21
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 135192.82
3 | 其他项目费 |  | 208355.14
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 130906.31
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 77448.83
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 284874.71
5 | 工程造价 |  | 3450149.28
合计 |  |  | 3,450,149.28

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 低压配电柜 | [6 empty] | 307450.21
1 | 030402010011 | 低压开关柜（设备甲供） | 1.名称:低压进线柜 2.含进箱母线安装、钢板垫板、防震绝缘胶垫、标示牌、绝缘子、绝缘护套、配套控制电缆等全部附件安装 3.基础形式、材质、规格:10号槽钢底座制作、安装、除锈、刷油 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 1098.07 | 2196.14
2 | 030402010012 | 低压开关柜（设备甲供） | 1.名称:低压补偿柜 2.开关柜编号:1P12 3.规格:200KVAR/200A 4.含进箱母线安装、钢板垫板、防震绝缘胶垫、标示牌、绝缘子、绝缘护套、配套控制电缆等全部附件安装 5.基础形式、材质、规格:10号槽钢底座制作、安装、除锈、刷油 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 1098.07 | 1098.07
3 | 030402010013 | 低压开关柜（设备甲供） | 1.名称:低压补偿柜 2.开关柜编号:1P22 3.规格:50KVAR/50A 4.含进箱母线安装、钢板垫板、防震绝缘胶垫、标示牌、绝缘子、绝缘护套、配套控制电缆等全部附件安装 5.基础形式、材质、规格:10号槽钢底座制作、安装、除锈、刷油 6.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 1098.07 | 1098.07
本页小计 | [8 empty] | 4392.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030402010014 | 低压开关柜（设备甲供） | 1.名称:低压联络柜 2.开关柜编号:1P13、1P23 3.含进箱母线安装、钢板垫板、防震绝缘胶垫、标示牌、绝缘子、绝缘护套、配套控制电缆等全部附件安装 4.基础形式、材质、规格:10号槽钢底座制作、安装、除锈、刷油 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 1098.07 | 2196.14
5 | 030402010015 | 低压开关柜（设备甲供） | 1.名称:低压馈电柜 2.开关柜编号:1P14 3.含进箱母线安装、钢板垫板、防震绝缘胶垫、标示牌、绝缘子、绝缘护套、配套控制电缆等全部附件安装 4.基础形式、材质、规格:10号槽钢底座制作、安装、除锈、刷油 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 8 |  | 1098.07 | 8784.56
6 | 030406002001 | EPS、UPS电源 | 1.名称:UPS主机 2.容量(kV·A):100 3.含进箱母线安装、钢板垫板、防震绝缘胶垫、标示牌、绝缘子、绝缘护套、配套控制电缆等全部附件安装 4.基础形式、材质、规格:10号槽钢底座制作、安装、除锈、刷油 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 1 |  | 79154.52 | 79154.52
本页小计 | [8 empty] | 90135.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030402010016 | 低压开关柜 | 1.名称:电池开关及走线柜 2.含进箱母线安装、钢板垫板、防震绝缘胶垫、标示牌、绝缘子、绝缘护套、配套控制电缆等全部附件安装 3.基础形式、材质、规格:10号槽钢底座制作、安装、除锈、刷油 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 46576.52 | 46576.52
8 | 030402010017 | 低压开关柜 | 1.名称:UPS蓄电池柜 2.规格:12V100AH高功率电池，每组16块,4组,共64块电池 3.含进箱母线安装、钢板垫板、防震绝缘胶垫、标示牌、绝缘子、绝缘护套、配套控制电缆等全部附件安装 4.基础形式、材质、规格:10号槽钢底座制作、安装、除锈、刷油 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 42974.92 | 42974.92
9 | 030402010018 | 低压开关柜 | 1.名称:UPS输出配电柜 2.开关柜编号:1PD1 3.含进箱母线安装、钢板垫板、防震绝缘胶垫、标示牌、绝缘子、绝缘护套、配套控制电缆等全部附件安装 4.基础形式、材质、规格:10号槽钢底座制作、安装、除锈、刷油 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 81098.07 | 81098.07
10 | 030416006007 | 输配电装置系统 | 1.名称:不间断电源调试 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 系统 | 1 |  | 9643.76 | 9643.76
11 | 030416006008 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1KV以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 系统 | 32 |  | 925.92 | 29629.44
本页小计 | [8 empty] | 209922.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030416029001 | 安健环、电房标识、警示牌等配套工具深化及施工费（满足建设单位要求深化配置） | 1.名称:安健环、电房标识、警示牌等配套工具深化及施工费（满足建设单位要求深化配置） |  | 套 | 1 |  | 3000 | 3000
|  | 配电箱 | [6 empty] | 378927.59
13 | 030402011201 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:10kw 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 3223.5 | 6447
14 | 030402011202 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:14kw 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 6 |  | 3623.5 | 21741
15 | 030402011203 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:25kw 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 4 |  | 5223.5 | 20894
本页小计 | [8 empty] | 52082
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030402011204 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:8kw 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 13 |  | 2923.5 | 38005.5
17 | 030402011205 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAL-2/WAL-4 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 7373.5 | 14747
18 | 030402011206 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAL-3 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
19 | 030402011207 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAL-1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
本页小计 | [8 empty] | 67499.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030402011208 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:15kw 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
21 | 030402011209 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:20kw 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
22 | 030402011210 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:1AT-ECC 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
23 | 030402011211 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:40kw 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 7373.5 | 14747
本页小计 | [8 empty] | 36867.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030402011212 | 成套配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.安装方式:按设计要求 3.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 5 |  | 7373.5 | 36867.5
25 | 030402011213 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:4.0kW 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
26 | 030402011214 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:1.5kW 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 4 |  | 7373.5 | 29494
27 | 030402011215 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAP-1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
本页小计 | [8 empty] | 81108.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030402011216 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAP-2 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
29 | 030402011217 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAP-3/WAP-4 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
30 | 030402011218 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAP-5 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
31 | 030402011219 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAP-SW1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
本页小计 | [8 empty] | 29494
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030402011220 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAP-SW2 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
33 | 030402011221 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:50kW 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
34 | 030402011222 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:AP1-1~2、AP2-1~2、AP3-1~2、AP4-1~2、AP5-1~2 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 10 |  | 873.5 | 8735
35 | 030402011223 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:AP1-3 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 973.5 | 973.5
本页小计 | [8 empty] | 24455.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030402011224 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:6AT-DT1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
37 | 030402011225 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:JKAP 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
38 | 030402011226 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAP-CF 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
39 | 030402011227 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:3AT-PY1 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
本页小计 | [8 empty] | 29494
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030402011228 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:6AT-PY1/6AT-PY2 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 2 |  | 7373.5 | 14747
41 | 030402011229 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAPE-XF 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
42 | 030402011230 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.设备编号:WAL-ZN 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 7373.5 | 7373.5
43 | 030402011231 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:5kW 3.安装方式:按设计要求 4.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 12 |  | 2010.67 | 24128.04
本页小计 | [8 empty] | 53622.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030402011232 | 成套配电箱 | 1.名称:T接箱 2.安装方式:按设计要求 3.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 15 |  | 486.97 | 7304.55
|  | 灯具、开关、插座 | [6 empty] | 222632.83
45 | 030413003031 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED格栅灯 2.规格:220V,2×18W 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 780 |  | 83.97 | 65496.6
46 | 030413003032 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:220V,1×18W 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 33 |  | 89.18 | 2942.94
47 | 030413003033 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:220V,2×18W 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 27 |  | 130.23 | 3516.21
48 | 030413003034 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯(密闭型) 2.规格:220V,2×18W 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 30 |  | 130.23 | 3906.9
49 | 030413003035 | 荧光灯 | 1.名称:双管应急LED灯(防爆型) 2.规格:220V,2×18W 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 24 |  | 130.23 | 3125.52
50 | 030413003036 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED格栅灯 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 117 |  | 255.83 | 29932.11
51 | 030413001001 | 吸顶灯 | 1.名称:楼梯间吸顶灯(自带红外感应开关) 2.规格:220V,1×9W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 24 |  | 113.1 | 2714.4
本页小计 | [8 empty] | 118939.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030413001002 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V,1x18W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 116 |  | 113.1 | 13119.6
53 | 030413001003 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯(密闭型) 2.规格:220V,1x18W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 47 |  | 113.1 | 5315.7
54 | 030413001004 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源消防应急安全出口灯 2.规格:DC36V,1×1W 3.安装形式:门顶上0.2m处壁装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 6 |  | 115.47 | 692.82
55 | 030413001005 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源消防应急安全出口灯（IP67） 2.规格:DC36V,1×1W 3.安装形式:门顶上0.2m处壁装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 1 |  | 115.47 | 115.47
56 | 030413001006 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源消防应急照明灯 2.规格:DC36V,1×6W 3.安装形式:综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 169 |  | 115.47 | 19514.43
57 | 030413001007 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源消防应急照明灯（IP67） 2.规格:DC36V,1×6W 3.安装形式:综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 3 |  | 115.47 | 346.41
58 | 030413001008 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源消防应急照明灯(防爆型) 2.规格:DC36V,1×6W 3.安装形式:综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 4 |  | 115.47 | 461.88
本页小计 | [8 empty] | 39566.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 030413001009 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源大型消防应急疏散出口灯 2.规格:DC36V,1×1W 3.安装形式:门顶上0.2m处壁装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 63 |  | 90.16 | 5680.08
60 | 030413001010 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源消防楼层显示灯 2.规格:DC36V,1×1W 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 12 |  | 90.16 | 1081.92
61 | 030413001011 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源消防应急疏散指示标志灯 2.规格:DC36V,1×1W 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 77 |  | 110.35 | 8496.95
62 | 030413001012 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源消防应急疏散指示标志灯 (多信息复合型) 2.规格:DC36V,1×1W 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 11 |  | 92.71 | 1019.81
63 | 030904004013 | 无障碍声光报警器 | 1.名称:无障碍声光报警器 2.安装方式:壁装 3.规格:~220V/DC12V 4.含接线盒 5.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 4 |  | 145.95 | 583.8
64 | 030413014009 | 单相二三孔插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 865 |  | 20.27 | 17533.55
65 | 030413014010 | 单相二三孔插座 | 1.名称:安全型五孔插座（密闭型） 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 13 |  | 32.51 | 422.63
本页小计 | [8 empty] | 34818.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030413014011 | 三孔插座 | 1.名称:安全型三孔插座（密闭型） 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 58 |  | 32.91 | 1908.78
67 | 030413013014 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控翘板式开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 50 |  | 18.95 | 947.5
68 | 030413013015 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控翘板式开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 12 |  | 22.85 | 274.2
69 | 030413013016 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控翘板式开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 89 |  | 22.9 | 2038.1
70 | 030413013017 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控翘板式开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 65 |  | 28.48 | 1851.2
71 | 030412006015 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1618 |  | 11.22 | 18153.96
72 | 030412006016 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（开关、插座） 2.安装形式:综合考虑 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1152 |  | 9.93 | 11439.36
|  | 母线槽、电力电缆、电线 | [6 empty] | 895616.29
本页小计 | [8 empty] | 36613.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030409001085 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3x50 3.电压(kV):8.7/15KV 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 250 |  | 10.01 | 2502.5
74 | 030409003029 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm²以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 157.41 | 629.64
75 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.名称:10KV电缆试验 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 根 | 2 |  | 6247.17 | 12494.34
76 | 030409001086 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4x6 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 18.83 |  | 85.38 | 1607.71
77 | 030409001087 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5x10 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 497.84 |  | 99.83 | 49699.37
78 | 030409001088 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4x16 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 8.56 |  | 134.44 | 1150.81
79 | 030409001089 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4x25+1x16 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 146.2 |  | 178.37 | 26077.69
80 | 030409001090 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4x35+1x25 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 98.09 |  | 311.65 | 30569.75
81 | 030409001091 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-4x95+1x50 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 124.28 |  | 603.16 | 74960.72
82 | 030409001092 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-5x4 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 20 |  | 4.1 | 82
本页小计 | [8 empty] | 199774.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030409001093 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x4 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 360 |  | 4.1 | 1476
84 | 030409001094 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-5x10 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 20 |  | 6.84 | 136.8
85 | 030409001095 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-3x25+2x16 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 24.63 |  | 13.01 | 320.44
86 | 030409001096 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-3x35+2x16 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 20 |  | 13.01 | 260.2
87 | 030409001097 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x6 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 585.95 |  | 6.84 | 4007.9
88 | 030409001098 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x10 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 500 |  | 6.84 | 3420
89 | 030409001099 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆（主材甲供） 2.规格:WDZA-YJY-5x16 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 40.82 |  | 13.01 | 531.07
90 | 030409001100 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x25+1x16 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 114.76 |  | 13.01 | 1493.03
91 | 030409001101 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x185+1x95 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 20 |  | 35.87 | 717.4
本页小计 | [8 empty] | 12362.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030409001102 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-RVV-1x120 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 20 |  | 14.22 | 284.4
93 | 030409001103 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆（主材甲供） 2.规格:ZA-YJV-5x16 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1000 |  | 6.84 | 6840
94 | 030409001104 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆（主材甲供） 2.规格:ZA-YJV-4x50+1x25 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 539.5 |  | 19.24 | 10379.98
95 | 030409001105 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆（主材甲供） 2.规格:ZA-YJV-3x95+2x50 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 64.91 |  | 27.59 | 1790.87
96 | 030409001106 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆（主材甲供） 2.规格:ZA-YJV-4x95+1x50 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1194.16 |  | 27.59 | 32946.87
97 | 030409001107 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆（主材甲供） 2.规格:ZA-YJV-3x120+2x70 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 392.54 |  | 27.59 | 10830.18
98 | 030409001108 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆（主材甲供） 2.规格:ZA-YJV-3x150+2x70 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 478.94 |  | 35.87 | 17179.58
99 | 030409001109 | 电力电缆(主材甲供) | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV-4x240+1x120 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 986.6 |  | 44.49 | 43893.83
本页小计 | [8 empty] | 124145.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRNH-KVV-2x2.5 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 26.71 |  | 12.33 | 329.33
101 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRNH-KVV-6*1.5 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 211.94 |  | 19.68 | 4170.98
102 | 030409003030 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:多芯，截面10mm²以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 32 |  | 183.26 | 5864.32
103 | 030409003031 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:多芯，截面35mm²以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 10 |  | 215.25 | 2152.5
104 | 030409003032 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:多芯，截面120mm²以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 4 |  | 329.56 | 1318.24
105 | 030409003033 | 电力电缆头 | 1.名称:接线端子 2.规格:截面16mm²以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 109 |  | 9.97 | 1086.73
106 | 030409003034 | 电力电缆头 | 1.名称:接线端子 2.规格:截面35mm²以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 8 |  | 15.61 | 124.88
107 | 030409003035 | 电力电缆头 | 1.名称:接线端子 2.规格:截面70mm²以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 6 |  | 27.53 | 165.18
108 | 030409003036 | 电力电缆头 | 1.名称:接线端子 2.规格:截面120mm²以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 18 |  | 53.92 | 970.56
本页小计 | [8 empty] | 16182.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 030409003037 | 电力电缆头 | 1.名称:接线端子 2.规格:截面185mm²以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 10 |  | 67.38 | 673.8
110 | 030409003038 | 电力电缆头 | 1.名称:接线端子 2.规格:截面240mm²以下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 10 |  | 88.52 | 885.2
111 | 030403006005 | 低压封闭式插接母线槽（主材甲供） | 1.名称:低压密集型母线槽 2.规格:2000A/5P 3.含联络铜排、母线槽弯头、吊挂等全部连接配件 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10.79 |  | 162.09 | 1748.95
112 | 030403006006 | 低压封闭式插接母线槽（主材甲供） | 1.名称:低压密集型母线 2.规格:2000A/4P 3.含联络铜排、母线槽弯头、吊挂等全部连接配件 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 6.87 |  | 162.09 | 1113.56
113 | 030403007005 | 始端箱、分线箱（主材甲供） | 1.名称:母线槽始端箱 2.规格:2000A 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 6 |  | 583.61 | 3501.66
114 | 030416007003 | 母线系统 | 1.名称:母线系统调试 2.电压(kV):1kV以下 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 段 | 3 |  | 632.44 | 1897.32
115 | 030412004059 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 70000 |  | 4.26 | 298200
116 | 030412004060 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 25000 |  | 5.61 | 140250
117 | 030412004061 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 4000 |  | 4.56 | 18240
118 | 030412004062 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:ZBN-RYSP-2x1.5 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 7000 |  | 10.35 | 72450
本页小计 | [8 empty] | 538960.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 030502003001 | KNX总线 | 1.名称:KNX总线 2.规格:2X2X0.8总线 3.敷设方式:管、槽综合考虑 4.满足图纸及技术规范书要求 |  | m | 1000 |  | 4.19 | 4190
|  | 电气配管 | [6 empty] | 270301.92
120 | 030412001059 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 15000 |  | 13.99 | 209850
121 | 030412001060 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200 |  | 17.25 | 3450
122 | 030412001061 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 102 |  | 19.21 | 1959.42
123 | 030412001062 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 29.13 | 1456.5
124 | 030412001063 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 32.34 | 1617
125 | 030412001064 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 15.31 | 765.5
本页小计 | [8 empty] | 223288.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 030412001065 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 24.66 | 1233
127 | 030412001066 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 34.17 | 1708.5
128 | 030412001067 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 39.48 | 1974
129 | 030412001068 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1000 |  | 16.9 | 16900
130 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟及修复 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1200 |  | 24.49 | 29388
|  | 线槽、桥架 | [6 empty] | 266472.22
131 | 030412002034 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:100x50 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 57.28 | 2864
132 | 030412002035 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:100*100 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200 |  | 84.78 | 16956
本页小计 | [8 empty] | 71023.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 030412002036 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:150x100 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 92.22 | 4611
134 | 030412002037 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:200x100 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 363.26 |  | 100.01 | 36329.63
135 | 030412002038 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:200x150 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10 |  | 120.25 | 1202.5
136 | 030412002039 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:300x100 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 227.75 |  | 128.55 | 29277.26
137 | 030412002040 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:300x150 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10 |  | 159.91 | 1599.1
138 | 030412002041 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:300x200 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10 |  | 159.91 | 1599.1
本页小计 | [8 empty] | 74618.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
139 | 030412002042 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:400x100 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10 |  | 167.69 | 1676.9
140 | 030412002043 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:400x150 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10 |  | 204.76 | 2047.6
141 | 030412002044 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:500x100 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 87.54 |  | 204.76 | 17924.69
142 | 030412002045 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:600x150 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1 |  | 291.14 | 291.14
143 | 030412002046 | 桥架 | 1.名称:普通配电桥架 2.规格:800x200 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10 |  | 378.47 | 3784.7
144 | 030412002047 | 桥架 | 1.名称:消防配电桥架 2.规格:100*100 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 150 |  | 99.07 | 14860.5
本页小计 | [8 empty] | 40585.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 030412002048 | 桥架 | 1.名称:消防配电桥架 2.规格:150x100 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10 |  | 110.54 | 1105.4
146 | 030412002049 | 桥架 | 1.名称:消防配电桥架 2.规格:200x100 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200 |  | 120.77 | 24154
147 | 030412002050 | 桥架 | 1.名称:消防配电桥架 2.规格:200x150 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10 |  | 133.96 | 1339.6
148 | 030412002051 | 桥架 | 1.名称:消防配电桥架 2.规格:300x100 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 20 |  | 143.91 | 2878.2
149 | 030412002052 | 桥架 | 1.名称:消防配电桥架 2.规格:300x200 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 10 |  | 175.39 | 1753.9
150 | 030412002053 | 桥架 | 1.名称:消防配电桥架 2.规格:400x200 3.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 230.74 | 11537
本页小计 | [8 empty] | 42768.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 031301005038 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架 2.材质:角钢、圆钢等综合考虑 3.除锈、刷油:除轻锈，红丹防锈漆、调和漆各二遍 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 3000 |  | 29.56 | 88680
|  | 智能照明系统 | [6 empty] | 42326.91
152 | 030501019001 | 智能照明监控主机 | 1.名称:智能照明监控主机 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 6835.4 | 6835.4
153 | 030501023001 | 智能照明系统管理软件 | 1.名称:智能照明系统管理软件 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 1 |  | 6100.92 | 6100.92
154 | 030501016001 | 智能照明网关箱 | 1.名称:智能照明网关箱 2.含耦合器、电源模块、IP网关 3.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 1 |  | 4756.89 | 4756.89
155 | 030501013001 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 4 |  | 649.94 | 2599.76
156 | 030904007021 | 总线电源模块 | 1.名称:总线电源模块 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 5 |  | 1428.14 | 7140.7
157 | 030904008007 | 4路16A开关驱动器 | 1.名称:4路16A开关驱动器 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 台 | 5 |  | 1048.62 | 5243.1
158 | 030413013018 | 红外/微波传感器 | 1.名称:移动探测器 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 42 |  | 87.02 | 3654.84
159 | 030413013019 | 智能面板 | 1.名称:智能控制面板 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 套 | 10 |  | 378.56 | 3785.6
160 | 030412006017 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 个 | 10 |  | 11.22 | 112.2
161 | 030503007001 | 智能照明系统调试 | 1.调试类别:智能照明系统调试 2.满足图纸及技术规范书要求 |  | 系统 | 1 |  | 2097.5 | 2097.5
本页小计 | [8 empty] | 131006.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 防雷接地系统 | [6 empty] | 109184.69
162 | 030410005005 | 接闪带 | 1.名称:天面明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明敷 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 220 |  | 49.76 | 10947.2
163 | 030410005006 | 接闪带 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.安装形式:明敷 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1000 |  | 50.09 | 50090
164 | 030410003005 | 防雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 700 |  | 20.64 | 14448
165 | 030410004003 | 基础接地网 | 1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用基础梁内主筋 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 1200 |  | 8.63 | 10356
166 | 030410004004 | 均压环 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用梁内钢筋 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 700 |  | 8.63 | 6041
167 | 030410007013 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子板(MEB) 2.规格:按设计要求 3.未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 |  | 83.16 | 83.16
168 | 030410007014 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结端子箱 2.规格:按设计要求 3.未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 50 |  | 83.16 | 4158
169 | 030410007015 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 92 |  | 117.11 | 10774.12
本页小计 | [8 empty] | 106897.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 030410007016 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 |  | 117.11 | 234.22
171 | 030410002023 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范 |  | m | 10 |  | 27.33 | 273.3
172 | 030410007017 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地装置调试 2.未尽事项详见施工图纸、技术规格书、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 |  | 1779.69 | 1779.69
|  | 抗震支架 | [6 empty] | 35417.2
173 | 031301004019 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.材质:由中标单位深化施工 3.规格:深化后规格综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 40 |  | 885.43 | 35417.2
|  | LOGO | [6 empty] | 89796.36
174 | 011507001005 | LOGO制作与安装 | 1.骨架的制作与安装，字背框架□38×2(SUS304#不锈钢方形空心型材) 2.白色亚克力面板厚5mm,面贴专色3M膜，发光字字盒底板304#不锈钢板板厚2.0mm 3.含其他辅助安装设施、 4.LED光源模组参数：20片一组（单片3灯，超亮防水型）20-50W/组。单片间距约3-5cm 5.含LOGO厂家深化图纸 6.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 9.77 |  | 2230.32 | 21790.23
本页小计 | [8 empty] | 59494.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
175 | 011507001006 | 中英文发光字制作与安装 | 1.“China Mobile中国移动”骨架的制作与安装，字背框架□38×2(SUS304#不锈钢方形空心型材) 2.白色亚克力面板厚5mm,面贴中国联通专色3M膜，发光字字盒底板304#不锈钢板板厚2.0mm 3.LED光源模组参数：20片一组（单片3灯，超亮防水型）20-50W/组。单片间距约3-5cm 4.含其他辅助安装设施 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 20.9 |  | 2029.18 | 42409.86
176 | 030402011233 | 成套配电箱 | 1.名称:乏光照明配电箱 2.安装方式:箱体安装、接地 3.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.含配电箱安装所需的支架、底座等材料 |  | 台 | 1 |  | 3873.5 | 3873.5
177 | 030404006003 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:100W AC220V/DC24V IP54 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 套 | 1 |  | 373.32 | 373.32
178 | 030402011234 | 电源保护箱 | 1.名称:电源保护箱 2.规格:可放置1台开关电源 3.综合考虑防火堵洞、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 台 | 1 |  | 1066.26 | 1066.26
179 | 030904007022 | 12路智能控制模块 | 1.名称:12路智能控制模块 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 3124.14 | 3124.14
本页小计 | [8 empty] | 50847.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
180 | 030904007023 | 8路智能控制模块 | 1.名称:8路智能控制模块 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 2681.67 | 2681.67
181 | 030904007024 | 4路智能控制模块 | 1.名称:4路智能控制模块 2.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 1 |  | 2327.68 | 2327.68
182 | 030412006018 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | 个 | 10 |  | 11.22 | 112.2
183 | 030409001110 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆（主材甲供） 2.规格:WDZA-YJY-3x4 3.敷设方式:桥架/线管敷设 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200 |  | 3.16 | 632
184 | 030412001069 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/暗配综合考虑 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 200 |  | 17.25 | 3450
185 | 030412002054 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:200x100 4.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 71.61 | 3580.5
186 | 030412002055 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:100x100 4.综合考虑桥架盖板、隔板等配套附件以及防火堵洞、套管等配套施工 5.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 60.74 | 3037
187 | 080707009003 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:角钢、圆钢综合考虑 3.满足图纸及规范所需工作内容 |  | kg | 50 |  | 26.76 | 1338
本页小计 | [8 empty] | 17159.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 31 页 共 31 页
合 计 | [8 empty] | 2618126.22

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-动力照明及防雷接地工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 338793.21
1.1 | 031401009028 |  | 安全生产 |  |  | 135192.82 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010028 |  | 文明施工 |  |  | 48758.07 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011028 |  | 环境保护 |  |  | 44325.51 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012028 |  | 临时设施 |  |  | 57623.17 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5 | GGCSF0001045 |  | 赶工措施费 |  |  | 29712.9 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 031401001026 |  | 脚手架 |  |  | 23180.74
本页小计 | [5 empty] | 338793.21
合计 | [5 empty] | 338793.21 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。