## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 6611982.94
1.1 | 门工程 |  | 443175.89
1.2 | 楼地面装饰工程 |  | 2042836.23
1.3 | 墙、柱面装饰工程 |  | 1090445.4
1.4 | 天棚工程 |  | 1703260.93
1.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 648507.03
1.6 | 其他装饰工程 |  | 538124.26
1.7 | 标识标牌工程 |  | 145633.2
2 | 措施项目费 |  | 475888.32
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 192112.35
3 | 其他项目费 |  | 454916.89
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 330599.15
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 124317.74
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 678850.93
5 | 工程造价 |  | 8221639.08
合计 |  |  | 8,221,639.08

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 门工程 | [6 empty] | 443175.89
1 | 010807006001 | 金属(塑钢)橱窗 | 1.厨房、餐厅玻璃隔断 |  | m2 | 78.6 |  | 420 | 33012
2 | 010805004001 | 全玻自由门 | 1.部位:首层 2.玻璃品种、厚度:隔热多腔封闭金属框+中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) 3.五金配件:不锈钢天地弹簧，不锈钢地锁，不锈钢门夹 4.五金配件:不锈钢门把手 5.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 6.包含材料运输及其他完成此项内容的费用 |  | m2 | 40.35 |  | 793.94 | 32035.48
3 | 010801002003 | 木质门 | 1.门类型:成品木门 2.综合考虑:木门安装、单双扇、周边塞缝、油漆，五金、门锁、闭门器防护材料、防潮处理 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 349.8 |  | 696.38 | 243593.72
本页小计 | [8 empty] | 308641.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 010802004013 | 钢质防火门 | 1.门类型：甲级钢制防火门（单扇） 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 35.2 |  | 530.98 | 18690.5
5 | 010802004014 | 钢质防火门 | 1.门类型：甲级钢制防火门（双扇） 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 19.8 |  | 581.04 | 11504.59
本页小计 | [8 empty] | 30195.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010802004015 | 钢质防火门 | 1.门类型：乙级钢制防火门（双扇） 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 7.92 |  | 766.47 | 6070.44
7 | 010802004016 | 钢质防火门 | 1.门类型：乙级钢制防火门（单扇） 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 56.32 |  | 462.46 | 26045.75
本页小计 | [8 empty] | 32116.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010802004017 | 钢质防火门 | 1.门类型：丙钢制防火门（单扇） 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 1 |  | 635.59 | 635.59
9 | 010802004018 | 钢质防火门 | 1.门类型：丙级钢制防火门（双扇） 2.门框、扇材质：材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 |  | m2 | 40.04 |  | 518.7 | 20768.75
10 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.部位:电梯厅门套 2.龙骨:镀锌钢龙骨 3.窗代号及洞口尺寸:电梯门套，1200*2400mm 4.门窗套展开宽度:300mm 5.基层材料种类:综合考虑难燃胶合板 6.面层材料品种、规格:不锈钢门套 |  | m2 | 126.08 |  | 403.07 | 50819.07
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 2042836.23
本页小计 | [8 empty] | 72223.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011102001007 | 防滑地砖楼地面（楼地面1） | 1、10厚防滑地砖,水泥浆擦缝 2、40厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 3489.03 |  | 125.7 | 438571.07
12 | 011102001008 | 抛光地砖楼地面（楼地面1） | 1、10厚800*800抛光地砖,水泥浆擦缝 2、40厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 3489.03 |  | 164.48 | 573875.65
13 | 011106003003 | 防滑地砖楼梯 | 1、10厚防滑地砖,水泥浆擦缝 2、40厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 360.47 |  | 233.41 | 84137.3
14 | 011102003006 | 防滑地砖楼地面（楼地面2） | 1.10厚600*600防滑地砖,用聚合物水泥砂浆铺砌 2.20厚聚合物水泥砂浆结合层 3.聚合物水泥浆一道 4.最厚处40厚C20豆石混凝土随打随抹平找1%%%坡向地漏 5.现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 827.21 |  | 180.82 | 149576.11
15 | 011102001009 | 石材楼地面（坡道） | 1..30厚烧毛花岗石板面层,DTG砂浆灌缝 2.20厚DS M15砂浆(1: 3于硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道 |  | m2 | 27.7 |  | 258.99 | 7174.02
16 | 011101003003 | 防静电环氧砂浆楼地面（楼地面3） | 1.3厚防静电环氧砂浆,表面涂密封固化剂 2.环氧打底料一道 3.5厚水泥基自流平面层 4.打底料一道 5.40厚C25细石混凝土,随打随抹光 6.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 172.55 |  | 145.33 | 25076.69
本页小计 | [8 empty] | 1278410.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011101001005 | 防静电地板（楼地面4） | 1.防静电地板（高300） 2.50厚C25细石混凝土,随打随抹光 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 801.7 |  | 325.82 | 261209.89
18 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面（楼地面5） | 1、30厚1:25水泥砂浆抹面压实赶光 2、聚合物水泥浆一道 3、现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 402.4 |  | 36.04 | 14502.5
19 | 010102007020 | 回填方 | 1.部位：找坡层 2.370厚水泥焦渣填充层 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m3 | 809.5 |  | 318.88 | 258133.36
20 | 011105003003 | 楼梯地砖踢脚（踢1） | 1.100高地砖踢脚,刷水泥浆 2.10厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m | 185 |  | 17.83 | 3298.55
21 | 011108003001 | 瓷砖贴栏杆基础 | 1.瓷砖贴栏杆基础 2.砂浆厚度和强度综合考虑 |  | m2 | 378 |  | 154.39 | 58359.42
22 | 010809001001 | 窗台板 | 1.2cm窗台石 2.砂浆厚度和强度综合考虑 |  | m2 | 390 |  | 296.91 | 115794.9
23 | 011105003004 | 地砖踢脚（踢1） | 1.100高地砖踢脚,刷水泥浆 2.10厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m | 3037.05 |  | 15.51 | 47104.65
24 | 011105001007 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.100高地砖踢脚,刷水泥浆 2.10厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m | 979.26 |  | 6.11 | 5983.28
本页小计 | [8 empty] | 764386.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011105006003 | 金属踢脚（踢3） | 1.100高金属踢脚板，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300 2.10厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.水泥钉固定踢脚上端，中距300 4.具体做法详见图集05J909-踢13A |  | m | 1 |  | 38.84 | 38.84
|  | 墙、柱面装饰工程 | [6 empty] | 1090445.4
26 | 011203003003 | 面砖内墙面（内墙2） | 1.做法：内墙2 2.白水泥擦缝 3.10厚墙面砖(贴前墙砖充分浸湿) 4.5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 5.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 |  | m2 | 3635.66 |  | 161.47 | 587050.02
27 | 011201001012 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.工程部位：内墙1、内墙2 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 |  | m2 | 20783.35 |  | 21.99 | 457025.87
28 | 011207003003 | 成品隔断 | 1.成品铝合金框8厘钢化玻璃隔断 全玻璃隔断 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 12 |  | 374.58 | 4494.96
29 | 011207003004 | 成品隔断 | 1.成品铝合金框双玻璃6+活动百叶+6 双玻璃百叶隔断 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 8.5 |  | 681.62 | 5793.77
30 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位：大会议室 2.木纹冲孔吸音板 3.12厘胶合板基层+木龙骨 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 118.5 |  | 290.16 | 34383.96
本页小计 | [8 empty] | 1088787.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011303001001 | 灯槽 | 1.背景墙面装饰造型LED灯槽 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 24.84 |  | 68.31 | 1696.82
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 1703260.93
32 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.做法来源：顶棚1 2.3厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平 3.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) |  | m2 | 1292.14 |  | 26.54 | 34293.4
33 | 011302001003 | 石膏板吊顶(平面） | 1.做法来源：顶棚2 2.防火石膏板 3.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200,螺钉距板边边长不小于10,短边不小15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB50*20用吸顶吊件联结,间距不大于800,次龙骨与次龙骨间距 400 6.龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向不大于800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土固定 |  | m2 | 53.04 |  | 100.2 | 5314.61
本页小计 | [8 empty] | 41304.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011302001004 | 石膏板吊顶(造型） | 1.做法来源：顶棚2 2防火石膏板 3.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200,螺钉距板边边长不小于10,短边不小15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB50*20用吸顶吊件联结,间距不大于800,次龙骨与次龙骨间距 400 6.龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向不大于800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土固定 |  | m2 | 53.04 |  | 137.64 | 7300.43
35 | 011302001005 | 矿棉板吊顶 | 1.做法：顶棚3 2.600*600矿棉板 3.T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 4.T型主龙骨,间距不大于600,用吸顶吊件连接 5.龙骨吸顶吊件,中距横向不大于1200,纵向不大于600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土固定 |  | m2 | 7339.18 |  | 160.15 | 1175369.68
36 | 011302001006 | 铝合金吊顶 | 1.做法：顶棚4 2.1厚300*600铝合金板 3.与铝合金方板配套专用龙骨 4.φ6钢筋吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5.现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距不大于1200。 |  | m2 | 839.45 |  | 210.15 | 176410.42
本页小计 | [8 empty] | 1359080.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 011506001003 | 轻钢玻璃雨棚 | 1.玻璃雨棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:钢方管(氟碳喷涂)等，型材，断面、规格、间距详见设计图 3.玻璃材料品种、规格:6mm+1.52PVB+6mm夹胶钢化玻璃 4.2.0厚泛水铝板 5.嵌缝材料种类:根据幕墙招标图纸设计要求并综合考虑 6.防护材料种类:根据幕墙招标图纸设计要求并综合考虑 7.综合考虑幕墙与主体结构采用预埋件方式连接,预埋件需热镀锌 8.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 35.22 |  | 690.16 | 24307.44
38 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒，W200*H（250-1500），考虑幕墙位置的封板到顶 2.胶合板制作，腻子后油白色乳胶漆 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 608.8 |  | 126.48 | 77001.02
39 | 010608001001 | 天花钢架转换层 | 1.工程部位：首层吊顶 2.天花钢架转换层 3.具体按图纸要求及施工规范要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 |  | t | 22.16 |  | 9172.56 | 203263.93
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 648507.03
40 | 011403001015 | 无机涂料墙面（内墙1） | 1.工程部位：内墙1 2.无机涂料饰面（3遍） 3.5厚腻子，分两遍涂刷 |  | m2 | 15463.87 |  | 38.64 | 597523.94
41 | 011403001016 | 无机涂料独立柱 | 1.工程部位：独立柱 2.无机涂料饰面（3遍） 3.5厚腻子，分两遍涂刷 |  | m2 | 183.8 |  | 39.62 | 7282.16
本页小计 | [8 empty] | 909378.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 011403001017 | 抹灰面油漆 | 1.工程部位：天棚石膏板吊顶上 2.无机涂料饰面（一底两面） 3.腻子2遍 |  | m2 | 148.51 |  | 40.3 | 5984.95
43 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.工程部位：天棚石膏板吊顶上 2.满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 |  | m2 | 148.51 |  | 20.61 | 3060.79
44 | 011404002001 | 无机涂料（顶1） | 1.无机涂料饰面A级 2.封底漆一道(与面漆配套产品) |  | m2 | 1292.14 |  | 26.82 | 34655.19
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 538124.26
45 | 011503001009 | 护窗栏杆 | 1.栏杆高度：800 1.扶手材料种类、规格:φ50*1.5不锈钢管扶手 2.立柱材料种类、规格:φ20*1.5@110不锈钢 3.其他:具体做法及要求详见图集215J403-1-H3/C15 |  | m | 647.26 |  | 300.39 | 194430.43
46 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.800mm不锈钢立柱夹角玻璃栏板 2.其他具体做法详见招标图集 3.部位：三层屋顶 |  | m | 55 |  | 522.67 | 28746.85
47 | 011503004002 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.1000mm不锈钢立柱夹角玻璃栏板 2.其他具体做法详见招标图集 3.部位：指挥室 |  | m | 26.6 |  | 577.48 | 15360.97
48 | 011503001010 | 室外栏杆（含残疾人坡栏杆） | 1.栏杆高度：按图纸 2.φ40*2不锈钢管扶手 3.φ25*2不锈钢管立柱 4.φ40*2不锈钢管通长落地与预埋件焊牢 5. 其他：具体做法及要求详见图集12J926-2/H2 |  | m | 67.13 |  | 436.04 | 29271.37
本页小计 | [8 empty] | 311510.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 011503001011 | 不锈钢楼梯栏杆 | 栏杆高度：900mm 1.扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 2.立柱材料种类、规格:2L63*40*4双角钢立柱、φ20钢管 3.其他:具体做法及要求详见图集 |  | m | 112.38 |  | 374.53 | 42089.68
50 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.部位：卫生间 2.人造石洗手台柜L2400/L2500*W600*H850 3.配套龙骨 4.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 55.98 |  | 534.27 | 29908.43
51 | 011505003003 | 镜面玻璃 | 1.卫生间5厘银镜框 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 36.6 |  | 309.52 | 11328.43
52 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.部位：宿舍卫生间隔断 2.玻璃品种、规格、颜色:铝合金成品10毫米钢化透明玻璃隔断的（带门） |  | m2 | 116 |  | 384.68 | 44622.88
53 | 011207003005 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m2 | 81.84 |  | 272.71 | 22318.59
54 | 011505002005 | 屋面不锈钢风帽 | 1.屋面不锈钢风帽 2.满足规范设计要求 |  | 个 | 27 |  | 620.66 | 16757.82
55 | 010609003006 | 金属盖板 | 1.工程部位：厨房 2.材质规格型号250mm不锈钢盖板 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 36.8 |  | 199.7 | 7348.96
56 | 010609003007 | 金属盖板 | 1.工程部位：厨房 2.304不锈钢U型成品排水钢槽，250mm宽*250mm高 3.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | m | 36.8 |  | 292.52 | 10764.74
57 | 011505002006 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒 |  | 个 | 67 |  | 56.33 | 3774.11
58 | 011505002007 | 拖布池 | 1.拖布池 |  | 个 | 5 |  | 458.71 | 2293.55
本页小计 | [8 empty] | 191207.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 011501004001 | 沙盘模型 | 1.沙盘规格尺寸：详见招标图纸要求 2.模型比例：详见招标图纸要求 3.沙盘成品底座 4.钢化玻璃围边 |  | 套 | 1 |  | 78000 | 78000
60 | 011505002008 | 无障碍卫生间扶手 | 1.无障碍卫生间扶手 |  | 个 | 5 |  | 221.49 | 1107.45
|  | 标识标牌工程 | [6 empty] | 145633.2
61 | 011508001001 | 移动logo | 1.移动金属标志一组（带背光）包含标志和公司名称 2.未尽事项详见招标文件、图纸、技术规格书，并考虑所有必须的施工工艺 |  | 套 | 1 |  | 4572.4 | 4572.4
62 | 011508001002 | 总平面指示牌 | 1.尺寸：2000*850*100 2.国标6063铝合金型材，数控智能精致切割成型，表面三层汽车环保烤漆，内容采用UV打印机制作或丝网印刷，内置LED光源，部分发光。可更换内容。（包括做基础及预埋件，布线） |  | 套 | 1 |  | 11922.4 | 11922.4
63 | 011508001003 | 垃圾桶（双） | 1.尺寸：1000*1100*330 2.2mm厚304拉丝不锈钢板，数控加工成型，表面镀防指纹处理，内容腐蚀上色，纳米保护。层桶架304不锈钢2mm厚度双层，摇摆桶身304不锈钢2.0mm电镀，最里面的内筒304不锈钢2mm厚度电镀。（包括做基础及预埋件） |  | 套 | 5 |  | 2425.5 | 12127.5
64 | 011508001004 | 楼层总平图标识 | 1.尺寸：1380*1250*600 2.国标6063铝合金型材，数控智能精致切割成型，表面三层汽车环保烤漆，内容采用UV打印机制作或丝网印刷，内置LED光源，部分发光+led屏。可更换内容。（包括做基础及预埋件，布线） |  | 套 | 1 |  | 8572.4 | 8572.4
本页小计 | [8 empty] | 116302.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 011508001005 | 墙面多向指引 | 1.尺寸：1100*500*30 2.国标6063铝合金型材，数控智能精致切割成型，表面三层汽车环保烤漆，内容采用UV打印机制作或丝网印刷，可更换内容。 |  | 套 | 10 |  | 1492.4 | 14924
66 | 011508001006 | 电梯楼层索引 | 1.尺寸：2000*600*80 2.国标6063铝合金型材，数控智能精致切割成型，表面三层汽车环保烤漆，内容采用UV打印机制作或丝网印刷，可更换内容。 |  | 套 | 10 |  | 3281.35 | 32813.5
67 | 011508001007 | 电梯楼层号标识 | 1.H:300 2.2mm厚304拉丝不锈钢立体字，电镀香槟色 |  | 套 | 22 |  | 522.4 | 11492.8
68 | 011508001008 | 电梯轿厢编号标识 | 1.H:100 2.2mm厚304拉丝不锈钢立体字，电镀枪灰色 |  | 套 | 33 |  | 472.4 | 15589.2
69 | 011508001009 | 科室门牌标识（一） | 1.尺寸：250*250*30 2.国标6063铝合金型材，数控智能精致切割成型，表面三层汽车环保烤漆，内容采用UV打印机制作或丝网印刷，可更换内容。 |  | 套 | 33 |  | 109.4 | 3610.2
70 | 011508001010 | 温馨提示标识 | 1.尺寸：150*150*10 2.2mm厚304拉丝不锈钢板表面防指纹处理，内容腐蚀上色，纳米保护层 |  | 套 | 60 |  | 70.01 | 4200.6
71 | 011508001011 | 男\女\无障碍洗手间 | 1.尺寸：360*250*40 2.国标6063铝合金型材，数控智能精致切割成型，表面三层汽车环保烤漆，内容采用UV打印机制作或丝网印刷，可更换内容 |  | 套 | 11 |  | 176.6 | 1942.6
72 | 011508001012 | 科室门牌标识（二） | 1.尺寸：400*330*50 2.国标6063铝合金型材，数控智能精致切割成型，表面三层汽车环保烤漆，内容采用UV打印机制作或丝网印刷，可更换内容。 |  | 套 | 22 |  | 219.6 | 4831.2
本页小计 | [8 empty] | 89404.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 011508001013 | 消防疏散图标识 | 1.尺寸：500*400*25 2.国标6063铝合金型材，数控智能精致切割成型，表面三层汽车环保烤漆，内容采用UV打印机制作或丝网印刷，可更换内容。 |  | 套 | 22 |  | 476.6 | 10485.2
74 | 011508001014 | 防撞条标识 | 1.尺寸：H:150 3M磨砂贴 2. 3M磨砂贴 |  | m | 100 |  | 36.6 | 3660
75 | 011508001015 | 消防提示标识 | 1.尺寸：150*80*2 2.2mm厚304拉丝不锈钢板表面防指纹处理，内容腐蚀上色，纳米保护层 |  | 套 | 49 |  | 26.6 | 1303.4
76 | 011508001016 | 消防楼梯楼层号 | 1.尺寸：H:200 2.2mm厚304拉丝不锈钢板表面防指纹处理，内容腐蚀上色，纳米保护层 |  | 套 | 11 |  | 106.6 | 1172.6
77 | 011508001017 | 吊牌指引标识 | 1.尺寸：2000*210*70 2.国标6063铝合金型材，数控智能精致切割成型，表面三层汽车环保烤漆，文字内置LED发光。 |  | 套 | 2 |  | 1206.6 | 2413.2
本页小计 | [8 empty] | 19034.4
合 计 | [8 empty] | 6611982.94

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：维护支撑楼-装修工程 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 475888.32
1.1 | 011601006016 |  | 临时设施 |  |  | 81883.95 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007016 |  | 文明施工 |  |  | 69286.42 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008016 |  | 环境保护 |  |  | 62987.66 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009016 |  | 安全生产 |  |  | 192112.35 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | GGCSF0001038 |  | 赶工措施费 |  |  | 69617.94 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
本页小计 | [5 empty] | 475888.32
合计 | [5 empty] | 475888.32 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。