## 扉-2 预算价扉页-2
南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程
预 算 价
预 算 价 |  | （小写）： | 305092.11
|  | （大写）： | 叁拾万伍仟零玖拾贰元壹角壹分
建设单位： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-03 单项工程预算价汇总表【南雄市界址镇新下屋村党群服
单项工程预算价汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 | 283923.7 |  |  | 23827.08
2 | 南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 | 21168.41 |  |  | 2191.64
合计 |  | 305092.11 |  |  | 26018.72
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程预算价汇总表【南雄市界址镇新下屋村党群服
单位工程预算汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 231196.11
1.1 | 办公楼改造 | 86839.94
1.2 | 厨房改造 | 10303.81
1.3 | 卫生间改造 | 19656.8
1.4 | 附属工程 | 114395.56
2 | 措施合计 | 23827.08
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 23827.08
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 5457.27 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5457.27
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 260480.46
5 | 税金 | 23443.24 |  |  | －
6 | 总造价 | 283923.7
7 | 人工费 | 68658.52
预算价合计=1+2+3+4+5 |  | 283,923.70 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
办公楼改造
1 | 011610002002 | 金属门拆除 | 1.金属门拆除 废渣装车外运3km |  | m2 | 7.41 | 23.71 |  | 175.69
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌平台拆除 废渣装车外运3km |  | m3 | 3.55 | 164.52 |  | 584.05
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.原有黑板拆除 废渣装车外运3km |  | m2 | 38.4 | 12.69 |  | 487.3
4 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.木门拆除 废渣装车外运3km |  | m2 | 23.5 | 26.95 |  | 633.33
5 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.不锈钢门制作安装 |  | m2 | 21.36 | 585.61 |  | 12508.63
6 | 011610002003 | 防盗网拆除 | 1.防盗网拆除 |  | m2 | 71.57 | 25.94 |  | 1856.53
7 | 010807005001 | 不锈钢防盗网 | 1.不锈钢防盗网制安 |  | m2 | 71.57 | 141.93 |  | 10157.93
8 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.混水砖内隔墙 墙体厚度 3/4砖 2.砂浆强度等级：M7.5 |  | m3 | 3 | 517.57 |  | 1552.71
9 | 010401012002 | 红砖封门洞 | 1.红砖封门洞 墙体厚度 3/4砖 2.砂浆强度等级：M7.5 |  | m3 | 0.38 | 687.2 |  | 261.14
10 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | 内墙面15mm厚1:1:6水泥砂浆底层抹灰 |  | m2 | 75.98 | 18.34 |  | 1393.47
11 | 011102003003 | 块料地面修补800*800 | 1.50mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层铺800*800瓷质抛光砖 |  | m2 | 17.76 | 185.89 |  | 3301.41
12 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.1:2.5水泥砂浆粘结层踢脚线110*800 |  | m2 | 3.26 | 185.12 |  | 603.49
13 | 011406001019 | 墙面抹灰面油漆 | 部位：内墙 1.墙面成品腻子粉(一般型)Y型2遍 2.墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍 |  | m2 | 628.8 | 27.11 |  | 17046.77
14 | 011406001022 | 墙面抹灰面油漆 | 部位：外墙 1.墙固界面剂2遍 2.墙面成品腻子粉(耐水型)N型2遍 3.墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍 |  | m2 | 373.45 | 40.48 |  | 15117.26
15 | 011406001020 | 天棚抹灰面油漆 | 部位：天棚 1.墙面成品腻子粉(一般型)Y型2遍 2.墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍 |  | m2 | 268.07 | 33.53 |  | 8988.39
本页小计 | [8 empty] | 74668.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 54.24 | 118.01 |  | 6400.86
17 | 011501020001 | 服务台 | 1.定制大理石服务台 |  | m | 6 | 961.83 |  | 5770.98
|  | 办公楼改造合计 | [6 empty] | 86839.94
厨房改造
18 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌平台拆除 废渣装车外运3km |  | m3 | 3.55 | 164.52 |  | 584.05
19 | 011610001002 | 木门拆除 | 1.木门拆除 废渣装车外运3km |  | m2 | 3.62 | 31.14 |  | 112.73
20 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.不锈钢门制作安装 |  | m2 | 3.62 | 585.61 |  | 2119.91
21 | 011610002006 | 防盗网拆除 | 1.防盗网拆除 |  | m2 | 8.54 | 25.94 |  | 221.53
22 | 010807005002 | 不锈钢防盗网 | 1.不锈钢防盗网制安 |  | m2 | 8.54 | 141.93 |  | 1212.08
23 | 011102003006 | 块料地面修补800*800 | 1.50mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层铺800*800瓷质抛光砖 |  | m2 | 3.23 | 185.89 |  | 600.42
24 | 011406001026 | 墙面抹灰面油漆 | 部位：内墙 1.墙面成品腻子粉(一般型)Y型2遍 2.墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍 |  | m2 | 43.52 | 27.11 |  | 1179.83
25 | 011406001028 | 天棚抹灰面油漆 | 部位：天棚 1.墙面成品腻子粉(一般型)Y型2遍 2.墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍 |  | m2 | 24.28 | 33.53 |  | 814.11
26 | 011501020002 | 大理石橱柜 | 1.定制大理石橱柜 |  | m | 5 | 691.83 |  | 3459.15
|  | 厨房改造合计 | [6 empty] | 10303.81
卫生间改造
27 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.隔断砌体拆除 废渣装车外运3km |  | m3 | 1.72 | 164.52 |  | 282.97
28 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.块料墙裙拆除 废渣装车外运3km |  | m2 | 24.25 | 32.57 |  | 789.82
本页小计 | [8 empty] | 23548.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.块料地面拆除 废渣装车外运3km |  | m2 | 26.04 | 25.35 |  | 660.11
30 | 010401012003 | 砖砌蹲坑 | 1.水泥砂浆M7.5红砖砌蹲坑 |  | 个 | 6 | 536.01 |  | 3216.06
31 | 011210006001 | 厕所隔断 | 1.卫生间抗倍特板隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 |  | m2 | 23.16 | 271.67 |  | 6291.88
32 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.15mm厚1:2.5水泥砂浆底层抹灰 2.建筑胶贴墙裙瓷片300*600 |  | m2 | 24.25 | 137.01 |  | 3322.49
33 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.50mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层铺300*300防滑砖 |  | m2 | 26.04 | 106.44 |  | 2771.7
34 | 011406001025 | 天棚抹灰面油漆 | 部位：天棚 1.墙面成品腻子粉(一般型)Y型2遍 2.墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍 |  | m2 | 25.98 | 33.53 |  | 871.11
35 | 011406001023 | 墙面抹灰面油漆 | 部位：内墙 1.墙面成品腻子粉(一般型)Y型2遍 2.墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍 |  | m2 | 53.51 | 27.11 |  | 1450.66
|  | 卫生间改造合计 | [6 empty] | 19656.8
附属工程
院墙
36 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.砍伐乔木及挖除树兜胸径40以内 |  | 株 | 9 | 923.26 |  | 8309.34
37 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.实心砖墙拆除 拆除废料装车外运3km |  | m3 | 6.57 | 164.52 |  | 1080.9
38 | 011610002004 | 金属门拆除 | 1.金属门拆除 废渣装车外运3km |  | m2 | 7.56 | 15.03 |  | 113.63
39 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖基坑土方 2.机械为主 人工为辅 |  | m3 | 0.43 | 66.64 |  | 28.66
40 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余方弃置：3km |  | m3 | 0.43 | 18.62 |  | 8.01
41 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇混凝土独立基础 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.43 | 458.02 |  | 196.95
42 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.混水砖实心砖柱 500*500 2.砂浆强度等级：M7.5 |  | m3 | 1.5 | 547.62 |  | 821.43
本页小计 | [8 empty] | 29142.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 2.砂浆强度等级：M7.5 |  | m3 | 1.36 | 537.55 |  | 731.07
44 | 010802004001 | 不锈钢大门 | 1.不锈钢大门及执手锁制安 |  | m2 | 7.56 | 534.75 |  | 4042.71
45 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 | 1.外墙面15mm厚1:1:6水泥砂浆底层抹灰 |  | m2 | 160 | 28.8 |  | 4608
46 | 011406001021 | 墙面抹灰面油漆 | 部位：外墙 1.墙面成品腻子粉(耐水型)N型2遍 2.墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍 |  | m2 | 160 | 32.88 |  | 5260.8
47 | 041001001002 | 人工清杂 | 1.人工清除院墙周边荆棘丛及小灌木 |  | m2 | 180 | 3.85 |  | 693
48 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.院内水泥地面破除10cm 石渣弃置3km |  | m2 | 848.75 | 20.34 |  | 17263.58
49 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.院内及院墙周边100mm厚C25混凝土地坪 |  | m2 | 928.75 | 62.49 |  | 58037.59
|  | 院墙合计 | [6 empty] | 101195.67
道路
50 | 040101001002 | 机械平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m3 | 82.5 | 1.27 |  | 104.78
51 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180mm 3.水泥混凝土路面养生 水养生 4.嵌缝:4mx4m缩缝 |  | m2 | 82.5 | 131.62 |  | 10858.65
52 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.C20混凝土垫层100mm厚 2.预制混凝土涵管D600 |  | m | 5 | 190.27 |  | 951.35
|  | 道路合计 | [6 empty] | 11914.78
升旗台
53 | 010401001001 | 砖基础 | 1.墙体部位：砖砌升旗台 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖，240mm×115mm×53mm 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M7.5 |  | m3 | 1.04 | 462.69 |  | 481.2
54 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.20mm厚1:3水泥水泥砂浆找平 2.1:2水泥砂浆粘结层铺升旗台地砖600*600 |  | m2 | 6.48 | 124.06 |  | 803.91
|  | 升旗台合计 | [6 empty] | 1285.11
本页小计 | [8 empty] | 103836.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 附属工程合计 | [6 empty] | 114395.56
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 231196.11
措施项目
55 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 500.21 | 21.3 |  | 10654.47
56 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 | 墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 692.47 | 2.16 |  | 1495.74
57 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 | 天棚活动脚手架 |  | m2 | 297.67 | 5.18 |  | 1541.93
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 13692.14
本页小计 | [8 empty] | 13692.14
合 计 | [8 empty] | 244888.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【南雄市界址镇新下屋村党
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 10134.94 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 10134.94
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【南雄市界址镇新下屋村党
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5457.27
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5457.27 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【南雄市界址镇新下屋村
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 260480.46 | 9 |  | 23443.24
合 计 | [6 empty] | 23443.24
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表【南雄市界址镇新下屋村党群服
单位工程人材机汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 68557.9794 | 1 | 68557.98
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 100.58 | 1 | 100.58
3 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0151 | 3035 | 45.83
4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 2.451 | 4.35 | 10.66
5 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 0.0027 | 4.01 | 0.01
6 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0.5057 | 6.69 | 3.38
7 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 19.008 | 2.82 | 53.6
8 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 0.6588 | 12 | 7.91
9 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 1.0004 | 3.15 | 3.15
10 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 9.504 | 1.47 | 13.97
11 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.0503 | 5.66 | 0.28
12 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 0.051 | 5.66 | 0.29
13 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 8.262 | 0.08 | 0.66
14 | 03032011@3 | 双扇门执手锁 | 把 | 1 | 80 | 80
15 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 63.1044 | 1.15 | 72.57
16 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.4256 | 6.19 | 8.82
17 | 03135270 | 电焊条 | kg | 7.7626 | 6.19 | 48.05
18 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.0017 | 4.74 | 0.01
19 | 03139291 | 钢锯片φ300 | 片 | 0.0908 | 264.96 | 24.06
20 | 03139531 | 合金钎头φ150 | 个 | 0.1103 | 141.03 | 15.56
21 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 111.1126 | 4.87 | 541.12
22 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.5668 | 329.4 | 1504.3
23 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0058 | 738 | 4.28
24 | 04030015 | 中砂 | m3 | 12.8967 | 161 | 2076.37
25 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.3169 | 165 | 52.29
26 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.3605 | 165 | 59.48
27 | 04090015 | 生石灰 | t | 0.5589 | 310 | 173.26
28 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 4.2103 | 350 | 1473.61
29 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.0355 | 1793.1 | 63.66
30 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0044 | 1793.1 | 7.89
31 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.0108 | 1474.42 | 15.92
32 | 07010001@2 | 釉面砖110×800 | m2 | 3.3252 | 96.68 | 321.48
33 | 07050010@3 | 防滑砖300×300 | m2 | 26.691 | 21.48 | 573.32
34 | 07050030 | 瓷质抛光砖600×600 | m2 | 6.642 | 58.85 | 390.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
35 | 07050040 | 瓷质抛光砖800×800 | m2 | 21.8296 | 96.68 | 2110.49
36 | 07070002@2 | 内墙瓷片300×600 | m2 | 24.9775 | 34.16 | 853.23
37 | 09050050 | 铝合金方板600×600 | m2 | 55.62 | 78.9 | 4388.42
38 | 09390060 | 浴厕隔断成品 | m2 | 23.16 | 243.36 | 5636.22
39 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 166.9861 | 13.45 | 2245.96
40 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 189.2637 | 23.96 | 4534.76
41 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 880.1925 | 5.71 | 5025.9
42 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 1315.1507 | 2.94 | 3866.54
43 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 24.6604 | 16.96 | 418.24
44 | 13310090 | 石油沥青60~100# | t | 0.0118 | 4308.35 | 50.84
45 | 13350150 | 冷底子油 | kg | 317.4325 | 4.12 | 1307.82
46 | 13350230 | 密封胶 | L | 0.385 | 18.43 | 7.1
47 | 14010030 | 松节油 | kg | 7.7533 | 8.84 | 68.54
48 | 14030001 | 柴油 | t | 0.0017 | 7550 | 12.84
49 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 0.8498 | 5.13 | 4.36
50 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.0003 | 21.88 | 0.01
51 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 1.0778 | 11.47 | 12.36
52 | 34110010 | 水 | m3 | 39.6447 | 4.25 | 168.49
53 | 35010010 | 钢模板 | kg | 12.4674 | 5.45 | 67.95
54 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 41.9176 | 8.5 | 356.3
55 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 2.8416 | 65.96 | 187.43
56 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 372.1464 | 1 | 372.15
57 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0962 | 1 | -0.1
58 | MC1-115 | 不锈钢大门 | m2 | 7.56 | 520.9 | 3938
59 | MC1-2@1 | 不锈钢防盗网12×12间距120 | m2 | 80.11 | 112.39 | 9003.56
60 | MC1-51@1 | 不锈钢门 | m2 | 24.98 | 550 | 13739
61 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.505 | 439 | 221.7
62 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 94.7325 | 459 | 43482.22
63 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 15.147 | 469 | 7103.94
64 | 17290070@1 | 预制混凝土涵管D600 | m | 5 | 101.96 | 509.8
65 | 33310100@1 | 定制大理石服务台下柜550×900 | m | 6 | 920 | 5520
单位工程人材机汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-装饰部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
66 | 33310100@2 | 定制大理石橱柜下柜550×900 | m | 5 | 650 | 3250
67 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 23.1423 | 230 | 5322.73
68 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 3731.2536 | 1 | 3731.25
69 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1205.8811 | 1 | 1205.88
70 | 99450650 | 维护费 | 元 | 3144.2718 | 1 | 3144.27
71 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 42.5497 | 1 | 42.55
72 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 73.5539 | 8.03 | 590.64
73 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 596.4298 | 7.55 | 4503.04
74 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.233 | 7.55 | 1.76
75 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 91.7688 | 1.04 | 95.44
76 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 5.2126 | 1.04 | 5.42
77 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 28.3219 | 1.04 | 29.45
78 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0008 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 213441.73

## 表-04 单位工程预算价汇总表-1【南雄市界址镇新下屋村党
单位工程预算汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 16944.83
1.1 | 安装工程 | 16944.83
2 | 措施合计 | 2336.51
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2191.64
2.2 | 其他措施费 | 144.87
3 | 其他项目 | 612.7 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 612.7
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 19894.04
5 | 税金 | 1790.46 |  |  | －
6 | 总造价 | 21168.41
7 | 人工费 | 6271.21
预算价合计=1+2+3+4+5 |  | 21,168.41 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
安装工程
1 | 011613001001 | 控制开关拆除 | 1.控制开关拆除 |  | 套 | 2 | 55.15 |  | 110.3
2 | 011613001002 | 线槽、配线拆除 | 1.线槽、配线拆除 |  | m | 204.2 | 4.39 |  | 896.44
3 | 011613001003 | 单管荧光灯拆除 | 1.单管荧光灯拆除 |  | 套 | 21 | 8.79 |  | 184.59
4 | 011613001005 | 灯具拆除 | 1.吊风扇拆除 |  | 套 | 11 | 7.96 |  | 87.56
5 | 011613001004 | 开关、插座拆除 | 1.开关、插座拆除 |  | 套 | 20 | 3.79 |  | 75.8
6 | 030404019003 | 配电箱 | 1.配电箱AL |  | 个 | 2 | 252.78 |  | 505.56
7 | 030404034001 | 二位照明开关 | 1.名称：二位照明开关 2.安装方式：明装 |  | 个 | 5 | 22.29 |  | 111.45
8 | 030404034003 | 三位照明开关 | 1.名称：二位照明开关 2.安装方式：明装 |  | 个 | 3 | 27.72 |  | 83.16
9 | 030404035004 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.安装方式：明装 |  | 个 | 8 | 34.78 |  | 278.24
10 | 030404035001 | 二三插座 | 1.名称：二三插座 2.安装方式：明装 |  | 个 | 10 | 19.92 |  | 199.2
11 | 030404035005 | 十孔插座 | 1.名称：十孔插座 2.安装方式：明装 |  | 个 | 20 | 23.29 |  | 465.8
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.LED平板灯600*600 |  | 套 | 8 | 129.44 |  | 1035.52
13 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:壁装 |  | 台 | 1 | 248.73 |  | 248.73
14 | 030404033002 | 排气扇 | 1.名称:排气扇600*600 2.安装方式:吸顶 |  | 台 | 3 | 162.36 |  | 487.08
15 | 030411002002 | 塑料线槽19*39 | 1.塑料线槽19*39 |  | m | 60.8 | 21.12 |  | 1284.1
16 | 030411002001 | 塑料线槽14*24 | 1.塑料线槽14*24 |  | m | 160 | 19.17 |  | 3067.2
17 | 030411004001 | 配线BV-1.5mm2 | 线槽配线 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-1.5mm2 |  | m | 244.8 | 2.67 |  | 653.62
18 | 030411004004 | 配线BV-2.5mm2 | 线槽配线 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-1.5mm2 |  | m | 408.4 | 3.34 |  | 1364.06
19 | 030411004003 | 配线BV-4mm2 | 线槽配线 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2 |  | m | 102.5 | 4.71 |  | 482.78
本页小计 | [8 empty] | 11621.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031001006002 | PVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:PVC排水管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 7.66 | 28.41 |  | 217.62
21 | 031001006003 | PVC给水管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:PVC给水管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:粘结 |  | m | 18.06 | 17.99 |  | 324.9
22 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内废污排水 2.材质:UPVC塑料排水管 3.规格:DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 7.66 | 40.72 |  | 311.92
23 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内雨水排水 2.材质:UPVC塑料排水管 3.规格:DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 28.56 | 54.7 |  | 1562.23
24 | 031004014001 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 2 | 57.61 |  | 115.22
25 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器(含水箱及配件) |  | 组 | 6 | 256.98 |  | 1541.88
26 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.陶瓷洗脸盆 立柱式(含配件) |  | 组 | 2 | 413.17 |  | 826.34
27 | 031004004001 | 洗菜盆 | 1.洗菜盆(含配件及水龙头） |  | 组 | 1 | 423.53 |  | 423.53
|  | 安装工程合计 | [6 empty] | 16944.83
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 16944.83
措施项目
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 144.87 |  | 144.87
29 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 144.87
本页小计 | [8 empty] | 5468.51
合 计 | [8 empty] | 17089.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1【南雄市界址镇新下屋
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2191.64 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 2191.64
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1【南雄市界址镇新下屋
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 612.70
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 612.70 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1【南雄市界址镇新下
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 19894.04 | 9 |  | 1790.46
合 计 | [6 empty] | 1790.46
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-1【南雄市界址镇新下屋村党
单位工程人材机汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 2.025 | 96.19 | 194.78
2 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 8.2099 | 96.19 | 789.71
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 5141.9016 | 1 | 5141.9
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 144.8744 | 1 | 144.87
5 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.0542 | 3.16 | 0.17
6 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0386 | 25.7 | 0.99
7 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 16.34 | 2.1 | 34.31
8 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 40.4677 | 0.72 | 29.14
9 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.8893 | 11.47 | 21.67
10 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 15.976 | 0.18 | 2.88
11 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0072 | 5.58 | 0.04
12 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 0.824 | 56.57 | 46.61
13 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 0.816 | 0.58 | 0.47
14 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1.664 | 0.43 | 0.72
15 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 8.8 | 0.6 | 5.28
16 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 6.3 | 0.95 | 5.99
17 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.8551 | 0.94 | 0.8
18 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.1593 | 1.06 | 0.17
19 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0036 | 6.19 | 0.02
20 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.5676 | 2.76 | 1.57
21 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.088 | 4.14 | 0.36
22 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 7.6738 | 0.43 | 3.3
23 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 0.6611 | 0.49 | 0.32
24 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.001 | 738 | 0.74
25 | 04030001 | 砂子 | kg | 0.054 | 0.08
26 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.0019 | 161 | 0.31
27 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 0.111 | 225.34 | 25.01
28 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.096 | 407.77 | 39.15
29 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 3.65 | 8.1 | 29.57
30 | 14330030 | 丙酮 | kg | 1.1221 | 14.68 | 16.47
31 | 14330030@1 | 丙酮 | kg | 0.1716 | 14.68 | 2.52
32 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.0054 | 5.16 | 0.03
33 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.0018 | 13.3 | 0.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.7389 | 14.02 | 10.36
35 | 14410410@1 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.1141 | 14.02 | 1.6
36 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.038 | 1.88 | 0.07
37 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.0235 | 4.19 | 0.1
38 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0108 | 5 | 0.05
39 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0072 | 26 | 0.19
40 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 6.06 | 5.2 | 31.51
41 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0036 | 20 | 0.07
42 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0036 | 5.56 | 0.02
43 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 0.7328 | 1.77 | 1.3
44 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 17.353 | 1.77 | 30.71
45 | 29030070 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 154.56 | 0.65 | 100.46
46 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 8.12 | 1.06 | 8.61
47 | 34110010 | 水 | m3 | 0.1202 | 4.25 | 0.51
48 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.449 | 4.25 | 1.91
49 | 34110010@2 | 水 | m3 | 0.0414 | 4.25 | 0.18
50 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 45.342 | 0.68 | 30.83
51 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 30.1985 | 1 | 30.2
52 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 8.8698 | 1 | 8.87
53 | 03071071 | 水龙头DN15 | 个 | 3 | 55 | 165
54 | 03072021@2 | 地漏DN75 | 个 | 2.02 | 10 | 20.2
55 | 03076181@1 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 2 | 21.54 | 43.08
56 | 17190005@2 | 金属软管DN15 | 条 | 2 | 4.27 | 8.54
57 | 17250050@5 | PVC给水管DN20 | m | 18.349 | 2.06 | 37.8
58 | 17250370@10 | UPVC塑料排水管DN110 | m | 27.132 | 16.47 | 446.86
59 | 17250370@7 | PVC-U排水管DN75 | m | 7.5068 | 8.32 | 62.46
60 | 17250370@9 | PVC-U排水管DN50 | m | 7.7519 | 5.5 | 42.64
61 | 18030529@2 | 螺纹管件DN15 | 个 | 3 | 1.5 | 4.5
62 | 18090060@4 | 室内塑料排水管件DN50 | 个 | 5.2854 | 3 | 15.86
63 | 18090060@5 | 室内塑料排水管件DN75 | 个 | 6.7791 | 5.2 | 35.25
64 | 18090060@6 | 室内塑料排水管件DN110 | 个 | 33.0154 | 6.65 | 219.55
65 | 18090350 | 室内塑料给水管接头零件(粘接) | 个 | 27.4512 | 0.5 | 13.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：南雄市界址镇新下屋村党群服务中心翻建工程-安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
66 | 21090001@1 | 洗脸盆 | 套 | 2 | 223.39 | 446.78
67 | 21090005@1 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 2 | 23.8 | 47.6
68 | 21130001 | 洗涤盆 | 套 | 1 | 220 | 220
69 | 21130005 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 1 | 16.37 | 16.37
70 | 21150001@1 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 6 | 152.64 | 915.84
71 | 21310100 | 洗脸盆托架 | 副 | 1 | 51.89 | 51.89
72 | 25000001 | LED平板灯600*600 | 套 | 8 | 115 | 920
73 | 26050001@1 | 二位照明开关 | 个 | 5 | 9.23 | 46.15
74 | 26050001@5 | 三位照明开关 | 个 | 3 | 14.38 | 43.14
75 | 26410060@13 | 十孔插座 | 个 | 20 | 10.63 | 212.6
76 | 26410060@14 | 二三插座 | 个 | 10 | 7.26 | 72.6
77 | 26410060@15 | 空调插座 | 个 | 8 | 22.12 | 176.96
78 | 28030170@10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-1.5mm2 | m | 257.04 | 1.13 | 290.46
79 | 28030170@11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 428.82 | 1.77 | 759.01
80 | 28030170@8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2 | m | 107.625 | 2.79 | 300.27
81 | 29030060@1 | 塑料线槽14*24 | m | 168 | 3.21 | 539.28
82 | 29030060@2 | 塑料线槽19*39 | m | 63.84 | 5.07 | 323.67
83 | 50350010@1 | 吸顶式排气扇 | 台 | 3 | 140 | 420
84 | 50350010@2 | 壁装式排气扇 | 台 | 1 | 160 | 160
85 | 55150001@3 | 配电箱(内含漏电开关63A2个)DZ型 | 个 | 2 | 180.92 | 361.84
86 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 0.0471 | 1 | 0.05
87 | 99450640 | 检修费 | 元 | 0.0164 | 1 | 0.02
88 | 99450650 | 维护费 | 元 | 0.0415 | 1 | 0.04
89 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 0.0971 | 1 | 0.1
90 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 0.2688 | 1.04 | 0.28
91 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 0.0232 | 1.04 | 0.02
92 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 0.1653 | 1.04 | 0.17
|  | 合计 |  |  |  | 14238.05