## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 清杂清淤
1.2 | 太阳能路灯
1.3 | 太阳能壁挂灯
1.4 | 原卵石地面清洗修复
1.5 | 路沿石做法（TY-01-8）
1.6 | 排水沟（TY-01-12、13）
1.7 | 坐凳（TY-01-9）
1.8 | 小矮墙一（TY-04-1）
1.9 | 小矮墙三（TY-04-6）
1.10 | 现有水沟加盖板（TY-01-12）
1.11 | 排水沟做法二（TY-02-4）
1.12 | 仿木栏杆（TY-03-1）
1.13 | 护栏（ZB-01）
1.14 | 拆除路面
1.15 | 地面硬化做法（TY-01-3）
1.16 | 巷道剖面做法（TY-01-4）
1.17 | 加铺混凝土面层（TY-02-6）
1.18 | 篮球场提升（JC-01）
1.19 | 铺装做法（TY-01-5）
1.20 | 划线停车位（TY-02）
1.21 | 入户管
1.22 | 三线整改
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
清杂清淤
1 | 040101005004 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:2m 内 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 559.52
清杂清淤合计
太阳能路灯
2 | 030412008010 | 太阳能路灯 | 1.名称:太阳能路灯（成套） 2.灯杆的材质及高度:防腐蚀压铸铝合金6米高 3.附件配置:1X80w/220v 镀锌锥杆6米高，上口径60mm，下口径130mm，厚度2.5mm |  | 套 | 154
太阳能路灯合计
太阳能壁挂灯
3 | 030412008011 | 太阳能壁挂灯 | 1.名称:太阳能壁挂灯（成套） 2.附件配置:1X80w/220v 灯身：铝合金 灯罩：亚克力 安装高度：6米 |  | 套 | 33
太阳能壁挂灯合计
原卵石地面清洗修复
4 | 011101001001 | 地面清洗 | 1.清除表面浮灰及杂物,移除松动、碎裂的卵石,采用1:3干硬性水泥砂浆填补凹陷,将卵石2/3厚度压入新铺砂浆层 |  | m2 | 605.66
原卵石地面清洗修复合计
路沿石做法（TY-01-8）
5 | 040204005006 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.600X300X150PC路沿石，同现状样式 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.C20混凝土浇筑后座 |  | m | 188.37
路沿石做法（TY-01-8）合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
排水沟（TY-01-12、13）
6 | 040101002033 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 64.06
7 | 040103001038 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 23.64
8 | 040103002035 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 36.87
9 | 040501017007 | 砖砌方沟 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批荡，加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌mu10砖 3.150厚C25素砼垫层 4.素土夯实（密实度≥95%） |  | m | 96.19
10 | 粤R2-5-1 | 铸铁盖板 | 1.50*5mm厚镀锌钢板，通长 2.50长L40*4mm镀锌钢角钢@500,与钢板单面满焊 2.400*600*30/50厚铸铁盖板(购成品) |  | m | 96.19
排水沟（TY-01-12、13）合计
坐凳（TY-01-9）
11 | 040101002034 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 11.1
12 | 040103001039 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 7.27
13 | 040103002036 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 2.74
14 | 010404001004 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石 |  | m3 | 1.79
15 | 010501001022 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.23
16 | 010401003019 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:坐凳身 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 3.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011201001059 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 20.82
18 | 011204003008 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10小青砖贴面 |  | m2 | 20.82
19 | 010507005006 | 压顶 | 1.断面尺寸:240*50 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.34
20 | 020510004004 | 坐凳面 | 1.100X50柳桉防腐木，离缝10mm(外刷棕色木蜡油) 2.30X40X2镀锌矩形钢龙骨 |  | m2 | 12.59
坐凳（TY-01-9）合计
小矮墙一（TY-04-1）
21 | 040101002035 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 248.94
22 | 040103001040 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 190.71
23 | 040103002037 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 29.62
24 | 010501001023 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 24.25
25 | 010401001013 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 34.47
26 | 010401003020 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 38.49
27 | 011201001060 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 603.25
28 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.腻子一道 2.面刷水性乳胶漆一底两面 |  | m2 | 603.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040309003007 | 混凝土仿木围栏 | 1.100X100成品混凝土仿木篱笆柱 2.60X50厚成品混凝土仿木篱笆横杆 3.60X40厚成品混凝土仿木篱笆 4.尺寸详细见图纸 |  | m | 614.28
小矮墙一（TY-04-1）合计
小矮墙三（TY-04-6）
30 | 040101002036 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 744.55
31 | 040103001041 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 559.49
32 | 040103002038 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 101.14
33 | 010501001024 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 67.69
34 | 010401001014 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 117.37
35 | 010401003021 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 243.67
36 | 011201001061 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 3032.33
37 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.腻子一道 2.面刷水性乳胶漆一底两面 |  | m2 | 3032.33
小矮墙三（TY-04-6）合计
现有水沟加盖板（TY-01-12）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 粤R2-5-1 | 铸铁盖板 | 1.50*5mm厚镀锌钢板，通长 2.50长L40*4mm镀锌钢角钢@500,与钢板单面满焊 2.400*600*30/50厚铸铁盖板(购成品) |  | m | 300.69
现有水沟加盖板（TY-01-12）合计
排水沟做法二（TY-02-4）
39 | 040101002037 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 31.5
40 | 040103001042 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 13.45
41 | 040103002039 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 16.03
42 | 040501016008 | 砌筑方沟400*400 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批挡,加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌MU10砖 3.150厚C20素砼垫层 4.路基压实，压实度≥95% |  | m | 32.81
排水沟做法二（TY-02-4）合计
仿木栏杆（TY-03-1）
43 | 040309003008 | 混凝土栏杆 | 1.成品混凝土仿木栏杆 2.尺寸详细见图纸 |  | m | 147.88
仿木栏杆（TY-03-1）合计
护栏（ZB-01）
44 | 040205012002 | 隔离护栏 | 1.成品公路护栏（含基础） |  | m | 123
护栏（ZB-01）合计
拆除路面
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.破除原有100厚旧混凝土路面 2.拆除废料外运：运距综合考虑 |  | m2 | 634.8
拆除路面合计
地面硬化做法（TY-01-3）
46 | 040202001023 | 地面硬化 | 1.200厚C25混凝土层(随捣随抹平)水养生 2.150厚级配碎石垫层 3.路基压实，压实度≥95% |  | m2 | 2900.65
47 | 040402018001 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 483.44
地面硬化做法（TY-01-3）合计
巷道剖面做法（TY-01-4）
48 | 040202001024 | 巷道 | 1.100厚C25素混凝土层，随打随抹平 水养生 2.100厚级配碎石垫层 3.素土夯实 压实度≥91% |  | m2 | 2060.35
49 | 040402018002 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 343.39
巷道剖面做法（TY-01-4）合计
加铺混凝土面层（TY-02-6）
50 | 040202001025 | 加铺混凝土面层 | 1.60厚C25混凝土 2.现状路面,刮刨现状水泥混凝土面层 |  | m2 | 251.08
51 | 040402018003 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 41.85
加铺混凝土面层（TY-02-6）合计
篮球场提升（JC-01）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040202001026 | 篮球场 | 1.2厚白色热熔涂料划线 2.1.5厚丙烯酸室外地坪漆 3.铺设弹性层epdm颗粒8厚 4.采用专用防水底漆封底 |  | m2 | 558
篮球场提升（JC-01）合计
铺装做法（TY-01-5）
53 | 040202001027 | 铺装道路 | 1.人行道面层砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C25素混凝土垫层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实 压实度≥91% |  | m2 | 147.91
铺装做法（TY-01-5）合计
划线停车位（TY-02）
54 | 040205006004 | 标线 | 1.150宽1.8厚白色热熔防滑漆划线 |  | m2 | 40.41
划线停车位（TY-02）合计
入户管
55 | 040501004001 | 塑料管 | 1.PVC排水管DN100 |  | m | 400
入户管合计
三线整改
拆除
56 | 粤R2-4-6 | 光缆 (芯以下) 12 | 1.拆除原有皮线光缆 |  | m | 1000
57 | 粤R2-4-7 | 光缆 (芯以下) 36 | 1.拆除原有光缆 |  | m | 300
58 | 粤R2-4-7 | 光缆 (芯以下) 36 | 1.拆除原有光缆24芯 |  | m | 100
59 | 粤R2-4-8 | 光缆 (芯以下) 72 | 1.拆除原有光缆48芯以下 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 070201208001 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.拆除原有通信水泥杆 |  | 根 | 5
61 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.名称:拆除原有电线杆 |  | 根 | 5
拆除合计
新建
62 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称:原光缆线路整治、绑扎 2.敷设部位:室外 架空光缆 |  | m | 2200
63 | 031103008002 | 光缆 | 1.规格、型号:GYTS-24B1芯光缆 2.敷设部位:室外 架空光缆 3.测试:双窗口测试 |  | m | 100
64 | 031103008003 | 光缆 | 1.规格、型号:GYTS-48B1芯光缆 2.敷设部位:室外 架空光缆 3.测试:双窗口测试 |  | m | 100
65 | 031103010001 | 光缆接续 | 1.名称:24芯光缆接头盒（含纤芯保护套管） |  | 头 | 2
66 | 031103010002 | 光缆接续 | 1.名称:48芯光缆接头盒（含纤芯保护套管） |  | 头 | 2
67 | 031103008004 | 光缆 | 1.规格、型号:室外皮线光缆12芯 2.敷设部位:室外 架空光缆 |  | m | 1000
68 | 031103030001 | 光缆标志牌 | 1.名称：光缆标识牌 |  | 块 | 6
69 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：反光警示管 2.材料品种：PVC 3.规格：国标扁口警示管 自带反光材质 |  | m | 50
70 | 070201208002 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.扶正电杆 |  | 根 | 10
71 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:8米电线杆 |  | 根 | 5
新建合计
三线整改合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
72 | 041102001007 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 156.79
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00025 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005007 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001007 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000025 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 91934.01
2 | 暂估价 | 45000.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 45000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 91934.01
合 计 |  |  |  | 91934.01 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 成品垃圾回收点（含垃圾桶） | 1.成品垃圾回收点5个 | 45000 |  |  |  |  | 暂按9000元/套计算
合 计 |  |  | 45000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：元岗墩、离合墙、双头-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13