## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 太阳能路灯
1.2 | 太阳能壁挂灯
1.3 | 排水沟做法二（TY-02-4）
1.4 | 小矮墙一（TY-04-1）
1.5 | 小矮墙三（TY-04-6）
1.6 | 现有水沟加盖板（TY-01-12）
1.7 | 划线停车位（TY-02）
1.8 | 花基（TY-01-10）
1.9 | 地面硬化做法（TY-01-3）
1.10 | 巷道剖面做法（TY-01-4）
1.11 | 加铺混凝土面层（TY-02-6）
1.12 | 篮球场提升（JC-01）
1.13 | 入户管
1.14 | 三线整治
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
太阳能路灯
1 | 030412008016 | 太阳能路灯 | 1.名称:太阳能路灯（成套） 2.灯杆的材质及高度:防腐蚀压铸铝合金6米高 3.附件配置:1X80w/220v 镀锌锥杆6米高，上口径60mm，下口径130mm，厚度2.5mm |  | 套 | 18
太阳能路灯合计
太阳能壁挂灯
2 | 030412008017 | 太阳能壁挂灯 | 1.名称:太阳能壁挂灯（成套） 2.附件配置:1X80w/220v 灯身：铝合金 灯罩：亚克力 安装高度：6米 |  | 套 | 10
太阳能壁挂灯合计
排水沟做法二（TY-02-4）
3 | 040101002053 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 713.98
4 | 040103001060 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 332.65
5 | 040103002055 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 331.43
6 | 040501016012 | 砌筑方沟400*400 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批挡,加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌MU10砖 3.150厚C20素砼垫层 4.路基压实，压实度≥95% |  | m | 811.35
排水沟做法二（TY-02-4）合计
小矮墙一（TY-04-1）
7 | 040101002054 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 68.19
8 | 040103001061 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 52.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040103002056 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 8.11
10 | 010501001034 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 6.64
11 | 010401001021 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 9.44
12 | 010401003029 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 10.08
13 | 011201001083 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 165.67
14 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1.腻子一道 2.面刷水性乳胶漆一底两面 |  | m2 | 165.67
15 | 040309003012 | 混凝土仿木围栏 | 1.100X100成品混凝土仿木篱笆柱 2.60X50厚成品混凝土仿木篱笆横杆 3.60X40厚成品混凝土仿木篱笆 4.尺寸详细见图纸 |  | m | 168.1
小矮墙一（TY-04-1）合计
小矮墙三（TY-04-6）
16 | 040101002055 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 117.12
17 | 040103001062 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 84.5
18 | 040103002057 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 19.95
19 | 010501001035 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 10.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010401001022 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 18.4
21 | 010401003030 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 38.33
22 | 011201001084 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 477.01
23 | 011406001016 | 抹灰面油漆 | 1.腻子一道 2.面刷水性乳胶漆一底两面 |  | m2 | 477.01
小矮墙三（TY-04-6）合计
现有水沟加盖板（TY-01-12）
24 | 粤R2-5-1 | 铸铁盖板 | 1.50*5mm厚镀锌钢板，通长 2.50长L40*4mm镀锌钢角钢@500,与钢板单面满焊 2.400*600*30/50厚铸铁盖板(购成品) |  | m | 229.31
现有水沟加盖板（TY-01-12）合计
划线停车位（TY-02）
25 | 040205006007 | 标线 | 1.150宽1.8厚白色热熔防滑漆划线 |  | m2 | 21.81
划线停车位（TY-02）合计
花基（TY-01-10）
26 | 040101002056 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 13.42
27 | 040103001063 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 9.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040103002058 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 2
29 | 010501001036 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.23
30 | 010401001023 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 2.26
31 | 010401003031 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:花基主体 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 2.11
32 | 011201001085 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5防水水泥砂浆 |  | m2 | 18.42
33 | 011204001007 | 石材墙面 | 1.墙体类型:花基 2.安装方式:20mm 1:2.5防水水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*400*30荔枝面芝麻灰花岗石 |  | m2 | 11.69
34 | 011204001008 | 石材墙面 | 1.墙体类型:花基 2.安装方式:20mm 1:2.5 防水水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚芝麻灰烧面花岗石 |  | m2 | 8.77
花基（TY-01-10）合计
地面硬化做法（TY-01-3）
35 | 040202001032 | 地面硬化 | 1.200厚C25混凝土层(随捣随抹平)水养生 2.150厚级配碎石垫层 3.路基压实，压实度≥95% |  | m2 | 759.21
36 | 040402018001 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 126.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.破除原有200厚旧混凝土路面 2.拆除废料外运：综合考虑 |  | m2 | 609.45
地面硬化做法（TY-01-3）合计
巷道剖面做法（TY-01-4）
38 | 040202001033 | 巷道 | 1.100厚C25素混凝土层，随打随抹平 水养生 2.100厚级配碎石垫层 3.素土夯实 压实度≥91% |  | m2 | 474.43
39 | 040402018002 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 79.07
巷道剖面做法（TY-01-4）合计
加铺混凝土面层（TY-02-6）
40 | 040202001034 | 加铺混凝土面层 | 1.60厚C25混凝土 2.现状路面,刮刨现状水泥混凝土面层 |  | m2 | 883.07
41 | 040402018003 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 147.18
加铺混凝土面层（TY-02-6）合计
篮球场提升（JC-01）
42 | 040202001035 | 篮球场 | 1.2厚白色热熔涂料划线 2.1.5厚丙烯酸室外地坪漆 3.铺设弹性层epdm颗粒8厚 4.采用专用防水底漆封底 |  | m2 | 418.9
篮球场提升（JC-01）合计
入户管
43 | 040501004001 | 塑料管 | 1.PVC排水管DN100 |  | m | 120
入户管合计
三线整治
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除
44 | 粤R2-4-6 | 光缆 (芯以下) 12 | 1.拆除原有皮线光缆 |  | m | 500
45 | 粤R2-4-7 | 光缆 (芯以下) 36 | 1.拆除原有光缆 |  | m | 100
46 | 070201208001 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.拆除原有通信水泥杆 |  | 根 | 4
47 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.名称:拆除原有电线杆 |  | 根 | 4
拆除合计
新建
48 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称:原光缆线路整治、绑扎 2.敷设部位:室外 架空光缆 |  | m | 500
49 | 031103008002 | 光缆 | 1.规格、型号:室外皮线光缆 2.敷设部位:室外 架空光缆 |  | m | 100
50 | 031103030001 | 光缆标志牌 | 1.名称：光缆标识牌 |  | 块 | 2
51 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：反光警示管 2.材料品种：PVC 3.规格：国标扁口警示管 自带反光材质 |  | m | 5
52 | 070201208002 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.扶正电杆 |  | 根 | 4
53 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:8米电线杆 |  | 根 | 4
新建合计
三线整治合计
分部分项合计
措施项目
54 | 041102001011 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 326.81
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00038 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005011 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001011 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000038 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 32364.11
2 | 暂估价 | 23000.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 23000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 32364.11
合 计 |  |  |  | 32364.11 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 成品垃圾回收点（含垃圾桶） | 1.成品垃圾回收点2个 | 18000 |  |  |  |  | 暂按9000元/套计算
2 | 成品户外健身器材,样式由甲方确定 | 1.健身器材5套 | 5000 |  |  |  |  | 暂按1000元/套计算
合 计 |  |  | 23000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：杨梅坑-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13