## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 清杂清淤
1.2 | 水渠面层修复
1.3 | 太阳能壁挂灯
1.4 | 汀步（ZB-1.1-2）
1.5 | 道路改造沥青做法一（TY-01-1）
1.6 | 地面硬化做法（TY-01-3）
1.7 | 巷道剖面做法（TY-01-4）
1.8 | 铺装做法（TY-01-5）
1.9 | 路沿石做法（TY-01-8）
1.10 | 花基（TY-01-10）
1.11 | 坐凳（TY-01-9）
1.12 | 排水沟（TY-01-12、13）
1.13 | 排水沟做法二（TY-02-4）
1.14 | 排水沟做法三（TY-02-4.1）
1.15 | 加铺混凝土面层（TY-02-6）
1.16 | 小矮墙二（TY-04-3）
1.17 | 小矮墙三（TY-04-6）
1.18 | 特色矮墙（JB-01）
1.19 | 特色院墙（ZB-1.1-3）
1.20 | 护栏（ZB-01）
1.21 | 防护栏杆（TY-03-1）
1.22 | 透水砖地面（ZB-1.3-3）
1.23 | 分隔墙（ZB-1.3-3）
1.24 | 回填碎石
1.25 | 入户管
1.26 | 三线整治
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
清杂清淤
1 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:2m 内 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 820.2
清杂清淤合计
水渠面层修复
2 | 040501017003 | 水渠修复 | 1.30厚1:2.5防水砂浆修复 |  | m | 601.93
水渠面层修复合计
太阳能壁挂灯
3 | 030412008003 | 太阳能壁挂灯 | 1.名称:太阳能壁挂灯（成套） 2.附件配置:1X80w/220v 灯身：铝合金 灯罩：亚克力 安装高度：6米 |  | 套 | 52
太阳能壁挂灯合计
汀步（ZB-1.1-2）
4 | 040202001007 | 汀步 | 1.800*400*50厚芝麻灰烧面 2.30厚1:3灰沙 3.100厚碎石垫层 4.素土夯实，夯实系数＞91% |  | m2 | 14.81
汀步（ZB-1.1-2）合计
道路改造沥青做法一（TY-01-1）
5 | 040202001008 | 沥青路面 | 1.80厚AC-13(C)细粒式改性沥青混凝土 2.自粘式玻纤格栅一层 3.乳化沥青透层(1kg/m2) 4.现状混凝土路面清理修复打刨 |  | m2 | 3621.02
6 | 040205006002 | 标线 | 1.150宽1.8厚白色热熔防滑漆划线 |  | m2 | 12.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
道路改造沥青做法一（TY-01-1）合计
地面硬化做法（TY-01-3）
7 | 040202001009 | 地面硬化 | 1.200厚C25混凝土层(随捣随抹平)水养生 2.150厚级配碎石垫层 3.路基压实，压实度≥95% |  | m2 | 1198.23
8 | 040402018001 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 199.71
地面硬化做法（TY-01-3）合计
巷道剖面做法（TY-01-4）
9 | 040202001010 | 巷道 | 1.100厚C25素混凝土层，随打随抹平 水养生 2.100厚级配碎石垫层 3.素土夯实 压实度≥91% |  | m2 | 2105.23
10 | 040402018002 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 350.87
11 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.破除原有100厚旧混凝土路面 2.拆除废料外运：运距综合考虑 |  | m2 | 1220
巷道剖面做法（TY-01-4）合计
铺装做法（TY-01-5）
12 | 040202001011 | 铺装道路 | 1.600X300X30厚芝麻灰烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C25素混凝土垫层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实 压实度≥91% |  | m2 | 103.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040202001012 | 铺装道路（收边） | 1.600X200X50厚芝麻黑烧面收边 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C25素混凝土垫层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实 压实度≥91% |  | m2 | 10.66
铺装做法（TY-01-5）合计
路沿石做法（TY-01-8）
14 | 040204005003 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.600X300X150PC路沿石，同现状样式 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.C20混凝土浇筑后座 |  | m | 189.75
路沿石做法（TY-01-8）合计
花基（TY-01-10）
15 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 19.88
16 | 040103001013 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 14.71
17 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 2.96
18 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.82
19 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 3.35
20 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:花基主体 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 3.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 011201001023 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5防水水泥砂浆 |  | m2 | 27.29
22 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:花基 2.安装方式:20mm 1:2.5防水水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*400*30荔枝面芝麻灰花岗石 |  | m2 | 17.33
23 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.墙体类型:花基 2.安装方式:20mm 1:2.5 防水水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚芝麻灰烧面花岗石 |  | m2 | 12.99
花基（TY-01-10）合计
坐凳（TY-01-9）
24 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 4.36
25 | 040103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 2.86
26 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 1.07
27 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石 |  | m3 | 0.7
28 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.48
29 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:坐凳身 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 1.3
30 | 011201001024 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 8.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10小青砖贴面 |  | m2 | 8.18
32 | 010507005003 | 压顶 | 1.断面尺寸:240*50 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.13
33 | 020510004002 | 坐凳面 | 1.100X50柳桉防腐木，离缝10mm(外刷棕色木蜡油) 2.30X40X2镀锌矩形钢龙骨 |  | m2 | 4.95
坐凳（TY-01-9）合计
排水沟（TY-01-12、13）
34 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 710.52
35 | 040103001015 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 288.27
36 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 379.01
37 | 040501017004 | 砖砌方沟 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批荡，加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌mu10砖 3.150厚C25素砼垫层 4.素土夯实（密实度≥95%） |  | m | 866.49
38 | 粤R2-5-1 | 铸铁盖板 | 1.50*5mm厚镀锌钢板，通长 2.400*600*30/50厚铸铁盖板(购成品) |  | m | 1039.49
排水沟（TY-01-12、13）合计
排水沟做法二（TY-02-4）
39 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 46.67
40 | 040103001016 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 21.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 22.28
42 | 040501016004 | 砌筑方沟400*400 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批挡,加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌MU10砖 3.150厚C25素砼垫层 4.路基压实，压实度≥95% |  | m | 47.14
排水沟做法二（TY-02-4）合计
排水沟做法三（TY-02-4.1）
43 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 250.5
44 | 040103001017 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 109.3
45 | 040103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 124.81
46 | 040501016005 | 砌筑方沟600*600 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批挡,加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌MU10砖 3.150厚C25素砼垫层 4.路基压实，压实度≥95% |  | m | 147.7
排水沟做法三（TY-02-4.1）合计
加铺混凝土面层（TY-02-6）
47 | 040202001013 | 加铺混凝土面层 | 1.60厚C25混凝土 2.现状路面,刮刨现状水泥混凝土面层 |  | m2 | 396.64
48 | 040402018003 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 66.11
加铺混凝土面层（TY-02-6）合计
小矮墙二（TY-04-3）
49 | 040101002014 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 390.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040103001018 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 299
51 | 040103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 46.45
52 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 38.03
53 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 54.04
54 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 60.35
55 | 011201001025 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 945.79
56 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.腻子一道 2.面刷水性乳胶漆一底两面 |  | m2 | 945.79
57 | 040309003002 | 混凝土仿木围栏 | 1.φ50混凝土仿竹篱笆柱 2.φ40混凝土仿竹篱笆横杆 3.φ30混凝土仿竹篱笆 4.尺寸详细见图纸 |  | m | 963.08
小矮墙二（TY-04-3）合计
小矮墙三（TY-04-6）
58 | 040101002015 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 78.53
59 | 040103001019 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 59.01
60 | 040103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 10.67
61 | 010501001008 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 7.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 010401001004 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 12.38
63 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 25.7
64 | 011201001026 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 319.83
65 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.腻子一道 2.面刷水性乳胶漆一底两面 |  | m2 | 319.83
小矮墙三（TY-04-6）合计
特色矮墙（JB-01）
66 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 15.03
67 | 040103001020 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 6.49
68 | 040103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 7.57
69 | 010501001009 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.53
70 | 010401001005 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 6.01
71 | 010401003008 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 12.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011201001027 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 103.26
73 | 011204003005 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:235*50*15mm仿古青砖 |  | m2 | 21.92
74 | 011406001004 | 真石漆 | 1.真石漆 墙面 |  | m2 | 30.11
75 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.145
76 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 0.059
77 | 010507005004 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.71
78 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.5厚镀锌钢板包边 |  | m | 71.9
79 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.钢制仿木围栏 |  | m | 2.4
80 | 020412010001 | 花窗 | 1.瓦片花窗造型 |  | m2 | 2.82
特色矮墙（JB-01）合计
特色院墙（ZB-1.1-3）
81 | 040101002017 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 5.23
82 | 040103001021 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 3.79
83 | 040103002019 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 0.87
84 | 010501001010 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.52
85 | 010401001007 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 010401003009 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 1.15
87 | 020412010002 | 花窗 | 1.160x50x10厚仿古青瓦堆叠花窗造型 |  | m2 | 0.72
特色院墙（ZB-1.1-3）合计
护栏（ZB-01）
88 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.成品公路护栏（含基础） |  | m | 103.24
护栏（ZB-01）合计
防护栏杆（TY-03-1）
89 | 040309003003 | 混凝土栏杆 | 1.成品混凝土仿木栏杆 2.尺寸详细见图纸 |  | m | 35
防护栏杆（TY-03-1）合计
透水砖地面（ZB-1.3-3）
90 | 040203008001 | 块料面层 | 1.240X120X50红色透水砖横铺 2.80厚中砂层 |  | m2 | 76.29
透水砖地面（ZB-1.3-3）合计
分隔墙（ZB-1.3-3）
91 | 040101002018 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 7.62
92 | 040103001022 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 1.81
93 | 040103002020 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 5.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:10~20 2.厚度:5cm |  | m2 | 50.79
95 | 010401001006 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 2.18
96 | 010401003010 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 6.53
97 | 011201001028 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 141.5
98 | 011201001029 | 抹灰面油漆 | 1.腻子一道 2.面刷水性乳胶漆一底两面 |  | m2 | 141.5
分隔墙（ZB-1.3-3）合计
回填碎石
99 | 040103001023 | 回填方 | 1.回填100厚碎石 |  | m3 | 85.13
回填碎石合计
入户管
100 | 040501004001 | 塑料管 | 1.PVC排水管DN100 |  | m | 300
入户管合计
三线整治
拆除
101 | 粤R2-4-6 | 光缆 (芯以下) 12 | 1.拆除原有皮线光缆 |  | m | 800
102 | 粤R2-4-7 | 光缆 (芯以下) 36 | 1.拆除原有光缆 |  | m | 200
103 | 粤R2-4-7 | 光缆 (芯以下) 36 | 1.拆除原有光缆24芯 |  | m | 200
104 | 粤R2-4-8 | 光缆 (芯以下) 72 | 1.拆除原有光缆48芯以下 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 070201208001 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.拆除原有通信水泥杆 |  | 根 | 3
106 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.名称:拆除原有电线杆 |  | 根 | 3
拆除合计
新建
107 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称:原光缆线路整治、绑扎 2.敷设部位:室外 架空光缆 |  | m | 1500
108 | 031103008002 | 光缆 | 1.规格、型号:GYTS-24B1芯光缆 2.敷设部位:室外 架空光缆 3.测试:双窗口测试 |  | m | 200
109 | 031103008003 | 光缆 | 1.规格、型号:GYTS-48B1芯光缆 2.敷设部位:室外 架空光缆 3.测试:双窗口测试 |  | m | 200
110 | 031103010001 | 光缆接续 | 1.名称:24芯光缆接头盒（含纤芯保护套管） |  | 头 | 2
111 | 031103010002 | 光缆接续 | 1.名称:48芯光缆接头盒（含纤芯保护套管） |  | 头 | 2
112 | 031103008004 | 光缆 | 1.规格、型号:室外皮线光缆 2.敷设部位:室外 架空光缆 |  | m | 800
113 | 031103030001 | 光缆标志牌 | 1.名称：光缆标识牌 |  | 块 | 3
114 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：反光警示管 2.材料品种：PVC 3.规格：国标扁口警示管 自带反光材质 |  | m | 50
115 | 070201208002 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.扶正电杆 |  | 根 | 3
116 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:8米电线杆 |  | 根 | 3
新建合计
三线整治合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
117 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 276.32
118 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 37.15
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005003 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 93732.16
2 | 暂估价 | 23900.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 23900.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 93732.16
合 计 |  |  |  | 93732.16 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 成品垃圾回收点（含垃圾桶） | 1.成品垃圾回收点2个 | 18000 |  |  |  |  | 暂按9000元/套计算
2 | 成品户外健身器材,样式由甲方确定 | 1.健身器材5套 | 5000 |  |  |  |  | 暂按1000元/套计算
3 | 特色院墙 | 1.成品标牌、φ500*60厚农具磨盘 半圆X3 | 900 |  |  |  |  | 暂按300元/套计算
合 计 |  |  | 23900.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水流坪-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13