## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 太阳能路灯
1.2 | 太阳能壁挂灯
1.3 | 清杂清淤
1.4 | 道路改造沥青做法一（TY-01-1）
1.5 | 道路改造沥青做法二（TY-01-7）
1.6 | 小矮墙一（TY-04-1）
1.7 | 坐凳（TY-01-9）
1.8 | 排水沟（TY-01-12、13）
1.9 | 排水沟做法三（TY-02-4.1）
1.10 | 排水沟做法一（TY-02-3）
1.11 | 路沿石做法（TY-01-8）
1.12 | 划线停车位（TY-02）
1.13 | 排水沟做法二（TY-02-4）
1.14 | 巷道剖面做法（TY-01-4）、重新提升硬化
1.15 | 加铺混凝土面层（TY-02-6）
1.16 | 新旧水泥砼路面横向拼接（TY-01-2）
1.17 | 地面硬化做法（TY-01-3）
1.18 | 邻里空间小品（JA-01）
1.19 | 客家文化墙（JA-02）
1.20 | 入户管
1.21 | 墙绘
1.22 | 三线整治
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
太阳能路灯
1 | 030412008001 | 太阳能路灯 | 1.名称:太阳能路灯（成套） 2.灯杆的材质及高度:防腐蚀镀锌锥杆6米高 3.附件配置:1X80w/220v 镀锌锥杆6米高，上口径60mm，下口径130mm，厚度2.5mm 3.C25钢筋混凝土基础（详路灯基础大样图） |  | 套 | 105
太阳能路灯合计
太阳能壁挂灯
2 | 030412008002 | 太阳能壁挂灯 | 1.名称:太阳能壁挂灯（成套） 2.附件配置:1X80w/220v 灯身：铝合金 灯罩：亚克力 安装高度：6米 |  | 套 | 66
太阳能壁挂灯合计
清杂清淤
3 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:2m 内 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 274.61
清杂清淤合计
道路改造沥青做法一（TY-01-1）
4 | 040202001001 | 沥青路面 | 1.80厚AC-13(C)细粒式改性沥青混凝土 2.自粘式玻纤格栅一层 3.乳化沥青透层（1kg/m2) 4.现状混凝土路面清理修复打刨 |  | m2 | 1395.22
道路改造沥青做法一（TY-01-1）合计
道路改造沥青做法二（TY-01-7）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040202001002 | 道路改造沥青路面 | 1.50厚AC-10(C)细粗粒式改性沥青混凝土 2.自粘式玻纤格栅一层 3.乳化沥青透层（1kg/m2) 4.现状混凝土路面清理修复打刨 |  | m2 | 1636.25
道路改造沥青做法二（TY-01-7）合计
小矮墙一（TY-04-1）
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 285.74
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 218.89
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 34.02
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 27.84
10 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 39.56
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 44.18
12 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 692.41
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子一道 2.面刷水性乳胶漆一底两面 |  | m2 | 692.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040309003001 | 混凝土仿木围栏 | 1.100X100成品混凝土仿木围栏柱 2.60X50厚成品混凝土仿木围栏横杆 3.60X40厚成品混凝土仿木围栏 4.尺寸详细见图纸 |  | m | 705.07
小矮墙一（TY-04-1）合计
坐凳（TY-01-9）
15 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 0.89
16 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 0.59
17 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 0.21
18 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石 |  | m3 | 0.14
19 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.1
20 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:坐凳身 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.27
21 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 1.67
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10小青砖贴面 |  | m2 | 1.67
23 | 010507005001 | 压顶 | 1.断面尺寸:240*50 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.03
24 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.100X50柳桉防腐木，离缝10mm(外刷棕色木蜡油) 2.30X40X2镀锌矩形钢龙骨 |  | m2 | 1.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
坐凳（TY-01-9）合计
排水沟（TY-01-12、13）
25 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 123.31
26 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 44.86
27 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 71.72
28 | 040501017001 | 砖砌方沟 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批荡，加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌mu10砖 3.150厚C25素砼垫层 4.素土夯实（密实度≥95%） |  | m | 185.15
29 | 粤R2-5-1 | 铸铁盖板 | 1.50*5mm厚镀锌钢板，通长 2.50长L40*4mm镀锌钢角钢@500,与钢板单面满焊 2.400*600*30/50厚铸铁盖板(购成品) |  | m | 185.15
排水沟（TY-01-12、13）合计
排水沟做法三（TY-02-4.1）
30 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 1666.71
31 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 659.74
32 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 908.01
33 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批挡,加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌MU10砖 3.150厚C25素砼垫层 5.路基压实，压实度≥95% |  | m | 1157.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
排水沟做法三（TY-02-4.1）合计
排水沟做法一（TY-02-3）
34 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 68.71
35 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 37.51
36 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 25.57
37 | 040501016002 | 砌筑方沟300*300 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批挡,加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌MU10砖 3.150厚C25素砼垫层 4.路基压实，压实度≥95% |  | m | 92.85
排水沟做法一（TY-02-3）合计
路沿石做法（TY-01-8）
38 | 040204005001 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.600X300X150PC路沿石，同现状样式 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.C20混凝土浇筑后座 |  | m | 43.28
路沿石做法（TY-01-8）合计
划线停车位（TY-02）
39 | 040205006001 | 标线 | 1.150宽1.8厚白色热熔防滑漆划线 |  | m2 | 19.49
划线停车位（TY-02）合计
排水沟做法二（TY-02-4）
40 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 102.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 47.94
42 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 47.76
43 | 040501016003 | 砌筑方沟400*400 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批挡,加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌MU10砖 3.150厚C20素砼垫层 4.路基压实，压实度≥95% |  | m | 116.92
排水沟做法二（TY-02-4）合计
巷道剖面做法（TY-01-4）、重新提升硬化
44 | 040202001003 | 巷道 | 1.100厚C25素混凝土层，随打随抹平 水养生 2.100厚级配碎石垫层 3.素土夯实 压实度≥91% |  | m2 | 899.46
45 | 040402018001 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 149.91
46 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.破除原有100厚旧混凝土路面 2.拆除废料外运：运距综合考虑 |  | m2 | 504.9
巷道剖面做法（TY-01-4）、重新提升硬化合计
加铺混凝土面层（TY-02-6）
47 | 040202001004 | 加铺混凝土面层 | 1.60厚C25混凝土 2.现状路面,刮刨现状水泥混凝土面层 |  | m2 | 24.93
48 | 040402018002 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 4.16
加铺混凝土面层（TY-02-6）合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新旧水泥砼路面横向拼接（TY-01-2）
49 | 040901008001 | 植筋 | 1.拉杆L=700 C25@800 |  | 根 | 123
50 | 040202001005 | 地面硬化 | 1.200厚C30混凝土层(随捣随抹平)水养生 2.路基压实，压实度≥95% |  | m2 | 248.93
51 | 040402018003 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 41.49
新旧水泥砼路面横向拼接（TY-01-2）合计
地面硬化做法（TY-01-3）
52 | 040202001006 | 地面硬化 | 1.200厚C25混凝土层(随捣随抹平)水养生 2.150厚级配碎石垫层 3.路基压实，压实度≥95% |  | m2 | 1183.96
53 | 040402018004 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 197.33
地面硬化做法（TY-01-3）合计
邻里空间小品（JA-01）
54 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 13.4
55 | 040103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 11.8
56 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.48
57 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 6
58 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 |  | t | 0.136
59 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.100x100x4厚镀锌钢管,外刷孔雀绿色氟碳漆 2.80x80x3厚2镀锌钢管,外刷黄色氟碳漆@100 |  | t | 0.473
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.侧面50x3厚造型镀锌钢板,外刷孔雀绿色氟碳漆 |  | m2 | 1.92
61 | 011508004001 | 金属字 | 1.侧面30x1.5厚镀锌钢字体,外刷白色氟碳漆 |  | 个 | 10
邻里空间小品（JA-01）合计
客家文化墙（JA-02）
62 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 12.38
63 | 040103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 10.4
64 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 0.42
65 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.57
66 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.41
67 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 |  | t | 0.183
客家文化墙（JA-02）合计
入户管
68 | 040501004001 | 塑料管 | 1.PVC排水管DN100 |  | m | 500
入户管合计
墙绘
69 | 011407001001 | 墙绘 | 1、墙绘绘画 |  | m2 | 1500
墙绘合计
三线整治
拆除
70 | 粤R2-4-6 | 光缆 (芯以下) 12 | 1.拆除原有皮线光缆 |  | m | 1000
71 | 粤R2-4-7 | 光缆 (芯以下) 36 | 1.拆除原有光缆 |  | m | 300
72 | 粤R2-4-7 | 光缆 (芯以下) 36 | 1.拆除原有光缆24芯 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 粤R2-4-8 | 光缆 (芯以下) 72 | 1.拆除原有光缆48芯以下 |  | m | 100
74 | 070201208001 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.拆除原有通信水泥杆 |  | 根 | 5
75 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.名称:拆除原有电线杆 |  | 根 | 5
拆除合计
新建
76 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称:原光缆线路整治、绑扎 2.敷设部位:室外 架空光缆 |  | m | 2200
77 | 031103008002 | 光缆 | 1.规格、型号:GYTS-24B1芯光缆 2.敷设部位:室外 架空光缆 3.测试:双窗口测试 |  | m | 100
78 | 031103008003 | 光缆 | 1.规格、型号:GYTS-48B1芯光缆 2.敷设部位:室外 架空光缆 3.测试:双窗口测试 |  | m | 100
79 | 031103010001 | 光缆接续 | 1.名称:24芯光缆接头盒（含纤芯保护套管） |  | 头 | 2
80 | 031103010002 | 光缆接续 | 1.名称:48芯光缆接头盒（含纤芯保护套管） |  | 头 | 2
81 | 031103008004 | 光缆 | 1.规格、型号:室外皮线光缆 2.敷设部位:室外 架空光缆 |  | m | 1000
82 | 031103030001 | 光缆标志牌 | 1.名称：光缆标识牌 |  | 块 | 6
83 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：反光警示管 2.材料品种：PVC 3.规格：国标扁口警示管 自带反光材质 |  | m | 50
84 | 070201208002 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.扶正电杆 |  | 根 | 10
85 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:8米电线杆 |  | 根 | 5
新建合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
三线整治合计
分部分项合计
措施项目
86 | 011702001001 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 12.88
87 | 011702001002 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 177.55
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 89308.35
2 | 暂估价 | 123000.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 123000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 89308.35
合 计 |  |  |  | 89308.35 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 客家文化墙 | 1.镀锌钢房屋造型+氟碳漆+镀锌字体+宣传栏 | 30000 |  |  |  |  | 暂按30000元/套计算
2 | 成品垃圾回收点（含垃圾桶） | 1.成品垃圾回收点2个 | 18000 |  |  |  |  | 暂按9000元/套计算
3 | 导览牌 | 规格：长2.2M X 宽0.2M X 高2.3M 材质：灰色镀锌管骨架+封面铝板（灰色/仿旧木纹） 备注：厂家成品按形二次深化订做及安装，展示内容及放置具体位置由业主确定。 数量：1个 | 8000 |  |  |  |  | 暂按8000元/套计算
4 | 导览牌 | 规格：长0.5M X 宽0.2M X 高2M 材质：木色镀锌管骨架+封面铝板（灰色/仿旧木纹） 备注：厂家成品按形二次深化订做及安装，放置村内产业基地。 相关内容由业主确定。 数量：暂按10套计算，具体以实为准。 | 20000 |  |  |  |  | 暂按2000元/套计算
5 | 警示牌 | 规格：长0.5M X 宽0.15M X 高1.2M 材质：木色镀锌管骨架+封面铝板（灰色/仿旧木纹） 备注：厂家成品按形二次深化订做及安装，放置各小组鱼塘、河流、水渠周边，起到警示作用。 数量：暂按15套计算，具体以实为准。 | 15000 |  |  |  |  | 暂按1000元/套计算
6 | 垃圾桶 | 规格：长0.88M X 宽0.4M X 高0.9M,两桶尺寸。 材质：加厚镀锌板+镀锌内桶 备注：厂家成品采购 | 30000 |  |  |  |  | 暂按1000元/套计算
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
及安装，放置于各小组休闲空间及小公园周边，具体由业主确定。 数量：暂按30套计算，具体以实为准。
7 | 成品座椅 | 一套成品座椅，样式由甲方确定 | 2000 |  |  |  |  | 暂按2000元/套计算
合 计 |  |  | 123000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：镇圩-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13