## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除围挡
1.2 | 太阳能路灯
1.3 | 太阳能壁挂灯
1.4 | 小矮墙二（TY-04-3）
1.5 | 排水沟做法二（TY-02-4）
1.6 | 路沿石做法（TY-01-8）
1.7 | 新旧水泥砼路面横向拼接（TY-01-2）
1.8 | 地面硬化做法（TY-01-3）
1.9 | 巷道剖面做法（TY-01-4）
1.10 | 篮球场（JC-01）
1.11 | 划线停车位（TY-02）
1.12 | 宣传栏（JH-02）
1.13 | 三线整治
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除围挡
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除破旧栏杆 2.拆除废料外运：综合考虑 |  | m | 40
拆除围挡合计
太阳能路灯
2 | 030412008004 | 太阳能路灯 | 1.名称:太阳能路灯（成套） 2.灯杆的材质及高度:防腐蚀压铸铝合金6米高 3.附件配置:1X80w/220v 镀锌锥杆6米高，上口径60mm，下口径130mm，厚度2.5mm |  | 套 | 31
太阳能路灯合计
太阳能壁挂灯
3 | 030412008005 | 太阳能壁挂灯 | 1.名称:太阳能壁挂灯（成套） 2.附件配置:1X80w/220v 灯身：铝合金 灯罩：亚克力 安装高度：6米 |  | 套 | 2
太阳能壁挂灯合计
小矮墙二（TY-04-3）
4 | 040101002019 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 125.6
5 | 040103001024 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 96.22
6 | 040103002021 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 14.95
7 | 010501001011 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 12.24
8 | 010401001007 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 17.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010401003011 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 19.42
10 | 011201001035 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 304.36
11 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.腻子一道 2.面刷水性乳胶漆一底两面 |  | m2 | 304.36
12 | 040309003003 | 混凝土仿木围栏 | 1.φ50混凝土仿竹篱笆柱 2.φ40混凝土仿竹篱笆横杆 3.φ30混凝土仿竹篱笆 4.尺寸详细见图纸 |  | m | 322.02
小矮墙二（TY-04-3）合计
排水沟做法二（TY-02-4）
13 | 040101002020 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 157.24
14 | 040103001025 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 73.26
15 | 040103002022 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 72.99
16 | 040501016006 | 砌筑方沟400*400 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批挡,加3%防水剂 2.180厚M5水泥砂浆砌MU10砖 3.150厚C20素砼垫层 4.路基压实，压实度≥95% |  | m | 178.68
排水沟做法二（TY-02-4）合计
路沿石做法（TY-01-8）
17 | 040204005004 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.600X300X150PC路沿石，同现状样式 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.C20混凝土浇筑后座 |  | m | 155.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
路沿石做法（TY-01-8）合计
新旧水泥砼路面横向拼接（TY-01-2）
18 | 040901008002 | 植筋 | 1.拉杆L=700 C25@800 |  | 根 | 76
19 | 040202001014 | 地面硬化 | 1.200厚C30混凝土层(随捣随抹平)水养生 2..路基压实，压实度≥95% |  | m2 | 119.1
20 | 040402018001 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 19.85
新旧水泥砼路面横向拼接（TY-01-2）合计
地面硬化做法（TY-01-3）
21 | 040202001015 | 地面硬化 | 1.200厚C25混凝土层(随捣随抹平)水养生 2..150厚级配碎石垫层 3.路基压实，压实度≥95% |  | m2 | 1587.48
22 | 040402018002 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 264.58
地面硬化做法（TY-01-3）合计
巷道剖面做法（TY-01-4）
23 | 040202001016 | 巷道 | 1.100厚C25素混凝土层，随打随抹平 水养生 2.100厚级配碎石垫层 3.素土夯实 压实度≥91% |  | m2 | 41.14
24 | 040402018003 | 施工缝 | 1.缩缝 |  | m | 6.86
巷道剖面做法（TY-01-4）合计
篮球场（JC-01）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040202001017 | 篮球场 | 1.2厚白色热熔涂料划线 2.1.5厚丙烯酸室外地坪漆 3.铺设弹性层epdm颗粒8厚 4.采用专用防水底漆封底 5.混凝土面打磨找平处理 6.150厚C25混凝土层 7.150厚级配碎石垫层 8.素土夯实 压实度95% |  | m2 | 558
篮球场（JC-01）合计
划线停车位（TY-02）
26 | 040205006003 | 标线 | 1.150宽1.8厚白色热熔防滑漆划线 |  | m2 | 11.67
划线停车位（TY-02）合计
宣传栏（JH-02）
27 | 040101002021 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 14.81
28 | 040103001026 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 12.41
29 | 040103002023 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余泥 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 0.54
30 | 010501001012 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.75
31 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.3
32 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.14
33 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 0.009
34 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.077
35 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 0.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010401001008 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.22
37 | 010401003012 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:宣传栏墙体 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.95
38 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*15小青砖贴面 |  | m2 | 10.76
39 | 020412010001 | 花窗 | 1.160*50*10厚板瓦鱼鳞拼花 |  | m2 | 0.48
40 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.2厚耐候钢板封面 |  | m2 | 3.33
41 | 011508004001 | 金属字 | 1.侧面30x1.5厚镀锌钢红色字体 |  | 个 | 4
42 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.口120x5镀锌钢管柱 |  | t | 0.195
43 | 010604001001 | 钢梁 | 1.口60x3镀锌钢管 2.口30x2镀锌钢管 3.口50x3方钢 4.口60x5方钢 5.口60x30x3方钢 6.口120*60*5方钢 |  | t | 0.466
44 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.面刷木色氟碳漆1遍 |  | m2 | 26.02
45 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.3厚深灰色哑光树脂瓦 2.15厚防腐木望板 3.成品树脂瓦屋脊 |  | m2 | 9.51
宣传栏（JH-02）合计
三线整治
拆除
46 | 粤R2-4-6 | 光缆 (芯以下) 12 | 1.拆除原有皮线光缆 |  | m | 500
47 | 粤R2-4-7 | 光缆 (芯以下) 36 | 1.拆除原有光缆 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 070201208001 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.拆除原有通信水泥杆 |  | 根 | 4
49 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.名称:拆除原有电线杆 |  | 根 | 5
拆除合计
新建
50 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称:原光缆线路整治、绑扎 2.敷设部位:室外 架空光缆 |  | m | 500
51 | 031103008002 | 光缆 | 1.规格、型号:室外皮线光缆 2.敷设部位:室外 架空光缆 |  | m | 100
52 | 031103030001 | 光缆标志牌 | 1.名称：光缆标识牌 |  | 块 | 2
53 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：反光警示管 2.材料品种：PVC 3.规格：国标扁口警示管 自带反光材质 |  | m | 5
54 | 070201208002 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 1.扶正电杆 |  | 根 | 4
55 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:8米电线杆 |  | 根 | 4
新建合计
三线整治合计
分部分项合计
措施项目
56 | 041102001004 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 104.11
57 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 2.3
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005004 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29800.60
2 | 暂估价 | 14000.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 14000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 29800.6
合 计 |  |  |  | 29800.60 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 成品垃圾回收点（含垃圾桶） | 1.成品垃圾回收点1个 | 9000 |  |  |  |  | 暂按9000元/套计算
2 | 成品户外健身器材,样式由甲方确定 | 1.健身器材5套 | 5000 |  |  |  |  | 暂按1000元/套计算
合 计 |  |  | 14000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：陈屋楼-基础设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13